|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0293 |
|  | от 20.05.1996 |
|  | на бланке № на 4 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 октября 2025 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории ОАО «БАТЭ»-управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Даумана, 95, 222120, г. Борисов |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Стартеры авто- мобильные, тракторные | 29.31/ 26.095 | Испытание на вибропрочность (ускорение 10g) Ударопрочность (ускорение 15g) | ГОСТ 3940-2004 п.4.20 ГОСТ Р 52230-2004 п.4.20 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3940-2004 п.6.13 ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13 |
| 1.2* | Стартеры авто- мобильные, тракторные | 29.31/ 29.113 | Электрическая прочность изоляции | ГОСТ 3940-2004 п.4.15 ГОСТ Р 52230-2004 п.4.15 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3940-2004 п.6.9 ГОСТ Р 52230-2004 п.6.9 |
| 1.3* | Стартеры авто- мобильные, тракторные | 29.31/ 26.141 | Испытание степени защиты от проникновения пыли IP5Х; IP6Х | ГОСТ 3940-2004 п.4.8 ГОСТ 14254-2015 Табл.2 первая цифра 5,6 ГОСТ Р52230-2004 п.4.8 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3940-2004 п.6.3 ГОСТ 14254-2015 п.13.4 ГОСТ 16962 п.2.3.12-2.3.13 ГОСТ Р 52230-2004 6.3 |
| 1.4* | Стартеры авто- мобильные, тракторные | 29.31/ 26.141 | Испытание степени защиты от проникновения брызг и воды IP Х4, IPХ5; IPХ7 | ГОСТ 3940-2004 п.4.8 ГОСТ 14254-2015 табл.3 первая цифра 4,5,7 ГОСТ Р52230-2004 п.4.8 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3940-2004 п.6.4 ГОСТ 14254-2015п.14.2.4, п. 14.2.5, п.14.2.7 ГОСТ Р 52230-2004 6.4 |
| 2.1* | Генераторы авто- мобильные | 29.31/ 41.000 | Проверка характеристик при температуре окружающей среды (25±10) °С | ТУ РБ 600017855-201-2001 п.1.2.2.1 ТУ РБ 600017855.210-2003 п.1.2.2.1 ТУ РБ 600017855.228-2008 п.1.2.2.1 ТУ РБ 600017855.195-2001 п.1.2.2.2 ТУ BY 600017855.238-2010 п.1.1.9.1 ТУ BY 600017855.233-2008 п.1.2.2.1 ТУ BY 600017855.242-2010 п.1.1.8.1 ТУ BY 600017855.227-2011 п.1.1.9.1 ТУ BY 600017855.241-2012 п.1.1.9.1 ТУ BY 600017855.240-2012 п.1.1.9.1 ТУ BY 600017855.234-2012 п.1.1.9.1 ТУ BY 600017855.265-2014 п.1.1.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3940-2004 п.6.1 ГОСТ Р 52230-2004 п.6.1 |
| 2.2* | Генераторы авто- мобильные | 29.31/ 41.000 | Проверка регулируемого напряжения | ТУ РБ 600017855-201-2001 п.1.2.5.1,1.2.5.2-3,1.2.5.6 ТУ РБ 600017855.210-2003 п.1.2.6.4а,1.2.6.4б ТУ РБ 600017855.228-2008 п. 1.2.6.4а,1.2.6.4б ТУ РБ 600017855.195-2001 п.1.2.5.1,1.2.5.2,1.2.5.3 ТУ BY 600017855.238-2010 п.1.1.9.1 ТУ BY 600017855.233-2008 п.1.2.2.4-1.2.2.6 ТУ BY 600017855.242-2010 п.1.1.8.4-1.1.8.6 ТУ BY 600017855.241-2012 п.1.1.9.4-1.1.9.6 ТУ BY 600017855.240-2012 п. 1.1.9.4-1.1.9.6 ТУ BY 600017855.234-2012 п. 1.1.9.4-1.1.9.6 ТУ BY 600017855.265-2014 п. 1.1.9.4-1.1.9.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3940-2004 п.6.1 ГОСТ Р 52230-2004 п.6.1 |

| 2.3* | Генераторы авто- мобильные | 29.31/ 26.095 | Испытание на вибропрочность и ударопрочность | ТУ РБ 600017855-201-2001 п.1.2.1.2,1.2.1.3 ТУ РБ 600017855.210-2003 п.1.2.1.3,1.2.1.4 ТУ РБ 600017855.228-2008 п.1.2.1.3,1.2.1.4 ТУ РБ 600017855.195-2001 п.1.2.1.2а,1.2.1.2б ТУ BY 600017855.238-2010 п.1.1.8.2, 1.1.8.4 ТУ BY 600017855.233-2008 п.1.2.1.3,1.2.14 ТУ BY 600017855.242-2010 п.1.1.7.2,1.1.7.3 ТУ BY 600017855.227-2011 п.1.1.8.2,1.1.8.4 ТУ BY 600017855.241-2012 п.1.1.8.2,1.1.8.3 ТУ BY 600017855.240-2012 п.1.1.8.2,1.1.8.3 ТУ BY 600017855.234-2012 п.1.1. 8.2,1.1.8.3 ТУ BY 600017855.265-2014 п.1.1.8.2,1.1.8.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3940-2004 п.6.13 ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4* | Генераторы авто- мобильные | 29.31/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции | ТУ РБ 600017855-201-2001 п.1.2.7.4 ТУ РБ 600017855.210-2003 п.1.2.5.3 ТУ РБ 600017855.228-2008 п.1.2.5.3 ТУ РБ 600017855.195-2001 п.1.2.6.3 ТУ BY 600017855.238-2010 п.1.1.12.1а,1.1.12.2 ТУ BY 600017855.233-2008 п.1.2.2.5.1а,1.2.2.5.3 ТУ BY 600017855.242-2010п.1.1.11.1а,1.1.11.2 ТУ BY 600017855.227-2011 п.1.112.1а,1.1.12.2 ТУ BY 600017855.241-2012 п.1.1.12.1а,1.1.12.2 ТУ BY 600017855.240-2012 п. 1.1.12.1а,1.1.12.2 ТУ BY 600017855.234-2012 п. 1.1.12.1а,1.1.12.2 ТУ BY 600017855.265-2014 п. 1.1.12.1а,1.1.12.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3940-2004 п.6.9 ГОСТ Р 52230-2004 п.6.9 |
| 2.5* | Генераторы авто- мобильные | 29.31/ 26.141 | Испытание степени защиты от проникновения посторонних тел и воды IP1Х; IP5Х, IPХ4; IPХ5 | ГОСТ 3940-2004 п.4.8 ГОСТ 14254-2015 Табл.2 первая цифра 1,5, Табл.3 вторая цифра 4,5, ГОСТ Р52230-2004 п.4.8 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3940-2004 п.6.3 ГОСТ 14254-2015 п.13.2, п.13.4 п.13.5, п.14.2.4, п.14.2.5 ГОСТ Р 52230-2004 п. 6.3 |
| 2.6* | Генераторы авто- мобильные | 29.31/ 26.141 | Испытание степени защиты от проникновения пыли IP1Х; IP5Х | ГОСТ 3940-2004 п.4.8 ГОСТ 14254-2015 Табл.2 первая цифра 1,5, ГОСТ Р52230-2004 п.4.8 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3940-2004 п.6.3 ГОСТ 14254-2015 п.13.4, п..13.5 ГОСТ Р 52230-2004 п.6.3 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева