ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Топливо дизельное | 19.20/26.045 | Цетановое число | СТБ 1658 ТНПА и другие документы | ГОСТ ISO 5165 | Товарная лаборатория центральной заводской лаборатории (цех №11) ОАО «Мозырский НПЗ» 247782, Михалковский с/с, 18, вблизи д. Митьки, Мозырский район, Гомельская область |
| 1.2* |  | 19.20/08.055 19.20/08.031 19.20/29.119 | Расчетный показатель: цетановый индекс |  | СТБ ISO 4264 |  |
| 1.3* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 °С |  | ГОСТ ISO 3675 ГОСТ 31072 |  |
| 1.4* |  | 19.20/29.119 | Плотность при 15 °С |  | СТБ 1468 СТБ ИСО 12185 ГОСТ ISO 12185 |  |
| 1.5* |  | 19.20/08.159 | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов |  | ГОСТ EN 12916 |  |
| 1.6* |  | 19.20/08.088 | Содержание серы |  | ГОСТ ISO 20846 |  |
| 1.7* |  | 19.20/08.130 | Содержание серы |  | ГОСТ ISO 20847 |  |
| 1.8* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ ISO 2719, метод А |  |
| 1.9* |  | 19.20/08.052 | Коксуемость 10%-ного остатка |  | ГОСТ ISO 10370 ГОСТ 32392 |  |
| 1.10* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ ISO 6245 |  |
| 1.11* |  | 19.20/08.169 | Содержание воды | СТБ 1658 ТНПА и другие документы | СТБ ИСО 12937 | Товарная лаборатория центральной заводской лаборатории (цех №11) ОАО «Мозырский НПЗ» 247782, Михалковский с/с, 18, вблизи д. Митьки, Мозырский район, Гомельская область |
| 1.12* |  | 19.20/08.153 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ EN 12662 |  |
| 1.13* |  | 19.20/26.045 | Коррозия медной пластинки (3 ч. при 50 °С) |  | СТБ 1816 ГОСТ ISO 2160 ГОСТ 32329 |  |
| 1.14* |  | 19.20/26.045 | Стойкость к окислению |  | СТБ ИСО 12205 |  |
| 1.15* |  | 19.20/26.095 | Смазывающая способность |  | ГОСТ ISO 12156-1 |  |
| 1.16* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая при 40 °С |  | СТБ ISO 3104 ГОСТ 31391 ГОСТ 33 |  |
| 1.17* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ ISO 3405 СТБ 1934 |  |
| 1.18* |  | 19.20/26.080 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116 |  |
| 1.19* |  | 19.20/26.080 | Температура помутнения |  | СТБ ЕН 23015 ГОСТ ISO 3015 ГОСТ 5066, метод Б |  |
| 2.1* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/08.031 | Плотность при 20 °С | ГОСТ 10227 ТНПА и другие документы | ГОСТ 3900, п. 1 | Товарная лаборатория центральной заводской лаборатории (цех №11) ОАО «Мозырский НПЗ» 247782, Михалковский с/с, 18, вблизи д. Митьки, Мозырский район, Гомельская область |
| 2.2* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177, метод А ГОСТ ISO 3405 ГОСТ Р ЕН ИСО 3405 |  |
| 2.3* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая |  | ГОСТ 33 |  |
| 2.4* |  | 19.20/34.066 | Расчетный показатель: низшая теплота сгорания |  | ГОСТ 11065 ГОСТ 10227, п.4.8 |  |
| 2.5* |  | 19.20/11.116 | Высота некоптящего пламени |  | ГОСТ 4338 |  |
| 2.6* |  | 19.20/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5985 ГОСТ 10227, п.4.2 |  |
| 2.7* |  | 19.20/08.149 | Йодное число |  | ГОСТ 2070 |  |
| 2.8* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356 |  |
| 2.9* |  | 19.20/26.080 | Температура начала кристаллизации |  | ГОСТ 5066, метод Б |  |
| 2.10* |  | 19.20/26.045 | Теpмоокислительная стабильность в статических условиях при 150 °С |  | ГОСТ 11802 |  |
| 2.11* |  | 19.20/08.149 | Массовая доля ароматических углеводородов |  | ГОСТ 6994 |  |
| 2.12* |  | 19.20/08.160 | Массовая доля ароматических углеводородов |  | СТБ 1539 ГОСТ 31872 ГОСТ Р 52063 |  |
| 2.13* |  | 19.20/08.159 | Массовая доля ароматических углеводородов |  | ГОСТ EN 12916 ГОСТ Р ЕН 12916 |  |
| 2.14* |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 8489 ГОСТ 1567 |  |
| 2.15* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля общей серы |  | СТБ 1420 ГОСТ 32139 ГОСТ Р 51947 |  |
| 2.16* |  | 19.20/08.169 | Массовая доля меркаптановой серы |  | ГОСТ 17323, метод Б ГОСТ Р 52030 ГОСТ 32462 |  |
| 2.17* |  | 19.20/08.169 | Массовая доля сероводорода |  | ГОСТ 17323, метод А |  |
| 2.18* |  | 19.20/26.045 | Испытание на медной пластинке при 100 °С в течение 3 ч |  | ГОСТ 6321 ГОСТ 10227, п. 4.4 |  |
| 2.19* |  | 19.20/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 1461 |  |
| 2.20* |  | 19.20/08.169 19.20/11.116 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307 ГОСТ 10227, п. 4.9 |  |
| 2.21* |  | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды |  | ГОСТ 10227, п. 4.5 |  |
| 2.22* |  | 19.20/08.156 | Массовая доля нафталиновых углеводородов |  | ГОСТ 17749 |  |
| 2.23* |  | 19.20/29.145 | Люминометрическое число |  | ГОСТ 17750 |  |
| 2.24* |  | 19.20/26.045 | Термоокислительная стабильность при 150 °С - 180 °С |  | ГОСТ 17751 ГОСТ 10227, п.4.6 |  |
| 2.25* |  | 19.20/11.116 | Взаимодействие с водой |  | ГОСТ 27154 |  |
| 2.26* |  | 19.20/29.113 | Удельная электрическая проводимость |  | ГОСТ 25950 ГОСТ 33461 |  |
| 2.27* |  | 19.20/26.045 | Теpмоокислительная стабильность при контрольной температуре |  | СТБ 1665 ГОСТ Р 52954 ГОСТ 33848 |  |
| 3.1* | Бензин автомобильный | 19.20/26.045 | Детонационная стойкость: октановое число по исследовательскому методу | СТБ 1656 ТНПА и другие документы | ГОСТ 32339 ГОСТ Р 52947 ГОСТ 8226 | Товарная лаборатория центральной заводской лаборатории (цех №11) ОАО «Мозырский НПЗ» 247782, Михалковский с/с, 18, вблизи д. Митьки, Мозырский район, Гомельская область |
| 3.2* |  | 19.20/26.045 | Детонационная стойкость: октановое число по моторному методу |  | ГОСТ 32340 ГОСТ 511 ГОСТ Р 52946 |  |
| 3.3* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 °С |  | ГОСТ 31072 ГОСТ ISO 3675 |  |
| 3.4* |  | 19.20/29.119 | Плотность при 15 °С |  | СТБ 1468 СТБ ИСО 12185 ГОСТ ISO 12185 |  |
| 3.5* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 20 °С |  | ГОСТ 3900, п. 1 |  |
| 3.6* |  | 19.20/08.055 | Фpакционный состав |  | ГОСТ ISO 3405 ГОСТ 2177, метод А СТБ 1934 |  |
| 3.7* |  | 19.20/26.080 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ ЕN 13016-1 ГОСТ 31874 |  |
| 3.8* |  | 19.20/08.032 | Массовая концентрация свинца |  | ГОСТ 28828 СТБ ЕН 237 ГОСТ EN 237 ГОСТ 32350 |  |
| 3.9* |  | 19.20/26.045 | Стойкость к окислению |  | ГОСТ 4039 ГОСТ ISO 7536 ГОСТ Р 52068 |  |
| 3.10* |  | 19.20/08.052 | Концентрация смол (промытых растворителем) |  | ГОСТ 1567 ГОСТ 32404 СТБ ИСО 6246 |  |
| 3.11* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20847 СТБ 1420 ГОСТ 32139 ГОСТ ISO 8754 |  |
| 3.12* |  | 19.20/08.088 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20846 |  |
| 3.13* |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку в течение 3 часов при 50 °С |  | ГОСТ 6321 ГОСТ ISO 2160 СТБ 1816 ГОСТ 32329 |  |
| 3.14* | Бензин автомобильный | 19.20/11.116 | Внешний вид | СТБ 1656 ТНПА и другие документы | СТБ 1656, п. 9 табл. 1 | Товарная лаборатория центральной заводской лаборатории (цех №11) ОАО «Мозырский НПЗ» 247782, Михалковский с/с, 18, вблизи д. Митьки, Мозырский район, Гомельская область |
| 3.15* |  | 19.20/08.158 | Массовая, объемная доля бензола |  | ГОСТ ISO 22854 |  |
| 3.16* |  | 19.20/08.160 19.20/08.158 | Объемная доля насыщенных, олефиновых, ароматических углеводородов |  | СТБ 1539 ГОСТ 31872 ГОСТ Р 52063 ГОСТ ISO 22854 ГОСТ 29040 |  |
| 3.17* |  | 19.20/08.158 | Углеводородный состав: массовая доля нафтеновых, ароматических, парафиновых углеводородов |  | СТБ 1276 |  |
| 3.18* |  | 19.20/08.158 | Содержание кислорода |  | ГОСТ ISO 22854 |  |
| 3.19* |  | 19.20/08.158 | Объемная доля оксигенатов |  | ГОСТ ISO 22854 |  |
| 3.20* |  | 19.20/08.055 19.20/26.080 | Расчетный показатель: индекс испаряемости |  | СТБ 1656, табл.3 |  |
| 3.21* |  | 19.20/08.158 | Концентрация N-метил-анилина (монометиланилина) |  | ГОСТ Р 54323 ГОСТ 32515 |  |
| 3.22* |  | 19.20/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 32514, метод А |  |
| 3.23* |  | 19.20/08.032 | Содержание марганца |  | ГОСТ Р 51925 ГОСТ 33158 |  |
| 4.1* | Мазут топочный | 19.20/29.049 | Вязкость условная, кинематическая при 50 °С, 80 °С, 100 °С | ГОСТ 10585 ТНПА и другие документы | ГОСТ 33 СТБ ISO 3104 ГОСТ 6258 | Товарная лаборатория центральной заводской лаборатории (цех №11) ОАО «Мозырский НПЗ» 247782, Михалковский с/с, 18, вблизи д. Митьки, Мозырский район, Гомельская область |
| 4.2* |  | 19.20/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 1461 ГОСТ 34193 ГОСТ ISO 6245 |  |
| 4.3* |  | 19.20/08.153 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370 |  |
| 4.4* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477 ГОСТ 32055 |  |
| 4.5* |  | 19.20/08.169 19.20/11.116 | Содержание водоpаствоpимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307 ГОСТ 10585, п.7.5 |  |
| 4.6* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | СТБ 1420 ГОСТ 32139 ГОСТ ISO 8754 |  |
| 4.7* |  | 19.20/08.052 | Коксуемость |  | ГОСТ 19932 ГОСТ ISO 10370 ГОСТ 32392 |  |
| 4.8* |  | 19.20/08.156 | Содержание сероводорода |  | ГОСТ Р 53716 ГОСТ 32505 |  |
| 4.9* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ ISO 2719, метод В ГОСТ 6356 |  |
| 4.10* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333, метод Кливленда СТБ 1651 ГОСТ 34640 |  |
| 4.11* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287, метод Б |  |
| 4.12* |  | 19.20/34.066 | Расчетный показатель: теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо |  | ГОСТ 21261 СТБ 1663 ГОСТ 34210 |  |
| 4.13* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 °С |  | ГОСТ 31072 ГОСТ ISO 3675 ГОСТ ISO 12185 |  |
| 5.1* | Топливо печное бытовое | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ТУ BY 400091131.004 ТНПА и другие документы | ГОСТ 2177, метод А ГОСТ ISO 3405 СТБ 1934 | Товарная лаборатория центральной заводской лаборатории (цех №11) ОАО «Мозырский НПЗ» 247782, Михалковский с/с, 18, вблизи д. Митьки, Мозырский район, Гомельская область |
| 5.2* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая при 20 °С |  | ГОСТ 33 СТБ ISO 3104 ГОСТ 31391 |  |
| 5.3* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287, метод Б ГОСТ 32463 ГОСТ 34641 ТУ BY 400091131.004, п. 4.3 |  |
| 5.4* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ ISO 2719, метод А ГОСТ 6356 |  |
| 5.5* |  | 19.20/08.130 | Содержание серы |  | СТБ 1420 ГОСТ 32139 ГОСТ ISO 8754 |  |
| 5.6* |  | 19.20/08.169 | Содержание сероводорода |  | ГОСТ 17323 |  |
| 5.7* |  | 19.20/26.045 | Испытание на медной пластинке при 50 °С в течение 3 ч |  | ГОСТ 6321 ГОСТ ISO 2160 СТБ 1816 ГОСТ 32329 |  |
| 5.8* |  | 19.20/08.169 19.20/11.116 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307 |  |
| 5.9* |  | 19.20/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5985 |  |
| 5.10* |  | 19.20/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 1461 ГОСТ ISO 6245 ГОСТ 34193 |  |
| 5.11* |  | 19.20/08.052 | Коксуемость 10%-ного остатка |  | ГОСТ ISO 10370 ГОСТ 32392 ГОСТ 19932 |  |
| 5.12* |  | 19.20/08.153 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370 |  |
| 5.13* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477 ГОСТ 32055 |  |
| 5.14* |  | 19.20/11.116 | Цвет |  | ТУ BY 400091131.004, п. 4.4 |  |
| 5.15* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 °С |  | ГОСТ 31072 ГОСТ ISO 3675 |  |
| 5.16* |  | 19.20/29.119 | Плотность при 15 °С |  | СТБ 1468 СТБ ИСО 12185 ГОСТ ISO 12185 |  |
| 6.1* | Битумы | 19.20/11.116 | Подготовка проб для испытаний | СТБ ЕN 12591 ГОСТ 33133 ТНПА и другие документы | ГОСТ EN 12594 | Контрольная лаборатория центральной заводской лаборатории (цех №11) ОАО «Мозырский НПЗ» 247782, Михалковский с/с, 18, вблизи д. Митьки, Мозырский район, Гомельская область |
| 6.2* |  | 19.20/11.116 | Глубина проникания иглы при 25 °С, 0 °С |  | ГОСТ 11501 ГОСТ 33136 |  |
| 6.3* |  | 19.20/29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ 11506 ГОСТ 33142 ГОСТ EN 1427 |  |
| 6.4* |  | 19.20/29.040 | Изменение массы после прогрева (старения) |  | ГОСТ 33140 |  |
| 6.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333, метод Кливленда СТБ ISO 2592 ГОСТ 33141 |  |
| 6.6* |  | 19.20/26.095 | Растяжимость при 25 °С, 0 °С |  | ГОСТ 11505 ГОСТ 33138 |  |
| 6.7* |  | 19.20/26.080 | Температура хрупкости |  | ГОСТ 11507 ГОСТ 33143 |  |
| 6.8* |  | 19.20/26.080 | Изменение температуры размягчения после прогрева (старения) |  | ГОСТ 33140 ГОСТ 33142 |  |
| 6.9* |  | 19.20/11.116 | Пенетрация при 25 °С |  | ГОСТ EN 1426 |  |
| 6.10* |  | 19.20/11.116 | Стойкость к затвердеванию при 163 °С - остаточная пенетрация |  | ГОСТ EN 12607-1 |  |
| 6.11* |  | 19.20/26.080 | Стойкость к затвердеванию при 163 °С - увеличение температуры размягчения |  | ГОСТ EN 12607-1 |  |
| 6.12* |  | 19.20/29.040 | Стойкость к затвердеванию при 163 °С - изменение массы |  | ГОСТ EN 12607-1 |  |
| 6.13* |  | 19.20/08.153 | Растворимость |  | ГОСТ EN 12592 ГОСТ 33135 |  |
| 6.14* |  | 19.20/11.116 | Расчетный показатель: индекс пенетрации |  | СТБ ЕN 12591, Приложение А ГОСТ 33134 |  |
| 6.15* |  | 19.20/29.049 | Вязкость динамическая при 60°С |  | ГОСТ EN 12596 |  |
| 6.16* |  | 19.20/26.080 | Температура хрупкости по Фраасу |  | ГОСТ EN 12593 |  |
| 6.17* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая при 135 °С |  | ГОСТ EN 12595 |  |
| 7.1* | Газы углеводородные сжиженные топливные | 35.21/08.158 | Расчетный показатель: октановое число по моторному методу (MON) | СТБ 2262 ТНПА и другие документы | СТБ EN 589 ГОСТ ЕN 589, Приложение В | Контрольная лаборатория центральной заводской лаборатории (цех №11) ОАО «Мозырский НПЗ» 247782, Михалковский с/с, 18, вблизи д. Митьки, Мозырский район, Гомельская область |
| 7.2* |  | 35.21/08.158 | Массовая доля компонентов |  | ГОСТ 33012, Метод В |  |
| 7.3* |  | 35.21/29.040 | Объемная доля жидкого остатка при 20 °С |  | СТБ 2262, п. 8.2 |  |
| 7.4* |  | 35.21/08.158 | Расчетный показатель: избыточное давление насыщенных паров при температуре плюс 45 °С, минус 20 °С |  | ГОСТ 28656 |  |
| 7.5* |  | 35.21/08.169 | Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы |  | ГОСТ 22985 |  |
| 7.6* |  | 35.21/11.116 | Содержание свободной воды и щелочи |  | СТБ 2262, п.8.2 |  |
| 7.7* |  | 35.21/11.116 | Интенсивность запаха |  | ГОСТ 22387.5 СТБ 2262, п. 8.3 |  |
| 8.1* | Кислород жидкий технический и медицинский | 20.11/08.050 | Объемная доля кислорода | ГОСТ 6331, п. 1 | ГОСТ 6331, п.3.2 | Контрольная лаборатория центральной заводской лаборатории (цех №11) ОАО «Мозырский НПЗ» 247782, Михалковский с/с, 18, вблизи д. Митьки, Мозырский район, Гомельская область |
| 8.2* |  | 20.11/08.082 | Содержание ацетилена |  | ГОСТ 6331, п.3.3.1 |  |
| 8.3* |  | 20.11/08.149 | Объем двуокиси углерода |  | ГОСТ 6331, п.3.4 |  |
| 8.4* |  | 20.11/08.107 | Содержание масла |  | ГОСТ 6331, п.3.5 |  |
| 8.5* |  | 20.11/08.082 | Содержание окиси углерода |  | ГОСТ 6331, п.3.6 |  |
| 8.6* |  | 20.11/08.082 | Содержание газообразных кислот и оснований |  | ГОСТ 6331, п.3.7 |  |
| 8.7* |  | 20.11/08.082 | Содержание озона и других газов окислителей |  | ГОСТ 6331, п.3.8 |  |
| 8.8* |  | 20.11/11.116 | Содержание влаги и механических примесей |  | ГОСТ 6331, п.3.9 |  |
| 8.9* |  | 20.11/11.116 | Запах |  | ГОСТ 6331, п.3.10 |  |
| 9.1* | Кислород газообразный технический и медицинский | 20.11/08.050 | Объемная доля кислорода | ГОСТ 5583, п. 1 | ГОСТ 5583, п.3.2 | Контрольная лаборатория центральной заводской лаборатории (цех №11) ОАО «Мозырский НПЗ» 247782, Михалковский с/с, 18, вблизи д. Митьки, Мозырский район, Гомельская область |
| 9.2* |  | 20.11/08.169 | Объемная доля водяных паров |  | ГОСТ 5583, п.3.3 |  |
| 9.3* |  | 20.11/08.082 | Объемная доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 5583, п.3.5 |  |
| 9.4* |  | 20.11/08.082 | Содержание окиси углерода |  | ГОСТ 5583, п.3.6 |  |
| 9.5* |  | 20.11/08.082 | Содержание озона и других газов окислителей |  | ГОСТ 5583, п.3.8 |  |
| 9.6* |  | 20.11/08.082 | Содержание газообразных кислот и оснований |  | ГОСТ 5583, п.3.7 |  |
| 9.7* |  | 20.11/11.116 | Запах |  | ГОСТ 5583, п.3.10 |  |
| 10.1* | Катализаторы | 20.59/08.156 | Массовая доля платины | ТНПА и другая документация | АМИ.КЛ 0020-2025 АМИ.КЛ 0021-2025 | Исследовательская лаборатория центральной заводской лаборатории (цех №11) ОАО «Мозырский НПЗ» 247782, Михалковский с/с, 18, вблизи д. Митьки, Мозырский район, Гомельская область |
| 10.2* |  | 20.59/08.156 | Массовая доля рения |  | АМИ.КЛ 0019-2025 |  |
| 10.3* |  | 20.59/08.052 | Массовая доля потерь при прокаливании |  | АМИ.КЛ 0022-2025 |  |
| 11.1* | Нефть | 06.10/08.149 | Массовая концентрация хлористых солей | ГОСТ 9965 ГОСТ Р 51858 ГОСТ 31378 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21534, метод А | Исследовательская лаборатория центральной заводской лаборатории (цех №11) ОАО «Мозырский НПЗ» 247782, Михалковский с/с, 18, вблизи д. Митьки, Мозырский район, Гомельская область |
| 11.2* |  | 06.10/08.052 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477 |  |
| 11.3* |  | 06.10/08.153 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370 |  |
| 11.4* |  | 06.10/08.130 | Массовая доля серы |  | СТБ 1420 ГОСТ 32139 |  |
| 11.5* |  | 06.10/26.080 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756 |  |
| 11.6* |  | 06.10/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900, п. 1 |  |
| 11.7* |  | 06.10/08.158 | Массовая доля сероводорода |  | ГОСТ Р 50802, метод Б ГОСТ 32918 |  |
| 11.8* |  | 06.10/08.158 | Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме |  | ГОСТ Р 50802, метод Б ГОСТ 32918 |  |
| 11.9* |  | 06.10/08.169 | Содержание органических хлоридов |  | ГОСТ 33342, метод Б ГОСТ Р 52247, метод Б |  |
| 11.10* |  | 06.10/08.055 | Выход фракций |  | ГОСТ 2177 |  |
| 11.11* |  | 06.10/08.055 | Фракционный состав |  | ASTM D 2892 ASTM D 5236 |  |
| 12.1** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517 СТБ ИСО 3170 ГОСТ ISO 3170 | ГОСТ 2517 СТБ ИСО 3170 ГОСТ ISO 3170 | Товарная лаборатория центральной заводской лаборатории (цех №11) ОАО «Мозырский НПЗ» 247782, Михалковский с/с, 18, вблизи д. Митьки, Мозырский район, Гомельская область |
| 13.1** | Битумы | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ EN 58 | ГОСТ EN 58 | Контрольная лаборатория центральной заводской лаборатории (цех №11) ОАО «Мозырский НПЗ» 247782, Михалковский с/с, 18, вблизи д. Митьки, Мозырский район, Гомельская область |
| 14.1** | Газы углеводородные сжиженные | 35.21/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 14921 | ГОСТ 14921 | Контрольная лаборатория центральной заводской лаборатории (цех №11) ОАО «Мозырский НПЗ» 247782, Михалковский с/с, 18, вблизи д. Митьки, Мозырский район, Гомельская область |