ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2; ТКП 181-2023 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1, п.Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Кропоткина, д. 44, к. 308, 220002, г. Минск |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.29.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |  |
| 2.2** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 ТКП 181-2023 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, п.Б.30.10 | АМИ.ГР 0054-2022 |  |
| 2.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, п.413.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |  |