ОПИСАНИЕ  ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5766-2017 | ш. Минское , 4, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область |
| 1.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксид азота (азота диоксид) |  | МВИ.МН 5914-2017 |  |
| 1.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензол) |  | АМИ.ГМ 0263-2023 |  |
| 1.4** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации сернистого ангидрида (сера диоксид) |  | МВИ.МН 5858-2017 |  |
| 1.5** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли |  | МВИ.МН 5842-2017 |  |
| 1.6** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца |  | МВИ.МН 5832-2017 |  |
| 1.7** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации аммиака |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.8** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации канифоли |  | МВИ.МН 5904-2017 |  |
| 1.9** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода (гидросульфид) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.10** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5831-2017 | ш. Минское , 4, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область |
| 1.11** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона |  | МВИ МН 6091-2018. |  |
| 1.12** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксид |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.13** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетона |  | МВИ.МН 4654-2013 |  |
| 1.14** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации м-ксилола |  | МВИ.МН 4654-2013 |  |
| 1.15** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации о-ксилола |  | МВИ.МН 4654-2013 |  |
| 1.16** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации п-ксилола |  | МВИ.МН 4654-2013 |  |
| 1.17** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации толуола |  | МВИ.МН 4654-2013 |  |
| 1.18** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола |  | МВИ.МН 4654-2013 |  |
| 1.19** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-гексана |  | МВИ.МН 4654-2013 |  |
| 1.20** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-пентана | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 4654-2013 | ш. Минское , 4, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область |
| 1.21* |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бензина (растворитель, топливный) |  | МВИ.МН 4654-2013 |  |
| 1.22* |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации бензина (растворитель, топливный) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.23** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа (оксида железа) |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 1.24** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации резорцина (1,3- дигидроксибензол) |  | АМИ.ГМ 0263-2023 |  |
| 2.1** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Температура воздуха | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ.1860-2020 | ш. Минское , 4, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область |
| 2.2** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | МВИ.ГМ.1860-2020 |  |
| 2.3** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 |  |
| 2.4** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2) и виброскорости (м/с), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |  |
| 2.5** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2) и виброскорости (м/с), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 | ш. Минское , 4, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область |
| 3.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 30494-2011 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 |  |
| 3.2** |  | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 30494-2011 |  |
| 4.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Минприроды ТНПА и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-03-2016 | ш. Минское , 4, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область |
| 4.2** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 4.3** |  | 100.01/23.000 | Влажность газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |  |
| 4.4** |  | 100.01/23.000 | Скорость и расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 4.5** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых (взвешенные) частиц (пыль) |  | МВИ.МН 4514-2012 СТБ ИСО 12141-2005 |  |
| 4.6** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бензола |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 4.7** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации м-ксилола |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 4.8** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-гексана |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 4.9** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-гептана |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 4.10** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-октана |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 4.11** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-пентана |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 4.12** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации о-ксилола (1,2-диметилбензол) |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 4.13** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации п-ксилола (1,4-диметилбензол) | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Минприроды ТНПА и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 | ш. Минское , 4, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область |
| 4.14** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации стирола (винилбензол) |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 4.15** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензол) |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 4.16** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола |  | МВИ.МН 1820-2002 |  |
| 4.17** |  | 100.01/29.061 | Геометрические размеры газоходов | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 5.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 17.13.05-29-2014 ГОСТ 31861-2012 | СТБ 17.13.05-29-2014 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 5.2* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона | Разрешения местных исполнительных органов | ГОСТ 18309-2014, п.6 |  |
| 5.3* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона |  | ГОСТ 33045-2014, п. 5 |  |
| 5.4* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 5.5* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 5.6* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98) |  |
| 5.7* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 5.8* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 5.9* |  | 100.05/08.156 | Сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 5.10* |  | 100.05/08.155 | Бихроматная окисляемость (ХПК) |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, издание, 2012 год) |  |
| 5.11* |  | 100.05/08.155 | Анионные поверхностно-активные вещества |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000, издание,2014 ) |  |