ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Вода питьевая, минеральная, в т.ч. расфасованная в емкости | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99; ГН-33 от 25.01.2021 № 37 таб.8; ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4808-2013 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 1.2* |  |  | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 2288-2005 |  |
| 1.3* |  |  | Общая α- и β-радиоактивность | ГН 10-117-99; ГН-33 от 25.01.2021 № 37 гл.5 п.46; ТНПА и другая документация | СТБ ISO 9696-2020; СТБ ISO 9697-2016 |  |
| 2.1** | Пищевые продукты | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.13/42.000, 01.19/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.27/42.000, 01.29/42.000, 01.30/42.000, 01.41/42.000, 01.42/42.000, 01.45/42.000, 01.46/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 02.30/42.000, 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 11.07/42.000 | Отбор образцов | ГН 10-117-99; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012; ТНПА и другая документация | СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 2.2* |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.29/04.125, 01.30/04.125, 01.41/04.125, 01.42/04.125, 01.45/04.125, 01.46/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 02.30/04.125, 03.00/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125 | Удельная и объемная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99; ГН-33 от 25.01.2021 № 37 таб. 37; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299; ТНПА и другая документация | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4808-2013 |  |
| 2.3* |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.26/04.125, 01.29/04.125, 01.30/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125, 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.71/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 2288-2005 |  |
| 3.1** | Сельскохозяйственное сырье и корма | 01.11/42.000, 01.14/42.000, 01.19/42.000, 01.26/42.000, 01.29/42.000, 01.30/42.000, 01.45/42.000, 01.49/42.000, 10.41/42.000, 10.61/42.000, 10.91/42.000, 10.92/42.000 | Отбор образцов | Пост. от 10.02.2011 № 10 (02150); СТБ 1056-2016; Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. 03.08.1999 МСХиП РБ; ТНПА и другая документация | СТБ 1056-2016 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 3.2* |  | 01.11/04.125, 01.14/04.125, 01.19/04.125, 01.26/04.125, 01.29/04.125, 01.30/04.125, 01.45/04.125, 01.49/04.125, 10.41/04.125, 10.61/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125 | Удельная и объемная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4808-2013 |  |
| 3.3* |  | 01.11/04.125, 01.14/04.125, 01.19/04.125, 01.26/04.125, 01.29/04.125, 01.45/04.125, 01.49/04.125, 10.41/04.125, 10.61/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125 | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 2288-2005 |  |
| 4.1* | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН-33 от 25.01.2021 № 37 таб.38; Пост. от 24.12.2004 № 152 (02040); ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4808-2013 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 5.1* | Продукция лесного хозяйства, древесное топливо (дрова, материалы на древесной, минеральной и полимерной основе) | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125, 16.29/04.125 | Удельная и объемная активность радионуклида цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001; ГН-33 от 25.01.2021 № 37 таб. 38; ТКП 251-2010 (02080); ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4808-2013 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 7.1** | Неорганические сыпучие строитель-ные материалы и строительные изделия, грунт (почва), полимерные и полимерсодержа-щие материалы, изделия и конструк-ции применяемые в промышленном и гражданском строительстве | 08.11/42.000, 08.12/42.000, 08.99/42.000, 23.31/42.000, 23.32/42.000, 23.44/42.000, 23.49/42.000, 23.51/42.000, 23.52/42.000, 23.61/42.000, 23.63/42.000, 23.64/42.000, 23.69/42.000, 23.70/42.000 | отбор проб | ГОСТ 30108-94; ТКП 45-2.04-133-2009 (02250); ТНПА и другая документация | ГОСТ 30108-94; ТКП 45-2.04-133-2009 (02250) | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 7.2* |  | 08.11/04.125, 08.12/04.125, 08.99/04.125, 23.31/04.125, 23.32/04.125, 23.44/04.125, 23.49/04.125, 23.51/04.125, 23.52/04.125, 23.61/04.125, 23.63/04.125, 23.64/04.125, 23.69/04.125, 23.70/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГН-33 от 25.01.2021 № 37 таб.39; ГОСТ 30108-94; Пост. от 28.12.2012 № 213 (02040); ТНПА и другая документация | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4498-2013 ; МВИ.МН 4808-2013 |  |
| 8.1* | Противогололедные материалы | 20.13/04.125, 20.14/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГН-33 от 25.01.2021 № 37 таб.39; Пост. от 28.12.2012 № 213 (02040); СТБ 1158-2013; ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4498-2013 ; МВИ.МН 4808-2013 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 9.1* | Удобрения минеральные (фосфорные и фосфорсодержащие) | 20.15/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГН-33 от 25.01.2021 № 37 таб.39; ТР 2010/014/BY приложение 2; ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4498-2013 ; МВИ.МН 4808-2013 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 10.1* | Изделия из тарного стекла (банки стеклянные для консервов, бутылки для пищевых жидкостей), изделия из бесцветного и цветного стекла, изделия из хрусталя, фарфоровая посуда, керамическая посуда | 23.11/04.125, 23.12/04.125, 23.13/04.125, 23.14/04.125, 23.19/04.125, 23.20/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94; Пост. от 28.12.2012 № 213 (02040); ТКП 45-2.04-133-2009 (02250); ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4498-2013 ; МВИ.МН 4808-2013 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 11.1* | Брикеты топливные на основе торфа, торф кусковой для отопления, торф фрезерный для про-изводства топливных брикетов. Продукция сельскохозяйствен-ного назначения: торф, питательные грунты и субстраты на основе торфа, торф и органические удобрения на основе торфа | 08.92/04.125, 19.20/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | СТБ 1919-2008; ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4808-2013 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 12.1** | Воздух помещений жилых и общественных зданий, территория земельных участков | 100.02/42.000, 100.10/42.000, 100.11/42.000, 100.12/42.000, 100.13/42.000 | отбор проб | ГН-33 от 25.01.2021 № 37 гл. 5 п.52; Пост. от 31.12.2013 № 137 (02040); ТКП 45-2.03-134-2009 (02250); ТНПА и другая документация | ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 12.2** |  | 100.02/04.125, 100.10/04.125, 100.11/04.125, 100.12/04.125, 100.13/04.125 | Эффективная равновесная объемная активность радона-222 |  | АМИ.ГР 0200-2025; МВИ.МН 4808-2013 ; ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) |  |
| 12.3** |  | 100.11/04.125, 100.06/04.125 | Плотность потока радона с поверхности почвы |  |  |  |
| 12.4** |  | 100.02/04.056, 100.10/04.056, 100.11/04.056, 100.12/04.056, 100.13/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения |  | МВИ.ГМ.1906-2020; ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) |  |
| 13.1** | Окружающая среда | 100.02/04.056, 100.10/04.056, 100.11/04.056, 100.12/04.056, 100.13/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | «Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ», утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004; ГН-33 от 25.01.2021 № 37 гл.5; Пост. от 31.12.2013 № 137 (02040); ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1906-2020 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 15.1** | Экспортируемая продукция лесного хозяйства: Грибы, свежие или мороженные, другие, кроме культивированных. Грибы (неприготовленные или приготовленные путем отварки или кипячения) мороженые, другие, кроме культивированных. Грибы временно законсервированные, но не пригодные для немедленного употребления, другие, кроме культивированных. Сушеные грибы, целые, разрезанные, нарезанные мелкими кусочками, сломанные или в виде порошка, но без дальнейшего приготовления, другие грибы, кроме культивированных. Грибы, приготовленные или законсервированные в уксусе или в уксусной кислоте, другие грибы, кроме культивированных. Клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium. Плоды растений вида Vaccinium мороженные Плоды растений вида Vaccinium сушеные | 01.13/42.000, 02.30/42.000 | отбор проб | «Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод) экспортируемых в страны Европейского Союза», утв. Госстандартом 25.08.2020; Регламент Совета № 2016/52/ЕС от 15.01.2016; Регламент Совета № 2020/1158/ЕС от 05.08.2020; СТБ 1053-2015; ТКП 251-2010 (02080); ТНПА и другая документация | «Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод) экспортируемых в страны Европейского Союза», утв. Госстандартом 25.08.2020; СТБ 1053-2015; ТКП 251-2010 (02080) | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 15.2* |  | 01.13/04.125, 02.30/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-134 и цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4808-2013 |  |
| 86.1* | Пилопродукция и деревянные детали хвойных и лиственных пород | 02.20/35.060, 02.30/35.060, 16.10/35.060, 16.23/35.060, 16.29/35.060 | Определение влажности | СТБ 1713-2007; СТБ 1714-2007; ТНПА и другая документация | ГОСТ 16483.7-71; ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 87.1** | Бетоны | 23.63/35.060 | Определение влажности | СТБ 1544-2005; СТБ 1570-2005; ТНПА и другая документация | ГОСТ 21718-84 п.2 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 87.2** |  | 23.61/26.095 | Определение прочности | СТБ 1187-2020; СТБ 1544-2005; СТБ 2221-2020; ТНПА и другая документация | СТБ 2264-2012 п.7 |  |
| 88.1* | Шрифты и знаки, используемые в маркировке пищевых продуктов и непродовольственных товаров | 18.13/29.061 | Высота шрифта и знаков | СТБ 1100-2016; СТБ 1400-2023; СТБ 8019-2002; ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3221-2009 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 89.1* | Профили поливинилхлоридные, окна и двери из поливинилхлоридного профиля: профили поливинилхлоридные для окон и дверей | 22.23/29.121 | Прочность угловых сварных соединений | СТБ 1264-2001; ТНПА и другая документация | СТБ 1264-2001 п.8.14 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 89.2** |  | 22.23/29.061 | Номинальные и функциональные размеры Отклонение от прямолинейности |  | СТБ 1264-2001 п.8.2 |  |
| 89.3* |  | 22.23/29.040 | Масса 1 м профиля |  | СТБ 1264-2001 п.8.5 |  |
| 90.1* | Окна и балконные двери из поливинилхлоридного профиля | 22.23/29.121 | Прочность угловых сварных соединений | СТБ 1108-2017; ТНПА и другая документация | СТБ 1264-2001 п.8.14 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 90.2** |  | 22.23/29.061 | Геометрические параметры, перепад лицевых поверхностей, размеры и расположение отверстий |  | СТБ 1108-2017 п.8.4 |  |
| 90.3** |  | 22.23/11.116 | Соответствие внешнего вида |  | СТБ 1108-2017 п.8.5 |  |
| 92.1* | Пленки полимерные | 22.22/29.121 | Прочность при Растяжении | ТУ BY 590663177.010-2013; ТУ BY 590663177.013-2013; ТНПА и другая документация | ГОСТ 14236-81 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 92.2* |  |  | Относительное удлинение при разрыве |  |  |  |
| 92.3* |  |  | Самоадгезия на сдвиг |  | ТУ BY 590663177.010-2013 |  |
| 93.1** | Грунты | 08.12/29.119 | Степень уплотнения грунта земляного полотна | СП 5.01.04-2025; ТНПА и другая документация | СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2011 п.6.1, п.6.3; ГОСТ 5180-2015 п.9 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 94.1** | Кирпич и камни | 23.70/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 379-2015; СТБ 1160-99; СТБ EN 771-2-2014; ТНПА и другая документация | ГОСТ 379-2015 п. п.7.1-7.3; СТБ EN 772-16-2014 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 94.2** |  | 23.70/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 379-2015 п. п.7.1,7.4-7.8 |  |
| 94.3* |  | 23.70/29.121 | Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 8462-85 п.3.2; СТБ EN 772-1-2014 |  |
| 94.4* |  |  | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 8462-85 п.3.3 |  |
| 94.5* |  | 23.70/26.080 | Морозостойкость (объемный метод) |  | ГОСТ 7025-91 п.7; СТБ EN 772-18-2014 |  |
| 94.6* |  | 23.70/34.138 | Теплопроводность |  | СТБ 1618-2006 |  |
| 94.7* |  | 23.70/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 7025-91 п.2; СТБ EN 772-21-2014 |  |
| 94.8* |  |  | Масса в высушенном состоянии |  | ГОСТ 7025-91 п.1 |  |
| 94.9* |  |  | Объем пустот |  | СТБ EN 772-9-2008 |  |
| 94.10* |  |  | Средняя плотность |  | ГОСТ 7025-91 п.5; СТБ EN 772-13-2008 |  |
| 94.11* |  | 23.70/29.121 | Прочность сцепления |  | ГОСТ 379-2015 п.7.11 |  |
| 95.1* | Блоки из ячеистых бетонов стеновые | 23.61/29.121 | Прочность при сжатии | СТБ 1034-96; СТБ 1117-98; СТБ 1332-2002; СТБ 1724-2007; СТБ EN 771-4-2014; ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; СТБ EN 772-1-2020 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 95.2* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1117-98 п. 6.6; СТБ 1570-2005 п.7.5,Прилож.Б; СТБ EN 15304-2011 |  |
| 95.3* |  | 23.61/34.138 | Теплопроводность |  | СТБ 1117-98 п.6.8; СТБ 1618-2006 |  |
| 95.4* |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020; СТБ EN 772-13-2008 |  |
| 95.5* |  |  | Плотность (брутто) в сухом состоянии |  | СТБ EN 772-13-2008 |  |
| 95.6* |  | 23.61/29.061 | Усадка при высыхании |  | СТБ 1570-2005 п.7.4,Прил.А; СТБ EN 680-2008 |  |
| 95.7* |  | 23.61/29.040 | Отпускная влажность |  | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.2-2020; СТБ EN 772-10-2008 |  |
| 95.9* |  |  | Водопоглощение |  | СТБ EN 772-11-2014; СТБ EN 772-21-2014 |  |
| 95.10** |  | 23.61/29.061 | Геометрические размеры |  | СТБ EN 772-16-2014 |  |
| 95.11** |  |  | Внешний вид, линейные размеры |  | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1117-98 п.6.2 |  |
| 95.12** |  |  | Плоскостность опорных поверхностей |  | ГОСТ 26433.1-89; СТБ EN 772-20-2008 |  |
| 95.13** |  |  | Параллельность опорных поверхностей |  | ГОСТ 26433.1-89; СТБ EN 772-16-2014 |  |
| 96.1* | Блоки лотковые и перемычки из ячеистого бетона | 23.61/26.080 | Морозостойкость | СТБ 1332-2002; ТНПА и другая документация | СТБ 1570-2005 п.7.5,Прилож.Б; СТБ EN 15304-2011 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 96.2* |  | 23.61/29.061 | Усадка при высыхании |  | СТБ 1570-2005 п.7.4,Прил.А; СТБ EN 680-2008 |  |
| 96.3** |  |  | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  | ГОСТ 22904-93 |  |
| 97.1** | Плиты теплоизоляционные из ячеистых бетонов | 23.61/29.061 | Внешний вид, линейные размеры | СТБ 1034-96; СТБ EN 771-4-2014; ТНПА и другая документация | ГОСТ 17177-94 п. п. 4.4, 4.6, 5, 6.3, 6.5; СТБ EN 772-16-2014 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 97.2* |  | 23.61/34.138 | Теплопроводность |  | СТБ 1618-2006 |  |
| 98.1* | Утеплитель дробленный из ячеистых бетонов | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1724-2007; ТНПА и другая документация | ГОСТ 9758-2012 п.25 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 98.2* |  | 23.61/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 9758-2012 п.15 |  |
| 98.3* |  |  | Зерновой состав |  | ГОСТ 9758-2012 п.17 |  |
| 98.4* |  | 23.61/34.138 | Теплопроводность фракций от 5 мм до 40 мм |  | СТБ 1618-2006 |  |
| 98.5* |  | 23.61/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 9758-2012 п.6 |  |
| 99.1* | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/29.040 | Средняя плотность | СТБ 1544-2005; СТБ EN 206-2016; ТНПА и другая документация | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020; СТБ EN 12390-7-2012 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 99.2* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; СТБ 1152-99 |  |
| 99.3* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие и растяжение |  | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019; СТБ 1152-99; СТБ EN 12390-3-2012; СТБ EN 12390-6-2012; СТБ EN 206-2016 п.5.5.1 |  |
| 99.4* |  | 23.63/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.2-2020 |  |
| 99.5* |  |  | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020 |  |
| 99.6* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 Прил. Д |  |
| 100.1* | Бетоны ячеистые | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие и растяжение | СТБ 1570-2005; ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 100.2* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020; СТБ EN 772-13-2008 |  |
| 100.3* |  |  | Влажность |  | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.2-2020 |  |
| 100.4* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1570-2005 п.7.5,Прилож.Б; СТБ EN 15304-2011 |  |
| 100.5* |  | 23.63/29.061 | Усадка при высыхании |  | СТБ 1570-2005 п.7.4,Прил.А; СТБ EN 680-2008 |  |
| 100.6* |  | 23.63/34.138 | Теплопроводность |  | СТБ 1618-2006 |  |
| 101.1* | Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов | 23.61/26.080 | Морозостойкость | СТБ 1076-97; ТНПА и другая документация | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 101.2* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 Прил. Д |  |
| 101.3* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019; ГОСТ 33756-2016 п.9.9 метод А; СТБ EN 772-1-2020 |  |
| 101.4** |  | 23.61/29.061 | Геометрические размеры |  | СТБ EN 772-16-2014 |  |
| 101.5** |  |  | Внешний вид, линейные размеры |  | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1076-97 п.6.7 |  |
| 101.6** |  |  | Плоскостность поверхностей |  | ГОСТ 26433.1-89; СТБ EN 772-20-2008 |  |
| 101.7** |  |  | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  | ГОСТ 22904-93 |  |
| 102.1** | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/29.061 | Внешний вид, линейные размеры, плоскостность, перпендикулярность, прямолинейность поверхностей | СТБ 1071-2007; ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1071-2007 п.6.10 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 102.2* |  | 23.61/29.040 | Плотность бетона в состоянии естественной влажности |  | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 |  |
| 102.3* |  |  | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020 |  |
| 102.4* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие и растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019; СТБ 1152-99 |  |
| 102.5* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 28570-2019; СТБ 1152-99 |  |
| 102.6* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 Прил. Д |  |
| 103.1* | Бетоны легкие | 23.63/29.040 | Средняя плотность | СТБ 1187-2020; СТБ EN 206-2016; ТНПА и другая документация | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020; СТБ EN 12390-7-2012 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 103.2* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 |  |
| 103.3* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019; СТБ EN 12390-3-2012; СТБ EN 206-2016 п.5.5.1 |  |
| 103.4* |  | 23.63/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.2-2020 |  |
| 103.5* |  | 23.63/34.138 | Теплопроводность |  | СТБ 1618-2006 |  |
| 103.6* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 Прил. Д |  |
| 104.1* | Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1077-97; ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 104.2* |  | 23.61/29.061 | Внешний вид, линейные размеры, плоскостность, перпендикулярность, прямолинейность поверхностей |  | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1077-97 п.6.8 |  |
| 104.3** |  |  | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  | ГОСТ 22904-93 |  |
| 104.4* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 Прил. Д |  |
| 104.5* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 |  |
| 105.1** | Изделия сборные железобетонные для полов и каналов навозоудаления животноводческих зданий | 23.61/29.061 | Линейные размеры, плоскостность, перпендикулярность, прямолинейность поверхностей, ширина раскрытия трещин | СТБ 1579-2005; ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1579-2005 п.6.5 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 105.2* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019 |  |
| 105.3* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 Прил. Д |  |
| 105.4** |  | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  | ГОСТ 22904-93 |  |
| 106.1* | Изделия оград железобетонные | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1236-2000; ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 106.2* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 |  |
| 106.3** |  | 23.61/29.061 | Линейные размеры, плоскостность, перпендикулярность, прямолинейность поверхностей, разность длин диагоналей, ширина раскрытия трещин |  | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1236-2000 п.6.6 |  |
| 106.4** |  |  | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  | ГОСТ 22904-93 |  |
| 107.1* | Изделия железобетонные малых архитектурных форм | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1238-2000; ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 107.2* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 |  |
| 107.3* |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020 |  |
| 107.4* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 Прил. Д |  |
| 107.5** |  | 23.61/29.061 | Линейные размеры, плоскостность, перпендикулярность, прямолинейность поверхностей, разность длин диагоналей, ширина раскрытия трещин, внешний вид |  | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1238-2000 п.6.8 |  |
| 107.6** |  |  | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  | ГОСТ 22904-93 |  |
| 108.1* | Плиты облицовочные бетонные | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1374-2003; ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 28570-2019; СТБ 1152-99 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 108.2* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; СТБ 1152-99 |  |
| 108.3* |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020 |  |
| 108.4* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 Прил. Д |  |
| 108.5** |  | 23.61/29.061 | Линейные размеры, плоскостность, перпендикулярность, прямолинейность поверхностей, внешний вид |  | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1374-2003 п.6.9 |  |
| 109.1* | Плиты балконов и лоджий железобетонные | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1237-2000; ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 28570-2019 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 109.2* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 |  |
| 109.3* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 Прил. Д |  |
| 109.4* |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020; ГОСТ 27005-2014 |  |
| 109.5** |  | 23.61/29.061 | Линейные размеры, прямолинейность, внешний вид |  | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1237-2000 п.6.14 |  |
| 109.6** |  |  | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  | ГОСТ 22904-93 |  |
| 110.1* | Смеси бетонные | 23.61/26.080 | Морозостойкость | СТБ 1035-96; ТНПА и другая документация | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 110.2* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 Прил. Д |  |
| 110.3* |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020; ГОСТ 27005-2014 |  |
| 110.4* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018 |  |
| 111.1* | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014; ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п.3 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 111.2* |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |
| 111.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания) |  | ГОСТ 8735-88 п.5.1 |  |
| 111.4* |  |  | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 8735-88 п.6 |  |
| 111.5* |  |  | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |
| 111.6* |  |  | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 111.7* |  |  | Содержание глинистых частиц методом набухания |  | ГОСТ 8735-88 п.14 |  |
| 112.1* | Песок для производства силикатных изделий | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | СТБ 1727-2007; ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п.3 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 112.2* |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |
| 112.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания) |  | ГОСТ 8735-88 п.5.1 |  |
| 112.4* |  |  | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 8735-88 п.6 |  |
| 112.5* |  |  | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |
| 112.6* |  |  | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 112.7* |  | 08.12/11.116 | Содержание посторонних включений |  | СТБ 1727-2007 п.6.7 |  |
| 113.1* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8267-93; ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 113.2* |  |  | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |  |
| 113.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |  |
| 113.4* |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |
| 113.5* |  | 08.12/29.061 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |  |
| 113.6* |  | 08.12/29.121 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |
| 113.7* |  |  | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9.1 |  |
| 113.8* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |  |
| 113.9* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |  |
| 113.10* |  |  | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |
| 114.1* | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | 22.23/34.138 | Теплопроводность | СТБ 1437-2004; ТНПА и другая документация | СТБ 1437-2004 п.7.7; СТБ 1618-2006 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 114.2* |  | 22.23/26.080 | Стабильность размеров |  | СТБ 1437-2004 п.7.12; СТБ EN 1604-2016 |  |
| 114.3* |  | 22.23/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 17177-94 п.8; СТБ 1437-2004 п.7.4 |  |
| 114.4** |  | 22.23/29.061 | Линейные размеры, правильность геометрической формы |  | ГОСТ 17177-94 п. п. 4, 6; СТБ 1437-2004 п.7.2 |  |
| 114.5* |  | 22.23/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001); СТБ 1437-2004 п.7.6 |  |
| 114.6* |  |  | Плотность |  | ГОСТ 17177-94 п.7; СТБ 1437-2004 п.7.3 |  |
| 115.1* | Материалы теплоизоляционные из пенопласта на основе карбамидоформальдегидной смолы | 22.23/34.138 | Теплопроводность | СТБ 1246-2005; ТНПА и другая документация | СТБ 1246-2005 п.7.5; СТБ 1618-2006 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 115.2** |  | 22.23/29.061 | Линейные размеры, правильность геометрической формы |  | ГОСТ 17177-94 п. п. 4, 6; СТБ 1437-2004 п.7.2 |  |
| 115.3* |  | 22.23/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 17177-94 п.7; СТБ 1246-2005 п.7.4 |  |
| 115.4* |  |  | Водопоглощение |  | ГОСТ 17177-94 п.10; СТБ 1246-2005 п.7.4 |  |
| 116.1* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.121 | Прочность при сжатии | СТБ 1307-2012; ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-2024 п.9 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 116.2* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-2024 п.13 |  |
| 117.1* | Материалы и изделия облицовочные из горных пород | 23.70/29.061 | Геометрические размеры, отклонения от линейных размеров и заданной формы | ГОСТ 23342-2012; ГОСТ 32018-2012; ГОСТ 9479-2011; ГОСТ 9480-2012; ТНПА и другая документация | ГОСТ 23342-2012 п. п. 6.2-6.5; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32018-2012 п. п. 6.1-6.3; ГОСТ 9479-2011 п. п. 7.1-7.3; ГОСТ 9480-2012 п. п. 5.2-5.4 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 117.2* |  |  | Фактура лицевой поверхности плит, внешний вид |  | ГОСТ 9480-2012 п. 5.5 |  |
| 117.3* |  | 23.70/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.3.1 |  |
| 117.4* |  |  | Водопоглощение горной породы |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.4 |  |
| 117.5* |  | 23.70/29.121 | Прочность при сжатии и снижение прочности при сжатии горной породы в водонасыщенном состоянии |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.5 |  |
| 117.6* |  | 23.70/29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.8 |  |
| 117.7* |  | 23.70/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.10 |  |
| 118.1* | Бетоны конструкционные тяжёлые Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог Изделия железобетонные малых архитектурных форм Плиты облицовочные из бетона | 23.63/29.070 | Истираемость | СТБ 1071-2007; СТБ 1238-2000; СТБ 1374-2003; СТБ 1544-2005; ТНПА и другая документация | ГОСТ 13087-2018 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 119.1* | Картон гофрированный | 17.12/29.061, 17.21/29.061, 17.29/29.061 | Допускаемые отклонения по размеру | ГОСТ 7376-89; ТНПА и другая документация | ГОСТ 21102-97 п.9, п. 10.2 метод 1; ГОСТ 7376-89 п.4.3 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 119.2* |  |  | Внешний вид |  | ГОСТ 7376-89 п.4.6 |  |
| 119.3* |  | 17.12/36.100, 17.21/36.100, 17.29/36.100 | Число двойных перегибов |  | ГОСТ 7376-89 п.4.5 |  |
| 119.4* |  | 17.12/26.095, 17.21/26.095, 17.29/26.095 | Сопротивление продавливанию |  | ГОСТ 13525.8-86 |  |
| 119.5* |  |  | Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилевки после выполнения одного двойного перегиба на 180° |  | ГОСТ 7376-89 п.4.8 |  |
| 119.6* |  |  | Сопротивление торцовому сжатию вдоль гофров |  | ГОСТ 20683-97 (ИСО 3037-94) |  |
| 119.7* |  |  | Сопротивление расслаиванию |  | ГОСТ 22981-78 |  |
| 122* | Потребительская упаковка нетабачных никотиносодержащих изделий орального способа потребления, а также никотинсодержащих жид-костей для электронных систем курения и электронных систем курения с жидкостями для них, конструктивно входящими в состав таких систем | 17.21/29.061 | Измерение высоты шрифта | Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 849 от 21.10.2016 ТНПА и другая документация на продукцию | АМИ.МН 0076-2022 п.9.1 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |
| 123.1** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Штукатурные системы. Системы на основе комплексных теплоизоляционных изделий. Вентилируемые системы утепления. Дюбели. Анкерные устройства | 25.94/29.121, 43.29/29.121 | Усилие вырыва анкерного устройства, крепежного элемента из подосновы | ГОСТ 26998-86; СП 1.03.03-2022; ТНПА и другая документация | ГОСТ 26998-86 п.5.3; СТБ 2068-2010 п.11; СТБ 2079-2010 п.10 | Лаборатория радиационно-экологических и геометрических измерений (ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область) |