ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1* | Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура | 26.40/11.116 | Требования безопасности: – маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60065–2013 | ГОСТ IEC 60065–2013 разд. 4, 5 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* |  | 26.40/04.056 | – ионизирующее излучение |  | ГОСТ IEC 60065–2013 разд. 4 п. 6.1 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 1.3* |  | 26.40/35.068 | – неионизирующие излучения |  | ГОСТ IEC 60065–2013 разд.4 п. 6.2 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 1.4* |  | 26.40/25.098 | – нагрев при нормальных условиях работы аппарата |  | ГОСТ IEC 60065–2013 разд. 4, 7 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 1.5* |  | 26.40/22.00026.40/26.08026.40/26.030 | – требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током |  | ГОСТ IEC 60065–2013 разд. 4, 8 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 1.6* |  | 26.40/22.000 | – опасность поражения электрическим током при нормальных условиях экслуатации |  | ГОСТ IEC 60065–2013 разд. 4, 9 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 1.7* |  | 26.40/22.000 | – требования к изоляции |  | ГОСТ IEC 60065–2013 разд. 4 п. 10 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 1.8* |  | 26.40/22.000 | – перенапряжение |  | ГОСТ IEC 60065–2013 разд. 4 п. 10.1 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 1.9* |  | 26.40/26.080 | – влагостойкость |  | ГОСТ IEC 60065–2013 п. 10.2 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 1.10* |  | 26.40/22.000 | – сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции |  | ГОСТ IEC 60065–2013 п. 10.3 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 1.11* |  | 26.40/22.00026.40/25.098 | – испытания аппаратуры в условиях неисправности |  | ГОСТ IEC 60065–2013 разд. 4, 11 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 1.12* |  | 26.40/26.095 | – механическая прочность |  | ГОСТ IEC 60065–2013 разд. 4, 12 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 1.13* |  | 26.40/22.000 | – пути утечки и воздушные зазоры |  | ГОСТ IEC 60065–2013 разд. 4 п. 13.1 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 1.14* |  | 26.40/29.11326.40/26.08026.40/26.09526.40/11.11626.40/22.000 | – компоненты |  | ГОСТ IEC 60065–2013 разд. 14 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 1.15* |  | 26.40/11.116 | – устройства, сконструированные в виде сетевой штепсельной вилки |  | ГОСТ IEC 60065–2013 разд. 4 п. 15.4 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 1.16* |  | 26.40/22.000 | – наружные гибкие шнуры |  | ГОСТ IEC 60065–2013 разд. 4 пп. 16.2-16.5 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 1.17* |  | 26.40/22.000 | – электрические соединения и механические крепления |  | ГОСТ IEC 60065–2013 разд. 4, 17 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 1.18* |  | 26.40/22.00026.40/11.116 | – механическая прочность кинескопа и защита от последствий взрыва |  | ГОСТ IEC 60065–2013 разд. 4, 18 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 1.19* |  | 26.40/26.095 | – механическая устойчивость |  | ГОСТ IEC 60065–2013 разд. 4 п. 19 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 1.20* |  | 26.40/25.108 | – огнестойкость |  | ГОСТ IEC 60065–2013 разд. 4, 20 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 1.21* |  | 26.40/25.039 | Испытания на пожаробезопасность | ГОСТ 12.1.004–91 | ГОСТ 12.1.004–91 приложение 5 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 2.1* | Телевизоры | 26.40/22.000 | Параметры: – чувствительность, определяемая уровнем входного радиосигнала изображения | ГОСТ 18198–89 | ГОСТ 9021–88 п. 3.1 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 2.2* |  | 26.40/22.000 | – избирательность |  | ГОСТ 9021–88 п. 3.2 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 2.3* |  | 26.40/22.000 | – эффективность автоматической регулировки усиления |  | ГОСТ 9021–88 п. 3.4 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
|  |  |  |  |  |  | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 2.4* |  | 26.40/22.000 | – максимально допустимый уровень входного сигнала |  | ГОСТ 9021–88 п. 3.5 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 2.5* |  | 26.40/22.000 | – остаточная расстройка частоты гетеродина |  | ГОСТ 9021–88 п. 3.23 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 2.6* |  | 26.40/22.000 | – точность матрицирования |  | ГОСТ 9021–88 п. 3.31 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 2.7* |  | 26.40/22.000 | – баланс белого |  | ГОСТ 9021–88 п. 3.15 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 2.8* |  | 26.40/22.000 | – неравномерность цвета по полю изображения |  | ГОСТ 9021–88 п. 3.17 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 2.9* |  | 26.40/22.000 | – нелинейные искажения изображения |  | ГОСТ 9021–88 п. 3.11 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 2.10* |  | 26.40/22.000 | – геометрические искажения изображения |  | ГОСТ 9021–88 п. 3.12 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 2.11* |  | 26.40/22.000 | – фоновые геометрические искажения изображения при питании от несинхронной сети |  | ГОСТ 9021–88 п. 3.13 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 2.12* |  | 26.40/22.000 | – чувствительность, ограниченная шумами и определяемая уровнем радиосигнала звукового сопровождения |  | ГОСТ 9021–88 п. 3.19 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 2.13* |  | 26.40/22.000 | – уровень помех в канале звукового сопровождения |  | ГОСТ 9021–88 п. 3.20 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 2.14* |  | 26.40/22.000 | – номинальная выходная мощность канала звукового сопровождения |  | ГОСТ 9021–88 п. 3.21 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 2.15* |  | 26.40/22.000 | – коэффициент гармоник канала звукового сопровождения по электрическому напряжению |  | ГОСТ 9021–88 п. 3.21 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 2.16* |  | 26.40/22.000 | – напряжение питания, при котором телевизор сохраняет работоспособность |  | ГОСТ 9021–88 п. 3.26 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 2.17* |  | 26.40/35.067 | – уровень среднего звукового давления |  | ГОСТ 23850–85 п. 3.1.3 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 2.18* |  | 26.40/35.067 | – уровень акустического шума |  | ГОСТ 23850–85 п. 3.1.8 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 2.19* |  | 26.40/29.040 | – масса телевизора |  | ГОСТ 18198–89 п. 5.3.5 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 2.20* |  | 26.40/22.000 | – потребляемая мощность |  | ГОСТ 9021–88 п. 3.45 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 2.21 |  | 26.40/36.100 | – средняя наработка на отказ |  | ГОСТ 21317–87 п. 3.4 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.1* | Электромеханические, электронагревательные приборы и приборы с магнитным приводом для бытового и аналогичного назначения | 27.51/11.116 | Требования безопасности: – проверка класса защиты прибора | ГОСТ IEC 60335-1–2024; ГОСТ 14087–88; ГОСТ IEC 60335-2-8–2016; ГОСТ Р 52084–2003; ГОСТ 12.2.007.0–75 | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 5, 6; ГОСТ IEC 60335-2-8–2016; ГОСТ 12.2.007.0–75 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.2* |  | 27.51/11.116 | – маркировка и инструкции |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 7 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.3* |  | 27.51/22.000 | – защита от поражения электрическим током |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 8 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.4* |  | 27.51/22.000 | – пуск приборов |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 9 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.5* |  | 27.51/22.000 | – потребляемая мощность и ток |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 10 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.6* |  | 27.51/25.098 | – нагрев |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 11 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.7* |  | 27.51/22.00027.51/26.046 | – ток утечки и электрическая прочность изоляции при рабочей температуре |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 13 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.8* |  | 27.51/22.00027.51/26.046 | – перенапряжения переходного процесса |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 14 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.9* |  | 27.51/26.080 | – влагостойкость |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 15 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.10* |  | 27.51/22.000 | – ток утечки и электрическая прочность |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 16 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.11* |  | 27.51/22.000 | – защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 17 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.12* |  | 27.51/29.070 | – износостойкость |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 18 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.13* |  | 27.51/22.00027.51/25.098 | – ненормальный режим работы |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 19 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.14* |  | 27.51/26.095 | – устойчивость и механические опасности |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 20 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.15* |  | 27.51/29.121 | – механическая прочность |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 21 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.16* |  | 27.51/11.116 | – конструкция |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 22 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.17* |  | 27.51/11.116 | – внутренняя проводка |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 23 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.18* |  | 27.51/26.08027.51/26.09527.51/11.116 | – компоненты |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 24 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.19* |  | 27.51/11.11627.51/29.061 | – присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 25 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.20* |  | 27.51/11.116 | – зажимы для внешних проводов |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 26 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.21* |  | 27.51/22.00027.51/11.116 | – средства заземления |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 27 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.22* |  | 27.51/29.06127.51/29.121 | – винты и соединения |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 28 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.23* |  | 27.51/22.000 | – зазоры, пути утечки и сплошная изоляция |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 29 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.24* |  | 27.51/25.108 | – теплостойкость и огнестойкость |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 30 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.25* |  | 27.51/26.080 | – стойкость к коррозии |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 31 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.26* |  | 27.51/04.056 | – радиация, токсичность и подобные опасности |  | ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 32 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 3.27* |  | 27.51/25.039 | – пожаробезопасность | ГОСТ 12.1.004–91 | ГОСТ 12.1.004–91 приложение 5 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 4.1* | Вентиляторы, тепловентиляторы | 27.51/11.116 | Требования безопасности: – проверка класса защиты прибора | ГОСТ IEC 60335-2-80–2017 | ГОСТ IEC 60335-2-80–2017 разд. 6 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 4.2* |  | 27.51/11.116 | – маркировка и инструкции |  | ГОСТ IEC 60335-2-80–2017 разд. 7 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 4.3* |  | 27.51/22.000 | – защита от поражения электрическим током |  | ГОСТ IEC 60335-2-80–2017 разд. 8 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 4.4* |  | 27.51/22.000 | – потребляемая мощность и ток |  | ГОСТ IEC 60335-2-80–2017 разд. 10 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 4.5* |  | 27.51/25.098 | – нагрев |  | ГОСТ IEC 60335-2-80–2017 разд. 11 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 4.6* |  | 27.51/26.080 | – влагостойкость |  | ГОСТ IEC 60335-2-80–2017 разд. 15 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 4.7* |  | 27.51/25.098 | – ненормальный режим работы |  | ГОСТ IEC 60335-2-80–2017 разд. 19 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 4.8* |  | 27.51/26.095 | – устойчивость и механические опасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-80–2017 разд. 20 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 4.9* |  | 27.51/29.121 | – механическая прочность |  | ГОСТ IEC 60335-2-80–2017 разд. 21 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 4.10* |  | 27.51/11.116 | – конструкция |  | ГОСТ IEC 60335-2-80–2017 разд. 22 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 4.11* |  | 27.51/22.000 27.51/11.116 | – внутренняя проводка |  | ГОСТ IEC 60335-2-80–2017 разд. 23 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 4.12* |  | 27.51/26.095 27.51/11.116 27.51/26.080 | – компоненты |  | ГОСТ IEC 60335-2-80–2017 разд. 24 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 4.13* |  | 27.51/29.061 27.51/11.116 | – присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры |  | ГОСТ IEC 60335-2-80–2017 разд. 25 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 4.14* |  | 27.51/22.000 27.51/11.116 | – зазоры, пути утечки и сплошная изоляция |  | ГОСТ IEC 60335-2-80–2017 разд. 29 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 4.15* |  | 27.51/23.000 | Параметры | ГОСТ 7402–84; ГОСТ IEC 60335-2-30–2013; | ГОСТ 7402–84 разд. 6; ГОСТ IEC 60335-2-30–2013 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 4.16* |  | 27.51/25.039 | Испытания на пожаробезопасность | ГОСТ 12.1.004–91 | ГОСТ 12.1.004–91 приложение 5 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.1* | Воздухоочистители для кухонь | 27.51/11.116 | Требования безопасности: – проверка класса защиты прибора | ГОСТ IEC 60335-1–2015; ГОСТ IEC 60335-1–2024 (с 01.12.2025); ГОСТ IEC 60335-2-31–2014; | ГОСТ IEC 60335-2-31–2014 разд. 5, 6; ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 5, 6 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.2* |  | 27.51/11.116 | – маркировка и инструкции |  | ГОСТ IEC 60335-2-31–2014 разд. 5, 7; ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 5, 7 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.3* |  | 27.51/22.000 | – защита от контакта с частями, находящимися под напряжением |  | ГОСТ IEC 60335-2-31–2014 разд. 5, 8; ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 5, 8 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.4* |  | 27.51/22.000 | – потребляемая мощность и ток |  | ГОСТ IEC 60335-2-31–2014 разд. 5, 10; ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 5, 10 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.5* |  | 27.51/25.098 | – нагрев |  | ГОСТ IEC 60335-2-31–2014 разд. 5, 11; ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 5, 11 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.6* |  | 27.51/22.000 | – ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре |  | ГОСТ IEC 60335-2-31–2014 разд. 5, 13; ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 5, 13 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.7* |  | 27.51/22.000 | – перенапряжения переходного процесса |  | ГОСТ IEC 60335-2-31–2014 разд. 5, 14; ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 5, 14 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.8* |  | 27.51/26.080 | – влагостойкость |  | ГОСТ IEC 60335-2-31–2014 разд. 5, 15; ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 5, 15 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.9* |  | 27.51/22.000 | – ток утечки и электрическая прочность |  | ГОСТ IEC 60335-2-31–2014 разд. 5, 16; ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 5, 16 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.10* |  | 27.51/22.000 | – защита от перегрузки трансформаторов и соединительных с ними цепей |  | ГОСТ IEC 60335-2-31–2014 разд. 5, 17; ГОСТ IEC60335-1–2015 разд. 5, 17 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.11* |  | 27.51/25.098 | – ненормальный режим работы |  | ГОСТ IEC 60335-2-31–2014 разд. 5, 19; ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 5, 19 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.12* |  | 27.51/29.121 | – устойчивость и механические опасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-31–2014 разд. 5, 20; ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 5, 20 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.13* |  | 27.51/29.121 | – механическая прочность |  | ГОСТ IEC 60335-2-31–2014 разд. 5, 21; ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 5, 21 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.14 |  | 27.51/11.116 | – конструкция |  | ГОСТ IEC 60335-2-31–2014 разд. 5, 22; ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 5, 22 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.15* |  | 27.51/11.116 | – внутренняя проводка |  | ГОСТ IEC 60335-2-31–2014 разд. 5, 23; ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 5, 23 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.16* |  | 27.51/11.11627.51/29.06127.51/26.080 | – компоненты |  | ГОСТ IEC 60335-2-31–2014 разд. 5, 24; ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 5, 24 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.17* |  | 27.51/11.116 | – присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры |  | ГОСТ IEC 60335-2-31–2014 разд. 5, 25; ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 5, 25 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.18* |  | 27.51/11.11627.51/25.098 | – зажимы для внешних проводов |  | ГОСТ IEC 60335-2-31–2014 разд. 5, 26; ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 5, 26 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.19* |  | 27.51/11.11627.51/29.061 | – средства для заземления |  | ГОСТ IEC 60335-2-31–2014 разд. 5, 27; ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 5, 27 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.20* |  | 27.51/29.06127.51/29.121 | – винты и соединения |  | ГОСТ IEC 60335-2-31–2014 разд. 5, 28; ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 5, 28 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.21* |  | 27.51/11.11627.51/29.061 | – зазоры, пути утечки и сплошная изоляция |  | ГОСТ IEC 60335-2-31–2014 разд. 5, 29; ГОСТ IЕС 60335-1–2015 разд. 5, 29 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.22* |  | 27.51/25.108 | – теплостойкость и огнестойкость |  | ГОСТ IEC 60335-2-31–2014 разд. 5, 30; ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 5, 30 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.23* |  | 27.51/26.080 | – стойкость к коррозии |  | ГОСТ IEC 60335-2-31–2014 разд. 5, 31; ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 5, 31 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.24* |  | 27.51/04.05627.51/29.112 | – радиация, токсичность и подобные опасности |  | ГОСТ IЕС 60335-2-31–2014 разд. 5, 32; ГОСТ IEC 60335-1–2015 разд. 5, 32 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 5.25* |  | 27.51/25.039 | Испытания на пожаробезопасность | ГОСТ 12.1.004–91 | ГОСТ 12.1.004–91 приложение 5 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 6.1* | Печи микроволновые | 27.51/11.116 | Требования безопасности: – проверка класса защиты прибора | ГОСТ IEC 60335-2-25–2014 пп. 6-15, 17-20, 21.102-21.104, 22.102-22.104, 22.107-22.116, 23-32 | ГОСТ IEC 60335-2-25–2014 разд. 6 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 6.2* |  | 27.51/11.116 | – маркировка и инструкции |  | ГОСТ IEC 60335-2-25–2014 разд. 7 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 6.3* |  | 27.51/22.000 | – защита от поражения электрическим током |  | ГОСТ IEC 60335-2-25–2014 разд. 8 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 6.4* |  | 27.51/25.098 | – нагрев |  | ГОСТ IEC 60335-2-25–2014 разд. 11 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 6.5* |  | 27.51/26.080 | – влагостойкость |  | ГОСТ IEC 60335-2-25–2014 разд. 15 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 6.6* |  | 27.51/22.000 | – ток утечки и электрическая прочность |  | ГОСТ IEC 60335-2-25–2014 разд. 16 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 6.7* |  | 27.51/22.000 | – защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей |  | ГОСТ IEC 60335-2-25–2014 разд. 17 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 6.8* |  | 27.51/29.070 | – износостойкость |  | ГОСТ IEC 60335-2-25–2014 разд. 18 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 6.9* |  | 27.51/25.098 | – ненормальный режим работы |  | ГОСТ IEC 60335-2-25–2014 разд. 19 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 6.10* |  | 27.51/22.000 | – устойчивость и механические опасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-25–2014 разд. 20 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 6.11* |  | 27.51/29.121 | – механическая прочность |  | ГОСТ IEC 60335-2-25–2014 разд. 21 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 6.12* |  | 27.51/11.116 | – конструкция |  | ГОСТ IEC 60335-2-25–2014 разд. 22 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 6.13* |  | 27.51/22.00027.51/11.116 | – компоненты |  | ГОСТ IEC 60335-2-25–2014 разд. 24 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 6.14* |  | 27.51/22.00027.51/11.116 | – присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры |  | ГОСТ IEC 60335-2-25–2014 разд. 25 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 6.15* |  | 27.51/25.039 | – теплостойкость и огнестойкость |  | ГОСТ IEC 60335-2-25–2014 разд. 30 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 6.16* |  | 27.51/04.056 | – радиация, токсичность и подобные опасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-25–2014 разд. 32 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 6.17* |  | 27.51/22.004 | Требования назначения: – рабочая частота и уровень индустриальных помех | ГОСТ 30639–99 п. 5.3.1 | ГОСТ 30639–99 пп. 8.6, 8.15; ГОСТ CISPR 11–2017 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 6.18* |  | 27.51/22.00027.51/25.098 | – выходная мощность в рабочей камере | ГОСТ 30639–99 п. 5.3.2 | ГОСТ 30639–99 п. 8.7 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 6.19* |  | 27.51/25.098 | – коэффициент равномерности нагрева | ГОСТ 30639–99 п. 5.3.7 | ГОСТ 30639–99 п. 8.12 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 6.20* |  | 27.51/25.098 | – нагрев напитков | ГОСТ 30639–99 п. 5.3.8 | ГОСТ 30639–99 п. 8.13 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 6.21* |  | 27.51/25.039 | Испытания на пожаробезопасность | ГОСТ 12.1.004–91 | ГОСТ 12.1.004–91 приложение 5 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 7.1* | Приборы переносные электронагревательные | 27.51/11.11627.51/25.098 | Требования безопасности | ГОСТ 27570.0–87; ГОСТ IEC 60335-1–2015; ГОСТ IEC 60335-1–2024; ГОСТ IEC 60335-2-45–2014 | ГОСТ 27570.0–87; ГОСТ IEC 60335-2-45–2014 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 7.2* |  | 27.51/25.039 | Испытания на пожаробезопасность | ГОСТ 12.1.004–91 | ГОСТ 12.1.004–91 приложение 5 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 8.1* | Приборы для нагревания жидкостей | 27.51/22.00027.51/11.11627.51/25.098 | Параметры | ГОСТ 7400–2000; ГОСТ 27754–88; ГОСТ 14087–88; ГОСТ 14705–83 | ГОСТ 7400–2000 разд. 4; ГОСТ 27754–88 разд. 3, 4; ГОСТ 14087–88 разд. 4; ГОСТ 14705–83 разд. 4; ГОСТ 17446–96 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 8.2* |  | 27.51/22.00027.51/11.11627.51/25.098 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-15–2014 пп. 4-21, 22.6, 22.7, 22.101-22.107, 22.109, 22.110; СТБ МЭК 60335-2-21–2005 | ГОСТ IEC 60335-2-15–2014 пп. 4-21, 22.6, 22.7, 22.101-22.107, 22.109, 22.110; СТБ МЭК 60335-2-21–2005 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 8.3* |  | 27.51/25.039 | Испытания на пожаробезопасность | ГОСТ 12.1.004–91 | ГОСТ 12.1.004–91 приложение 5 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 9.1* | Электрические кухонные машины | 27.51/22.00027.51/11.11627.51/25.098 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-14–2020; ГОСТ IEC 60335-1–2015; ГОСТ IEC 60335-1–2024; ГОСТ 27570.0–87; ГОСТ 27570.3–87 | ГОСТ IEC 60335-2-14–2020; ГОСТ 27570.0–87; ГОСТ 27570.3–87 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 9.2* |  | 27.51/25.039 | Испытания на пожаробезопасность | ГОСТ 12.1.004–91 | ГОСТ 12.1.004–91 приложение 5 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 10.1* | Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс | 27.52/11.11627.52/29.04027.52/29.061 | Параметры | СТБ 1015–97 пп. 4.2, 4.7, 4.8-4.10, 4.12, 4.13, 4.15.1-4.15.5; | СТБ 1015–97 пп. 6.1-6.4, 6.6-6.9, 6.11, 6.12, 6.17-6.22 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 11.1* | Изделия медицинские электрические в том числе: – аппараты квантовой терапии; – аппараты электропунктурной терапии; – аппараты электростатческого массажа; – рециркуляторы воздуха; – фотометры универсальные | 26.60/22.00026.60/11.11626.60/25.098 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61010-1–2014; | ГОСТ IEC 61010-1–2014 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 11.2* |  | 26.60/22.00026.60/11.11626.60/25.098 | Параметры | ГОСТ 20790–93; ГОСТ Р 50444–2020; | ГОСТ 20790–93; ГОСТ Р 50444–2020; СанПиН № 9-29.11–95 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 11.3* |  | 26.60/25.039 | Испытания на пожаробезопасность | ГОСТ 12.1.004–91; | ГОСТ 12.1.004–91 приложение 5 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 12.1* | Оборудование, приборы и аппараты медицинские | 26.60/22.00026.60/11.11626.60/26.08026.60/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.025–76; ГОСТ IEC 61010-1–2014; ГОСТ Р 50267.0–92; ГОСТ Р МЭК 60601-2-10–2019; ГОСТ 30324.10–95; ГОСТ 20790–93; ГОСТ Р 50444–2020; СТБ МЭК 60601-1-1–2005 | ГОСТ 12.2.025–76; ГОСТ IEC 61010-1–2014; ГОСТ Р 50267.0–92; ГОСТ Р МЭК 60601-2-10–2019; ГОСТ 20790–93; ГОСТ Р 50444–2020; СТБ МЭК 60601-1-1–2005 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 13.1* | Стерилизаторы: – воздушные; – паровые; – шкафы сухотепловые; – термостаты | 26.60/22.000 26.60/25.098 26.60/29.040 26.60/29.061 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.025–76; ГОСТ IEC 61010-1–2014; ГОСТ МЭК 61010-2-041–2002; ГОСТ IEC 61010-2-010–2013 | ГОСТ 12.2.025–76; ГОСТ IEC 61010-1–2014; ГОСТ МЭК 61010-2-041–2002; ГОСТ IEC 61010-2-010–2013 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 13.2* |  | 26.60/22.000 26.60/25.098 26.60/29.040 26.60/29.061 | Параметры | ГОСТ 27.410–87; ГОСТ Р 27.403–2009; ГОСТ 20790–93; ГОСТ Р 50444–2020; ГОСТ 22649–83; ГОСТ 31598–2012; ГОСТ Р 51935–2002; СКЖИ.942712.002 ТУ; ТУ BY 300031652.067 –2008; ТУ BY 300031652.121 –2015; | ГОСТ 27.410–87; ГОСТ Р 27.403–2009; ГОСТ 22649–83; ГОСТ 31598–2012; ГОСТ Р 51935–2002 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 13.3* |  | 26.60/25.039 | Испытания на пожаробезопасность | ГОСТ 12.1.004–91; | ГОСТ 12.1.004–91 приложение 5 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 14.1* | Изделия медицинские неэлектрические в том числе: – подставки медицинские, штативы; – насадки световодные универсальные; – средства контрацепции, ВМС, пессарии, шпатели, конусы, зонды, растворы в упаковке и проч. | 32.50/29.121 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 32.50/26.095 32.50/26.080 32.50/11.116 32.50/26.141 | Проверка требований механической безопасности, определение физических свойств, устойчивости к внешним воздействующим факторам | СТБ МЭК 60601-1-1–2005; ГОСТ 30324.0–95; ГОСТ Р 50267.0–92; ГОСТ Р МЭК 60601-2-10–2019; ГОСТ 30324.10–95; ГОСТ IEC 60825-1–2013; ГОСТ IEC 60825-1–2023; ГОСТ 12.2.025–76; ГОСТ IEC 61010-1–2014; ГОСТ 12.1.019–2017; ГОСТ 20790–93; СТБ ISO 7439–2008; | СТБ МЭК 60601-1-1–2005; ГОСТ 30324.0–95; ГОСТ Р 50267.0–92; ГОСТ Р МЭК 60601-2-10–2019; ГОСТ IEC 60825-1–2023; ГОСТ 12.2.025–76; ГОСТ IEC 61010-1–2014; ГОСТ 20790–93; СТБ ISO 7439–2008 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 15.1* | Станки металлообрабатывающие | 28.41/22.00028.41/11.11628.41/25.098 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.009–99 | ГОСТ 12.2.009–99 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 15.2* |  | 28.41/25.039 | Испытания на пожаробезопасность | ГОСТ 12.1.004–91; | ГОСТ 12.1.004–91 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 16.1* | Оборудование информационных технологий | 26.20/22.00026.20/11.11626.20/25.098 | Требования безопасности | ГОСТ 25861–83 пп. 2.1-2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 3.1-3.3, 4.1, 4.2, 4.4.1-4.4.10, 4.4.15-4.4.19, 5.1-5.4; ГОСТ IEC 60950-1–2014 пп. 1.3-2.9, 2.10.1-2.10.3.3, 2.10.3.5-4.3.13.2, 4.3.13.4-4.6.1, 4.6.3-5.3.1, 5.3.4-7; ГОСТ 21552–84 | ГОСТ 25861–83 пп. 2.1-2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 3.1-3.3, 4.1, 4.2, 4.4.1-4.4.10, 4.4.15-4.4.19, 5.1-5.4; ГОСТ IEC 60950-1–2014 пп. 1.3-2.9, 2.10.1-2.10.3.3, 2.10.3.5-4.3.13.2, 4.3.13.4-4.6.1, 4.6.3-5.3.1, 5.3.4-7; ГОСТ 21552–84 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 16.2* |  | 26.20/25.039 | Испытания на пожаробезопасность | ГОСТ 12.1.004–91; | ГОСТ 12.1.004–91 приложение 5 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 17.1* | Светотехнические изделия: – лампы компактные люминесцентные; – со светоизлучающими диодами для общего освещения с патронами Е14, Е27, Е40; – светильники | 27.40/22.00027.40/11.11627.40/29.061 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60968–2021; ГОСТ 31999–2012; СТБ IEC 62560–2011; СТБ IEC 62612–2016; ГОСТ IEC 62612–2019; | ГОСТ IEC 60968–2021 п.5; ГОСТ 31999–2012; СТБ IEC 62560–2011; СТБ IEC 62612–2016; ГОСТ IEC 60360–2012; СТБ IEC 60695-2-10–2008; ГОСТ IEC 60695-2-10–2016; ГОСТ Р МЭК 60695-2-10–2011; ГОСТ IEC 60695-2-11-2013; СТБ IEC 60695-2-11–2008 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 17.2* |  | 27.40/33.111 | Светотехнические параметры и показатели энергетической эффективности | СТБ 2461–2016; | СТБ 1782–2007; ГОСТ 17616–82 пп. 1.3.4, 1.3.5, 2, 5; ГОСТ 23198–2021 п. 7; СТБ 1772–2010 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 17.3* |  | 27.40/25.039 | Испытания на пожаробезопасность | ГОСТ 12.1.004–91 | ГОСТ 12.1.004–91 приложение 5 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 18.1* | Светотехнические изделия | 27.40/24.000 | Напряжение радиопомех | ГОСТ CISPR 15–2014 п. 4.3.1 | ГОСТ CISPR 15–2014 разд. 8 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 18.2* |  | 27.40/24.000 | Гармонические составляющие тока | ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 п. 7 | ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 п. 6 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 18.3* |  | 27.40/24.000 | Колебания напряженияи фликер на сетевых зажимах | СТБ IEC 61000-3-3–2011 п. 5 | СТБ IEC 61000-3-3–2011 п. 6 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 18.4* |  | 27.40/24.000 | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | СТБ IEC 61000-4-2–2011; ГОСТ 30804.4.2–2013 | СТБ IEC 61000-4-2–2011; ГОСТ 30804.4.2–2013 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 19.1* | Электротехническое оборудование | 27.90/22.000 27.90/11.116 27.90/29.061 | Требования безопасности: | ГОСТ 12.2.007.0–75; ГОСТ 12997–84; ГОСТ Р 52931–2008; | ГОСТ 12.2.007.0–75; ГОСТ 12997–84; ГОСТ Р 52931–2008 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 19.2* |  | 27.90/25.039 | Горючесть | ГОСТ 28779–90 разд. 8, 9; ГОСТ Р 50695–94 пп. 9, 10, 11; ГОСТ 26246.0–89 разд. 3, 5-7, 9. 11; | ГОСТ 27484–87; ГОСТ 28779–90 разд.2, 4-6, 8, 9; ГОСТ Р 50695–94 пп. 9, 10, 11; ГОСТ 26246.0–89 разд. 3, 5-7, 9, 11 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 19.3* |  | 27.90/25.047 | Испытания раскаленной проволокой | ГОСТ IEC 60065–2013; ГОСТ IEC 60335-1–2015; ГОСТ IEC 60335-1–2024; | СТБ IEC 60695-2-10–2008; ГОСТ Р МЭК 60695-2-10–2011; ГОСТ IEC 60695-2-10–2016; ГОСТ IEC 60695-2-11–2013; ГОСТ IEC 60695-2-12–2015; ГОСТ IEC 60695-2-13–2012 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 20.1* | Выключатели для бытовых и стационарных электроустановок | 27.33/22.000 27.33/11.116 27.33/29.061 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61058-1–2012; ГОСТ 30850.1–2002; ГОСТ 35052.1–2021 | ГОСТ IЕС 61058-1–2012; ГОСТ 30850.1–2002; ГОСТ 35052.1–2021 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 21.1* | Соединители, кабели, провода и шнуры, включая армированные | 27.32/22.00027.32/11.11627.32/29.061 | Требования безопасности | ГОСТ 30988.1–2020; ГОСТ 7399–97; ГОСТ 30851.1–2002; ГОСТ IEC 60320-1-2021 | ГОСТ 30988.1–2020; ГОСТ 7399–97; ГОСТ 30851.1–2002; ГОСТ IEC 60320-1-2021 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 21.2* |  | 27.32/26.080 | Стойкость вилок к воздействию при температурах | ГОСТ 28244–96 | ГОСТ 28244–96 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 22.1* | Платы печатные | 26.12/22.00026.12/11.11626.12/29.061 | Требования безопасности | ГОСТ 23752–79 | ГОСТ 23752–79 пп. 4.2.1-4.2.14 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 23.1* | Пластмассы | 22.29/25.039 | Горючесть | ГОСТ 28157–2018; | ГОСТ 28157–2018 разд. 7 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 24.1* | Бытовая радиоэлектронная аппаратура | 26.40/24.000 | Индустриальные радиопомехи в диапазоне частот (0,009-1000) МГц | ГОСТ 30805.13–2013 | ГОСТ 30805.13–2013 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 24.2* |  | 26.40/24.000 | Фликер и гармонические составляющие тока | ГОСТ IEC 61000-3-2–2021; ГОСТ 30804.3.2–2013; СТБ IEC 61000-3-3–2011; ГОСТ IEC 61000-3-3–2015 | ГОСТ IEC 61000-3-2–2021; ГОСТ 30804.3.2–2013; СТБ IEC 61000-3-3–2011; ГОСТ IEC 61000-3-3–2015 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 24.3* |  | 26.40/24.000 | Устойчивость к воздействию электростатического разряда | ГОСТ EN 55020–2016 п. 4.7.2; СТБ IEC 61000-4-2–2011; ГОСТ 30804.4.2–2013 | ГОСТ EN 55020–2016 п. 5.9; СТБ IEC 61000-4-2–2011; ГОСТ 30804.4.2–2013 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 25.1* | Промышленное, коммунальное, научное, медицинское оборудование, бытовые электрические приборы, электрический инструмент и аналогичные приборы, оборудование информационных технологий | 26.20/24.00026.40/24.00026.60/24.00027.51/24.000 | Индустриальные радиопомехи в диапазоне частот (0,009-1000) МГц | СТБ ЕН 55014-1–2005; ГОСТ CISPR 11-2017; ГОСТ 30804.6.4–2013; ГОСТ ЕN 50370-1–2012 приложение А; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2–2014; ГОСТ 30324.1.2–2012; ГОСТ 30805.14.1–2013; ГОСТ 30805.22–2013; ГОСТ 30805.13–2013 | СТБ ЕН 55014-1–2005; ГОСТ CISPR 11-2017; ГОСТ EN 50370-1–2012; ГОСТ 30804.6.4–2013; ГОСТ 30805.14.1–2013; ГОСТ 30805.22–2013; ГОСТ 30805.13–2013 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 25.2* |  | 26.20/24.00026.40/24.00026.60/24.00027.51/24.000 | Фликер | СТБ IEC 61000-3-3–2011; ГОСТ 30804.3.3–2013; ГОСТ IEC 61000-3-3–2015; ГОСТ 30804.6.4–2013; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2–2014; ГОСТ 30324.1.2–2012 | СТБ IEC 61000-3-3–2011; ГОСТ 30804.3.3–2013; ГОСТ IEC 61000-3-3–2015; ГОСТ 30804.6.4–2013 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 25.3* |  | 26.20/24.00026.40/24.00026.60/24.00027.51/24.000 | Гармонические составляющие тока | ГОСТ IEC 61000-3-2–2021; ГОСТ 30804.6.4–2013; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2–2014; ГОСТ 30324.1.2–2012 | ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 25.4* |  | 26.20/24.00026.40/24.00026.60/24.00027.51/24.000 | Устойчивость к электростатическому разряду | СТБ ЕН 55014-2–2005 п. 7.1.2; СТБ IEC 61000-4-2–2011; ГОСТ 30804.4.2–2013; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2–2014; ГОСТ 30324.1.2–2012 | СТБ ЕН 55014-2–2005; СТБ IEC 61000-4-2–2011; ГОСТ 30804.4.2–2013; СТБ IEC 61000-3-3–2011; ГОСТ 30804.3.3–2013 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 25.5* |  | 26.20/11.11626.40/11.11626.60/11.11627.51/11.116 | Идентификация, маркировка и документация | ГОСТ Р МЭК 60601-1-2–2014 п.5; ГОСТ 30324.1.2–2012 разд. 1, п. 6 | ГОСТ Р МЭК 60601-1-2–2014 п. 5; ГОСТ 30324.1.2–2012 разд. 1, п. 6 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 25.6* |  | 26.20/24.00026.40/24.00026.60/24.00027.51/24.000 | Напряженность электростатического поля в диапазоне (2-1000) кВ/м | ГОСТ 12.1.045–84; | ГОСТ 12.1.045–84 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 25.7* |  | 26.20/35.05926.40/35.05926.60/35.05927.51/35.059 | Вибрационные характеристики в диапазоне (5-10000) Гц | ГОСТ 12.1.012–2004 разд. 6; ГОСТ IЕС 60034-14–2014 разд. 8; ГОСТ 17770–86 п. 4.2; | ГОСТ 12.1.012–2004; ГОСТ IEC 60034-14–2014 разд. 5-7; ГОСТ ISO 9906–2015 разд. 5, 6; ГОСТ 16519–2006 разд. 8; ГОСТ 17770–86 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 25.8* |  | 26.20/35.06726.40/35.06726.60/35.06727.51/35.067 | Шумовые характеристики в диапазоне (2-20000) Гц | ГОСТ 10280–83; ГОСТ 11929–87; ГОСТ 12.1.003–83; ГОСТ 12.1.003–2014; ГОСТ 12.2.030–2000; ГОСТ 16264.0–2018; ГОСТ IЕС 60034-9–2014; ГОСТ 18199–95 п. 3.6; ГОСТ 19423–95; ГОСТ 20469–95; ГОСТ 22314–84; ГОСТ 26499–95; ГОСТ 27201–87; ГОСТ 27954–88; ГОСТ 7402–84 | ГОСТ 12.1.003–83; ГОСТ 12.1.003–2014; СТБ ГОСТ Р 51401–2001 разд. 2, 6, 7; ГОСТ 31275–2002; ГОСТ 11929–87 пп. 5.1, 5.2, 5.4, 6.1, 6.3; ГОСТ 12.2.030–2000; ГОСТ 18199–95 п. 6.16; ГОСТ ISO 9906–2015 п. 3.10; ГОСТ 31277–2002; ГОСТ 23337–2014; ГОСТ 27925–88 п. 5.6 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 26.1* | Бытовая радиоэлектронная аппаратура, промышленное, коммунальное, научное, медицинское оборудование, бытовые электрические приборы, электрический инструмент и аналогичные приборы, оборудование информационных технологий, устройства, составные части изделий, материалы | 26.20/26.09526.40/26.09526.60/26.09527.51/26.095 | Внешние воздействующие факторы: – вибрационные воздействия: синусоидальная и широкополосная вибрация в диапазоне частот (5-5000) Гц с ускорением до 400 м/с-2 с массой изделий до 300 кг | ГОСТ 17516.1–90; ГОСТ 20790–93; ГОСТ 30630.0.0–99; | ГОСТ 16962.2–90 пп. 2.1, 2.2; ГОСТ 11478–88 пп. 2.2, 2.3; ГОСТ 12997–84 п. 5.6; ГОСТ 20.57.406–81 пп. 2.1-2.4; ГОСТ 28203–89; ГОСТ 28220–89; ГОСТ 28221–89; ГОСТ 28222–89; ГОСТ 28223–89; ГОСТ 30630.1.2–99 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 26.2* |  | 26.20/26.09526.40/26.09526.60/26.09527.51/26.095 | – испытание на одиночный и многократные удары до 800 g, массой до 400 кг, прочность при транспортировании | ГОСТ 17516.1–90; ГОСТ 12.4.023–84 п. 3.10; ГОСТ 20790–93; ГОСТ 30630.0.0–99; | ГОСТ 11478–88 пп. 2.4-2.8; ГОСТ 12.4.023–84 п. 3.10; ГОСТ 12997–84 п. 5.6; ГОСТ 16962.2–90 пп. 2.3-2.4; ГОСТ 20.57.406–81 пп. 2.5-2.7; ГОСТ 23216–78 пп. 5.2.4.1, 5.2.4.2; ГОСТ 28594–90; ГОСТ 28213–89; ГОСТ 28215–89; ГОСТ 30630.1.3–2001 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 26.3* |  | 26.20/26.095 26.40/26.095 26.60/26.095 27.51/26.095 | – линейные ускорения в диапазоне: 0-50 g, при m ≤ 100 кг | ГОСТ 30630.0.0–99; | ГОСТ 28204–89; ГОСТ 16962.2–90; ГОСТ 30630.1.4–2002; ГОСТ 20.57.406–81 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 26.4* |  | 26.20/26.080 26.40/26.080 26.60/26.080 27.51/26.080 | – воздействие повышенной температуры (сухое тепло) от 0 С до 300 С | ГОСТ 15150–69; ГОСТ 30630.0.0–99; ГОСТ 30630.2.1–2013; | ГОСТ 11478–88 п. 2.9; ГОСТ 16962.1–89 п. 2.1; ГОСТ 12997–84 п. 5.3; ГОСТ 20.57.406–81 пп. 2.16, 2.17; ГОСТ 15151–69 пп. 6.5, 6.6; ГОСТ 28200–89; ГОСТ 28236–89 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 26.5* |  | 26.20/26.08026.40/26.08026.60/26.08027.51/26.080 | – термоциклирование от минус 60 С до плюс 200 С | ГОСТ 30630.0.0–99; ГОСТ 30630.2.1–2013; | ГОСТ 11478–88 п. 2.11; ГОСТ 16962.1–89 п. 2.3; ГОСТ 20.57.406–81 п. 2.20; ГОСТ 20790–93; ГОСТ Р 50444–2020; ГОСТ 28209–89; ГОСТ 28224–89 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 26.6* |  | 26.20/26.08026.40/26.08026.60/26.08027.51/26.080 | – воздействие пониженной температуры (холод) от 0 С до минус 70 С | ГОСТ 15150–69; ГОСТ 30630.0.0–99; ГОСТ 30630.2.1–2013; | ГОСТ 11478–88 п. 2.10; ГОСТ 16962.1–89 п. 2.2; ГОСТ 20.57.406–81 п. 2.18, 2.19; ГОСТ 20790–93; ГОСТ Р 50444–2020; ГОСТ 12997–84 п.5.3; ГОСТ 15151–69 пп. 6.7, 6.8; ГОСТ Р МЭК 60068-2-1–2009; ГОСТ 28236–89 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 26.7* |  | 26.20/26.08026.40/26.08026.60/26.08027.51/26.080 | – воздействие влажности от 20 % до 98 % при температурах от 0 до 55 (85) С, – циклический режим и плавные переходы | ГОСТ 15150–69; ГОСТ 15543.1–89; ГОСТ 30630.0.0–99; ГОСТ 30630.2.2–2001; ГОСТ Р 51369–99; | ГОСТ 11478–88 п. 2.12; ГОСТ 15151–69 п. 6.9; ГОСТ 16962.1–89 пп. 2.2, 2.4; ГОСТ 20790–93; ГОСТ Р 50444–2020; ГОСТ 28201–89; ГОСТ 28214–89; ГОСТ 28216–89; ГОСТ 28232–89; ГОСТ 30630.2.2–2001; ГОСТ Р 51369–99; ГОСТ 20.57.406–81 пп. 2.22, 2.23 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 26.8* |  | 26.20/26.08026.40/26.08026.60/26.08027.51/26.080 | – пониженное атмосферное давление от 700 Па до 101 кПа | ГОСТ 15150–69; ГОСТ 30630.0.0–99; | ГОСТ 11478–88 п. 2.13; ГОСТ 12997–84 п. 5.5; ГОСТ 16962.1–89 п. 2.5; ГОСТ 20.57.406–81 п. 2.24; ГОСТ 23216–78 п. 5.2.3; ГОСТ 28208–89 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 26.9* |  | 26.20/26.08026.40/26.08026.60/26.08027.51/26.080 | – комбинированное воздействие холода, пониженного атмосферного давления и влажного тепла, вибропрочность, температура | ГОСТ 30630.0.0–99; ГОСТ 30630.0.1–2002; ГОСТ Р 51804–2001; | ГОСТ 28225–89; ГОСТ 30630.0.1–2002; ГОСТ Р 51804–2001 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 26.10* |  | 26.20/26.08026.40/26.08026.60/26.08027.51/26.080 | – воздействие инея и росы, гололеда | ГОСТ Р 51369–99 разд. 7, 8; | ГОСТ 20.57.406–81 п. 2.21; ГОСТ 16962.1–89; ГОСТ 30630.2.2–2001; ГОСТ Р 51369–99 разд. 7, 8 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 26.11* |  | 26.20/26.14126.40/26.14126.60/26.14127.51/26.141 | – испытания защиты от доступа к опасным частям оборудования, обозначаемой 1-ой характеристической цифрой по IP5X | ГОСТ 14254–2015 пп. 5.1, 5.2; ГОСТ 16962.1–89 пп. 2.9-2.13; ГОСТ IEC 60034-5–2011; ГОСТ 20.57.406–81 пп. 2.33, 2.34 | ГОСТ 14254–2015 разделы 11, 12; ГОСТ 16962.1–89 пп. 2.9-2.13; ГОСТ IEC 60034-5–2011; ГОСТ 20.57.406–81 пп. 2.33, 2.34 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 26.12* |  | 26.20/26.14126.40/26.14126.60/26.14127.51/26.141 | – испытания защиты от попадания внешних твёрдых предметов, обозначаемой 1-ой характеристической цифрой по IP4X | ГОСТ 14254–2015; ГОСТ 16962.1–89 пп. 2.9-2.13; ГОСТ IEC 60034-5–2011; ГОСТ 20.57.406–81 пп. 2.33, 2.34 | ГОСТ 14254–2015 разделы 11, 12; ГОСТ 16962.1–89 пп. 2.9-2.13; ГОСТ IEC 60034-5–2011; ГОСТ 20.57.406–81 пп. 2.33, 2.34 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 26.13* |  | 26.20/26.14126.40/26.14126.60/26.14127.51/26.141 | – испытания защиты от воды, обозначаемые 2-ой характеристической цифрой по IPX6 | ГОСТ 14254–2015 п. 6; ГОСТ 16962.1–89 пп. 2.9-2.13; ГОСТ IEC 60034-5–2011; ГОСТ 30630.2.6–2013; ГОСТ 20.57.406–81 пп. 2.33, 2.34 | ГОСТ 14254–2015 п. 6; ГОСТ 16962.1–89 пп. 2.9-2.13; ГОСТ IEC 60034-5–2011; ГОСТ 30630.2.6–2013; ГОСТ 20.57.406–81 пп. 2.33, 2.34 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 28.1* | Ящики | 31.01/26.09531.02/26.09531.09/26.095 | Усилие выдвигания ящиков | ГОСТ 16371–2014 | ГОСТ 16371–2014 п. 7.15; ГОСТ 28105–89 п. 2 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 28.2* |  | 31.01/29.12131.02/29.12131.09/29.121 | Прочность ящиков |  | ГОСТ 28105–89 п. 3 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 28.3* |  | 31.01/36.05731.02/36.05731.09/36.057 | Долговечность ящиков |  | ГОСТ 28105–89 п. 4 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 29.1* | Штанги | 31.00/29.121 | Прогиб эталонной стационарной штанги | ГОСТ 16371–2014 | ГОСТ 16371–2014 п. 7.16; ГОСТ 28102–89 п. 2 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 29.2* |  | 31.00/26.095 | Усилие выдвигания штанг |  | ГОСТ 28102–89 п. 4 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 29.3* |  | 31.00/36.057 | Долговечность выдвижных штанг |  | ГОСТ 28102–89 п. 5 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 29.4* |  | 31.00/29.121 | Прочность выдвижных штанг |  | ГОСТ 28102–89 п. 6 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 29.5* |  | 31.00/29.121 | Прочность штангодержателей |  | ГОСТ 28102–89 п. 3 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 27.1* | Средства обеспечения пожарной безопасности, в том числе: – огнетушители переносные; – огнетушители передвижные; – модули пожаротушения; – установки пожаротушения для ведения аварийно-спасательных работ; – аппараты дыхательные; – аппараты дыхательные со сжатым воздухом | 28.99/29.04028.99/29.061 | Конструкция огнетушителя | СТБ 11.13.04–2009; СТБ 11.13.10–2009; СТБ 11.13.19–2010 | СТБ 11.13.04–2009 пп. 8.3-8.8, 8.10-8.13, 8.41; СТБ 11.13.19–2010 п. 9.17; ГОСТ 12.4.238–2015; ГОСТ 9.302–88 п. 2 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 27.2* |  | 28.29/29.137 | Усилия воздействия на огнетушитель |  | СТБ 11.13.19–2010 пп. 8.7, 9.14 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 27.3* |  | 28.29/25.120 | Продолжительность подачи ОТВ |  | СТБ 11.13.04–2009 пп. 5.17, 8.10 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 27.4* |  | 28.29/25.120 | Огнетушащая способность для рангов модельного очага 2А и 34В |  | СТБ 11.13.04–2009 п. 8.14 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 27.5* |  | 28.99/26.095 | Испытание на механические внешние воздействующие факторы |  | СТБ 11.13.04–2009 пп. 8.17-8.23, 8.27, 8.29-8.36 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 27.6* |  | 28.99/26.080 | Испытание на климатические внешние воздействующие факторы |  | СТБ 11.13.04–2009 пп. 8.33, 8.35; СТБ 11.13.10–2009 пп. 8.3, 8.28; СТБ 11.13.19–2010 п. 9.3; ГОСТ 9.308–85 разд. 5 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |
| 27.7* |  | 28.99/29.04028.99/29.06128.99/11.116 | Требования безопасности | СТБ 11.13.04–2009 пп. 6.1-6.6, 6.8-6.10, 6.13; СТБ 11.13.10–2009 пп. 6.1-6.3, 6.5-6.6, 6.13; СТБ 11.13.19–2010 п. 7.1; ГОСТ 12.2.037–78 п. 1.3 | СТБ 11.13.04–2009 пп.6.1-6.6, 6.8-6.10, 6.13; СТБ 11.13.10–2009 пп.6.1-6.3, 6.5-6.6, 6.13; СТБ 11.13.19–2010 п. 7.1; ГОСТ 12.2.037–78 п. 1.3 | ул. П.Бровки, 13, а, 210605, г. Витебск, Витебская область |