48

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п |  | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** |  | Продукция сельского хозяйства | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.27/42.000 01.28/42.000 01.50/42.000 | Отбор образцов (проб) | СанПиН, ГН № 521 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 МУК 2.6.1.11-8-3-200346 МУ «Проверка однородности партии продукции и сырья по содержанию цезия- 137»,утв. Директор НИУ «Институт ядерных проблем при БГУ» 2008 г. ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ГН-33 от 25.01.2021 № 378 (с изм. от 29.11.2022 № 829)8 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 МУК 4.2.3016-128 Инструкция № 37-030542 Инструкция № 65-0605 43 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 34668-2020 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 1.2* | Продукция сельского хозяйства |  | 01.11 01.13 01.21-01.28 01.50/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: - свинца, - кадмия | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 1.3* |  |  | 01.13 01.21-01.27/ 08.156 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94п. 3.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 1.4* |  |  | 01.13 01.21-01.27/ 08.082 08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-2018 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 1.5* | Продукция сельского хозяйства |  | 01.25/ 08.161 01.25/ 08.159 01.25/ 03.152 | Афлатоксин В1 | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30711-2001 п.3.1 МВИ.МН 2785-2007 Пробоподготовка МВИ.МН 2785-2007 п. 9.8.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 1.6* |  |  | 01.13/ 08.159 01.25/ 08.159 | Массовая доля патулина |  | ГОСТ 28038-2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 28038-2013 п.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 1.7* |  |  | 01.13/ 08.158 01.21/ 08.158 01.22/ 08.158 01.23/ 08.158/ 01.24/ 08.158 01.25/ 08.158 01.26/ 08.158 01.27/ 08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ(α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 ГОСТ 30349-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30349-96 п. 3 |  |
| 1.8* | Продукция сельского хозяйства |  | 01.13/ 08.158 01.13/ 08.161 01.21/ 08.158 01.21/ 08.161 01.22/ 08.158 01.22/ 08.161 01.23/ 08.158 01.23/ 08.161 01.24/ 08.158 01.24/ 08.161 01.25/ 08.158 01.25/ 08.161 01.26/ 08.161 01.26/ 08.158 01.27/ 08.158 01.27/ 08.161 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МУ 1541-76 35 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 МУ 2142-8036 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 1.9* |  |  | 01.13/ 08.156 01.13/ 08.161 01.21/ 08.156 01.21/ 08.161 01.22/ 08.156 01.22/ 08.161 01.23/ 08.156 01.23/ 08.161 01.24/ 08.156 01.24/ 08.161 01.25/ 08.156 01.25/ 08.161 01.26/ 08.161 01.26/ 08.156 01.27/ 08.156 01.27/ 08.161 | Ртутьорганические пестициды (метил- и этил-меркурхлорид) |  | МУ № 1218-75 44 ГОСТ 33704 -2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 МУ 2142-80 36 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 1.10* |  |  | 01.13/08.169 | Массовая доля нитратов |  | МУ 5048-89 44 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 МУ 5048-89 44 п. 1.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 1.11* | Продукция сельского хозяйства |  | 01.13/ 08.156 01.21/ 08.156 01.22/ 08.156 01.23/ 08.156 01.24/ 08.156 01.25/ 08.156 01.26/ 08.161 01.27/ 08.161 | Массовая доля фосфора | ГН-23 от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п.3.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 1.12* | Продукция сельского хозяйства |  | 01.11/ 08.159 | Бенз(а)пирен | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.3.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 1.13* | Продукция сельского хозяйства |  | 01.13/07.096 01.21/07.096 01.22/07.096 01.23/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 01.26/07.096 01.27/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших | СанПиН, ГН № 521 | МУК 4.2.3016-1241 Инструкция № 65-060543 Инструкция № 37-0305 42 Инструкция № 70-0403 48 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 1.14* | Свежая зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды Продукты питания, биопробы, объекты окружающей среды |  | 01.13/ 04.125 01.19/ 04.125 01.21-01.27/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99)6 ГН-33 от 25.01.2021 № 378 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2288-2005 ГОСТ 32163-2013 | ул. Железнодорожная,16, 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 1.15* | Пищевые продукты Продукция сельского хозяйства (свежая зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды) |  | 01.13/ 04.125 01.19/ 04.125 01.21-01.27/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН-33 от 25.01.2021 № 37 8 ТНПА и другая документация | МВИ 114-94, МВИ.МН 1823-2007, МВИ.МН 2418-2005, ГОСТ 32161-2013 | ул. Железнодорожная,16, 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 2.1* | Корма и кормовые добавки, в т.ч. лакомства для животных сушеные и д.р |  | 10.91/ 42.000 10.91/ 08.164 10,91/ 08.052 10.92/ 42.000 10.92/ 08.164 10.92/ 08.052 | Отбор образцов (проб) | ВСП №10 3 ГН 10-117-99 (РДУ-99) 6 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1056-2016 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 2.2* | Корма и кормовые добавки, в т.ч. лакомства для животных сушеные и д.р |  | 10.91/08.032 10.92/ 08.032 | Массовая доля свинца | ВСП №10 3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 2.3* |  |  |  | Массовая доля кадмия |  |  |  |
| 2.4* |  |  | 10.91/08.156 10.92/08.156 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 2.5* | Корма и кормовые добавки, в т.ч. лакомства для животных сушеные и д.р |  | 10.91 10.92/ 08.082 08.032 | Массовая доля ртути | ВСП №10 3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-2018 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 2.6* | Корма и кормовые добавки, в т.ч. лакомства для животных сушеные и д.р |  | 10.91/08.158 10.92/08.158 | Хлорорганические пестициды ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ВСП №10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.20-2014 Пробоподготовка ГОСТ 13496.20-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 2.7* |  |  | 10.91/12.042 10.92/12.042 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 13496.9-96 п.4 Пробоподготовка ГОСТ 13496.9-96 п.4.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 2.8* | Корма и кормовые добавки, в т.ч. лакомства для животных сушеные и др. |  | 10.91/01.086 10.92/01.086 | КМАФАнМ (Общее микробное число, общая бактериальная обсемененность) | ВСП №103 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 2.9* | Корма и кормовые добавки, в т.ч. лакомства для животных сушеные и др. |  | 10.91/01.086 10.92/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ВСП №103 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 2.10* |  |  | 10.91/01.086 10.92/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 2.11* |  |  | 10.91/01.086 10.92/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 2.12* | Корма и кормовые добавки, в т.ч лакомства для животных сушеные и д.р |  | 10.91/04.125 10.92/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция 90 | ВСП №10 3 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2288-2005, ГОСТ 32163-2013 | ул. Железнодорожная,16, 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 2.13* |  |  | 10.91/04.125 10.92/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ 114-94, МВИ.МН 1823-2007, МВИ.МН 2418-2005, ГОСТ 32161-2013 | ул. Железнодорожная,16, 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.1** | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для парфюмерно-косметической продукции |  | 20.42/42.000 | Отбор проб (образцов) | СанПиН, ГН №682 ГОСТ 28303-2017 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 31678-2012 ГОСТ 31692-2012 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31677-2012 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ ISO 29621-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ ISO 21148-2020 ГОСТ 18321-73 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.2* | Средства для ухода за волосами |  | 20.42/ 11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) | СанПиН и ГН №682 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 28303-2017 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31696-2012 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.0-2014 п.3.1, 3.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.3* |  |  | 20.42/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31460-2012 |  |
| 3.4* |  |  | 20.42/ 08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 26878-86 |  |
| 3.5* |  |  | 20.42/ 08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31676-2012 п.5.3 |  |
| 3.6* |  |  | 20.42/08.082 20.42/08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 31676-2012 п.5.1 |  |
| 3.7* |  |  | 20.42/ 08.032 20.42/08.156 | Свинец |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.2 |  |
| 3.8* | Средства для ухода за волосами |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы, слизистые оболочки | СанПиН и ГН №682 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 28303-2017 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31696-2012 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33506-2015, п. 6,7,8 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015, п. 6.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.9* |  |  | 20.42/ 06.036 | Определение сенсибилизирующей способности |  | ГОСТ 33483-2015 Пробоподготовка ГОСТ 33483-2015, п. 4.5.3 |  |
| 3.10* | Изделия косметические гигиенические моющие |  | 20.42/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, цвет и запах | СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ГОСТ 28546-2002 ГОСТ 31696-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 790-89, п. 3.1 ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31696-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.11* |  |  | 20.42/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |
| 3.12* | Изделия косметические гигиенические моющие |  | 20.42/08.149 | Хлориды | ГОСТ 28546-2002 ГОСТ 31696-2012 СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26878-86 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.13* |  |  | 20.42/ 08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31676-2012 п.5.3 |  |
| 3.14* |  |  | 20.42/ 08.082 20.42/08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 31676-2012 п.5.1 |  |
| 3.15* |  |  | 20.42/ 08.032 20.42/08.156 | Свинец |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.2 |  |
| 3.16* |  |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы |  | ГОСТ 33506-2015, п. 6 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015, п.6.6 |  |
| 3.17* | Изделия косметические гигиенические моющие |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающе- го действия на слизистые оболочки | ГОСТ 28546-2002 ГОСТ 31696-2012 СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33506-2015, п. 7,8 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015, п. 6.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.18* |  |  | 20.42/ 06.036 | Определение сенсибилизирующей способности |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 3.19* | Изделия косметические порошкообразные и компактные |  | 20.42/ 11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, цвет и запах) | ГОСТ 31698-2013 СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31698-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.20* |  |  | 20.42/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31698-2013 п.6.5 |  |
| 3.21* |  |  | 20.42/ 08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31676-2012 п.5.3 |  |
| 3.22* |  |  | 20.42/ 08.082 20.42/08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 31676-2012 п.5.1 |  |
| 3.23* |  |  | 20.42/ 08.032 20.42/08.156 | Свинец |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.2 |  |
| 3.24* |  |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы |  | ГОСТ 33506-2015, ,п. 6 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015, п. 6.6 |  |
| 3.25 | Изделия косметические порошкообразные и компактные |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки | ГОСТ 31698-2013 СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33506-2015, п. 7, 8 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015, п. 6.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.26* |  |  | 20.42/ 06.036 | Определение сенсибилизирующей способности |  | ГОСТ 33483-2015 Пробоподготовка ГОСТ 33483-2015, п. 4.5.3 |  |
| 3.27* | Декоративная косметика на жировосковой основе |  | 20.42/ 11.116 | Органолептические показатели (внешнй вид, цвет и запах) | ГОСТ 31649-2012 СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31649-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.28* |  |  | 20.42/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31649-2012 п.6.7 |  |
| 3.29* |  |  | 20.42/ 12.042 | Кроющая способность |  | ГОСТ 31649-2012 |  |
| 3.30* |  |  | 20.42/ 08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31676-2012 п.5.3 |  |
| 3.31* |  |  | 20.42/ 08.082 20.42/ 08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 31676-2012 п.5.1 |  |
| 3.32* |  |  | 20.42/ 08.032 20.42/ 08.156 | Свинец |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.2 |  |
| 3.33* |  |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы |  | ГОСТ 33506-2015, п. 6 ГОСТ 33506-2015, п. 6.6 |  |
| 3.34* |  |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки |  | ГОСТ 33506-2015 п.7,8 ГОСТ 33506-2015, п. 6.6 |  |
| 3.35* |  |  | 20.42/ 06.036 | Определение сенсибилизирующей способности |  | ГОСТ 33483-2015 ГОСТ 33483-2015, п. 4.5.3 |  |
| 3.36* | Средства для ухода за кожей |  | 20.42/ 11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах) | СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 32852-2014 ГОСТ 31692-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 32852-2014 ГОСТ 31692-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.37* | Средства для ухода за кожей |  | 20.42/ 08.169 | Водородный показатель (рН) | СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 32852-2014 ГОСТ 31692-2012 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31692-2012 п.6.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.38* |  |  | 20.42/ 08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.3 |  |
| 3.39* |  |  | 20.42/ 08.082 20.42/ 08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.1 |  |
| 3.40* |  |  | 20.42/ 08.032 20.42/ 08.156 | Свинец |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.2 |  |
| 3.41* |  |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы |  | ГОСТ 33506-2015, п. 6 ГОСТ 33506-2015 п. 6.6 |  |
| 3.42* |  |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015, п. 7.8 ГОСТ 33506-2015 п. 6.6 |  |
| 3.43* | Декоративная косметика на эмульсионной основе |  | 20.42/ 06.036 | Определение сенсибилизирующей способности | СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ГОСТ 31697-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33483-2015 ГОСТ 33483-2015, п. 4.5.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.44* |  |  | 20.42/ 11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31697-2012 |  |
| 3.45* |  |  | 20.42/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31697-2012 п.6.6 |  |
| 3.46* |  |  | 20.42/ 08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.3 |  |
| 3.47* |  |  | 20.42/ 08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.1 |  |
| 3.48* |  |  | 20.42/ 08.032 20.42/ 08.156 | Свинец |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.2 |  |
| 3.49* |  |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы |  | ГОСТ 33506-2015, п. 6 ГОСТ 33506-2015 п. 6.6 |  |
| 3.50* | Декоративная косметика на эмульсионной основе |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки | СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ГОСТ 31697-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33506-2015, п.7,8 ГОСТ 33506-2015 п. 6.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.51* |  |  | 20.42/ 06.036 | Определение сенсибилизирующей способности (на волонтерах) |  | ГОСТ 33483-2015 ГОСТ 33483-2015, п. 4.5.3 |  |
| 3.52* | Изделия парфюмерные жидкие |  | 20.42/ 11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах) | СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ГОСТ 31678-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31678-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.53* |  |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы |  | ГОСТ 33506-2015, п. 6 |  |
| 3.54* |  |  | 20.42/ 06.036 | Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах) |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 3.55* | Средства для ухода за ногтями |  | 20.42/ 11.116 | Органолептические показатели | СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ГОСТ 31693-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31693-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.56* |  |  | 20.42/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31693-2012 п. 6.8 |  |
| 3.57* |  |  | 20.42/ 08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.3 |  |
| 3.58* |  |  | 20.42/ 08.082 20.42/ 08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.1 |  |
| 3.59* |  |  | 20.42/ 08.032 20.42/ 08.156 | Свинец |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.2 |  |
| 3.60* |  |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы |  | ГОСТ 33506-2015,п.6 ГОСТ 33506-2015 п. 6.6 |  |
| 3.61* | Средства для ухода за интимными участками тела, в т.ч. лубриканты |  | 20.42/ 06.036 | Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах) | СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ГОСТ 32852-2014 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31692-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33483-2015 п.7,8 ГОСТ 33483-2015 п. 4.5.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.62* |  |  | 20.42/ 11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах) |  | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 32852-2014 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31692-2012 |  |
| 3.63* | Средства для ухода за интимными участками тела, в т.ч. лубриканты |  | 20.42/ 08.169 | Концентрация водородных ионов рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.64* |  |  | 20.42/ 08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.3 |  |
| 3.65* |  |  | 20.42/ 08.082 20.42/ 08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.1 |  |
| 3.66* |  |  | 20.42/ 08.032 20.42/ 08.156 | Свинец |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.2 |  |
| 3.67* | Средства для ухода за интимными участками тела, в т.ч. лубриканты |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы, оценка раздражающего действия на слизистые оболочки | СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33506-2015, п. 6, 7,8 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015, п. 6.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.68* |  |  | 20.42/ 06.036 | Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах) |  | ГОСТ 33483-2015 Пробоподготовка ГОСТ 33483-2015, п. 4.5.3 |  |
| 3.69* | Средства специального назначения: косметические средства для отпугивания комаров, мошек, клещей и др. |  | 20.42/ 11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах) | СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.0-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.70* |  |  | 20.42/ 08.169 | Концентрация водородных ионов рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |
| 3.71* |  |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы |  | ГОСТ 33506-2015,п. 6 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015, п. 6.6 |  |
| 3.72* | Средства специального назначения: косметические средства для отпугивания комаров, мошек, клещей и др. |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки | СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33506-2015, п.7, 8 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015, п. 6.6 |  |
| 3.73* | Средства специального назначения: косметические средства для отпугивания комаров, мошек, клещей и др. |  | 20.42/ 06.036 | Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах) | СанПиН и ГН №682 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33483-2015 Пробоподготовка ГОСТ 33483-2015, п. 4.5.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.74* | Продукция на носителях |  | 20.42/08.055 20.42/08.164 13.95/08.055 13.95/08.164 | Моделирование условий проведения испытаний | СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33506-2015, п.6.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.75* | Продукция на носителях |  | 20.42/ 11.116 13.95/ 11.116 | Внешний вид | СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документа-ция | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1.2.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.76* |  |  | 20.42/ 11.116 13.95/ 11.116 | Органолептика вытяжки: внешний вид; запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.2.2.3 |  |
| 3.77* |  |  | 20.42/ 08.169 13.95/ 08.169 | Водородный показатель, рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |
| 3.78* |  |  | 20.42/ 06.036 13.95/ 06.036 | Оценка местного раздражающего действия на кожные покровы |  | ГОСТ 33506-2015 п. 6,7,8 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015 п. 6.6 |  |
| 3.79* |  |  | 20.42/ 06.036 13.95/06.036 | Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки |  | ГОСТ 33506-2015 п. 6,7,8 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015 п. 6.6 |  |
| 3.80* |  |  | 20.42/ 06.036 13.95/06.036 | Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах) |  | ГОСТ 33483-2015 Пробоподготовка ГОСТ 33483-2015 п. 4.5.3 |  |
| 3.81* | Средства гигиены полости рта |  | 20.42/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус и запах) | СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 7983-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 34435-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.82* |  |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 7983-2016 п.6.7 |  |
| 3.83* |  |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы |  | ГОСТ 33506-2015, п. 6 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015, п. 6.6 |  |
| 3.84* |  |  | 20.42/06.036 | Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки |  | ГОСТ 33506-2015, п.7,8 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015 п.6.6 |  |
| 3.85* | Средства гигиены полости рта |  | 20.42/ 06.036 | Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах) | СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 7983-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33483-2015 Пробоподготовка ГОСТ 33483-2015 п. 4.5.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.86* |  |  | 20.42/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.3 |  |
| 3.87* |  |  | 20.42/ 08.082 20.42/ 08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.1 |  |
| 3.88* |  |  | 20.42/ 08.032 20.42/ 08.156 | Свинец |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.2 |  |
| 3.89* | Тканевые косметические маски |  | 20.42/ 06.036 13.95/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы | СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33506-2015, п.6 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015 п. 6.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.90* |  |  | 20.42/ 06.036 13.95/ 06.036 | Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах) |  | ГОСТ 33483-2015 Пробоподготовка ГОСТ 33483-2015 п. 4.5.3 |  |
| 3.91* | Парфюмерно-косметическая продукция. Сырье для производства парфюмерно-косметической продукции |  | 20.42/ 06.036 | Токсикологические показатели: оценка раздражающего действия на слизистые оболочки | СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33506-2015 , п. 7,8 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015 п. 6.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.92 | Изделия парфюмерные жидкие |  | 20.42/ 11.116 | Внешний вид, однородность, цветность, | СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ГОСТ 31678-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31678-2012 Пробоподготовка ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1.,5.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.93* | Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза |  | 20.42/ 08.031 20.53/ 08.031 | Плотность | ГОСТ 32852-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14618.10-78 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.94* | Средства для ухода за волосами |  | 20.42/ 08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ | ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 28303-89 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31697-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.4-91 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.95* |  |  | 20.42/ 11.116 | Коллоидная стабильность |  | ГОСТ 29188.3-91,п.2 |  |
| 3.96* |  |  | 20.42/ 11.116 | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91,п.3 |  |
| 3.97* |  |  | 20.42/ 08.158 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ 29188.6-91 |  |
| 3.98* | Изделия косметические порошкообразные и компактные |  | 20.42/ 08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ | ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 31679-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31698-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.99* |  |  | 20.42/ 11.116 | Степень компактности |  | ГОСТ 31698-2013, п.6.6 |  |
| 3.100* | Декоративная косметика на жировосковой основе |  | 20.42/ 08.149 20.42/ 08.169 | Кислотное число | СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ГОСТ 31649-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31649-2012 п.6.5 |  |
| 3.101* |  |  |  | Карбонильное число |  | ГОСТ 31649-2012 п.6.6 |  |
| 3.102* | Средства для ухода за кожей |  | 20.42/ 11.116 | Коллоидная стабильность | ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 32852-2014 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31697-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.3-91, п. 2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.103* |  |  | 20.42/ 11.116 | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91, п. 3 |  |
| 3.104* |  |  | 20.42/ 08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |
| 3.105* |  |  | 20.42/ 08.164 | Массовая доля жирных кислот |  | ГОСТ 31692-2012, п. 6.5 |  |
| 3.106* | Декоративная косметика на эмульсионной основе |  | 20.42/ 11.116 | Кроющая способность | ГОСТ 31697-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31649-2012 п.6.4 ГОСТ 31697-2012 п.6.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.107* |  |  | 20.42/ 11.116 | Коллоидная стабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п. 2 |  |
| 3.108* |  |  | 20.42/ 11.116 | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п. 3 |  |
| 3.109* |  |  | 20.42/ 08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |
| 3.110* |  |  | 20.42/ 11.116 20.42/ 12.042 | Стойкость к воде (тушь для ресниц) |  | ГОСТ 31697-2012 п.6.5 |  |
| 3.111* | Изделия парфюмерные жидкие |  | 20.42/ 11.116 20.42/ 12.042 | Прозрачность | ГОСТ 31678-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31678-2012 п.6.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.112* |  |  | 20.42/ 11.116 | Стойкость запаха |  | ГОСТ 31678-2012 п.6.5 |  |
| 3.113* |  |  | 20.42/ 08.158 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 31678-2012 |  |
| 3.114* | Средства для ухода за ногтями |  | 20.42/ 11.116 20.42/ 12.042 | Внешний вид пленки (для пленкообразующих изделий) | ГОСТ 31693-2012 ТНПА и другие документы | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31693-2012 |  |
| 3.115* | Средства для ухода за ногтями |  | 20.42/ 11.116 20.42/ 12.042 | Время высыхания (для пленкообразующих изделий), адгезия | ГОСТ 31693-2012 ТНПА и другие документы | ГОСТ 31693-2012 п.6.6, 6.7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.116* |  |  | 20.42/ 11.116 | Термостабильность (для пленкообразующих изделий на водной основе, для гелеобразных изделий) |  | ГОСТ 29188.3-91, п.3 |  |
| 3.117* |  |  | 20.42/ 08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |
| 3.118* | Средства гигиены полости рта |  | 20.42/ 08.158 | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ 5972-2017 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 34435-2018 ТНПА и другие документы | ГОСТ 29188.6-91 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.119* | Тканевые косметические маски |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки | СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другие документы | ГОСТ 33506-2015 п. 7, 8 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 3.120* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для парфюмерно-косметической продукции |  | 20.42/ 01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | СанПиН и ГН №682 ГН-19 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другие документы | ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 3.121* |  |  | 20.42/ 01.086 | S.aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |
| 3.122* |  |  | 20.42/01.086 | Pseudomonasaeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |
| 3.123* |  |  | 20.42/ 01.086 | Escherichiacoli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 3.124* |  |  | 20.42/ 01.086 | Candidaalbicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 3.125** |  |  | 20.42/ 01.086 | Стерильность |  | ГОСТ 33918-2016 |  |
| 3.126* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для парфюмерно-косметической продукции |  | 20.41/ 04.125 20.42/ 04.125 20.53/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия 137 | СанПиН и ГН №682 ГН -33 от 25.01.2021 №37 8 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005 | ул. Железнодорожная,16, 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 4.1** | Синтетические моющие средства и товары бытовой химии |  | 20.59/ 42.000 20.59/ 08.164 20.41/ 42.000 20.41/ 08.164 | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-14-93-20055 ТНПА и другая документация | Инструкция 1.1.10-14-93-20055 ГОСТ 18321-73 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 4.2* |  |  | 20.59/ 06.036 20.41/ 06.036 | Ирритативное действие | ЕСТ №2994.Раздел 5. Инструкция 1.1.10-14-93-20055 ТНПА и другая документация | Инструкция 1.1.11-12-35-200427 Инструкция № 004-061211 |  |
| 4.3* |  |  | 20.59/ 06.169 20.41/ 06.169 | Концентрация водородных ионов |  | ГОСТ 22567.5-93 ГОСТ 32385-2013 |  |
| 4.5* |  |  | 20.59/ 08.156 20.41/ 08.156 | Массовая доля фосфорнокислых солей | ЕСТ №2994.Раздел 5. Инструкция 1.1.10-14-93-20055 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22567.7-87, п..4.2 |  |
| 4.6* |  |  | 20.59/ 08.156 20.41/ 08.156 | Массовая концентрация поверхностно-активных веществ в смывах (АПАВ, НПАВ) |  | ГОСТ 32443-2013 п.4.2, п.4.3 |  |
| 4.7* |  |  | 20.59/ 06.036 20.41/ 06.036 | Токсикологические показатели: раздражающее действие на кожу | ЕСТ №2994.Раздел 5. Инструкция 1.1.10-14-93-20055 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33506-2015 Инструкция 1.1.11-12-35-200410 Инструкция № 004-061211 |  |
| 4.8* |  |  | 20.59/ 06.036 20.41/ 06.036 | Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах) |  | ГОСТ 33483-2015 Инструкция № 004-061211 |  |
| 4.9* |  |  | 20.59/ 08.149 20.41/ 08.149 | Активный хлор |  | ГОСТ 32386-2013 |  |
| 4.10* |  |  | 20.59/ 08.082 20.59/ 08.156 20.41/ 08.082 20.41/ 08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.3 |  |
| 4.11* |  |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.1 |  |
| 4.12* |  |  | 20.59/ 08.032 20.59/ 08.156 | Свинец |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.2 |  |
| 4.13* | Синтетические моющие средства и товары бытовой химии. Товары народного потребления |  | 20.59/ 01.086 | МАФАнМ | ЕСТ №299. Глава II. Приложение 5А к разделу 5. ГН от 25.01.2021 № 377 | Инструкция № 006-0712 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 4.14* |  |  | 20.59./ 01.086 | плесневые грибы и дрожжи |  | Инструкция №006-071212 |  |
| 4.15* |  |  | 20.59/ 01.086 | Бактерии Семейства Enterobacteriaceae | ЕСТ №299. Глава II. Приложение 5А к разделу 5. ГН от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | Инструкция №006-071212 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 4.16* |  |  | 20.59/ 01.086 | Бактерии вида Staphylococcus aureus |  | Инструкция №006-071212 |  |
| 4.17* |  |  | 20.59/ 01.086 | Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция №006-071212 |  |
| 4.18 | Средства бытовой и промышленной химии по уходу за жилищем, предметами домашнего обихода, одеждой, обувью, автомобилями (средства чистящие, полирующие, для устранения запахов, антистатические, для ухода за кожей и замшей, автокосметика, стеклоомывающие жидкости и пр.) |  | 20.41/ 08.158 20.59/ 08.158 | Содержание метанола (массовая доля, объемная доля) | ЕСТ №2994. Раздел 5. Подраздел 1; ГН-32 от 25.01.2021 № 379 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34425-2018 МВИ МН 4612-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 5.1** | Строительные материалы, полимерно-строительные материалы, предметы внутри жилищной среды, лакокрасочные покрытия |  | 16.10-16.29/ 42.000 20.16/42.000 20.30/42.000 20.52/42.000 22.19/42.000 22.23/42.000 23.49/42.000 23.61/42.000 23.62/42.000 23.65/42.000 23.69/42.000 | Отбор проб | Инструкция 2.1.2.10-12-38-200613 ТКП 45-2.04-133-2009 ГОСТ 30108-94 ГН от 25.01.2021№ 37 ТНПА и другая документация | ТКП 45-2.04-133-2009 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 30108-94 СТБ ISO 1513-2014 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 5.2* | Строительные материалы, полимерно-строительные материалы, предметы внутри жилищной среды, лакокрасочные покрытия |  | 16.10-16.29/ 06.036 11.116 20.16/ 06.036 11.116 20.30/ 06.036 11.116 20.52/ 06.036 11.116 22.23/ 06.036 11.116 23.49/ 06.036 11.116 23.61/ 06.036 11.116 23.62/ 06.036 11.116 23.63/ 06.036 11.116 23.64/ 06.036 11.116 2365/ 06.036 11.116 23.66/ 06.036 11.116 23.67/ 06.036 11.116 23.68/ 06.036 11.116 23.69/ 06.036 11.116 | Кожно-раздражающее действие, ирритативное действие, сенсибилизирующая способность | Инструкция 2.1.2.10-12-38-200613 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 № 14714 СанПиН 9-29.7-95 утв. Зам. ГГСВ РБ от.09.12.95г. ЕСТ №2994 ГН от 25.01.2021№ 37 ТНПА и другая документация | Инструкция 1.1.11-12-35-200410 Инструкция № 004-061211 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 5.3* |  |  |  | Одориметрические показатели: запах воздушной среды |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-200515 Пробоподготовка по Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, гл.313 |  |
| 5.4* | Строительные материалы, полимерно-строительные материалы, предметы внутри жилищной среды, лакокрасочные покрытия |  | 20.16/08.156 08.158 20.17/08.156 08.158 20.30/08.156 08.158 20.52/08.156 08.158 22.19/08.156 08.158 22.23/08.156 08.158 22.29/08.156 08.158 | Метилметакрилат | СанПиН 2.1.2.12-25-2006 № 14714 СанПиН 9-29.7-95 утв. Зам. ГГСВ РБ от.09.12.95г. ЕСТ №2994 ГН от 25.01.2021№ 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22648-77 п.3.4 Пробоподготовка по Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, гл.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 5.5* |  |  |  | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77, п.3.7 Пробоподготовка по Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, гл.313 |  |
| 5.6* | Строительные материалы, полимерно-строительные материалы, предметы внутри жилищной среды, лакокрасочные покрытия |  | 20.16/ 08.082 20.17/ 08.082 20.30/ 08.082 20.52/ 08.082 22.19/ 08.082 22.23/ 08.082 22.29/ 08.082 | Гексаметилендиамин | СанПиН 2.1.2.12-25-2006 № 14714 СанПиН 9-29.7-95 утв. Зам. ГГСВ РБ от.09.12.95г. ЕСТ №2994 ГН от 25.01.2021№ 37 ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Прил.12 Пробоподготовка по Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, гл.313 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 5.10* |  |  | 20.16/ 08.161 20.16/ 08.156 20.17/ 08.161 20.17/ 08.156 20.30/ 08.161 20.30/ 08.156 20.52/ 08.161 20.52/ 08.156 22.19/ 08.161 22.19/ 08.156 22.23/ 08.161 22.23/ 08.156 22.29/ 08.161 22.29/ 08.156 | Дибутилфталат Диоктилфталат |  | Пробоподготовка по Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, гл.313 МР 01.025-0763 ГОСТ 33451-2015 |  |
| 5.12* |  |  | 16.29/ 08.155 16.29/ 08.156 20.16/ 08.155 20.16/ 08.156 20.17/ 08.155 20.17/ 08.156 20.30/ 08.155 20.30/ 08.156 20.52/ 08.155 20.52/ 08.156 22.19/ 08.155 22.19/ 08.156 22.23/ 08.155 22.23/ 08.156 22.29/ 08.155 22.29/ 08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ 25617- 2014 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 , гл.313 ГОСТ 22648-77,п.3.7 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 Пробоподготовка по Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, гл.3 |  |
| 5.13* | Строительные материалы, полимерно-строительные материалы, предметы внутри жилищной среды, лакокрасочные покрытия |  | 20.16 20.17 20.30 20.52 22.19 22.23 22.29/ 08.161 | Капролактам | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 № 147 СанПиН 9-29.7-95 ЕСТ №299 ГН от 25.01.2021№ 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30351-2001, п.4 Пробоподготовка по Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 , гл.313 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 5.14* | Строительные материалы, полимерно-строительные материалы, предметы внутри жилищной среды, лакокра-сочные покрытия |  | 16.29/ 08.155 16.29/ 08.156 20.16/ 08.155 20.16/ 08.156 20.17/ 08.155 20.17/ 08.156 20.30/ 08.155 20.30/ 08.156 20.52/ 08.155 20.52/ 08.156 22.23/ 08.155 22.23/ 08.156 22.29/ 08.155 22.29/ 08.156 | Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, прил.2715 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Пробоподготовка по Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, гл.313 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 5.15* |  |  | 16.10-16.29/ 35.069 20.16/ 35.069 20.30/ 35.069 20.52/ 35.069 22.23/ 35.069 23.44/ 35.069 23.49/ 35.069 23.61-23.69/ 35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 № 147 СанПиН 9-29.7-95 ЕСТ №299 ГН от 25.01.2021№ 37 ТНПА и другая документация | СанПиН 9-29.7-95 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, гл.313 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 5.16* | Строительные материалы, полимерно-строительные материалы, предметы внутри жилищной среды, лакокрасочные покрытия |  | 16.29/ 08.158 20.16/ 08.158 20.30/ 08.158 0.52/ 08.158 22.19/ 08.158 22.23/ 08.158 22.29/ 08.158 | Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изопропанол, акрилонитрил, н-пропа-нол, бутилацетат, изобутанол, н-бута-нол, бензол, толуол, этилбензол, м-, п-, о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, α-метилстирол в водной вытяжке | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 № 147 СанПиН 9-29.7-95 ЕСТ №299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34174-2017 Пробоподготовка по Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, гл.3 МР 01.024-07 64 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 5.17* | Полимерные строительные материалы |  | 22.23/ 01.086 | Срок выживаемости микроорганизмов | ЕСТ № 299 глава ІІ, раздел 6, п.3,6 | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 5.18* | Строительные материалы, полимерно-строительные материалы, предметы внутри жилищной среды, лакокрасочные покрытия |  | 16.10-16.29 20.16/04.125 20.30/04.125 20.52/04.125 22.23/04.125 23.31/04.125 23.32/04.125 23.44/04.125 23.49/04.125 23.61-23.69/ 04.125 | Удельная эффективная активность природных (естественных) радионуклидов |  | МВИ.МН 1823- 2007 ГОСТ 30108-94 | ул. Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 6.1.** | Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) |  | 19.20/ 42.000 19.20/ 01.086 | Отбор проб. Биостойкость к воздействию аэробных бактерий | ГОСТ 9.085-78 | ГОСТ 9.085-78 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 7.1** | Мебельная продукция. Древесина и изделия из древесины |  | 16.23/ 42.000 31.00/ 42.000 31.02/ 42.000 31.09/ 42.000 | Отбор проб | ГН 2.6.1.10-1-01-200166 ТКП 45-2.04-133-2009 ТНПА и другая документация | ТКП 251-2010 (02080)56 Инструкция № 2.1.2.10-12-38-200613 СанПиН 9.29.7-95 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 7.2* | Мебельная продукция. Древесина и изделия из древесины |  | 16.23/ 08.164 31.00/ 08.164 31.02/ 08.164 31.09/ 08.164 | Моделирование условий проведения испытаний | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Сан ПиН 2.1.2.12-25-2006 №147 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, гл.3 Пробоподготовка: Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, гл.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 7.3* | Мебельная продукция. Древесина и изделия из древесины |  | 16.23/ 11.116 31.00/ 11.116 31.02/ 11.116 31.09/ 11.116 | Органолептические исследования модельных сред | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Сан ПиН 2.1.2.12-25-2006 №147 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, гл.3 Пробоподготовка: Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, гл.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 7.4* | Мебельная продукция. Древесина и изделия из древесины |  | 16.23/ 35.069 31.00/ 35.069 31.02/ 35.069 31.09/ 35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | Сан ПиН № 9.29.7-95 ЕСТ № 299 Сан ПиН 2.1.2.12-25-200614 | Сан ПиН № 9.29.7-95 Инструкция 2.1.2.10-12-38-200613 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 7.5* | Мебельная продукция. Древесина и изделия из древесины |  | 16.21/ 04.125 16.23/ 04.125 16.29/ 04.125 31.00/ 04.125 31.01/ 04.125 31.02/ 04.125 31.09/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия -137 | ГН 2.6.1.10-1-01-200166 ГН-33 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МВИ 114-94, МВИ.МН 1823-2007, МВИ.МН 2418-2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 8.2* | Рентгеновские установки (стационарные и передвижные), смежные помещения и прилегающие территории. Изделия медицинского назначения. |  | 26.60/ 04.056 | Мощность дозы рентгеновского излучения | СанПиН № 134 СанПиН 2.6.1.8-38-200316 СанПиН 2.6.1.13-34-200618 СанПиН 2.6.4.13-29-200519 СанПиН 2.6.1.13-13-200517 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0030-2022 |  |
| 9.1* | Изделия медицинского назначения |  | 32.50/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | Инструкция 4.2.10-22-1-200620 Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 СанПиН и ГН № 128 21 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 9.2* | Изделия медицинского назначения |  | 32.50/ 01.086 | Стерильность | Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 ЕСТ № 299 СанНиП и ГН № 128 ГН-22 от 25.01.2021 № 37 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 9.3* |  |  | 32.50/ 01.086 | Enterobacteriaceаe |  | Инструкция №006-0712 гл. 5, п.19 |  |
| 9.4* |  |  | 32.50/ 01.086 | St.aureus |  | Инструкция №006-0712 гл. 5, п.22 |  |
| 9.5* | Изделия медицинского назначения |  |  | Ps. Aeruginosa | Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 ЕСТ № 2994 СанНиП и ГН № 128 ГН-22 от 25.01.2021 № 377 | Инструкция №006-0712 гл. 5, п.21 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 9.6* |  |  | 32.50 /01.086 | Суммарное количество бактерий |  | Инструкция №006-0712 гл. 5, п.17 |  |
| 9.7* |  |  |  | Суммарное количество дрожжевых и плесневых грибов |  | Инструкция №006-0712 гл. 5, п.18 |  |
| 10.1** | Полимерные и другие материалы и изделия из них, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами Изделия из полимерных материалов, предназначенные для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве |  | 16.24/42.000 17.29/42.000 22.19 /42.00 22.22/42.000 22.29/42.000 23.13/42.000 23.19/42.000 23.41/42.000 23.42/42.000 23.44/42.000 25.71/42.000 25.92/42.000 25.99/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.1.10-15-92-200522 Инструкция 4.1.10-14-101-200523 ГН-26, ГН-30 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-200515 ГОСТ 18321-73 ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ 24788-2018 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 258 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 ГОСТ 18321-73 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 10.2* | Полимерные и другие материалы и изделия из них, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами Изделия из полимерных материалов, предназначенные для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве |  | 16.24/42.000 17.29/42.000 22.19 /42.00 22.22/42.000 22.29/42.000 23.13/42.000 23.19/42.000 23.41/42.000 23.42/42.000 23.44/42.000 25.71/42.000 25.92/42.000 25.99/42.000 | Моделирование условий исследований. Органолептические показатели | ЕСТ №2994, раздел 16 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 гл. 3 ГОСТ 24788-2018 СТБ 98-2008 СТБ 1015-97 ГОСТ 33756-2016 ГОСТ 22648-77, гл.2 СТ РК ИСО 13302-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 10.3* | Полимерные и другие материалы и изделия из них, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами Изделия из полимерных материалов, предназначенные для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве |  | 16.24/08.156 16.24/08.155 16.29/08.156 16.29/08.155 17.29/08.156 17.29/08.155 22.19/08.156 22.19/08.155 22.22/08.155 22.22/08.156 22.29/08.155 22.29/08.156 | Формальдегид | ЕСТ №299 ГОСТ 24788-2018 ГН-26, ГН-30 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 22648-77 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 Пробоподготовка по Инструкции 2.3.3.10-15-64-200515 Инструкция 2.3.3.-10-15-64-2005 прил.28 |  |
| 10.4* | Полимерные и другие материалы и изделия из них, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами Изделия из полимерных материалов, предназначенные для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве |  |  | Фенол | ЕСТ №2994 ГОСТ 24788-2018 ГН-26, ГН-30 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, прил.27 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Пробоподготовка по инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 10.5* |  |  | 16.24/ 08.158 16.29/ 08.158 17.29/ 08.158 22.19/ 08.158 22.22/ 08.158 22.29/ 08.158 | Гексан, гептан, ацетон, ацетальдегид, метилацетат, этилацетат, метанол, изопрапанол, акрилонитрил, н-пропанол, бутилацетат, изобутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-,о-,п—ксилолы, изопропилбензол, стирол, альфаметилстирол | ЕСТ №2994 ГОСТ 24788-2018 ГН-26, ГН-30 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34174-2017 Пробоподготовка по инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 10.6* | Полимерные и другие материалы и изделия из них, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами Изделия из полимерных материалов, предназначенные для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве |  | 16.24/ 08.156 16.29/ 08.156 17.29/ 08.156 22.19/ 08.156 22.22/ 08.156 22.29/ 08.156 16.24/ 08.158 16.29/ 08.158 17.29/ 08.158 22.19/ 08.158 22.22/ 08.158 22.29/ 08.158 | Дибутилфталат Диоктилфталат | ЕСТ №299 ГН-26, ГН-30 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33451-2015 Пробоподготовка по инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 10.7* |  |  |  | Стирол |  | ГОСТ 22648-77 п.3.4 Пробоподготовка по: ГОСТ 12423-2013 ГОСТ 22648-77 п.1 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |
| 10.8* | Полимерные и другие материалы и изделия из них, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами Изделия из полимерных материалов, предназначенные для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве |  | 22.29/ 08.158 | Гексаметилендиамин | ЕСТ №2994 ГН-26, ГН-30 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-200515,пр..12 Пробоподготовка по инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 10.9* |  |  |  | Диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015 Пробоподготовка по инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 |  |
| 10.10* |  |  | 16.24/ 08.156 16.24/ 08.158 16.29/ 08.156 16.29/ 08.158 17.29/ 08.156 17.29/ 08.158 22.19/ 08.156 22.19/ 08.158 22.22/ 08.156 22.22/ 08.158 22.29/ 08.156 22.29/ 08.158 | Метилметакрилат | ЕСТ №299 ГН-26, ГН-30 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22648-77 п. 3.4 Пробоподготовка по: ГОСТ 12423-2013 ГОСТ 22648-77 п.1; инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |
| 10.11* |  |  |  | Фтор-ионы (суммарно) |  | ГОСТ 4386-89 Пробоподготовка по инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 |  |
| 10.12* | Полимерные и другие материалы и изделия из них, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами Изделия из полимерных материалов, предназначенные для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве |  | 16.24/ 08.159 16.29/ 08.159 17.29/ 08.159 22.19/ 08.159 22.22/ 08.159 22.29/ 08.159 25.99/ 08.159 | Капролактам | ЕСТ №299 ГН-26, ГН-30 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30351-2001 ГОСТ 34169-2017 Пробоподготовка по инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 10.13* |  |  | 16.24/ 08.156 16.24/ 08.158 16.29/ 08.156 16.29/ 08.158 17.29/ 08.156 17.29/ 08.158 22.19/ 08.156 22.19/ 08.158 22.22/ 08.156 22.22/ 08.158 22.29/ 08.156 22.29/ 08.158 25.99/ 08.156 25.99/ 08.158 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77, п.3.7 Пробоподготовка по: ГОСТ 12423-2013 ГОСТ 22648-77 п.1; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |
| 10.14* | Полимерные и другие материалы и изделия из них, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами Изделия из полимерных материалов, предназначенные для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве |  | 16.24/ 08.156 16.24/ 08.158 16.29/ 08.156 16.29/ 08.158 17.29/ 08.156 17.29/ 08.158 22.19/ 08.156 22.19/ 08.158 22.22/ 08.156 22.22/ 08.158 22.29/ 08.156 22.29/ 08.158 25.99/ 08.156 25.99/ 08.158 | Акрилонитрил | ЕСТ №2994 ГН-26, ГН-30 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22648-77 п.3.2,3.4 Пробоподготовка по: ГОСТ 12423-2013 ГОСТ 22648-77 п.1; Инструкция 2.3.3.10-15-64-200515 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 10.15* |  |  | 16.24/ 08.082 16.29/ 08.082 17.29/ 08.082 22.19/ 08.082 22.22/ 08.082 22.29/ 08.082 25.99/ 08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-200515 пр..32 Пробоподготовка по инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 |  |
| 10.16* |  |  | 22.19/ 08.156 22.22/ 08.156 22.29/ 08.156 23.19/ 08.156 23.41/ 08.156 23.42/ 08.156 23.44/ 08.156 25.71/ 08.156 25.92/ 08.156 25.99/ 08.156 | Алюминий | ЕСТ №2994 ГН-26, ГН-30 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документа-ция | ГОСТ 18165-2014, п.6 Пробоподготовка по инструкции 2.3.3.10-15-64-2005: ГОСТ 24295-80 п.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 10.17* |  |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 Пробоподготовка по инструкции 2.3.3.10-15-64-2005; ГОСТ 24295-80 п.1 |  |
| 10.18 | Полимерные и другие материалы и изделия из них, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами Изделия из полимерных материалов, предназначенные для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве |  | 22.19/ 08.032 22.19/ 08.156 22.29/ 08.032 22.29/ 08.156 23.19/ 08.032 23.19/ 08.156 23.41/ 08.032 23.41/ 08.156 23.42/ 08.032 23.42/ 08.156 23.44/ 08.032 23.44/ 08.156 25.71/ 08.032 25.71/ 08.156 25.92/ 08.032 25.92/ 08.156 25.99/ 08.156 25.99/ 08.032 | Кадмий | ЕСТ №2994 ГН-26, ГН-30 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по ГОСТ 24295-80 п.1 Инструкция 2.3.3.10-15-64-200515 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 10.19* |  |  |  | Кобальт |  | ГОСТ 24295-80 п.7 ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по ГОСТ 24295-80 п.1 Инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 |  |
| 10.20* |  |  |  | Хром |  | ГОСТ 24295-80 п.7 ГОСТ 31956-2013 ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по: ГОСТ 24295-80 п.1 Инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 |  |
| 10.21* |  |  |  | Медь |  | ГОСТ 24295-80 п.7 ГОСТ 4388-72 ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по: ГОСТ 24295-80 п.1 Инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 |  |
| 10.22* |  |  |  | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по: ГОСТ 24295-80 п.1 Инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 |  |
| 10.23* |  |  |  | Цинк |  | ГОСТ 24295-80 п.7 ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по: ГОСТ 24295-80 п.1 Инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 |  |
| 10.24* | Полимерные и другие материалы и изделия из них, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами Изделия из полимерных материалов, предназначенные для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве |  | 22.19/ 08.032 22.19/ 08.156 22.29/ 08.032 22.29/ 08.156 23.19/ 08.032 23.19/ 08.156 23.41/ 08.032 23.41/ 08.156 23.42/ 08.032 23.42/ 08.156 23.44/ 08.032 23.44/ 08.156 25.71/ 08.032 25.71/ 08.156 25.92/ 08.032 25.92/ 08.156 25.99/ 08.156 25.99/ 08.032 | Никель | ЕСТ №2994 ГН-26, ГН-30 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24295-80 п.7 ГОСТ 31870-2012 п.4 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 10.25* |  |  |  | Фтор |  | ГОСТ 4386-89 Пробоподготовка по ГОСТ 24295-80 п.1 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |
| 10.26* |  |  |  | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014п.6.5 ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по ГОСТ 24295-80 п.1 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |
| 10.27* |  |  |  | Железо |  | ГОСТ 24295-80 п.7 ГОСТ 4011-72 ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по ГОСТ 24295-80 п.1 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |
| 10.28* | Полимерные и другие материалы и изделия из них, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами Изделия из полимерных материалов, предназначенные для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве |  | 23.19/ 08.155 23.41/ 08.155 23.42/ 08.155 23.44/ 08.155 25.99/ 08.155 | Бор | ЕСТ №2994 ГН-26, ГН-30 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31949-2012 Пробоподготовка по ГОСТ 24295-80 п.1 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 10.29* |  |  | 20.16/ 08.158 22.19/ 08.158 22.22/ 08.158 22.29/ 08.158 23.19/ 08.158 23.44/ 08.158 25.71/ 08.158 25.99/ 08.158 | Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон, метил-ацетат, этилацетат, метанол, изопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, бутилацетат, изобу-танол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-, п-, о-ксилолы, изопропил-бензол, стирол, α-метилстирол в водной вытяжке |  | ГОСТ 34174-2017 Пробоподготовка по инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 |  |
| 10.30* | Посуда и столовые приборы из пластмассы |  | 22.22/ 11.116 22.29/ 11.116 | Сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии воды при Т от 65 до 75 °С | ГОСТ Р 50962-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 50962-96 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 10.32* | Посуда и столовые приборы из пластмассы |  | 22.22/ 11.116 22.29/ 11.116 | Отсутствие острых (режущих, колющих) кромок, краев, выступающего литника над опорной поверхностью | ГОСТ Р 50962-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 50962-96 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 10.33* |  |  |  | Герметичность |  | ГОСТ Р 50962-96 |  |
| 10.34 ** | Посуда и столовые приборы из пластмассы |  | 23.13/ 42.000 23.19/ 42.000 23.42/ 42.000 23.49/ 42.000 | Отбор проб Моделирование условий | ГОСТ 30407-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30407-2019 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 10.35* | Посуда и столовые приборы из пластмассы |  | 23.13/ 11.116 23.19/ 11.116 23.42/ 11.116 23.49/ 11.116 | Термическая устойчивость | ГОСТ 30407-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30407-2019 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 10.36* |  |  |  | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 30407-2019 |  |
| 10.37* | Посуда и столовые приборы из пластмассы |  | 23.13/ 11.116 23.19/ 11.116 23.42/ 11.116 23.49/ 11.116 | Отсутствие сколов, прорезных граней; прилипших кусочков стекла, режущих или ссыпающих частиц, сквозных посечек: инородных включений, имеющих вокруг себя трещины и посечки | ГОСТ 30407-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30407-2019 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 10.38* | Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла |  | 24.45/11.116 | Прочность крепления ручек | ГОСТ Р 24788-2001 | ГОСТ 24788-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 10.39* |  |  |  | Стойкость к коррозии изделий санитарно-гигиенических из металла |  | ГОСТ 24788-2018 СТБ 98-2008 |  |
| 10.40* | Посуда из стекла |  | 23.13/ 11.116 23.19/ 11.116 23.42/ 11.116 23.49/ 11.116 | Кислотостойкость | ГОСТ 30407-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30407-2019 |  |
| 11.1 ** | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 42.000 10.51/ 42.000 10.52/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | Сан НиП, ГН № 521 ГН 10-117-996 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 ГОСТ 3622-68 ISO 707:2008 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1051-2012 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ ISO 6887-5-2016 ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 11.2* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 11.116 10.51/ 11.116 10.52/ 11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 33922-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1890-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1889-2008 СТБ 1858-2022 СТБ 2206-2017 СТБ 2190-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 29245-91 ГОСТ 33630-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 11.3* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 08.032 10.51/ 08.032 10.52/ 08.032 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия | Сан НиП, ГН № 521 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 11.4* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 08.156 01.41/ 08.032 10.51/ 08.156 10.51/ 08.032 10.52/ 08.156 10.52/ 08.032 | Массовая доля железа | Сан НиП, ГН № 521 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26928-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26928-86 п.3.4 ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-98 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 11.5* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 08.032 10.51/ 08.032 10.52/ 08.032 | Массовая доля никеля, хрома | Сан НиП, ГН № 521 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.1.10-15-51-200529 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 Инструкция № 4.1.10-15-51-200529 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 11.6* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 08.156 10.51/ 08.156 10.52/ 08.156 | Массовая доля олова | Сан НиП, ГН № 521 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26935-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26935-86 п.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 11.7* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 08.156 10.51/ 08.156 10.52/ 08.156 | Массовая доля мышьяка | Сан НиП, ГН № 521 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94п.3.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 11.8* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 08.082 01.41/ 08.032 10.51/ 08.082 10.51/ 08.032 10.52/ 08.082 10.52/ 08.032 | Массовая доля ртути | Сан НиП, ГН № 521 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26927-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-2018 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 11.9* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 03.152 10.51/ 03.152 10.52/ 03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | Сан НиП, ГН № 521 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2436-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 2436-2015 п.9.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 11.10* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 03.152 10.51/ 03.152 10.52/ 03.152 | Тетрациклиновая группа | Сан НиП, ГН № 521 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3951-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 3951-2015 п.9.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 11.11* |  |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015, утв. 30.12.2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 2642-2015 п.9.5 |  |
| 11.12* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 03.152 10.51/ 03.152 10.52/ 03.152 | Пенициллин | Сан НиП, ГН № 521 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5336-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 5336-2015 п.9.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 11.13* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 08.158 10.51/ 08.158 10.52/ 08.158 | Массовая доля хлороранических пестицидов ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | Сан НиП, ГН № 521 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23452-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 23452-2015 п.6 ГОСТ 26809.1-2014 п.6 ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 11.14* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 08.159 01.41/ 08.161 01.41/ 03.152 10.51/ 08.159 10.51/ 08.161 10.51/ 03.152 10.52/ 08.159 10.52/ 08.161 10.52/ 03.152 | Афлатоксин М1 | Сан НиП, ГН № 521 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30711-2001 п.3.1 МВИ.МН 2786-2013 Пробоподготовка МВИ.МН 2786-2013 п.9.8 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 11.15* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 08.149 10.51/ 08.149 10.52/ 08.149 | Перекисное число | СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1890-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1889-2008 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 31688-2012 СТБ 1598-2006 СТБ 2206-2017 СТБ 2190-2017 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3067-2008 Пробоподготовка МВИ.МН 3067-2008 п.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 11.16* |  |  |  | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |  |
| 11.17* |  |  | 01.41/ 08.031 10.51/ 08.031 10.52/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |  |
| 11.18* |  |  | 01.41/ 08.037 01.41/ 08.052 10.51/ 08.037 10.51/ 08.052 10.52/ 08.037 10.52/ 08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-2023 ГОСТ 29247-91 СТБ 1552-2017 п. 7.9 СТБ ISO 2446-2009 СТБ ISO 1211-2012 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25 |  |
| 11.19* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 08.149 10.51/ 08.149 10.52/ 08.149 | Кислотность | СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1890-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1889-2008 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 31688-2012 СТБ 1598-2006 СТБ 2206-2017 СТБ 2190-2017 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3624-92 ГОСТ 30305.3-95 ГОСТ 31976-2012 ГОСТ 32892-2014 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 11.20* |  |  | 01.41/ 12.042 10.51/ 12.042 10.52/ 12.042 | Пастеризация |  | ГОСТ 3623-2015 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |  |
| 11.21* |  |  | 01.41/ 08.052 10.51/ 08.052 10.52/ 08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 СТБ 1552-2017 п.7.12 ГОСТ 29246-91 ГОСТ 30305.1-95 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25 |  |
| 11.22* |  |  | 10.51/ 08.149 10.52/ 08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 Пробоподготовка ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25 |  |
| 11.23* |  |  | 10.51/ 08.149 10.52/ 08.149 | Массовая доля сахаров |  | ГОСТ 3628-78 ГОСТ 29248-91 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |  |
| 11.24* | Молоко и молочная продукция |  | 10.51 10.52/ 12.042 | Группа чистоты | СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1890-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1889-2008 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 31688-2012 СТБ 1598-2006 СТБ 2206-2017 СТБ 2190-2017 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 8218-89 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 11.25* |  |  | 10.51 10.52/ 08.149 | Массовая доля витамина «С» |  | ГОСТ 7047-55 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |  |
| 11.26* |  |  | 10.51 10.52/ 08.169 | Кислотность плазмы масла |  | ГОСТ 33613-2015 Пробоподготовка ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25 |  |
| 11.27* |  |  | 10.51 10.52/ 08.118 | Массовая доля спирта |  | ГОСТ 3629-47 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |  |
| 11.28* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/08.149 10.51/ 08.149 10.52/ 08.149 | Массовая доля белка | СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1890-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1889-2008 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 31688-2012 СТБ 1598-2006 СТБ 2206-2017 СТБ 2190-2017 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 23327-98 СТБ 1598-2006 пр.А ГОСТ 30648.2-99 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 11.29* |  |  | 10.51/ 12.042 10.52/ 12.042 | Термоустойчивость масла |  | СТБ 1890-2017 п.7.5 ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25 |  |
| 11.30* | Молоко и молочная продукция |  | 10.51/ 08.156 10.52/ 08.156 | Массовая доля нитратов, нитритов | ГН-23, от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ Р 51460-99 ГОСТ 32257-2013 Пробопродготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26809.1-2014 п.6 ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 11.31* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 01.086 10.51/ 01.086 10.52/ 01.086 | КМАФАнМ | Сан НиП, ГН № 521 Регламент № 2073/2005 Комиссии ЕС 25 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 Пробоподготовка ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 32901-2014 п.8.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 11.32* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 01.086 10.51/ 01.086 10.52/ 01.086 | БГКП (колиформы) | Сан НиП, ГН № 521 Регламент № 2073/2005 Комиссии ЕС 25 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ISO 4831:2006 ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |
| 11.33* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 01.086 10.51/ 01.086 10.52/ 01.086 | Патогенные микроорганизмыв т.ч. сальмонеллы | Сан НиП, ГН № 521 Регламент № 2073/2005 Комиссии ЕС 25 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ31659-2024 (ISO 6579-1:2017) ГОСТ ISO 6785-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 11.34* |  |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 11.35* |  |  |  | Дрожжи,плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 6611-2013 |  |
| 11.36* |  |  |  | Listeria monoсitogenes |  | Инструкция № 81-0904, утв. МЗ РБ от 16.10.04 ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 11.37* |  |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 11.38* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 01.086 10.51/ 01.086 10.52/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | Сан НиП, ГН № 521 Регламент № 2073/2005 Комиссии ЕС 25 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29185-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 11.39* |  |  |  | Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроарганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ ISO 29981-2013 |  |
| 11.40* |  |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 МУК 4.2.577-9626 п.7.9 |  |
| 11.41* |  |  |  | Е.соli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 11.42* | Молоко и молочная продукция |  | 10.51/ 01.086 10.52/ 01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ ISO 21528-1-2020 СТБ ISO 21528-1-2009 ГОСТ 29184-91 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 11.43* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 01.086 10.51/ 01.086 10.52/ 01.086 | Энтерококки | Сан НиП, ГН № 521 Регламент № 2073/2005 Ко-миссии ЕС 25 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28566-90 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 11.44* |  |  |  | Протей |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 27 ГОСТ 28560-90 гл.6 |  |
| 11.45* |  |  |  | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 |  |
| 11.46* |  |  |  | Соматические клетки |  | ISO 13366-1/IDF 148-1:2008 ГОСТ ISO 13366-LDF-148-1-2014 |  |
| 11.47* |  |  | 01.41/ 01.086 10.51/ 01.086 10.52/ 01.086 | Стафилококковые энтеротоксины |  | МУК 4.2.2429-08, утв. ГГСВ РФ 29.10.2008 МУК 4.2.2879-11 МУК 4.2.2429-08 доп. Изм.№1 |  |
| 11.48* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 01.086 10.51/ 01.086 10.52/ 01.086 | Enterobacter-sakazakii | Сан НиП, ГН № 521 Регламент № 2073/2005 Ко-миссии ЕС 25 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO/TS 22964:2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 11.49* |  |  |  | Подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 6887-5-2016 |  |
| 11.50* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 01.086 10.51/ 01.086 10.52/ 01.086 | Обнаружение и подсчет колиформных бактерий | Сан НиП, ГН № 521 Регламент № 2073/2005 Ко-миссии ЕС 25 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 6887-5-2016 ISO 4831:2006 |  |
| 11.51* |  |  |  | Выявление Salmonellaspp |  | ГОСТ ISO 6785-2015 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |
| 11.52* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 01.086 10.51/ 01.086 10.52/ 01.086 | Обнаружение и подсчет бактерий Enterobateriaceae | Сан НиП, ГН № 521 Регламент № 2073/2005 Ко-миссии ЕС 25 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 21528-1-2020 СТБ ISO 21528-1-2009 ГОСТ 29184-91 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 11.53* |  |  |  | Подсчет соматических клеток |  | ISO 13366-1:2008 ГОСТ ISO 13366-LDF-148-1-2014 |  |
| 11.54* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 04.125 10.51/ 04.125 10.52/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99)6 ГН-33 от 25.01.2021 № 378 ТНПА и другая документация | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005 ГОСТ 32161-2013 | ул.Железнодорожная, 16 225413, г.Барановичи, СГЛ |
| 11.55* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 04.125 10.51/ 04.125 10.52/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99)6 ГН-33 от 25.01.2021 № 378 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2288-2005 ГОСТ 32163-2013 |  |
| 11.56* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/ 08.149 10.51/ 08.149 10.52/ 08.149 01.41/ 12.042 10.51/ 12.042 10.52/ 12.042 | Ингибирующие вещества (химического происхождения) | СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1890-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1889-2008 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 31688-2012 СТБ 1598-2006 СТБ 2206-2017 СТБ 2190-2017 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24065-80, п.2. ГОСТ 24066-80 ГОСТ 24067-80 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 11.57* | Молоко и молочная продукция |  | 10.51/ 08.156 10.52/ 08.156 | Массовая доля фосфора | ГН-23, от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 30615-99 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 11.58* |  |  | 10.41/ 08.159 10.51/ 08.159 | Бенз(а)пирен | Сан НиП, ГН № 521 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001, п.5 |  |
| 11.59* |  |  | 10.51/ 08.159 10.52/ 08.159 10.51/ 08.159 10.52/ 08.159 | Бензойная кислота и ее соли | ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 | МВИ.МН 806-98 МВИ.МН 806-98 |  |
| 11.60* |  |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли |  |  |  |
| 12.1** | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье |  | 01.47/ 42.000 01.49/ 42.000 10.11/ 42.000 10.12/ 42.000 10.13/ 42.000 10.41/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | Сан НиП, ГН № 521 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ГН 10-117-99 (РДУ-99)6 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 СТБ ГОСТ Р 51447-2001(ИСО 3100-1-91) СТБ 1050-2008 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 21237-75 п.1 ГОСТ 9958-81 п.1 ГОСТ 9792-73 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 4288 -76 ГОСТ 20235.0-74 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 31720 -2012 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ ISO 6887-2-2017 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 12.2* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье |  | 01.47/ 11.116 01.49/ 11.116 10.11/ 11.116 10.12/ 11.116 10.13/ 11.116 10.41/ 11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 523-2002 СТБ 735-94 СТБ 1060-97 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 12600-67 ГОСТ 16290-86 СТБ 1996-2016 ГОСТ 30363-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 31720-2012 ГОСТ 33741-2015 ГОСТ 33609-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 12.3* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье |  | 01.47/ 08.149 01/47/ 08.156 01.49 / 08.149 01.49/ 08.156 10.41/ 08.149 10.41/ 08.156 10.11/ 08.149 10.11/ 08.156 10.12/ 08.149 10.12/ 08.156 10.13/ 08.149 10.13/ 08.156 | Массовая доля белка | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 523-2002 СТБ 735-94 СТБ 1060-97 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 12600-67 ГОСТ 16290-86 СТБ 1996-2016 ГОСТ 30363-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31469-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31469-2012 п.3.3 ГОСТ 25011-2017 Пробоподготовка ГОСТ 25011-2017 п.5.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 12.4* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье |  | 01.47/ 08.052 01.49/ 08.052 10.11/ 08.052 10.12/ 08.052 10.13/ 08.052 10.41/ 08.052 | Массовая доля жира | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 523-2002 СТБ 735-94 СТБ 1060-97 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 12600-67 ГОСТ 16290-86 СТБ 1996-2016 ГОСТ 30363-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23042-2015 Пробоподготовка ГОСТ 23042-2015 п.6 ГОСТ 26183-84 Пробоподготовка ГОСТ 8756.0-70 п.4 ГОСТ 31469-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31469-2012 п.3.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 12.5* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье |  | 01.47 01.49 10.11 10.12 10.13 10.41/ 08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 523-2002 СТБ 735-94 СТБ 1060-97 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 12600-67 ГОСТ 16290-86 СТБ 1996-2016 ГОСТ 30363-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9793-2016 Пробоподготовка ГОСТ 9793-2016 п.7.2 ГОСТ 8285 -91 Пробоподготовка ГОСТ 8285-91 п.2.1.7 ГОСТ 4288-76 Пробоподготовка ГОСТ 4288-76 п.2.4.2 СТБ ISO 1442-2008 Пробоподготовка СТБ ISO 1442-2008 п.7 ГОСТ 31469-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31469-2012 п.3.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 12.6* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье |  | 01.47/ 08.052 01.49/ 08.052 10.11/ 08.052 10.12/ 08.052 10.13/ 08.052 10.41/ 08.052 | Массовая доля хлористого натрия | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 523-2002 СТБ 735-94 СТБ 1060-97 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 12600-67 ГОСТ 16290-86 СТБ 1996-2016 ГОСТ 30363-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9957-2015 Пробоподготовка ГОСТ 9957-2015п.6.2 ГОСТ 4288-76 Пробоподготовка ГОСТ 4288-76 п.2.4.2 ГОСТ 26186-84 Пробоподготовка ГОСТ 26186-84 п.1.2 ГОСТ 31102.1-2002 Пробоподготовка ГОСТ 31102.1-2002, п.8 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 12.7* |  |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 Пробоподготовка ГОСТ 23231-2016 п.7 |  |
| 12.8* |  |  | 01.47/ 08.149 01.49/ 08.149 10.11/ 08.149 10.12/ 08.149 10.13/ 08.149 10.41/ 08.149 | Массовая доля крахмала | ????????? | ГОСТ 10574-2016 Пробоподготовка ГОСТ 10574-2016 п.5 |  |
| 12.9 * | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье |  | 01.47/ 08.156 01.47/ 08.052 01.49/ 08.156 01.49/ 08.052 10.11/ 08.156 10.11/ 08.052 10.12/ 08.156 10.12/ 08.052 10.13/ 08.156 10.13/ 08.052 10.41/ 08.156 10.41/ 08.052 | Массовая доля фосфора | ГН, утв. Пост СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9794-2015 Пробоподготовка ГОСТ 9794-2015 п.6.2 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 Пробоподготовка СТБ ГОСТ Р 51482-2001 п.8 ГОСТ 31110-2002 Пробоподготовка ГОСТ 31110-2002 п.8 ГОСТ 32009-2013 Пробоподготовка ГОСТ 32009-2013 п.8 ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п.3.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 12.10* |  |  | 01.47/ 08.149 01.49/ 08.149 10.11/ 08.149 10.12/ 08.149 10.13/ 08.149 10.41/ 08.149 | Массовая доля хлеба | СТБ 1210-2010 СТБ 2295-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34135-2017 Пробоподготовка ГОСТ 34135-2017 п.5.2 |  |
| 12.11* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье |  | 01.47/ 12.042 01.49/ 12.042 10.11/ 12.042 10.12/ 12.042 10.13/ 12.042 | Реакция с нейтральным красным | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 523-2002 СТБ 735-94 СТБ 1060-97 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 12600-67 ГОСТ 16290-86 СТБ 1996-2016 ГОСТ 30363-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8285-91 Пробоподготовка ГОСТ 8285-91 п. 2.1.7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 12.12* |  |  | 01.47/ 08.149 01.49/ 08.149 10.11/ 08.149 10.12/ 08.149 10.13/ 08.149 10.41/ 08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 Пробоподготовка ГОСТ 8285-91 п. 2.1.7 ГОСТ 31470-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31470-2012 п.9 |  |
| 12.13* |  |  | 01.47/ 08.149 01.49/ 08.149 10.11/ 08.149 10.12/ 08.149 10.13/ 08.149 10.41/ 08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 Пробоподготовка ГОСТ 8285-91 п. 2.1.7 ГОСТ 31470-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31470-2012 п.8 |  |
| 12.14* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты. Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье |  | 01.47/ 08.052 01.49/ 08.052 10.11/ 08.052 10.12/ 08.052 10.13/ 08.052 10.41/ 08.052 | Массовая доля мяса и жира | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33741-2015 Пробоподготовка ГОСТ 33741-2015 п.8.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 12.15* |  |  | 01.47/ 08.032 01.49/ 08.032 10.11/ 08.032 10.12/ 08.032 10.13/ 08.032 10.41/ 08.032 | Массовая доля свинца, кадмия | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |  |
| 12.16* |  |  |  | Массовая доля хрома |  | Инструкция № 4.1.10-15-51-200529 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |  |
| 12.17* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты. Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье |  | 01.47 01.49 10.11 10.12 10.13 10.41/ 08.156 | Массовая доля олова | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26935-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26935-86 п. 1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 12.18* |  |  |  | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п. 3.6 |  |
| 12.19* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье |  | 01.47/ 08.082 01.47/ 08.032 01.49/ 08.082 01.49/ 08.032 10.11/ 08.082 10.11/ 08.032 10.12/ 08.032/ 10.12/ 08.082 10.13/ 08.082 10.13/ 08.032 10.41/ 08.082 10.41/ 08.032 | Массовая доля ртути | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26927-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-2018 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 12.20* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье |  | 01.47/ 03.152 01.49/ 03.152 10.11/ 03.152 10.12/ 03.152 10.13/ 03.152 10.41/ 03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2436-2015, утв. 30.12.2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 2436-2015 п.9.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 12.21* |  |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015, утв. 30.12.2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 3951-2015 п.9.5 |  |
| 12.22* |  |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013, утв. 03.06.2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 4652-2013 п.9.4 |  |
| 12.23* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье |  | 01.47/ 08.158 01.49/ 08.158 10.11/ 08.158 10.12/ 08.158 10.13/ 08.158 10.41/ 08.158 | Массовая доля пестицидов ГХЦГ (α,β, γ- изомеры), ДДТ и его метаболиты | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32308-2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 32308-2013 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 12.24* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье |  | 01.47/ 08.156 01.49/ 08.156 10.11/ 08.156 10.12/ 08.156 10.13/ 08.156 10.41/ 08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8558.1-2015 Пробоподготовка ГОСТ 8558.1-2015 п.6.2 ГОСТ 29299-92 Пробоподготовка ГОСТ 29299-92 п. 8.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 12.25* |  |  |  | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29300-92 Пробоподготовка ГОСТ 29300-92 п.8.1 |  |
| 12.26* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье |  | 01.47/ 08.149 01.49/ 08.149 10.11/ 08.149 10.12/ 08.149 10.13/ 08.149 10.41/ 08.149 01.47/ 08.052 01.49/ 08.052 10.11/ 08.052 10.12/ 08.052 10.13/ 08.052 10.41/ 08.052 | Растворимость | ГОСТ 30363-2013 | ГОСТ 31469-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31469-2012 п.3.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 12.27* |  |  |  | Массовая доля свободных жирных кислот | ГОСТ 30363-2013 | ГОСТ 31469-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31469-2012 П.3.3 |  |
| 12.28* |  |  |  | Количество летучих жирных кислот | СТБ 126-2016 СТБ 196-2012 СТБ 295-2008 СТБ 523-2002 СТБ 735-94 СТБ 1060-97 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 12600-67 ГОСТ 16290-86 СТБ 1996-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31470-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31470-2012 п.7.5.4 |  |
| 12.29* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье |  | 01.47/ 08.169 01.49/ 08.169 10.11/ 08.169 10.12/ 08.169 10.13/ 08.169 10.41/ 08.169 | Концентрация водородных ионов | ГОСТ 30363-2013 | ГОСТ 31469-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31469-2012 п.3.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 12.30* |  |  | 01.47/ 29.040 01.49/ 29.040 10.11/ 29.040 10.12/ 29.040 10.13/ 29.040 10.41/ 29.040 | Масса нетто | ГОСТ 32125-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33741-2015 Пробоподготовка ГОСТ 33741-2015 п.8.2 |  |
| 12.31* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье |  | 01.47/ 08.052 01.49/ 08.052 10.11/ 08.052 10.12/ 08.052 10.13/ 08.052 10.41/ 08.052 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 32125-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33741-2015 Пробоподготовка ГОСТ 33741-2015 п.8.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 12.32* |  |  |  | Массовая доля костных включений | ГОСТ 30363-2013 ГСТ 31490-2012 ГОСТ 32589-2013 ГОСТ 32125-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31466-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31466-2012 п.5 |  |
| 12.33* |  |  | 01.47 / 08.032 01.49/ 08.032 10.11/ 08.032 10.12/ 08.032 10.13/ 08.032 10.41/ 08.032 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 31466-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31466-2012 п.5 |  |
| 12.34* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье |  | 01.49/ 08.159 10.11/ 08.159 10.12/ 08.159 10.13/ 08.159 10.41/ 08.159 | Бенз(а)пирен | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001, п.5 СТБ 1036-97 п.9 СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.3.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 12.35* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, яйца и яичные продукты Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье |  | 01.47/ 01.086 01.49/ 01.086 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 10.13/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 Пробоподготовка ГОСТ 26669-85 ГОСТ 9958-81п.4.1 ГОСТ 4288-76 п.2.11 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 32149-2013 п.7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 12.36* |  |  |  | БГКП (колиформы) | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21237-75 п.4.2.5 ГОСТ 4288-76 п.2.11 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ 7702.2.2. – 93 ГОСТ 32149-2013 п.8 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 12.37* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, яйца и яичные продукты Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье |  | 01.47/ 01.086 01.49/ 01.086 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 10.13/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21237- 75 п.4.2.4 ГОСТ 9958 -81 п.4.3 ГОСТ 7702.2.3–93 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 32149-2013 п.9 ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:42017) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 12.38* |  |  |  | S.aureus | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.2 –94 ГОСТ 7702.2.4- 93 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 32149-2013 п.11 |  |
| 12.39* |  |  |  | Proteus | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 9958-81 п.4.4 ГОСТ 4288-76 п.2.11 Инструкция 4.2.10-15-21-200627 ГОСТ 28560-90 ГОСТ 32149-2013 п.10 |  |
| 12.40* |  |  | 01.47/ 01.086 01.49/ 01.086 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 10.13/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9958 – 81 п.4.6 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 7702.2.6-2015 ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 29185-2014 |  |
| 12.41* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье |  | 01.47/ 01.086 01.49/ 01.086 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 10.13/ 01.086 | Энтерококки | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28566-90 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 12.42* |  |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 32064-2013 ГОСТ ISO 21528-1-2020 СТБ ISO 21528-1-2009 |  |
| 12.43* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  | Инструкция № 81-0904 28 ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 12.44* |  |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |  |
| 12.45* |  |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 12.46* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье |  | 10.11// 01.086 10.12/ 01.086 | Промышленная стерильность: спорообразующие аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы, (B. Subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa) | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 12.47* |  |  |  | Промышленная стерильность: мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.7-86 |  |
|  |  |  |  | Промышленная стерильность: неспорообразующие микроорганизмы, в т. ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 п.п.7.8, 7.9 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 104444.12-2013 |  |
|  |  |  |  | Промышленная стерильность: спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |
| 12.48* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы. Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье |  | 01.47/ 01.086 01.49/ 01.086 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 10.13/ 01.086 | Наличие микроорганизмов | Инструкция 4.2.10-15-21-200630 | Инструкция 4.2.10-15-21-200627 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 12.49* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы. Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье |  | 10.11 10.12 10.13 10.41/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99)6 ЕСТ № 2994 ГН-33 от 25.01.2021№ 378 ТНПА и другая документация | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005 ГОСТ 32161-2013 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 13.1 ** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них |  | 03.00/ 42.000 03.00/ 08.164 10.20/ 42.000 10.20/ 08.164 | Отбор образцов (проб) | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ГН 10-117-99 (РДУ-99)6 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 31413-2010 СТБ 1053-2015 Инструкция 4.2.10-15-10-200631 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 7218-2015 Инструкция 4.2.10-21-25-2006, р. 432 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 13.2* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них |  | 03.00/ 11.116 10.20/ 11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 812-2013 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 814-2019 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 31339-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 26664-85 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 13.3* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них |  | 03.00/ 08.164 10.20/ 08.052 03.00/ 08.052 10.20/ 08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 812-2013 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 814-2019 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 31339-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7636-85 Пробоподготовка ГОСТ 7636-85 п.2 ГОСТ 26829-86 Пробоподготовка ГОСТ 8756.0-70 п.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 13.4* |  |  | 03.00/ 08.149 10.20/ 08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85 Пробоподготовка ГОСТ 7636-85 п.2 ГОСТ 27207-87 Пробоподготовка ГОСТ 8756.0-70 п.4 |  |
| 13.5* |  |  | 03.00/ 08.149 10.20/ 08.149 | Массовая доля уротропина |  | ГОСТ 7636-85 Пробоподготовка ГОСТ 7636-85 п.2 |  |
| 13.6* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них |  | 03.00/ 08.052 10.20/ 08.052 | Наличие песка | ГОСТ 812-2013 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 814-2019 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 31339-2006 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 7636-85, п.5.9 Пробоподготовка ГОСТ 7636-85 п.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 13.7* |  |  | 03.00/ 08.052 10.20/ 08.052 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 33331-2015 п.7.3 Пробоподготовка ГОСТ 33331-2015 п.6 |  |
| 13.8* |  |  | 03.00/ 08.052 10.20/ 29.040 03.00/ 29.040 10.20/ 08.052 | Масса нетто, массовая доля составных частей |  | ГОСТ 26664-85 Пробоподготовка ГОСТ 26664-85 п.3.3 |  |
| 13.9* |  |  | 03.00/ 08.169 10.20/ 08.169 | рН |  | ГОСТ 28972-91 Пробоподготовка ГОСТ 8756.0-70 п.4 Пробоподготовка ГОСТ 7636-85 п.2 |  |
| 13.10* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них |  | 03.00/ 08.032 10.20/ 08.032 | Массовая доля свинца | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 13.11* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них |  | 03.00/ 08.032 10.20/ 08.032 | Массовая доля кадмия | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 13.12* |  |  | 03.00/ 08.032 10.20/ 08.032 | Массовая доля хрома |  | Инструкция № 4.1.10-15-51-200529 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 Инструкция № 4.1.10-15-51-200529 СТБ EN 14082-2014 |  |
| 13.13* |  |  | 03.00/ 08.156 10.20/ 08.156 | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26935-86 п.1 |  |
| 13.14* |  |  | 03.00/ 08.156 10.20/ 08.156 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3.6 |  |
| 13.15* |  |  | 03.00/ 08.082 10.20/ 08.032 03.00/ 08.082 10.20/ 08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-2018 п.5 |  |
| 13.16* |  |  | 03.00/ 08.156 10.20/ 08.156 | Массовая доля гистамина |  | Инструкция № 4.1.10-15-29-2005 34 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 Инструкция № 4.1.10-15-29-2005 ГОСТ 31789-2012 |  |
| 13.17* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них |  | 03.00/ 08.152 10.20/ 03.152 | Тетрациклиновая группа | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3951-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 3951-2015 п.9.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 13.18* |  |  | 03.00/ 08.158 03.00/ 08.161 10.20/ 08.158 10.20/ 08.161 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ- изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | МУ № 2142-80 36 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 13.19* |  |  | 03.00/ 08.158 10.20/ 08.158 03.00/ 08.161 10.20/ 08.161 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры |  | МУ № 1541-76 35 СТБ 1036-97 п.9 МУ № 1541-76 |  |
| 13.20* |  |  | 03.00/ 08.158 10.20/ 08.158 | Фосфорорганические пестициды (ДДВФ, хлорофос) |  | МУ № 3222-85 37 СТБ 1036-97 п.9 |  |
| 13.22* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них |  | 03.00/ 08.149 03.00/ 08.159 10.20/ 08.149 10.20/ 08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГН-25 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27001 – 86 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка ГОСТ 8756.0-70 п.4 ГОСТ 7636-85 п.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 13.23* |  |  | 03.00/ 08.156 10.20/ 08.159 10.20/ 08.156 03.00/ 08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  | ГОСТ 7636-85 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка ГОСТ 8756.0-70 п.4 ГОСТ 7636-85 п.2 |  |
| 13.24* |  |  | 03.00/ 08.156 10.20/ 08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п.3.2 |  |
| 13.25* |  |  | 03.00/ 08,159 10.20/ 08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.3.1 |  |
| 13.26* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них |  | 03.00/ 01.086 10.20/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН № 52 1 ЕСТ № 299 4 Регламент № 2073/2005/EC25 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 Пробоподготовка ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 13.27* |  |  | 03.00/ 01.086 10.20/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30425-97 ISO 4831:2006 |  |
| 13.28* |  |  | 03.00/ 01.086 10.20/ 01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |  |
| 13.29* |  |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 13.30* |  |  | 03.00/ 01.086 10.20/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |
| 13.31 * | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них |  | 03.00/ 01.086 10.20/ 01.086 | S. aureus | СанНиП, ГН № 52 1 ЕСТ № 299 4 Регламент № 2073/2005/EC25 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 13.32* |  |  | 03.00/ 01.086 10.20/ 01.086 | Клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97 |  |
| 13.33* |  |  | 03.00/ 01.086 10.20/ 01.086 | Proteus |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 27 ГОСТ 28560-90 |  |
| 13.34* |  |  | 03.00/ 01.086 10.20/ 01.086 | Listeria monocytogenes |  | Инструкция № 81-0904 28 ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 13.35* |  |  | 03.00/ 01.086 10.20/ 01.086 | Парагемолитические вибрионы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.7 МУК 4.2.2046-06 39 ГОСТ ISO/TS 21872-1-2022 |  |
| 13.36* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них |  | 03.00/ 01.086 10.20/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 |  |
| 13.37* |  |  |  | Наличие микроорганизмов |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |  |
| 13.38* |  |  | 10.20/ 01.086 | Промышленная стерильность: спорообразующие аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы (B. Subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa) |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 13.39* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них |  | 10.20/01.086 | Промышленная стерильность: мезофильные клостридии | СанНиП, ГН № 52 1 ЕСТ № 299 4 Регламент № 2073/2005/EC25 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97п.7.7 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.7-86 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 13.40* |  |  | 10.20/ 26.141 | Определение внешнего вида и герметичности тары |  | ГОСТ 8756.18-2017 |  |
| 13.41* |  |  | 03.00/ 07.090 03.00/ 07.096 10.20/ 07.090 10.20/07.096 | Гельминтологические показатели: личинки трематод, цестод, нематод, скребней и др. |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 32 МУК 3.2.988-00 40 |  |
| 13.43* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них |  | 03.00/ 04.125 10.20/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН -33от 25.01.2021 № 378 ТНПА и другая документация | МВИ 114-94, МВИ.МН 1823-2007, МВИ.МН 2418-2005, ГОСТ 32161-2013 | ул. Железнодорожная, 16 225413, г.Барановичи МБЛ |
| 13.44* |  |  | 03.00/ 04.125 10.20/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90 |  | МВИ. МН 2288-2005, ГОСТ 32163-2013 |  |
| 14.1 ** | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/42.000 10.32/08.164 10.32/08.052 10.39/ 42.000 10.39/ 08.164 10.39/ 08.052 | Отбор образцов (проб) | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 7218-2015 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 14.2* | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/ 11.116 10.39/ 11.116 | Органолептические показатели | СТБ 829-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.1-2017 |  |
| 14.3* | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/ 08.032 10.39/ 08.032 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 14.4* |  |  | 10.32/ 08.032 10.39/ 08.032 | Массовая доля хрома | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 29 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 29 СТБ EN 14082-2014 |  |
| 14.5* |  |  | 10.32/ 08.156 10.39/ 08.156 | Массовая доля олова | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26935-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26935-86 п. 1 |  |
| 14.6* |  |  | 10.32/ 08.156 10.39/ 08.156 | Массовая доля мышьяка | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3.6 |  |
| 14.7* |  |  | 10.32/ 08.082 10.32/08.032 10.39/ 08.082 10.39/ 08.032 | Массовая доля ртути | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-2018 п.5 |  |
| 14.8* | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/ 08.161 10.39/ 08.161 10.32/ 08.159 10.39/ 08.161 | Массовая доля патулина | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28038-2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 28038-2013 п.4 ГОСТ 26671-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 14.9* |  |  | 10.32/ 08.156 10.39/ 08.156 | Массовая доля 5-оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-2022 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |  |
| 14.10* | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/08.156 10.39/ 08.156 10.32/ 08.169 10.39/ 08.169 | Массовая доля нитратов | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29270-95 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 14.11* | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/ 08.052 10.39/ 08.052 | Массовая доля золы | СанНиП, ГН № 521 СТБ 829-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51432-2006 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 14.12* | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/ 08.156 10.39/ 08.156 | Массовая доля фосфора | ГН-23 от 25.01.2021 № 377 | СТБ ГОСТ Р 51430-2006 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 30615-99 п.3.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 14.13* | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/ 08.052 10.39/ 08.052 10.32/ 29.040 10.39/ 29.040 | Масса нетто | СанНиП, ГН № 521 СТБ 829-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ГОСТ 7009-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.1-2017 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 14.14* |  |  | 10.32/ 08.052 10.39/ 08.052 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |  |
| 14.15* |  |  | 10.32/ 08.149 10.39/ 08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 8756.13-87 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |  |
| 14.16* |  |  | 10.32/ 08.133 10.39/ 08.133 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 ГОСТ 26183-84 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |  |
| 14.17* |  |  | 10.32/ 08.156 10.39/ 08.156 | Массовая доля каротина |  | ГОСТ ISO 6558-2-2019 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |  |
| 14.18* |  |  | 10.32/ 08.149 10.39/ 08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |  |
| 14.19* | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/ 08.052 10.39/ 08.052 | Массовая доля минеральных примесей | СанНиП, ГН № 521 СТБ 829-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25555.3-82 ГОСТ ISO 762-2013 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 14.20* |  |  | 10.32/ 08.149 10.39/ 08.149 | Сернистый ангидрид и его соли (диоксид серы) |  | ГОСТ 25555.5-2014 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |  |
| 14.21* | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/ 08.169 10.39/ 08.169 | рН | СанНиП, ГН № 521 СТБ 829-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26188 -2016 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 14.22* |  |  | 10.32/ 08.052 10.39/ 08.052 | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |  |
| 14.23* | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/ 08.052 10.39/ 08.052 | Массовая доля сухих веществ или влаги | СанНиП, ГН № 521 СТБ 829-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28561-90 ГОСТ 33977-2016 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 14.24* |  |  | 10.32/ 08.133 10.39/ 08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 СТБ ГОСТ Р 51433 – 2007 ГОСТ 34128-2017 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |  |
| 14.25* |  |  | 10.32/ 08.169 10.39/ 08.169 | Формольное число |  | СТБ ГОСТ Р 51122 – 2006 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |  |
| 14.26* |  |  | 10.32/ 08.156 10.39/ 08.156 | Общие каротиноиды и их фракционный состав |  | СТБ ГОСТ Р 51443 – 2006 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |  |
| 14.27* | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/ 07.096 10.39/ 07.096 | Качество измельчения | СТБ 829-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24283-2014 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 14.28* | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/ 08.032 10.39/ 08.032 | Массовая доля калия, натрия, кальция, магния | СТБ 829-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51429 – 2006 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 14.29* |  |  | 10.32/ 11.116 10.39/ 11.116. | Посторонние примеси |  | СТБ 829-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 ТНПА и др. документы на продукцию |  |
| 14.30* |  |  | 10.32/ 08.149 10.39/ 08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |  |
| 14.31* |  |  | 10.32/ 08.118 10.39/ 08.118 | Относительная плотность |  | СТБ ГОСТ Р 51431-2006 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |  |
| 14.32* |  |  | 10.32/ 08.149 10.39/ 08.149 | Массовая доля кислоты аскорбиновой |  | ГОСТ 24556-89 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |  |
| 14.33* |  |  | 10.32/ 08.169 10.32/ 08.149 10.39/ 08.169 10.39/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 34127-2017 ГОСТ ISO 750-2013 п. 7.2 СТБ ГОСТ Р 51434-2006 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |  |
| 14.34* | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/ 08.158 10.39/ 08.158 | Хлорорганические пестициды ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30349-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 30349-96 п. 3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 14.35* |  |  | 10.32/ 08.156 10.39/ 08.156 | Массовая доля уксусной кислоты (ацетат) | ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51441-2007 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |  |
| 14.36* |  |  |  | Массовая доля D и L-молочной кислоты |  | СТБ EN 12631-2007 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |  |
| 14.37* | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/ 08.156 10.32/ 08.159 10.39/ 08.156 10.39/ 08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГН-25 от 25.01.2021 № 377 | СТБ 1181-99 ГОСТ 28467-90 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п.7.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 14.38* |  |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  | СТБ 1181-99 ГОСТ 26181-84 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п 7.5 |  |
| 14.39* | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/ 01.086 10.39/ 01.086 | Промышленная стерильность. Спорообразующие (газообразующие и /или негазообразующие) мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, в том числе B. Cereus, B. Polymyxa, B. B. Sybtilis | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 14.40* | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/ 01.086 10.39/ 01.086 | Промышленная стерильность. Мезофильные анаэробные микроорганизмы, в том числе клостридии: Clostridiumperfringens, Clostridiumbotulinum и другие | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.7-86 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
|  |  |  | 10.32/ 01.086 10.39/ 01.086 | Промышленная стерильность. Неспорообразующие микроорганизмы, дрожжи и плесневые грибы | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 п.7.8 ГОСТ 104444.12-2013 ГОСТ ISO 7218-2015 |  |
| 14.40 | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/ 01.086 10.39/ 01.086 | Промышленная стерильность. Молочнокислые микроорганизмы | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 п.7.9 ГОСТ 10444.11-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
|  |  |  | 10.32/ 01.086 10.39/ 01.086 | Промышленная стерильность: термофильные аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы; термофильные анаэробные микроорганизмы | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |
| 14.41* | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/ 01.086 10.39/ 01.086 | Staphylococcusaureus | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 31746-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 14.42* |  |  |  | патогенные, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |
| 14.43* |  |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 31747-2012 |  |
| 14.44* | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/ 01.086 10.39/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30425-97 п.7.7 ISO 4833 (rus/570) ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 14.45* |  |  | 10.32/ 26.141 10.32/ 41.00 10.39/ 41.00 10.39/ 26.141 | Определение внешнего вида и герметичности тары |  | ГОСТ 8756.18-2017 |  |
| 14.46* | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/ 01.086 10.39/ 01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97 п.7.7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 14.47* | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/ 01.086 10.39/ 01.086 | В. Сereus | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 14.48* |  |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |  |
| 14.49* | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/ 01.086 10.39/ 01.086 | Listeria neumonigenes | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | Инструкция № 81-090428 ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 14.50* |  |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 7218-2015 |  |
| 14.51* |  |  | 10.32/ 01.086 10.39/ 01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 32064-2013 ГОСТ ISO 21528-1-2020 СТБ ISO 21528-1-2009 ГОСТ 29184-91 |  |
| 14.52* | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/ 01.086 10.39/ 07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цист кишечных простейших и яиц гельминтов | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | Инструкция № 37-030542 МУК 4.2.3016-1241 Инструкция № 65-060543 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 14.53* | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32/ 04.125 10.39/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99)6 ГН-33 от 25.01.2021 № 378 ТНПА и другая документация | МВИ 114-94, МВИ.МН 1823-2007, МВИ.МН 2418-2005, ГОСТ 32161-2013 | ул. Железнодорожная,16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 15.1** | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты |  | 10.61/ 42.000 10.71/ 42.000 10.72/ 42.000 10.73/ 42.000 10.61/ 08.052 10.71/ 08.052 10.72/ 08.052 10.73/ 08.052 10.61/ 08.164 10.71/ 08.164 10.72/ 08.164 10.73/ 08.164 | Отбор образцов (проб) | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ ИСО 2170-97 ГОСТ 10852-86 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 2160-2011 СТБ 1963-2009 ГОСТ 26972-86 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 31964-2012 ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26669-85 СТБ 1052-2011 ГОСТ 34668 – 2020 ГОСТ 32164-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 15.2* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты |  | 10.61/ 11.116 10.71/ 11.116 10.72/ 11.116 10.73/ 11.116 | Органолептические показатели, в т.ч. посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезни хлеба и плесени | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31964-2012 СТБ 1963 – 2009 СТБ 926-98 СТБ 912-98 СТБ 2160-2011 ГОСТ 15113.3 – 77 ГОСТ 26312.2-84 ГОСТ 27558-2022 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 15.3* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты |  | 10.61/ 08.032 10.71/ 08.032 10.72/ 08.032 10.73/ 08.032 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 15.4* |  |  | 10.61/ 08.156 10.71/ 08.156 10.72/ 08.156 10.73/ 08.156 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п. 3.6 |  |
| 15.5* |  |  | 10.61/ 08.082 10.61/ 08.032 10.71/ 08.082 10.71/ 08.032 10.72/ 08.082 10.72/ 08.032 10.73/ 08.082 10.73/ 08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-2018 п.5 |  |
| 15.6* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты |  | 10.61/ 03.152 10.61/ 08.159 10.61/ 08.161 10.71/ 03.152 10.71/ 08.159 10.71/ 08.161 10.72/ 08.152 10.72/ 08.159 10.72/ 08.161 10.73/ 08.152 10.73/ 08.159 10.73/ 08.161 | Афлатоксин В1 | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30711-2001 п.3.1 МВИ.МН 2785-2007 Пробоподготовка МВИ.МН 2785-2007 п. 9.8.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 15.7* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты |  | 10.61/ 03.152 10.71/ 03.152 10.72/ 03.152 10.73/03.152 | Дезоксиниваленол | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2477-2006 Пробоподготовка МВИ.МН 2477-2006 п.6.4.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 15.8* |  |  | 10.61/ 03.152 10.61/ 08.158 10.61/ 08.161 10.71/ 03.152 10.71/ 08.158 10.71/ 08.161 10.72/ 08.152 10.72/ 08.158 10.72/ 08.161 10.73/ 08.152 10.73/ 08.158 10.73/ 08.161 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 ГОСТ 33682-2015 Пробоподготовка МВИ.МН 2479-2006 п.6.4.1 |  |
| 15.9* |  |  | 10.61/ 03.152 10.61/ 08.159 10.71/ 03.152 10.71/ 08.159 10.72/ 08.152 10.72/ 08.159 10.73/ 08.152 10.73/ 08.159 | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006, ГОСТ 31691-2012 Пробоподготовка МВИ.МН 2478-2006 п.6.4.1 |  |
| 15.10* |  |  |  | Охратоксин А |  | МВИ. МН 2480-2006 ГОСТ 32587-2013 Пробоподготовка МВИ.МН 2480-2006 п.6.4.1 |  |
| 15.11* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты |  | 10.61/ 08.158 10.71/ 08.158 10.72/ 08.158 10.73/ 08.158 10.61/ 08.161 10.71/ 08.161 10.72/ 08.161 10.73/ 08.161 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты, гексахлорбензол | СанНиП, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.20-2014 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 13496.20-2014 п.8 МУ 2142-8036 Пробоподготовка МУ 2142-80 36 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 15.12* |  |  |  | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры |  | МУ № 1541-76 35 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МУ №1541-76 |  |
| 15.13* |  |  | 10.61/ 08.158 10.71/ 08.158 10.72/ 08.158 10.73/ 08.158 10.61/ 08.161 10.71/ 08.161 10.72/ 08.161 10.73/ 08.161 10.61/ 08.156 10.71/ 08.156 10.72/ 08.156 10.73/ 08.156 | Ртутьорганические пестициды (метил- и этил- меркурхлорид) |  | ГОСТ 33704-2015 МУ № 1218-7544 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 33704-2015 МУ №1218-75 44 |  |
| 15.14* |  |  |  | Фосфорорганические пестициды (актеллик, фозалон, ДДВФ) |  | МУ 3222-8537 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МУ 3222-8537 |  |
| 15.15* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты |  | 10.61/ 08.052 10.71/ 08.052 10.72/ 08.052 10.73/ 08.052 | Влажность | СТБ 1963 – 2009 СТБ 639-95 СТБ 1007 – 96 СТБ 1009 – 96 СТБ 1045 – 97 ГОСТ 26984-86 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842 -88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 28402-89 СТБ 954 – 94 СТБ 983 – 95 ТНПА и другая документация | СТБ 1963-2009 п.9.10 Пробоподготовка ГОСТ 21094-2022 Пробоподготовка ГОСТ 21094-2022 п.6 СТБ 1963-2009 п.8.2 ГОСТ 7128-91 Пробоподготовка ГОСТ 7128-91 п.3.5 ГОСТ 8494-96 Пробоподготовка ГОСТ 8494-96 п.3.1 ГОСТ 31964-2012 п.7.3 Пробоподготовка ГОСТ 31964-2012 п.6.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 15.16* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты |  | 10.61/ 08.149 10.71/ 08.149 10.72/ 08.149 10.73/ 08.149 | Кислотность | СТБ 1963–2009 СТБ 639-95 СТБ 1007–96 СТБ 1009–96 СТБ 1045–97 ГОСТ 26984-86 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842 -88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 28402-89 СТБ 954–94 СТБ 983–95 ТНПА и другая документация | СТБ 1963-2009 п.9.11 Пробоподготовка СТБ 1963-2009 п.8.2 ГОСТ 7128-91 Пробоподготовка ГОСТ 7128-98 п.3.5 ГОСТ 5670-96 Пробоподготовка ГОСТ 5670-96 п.4 ГОСТ 8494-96 Пробоподготовка ГОСТ 8494-96 п.3.1 ГОСТ 15113.5–77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0–77 ГОСТ 31964-2012 п.7.4 Пробоподготовка ГОСТ 31964-2012 п.6.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 15.17* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты |  | 10.61/ 08.052 10.71/ 08.052 10.72/ 08.052 10.73/ 08.052 | Зола, нерастворимая в растворе соляной кислоты с массовой долей 10% | СТБ 1963-2009 СТБ 639-95 СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 ГОСТ 26984-86 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842 -88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 28402-89 СТБ 954-94 СТБ 983-95 СТБ 1666-2006 СТБ 2203-2011 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-2019 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 12183-2018 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ТНПА и другая документация | СТБ 1963 – 2009 п.9.12 Пробоподготовка СТБ 1963-2009 п.8.2 ГОСТ 31964-2012 п.7.5 Пробоподготовка ГОСТ 31964-2012 п.6.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 15.18* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты |  | 10.61/ 08.052 10.71/ 08.052 10.72/ 08.052 10.73/ 08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 31964-2012 п.7.6 Пробоподготовка ГОСТ 31964-2012 п.6.2 ГОСТ 15113.8 – 77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 27494 – 2016 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 15.19* |  |  | 10.61/ 08.052 10.71/ 08.052 10.72/ 08.052 10.73/ 08.052 | Содержание лома, крошки и деформированных изделий |  | СТБ 1963 – 2009 п.9.3 Пробоподготовка СТБ 1963-2009 п.8.2 |  |
| 15.21* |  |  | 10.61/ 08.149 10.71/ 08.149 10.72/ 08.149 10.73/ 08.149 | Кислотность мякиша |  | ГОСТ 5670-96 Пробоподготовка ГОСТ 5670-96 п.4 |  |
| 15.22* |  |  | 10.61/ 08.052 10.71/ 08.052 10.72/ 08.052 10.73/ 08.052 10.61/ 08.149 10.71/ 08.149 10.72/ 08.149 10.73/ 08.149 | Пористость мякиша |  | ГОСТ 5669-96 Пробоподготовка ГОСТ 5669-96 п.4.2 |  |
| 15.23* |  |  |  | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-2022 Пробоподготовка ГОСТ 5672-2022 |  |
| 15.24* |  |  | 10.61/ 08.133 10.71/ 08.133 10.72/ 08.133 10.73/ 08.133/ 10.61/ 08.037 10.71/ 08.037 10.72/ 08.037 10.73/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 Пробоподготовка ГОСТ 5668-2022 ГОСТ 15113.9-77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 |  |
| 15.25* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты |  | 10.61/ 08.052 10.71/ 08.052 10.72/ 08.052 10.73/ 08.052 10.61/ 29.040 10.71/ 29.040 10.72/ 29.040 10.73/ 29.040 | Массы нетто, массовая доля отдельных компонентов, размера | СТБ 1963-2009 СТБ 639-95 СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 ГОСТ 26984-86 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842 -88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 28402-89 СТБ 954-94 СТБ 983-95 СТБ 1666-2006 СТБ 2203-2011 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-2019 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 12183-2018 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15113.1 – 77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 15.26* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты |  | 10.61/ 08.052 10.71/ 08.052 10.72/ 08.052 10.73/ 08.052 | Крупность помола |  | ГОСТ 27560-87 Пробоподготовка ГОСТ 27560-87 п.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 15.27* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты |  | 10.61/ 08.052 10.71/ 08.052 10.72/ 08.052 10.73/ 08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 1963-2009 СТБ 639-95 СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 ГОСТ 26984-86 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842 -88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 28402-89 СТБ 954-94 СТБ 983-95 СТБ 1666-2006 СТБ 2203-2011 ГОСТ 5550-2021 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-2019 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 12183-2018 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9404-88 ГОСТ 15113.4-2021 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0- 77 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 15.28* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты |  | 10.61/ 08.149 10.71/ 08.149 10.72/ 08.149 10.73/ 08.149 | Массовая доля сахарозы | СТБ 1963-2009 СТБ 639-95 СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 ГОСТ 26984-86 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842 -88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 28402-89 СТБ 954-94 СТБ 983-95 СТБ 1666-2006 СТБ 2203-2011 ГОСТ 5550-2021 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-2019 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 12183-2018 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15113.6–77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 15.29* |  |  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 15113.7–77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 |  |
| 15.30* |  |  | 10.61/ 11.116 10.71/ 11.116 10.72/ 11.116 10.73/ 11.116 | Восстанавливаемость концентратов |  | ГОСТ 19327-84 п.3.2 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 |  |
| 15.31* |  |  | 10.61/ 08.052 10.71/ 08.052 10.72/ 08.052 10.73/ 08.052 | Количество клейковины |  | ГОСТ 27839-2013 Пробоподготовка ГОСТ 27839-2013 п.8 |  |
| 15.32* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты |  | 10.61/ 08.052 10.71/ 08.052 10.72/ 08.052 10.73/ 08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей | ГОСТ 31743- 2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20239–74 Пробоподготовка ГОСТ 20239–74 п.1 СТБ 1963-2009 п.9.13 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 15.33* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты |  | 10.61/ 29.040 10.71/ 29.040 10.72/ 29.040 10.73/ 29.040 10.61/ 08.052 10.71/ 08.052 10.72/ 08.052 10.73/ 08.052 | Массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную воду | ГОСТ 31743- 2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31964-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31964-2012 п.6.2 СТБ 1963 – 2009 Пробоподготовка СТБ 1963-2009 п.8.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 15.34* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты |  | 10.61/ 29.061 10.62/ 29.061 10.71/ 29.061 10.72/ 29.061 10.73/ 29.061 10.89/ 29.061 | Сохранность формы изделий | ГОСТ 31743- 2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31964-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31964-2012 п.6.2 СТБ 1963 – 2009 Пробоподготовка СТБ 1963-2009 п.8.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 15.35* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты |  | 10.61/ 08.159 10.71/ 08.159 10.72/ 08.159 10.73/ 08.159 | Бензойная кислота и ее соли | ГН-23, от 25.01.2021 № 377 | МВИ. МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п.7.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 15.36* |  |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли |  | МВИ. МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п.7.5 |  |
| 15.37* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты |  | 10.61/ 08.156 10.71/ 08.156 10.72/ 08.156 10.73/ 08.156 | Массовая доля фосфора | ГН-23, от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п.3.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 15.38* |  |  | 10.61/ 08.159 10.71/ 08.159 10.72/ 08.159 10.73/ 08.159 | Бенз(а)пирен | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.3.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 15.39* |  |  | 10.61/ 12.042 10.62/ 12.042 10.71/ 12.042 10.72/ 12.042 10.73/ 12.042 10.89/ 12.042 | Зараженность вредителями и загрязненность вредителями хлебных запасов | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 10853-88 Пробоподготовка ГОСТ 10853-88 п.1 ГОСТ 31964-2012п7.10 Пробоподготовка ГОСТ 31964-2012 п.6.2 СТБ 1963-2009 п9.5 Пробоподготовка СТБ 1963-2009 п.8.2 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 26312.3-84 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 15.40* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты |  | 10.61/ 01.086 10.71/ 01.086 10.73/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 Пробоподготовка ГОСТ 26669-85 Инструкция № 82-0904, п.4.1 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 15.41* |  |  | 10.61/ 01.086 10.71/ 01.086 10.73/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 Инструкция № 82-0904 п.4.2 |  |
| 15.42* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты |  | 10.61/ 01.086 10.71/ 01.086 10.73/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | Инструкция № 82-0904 п.4.3 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 15.43* |  |  | 10.61/ 01.086 10.71/ 01.086 10.73/ 01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94. Инструкция № 82-0904 п.4.4 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 15.44* |  |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 15.45* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты |  | 10.61/ 01.086 10.71/ 01.086 10.73/ 01.086 | Дрожжи, плесени | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.12-2013 Инструкция № 82-0904 п.4.5 ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 15.46* |  |  | 10.61/ 01.086 10.71/ 01.086 10.73/ 01.086 | Рroteus |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, гл.6 ГОСТ 28560-90 |  |
| 15.47* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты |  | 01.11/ 04.125 01.12/ 04.125 01.26/ 04.125 10.61/ 04.125 10.62/ 04.125 10.71/ 04.125 10.72/ 04.125 10.73/ 04.125 10.89/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99)6 ГН-33 от 25.01.2021 № 378 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2288-2005 ГОСТ 32163-2013 | ул. Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи СГЛ |
| 15.48* |  |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 |  | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005 ГОСТ 32161-2013 |  |
| 16.1** | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства |  | 10.89/ 42.000 10.89/ 08.052 10.89/ 08.164 | Отбор образцов (проб) | ГН 10-117-90 (РДУ-99)6 ГН-25 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 16.2* |  |  | 10.89/ 08.032 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия | ГН-25 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 16.5* |  |  | 10.89/ 08.156 | Массовая доля мышьяка | ГН-25 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п. 3.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 16.6* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства |  | 10.89/ 08.032 | Массовая доля ртути | ГН-25 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-2018 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 16.9* |  |  | 10.89/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 521 ГН-25 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 пробоподготовка ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 16.10* |  |  | 10.89/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 16.11* |  |  | 10.89/ 01.086 | Патогенные микроорганизмыв т.ч. сальмонеллы | СанПиН, ГН № 521 ГН-25 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29184-91 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |
| 16.12* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства |  | 10.89/ 01.086 | Дрожжи, плесени | СанПиН, ГН № 521 ГН-25 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 16.13* |  |  | 10.89/ 01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 16.14* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства |  | 10.89/ 01.086 | E. coli | СанПиН, ГН № 521 ГН-25 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 16.15* |  |  | 10.89/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 16.16* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства |  | 10.89/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия -137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99)6 ГН-33 от 25.01.2021 № 378 ТНПА и другая документация | МВИ 114-94, МВИ.МН 1823-2007, МВИ.МН 2418-2005, ГОСТ 32161-2013 | ул. Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи СГЛ |
| 17.1 ** | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания |  | 10.86/ 42.000 10.89/ 42.000 10.86/ 08.052 10.89/ 08.052 10.86/ 08.164 10.89/ 08.164 | Отбор образцов (проб) | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 17.2* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания |  | 10.86/ 08.032 10.89/ 08.032 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 17.3* |  |  | 10.86/ 08.156 10.89/ 08.156 | Массовая доля олова | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26935-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26935-86 п.1 |  |
| 17.4* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания |  | 10.86/ 08.156 10.89/ 08.156 | Массовая доля мышьяка | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п. 3.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 17.5* |  |  | 10.86/ 08.082 10.89/ 08.032 10.86/ 08.032 10.89/ 08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-2018 п.5 |  |
| 17.6* |  |  | 10.86/ 03.152 10.89/ 03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 2436-2015 п.9.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 17.7* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания |  | 10.86/ 03.152 10.89/ 03.152 | Тетрациклиновая группа | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3951-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 3951-2015 п.9.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 17.8* |  |  | 10.86/ 08.152 10.89/ 03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 4652-2013 п.9.4 |  |
| 17.9* |  |  | 10.86/ 08.152 10.89/ 03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 2642-2015 п.9.5 |  |
| 17.10* |  |  | 10.86/ 08.152 10.89/ 03.152 | Пенициллин |  | МВИ.МН 5336-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 5336-2015 п.9.4 |  |
| 17.11* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания |  | 10.86/ 03.152 10.86/ 08.159 10.86/ 08.161 10.89/ 03.152 10.89/ 08.159 10.89/ 08.161 | Афлатоксин М1 | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30711-2001п.3.1 МВИ.МН 2786-2013, Пробоподготовка МВИ.МН 2786-2013 п. 9.8 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 17.12* |  |  |  | Афлатоксин В1 | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30711-2001п.3.1 МВИ.МН 2785-2007 Пробоподготовка МВИ.МН 2785-2007 п. 9.8.1 |  |
| 17.13* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания |  | 10.86/ 03.152 10.89/ 03.152 | Дезоксиниваленол | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | Пробоподготовка СТБ 1036 -97 п.9 МВИ.МН 2477-2006 Пробоподготовка МВИ.МН 2477-2006 п.6.4.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 17.14* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания |  | 10.86/ 03.152 01.86/ 03.158 10.89/ 03.152 10.89/ 08.158 | Т-2 токсин | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2479-2006 ГОСТ 33682-2015 Пробоподготовка МВИ.МН 2479-2006 п.6.4.1 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 17.15* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания |  | 10.86/ 03.152 10.86/ 08.159 10.89/ 03.152 10.89/ 08.159 | Зеараленон | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2478-2006, ГОСТ 31691-2012 Пробоподготовка МВИ.МН 2478-2006 п.6.4.1 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 |  |
| 17.16* |  |  | 10.86/ 03.152 10.86/ 08.159 10.89/ 03.152 10.89/ 08.159 | Охратоксин А |  | МВИ. МН 2480-2006 ГОСТ 32587-2013 Пробоподготовка МВИ.МН 2480-2006 п.6.4.1 |  |
| 17.17* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания |  | 10.86/ 08.159 10.89/ 08.159 | Массовая доля патулина | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28038-2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 28038-2013 п.4 ГОСТ 26671-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 17.18* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания |  | 10.86/ 08.158 10.86/ 08.161 10.89/ 08.158 10.89/ 08.161 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ(α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 30349-96 п.3 МУ 2142-80 36 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МУ 2142-80 36 ГОСТ 23452-2015 п.6 ГОСТ 26809.1-2014 п.6 ГОСТ 26809.2-2014 п. 5.3.25 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 17.19* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания |  | 10.86/ 08.158 10.86/ 08.161 10.89/ 08.158 10.89/ 08.161 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МУ № 1541-76 35 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МУ № 1541-76 35 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 17.20* |  |  | 10.86/ 08.156 10.86/ 08.161 10.89/ 08.156 10.89/ 08.161 | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 МУ № 1218-75 44 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МУ №1218-75 44 |  |
| 17.21* |  |  | 10.86/ 08.156 10.89/ 08.156 | Массовая доля 5-оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-2022 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |  |
| 17.22* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания |  | 10.86/ 08.156 10.86/ 08.169 10.89/ 08.156 10.89/ 08.169 | Массовая доля нитратов | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29270-95 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МУ 5048-8944 Пробоподготовка МУ 5048-89 п.1.4 44 ГОСТ 34570-2019 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 17.23* |  |  | 10.86/ 08.149 10.89/ 08.149 | Показатели окислительной порчи: Перекисное число |  | МВИ. МН 3067-2008 ГОСТ Р 51453-99 Пробоподготовка ГОСТ Р 51453-99 п.5 |  |
| 17.24* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания |  | 10.86/ 08.156 10.89/ 08.156 10.86/ 08.159 10.89/ 08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | СТБ 1181-99 ГОСТ 28467-90 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п.7.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 17.25* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания |  | 10.86/ 08.156 10.89/ 08.156 10.86/ 08.159 10.89/ 08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | СТБ 1181-99 ГОСТ 26181-84 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п 7.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 17.26* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания |  | 10.86/ 08.156 10.89/ 08.156 | Массовая доля фосфора | ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п.3.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 17.27* |  |  | 10.86/ 08.159 10.89/ 08.159 | Бенз(а)пирен | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.3.1 |  |
| 17.28* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания |  | 10.86/ 01.086 10.89/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 пробоподготовка ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 17.29* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания |  | 10.86/ 01.086 10.89/ 01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31747-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 17.30* |  |  | 10.86/ 01.086 10.89/ 01.086 | Патогенные микроорганизмыв т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 29184-91 ГОСТ31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |
| 17.31* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания |  | 10.86/ 01.086 10.89/ 01.086 | Дрожжи, плесени | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26670-91 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 17.32* |  |  | 10.86/ 01.086 10.89/ 01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 17.33* |  |  | 10.86/ 01.086 10.89/ 01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 17.34* |  |  | 10.86/ 01.086 10.89/ 01.086 | Listeria monocytogenes |  | Инструкция № 81-0904 28 ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 17.35* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания |  | 10.86/ 04.125 10.89/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99)6 ГН-33 от 25.01.2021 № 378 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2288-2005 ГОСТ 32163-2013 | ул. Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи СГЛ |
| 17.36* |  |  | 10.86/ 04.125 10.89/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005, ГОСТ 32161-2013 |  |
| 18.1** | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/42.000 | Отбор образцов (проб) | СанПиН, ГН № 521 ГН 10-117-99 (РДУ-99) 6 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1052-2011 СТБ 1051-2012 СТБ 1050-2008 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26972-86 МУК 4.2.577-96 26 ГОСТ 9225-84 п.1.5 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 18.2* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 11.116 | Органолептические показатели | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | СТБ 1461-2004 СТБ 1551-2005 СТБ 2050-2010 СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 18.3* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.032 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |  |
| 18.4* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.082 10.86/ 08.032 | Массовая доля железа | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26928-86 Пробоподготовка ГОСТ 26928-86 п. 3.4 ГОСТ 30178-98 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |  |
| 18.5* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.032 | Массовая доля хрома | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 CТБ EN 14082-2014 |  |
| 18.6* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.156 | Массовая доля олова | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26935-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26935-86 п. 1 |  |
| 18.7* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.032 | Массовая доля никеля | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 |  |
| 18.8* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.156 | Массовая доля мышьяка | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-9 п.3. |  |
| 18.9* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.082 10.86/ 08.032 | Массовая доля ртути | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-2018 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 18.10* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2436-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 2436-2015 п.9.5 |  |
| 18.11* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 03.152 | Тетрациклиновая группа | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3951-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 3951-2015 п.9.5 |  |
| 18.12* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 03.152 | Бацитрацин | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4652-2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 4652-2013 п.9.4 |  |
| 18.13* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 03.152 | Стрептомицин | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2642-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 2642-2015 п.9.5 |  |
| 18.14* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 03.152 | Пеницилин | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5336-2015, Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 5336-2015 п.9.4 |  |
| 18.15* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.159 10.86/ 08.161 10.86/ 03.152 | Афлатоксин В1 | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30711-2001п.3.1 МВИ.МН 2785-2007, Пробоподготовка МВИ.МН 2785-2007 п. 9.8.4 |  |
| 18.16* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 03.152 | Дезоксиниваленол | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | Пробоподготовка СТБ 1036 -97 п.9 МВИ.МН 2477-2006 Пробоподготовка МВИ.МН 2477-2006 п.6.4.1 |  |
| 18.17* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 03.152 10.86/ 08.158 10.86/ 08.161 | Т-2 токсин | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2479-2006 ГОСТ 33682-2015 Пробоподготовка МВИ.МН 2479-2006 п.6.4.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 18.18* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 03.152 10.86/ 08.159 | Зеараленон | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2478-2006 ГОСТ 31691-2012 Пробоподготовка МВИ.МН 2478-2006 п.6.4.1 |  |
| 18.19* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 03.152 10.86/ 08.159 | Охратоксин А | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2480-2006 ГОСТ 32587-2013 Пробоподготовка МВИ.МН 2480-2006 п.6.4.1 |  |
| 18.20* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.159 | Массовая доля патулина | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28038-2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 28038-2013 п.4 ГОСТ 26671-2014 |  |
| 18.21* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.158 10.86/ 08.161 | Хлорорганические пестициды ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 30349-96 п.3 МУ 2142-8036 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МУ 2142-8036 ГОСТ 23452-2015 п.6 ГОСТ 26809.1-2014 п.6 ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25 |  |
| 18.22* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.156 10.86/ 08.161 | Ртутьорганические пестициды | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33704-2015 МУ № 1218-7544 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МУ № 1218-7544 |  |
| 18.23* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.158 10.86/ 08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | МУ № 1541-7635 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МУ №1541-7635 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 18.24* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.156 | Массовая доля 5-оксиметилфурфурола | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29032 2022 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |  |
| 18.25* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.156 10.86/ 08.169 | Массовая доля нитратов | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29270-95 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МУ 5048-8945 Пробоподготовка МУ 5048-89 45 п. 1.4 ГОСТ 34570-2019 ГОСТ 32257-2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26809.1-2014 п.6 ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25 ГОСТ 29300-92 Пробоподготовка ГОСТ 29300-92 п.8.1 |  |
| 18.26* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.149 | Кислотность | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3624-92, п.3. ГОСТ 30648.4-99 ГОСТ 26971-86 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |  |
| 18.27* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.149 | Показатели окислительной порчи: перекисное число | СанПиН, ГН № 521 ГН-23от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3067-2008 ГОСТ Р 51453-99 Пробоподготовка ГОСТ Р 51453-99 п.5 |  |
| 18.28* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.052 | Массовая доля золы | СанПиН, ГН № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27494-2016 Пробоподготовка ГОСТ 27494-2016 п.6.2 |  |
| 18.29* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8558.1-2015 Пробоподготовка ГОСТ 8558.1-2015 п.6.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 18.30* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.149 | Массовая доля хлористого натрия | СанПиН,ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9957-2015 Пробоподготовка ГОСТ 9957-2015 п.6.2 ГОСТ 26186-84 Пробоподготовка ГОСТ 26186-84 п.1.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 18.31* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.149 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 Пробоподготовка ГОСТ 23231-2016 п..7 |  |
| 18.32* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 Пробоподготовка ГОСТ 10574-2016 п.5 |  |
| 18.33* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.052 | Массовая доля влаги | СанПиН,ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9793 – 2016 Пробоподготовка ГОСТ 9793-2016 п.7.2 ГОСТ 30648.3-99 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |  |
| 18.34* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.156 10.86/ 08.159 | Массовая доля гистамина | СанПиН,ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31789-2012 Инструкция № 4.1.10-15-29-2005 34 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 Инструкция №4.1.10-15-29-2005 34 |  |
| 18.35* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.149 | Массовая доля кислоты аскорбиновой | СанПиН,ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24556-89 Пробоподготовка ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 30627.2-98 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |  |
| 18.36* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.037 10.86/ 08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 30648.1-99 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |  |
| 18.37* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.156 10.89/ 08.156 10.86/ 08.159 10.89/ 08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 1181-99 ГОСТ 28467-90 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п.7.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 18.38* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.156 10.89/ 08.156 10.86/ 08.159 10.89/ 08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 1181-99 ГОСТ 26181-84 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п 7.5 |  |
| 18.39* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.149 | Массовая доля сернистой кислоты и ее солей | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25555.5-2014 Пробоподготовка ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 26811-2014 Пробоподготовка ГОСТ 5904-2019 |  |
| 18.40* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13586.6-93 Пробоподготовка ГОСТ 10853-88 п.1 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 26312.3-84 |  |
| 18.41* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.89/ 08.156 | Массовая доля фосфора | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п.3.2 |  |
| 18.42* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 08.159 | Бенз(а)пирен | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 Пробоподготовка СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 3.1 |  |
| 18.43* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 01.086 | E.coli | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30726-2001 МУК 4.2.577-9626 п.7.3 ГОСТ 31708-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 18.44* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 01.086 | БГКП (колиформы) | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9225-84 п.4.6 МУК 4.2.577-9626 п.7.2 ГОСТ 26972-86 п.4.2 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 18.45* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 пробоподготовка ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26972-86 п.4.1 ГОСТ 9225-84 п.4.5 МУК 4.2.577-9626 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 32901-2014 п.8.6 |  |
| 18.46* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 01.086 | Патогенные микроорганизмыв т.ч. сальмонеллы | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ31659-2024 (ISO 6579-1:2017) МУК 4.2.577-9626 п.7.4 ГОСТ ISO 6785-2015 ГОСТ 31468-2012 |  |
| 18.47* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 01.086 | S.aureus | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.2-94. ГОСТ 30347-2016 МУК 4.2.57726 п.7.5 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 18.48* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 01.086 | B. cereus | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МУК 4.2.577-96, п.7.7 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 18.49* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 01.086 | Дрожжи, плесени | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26972-86 п.4.3 МУК 4.2.577-9626, п.7.8 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO6611-2013 ГОСТ 26670-91 |  |
| 18.50* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 01.086 | Listeriamonocytogenes | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32031-2012 Инструкция № 81-090428 ГОСТ 32031-2022 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 18.51* |  |  | 10.86/ 01.086 | Бифидобактерии |  | МУК 4.2.577-9626 ГОСТ ISO 29981-2013 |  |
| 18.52* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 01.086 | Молочнокислые бактерии | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 18.53* |  |  | 10.86/ 01.086 | Ацидофильные микроорганизмы |  | МУК 4.2.577-9626 п.7.9 |  |
| 18.54* |  |  | 10.86/ 01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 МУК 4.2.577-9626 п.7.6 |  |
| 18.55* |  |  | 10.86/ 26.141 | Определение внешнего вида и герметичности тары |  | ГОСТ 8756.18-2017 |  |
| 18.56* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 01.086 | Требование промышленной стерильности (микроорганизмы после термостатной выдержки). Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы B.cereus и B. Polymyxa, B. Subtilis | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
|  |  |  | 10.86/ 01.086 | Требование промышленной стерильности (микроорганизмы после термостатной выдержки). Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |
| 18.57* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 01.086 | Требование промышленной стерильности (микроорганизмы после термостатной выдержки). Мезофильные клостридии | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.7-86 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 18.57* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 01.086 | Требование промышленной стерильности (микроорганизмы после термостатной выдержки). Неспорообразую- щие микроорганизмы, дрожжи; плесневые грибы | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 п.7.8, п.7.9 ГОСТ 104444.12-2013 ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
|  |  |  | 10.86/ 01.086 | Требование промышленной стерильности (микроорганизмы после термостатной выдержки). Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 п.7.9 ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 18.58* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.86/ 01.086 | Клостридии | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 |  |
| 18.59* |  |  | 10.86/ 01.086 | Enterobacter sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |  |
| 18.60* |  |  | 10.86/ 01.086 10.86/ 03.152 | Стафилококковые энтеротоксины |  | МУК 4.2.2429-0849 МУК 4.2.2879-1150 |  |
| 18.61* |  |  | 10.86/ 01.086 | V.parahaemolуticus |  | МУК 4.2.2046-0639 ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |  |
| 18.62* |  |  | 10.86/ 01.086 | Бактерии рода Proteus |  | Инструкция 4.2.10-15-21-200627, гл.6 ГОСТ 28560-90 |  |
| 18.63* | Пищевая продукция для детского питания |  | 10.11/ 04.125 10.12/ 04.125 10.13/ 04.125 10.20/ 04.125 10.31/ 04.125 10.32/ 04.125 10.39/ 04.125 10.41/ 04.125 10.51/ 04.125 10.52/ 04.125 10.61/ 04.125 10.71/ 04.125 10.72/ 04.125 10.73/ 04.125 10.82/ 04.125 10.85/ 04.125 10.86/ 04.125 11.07/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99)6 ГН от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2288-2005 ГОСТ 32163-2013 | ул. Жележнодорожная, 16 225413, г. Барановичи СГЛ |
| 18.64* | Пищевая продукция для детского питания |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005 ГОСТ 32161-2013 |  |
| 19.1** | Алкогольная продукция |  | 11.01/ 42.000 11.02/ 42.000 11.03/ 42.000 11.04/ 42.000 11.05/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | СанПиН, ГН № 521 ГН 10-117-99 (РДУ-99)6 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ГН-31 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 ГОСТ 4828-83 ГОСТ 5363-93 ГОСТ 5964-93 ГОСТ 12786-80 СТБ 1384-2010 ГОСТ 31730-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 32164-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 19.2* | Алкогольная продукция |  | 11.01/ 11.116 11.02/ 11.116 11.03/ 11.116 11.04/ 11.116 11.05/ 11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 7208-93 СТБ 1384-2010 СТБ 950-2006 СТБ 1529-2010 СТБ 1386-2013 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 395-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30060- 2022 |  |
| 19.3* | Алкогольная продукция |  | 11.01/ 08.032 11.02/ 08.032 11.03/ 08.032 11.04/ 08.032 11.05/ 08.032 11.01/ 08.169 11.02/ 08.169 11.03/ 08.169 11.04/ 08.169 11.05/ 08.169 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ГН-31 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |  |
| 19.4* | Алкогольная продукция |  | 11.01/ 08.032 11.02/ 08.032 11.03/ 08.032 11.04/ 08.032 11.05/ 08.032 11.01/ 08.156 11.02/ 08.156 11.03/ 08.156 11.04/ 08.156 11.05/ 08.156 | Массовая доля железа | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ГН-31 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26928-86 Пробоподготовка ГОСТ 26928-86 п.3.4 ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 13195-73 Пробоподготовка ГОСТ 13195-73 п.1.4.1 ГОСТ 30178-98 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 19.5* |  |  | 11.01/ 08.156 11.02/ 08.156 11.03/ 08.156 11.04/ 08.156 11.05/ 08.156 | Массовая доля мышьяка | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ГН-31 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3.6 |  |
| 19.6* |  |  | 11.01/ 08.032 11.02/ 08.032 11.03/ 08.032 11.04/ 08.032 11.05/ 08.032 11.01/ 08.082 11.02/ 08.082 11.03/ 08.082 11.04/ 08.082 11.05/ 08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-2018 п.5 |  |
| 19.7* |  |  | 11.01/ 08.156 11.02/ 08.156 11.03/ 08.156 11.04/ 08.156 11.05/ 08.156 11.01/ 08.159 11.02/ 08.159 11.03/ 08.159 11.04/ 08.159 11.05/ 08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | СанПиН, ГН № 521 ГН-25 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | СТБ 1181-99 ГОСТ 28467-90 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п.7.5 |  |
| 19.8* | Алкогольная продукция |  | 11.01/ 08.156 11.02/ 08.156 11.03/ 08.156 11.04/ 08.156 11.05/ 08.156 11.01/ 08.159 11.02/ 08.159 11.03/ 08.159 11.04/ 08.159 11.05/ 08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | СанПиН, ГН № 521 ГН-25 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | СТБ 1181-99 ГОСТ 26181-84 п.4 ГОСТ ISO 5519-2019 (метод В) Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п 7.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 19.9* | Алкогольная продукция |  | 11.01/ 08.149 11.02/ 08.149 11.03/ 08.149 11.04/ 08.149 11.05/ 08.149 | Массовая доля сернистой кислоты и ее солей | СанПиН, ГН № 521 ГН-25 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |  |
| 19.10* | Алкогольная продукция |  | 11.01/ 08.055 11.02/ 08.055 11.03/ 08.055 11.04/ 08.055 11.05/ 08.055 11.01/ 08.031 11.02/ 08.031 11.03/ 08.031 11.04/ 08.031 11.05/ 08.031 | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ 7208-93 СТБ 950-2006 СТБ 1529-2010 СТБ 1386-2013 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1334-2003 СТБ 395-2017 СТБ 978-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3639-79 ГОСТ 4828 – 83 ГОСТ 5363 – 93 ГОСТ 5964-93 ГОСТ 12787-81 СТБ 1929 – 2009 ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 32095-2013 |  |
| 19.11* | Алкогольная продукция |  | 11.01/ 08.118 11.02/ 08.118 11.03/ 08.118 11.04/ 08.118 11.05/ 08.118 | Относительная плотность |  | СТБ 1933-2009 |  |
| 19.12* | Алкогольная продукция |  | 11.01/ 08.156 11.02/ 08.156 11.03/ 08.156 11.04/ 08.156 11.05/ 08.156 11.01/ 08.149 11.02/ 08.149 11.03/ 08.149 11.04/ 08.149 11.05/ 08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ4828- 83 ГОСТ 13192-73 |  |
| 19.13* | Алкогольная продукция |  | 11.01/ 08.149 11.02/ 08.149 11.03/ 08.149 11.04/ 08.149 11.05/ 08.149 | Титруемые кислоты | ГОСТ 7208-93 СТБ 950-2006 СТБ 1529-2010 СТБ 1386-2013 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1334-2003 СТБ 395-2017 СТБ 978-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4828-83 СТБ 1931 – 2009 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 19.14* |  |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 12788-87 п.2 Пробоподготовка ГОСТ 12788-87 п.1.3 |  |
| 19.15* |  |  |  | Объем соляной кислоты /100 см3 водки |  | ГОСТ 5363-93 ГОСТ 32035-2013 |  |
| 19.16* | Алкогольная продукция |  | 11.01/ 08.156 11.02/ 08.156 11.03/ 08.156 11.04/ 08.156 11.05/ 08.156 | Массовая доля сложных эфиров |  | ГОСТ 5363-93 ГОСТ 5964-93 ГОСТ 32035-2013 |  |
| 19.17* |  |  |  | Массовая доля летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 ГОСТ 32035-2013 |  |
| 19.18* | Алкогольная продукция |  | 11.01/ 11.116 11.02/ 11.116 11.03/ 11.116 11.04/ 11.116 11.05/ 11.116 | Проба на чистоту |  | ГОСТ 5964-93 |  |
| 19.19* |  |  |  | Окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 |  |
| 19.20* |  |  |  | Массовая доля фурфурола |  | ГОСТ 5964-93 |  |
| 19.21* | Алкогольная продукция |  | 11.01/ 08.149 11.02/ 08.149 11.03/ 08.149 11.04/ 08.149 11.05/ 08.149 | Массовая доля свободных кислот | ГОСТ 7208-93 СТБ 950-2006 СТБ 1529-2010 СТБ 1386-2013 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1334-2003 СТБ 395-2017 СТБ 978-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5964-93 |  |
| 19.22* | Алкогольная продукция |  | 11.01/ 08.118 11.02/ 08.118 11.03/ 08.118 11.04/ 08.118 11.05/ 08.118 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 12787-81 |  |
| 19.23* | Алкогольная продукция |  | 11.01/ 08.116 11.02/ 08.116 11.03/ 08.116 11.04/ 08.116 11.05/ 08.116 | Цвет |  | ГОСТ 12789-87 |  |
| 19.24* | Алкогольная продукция |  | 11.01/ 08.118 11.02/ 08.118 11.03/ 08.118 11.04/ 08.118 11.05/ 08.118 11.01/ 08.133 11.02/ 08.133 11.03/ 08.133 11.04/ 08.133 11.05/ 08.133 | Приведенный экстракт | ГОСТ 7208-93 СТБ 950-2006 СТБ 1529-2010 СТБ 1386-2013 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1334-2003 СТБ 395-2017 СТБ 978-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32000-2012 ГОСТ 4828-83 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 19.25* | Алкогольная продукция |  | 11.01/ 29.040 11.02/ 29.040 11.03/ 29.040 11.04/ 29.040 11.05/ 29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 23943-80 |  |
| 19.26* | Алкогольная продукция |  | 11.01/ 08.156 11.02/ 08.156 11.03/ 08.156 11.04/ 08.156 11.05/ 08.156 | Массовая доля фосфора | ГН от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п. 3.2 |  |
| 19.27* | Алкогольная продукция |  | 11.01/ 04.125 11.02/ 04.125 11.03/ 04.125 11.04/ 04.125 11.05/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99)6 | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005 ГОСТ 32161-2013 | ул.Железнодорожная, 16 225413, г.Барановичи СГЛ |
| 20.1** | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) |  | 10.81/ 42.000 10.82/ 42.000 01.49/ 42.000 10.89/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | СанПиН, ГН № 521 ГН 10-117-99 (РДУ-99)6 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ГН-31 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 12569-99 ГОСТ 19792-2017 СТБ 1053-2015 СТБ 2397-2015 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26669-85 Инструкция № 82-090451 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-2014 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 20.2* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) |  | 10.81/ 11.116 10.82/ 11.116 01.49/ 11.116 10.89/ 11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-2019 СТБ 2211-2011 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 33222-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5897-90 ГОСТ 12576-2014 ГОСТ 19792-2017 СТБ 2394-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 20.3* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) |  | 10.81/ 08.032 10.82/ 08.032 01.49/ 08.032 10.89/ 08.032 | Массовая доля токсичных элементов: свинца кадмия | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ГН-31 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |  |
| 20.4* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) |  | 10.81/ 08.156 10.82/ 08.156 01.49/ 08.156 10.89/ 08.156 | Массовая доля мышьяка | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ГН-31 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 20.5* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) |  | 10.81/ 08.032 10.82/ 08.032 01.49/ 08.032 10.89/ 08.032 10.81/ 08.082 10.82/ 08.082 01.49/ 08.082 10.89/ 08.082 | Массовая доля ртути | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ГН-31 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-2018 п.5 |  |
| 20.6* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) |  | 10.81/ 03.152 10.82/ 03.152 01.49/ 03.152 10.89/ 03.152 10.81/ 08.159 10.82/ 0/8.159 01.49/ 08.159 10.89/ 08.159 10.81/ 08.161 10.82/ 08.161 01.49/ 08.161 10.89/ 08.161 | Афлатоксин В1 | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ГН-31 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30711-2001п.3.1 МВИ.МН 2785-2007, Пробоподготовка МВИ.МН 2785-2007 п. 9.8.1 |  |
| 20.7* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) |  | 10.81/ 03.152 10.82/ 03.152 01.49/ 03.152 10.89/ 03.152 | Дезоксиниваленол | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ГН-31 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | Пробоподготовка СТБ 1036 -97 п.9 МВИ.МН 2477-2006, Пробоподготовка МВИ.МН 2477-2006 п.6.4.1 |  |
| 20.8* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) |  | 10.81/ 08.158 10.82/ 08.158 01.49/ 08.158 10.89/ 08.158 | Хлорроганические пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 |  |
| 20.9* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) |  | 10.81/ 08.156 10.82/ 08.156 01.49/ 08.156 10.89/ 08.156 10.81/ 12.042 10.82/ 12.042 01.49/ 12.042 10.89/ 12.042 | Массовая доля 5-оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 31768-2012 п.3.3, п.3.4 |  |
| 20.10* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) |  | 10.81/ 08.156 10.82/ 08.156 01.49/ 08.156 10.89/ 08.156 10.81/ 08.159 10.82/ 08.159 01.49/ 08.159 10.89/ 08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 | СТБ 1181-99 ГОСТ 28467-90 Пробоподготовка ГОСТ 5904-2019 п.3 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98, п 7.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 20.11* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 | СТБ 1181-99 ГОСТ 26181-84 Пробоподготовка ГОСТ 5904-2019 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98, п 7.5 |  |
| 20.12* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) |  | 10.81/ 08.149 10.82/ 08.149 01.49/ 08.149 10.89/ 08.149 | Массовая доля сернистой кислоты и ее солей | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 26811-2014 Пробоподготовка ГОСТ 5904-2019 |  |
| 20.13* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) |  | 10.81/ 08.169 10.82/ 08.169 01.49/ 08.169 10.89/ 08.169 10.81/ 08.149 10.82/ 08.149 01.49/ 08.149 10.89/ 08.149 | Кислотность Щелочность | ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-2019 СТБ 2211-2011 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 33222-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5898-2022 ГОСТ 32169-2013 Пробоподготовка ГОСТ 5904-2019 |  |
| 20.14* |  |  | 10.81/ 08.164 10.82/ 08.164 01.49/ 08.164 10.89/ 08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 Пробоподготовка ГОСТ 5904-2019 |  |
| 20.15* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) |  | 10.81/ 08.052 10.82/ 08.052 01.49/ 08.052 10.89/ 08.052 | Массовая доля влаги Массовая доля воды | ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-2019 СТБ 2211-2011 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 33222-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5900-2014 Пробоподготовка ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 31774-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31774-2012 п.5.1 ГОСТ 12570-2024 |  |
| 20.16* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) |  | 10.71/ 08.164 10.72/ 08.164 10.81/ 08.164 10.82/ 08.164 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 5901-2014 Пробоподготовка ГОСТ 5904-2019 |  |
| 20.17* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) |  | 10.81/ 08.052 10.82/ 08.052 01.49/ 08.052 10.89/ 08.052 10.81/ 11.116 10.82/ 11.116 01.49/ 11.116 10.89/ 11.116 | Механические примеси | ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-2019 СТБ 2211-2011 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 33222-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19792-2017 п. 7.13 |  |
| 20.18* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) |  | 10.81/ 08.156 10.82/ 08.156 01.49/ 08.156 10.89/ 08.156 10.81/ 08.149 10.82/ 08.149 01.49/ 08.149 10.89/ 08.149 | Массовая доля сахара в пересчете на инвертный Массовая доля сахарозы | ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-2019 СТБ 2211-2011 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 33222-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5903-89 Пробоподготовка ГОСТ 5904-2019 СТБ 961-2005, п.5.3 Пробоподготовка ГОСТ 5904-2019 п.3 ГОСТ 32167-2013 Пробоподготовка ГОСТ 32167-2013 п.6.1 ГОСТ 12575-2024 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 20.19* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) |  | 10.81/ 08.052 10.82/ 08.052 01.49/ 08.052 10.89/ 08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей | ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-2019 СТБ 2211-2011 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 3322-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5901-2014 Пробоподготовка ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 12573-67 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 20.20* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) |  | 10.81/ 08.156 10.82/ 08.156 01.49/ 08.156 10.89/ 08.156 | Диастазное число | ГОСТ 19792-2017 | ГОСТ 19792-2017п.7.7 ГОСТ 34232-2017 п.7 Пробоподготовка ГОСТ 19792-2017 п.7.2 |  |
| 20.21* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) |  | 10.81/ 08.052 10.82/ 08.052 01.49/ 08.052 10.89/ 08.052 | Массовая доля начинки, глазури | ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-2019 СТБ 2211-2011 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 3322-2015 ТНПА и другая документация | СТБ 927-2008 |  |
| 20.22* |  |  |  | Массовая доля составных частей |  | СТБ 2394-2014 |  |
| 20.23* |  |  | 10.81/ 29.040 10.82/ 29.040 01.49/ 29.040 10.89/ 29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 26521-2017 |  |
| 20.24* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) |  | 10.81/ 08.156 10.82/ 08.156 01.49/ 08.156 10.89/ 08.156 | Массовая доля фосфора | ГН от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п.3.2 |  |
| 20.25* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) |  | 10.81/ 03.152 10.82/ 03.152 01.49/ 03.152 10.89/ 03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ГН-31 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2436-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 2436-2015 п.9.5 |  |
| 20.26* |  |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 3951-2015 п.9.5 |  |
| 20.27* | Сахаристые и мучные кондитерские изделия |  | 10.71/ 01.086 10.72/ 01.086 10.82/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 пробоподготовка ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 20.28* | Сахаристые и мучные кондитерские изделия |  | 10.71/ 01.086 10.72/ 01.086 10.82/ 01.086 | БГКП (колиформы) | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 20.29* | Сахаристые и мучные кондитерские изделия |  | 10.71/ 01.086 10.72/ 01.086 10.82/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |
| 20.30* | Сахаристые и мучные кондитерские изделия |  | 10.71/ 01.086 10.72/ 01.086 10.82/ 01.086 | S.aureus | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.2-94. ГОСТ 31746-2012 |  |
| 20.31* |  |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 20.32* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) |  | 10.81 10.82/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99)6 ТНПА и другая документация | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-200 ГОСТ 32161-2013 | ул. Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 21.1 ** | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  | 01.13/ 42.000 01.21/ 42.000 01.22/ 42.000 01.23/ 42.000 01.24/ 42.000 01.25/ 42.000 01.26/ 42.000 01.27/ 42.000 01.28/ 42.000 01.29/ 42.000 01.30/ 42.000 10.31/ 42.000 10.39/ 42.000 10.83/ 42.000 10.84/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ГН-31 от 25.01.2021 № 377 ГН 10-117-99 (РДУ-99)6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1936-85 ГОСТ 32170-2013 ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32574-2013 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 28876-90 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 28741-90 ГОСТ 17594-81 ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 33823-2016 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 МУК 4.2.3016-12 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 28875-90 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26669-85 Инструкция № 076-0210 52 ГОСТ ISO 10273-2013 Инструкция № 37-030542 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 21.2* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  | 01.13/ 11.116 01.21/ 11.116 01.22/ 11.116 01.23/ 11.116 01.24/ 11.116 01.25/ 11.116 01.26/ 11.116 01.27/ 11.116 01.28/ 11.116 01.29/ 11.116 01.30/ 11.116 10.31/ 11.116 10.39/ 11.116 10.83/ 11.116 10.84/ 11.116 | Органолептические показатели | СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 8.579-2019 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 28875-90 СТБ 2328-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 28741-90 ГОСТ 1936-85 п.2.4 ГОСТ 32572-2013 ГОСТ 32776-2014 ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 28875-90 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 34130-2017 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 21.3* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  | 01.13/ 08.149 01.21/ 08.149 01.22/ 08.149 01.23/ 08.149 01.24/ 08.149 01.25/ 08.149 01.26/ 08.149 01.27/ 08.149 01.28/ 08.149 01.29/ 08.149 01.30/ 08.149 10.31/ 08.149 10.39/ 08.149 10.83/ 08.149 10.84/ 08.149 | Массовая доля сахара | СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 8.579-2019 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 28875-90 СТБ 2328-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.13-87 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |  |
| 21.4* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  | 01.13/ 08.133 08.052 01.21/ 08.133 08.052 01.22/ 08.133 08.052 01.23/ 08.133 08.052 01.24/ 08.133 08.052 01.25/ 08.133 08.052 01.26/ 08.133 08.052 01.27/ 08.133 08.052 01.28/ 08.133 08.052 01.29/ 08.133 08.052 01.30/ 08.133 08.052 10.31/ 08.133 08.052 10.39/ 08.133 08.052 10.83/ 08.133 08.052 10.84/ 08.133 08.052 | Массовая доля жира | СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 8.579-2019 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 28875-90 СТБ 2328-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.21-89 ГОСТ 26183-84 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 21.6* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  |  | Массовая доля сухих веществ, влаги, растворимых сухих веществ | СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 СТБ 2328-2013 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 8.579-2019 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 28875-90 ГОСТ 33823-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 34128-2017 ГОСТ 33977-2016 п. 5 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 ГОСТ ISO 1572-2013 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 17594-81 ГОСТ 15113.4-2021 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 |  |
| 21.7* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  | 01.21/ 08.052 01.22/ 08.052 01.23/ 08.052 01.24/ 08.052 01.25/ 08.052 01.26/ 08.052 01.27/ 08.052 01.28/ 08.052 01.29/ 08.052 01.30/ 08.052 10.31/ 08.052 10.39/ 08.052 10.83/ 08.052 10.84/ 08.052 | Массовая доля водного экстракта (чай) |  | ГОСТ 28551-90 Пробоподготовка ГОСТ 28551-90 п.3.1 |  |
| 21.8* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  | 01.13/ 11.116 01.21/ 11.116 01.22/ 11.116 01.23/ 11.116 01.24/ 11.116 01.25/ 11.116 01.26/ 11.116 01.27/ 11.116 01.28/ 11.116 01.29/ 11.116 01.30/ 11.116 10.31/ 11.116 10.39/ 11.116 10.83/ 11.116 10.84/ 11.116 01.13/ 08.052 01.21/ 08.052 01.22/ 08.052 01.23/ 08.052 01.24/ 08.052 01.25/ 08.052 01.26/ 08.052 01.27/ 08.052 01.28/ 08.052 01.29/ 08.052 01.30/ 08.052 10.31/ 08.052 10.39/ 08.052 10.83/ 08.052 10.84/ 08.052 | Массовая доля примесей растительного происхождения | СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 СТБ 2328-2013 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 8.579-2019 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 28875-90 ГОСТ 33823-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26323-2014 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 28875-90 Пробоподготовка ГОСТ 28875-90 п.2.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 21.9* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  |  | Массовая доля минеральных примесей | СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 СТБ 2328-2013 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 8.579- 2019 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 28875-90 ГОСТ 33823-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 762-2013 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 28875-90 Пробоподготовка ГОСТ 28875-90 п.2.2 |  |
| 21.10* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  | 01.13/ 11.116 01.21/ 11.116 01.22/ 11.116 01.23/ 11.116 01.24/ 11.116 01.25/ 11.116 01.26/ 11.116 01.27/ 11.116 01.28/ 11.116 01.29/ 11.116 01.30/ 11.116 10.31/ 11.116 10.39/ 11.116 10.83/ 11.116 10.84/ 11.116 | Массовая доля металлических примесей и зараженность вредителями | СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 СТБ 2328-2013 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 8.579- 2019 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 28875-90 ГОСТ 33823-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34130-2017 п.12, п.13 Пробоподготовка ГОСТ 34130-2017 п.5.2 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 1936-85 п. 2.7 ГОСТ 28875-90 Пробоподготовка ГОСТ 28875-90 п.2.2 ГОСТ 15113.2-77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 |  |
| 21.11* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  | 01.13/ 11.116 01.21/ 11.116 01.22/ 11.116 01.23/ 11.116 01.24/ 11.116 01.25/ 11.116 01.26/ 11.116 01.27/ 11.116 01.28/ 11.116 01.29/ 11.116 01.30/ 11.116 10.31/ 11.116 10.39/ 11.116 10.83/ 11.116 10.84/ 11.116 | Массовая доля посторонних примесей | СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 СТБ 2328-2013 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 8.579- 2019 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 28875-90 ГОСТ 33823-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1936-85 п. 2.8 ГОСТ 28875-90 Пробоподготовка ГОСТ 28875-90 п.2.2 ГОСТ 33823-2016 п7.5 ГОСТ 15113.2-77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 21.12* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  | 01.13/ 08.149 01.21/ 08.149 01.22/ 08.149 01.23/ 08.149 01.24/ 08.149 01.25/ 08.149 01.26/ 08.149 01.27/ 08.149 01.28/ 08.149 01.29/ 08.149 01.30/ 08.149 10.31/ 08.149 10.39/ 08.149 10.83/ 08.149 10.84/ 08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ ISO 750-2013 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |  |
| 21.13* |  |  |  | Массовая доля витамина “С” |  | ГОСТ 24556-89 Пробоподготовка ГОСТ 26313-2014 |  |
| 21.14* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  | 01.13/ 08.052 01.21/ 08.052 01.22/ 08.052 01.23/ 08.052 01.24/ 08.052 01.25/ 08.052 01.26/ 08.052 01.27/ 08.052 01.28/ 08.052 01.29/ 08.052 01.30/ 08.052 10.31/ 08.052 10.39/ 08.052 10.83/ 08.052 10.84/ 08.052 | Массовая доля золы | СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 СТБ 2328-2013 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 8.579- 2019 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 28875-90 ГОСТ 33823-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25555.4-91 Пробоподготовка ГОСТ 26313-2014 ГОСТ ISO 928-2015 Пробоподготовка ГОСТ ISO 2825-2015 ГОСТ ISO 1575-2013 ГОСТ 15113.8-77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-70 ГОСТ ISO 1577-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 21.15* |  |  |  | Масса нетто, массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8.579-2019 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 28875-90 ГОСТ 8756.1-2017 |  |
| 21.16* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  | 01.21/ 08.149 01.22/ 08.149 01.23/ 08.149 01.24/ 08.149 01.25/ 08.149 01.26/ 08.149 01.27/ 08.149 01.28/ 08.149 01.29/ 08.149 01.30/ 08.149 10.31/ 08.149 10.39/ 08.149 10.83/ 08.149 10.84/ 08.149 | Массовая доля хлоридов | СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 8.579-2019 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 28875-90 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26186-84 ГОСТ 26671-2014 |  |
| 21.17* |  |  |  | Массовая доля экстрактивных веществ |  | ГОСТ 32775-2014 прил.2 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 |  |
| 21.18* |  |  | 10.39/ 11.116 10.83/ 11.116 10.84/ 11.116. | Растворимость кофе |  | ГОСТ 32776-2014 СТБ 1001-2022 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 |  |
| 21.19* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  | 01.25/ 08.052 02.30/ 08.052 10.83/ 08.052 10.84/ 08.052 | Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ | СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 8.579-2019 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 28875-90 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 1576-2013 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 21.20* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  | 01.13/ 08.032 01.21/ 08.032 01.22/ 08.032 01.23/ 08.032 01.24/ 08.032 01.25/ 08.032 01.26/ 08.032 01.27/ 08.032 01.28/ 08.032 01.29/ 08.032 01.30/ 08.032 10.31/ 08.032 10.39/ 08.032 10.83/ 08.032 10.84/ 08.032 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 21.21* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  | 01.13/ 08.032 01.21/ 08.032 01.22/ 08.032 01.23/ 08.032 01.24/ 08.032 01.25/ 08.032 01.26/ 08.032 01.27/ 08.032 01.28/ 08.032 01.29/ 08.032 01.30/ 08.032 10.31/ 08.032 10.39/ 08.032 10.83/ 08.032 10.84/ 08.032 01.13/ 08.156 01.21/ 08.156 01.22/ 08.156 01.23/ 08.156 01.24/ 08.156 01.25/ 08.156 01.26/ 08.156 01.27/ 08.156 01.28/ 08.156 01.29/ 08.156 01.30/ 08.156 10.31/ 08.156 10.39/ 08.156 10.83/ 08.156 10.84/ 08.156 | Массовая доля хрома | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.1.10-15-51-200529 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 Инструкция № 4.1.10-15-51-200529 СТБ EN 14082-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 21.22* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  |  | Массовая доля олова | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26935-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26935-86 п. 1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 21.23* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  | 01.13/ 08.156 01.21/ 08.156 01.22/ 08.156 01.23/ 08.156 01.24/ 08.156 01.25/ 08.156 01.26/ 08.156 01.27/ 08.156 01.28/ 08.156 01.29/ 08.156 01.30/ 08.156 10.31/ 08.156 10.39/ 08.156 10.83/ 08.156 10.84/ 08.156 | Массовая доля мышьяка | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п. 3.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 21.24* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  | 01.13/ 08.082 01.25/ 08.082 02.30/ 08.082 10.83/ 08.082 10.84/ 08.082 01.13/ 08.032 01.25/ 08.032 02.30/ 08.032 10.83/ 08.032 10.84/ 08.032 | Массовая доля ртути | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-2018 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 21.25* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  | 01.13/ 08.159 01.25/ 08.159 10.39/ 08.159 | Массовая доля патулина | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28038-2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 28038-2013 п.4 ГОСТ 26671-2014 |  |
| 21.26* |  |  | 01.25/ 08.159 01.25/ 03.152 | Афлатоксин В1 | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30711-2001п.3.1 МВИ.МН 2785-2007, Пробоподготовка МВИ.МН 2785-2007 п. 9.8.2 |  |
| 21.27* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  | 01.13/ 08.156 01.21/ 08.156 01.22/ 08.156 01.23/ 08.156 01.24/ 08.156 01.25/ 08.156 01.26/ 08.156 01.27/ 08.156 01.28/ 08.156 01.29/ 08.156 01.30/ 08.156 10.31/ 08.156 10.39/ 08.156 10.83/ 08.156 10.84/ 08.156 01.13/ 08.169 01.21/ 08.169 01.22/ 08.169 01.23/ 08.169 01.24/ 08.169 01.25/ 08.169 01.26/ 08.169 01.27/ 08.169 01.28/ 08.169 01.29/ 08.169 01.30/ 08.169 10.31/ 08.169 10.39/ 08.169 10.83/ 08.169 10.84/ 08.169 | Массовая доля нитратов | СанПиН, ГН № 52 1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МУ 5048-89 45 Пробоподготовка МУ 5048-89 п.1.4 45 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 21.28* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  | 01.13/ 08.158 01.21/ 08.158 01.22/ 08.158 01.23/ 08.158 01.24/ 08.158 01.25/ 08.158 01.26/ 08.158 01.27/ 08.158 01.28/ 08.158 01.29/ 08.158 01.30/ 08.158 10.31/ 08.158 10.39/ 08.158 10.83/ 08.158 10.84/ 08.158 | Хлоорганические пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | СанПиН, ГН № 52 1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30349-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 30349-96 п.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 21.29 | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  | 01.13/ 08.156 01.21/ 08.156 01.22/ 08.156 01.23/ 08.156 01.24/ 08.156 01.25/ 08.156 01.26/ 08.156 01.27/ 08.156 01.28/ 08.156 01.29/ 08.156 01.30/ 08.156 10.31/ 08.156 10.39/ 08.156 10.83/ 08.156 10.84/ 08.156 01.13/ 08.159 01.21/ 08.159 01.22/ 08.159 01.23/ 08.159 01.24/ 08.159 01.25/ 08.159 01.26/ 08.159 01.27/ 08.159 01.28/ 08.159 01.29/ 08.159 01.30/ 08.159 10.31/ 08.159 10.39/ 08.159 10.83/ 08.159 10.84/ 08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГН-25 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | СТБ 1181-99 ГОСТ 28467-90 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п.7.5 |  |
| 21.30* |  |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  | СТБ 1181-99 ГОСТ 26181-84 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п 7.5 |  |
| 21.31* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  | 01.13/ 08.149 01.21/ 08.149 01.22/ 08.149 01.23/ 08.149 01.24/ 08.149 01.25/ 08.149 01.26/ 08.149 01.27/ 08.149 01.28/ 08.149 01.29/ 08.149 01.30/ 08.149 10.31/ 08.149 10.39/ 08.149 10.83/ 08.149 10.84/ 08.149 | Массовая доля сернистой кислоты и ее солей | ГН-25 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25555.5-2014 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 21.32* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  | 01.13/ 08.156 01.21/ 08.156 01.22/ 08.156 01.23/ 08.156 01.24/ 08.156 01.25/ 08.156 01.26/ 08.156 01.27/ 08.156 01.28/ 08.156 01.29/ 08.156 01.30/ 08.156 10.31/ 08.156 10.39/ 08.156 10.83/ 08.156 10.84/ 08.156 | Массовая доля фосфора | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п.3.2 |  |
| 21.33* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  | 01.13/ 01.086 01.21/ 01.086 01.22/ 01.086 01.23/ 01.086 01.24/ 01.086 01.25/ 01.086 01.26/ 01.086 01.27/ 01.086 01.28/ 01.086 01.29/ 01.086 01.30/ 01.086 10.31/ 01.086 10.39/ 01.086 10.83/ 01.086 10.84/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 Пробоподготовка ГОСТ 26669-85 ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 21.34* |  |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 |  |
| 21.35* |  |  |  | Патогенные микроорганизмыв т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |
| 21.36* |  |  |  | Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |
| 21.37* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  | 01.13/ 01.086 01.21/ 01.086 01.22/ 01.086 01.23/ 01.086 01.24/ 01.086 01.25/ 01.086 01.26/ 01.086 01.27/ 01.086 01.28/ 01.086 01.29/ 01.086 01.30/ 01.086 10.31/ 01.086 10.39/ 01.086 10.83/ 01.086 10.84/ 01.086 | B. сereus | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 21.38* |  |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26670-91 |  |
| 21.39* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  | Инструкция №81-090428 ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 21.40* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) |  |  | E.coli | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 21.41* |  |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | СТБ ИСО 21528-1-2009 ГОСТ ISO 21528-1-2020 ГОСТ 29184-91 |  |
| 21.42* |  |  | 01.13/ 01.086 | Иерсении |  | Инструкция № 076-021052 ГОСТ ISO 10273-2013 |  |
| 21.43* |  |  | 10.31/ 26.141 10.32/ 26.141 10.33/ 26.141 10.34/ 26.141 10.35/ 26.141 10.36/ 26.141 10.37/ 26.141 10.38/ 26.141 10.39/ 26.141 | Определение внешнего вида и герметичности тары |  | ГОСТ 8756.18-2017 |  |
| 21.44* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности) |  | 10.31/ 01.086 10.39/ 01.086 10.32/ 01.086 | Промышленная стерильность: спорообразующие (газообразующие и /или негазообразующие) мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, в том числе B.cereus, B.polymyxa, B. B. Sybtilis | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
|  |  |  |  | Промышленная стерильность: мезофильные анаэробные микроорганизмы, в том числе клостридии: Clostridiumperfringens, Clostridiumbotulinum и другие |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.7-86 |  |
| 21.44* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности) |  | 10.31/ 01.086 10.39/ 01.086 10.32/ 01.086 | Промышленная стерильность: неспорообразующие микроорганизмы дрожжи и плесневые грибы | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 п.7.8 п.7.9 ГОСТ ISO7218-2015 ГОСТ 104444.12-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 21.45* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности) |  | 10.31/ 01.086 10.39/ 01.086 10.32/ 01.086 | Промышленная стерильность: молочнокислые микроорганизмы | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 п.7.9 ГОСТ 10444.11-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, МБЛ |
|  |  |  |  | Промышленная стерильность: термофильные аэробные факультативно- анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |
|  |  |  |  | Промышленная стерильность: термофильные анаэробные м/о |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |
| 21.46* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности) |  | 01.13/ 07.096 01.21/ 07.096 01.22/ 07.096 01.23/ 07.096 01.24/ 07.096 01.25/ 07.096 01.26/ 07.096 01.27/ 07.096 10.31/ 07.096 10.32/ 07.096 10.39/ 07.096 10.84/ 07.096 | Ооцисты криптоспородий, цисты кишечных простейших и яиц гельминтов | «Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды», утв. постановлением ГГСВ РБ от 05.12.2014 № 54 | МУК 4.2.3016-1241 Инструкция № 65-060543 Инструкция № 37-0305 42 Инструкция № 70-0403 48 |  |
| 21.47* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности) |  | 01.13/ 04.125 01.21/ 04.125 01.22/ 04.125 01.23/ 04.125 01.24/ 04.125 01.25/ 04.125 01.26/ 04.125 01.27/ 04.125 01.28/ 04.125 01.29/ 04.125 01.30/ 04.125 10.31/ 04.125 10.39/ 04.125 10.83/ 04.125 10.84/ 04.125 5 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99)6 ГН от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2288-2005 ГОСТ 32163-2013 | ул. Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 21.48* |  |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005, ГОСТ 32161-2013 |  |
| 22.0** | Масличное сырье и жировые продукты |  | 01.11/ 42.000 01.26/ 42.000 10.41/ 42.000 10.42/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 8285-91 СТБ 1036-97 СТБ 1939-2009 СТБ 1889-2008 ГОСТ ISO 212-2014 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 22.1* | Масличное сырье и жировые продукты |  | 01.11/ 11.116 01.26/ 11.116 10.41/ 11.116 10.42/ 11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 1128-75 ГОСТ 7825-96 ГОСТ 8807-94 ГОСТ 25292-2017 ГОСТ 30004.1-93 СТБ 2016-2009 ГОСТ 28414-89 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5472-50 ГОСТ 31762-2012 СТБ 1889-2008 |  |
| 22.3* |  |  | 01.11/ 08.032 01.26/ 08.032 10.41/ 08.032 10.42/ 08.032 | Массовая доля никеля | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ГН-31 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.1.10-15-51-200529 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 Инструкция № 4.1.10-15-51-200529 |  |
| 22.5* | Масличное сырье и жировые продукты |  | 01.11/ 08.032 01.26/ 08.032 10.41/ 08.032 10.42/ 08.032 | Массовая доля свинца, кадмия | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ГН-31 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 22.6* |  |  |  | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3.6 |  |
| 22.7* | Масличное сырье и жировые продукты |  | 01.11/ 08.082 01.26/ 08.082 10.41/ 08.082 10.42/ 08.082 01.11/ 08.032 01.26/ 08.032 10.41/ 08.032 10.42/ 08.032 | Массовая доля ртути | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ГН-31 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-2018 п.5 |  |
| 22.8* | Масличное сырье и жировые продукты |  | 01.11/ 08.159 01.26/ 08.159 10.41/ 08.159 10.42/ 08.159 01.11/ 08.161 01.26/ 08.161 10.41/ 08.161 10.42/ 08.161 | Афлатоксин В1 | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ГН-31 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 30711-2001 п.3.1 |  |
| 22.9* | Масличное сырье и жировые продукты |  | 01.11/ 08.158 01.26/ 08.158 10.41/ 08.158 10.42/ 08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32122-2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 СТБ 1939-2009 п.6.8 |  |
| 22.10* | Масличное сырье и жировые продукты |  | 01.11/ 08.156 01.26/ 08.156 10.41/ 08.156 10.42/ 08.156 01.11/ 08.159 01.26/ 08.159 10.41/ 08.159 10.42/ 08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГН-25 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | СТБ 1181-99 ГОСТ 28467-90 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п.7.5 |  |
| 22.11* | Масличное сырье и жировые продукты |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  | СТБ 1181-99 ГОСТ 26181-84 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п 7.5 |  |
| 22.12* | Масличное сырье и жировые продукты |  | 01.11/ 08.149 01.26/ 08.149 10.41/ 08.149 10.42/ 08.149 | Показатели окислительной порчи Перекисное число | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8285-91 Пробоподготовка ГОСТ 8285-91 п. 2.1.7 ГОСТ Р 51453-99 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 26593-85 СТБ 1889-2008 ГОСТ 31762-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 22.13* | Масличное сырье и жировые продукты |  | 01.11/ 08.149 01.26/ 08.149 10.41/ 08.149 10.42/ 08.149 | Кислотное число | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8285-91 Пробоподготовка ГОСТ 8285-91 п. 2.1.7 ГОСТ 31933-2012 |  |
| 22.14* |  |  |  | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |  |
| 22.15* |  |  | 01.11 / 08.052 01.26/ 08.052 10.41/ 08.052 10.42/ 08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8285-91 Пробоподготовка ГОСТ 8285-91 п. 2.1.7 ГОСТ 11812-66 ГОСТ 31762-2012 СТБ 1889-2008 |  |
| 22.16* | Масличное сырье и жировые продукты |  | 01.11/ 08.149 01.26/ 08.149 10.41/ 08.149 10.42/ 08.149 | Йодное число | ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 5475-69 |  |
| 22.17* |  |  | 01.11/ 08.164 01.26/ 08.164 10.41/ 08.164 10.42/ 08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31762-2012 СТБ 1889-2008 |  |
| 22.18* |  |  | 01.11/ 08.149 01.26/ 08.149 10.41/ 08.149 10.42/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 31762-2012 СТБ 1889-2008 |  |
| 22.19* | Масличное сырье и жировые продукты |  | 01.11/ 12.042 01.26/ 12.042 10.41/ 12.042 10.42/ 12.042 | Стойкость эмульсии | ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 31762-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 22.20* |  |  | 01.11/ 03.152 01.26/ 03.152 10.41/ 03.152 10.42/ 03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2436-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 2436-2015 п.9.5 |  |
| 22.21* |  |  |  | Тетрациклиновая группа | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3951-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 3951-2015 п.9.5 |  |
| 22.22* |  |  | 01.11/ 08.156 01.26/ 08.156 10.41/ 08.156 10.42/ 08.156 | Массовая доля фосфора | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п. 3.2 |  |
| 22.23* |  |  | 01.11/ 08.159 01.26/ 08.159 10.41/ 08.159 10.42/ 08.159 | Бенз(а)пирен | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.3.1 |  |
| 22.24* | Масличное сырье и жировые продукты |  | 10.41/ 01.086 10.42/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 Регламент Комиссии №2073/2005/EC25 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 пробоподготовка ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO4833-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 22.25* |  |  | 10.41/ 01.086 10.42/ 01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ISO 4831:2006 ГОСТ 31747-2012 |  |
| 22.26* |  |  | 10.41/ 01.086 10.42/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |
| 22.27* |  |  | 10.41/ 01.086 10.42/ 01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 22.28* |  |  | 10.41/ 01.086 10.42/ 01.086 | Дрожжи. Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 7218-2015 |  |
| 22.29* |  |  | 10.41/ 01.086 10.42/ 01.086 | Listeria monocytogenes |  | Инструкция № 81-0904 28 ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 22.30* | Масличное сырье и жировые продукты |  | 01.11/ 04.125 01.26/ 04.125 10.41/ 04.125 10.42/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005, ГОСТ 32161-2013 | ул. Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 22.31* | Масличное сырье и жировые продукты |  | 01.11/ 08.032 01.26/ 08.032 10.41/ 08.032 10.42/ 08.032 | Массовая доля меди | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документа-ция | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 22.32* |  |  |  | Массовая доля железа |  | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 |  |
| 23.1** | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) |  | 11.05/ 42.000 11.07/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ГН 10-117-99 (РДУ-99) 6 ТНПА и другая документа-ция | ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 30712-2001 п.3 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 12786-80 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 |  |
| 23.2* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) |  | 11.05/ 11.116 11.07/ 11.116 | Органолептические показатели | СТБ 539-2019 ГОСТ 28188-89 ТНПА и другая документа-ция | ГОСТ 6687.5-86 |  |
| 23.3* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) |  | 11.05/ 08.032 11.07/ 08.032 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документа-ция | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |  |
| 23.4* |  |  | 11.05/ 08.156 11.07/ 08.156 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п. 3.6 |  |
| 23.5* |  |  | 11.05/ 08.156 11.07/ 08.156 11.05/ 08.082 11.07/ 08.082 11.05/ 08.032 11.07/ 08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-2018 п.5 |  |
| 23.6* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) |  | 11.05/ 08.159 11.07/ 08.159 | Массовая доля патулина | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28038-2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 28038-2013 п.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 23.7* |  |  | 11.05/ 08.149 11.07/ 08.149 | Кислотность | ГОСТ 28188 – 89 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6687.4-86 Пробоподготовка ГОСТ 6687.0-86 |  |
| 23.8* |  |  | 11.05/ 08.052 11.07/ 08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 Пробоподготовка ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 12787-81 Пробоподготовка ГОСТ 12786-80 |  |
| 23.9* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) |  | 11.05/ 08.156 11.07/ 08.156 11.05/ 08.159 11.07/ 08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГН-23 от 25.01.2021№ 37 7 ГН-25 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | СТБ 1181-99 ГОСТ 28467-90 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п.7.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 23.10* |  |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  | СТБ 1181-99 ГОСТ 26181-84 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п 7.5 |  |
| 23.11* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) |  | 11.05/ 08.149 11.07/ 08.149 | Титруемая кислотность | СТБ 395-2017 СТБ 1122 – 2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12788-87 Пробоподготовка ГОСТ 12786-80 |  |
| 23.12* |  |  |  | Массовая доля сернистой кислоты | ГН-23 от 25.01.2021№ 37 7 | СТБ 1932 – 2009 ГОСТ 32115-2013 |  |
| 23.13* |  |  | 11.05/ 08.118 11.07/08.118 | Относительная плотность | ТНПА и другая документация | СТБ 1933 – 2009 |  |
| 23.14* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) |  | 11.05/ 11.116 11.07/ 11.116 | Цвет | СТБ 395-2017 ГОСТ 28188-89 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12789-87 Пробоподготовка ГОСТ 12786-80 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 23.15* |  |  |  | Стойкость |  | ГОСТ 6687.6–88 Пробоподготовка ГОСТ 6687.0-86 |  |
| 23.16* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) |  | 11.05/ 01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30712-2001 п.6.1,6.2 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 23.17* |  |  | 11.05/ 01.086 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001п.6.3 ГОСТ 31747-2012 |  |
| 23.18* |  |  | 11.05/ 01.086 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |
| 23.19* |  |  | 11.05/ 01.086 11.07/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.4 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26670-91 |  |
| 23.20* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) |  | 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99)6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 2288-2005 | ул. Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 23.21* |  |  | 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005 |  |
| 24.1 ** | Напитки. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые, природно-столовые и воды искусственно минерализованные |  | 11.07/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-24 от 25.01.2021 № 377 ГН-33 от 25.01.2021 № 378 ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23268.0-91 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 Инструкция№ 072-0210, гл.2, ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 24.2* |  |  | 11.07/ 11.116 | Органолептические показатели | СанПиН, ГН № 52 1 ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23268.1-91 |  |
| 24.3* | Напитки. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые, природно-столовые и воды искусственно минерализованные |  | 11.07/ 08.149 | Массовая доля гидрокарбонатов | ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23268.3-78 Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 24.4* |  |  | 11.07/ 08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 24.5* |  |  | 11.07/ 08.149 | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23268.17-78 Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 |  |
| 24.6* |  |  | 11.07/ 08.082 11.07/ 08.169 | Массовая доля нитратов | ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23268.9-78 Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 |  |
| 24.7* |  |  | 11.07/ 08.082 11.07/ 08.156 | Массовая доля нитритов | ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23268.8-78 Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 |  |
| 24.8* |  |  | 11.07/ 08.082 11.07/ 08.169 | Массовая доля фторидов | ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23268.18-78 Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 |  |
| 24.9* | Напитки. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые, природно-столовые и воды искусственно минерализованные |  | 11.07/ 08.032 | Массовая доля цинка, свинца, кадмия, меди | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-24 от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |  |
| 24.10* |  |  | 11.07/ 08.156 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94п.3.6 |  |
| 24.11* |  |  | 11.07/ 08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-2018 п.5 |  |
| 24.12* | Напитки. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые, природно-столовые и воды искусственно минерализованные |  | 11.07/ 08.149 11.07/ 08.082 | Массовая доля иодидов | ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 23268.16-78 Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 п.2,3 |  |
| 24.13* |  |  | 11.07/ 08.149 11.07/ 08.032 | Массовая доля магния |  | ГОСТ 23268.5-78 п.3 |  |
| 24.14* | Напитки. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые, природно-столовые и воды искусственно минерализованные |  | 11.07/ 08.149 11.07/ 08.169 | Массовая доля кальция | ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23268.5-78 п.2 Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 24.15* |  |  | 11.07/ 08.149 | Массовая доля сульфатов |  | ГОСТ 23268.4-78 Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 |  |
| 24.16* |  |  | 11.07/ 08.149 | Массовая доля железа |  | ГОСТ 23268.11-78 Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 |  |
| 24.17* | Напитки. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые, природно-столовые и воды искусственно минерализованные |  | 11.07/ 08.149 | Перманганатная окисляемость | ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 24.18* |  |  | 11.07/ 08.155 | Массовая доля селена |  | ГОСТ 19413-89 |  |
| 24.19* |  |  | 11.07/ 08.052 | Массовая доля калия |  | ГОСТ 23268.7-78 п.3 Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 |  |
| 24.20* |  |  | 11.07/ 08.052 11.07/ 08.082 | Массовая доля натрия |  | ГОСТ 23268.6-78 Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 |  |
| 24.21* | Напитки. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые, природно-столовые и воды искусственно минерализованные |  | 11.07/ 08.155 | Массовая доля бора | ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |  |
| 24.22* |  |  | 11.07/08.082 | Массовая доля аммиак |  | ГОСТ 23268.10-78 Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 |  |
| 24.23* |  |  | 11.07/ 08.149 | Массовая доля бромидов |  | ГОСТ 23268.15-78 Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 |  |
| 24.24* |  |  | 11.07/ 08.149 | Массовая доля свободного хлора и общего хлора |  | СТБ ISO 7393-1-2011 |  |
| 24.25* |  |  | 11.07/08.149 | Общая и составная щелочность |  | СТБ ISO 9963-1-2009 |  |
| 24.26* |  |  | 11.07/ 08.156 | Массовая доля фосфора | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-24 от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п. 3.2 |  |
| 24.27* | Напитки. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые, природно-столовые и воды искусственно минерализованные |  | 11.07/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-24 от 25.01.2021 № 377 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 Пробоподготовка ГОСТ26669-85 Инструкция №072-0210 гл4, п.11 ISO 4833 (rus/570) ГОСТISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO4833-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 24.28* | Напитки. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые, природно-столовые и воды искусственно минерализованные |  | 11.07/ 01.086 | БГКП (колиформы) | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-24 от 25.01.2021 № 377 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 18963-73 Инструкция № 072-0210 30 гл.4 п.12 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 24.29* |  |  | 11.07/ 01.086 | БГКП (колиформы) фекальные |  | Инструкция №068-1109 117 гл.4 п12 ГОСТ 30726-2001 |  |
| 24.30* | Напитки. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые, природно-столовые и воды искусственно минерализованные |  | 11.07/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-24 от 25.01.2021 № 377 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация | Инструкция № 072-0210 30 гл.4 п.14 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |
| 24.31* | Напитки. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые, природно-столовые и воды искусственно минерализованы |  | 11.07/ 01.086 | Дрожжи ,плесени | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-24 от 25.01.2021 № 377 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация | Инструкция № 072-0210 30 гл.4 п.15 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26670-91 |  |
| 24.32* | Напитки. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые, природно-столовые и воды искусственно минерализованные |  | 11.07/ 01.086 | Pseudomonas aeruginosa | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-24 от 25.01.2021 № 377 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация | Инструкция № 072-0210 30 гл.4 п .13 СТБISO 16266-2015 ГОСТISO 16266-2018 |  |
| 24.33* | Напитки. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые, природно-столовые и воды искусственно минерализованные |  | 11.07/ 04.125 | Суммарная альфа-бета–активность радионуклидов | СанНиП и ГН № 213 53 ГН-33 от 25.01.2021 № 378 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 МВИ МН 1800-2002 | ул. Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 24.34* | Напитки. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые, природно-столовые и воды искусственно минерализованные |  | 11.07/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) 6 ГН-33 от 25.01.2021 № 378 ТНПА и другая документация | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005 ГОСТ 32161-2013 |  |
| 25.1** | Биологически активные добавки |  | 10.89/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26669-85 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 25.2.* | Биологически активные добавки |  | 10.89/ 08.032 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |  |
| 25.3.* |  |  | 10.89/ 08.156 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3.6 |  |
| 25.4.* |  |  | 10.89/ 08.082 10.89/ 08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-2018 п.5 |  |
| 25.5.* | Биологически активные добавки |  | 10.89/ 08.159 10,89/ 08.161 | Афлатоксин М1 | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30711-2001 п.3.1 |  |
| 25.6.* |  |  | 10.89/ 08.159 10,89/ 08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30711-2001п.3.1 |  |
| 25.7.* |  |  | 10.89/ 03.152 10.89/ 08.159 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 МВИ.МН 2478 -2006, Пробоподготовка МВИ.МН 2478-2006 п.6.4.1 |  |
| 25.8* |  |  | 10.89/ 03.152 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 Пробоподготовка МВИ.МН 2477-2006 п.6.4.1 |  |
| 25.9*. | Биологически активные добавки |  | 10.89/ 03.152 10.89/ 08.158 10.89/ 08.161 | Т-2 токсин | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2479-2006, Пробоподготовка МВИ.МН 2479-2006 п.6.4.1 ГОСТ 33682-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 25.10.* | Биологически активные добавки |  | 10.89/ 03.152 10.89/ 08.159 | Охратоксин А | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32587-2013 МВИ.МН 2480-2006 Пробоподготовка МВИ.МН 2480-2006 п.6.4.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 25.11.* | Биологически активные добавки |  | 10.89/ 08.159 | Массовая доля патулина | СанПиН, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28038-2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 28038-2013 п.4 |  |
| 25.12.* | Биологически активные добавки |  | 10.89/ 03.152 03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | Сан НиП, ГН № 521 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2436-2015, утв. 30.12.2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 2436-2015 п.9.5 |  |
| 25.13.* | Биологически активные добавки |  | 10.89/ 03.152 | Тетрациклиновая группа | Сан НиП, ГН № 521 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3951-2015, утв. 30.12.2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 3951-2015 п.9.5 |  |
| 25.14.* | Биологически активные добавки |  | 10.89/ 03.152 | Бацитрацин | Сан НиП, ГН № 521 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4652-2013, утв. 03.06.2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 4652-2013 п.9.4 |  |
| 25.15.* | Биологически активные добавки |  | 10.89/ 03.152 | Стрептомицин | Сан НиП, ГН № 521 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2642-2015, утв. 30.12.2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 2642-2015 п.9.5 |  |
| 25.16.* | Биологически активные добавки |  | 10.89/ 03.152 | Пенициллин | Сан НиП, ГН № 521 ГН-23, от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5336-2015, утв.16.09.2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 5336-2015 п.9.4 |  |
| 25.17.* | Биологически активные добавки |  | 10.89/ 08.156 | Массовая доля фосфора | ГН от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п.3.2 |  |
| 25.18.* | Биологически активные добавки |  | 10.89/ 08.158 10.89/ 08.161 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты, гептахлор, альдрин | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 30349-96 п. 3 ГОСТ 32308-2013 Пробоподготовка ГОСТ 32308-2013 п.5 МУ № 2142-80 Пробоподготовка МУ 2142-80 36 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 25.19.* | Биологически активные добавки |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 пробоподготовка ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO4833-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 25.20* | Биологически активные добавки |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 |  |
| 25.21.* | Биологически активные добавки |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |
| 25.22.* | Биологически активные добавки |  | 10.89/ 01.086 | Дрожжи. Плесени | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26670-91 |  |
| 25.23.* | Биологически активные добавки |  | 10.89/ 01.086 | St. Aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 25.24.* | Биологически активные добавки |  | 10.89/ 01.086 | B. cereus | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 25.25.* | Биологически активные добавки |  | 10.89/ 01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |  |
| 26.1.** | Продукция общественного питания (готовые кулинарные изделия) |  | 10.85/ 42.000 08.164 | Отбор образцов (проб) | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2015 ГОСТ 4288-76 СТБ 1053-2015 МУ № 18/29 54 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 26.2.* | Продукция общественного питания (готовые кулинарные изделия) |  | 10.85/ 11.116 | Органолептические показатели | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4288-76 п.2.3 МУ № 18/29 54 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 26.3.* | Продукция общественного питания (готовые кулинарные изделия) |  | 10.85/ 08.052 | Подготовка проб | СТБ 1210-2010 СТБ 974-2016 СТБ 985-95 ТНПА и другая документация | МУ № 18/29 54 п. 4, п. 3.3 МУ 4236-87 |  |
| 26.4.* |  |  | 10.85/ 08.052 | Массовая доля сухих веществ и влажность |  | МУ № 18/2954 п.5.1, п. 5.12.2.5 ГОСТ 4288-76 п.2.5 МУ 4236-87 АМИ.БР 0023-2022 |  |
| 26.5.* |  |  | 10.85/ 08.037 | Массовая доля Жира |  | МУ № 18/29 54 п.5.2 МУ 4236-87 АМИ.БР 0023-2022 |  |
| 26.6.* | Продукция общественного питания (готовые кулинарные изделия) |  | 10.85/ 08.149 | Массовая доля сахара | СТБ 1210-2010 СТБ 974-2016 СТБ 985-95 ТНПА и другая документация | МУ № 18/2954 п.5.3 |  |
| 26.7.* |  |  | 10.85/ 08.149 | Массовая доля белка |  | МУ № 18/2954 п.5.6 МУ 4236-87 |  |
| 26.8.* |  |  | 10.85/ 08.052 | Массовая доля золы |  | МУ № 18/29 54 п.5.7 МУ 4236-87 |  |
| 26.9.* |  |  | 10.85/ 11.116 | Эффективность тепловой обработки |  | МУ № 18/29 п.11.1 |  |
| 26.10.* | Продукция общественного питания (готовые кулинарные изделия) |  | 10.85/ 08.037 10.85/ 08.052 10.85/ 08.149 | Расчет энергетической ценности | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | МУ № 18/29 54 п.12 МУ 4236-87 |  |
| 26.11.* |  |  | 10.85/ 08.149 | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 7047-55 |  |
| 26.12.* |  |  | 10.85/ 08.149 | Массовая доля наполнителя |  | ГОСТ 34135-2017 |  |
| 26.13.* |  |  | 10.85/ 08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5а МУ № 18/29 54 п.5.8 |  |
| 26.14.* |  |  | 10.85/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 4288-76 п.2.6 |  |
| 26.15* | Продукция общественного питания (готовые кулинарные изделия) |  | 10.85/ 08.082 10.85/ 08.133 | Степень термического окисления фритюра | СТБ 1210-2010 СТБ 974-2016 СТБ 985-95 ТНПА и другие документы | МУ № 18/29 54 п. 11.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 26.16.* | Продукция общественного питания (готовые кулинарные изделия) |  | 10.85/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 пробоподготовка ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO4833-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 26.17.* |  |  | 10.85/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 26.18.* | Продукция общественного питания (готовые кулинарные изделия) |  | 10.85/ 01.086 | E.coli | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |  |
| 26.19.* |  |  | 10.85/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |
| 26.20.* | Продукция общественного питания (готовые кулинарные изделия) |  | 10.85/ 01.086 | S.aureus | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.2-94. ГОСТ 31746-2012 |  |
| 26.21.* |  |  | 10.85/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 26.22.* |  |  | 10.85/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 26.23.* | Продукция общественного питания (готовые кулинарные изделия) |  | 10.85/ 01.086 | Proteus | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9958-81 п.4.4 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 27 гл.6 ГОСТ 28560-90 |  |
| 26.24.* |  |  | 10.85/ 01.086 | Listeria monocytogenes |  | Инструкция № 81-0904 ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 26.25.* | Продукция общественного питания (готовые кулинарные изделия) |  | 10.85/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) 6 ГН-33 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005 ГОСТ 32161-2013 | ул. Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 27.1** | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | СанНиП, ГН № 521 ГН 10-117-99 (РДУ-99) 6 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 171-2015 п 3.1 ГОСТ 33770-2016 ГОСТ 13496.0-2016 ГОСТ 21179-2000 ГОСТ 28887- 2019 ГОСТ 28886-2019 ГОСТ 28888-2017 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2015 ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 31720-2012 ГОСТ 15113.0-77 СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 МУ № 3049-84 55 ТКП 251-201056 Инструкция утв. зам. Минсельхоза РБ, 10.03.2000 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 27.2* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 21831-76 ГОСТ 7698-93 ГОСТ 13830-97 СТБ 1828-2008 СТБ 1760-2007 СТБ 1924-2008 ГОСТ 21179-2000 ГОСТ 28887-2019 ГОСТ 28886-2019 ГОСТ 28888-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15113.3-77 ГОСТ 7698-93 п. 2.2 СТБ 1760-2007 п.7.1, 7.2, 7.3 ГОСТ 21179-2000 п.6.2 ГОСТ 28887-2019 ГОСТ 28886-2019 ГОСТ 28888-2017 ГОСТ 33770-2016 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 27.3* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/08.05 | Подготовка проб | ТНПА и другая документация | ГОСТ 15113.0-77 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 27.4* |  |  | 10.89/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия, меди, цинка | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |  |
| 27.5* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 08.032 | Массовая доля хрома | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |  |
| 27.6* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 08.032 | Массовая доля никеля | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 |  |
| 27.7* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 08.156 | Массовая доля мышьяка | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3.6 |  |
| 27.8* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 08.082 10.89/ 08.032 | Массовая доля ртути | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-2018 п.5 |  |
| 27.9* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 08.159 10.89/ 08.161 10.89/ 03.152 | АфлатоксинМ1 | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30711-2001п.3.1 МВИ.МН 2786-2013 Пробоподготовка МВИ.МН 2786-2013 п. 9.8 |  |
| 27.10* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 08.159 10.89/ 08.161 10.89/ 03.152 | Афлатоксин В1 | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30711-2001 п.3.1 МВИ.МН 2785-2007 Пробоподготовка МВИ.МН 2785-2007 п. 9.8.1 |  |
| 27.11* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 03.152 | Дезоксиниваленол | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2477-2006, утв.05.05.2006г Пробоподготовка СТБ1036-97 п.9 МВИ.МН 2477-2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 27.12* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 03.152 10.89/ 08.159 | Зеараленон | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31691-2012 МВИ.МН 2478-2006 утв. 05.05.2006г Пробоподготовка СТБ1036-97 п.9 МВИ.МН 2478-2006 |  |
| 27.13* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 08.158 08.161 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | МУ 2142-8036 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МУ 2142 – 80 ГОСТ 30349-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 30349-96 п.3 ГОСТ 32308-2013 Пробоподготовка ГОСТ 32308-2013 п.5 |  |
| 27.14* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 08.156 08.161 | Ртутьорганические пестициды (метил- и этил- меркурхлорид) | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33704-2015 МУ № 1218-7544 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МУ 1218-7544 |  |
| 27.15* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2436-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 2436-2015 п.9.5 |  |
| 27.16* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 03.152 | Тетрациклиновая группа | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3951-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 3951-2015 п.9.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 27.17* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 03.152 | Бацитрацин | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4652-2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 4652-2013 п.9.4 |  |
| 27.18* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 11.116 | Зараженность вредителями | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 15113.2-77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 10853-88 |  |
| 27.19* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 08.156 10.89/ 08.159 | Массовая доля бензойной кислоты, бензоатов | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 1181-99 ГОСТ 28467-90 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 |  |
|  |  |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 1181-99 ГОСТ 26181-84 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п 7.5 |  |
| 27.20* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 08.149 | Массовая доля сернистой кислоты (диоксид серы) и ее солей | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25555.5-2014 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 26811-2014 Пробоподготовка ГОСТ 5904-2019 |  |
| 27.21* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 08.052 10.89/ 29.040 | Качество упаковки, массы нетто, объемной массы, массовой доли отдельных компонентов, размеров отдельных видов продукта и крупности помола | ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 21831-76 ГОСТ 7698-93 ГОСТ 13830-97 СТБ 1828-2008 СТБ 1760-2007 СТБ 1924-2008 ГОСТ 28887-2019 ГОСТ 21179-2000 ТНПА и другая документа-ция | ГОСТ 15113.1-77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 |  |
| 27.22* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 08.052 | Массовая доля влаги, сухих веществ |  | ГОСТ 15113.4-2021 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 7698-93 п. 2.4 ГОСТ 13685-84, п. 2.2 ГОСТ 21179-2000 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 27.23* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 08.149 | Кислотность | ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 21831-76 ГОСТ 7698-93 ГОСТ 13830-97 СТБ 1828-2008 СТБ 1760-2007 СТБ 1924-2008 ГОСТ 28887-2019 ГОСТ 21179-2000 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15113.5-77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 7698-93 |  |
| 27.24* |  |  | 10.89/ 08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 |  |
| 27.25* |  |  | 10.89/ 08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 15113.7-77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 |  |
| 27.26* |  |  | 10.89/ 08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77 |  |
| 27.27* |  |  | 10.89/ 12.042 10.89/ 08.052 | Массовая доля золы, минеральных примесей |  | ГОСТ 7698-93 п. 2.5, 2.6 ГОСТ 15113.8-77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 |  |
| 27.28* |  |  | 10.89/ 08.149 | Массовая доля органических кислот |  | СТБ 1760-2007 п.7.4 |  |
| 27.29* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 08.156 | Массовая доля фосфора | ГН-23 от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п.3.2 |  |
| 27.30* |  |  | 10.89/ 08.159 | Бенз(а)пирен | СанПиН, ГН № 52 1 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.3.1 |  |
| 27.31* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94. Пробоподготовка ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO4833-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 27.32* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 27.33* |  |  | 10.89/ 01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |  |
| 27.34* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |
| 27.35* |  |  | 10.89/ 01.086 | S.aureus | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 27.36* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 27.37* |  |  | 10.89/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26670-91 |  |
| 27.38* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 01.086 | Proteus | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-15-21-200627 гл.6 ГОСТ 9958-81 п.4.4 ГОСТ 28560-90 |  |
| 27.39* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 01.086 | B. cereus | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 27.40* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 01.086 | Listeria monocytogenes | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | Инструкция № 81-090428 ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 27.42* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 01.086 | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 27 гл.10 |  |
| 27.43* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 01.086 | Enterobacteriaceae | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | СТБ ISO21528-1-2009 ГОСТ ISO 21528-1-2020 ГОСТ 29184-91 |  |
| 27.44* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 01.086 | Бифидобактерии | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | МУК 4.2.577-96 26 ГОСТ ISO 29981-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 27.45* |  |  | 10.89/ 01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 27.46* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 01.086 | Иерсинии | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | Инструкция № 076-0210 52 ГОСТ ISO 10273-2013 |  |
| 27.47* |  |  | 10.89/ 01.086 | Enterobacter sacazakii |  | ГОСТ ISO TS 22964-2013 п.1 |  |
| 27.48* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/ 07.096 | Ооциты криптоспоридий, цисты лямблий, яиц и личинок гельминтов | СанНиП, ГН № 52 1 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 7 «Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды», утв. пост. ГГСВ РБ от 05.12.2014г. № 54 | Инструкция №37-030542 |  |
| 27.49* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.62/ 04.125 10.83/ 04.125 10.84/ 04.125 10.89/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99)6 ГН-33 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2288-2005 ГОСТ 32163-2013 | ул.Железнодорожная, д.16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 27.50* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005 ГОСТ 32161-2013 |  |
| 28.1** | Соль поваренная пищевая |  | 08.93/ 08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ13830-97 СТБ 1828–2008 ГОСТ 34668-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13685-84 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 28.2* |  |  | 08.93/ 08.156 | Массовая доля ферроцианида калия |  | ГОСТ 13685-84 п.2.20 |  |
| 28.3* |  |  | 08.93/ 08.169 | Массовая доля фтора |  | МВИ.МН 1753-2002 |  |
| 28.4* |  |  | 08.93/ 08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |  |
| 28.5* | Соль поваренная пищевая |  | 10.89/ 08.032 | Массовая доля токсичных элементов: свинца кадмия | СанНиП, ГН № 52 1 ГН от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |  |
| 28.6* | Соль поваренная пищевая |  | 10.89/ 08.156 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94п.3.6 |  |
| 28.7* | Соль поваренная пищевая |  | 10.89/ 08.082 10.89/ 08.032 | Массовая доля ртути | СанНиП, ГН № 52 1 ГН от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-2018 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 29.1** | Текстиль и текстильные изделия, одежда; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия |  | 13.10/ 42.000 13.20/ 42.000 13.91/ 42.000 13.96/ 42.000 13.99/ 42.000 14.11/ 42.000 14.13/ 42.000 14.19/ 42.000 14.20/ 42.000 15.11/ 42.000 15.12/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1252-2000 | СТБ 1252-2000 ГОСТ 18321-73 |  |
| 30.1** | Изделия текстильно-галантерейные |  |  | Отбор проб | СанПиН РБ № 9-29-9545 ГОСТ 16218.0-93 | СанПиН № 9-29.7-9545 ГОСТ 16218.0-93 п. 2 |  |
| 31.1** | Искусственные кожи и пленочные материалы |  | 14.11/ 42.000 14.13/ 42.000 15.11/ 42.000 15.12/ 42.000 | Отбор проб | ВМУ № 2035-79 57 СанПиН РБ № 9-29.7-9545 | ВМУ № 2035-7957 глава 3 СанНиП № 9-29.7-9545 |  |
| 32.1** | Кожгалантерейные изделия |  | 15.20/ 42.000 | Отбор проб | СанПиН № 9-29.7-95 45 ГОСТ 28631-2005 | СанПиН № 9-29.7-9545 ГОСТ 28631-2005 |  |
| 33.1** | Ткани, полотна трикотажные |  | 13.20/ 42.000 13.91/42.000 14.31/ 42.000 14.39/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 58. | ГОСТ ИСО 5089-2001 п. 6 ГОСТ 8844-75 |  |
| 34.1** | Изделия трикотажно-бельевые |  | 14.14/ 42.000 14.31/ 42.000 13.96/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 58 | ГОСТ 9173-86 Инструкция 1.1.10-12-96-200558 |  |
| 35.1** | Изделия швейно-бельевые |  | 14.14/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 58 | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ГОСТ 23948-80 |  |
| 36.1** | Одежда первого, второго, третьего слоя, в т.ч. детская |  | 13.99/ 42.000 14.14/ 42.000 14.13/ 42.000 14.12/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ВМУ 11-10-2-98 | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ВМУ 11-10-2-98 |  |
| 38.1 ** | Мех искусственный трикотажный |  | 14.20/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-12-96-200558 | ГОСТ 26666.0-85 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 39.1** | Обувь детская |  | 15.20/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 9289-78 |  |
| 40.1** | Материалы текстильные. Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека, одежды, обуви, головных уборов и постельных принадлежностей. Модельные среды. |  | 13.10/ 08.164 13.20/ 08.164 13.30/ 08.164 13.91/ 08.164 13.92/ 08.164 13.95/ 08.164 13.96/ 08.164 13.99/ 08.164 14.11/ 08.164 14.13/ 08.164 14.14/ 08.164 14.19/ 08.164 14.20/ 08.164 14.31/ 08.164 14.39/ 08.164 15.11/ 08.164 15.20/ 08.164 | Моделирование условий исследований | Инструкция 1.1.10-12-96-200558 ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998 г. ТНПА и другая документация | Инструкция 1.1.10-12-96-200558 ГОСТ ИСО 5089-2001 ТНПА и другая документация |  |
| 40.2* | Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека; одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности и др. Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия. Модельные среды. |  | 13.10/ 11.116 13.20/ 11.116 13.91/ 11.116 13.92/ 11.116 13.96/ 11.116 13.99/ 11.116 14.11/ 11.116 14.13/ 11.116 14.19/ 11.116 14.20/ 11.116 14.31/ 11.116 14.39/ 11.116 15.11/ 11.116 15.12/ 11.116 15.20/ 11.116 | Органолептические исследования модельных сред: Запах | Сан ПиН 10-54-97 59 ВМУ № 11-10-2-98 Инструкция № 1.1.10.12-96-200558 ТНПА и другие документы на продукцию ГН от 25.01.2021 № 377 | ВМУ № 11-10-2-98 Инструкция № 1.1.10.12-96- 200558 МУ 11-10-12-97 |  |
| 40.3* | Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека; одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности и др. Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия. Модельные среды. |  | 13.10/ 06.036 13.20/ 06.036 13.91/ 06.036 13.96/ 06.036 13.99/ 06.036 14.11/ 06.036 14.13/ 06.036 14.19/ 06.036 14.20/ 06.036 14.31/ 06.036 14.39/ 06.036 15.11/ 06.036 15.12/ 06.036 15.20/ 06.036 | Оценка ирритативного действия на слизистые оболочки | Сан ПиН 10-54-97 59 ВМУ № 11-10-2-98 Инструкция № 1.1.10.12-96-200558 ТНПА и другие документы на продукцию ГН от 25.01.2021 № 377 | Инструкция 1.1.11-12-35–200410 Инструкция № 004-061211 Пробоподготовка Инструкции № 1.1.10.12-96- 200558 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 40.4* |  |  |  | Оценка местно- раздражающего действия на кожные покровы |  | Инструкция 1.1.11-12-35 – 200410 Инструкция № 004-061211 Пробоподготовка Инструкции № 1.1.10.12-96- 200558 |  |
| 40.5* | Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека; одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности и др. Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия. Модельные среды |  | 13.10/ 35.070 13.20/ 35.070 13.91/ 35.070 13.92/ 35.070 13.96/ 35.070 13.99/ 35.070 14.11/ 35.070 14.13/ 35.070 14.19/ 35.070 14.20/ 35.070 15.11/ 35.070 15.12/ 35.070 15.20/ 35.070 | Уровень напряженности электростатического поля | Сан ПиН № 9.29.7-95 45 Инструкция 1.1.10-12-96 – 2005 58 ГН от 25.01.2021 № 377 | Сан ПиН № 9.29.7-95 45 |  |
| 40.6* | Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека; одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности и др. Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия. Модельные среды |  | 13.10/ 08.155 13.20/ 08.155 13.91/ 08.155 13.92/ 08.155 13.96/ 08.155 13.99/ 08.155 14.11/ 08.155 14.13/ 08.155 14.19/ 08.155 14.20/ 08.155 14.31/ 08.155 14.39/ 08.155 15.11/ 08.155 15.12/ 08.155 15.20/ 08.155 | Фенол | Сан ПиН 10-54-97 59 ВМУ № 11-10-2-98 ГН от 14.12.2012 №200 60 Инструкция № 1.1.10.12-96-200558 ГН от 25.01.2021 № 377 Постановление № 21 от 10.05.1999 г. ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-200515 прил.27 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Пробоподготовка Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 58 |  |
| 40.6* | Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека; одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности и др. Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия. Модельные среды |  | 13.10/ 08.156 13.20/ 08.156 13.91/ 08.156 13.92/ 08.156 13.96/ 08.156 13.99/ 08.156 14.11/ 08.156 14.13/ 08.156 14.19/ 08.156 14.20/ 08.156 14.31/ 08.156 14.39/ 08.156 15.11/ 08.156 15.12/ 08.156 15.20/ 08.156 | Фенол | Сан ПиН 10-54-97 59 ВМУ № 11-10-2-98 ГН от 14.12.2012 №200 60 Инструкция № 1.1.10.12-96-200558 ГН от 25.01.2021 № 377 Постановление № 21 от 10.05.1999 г. ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-200515 прил.27 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Пробоподготовка Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 58 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 40.7* | Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека; одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности и др. Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия. Модельные среды |  | 13.10/ 08.082 13.20/ 08.082 13.91/ 08.082 13.92/ 08.082 13.96/ 08.082 13.99/ 08.082 14.11/ 08.082 14.13/ 08.082 14.19/ 08.082 14.20/ 08.082 14.31/ 08.082 14.39/ 08.082 15.11/ 08.082 15.12/ 08.082 15.20/ 08.082 | Гексаметилендиамин | Сан ПиН 10-54-97 59 ВМУ № 11-10-2-98 ГН от 14.12.2012 №200 60 Инструкция № 1.1.10.12-96-200558 ГН от 25.01.2021 № 377 Постановление № 21 от 10.05.1999 г. ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 прил.12 Пробоподготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 58 |  |
| 40.8* |  |  |  | Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3-10-15-64-200515, прил.32 Пробоподготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |  |
| 40.9* |  |  |  | Метиловый спирт |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 15, прил.21 Пробоподготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 58 |  |
| 40.10* | Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека; одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности и др. Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия. Модельные среды |  | 13.10/ 08.161 13.20/ 08.161 13.91/ 08.161 13.92/ 08.161 13.96/ 08.161 13.99/ 08.161 14.11/ 08.161 14.13/ 08.161 14.19/ 08.161 14.20/ 08.161 14.31/ 08.161 14.39/ 08.161 15.11/ 08.161 15.12/ 08.161 15.20/ 08.161 13.10/ 08.162 13.20/ 08.162 13.91/ 08.162 13.92/ 08.162 13.96/ 08.162 13.99/ 08.162 14.11/ 08.162 14.13/ 08.162 14.19/ 08.162 14.20/ 08.162 14.31/ 08.162 14.39/ 08.162 15.11/ 08.162 15.12/ 08.162 15.20/ 08.162 | Капролактам | Сан ПиН 10-54-97 59 ВМУ № 11-10-2-98 ГН от 14.12.2012 №200 60 Инструкция № 1.1.10.12-96-200558 ГН от 25.01.2021 № 377 Постановление № 21 от 10.05.1999 г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 30351-2001п. 4 Пробоподготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 58 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 40.11* | Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека; одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности и др. Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия. Модельные среды |  | 13.10/ 08.156 13.20/ 08.156 13.91/ 08.156 13.92/ 08.156 13.96/ 08.156 13.99/ 08.156 14.11/ 08.156 14.13/ 08.156 14.19/ 08.156 14.20/ 08.156 14.31/ 08.156 14.39/ 08.156 15.11/ 08.156 15.12/ 08.156 15.20/ 08.156 13.10/ 08.158 13.20/ 08.158 13.91/ 08.158 13.92/ 08.158 13.96/ 08.158 13.99/ 08.158 14.11/ 08.158 14.13/ 08.158 14.19/ 08.158 14.20/ 08.158 14.31/ 08.158 14.39/ 08.158 15.11/ 08.158 15.12/ 08.158 15.20/ 08.158 | Винилацетат | Сан ПиН 10-54-97 59 ВМУ № 11-10-2-98 ГН от 14.12.2012 №200 60 Инструкция № 1.1.10.12-96-200558 ГН от 25.01.2021 № 377 Постановление № 21 от 10.05.1999 г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 22648-77 Пробоподготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 58 |  |
| 40.13* |  |  |  | Метилметакрилат | Сан ПиН 10-54-97 59 ВМУ № 11-10-2-98 ГН от 14.12.2012 №200 60 Инструкция № 1.1.10.12-96-200558 ГН от 25.01.2021 № 377 Постановление № 21 от 10.05.1999 г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 22648-77 п.3.4 Пробоподготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 40.14* |  |  |  | Стирол |  | ГОСТ 22648-77 п.3.4 Пробоподготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |  |
| 40.15* | Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека; одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности и др. Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия. Модельные среды |  | 13.10/ 08.156 13.20/ 08.156 13.91/ 08.156 13.92/ 08.156 13.96/ 08.156 13.99/ 08.156 14.11/ 08.156 14.13/ 08.156 14.19/ 08.156 14.20/ 08.156 14.31/ 08.156 14.39/ 08.156 15.11/ 08.156 15.12/ 08.156 15.20/ 08.156 13.10/ 08.032 13.20/ 08.032 13.91/ 08.032 13.92/ 08.032 13.96/ 08.032 13.99/ 08.032 14.11/ 08.032 14.13/ 08.032 14.19/ 08.032 14.20/ 08.156 14.31/ 08.032 14.39/ 08.032 15.11/ 08.032 15.12/ 08.032 15.20/ 08.032 | Хром | Сан ПиН 10-54-97 59 ВМУ № 11-10-2-98 ГН от 14.12.2012 №200 60 Инструкция № 1.1.10.12-96-200558 ГН от 25.01.2021 № 377 Постановление № 21 от 10.05.1999 г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31956-2013 ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |  |
| 40.16* |  |  |  | Медь | Сан ПиН 10-54-97 59 ВМУ № 11-10-2-98 ГН от 14.12.2012 №200 Инструкция № 1.1.10.12-96-200558 ГН от 25.01.2021 № 377 Постановление № 21 от 10.05.1999 г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 4388-72 ГОСТ 31870-2012п.4 Пробоподготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |  |
| 40.17* | Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека; одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности и др. Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия. Модельные среды |  | 13.10/ 08.156 13.20/ 08.156 13.91/ 08.156 13.92/ 08.156 13.96/ 08.156 13.99/ 08.156 14.11/ 08.156 14.13/ 08.156 14.19/ 08.156 14.20/ 08.156 14.31/ 08.156 14.39/ 08.156 15.11/ 08.156 15.12/ 08.156 15.20/ 08.156 13.10/ 08.155 13.20/ 08.155 13.91/ 08.155 13.92/ 08.155 13.96/ 08.155 13.99/ 08.155 14.11/ 08.155 14.13/ 08.155 14.19/ 08.155 14.20/ 08.155 14.31/ 08.155 14.39/ 08.155 15.11/ 08.155 15.12/ 08.155 15.20/ 08.155 | Дибутилфталат, диоктилфталат | Сан ПиН 10-54-97 59 ГН от 14.12.2012 №200 60 ВМУ № 11-10-2-98 Инструкция № 1.1.10.12-96-200558 ГН от 25.01.2021 № 377 | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-200515 МР 01.025-0763 Пробоподготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96-2005 58 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 40.18* |  |  |  | Формальдегид |  | ГОСТ 25617-2014 ПНД Ф 14.1:2:4:187-02 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-200515 пр. 28 Пробоподготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 58 |  |
| 40.19* |  |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 Пробоподготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |  |
| 40.20* | Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека; одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности и др. Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия. Модельные среды |  | 13.10/ 08.052 13.20/ 08.052 13.91/ 08.052 13.92/ 08.052 13.96/ 08.052 13.99/ 08.052 14.11/ 08.052 14.13/ 08.052 14.19/ 08.052 14.20/ 08.052 14.31/ 08.052 14.39/ 08.052 15.11/ 08.052 15.12/ 08.052 15.20/ 08.052 | Гигроскопичность | ГН от 25.01.2021 № 377 ГН от 14.12.2012 №200 60 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816 – 81 (ISO 811-81) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 40.21* | Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека; одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности и др. Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия. Модельные среды |  | 13.10/ 08.156 13.20/ 08.156 13.91/ 08.156 13.92/ 08.156 13.96/ 08.156 13.99/ 08.156 14.11/ 08.156 14.13/ 08.156 14.19/ 08.156 14.20/ 08.156 14.31/ 08.156 14.39/ 08.156 15.11/ 08.156 15.12/ 08.156 15.20/ 08.156 | Алюминий | ГН от 25.01.2021 № 377 ГН от 14.12.2012 №200 60 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18165-2014, п.6 Пробоподготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |  |
| 40.22* |  |  |  | Водовымываемый хром | ГН от 25.01.2021 № 377 ГН от 14.12.2012 №200 60 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31280-2004п.3 |  |
| 40.23* | Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека; одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности и др. Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия. Модельные среды |  | 13.10/ 08.082 13.20/ 08.082 13.91/ 08.082 13.96/ 08.082 13.99/ 08.082 14.11/ 08.082 14.13/ 08.082 14.19/ 08.082 14.20/ 08.082 15.11/ 08.082 15.12/ 08.082 | Диметилтерефталат | ГН от 25.01.2021 № 377 ГН от 14.12.2012 №200 60 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33449-2015 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 прил.16 МР 01.025-0763 Пробоподготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 40.24* | Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека; одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности и др. Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия. Модельные среды |  | 13.10/ 08.032 13.20/ 08.032 13.91/ 08.032 13.96/ 08.032 13.99/ 08.032 14.11/ 08.032 14.13/ 08.032 14.19/ 08.032 14.20/ 08.032 14.31/ 08.032 14.39/ 08.032 15.11/ 08.032 15.12/ 08.032 15.20/ 08.032 | Свинец | ГН от 25.01.2021 № 377 ГН от 14.12.2012 №200 60 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |  |
| 40.25* |  |  |  | Кобальт |  |  |  |
| 40.26* |  |  |  | Никель |  |  |  |
| 40.27* | Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека; одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности и др. Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия. Модельные среды |  | 13.10/ 08.158 13.20/ 08.158 13.91/ 08.158 13.96/ 08.158 13.99/ 08.158 14.11/ 08.158 14.13/ 08.158 14.19/ 08.158 14.20/ 08.158 15.11/ 08.158 15.12/ 08.158 | Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, бутилацетат, изобутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-,п-,о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, α-метилстирол | ГН от 25.01.2021 № 377 ГН от 14.12.2012 №200 60 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34174-2017 МР 01.024-07 64 Пробоподготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 МУК 4.1.3166-1462 прил.2 |  |
| 41.1** | Игрушки, товары детского ассортимента (игрушки детские; канцтовары, в т.ч. пластилин и другие изделия культурно-бытового назначения; товары для детей: ранцы, рюкзаки, портфели ученические; детская одежда и др.; материалы и изделия, контактирующие с кожей человека) |  | 13.20/ 42.000 14.14/ 42.000 15.12/ 42.000 17.22/ 42.000 17.23/ 42.000 32.40/ 42.000 | Отбор проб | ГН от 14.12.2012 №200 60 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 ГОСТ 19245–93 ГОСТ 25779-90 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18321-73 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 15 гл.3, п.11 Инструкция № 016-121161, гл.1, п.1.4 ГОСТ 34446-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 41.2* | Игрушки, товары детского ассортимента (игрушки детские; канцтовары, в т.ч. пластилин и другие изделия культурно-бытового назначения; товары для детей: ранцы, рюкзаки, портфели ученические; детская одежда и др.; материалы и изделия, контактирующие с кожей человека) |  | 13.20/ 08.164 14.14/ 08.164 15.12/ 08.164 17.22/ 08.164 17.23/ 08.164 32.40/ 08.164 | Моделирование условий исследований | ГН от 25.01.2021 № 377 ГН от 14.12.2012 №200 60 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 ГОСТ 19245–93 ГОСТ 25779-90 ТНПА и другая документация | СанПиН, ГН от 14.12.2012 №200 60 ГОСТ 22648-77 Инструкция № 1.1.10.12-96- 2005 ГОСТ 25779-90 п. 3.71, п.3.82 ГОСТ ISO 8124-3-2001 CТБ 1087-97 Инструкция № 016-121161 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 |  |
| 41.4* |  |  | 13.20/ 06.036 14.14/ 06.036 15.12/ 06.036 17.22/ 06.036 17.23/ 06.036 32.40/ 06.036 | Оценка кожно-раздражающего действия |  | Инструкция № 1.1.11-12-35-2004 10 Инструкция № 004-061211 |  |
| 41.5* |  |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки |  | Инструкция № 004-061211 Инструкция 1.1.11-12-35-200410 |  |
| 41.6* |  |  |  | Сенсибилизирующее действие (индекс сенсибилизирующего действия) |  | Инструкция № 004-0612 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |
| 41.7* |  |  | 13.20/ 35.070 14.14/ 35.070 15.12/ 35.070 17.22/ 35.070 17.23/ 35.070 32.40/ 35.070 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН 9.29.7-9545 |  |
| 41.8* | Игрушки, товары детского ассортимента (игрушки детские; канцтовары, в т.ч. пластилин и другие изделия культурно-бытового назначения; товары для детей: ранцы, рюкзаки, портфели ученические; детская одежда и др.; материалы и изделия, контактирующие с кожей человека) |  | 13.20/ 11.116 14.14/ 11.116 15.12/ 11.116 17.22/ 11.116 17.23/ 11.116 32.40/ 11.116 | Устойчивость поверхностного окрашивания игрушки к воздействию слюны и пота | ГН-20 от 25.01.2021 № 377 СанПиН, ГН от 14.12.2012 №200 60 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 ГОСТ 19245–93 ГОСТ 25779-90 ТНПА и другая документация | СанПиН, ГН от 14.12.2012 №200 60 ГОСТ 34399-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 41.10* |  |  |  | Органолептические исследования вытяжек. Запах |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-200515 Инструкция № 016-121161 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |  |
| 41.11* | Игрушки, товары детского ассортимента |  | 32.40/ 08.156 32.40/ 08.161 32.40/ 08.155 | Формальдегид | СанПиН, ГН от 14.12.2012 №200 60 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 ГОСТ 19245–93 ГОСТ 25779-99 | ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 22648-77 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-200515 пр.28 ПНД Ф 14.1:2:4:187-02 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77 гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |  |
| 41.12* | Игрушки, товары детского ассортимента |  | 32.40/ 08.155 32.40/ 08.156 | Фенол | СанПиН, ГН от 14.12.2012 №200 60 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 ГОСТ 19245–93 ГОСТ 25779-99 | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 пр.27 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77 гл.2 ГОСТ 25779-90 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77 гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |  |
| 41.13* | Игрушки, товары детского ассортимента |  | 32.40/08.082 | Гексаметилендиамин | СанПиН, ГН от 14.12.2012 №200 60 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 ГОСТ 19245–93 ГОСТ 25779-99 | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77 гл.1 ГОСТ 25779-90 |  |
| 41.14* | Игрушки, товары детского ассортимента |  | 32.40/ 08.156 | Метилметакрилат | СанПиН, ГН от 14.12.2012 №200 60 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 ГОСТ 19245–93 ГОСТ 25779-99 | ГОСТ 22648-77 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 41.15* |  |  | 32.40/ 08.156 32.40/ 08.161 | Диоктилфталат, дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 МР 01.025-07 63 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90 п.3.71 |  |
| 41.16* |  |  | 32.40/ 08.082 | Диметилтерефталат |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 15 пр.16 ГОСТ 33449-2015 МР 01.025-07 63 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77 гл.1 ГОСТ 25779-90 п.3.71 |  |
| 41.17* | Игрушки, товары детского ассортимента |  | 32.40/ 08.161 32.40/ 08.162 | Капролактам | СанПиН, ГН от 14.12.2012 №200 60 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 ГОСТ 19245–93 ГОСТ 25779-99 | ГОСТ 30351-2001 п.4 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77 гл.1 ГОСТ 25779-90 п.3.71 |  |
| 41.18* |  |  | 32.40/ 08.156 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |  |
| 41.19* | Игрушки, товары детского ассортимента |  | 32.40/ 08.082 | Ртуть |  | ПНД Ф 14.1.2.4.160-2000 ГОСТ 26927-86 |  |
| 41.20* |  |  | 32.40/ 08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90п.3.71 |  |
| 41.21* | Игрушки, товары детского ассортимента |  | 32.40/ 08.156 | Алюминий | СанПиН, ГН от 14.12.2012 №200 60 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 ГОСТ 19245–93 ГОСТ 25779-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18165-2014, п.6 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |  |
| 41.22* | Игрушки, товары детского ассортимента |  | 32.40/ 08.156 | Мышьяк | СанПиН, ГН от 14.12.2012 №200 60 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 ГОСТ 19245–93 ГОСТ 25779-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 4152-89 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77 гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 41.23* |  |  | 32.40/ 08.155 | Бор |  | ГОСТ 31949-2012 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77 гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |  |
| 41.24* |  |  | 32.40/ 08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012п.4 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77 гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |  |
| 41.25* | Игрушки, товары детского ассортимента |  | 32.40/ 08.156 | Кобальт | СанПиН, ГН от 14.12.2012 №200 60 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 ГОСТ 19245–93 ГОСТ 25779-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31870-2012 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77 гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |  |
| 41.26* |  |  | 32.40/ 08.156 | Хром |  | ГОСТ 4388-72 ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77 гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |  |
| 41.27* |  |  | 32.40/ 08.156 32.40/ 08.032 | Медь |  |  |  |
| 41.28* | Игрушки, товары детского ассортимента |  | 32.40/ 08.032 | Свинец | СанПиН, ГН от 14.12.2012 №200 60 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 ГОСТ 19245–93 ГОСТ 25779-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77 гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |  |
| 41.29* |  |  | 32.40/ 08.032 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |  |
| 41.30* |  |  | 32.40/ 08.156 | Никель |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |
| 41.31* |  |  | 32.40/ 08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014п.6.5 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 41.32* | Игрушки, товары детского ассортимента |  | 32.40/ 08.032 32.40/ 08.156 | Железо | ГН от 14.12.2012 №200 60 ГН-20 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4011-72 п.2 ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77 гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |  |
| 41.36* | Продукция детского ассортимента (изделия санитарно-гигиенические разового использования, игрушки с наполнителями, формующиеся массы, краски, наносимые пальцами) |  | 32.40/ 08.158 | Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, бутилацетат, изобутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-, п-, о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, α-метилстирол | ГН утв. Пост. МЗ РБ от 14.12.2012 №200 ГН-20 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34174-2017 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 МУК 4.1.3166-1462 прил.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 41.37* | Продукция детского ассортимента (изделия санитарно-гигиенические разового использования, игрушки с наполнителями, формующиеся массы, краски, наносимые пальцами, игры, игрушки, щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта) |  | 17.22/ 01.086 32.40/ 01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов) | ЕСТ № 2994, глава II, раздел 2, п.3.5, таб.3; п. 2.3 таб.1 ГН- от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | Инструкция № 091-061065 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 41.38* |  |  | 17.22/ 01.086 32.40/ 01.086 | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, Candidaalbicans |  | Инструкция. № 091-061065 |  |
| 41.39* |  |  | 17.22/ 01.086 32.40/ 01.086 | Бактерии семейства эетеробактерии, Escherichiacoli | ЕСТ № 2994, глава II, раздел 2, п.3.5, таб.3; п. 2.3 таб.1 ГН- от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | Инструкция № 091-061065 |  |
| 41.40* |  |  | 17.22/ 01.086 32.40/ 01.086 | Патогенные стафилококки |  | Инструкция № 091-061065 |  |
| 41.41* |  |  | 17.22/ 01.086 32.40/ 01.086 | Псевдомонас аэругиноза |  | Инструкция № 091-0610 65 |  |
| 42.1** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочая непищевая продукции лесного хозяйства и растительного сырья |  | 02.20/ 42.000 02.30/ 42.000 | Отбор проб | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001)66 ТНПА и другая документация | ТКП 251-2010 (02080)56 ГОСТ 33795-2016 | ул. Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 42.2** |  |  | 02.20/ 04.125 02.30/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005 |  |
| 43.1** | Атмосферный воздух, воздух жилых помещений и общественных зданий |  | 100.02/ 42.000 100.11/ 42.000 100.02/ 08.156 100.11/ 08.156 | Отбор проб. Аммиак | СанНПиГН от 20.08.2015 № 9567 ГН-1от 25.01.2021№ 37 7 | ТКП 17.13-15-2022 68 МВИ.МН 2226-201473 | ул. Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 43.2** |  |  |  | Отбор проб. Формальдегид | СанНПиГН от 20.08.2015 № 9567 ГН-1от 25.01.2021№ 37 7 | ТКП 17.13-15-2022 68 МВИ.МН 5493-201674 |  |
| 43.3** |  |  |  | Отбор проб. Азота диоксид | СанНПиГН от 20.08.2015 № 9567 ГН-1от 25.01.2021№ 37 7 | ТКП 17.13-15-2022 68 МВИ.МН 5087-201475 |  |
| 43.4** | Атмосферный воздух, воздух жилых помещений и общественных зданий |  | 100.02/ 42.000 100.11/ 42.000 100.02/ 08.156 100.11/ 08.156 | Отбор проб. Хлор | Фактическое значение | ТКП 17.13-15-2022 68 РД 52.04.186-89 69 |  |
| 43.5** |  |  |  | Отбор проб. Марганец | СанНПиГН от 20.08.2015 № 9567 ГН-1от 25.01.2021№ 37 7 | ТКП 17.13-15-2022 68 МВИ.ГМ.1864-202077 |  |
| 43.6** | Атмосферный воздух, воздух жилых помещений и общественных зданий |  | 100.02/ 42.000 100.11/ 42.000 100.02/ 08.052 100.11/ 08.052 | Отбор проб Твердые частицы | СанНПиГН от 20.08.2015 № 9567 ГН-1от 25.01.2021№ 37 7 | ТКП 17.13-15-2022 68 МВИ. МН 5093-201478 |  |
| 43.7** |  |  | 100.02/ 42.000 100.11/ 42.000 100.02/ 08.156 100.11/ 08.156 | Отбор проб. Фенол | СанНПиГН от 20.08.2015 № 9567 ГН-1от 25.01.2021№ 37 7 | ТКП 17.13-15-2022 68 МВИ. МН 5693-201679 |  |
| 43.8** |  |  |  | Отбор проб. Свинец | Фактическое значение | ТКП 17.13-15-2022 68 РД 52.04.186-89 69 |  |
| 43.9** | Атмосферный воздух, воздух жилых помещений и общественных зданий |  | 100.02/ 42.000 100.11/ 42.000 100.02/ 08.156 100.11/ 08.156 | Отбор проб. Сера диоксид | СанНПиГН от 20.08.2015 № 9567 ГН-1от 25.01.2021№ 37 7 | ТКП 17.13-15-2022 68 МВИ. МН 4160-201180 |  |
| 43.10** |  |  |  | Отбор проб. Бензол, толуол, этилбензол, ксилолы | Фактическое значение | ТКП 17.13-15-2022 68 МУ 2613-82 70 |  |
| 43.11** | Атмосферный воздух, воздух жилых помещений и общественных зданий |  | 100.02/ 42.000 100.11/ 42.000 100.02/ 08.169 100.11/ 08.169 | Отбор проб. Углерод оксид | СанНПиГН от 20.08.2015 № 9567 ГН-1от 25.01.2021№ 37 7 | ТКП 17.13-15-2022 68 МВИ.МН 5561-2016 | ул. Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 43.12** | Атмосферный воздух, воздух жилых помещений и общественных зданий |  | 100.02/ 42.000 100.11/ 42.000 100.02/ 08.156 100.11/ 08.156 | Отбор проб. Серная кислота | СанНПиГН от 20.08.2015 № 9567 ГН-1от 25.01.2021№ 37 7 | ТКП 17.13-15-2022 68 МВИ.МН 5766-2017 |  |
| 43.13** | Атмосферный воздух, воздух жилых помещений и общественных зданий |  | 100.02/ 42.000 100.11/ 42.000 100.02/ 08.156 100.11/ 08.156 | Отбор проб. Сероводород | СанНПиГН от 20.08.2015 № 9567 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ТКП 17.13-15-2022 68 МВИ.МН 5591-2016 |  |
| 43.14** | Атмосферный воздух, воздух жилых помещений и общественных зданий |  | 100.02/ 42.000 100.11/ 42.000 100.02/ 08.032 100.11/ 08.032 | Отбор проб. Ртуть (пары) | СанНПиГН от 20.08.2015 № 9567 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ТКП 17.13-15-2022 68 М 03-06-2004 71 |  |
| 43.15** | Атмосферный воздух, воздух жилых помещений и общественных зданий |  | 100.02/ 42.000 100.11/ 42.000 100.02/ 08.158 100.11/ 08.158 | Отбор проб. Ацетон | Фактическое значение | ТКП 17.13-15-2022 68 РД 52.04.186-89 69 |  |
| 44.1** | Вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно – бытового назначения |  | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 2.1.2.12-33-200572 ГН 2.1.5.10-21-2003 73 СанНиП, ГН от05.12.2016 №122 74 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ISO 19458:2006 СТБ 1057-2016 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод Госкомитета по экологии от 16.02.1994 Инструкция № 037-0409 79 гл.2 Инструкция № 025-0309 гл.2 ГОСТ 31942-2012 СТБ ISO 19458-2011 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 44.2* | Вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно – бытового назначения |  | 100.03/ 08.156 | Цветность | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 2.1.2.12-33-200572 ГН 2.1.5.10-21-2003 73 СанНиП, ГН от05.12.2016 №122 74 ГН-2 от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 31858-2012 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  |
| 44.3* |  |  | 100.03/ 11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 44.4* |  |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2017 |  |
| 44.5* |  |  | 100.03/ 11.116 | Плавающие примеси |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 72 |  |
| 44.6* | Вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно – бытового назначения |  | 100.03/ 08.149 | Массовая концентрация хлоридов | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 2.1.2.12-33-200572 ГН 2.1.5.10-21-2003 73 СанНиП, ГН от05.12.2016 №122 74 ГН-2 от 25.01.2021 № 377 | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 44.7* |  |  | 100.03/ 08.156 | Азот аммонийный |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 44.8* |  |  | 100.03/ 08.156 | Массовая концентрация азота нитритов |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 44.9* |  |  | 100.03/ 08.156 | Массовая концентрация азота нитратов |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 44.10* |  |  | 100.03/ 08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 44.11* | Поверхностные воды. (Вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно - бытового назначения) |  | 100.03/ 08.149 | Растворенный кислород | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 2.1.2.12-33-200572 ГН 2.1.5.10-21-2003 73 СанНиП, ГН от 05.12.2016 №122 74 ГН-2 от 25.01.2021 № 377 | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 44.12* |  |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |
| 44.13* |  |  | 100.03/ 08.155 | Массовая концентрация АПАВ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |  |
| 44.14* |  |  | 100.03/ 08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |  |
| 44.15* |  |  | 100.03/08.169 | Массовая концентрация ионов меди, цинка, свинца |  | 05-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.149-99) ГОСТ 31870-2012п.4 |  |
| 44.16* |  |  | 100.03/08.169 | Массовая концентрация ионов никеля |  | 06-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.151-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |
| 44.17* |  |  | 100.03/ 08.156 | Массовая концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 44.18* |  |  | 100.03/ 08.156 | Массовая концентрация хрома (VΙ) |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 44.19* |  |  | 100.03/ 08.155 | Массовая концентрация фенолов |  | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |  |
| 44.20* |  |  | 100.03/ 08.032 | Ртуть |  | ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000 |  |
| 44.22* | Поверхностные воды. (Вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно - бытового назначения) |  | 100.03/ 08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | СанПиН 2.1.2.12-33-200572 Сборник гигиенических нормативов по разделу коммунальной гигиены Минск 2004 г. ГН 2.1.5.10-20-200375 ГН 2.1.5.10-21-2003 73 ГН 2.1.5.10-29-2003 77 СанНиП, ГН от 05.12.2016 №122 74 ГН-2 от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 31858-2012 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  |
| 44.23* |  |  | 100.03/ 08.161 | Бенлат, гексилур, крекс,прометрин, семерон, гранозан и неорганические соединения ртути, дитиокарбоматы |  | МУ № 2823-8378 . |  |
| 44.24* | Поверхностные воды. (Вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно - бытового назначения) |  | 100.03/ 08.161 | Фосфорорганические соединения: ДДВФ, хлорофос | СанПиН 2.1.2.12-33-200572 ГН-2 от 25.01.2021 № 377 | МУ 3222-85 37 МУ № 2823-83 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 44.25* |  |  | 100.03/ 08.158 | Синтетические пиретроиды (амбуш, децис, рипкорд, сумицидин, каратэ, фастак, данитол) | СанПиН 2.1.2.12-33-200572 ГН-2 от 25.01.2021 № 377 | МУ 4344-87 80 МУ 2473-81 81 |  |
| 44.26* |  |  | 100.03/ 08.161 | 2,4-Д, ее натриевые соли | СанПиН 2.1.2.12-33-200572 ГН-2 от 25.01.2021 № 377 | МУ № 1541-76 35 МУ № 2823-83 |  |
| 44.27* |  |  | 100.03/ 08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 44.28* |  |  | 100.03/ 08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 44.29* |  |  | 100.03/ 08.155 | ХПК (химическое потребление кислорода) | СанПиН 2.1.2.12-33-200572 ГН-2 от 25.01.2021 № 377 | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 ГОСТ 31859-2012 |  |
| 44.30* |  |  | 100.03/ 08.155 | Формальдегид |  | ПНД Ф 14.1:2:4:187-02 |  |
| 44.31* | Поверхностные воды. (Вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно - бытового назначения) |  | 100.03/ 01.086 | Общие колиформные бактерии | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 72 ГН-2 от 25.01.2021 № 377 | Инструкция № 037-0409 79 п.16 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 44.32* |  |  | 100.03/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии; Escherichiacoli |  | Инструкция № 037-0409 79 п.16, п.22 |  |
| 44.33* |  |  | 100.03/ 01.086 | Колифаги |  | Инструкция № 037-0409 79 п.17 Методика № 120-9811 94 |  |
| 44.34* |  |  | 100.03/ 01.086 | Возбудители кишечных инфекций, в т.ч. определение патогенных бактерий семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella | СанНиП, ГН № 52 1 ГН, утв. Пост СМ РБ от 25.01.2021№ 37 ТНПА и другие документы на продукцию | Инструкция № 037-0409 79 п.18 Инструкция № 025-0309 гл.3 СТБ ISO 19250-2016 |  |
| 44.35* | Поверхностные воды. (Вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно - бытового назначения) |  | 100.03/ 01.086 | Холерные вибрионы | СанНиП 05.03.2024 № 43 84 | Инструкция № 1.2.11-17-8-2004 82 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 44.36* |  |  | 100.03/ 07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цисты кишечных патогенных простейших и яиц гельминтов | Сан ПиН 2.1.2.12-33-200572 Сан ПиН, ГН от 05.12.2016 № 122 74 | Инструкция № 108-1207 83, Инструкция № 70-0403 48 Инструкция № 037-0409 79 |  |
| 44.37* | Поверхностные воды (вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно - бытового назначения) |  | 100.03/ 04.125 | Определение удельной (объемной) активности радионуклидов цезия-137 | СанНиПиГН № 21353 СанПиН 2.1.2.12-33-200572 СанПиН и ГН № 122 74 ГН -33 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ 114-94, МВИ.МН 1823-2007, МВИ.МН 2418-2005 | ул. Железнодорожная, 16 225413 г. Барановичи СГЛ |
| 45.1* | Сточные воды, поверхностные сточные воды, сточные воды после обеззараживания |  | 100.05/ 08.155 | Массовая концентрация АПАВ | СанПиН 2.1.2.12-33- 200572 ТНПА и другая документация | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 45.2* |  |  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |  |
| 45.3 ** | Сточные воды, поверхностные сточные воды, сточные воды после обеззараживания |  | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33- 200572 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 Инструкция № 037-0409 79 Инструкция № 70-0403 48 ГОСТ 31942-2012 СТБ ISO 19458:2006 ISO 19458 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод от 16.02.1994г. СТБ 1057-2016 МОПр.МН 01-98 85 |  |
| 45.4* | Сточные воды, поверхностные сточные воды, сточные воды после обеззараживания |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) | СанПиН2.1.2.12-33- 2005 72 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 45.5* |  |  | 100.05/ 08.149 | Массовая концентрация хлоридов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 45.6* |  |  | 100.05/ 08.156 | Азот аммонийный |  | СТБ 17.13.05-09-2009 |  |
| 45.7* |  |  | 100.05/ 08.156 | Массовая концентрация азота нитритов |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 45.8* | Сточные воды, поверхностные сточные воды, сточные воды после обеззараживания |  | 100.05/ 08.156 | Массовая концентрация азота нитратов | СанПиН 2.1.2.12-33- 200572 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-43-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 45.9* |  |  | 100.05/ 08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 45.10* | Сточные воды, поверхностные сточные воды, сточные воды после обеззараживания |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода |  | СТБ 17.13.05-22-2011 СТБ 17.13.05-23-2011 |  |
| 45.11* | Сточные воды, поверхностные сточные воды, сточные воды после обеззараживания |  | 100.05/ 08.169 | Массовая концентрация ионов меди, цинка, свинца | ГН 2.1.5.10-21-2003 73 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 72 ТНПА и другая документация | 05-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.149-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |
| 45.12* |  |  | 100.05/ 08.156 | Массовая концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 45.13* |  |  | 100.05/ 08.155 | Фенол |  | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |  |
| 45.14* |  |  | 100.05/ 08.032 | Ртуть |  | ПНД Ф14.1:2:4.160-2000 |  |
| 45.15* |  |  | 100.05/08.156 | Хром (VΙ) |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 45.16* |  |  | 100.05/ 08.169 | Массовая концентрация ионов никеля |  | 06-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.151-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |
| 45.17* | Сточные воды, поверхностные сточные воды, сточные воды после обеззараживания |  | 100.05/ 08.032 | Хром, общее содержание | ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-33-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 45.18* |  |  | 100.05/ 08.052 | Сухой остаток | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 72 | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 45.19* |  |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 72 СанПиН, ГН от 05.12.2016 № 122 74 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 45.20* |  |  | 100.05/ 08.155 | ХПК (химическое потребление кислорода) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 ГОСТ 31859-2012 |  |
| 45.21* |  |  | 100.05/ 08.155 | Формальдегид |  | ПНД Ф 14.1:2:4:187-02 |  |
| 45.22* | Сточные воды, поверхностные сточные воды, сточные воды после обеззараживания |  | 100.05/01.086 | Возбудители кишечных инфекций, в т.ч. определение патогенных бактерий семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 72 ГН от 25.01.2021 № 377 | Инструкция № 025-0309 гл.3 Инструкция № 037-040979 п.18 СТБ ISO 19250-2016 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 45.23* |  |  | 100.05/07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий, яиц и личинок гельминтов | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 72 ГН от 25.01.2021 № 377 | Инструкция № 021-0306 21 Инструкция № 70-040348 Инструкция. №65-060543 п.1.21 п.1 |  |
| 45.24* | Сточные воды, поверхностные сточные воды, сточные воды после обеззараживания |  | 100.05/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 72 ГН от 25.01.2021 № 377 | Инструкция № 037-0409 79 п. 16,17 |  |
| 45.25* |  |  | 100.05/01.086 | Общие колиформные бактерии |  |  |  |
| 45.26* |  |  | 100.05/01.086 | Колифаги |  |  |  |
| 45.27* |  |  | 100.05/01.086 | Холерные вибрионы | СанНиП 05.03.2024 № 43 84 | Инструкция № 1.2.11-17-8-2004 86 |  |
| 45.28* | Сточные воды, поверхностные сточные воды, сточные воды после обеззараживания |  | 100.05/ 04.125 | Определение удельной (объемной) активности радионуклидов цезия-137 | СанНиПиГН № 21353 СанНиП от 31.12.2013 № 13787 ГН-33 от 25.01.2021 № 378 ТНПА и другая документация | МВИ 114-94, МВИ.МН 1823-2007, МВИ.МН 2418-2005 | ул. Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 46.1 ** | Окружающая среда. Почва, сапропель |  | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов», утв. МЗ СССР 12.03.1985г. Постановление МЗ РБ от 05.12.2014 г. № 5489 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 88 | ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция 2.1.7.11-12-5-200488 гл.3 МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов», утв. МЗ СССР 12.03.1985г. п.1 ГОСТ 17.4.3.01-83 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 46.2* | Окружающая среда. Почва, сапропель |  | 100.06/ 08.169 | рН | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-36-2015 п.10.2 ГОСТ 26483-85 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 46.3* |  |  | 100.06/ 08.052 | Влажность | Фактическое значение | ГОСТ 28268-89 |  |
| 46.5* |  |  | 100.06/ 08.169 | Массовая доля нитратного азота | ГН-4 от 25.01.2021 № 377 | СТБ 17.13.05-28-2014 |  |
| 46.6* | Окружающая среда. Почва, сапропель |  | 100.06/ 08.032 | Ртуть | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 88 ГН-4 от 25.01.2021 № 377 | ПНД Ф 16.1:2.23-2000 |  |
| 46.7* | Окружающая среда. Почва, сапропель |  | 100.06/ 08.169 100.06/ 08.032 | Массовая доля меди, никеля, цинка, кадмия, свинца | ГН-4 от 25.01.2021 № 37 7 | МВИ № 11-03-МВИ МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 46.8* | Окружающая среда. Почва, сапропель |  | 100.06/ 08.155 | Массовая доля нефтепродуктов | ГН-4 от 25.01.2021 № 37 7 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 П.9.1.1а |  |
| 46.9* | Окружающая среда. Почва, сапропель |  | 100.06/ 08.158 | Хлорорганические пестициды:ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГН 2.1.7.12-1-2004 76 | ГОСТ Р 53217-2008 МУ 2142-80 36 |  |
| 46.10* | Окружающая среда. Почва, сапропель |  | 100.06/ 08.158 | Ртутьорганические пестициды (метил- и этил-меркурхлорид) | Фактическое значение | МУ № 1350-75 90 . |  |
| 46.11* | Окружающая среда. Почва, сапропель |  | 100.06/ 01.086 | БГКП (колиформы) БГКП (колититр) | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 88 МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов», утв. МЗ СССР 12.03.1985г. | Инструкция 4.2.10-12-9-200691 гл.4 п.16 МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов», утв. МЗ СССР 12.03.1985г. | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 46.12* | Окружающая среда. Почва, сапропель |  | 100.06/ 01.086 | Титр E.coli (лактозо положительные) | МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов», утв. МЗ СССР 12.03.1985г | МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов», утв. МЗ СССР 12.03.1985г п.2.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 46.13* | Окружающая среда. Почва, сапропель Окружающая среда. Почва, сапропель |  | 100.06/ 01.086 | ОМЧ | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 88 МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов», утв. МЗ СССР 12.03.1985г. ГН-4 от 25.01.2021№ 37 | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 91 гл.4 п.19 |  |
| 46.14* | Окружающая среда. Почва, сапропель |  | 100.06/ 01.086 | Титр Сlostridium perfringens | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 88 МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов», утв. МЗ СССР 12.03.1985г. ГН-4 от 25.01.2021№ 37 | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 91, гл.4 п.20 МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов», утв. МЗ СССР 12.03.1985г. |  |
| 46.15* | Окружающая среда. Почва, сапропель |  | 100.06/ 01.086 | Термофильные бактерии | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 88 МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов», утв. МЗ СССР 12.03.1985г. ГН-4 от 25.01.2021№ 37 | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 91, гл.4 п.20 «Методы сан.-микробиол.исслед.почвы» утв. от 12.03.85г. п.2.3 |  |
| 46.16* | Окружающая среда. Почва, сапропель |  | 100.06/ 01.086 | Патогенная кокковая флора (патогенный стафилококк) | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 88 МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов», утв. МЗ СССР 12.03.1985г. ГН-4 от 25.01.2021№ 37 | МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов», утв. МЗ СССР 12.03.1985г. п.2.5 |  |
| 46.17* | Окружающая среда. Почва, сапропель |  | 100.06/ 01.086 | Патогенные микробы, в т.ч. сальмонеллы, шигеллы | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 88 МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов», утв. МЗ СССР 12.03.1985г. ГН-4 от 25.01.2021№ 37 7 | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 91 , гл.4 п.29 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 46.18* | Окружающая среда. Почва, сапропель |  | 100.06/ 01.086 | Энтерококки | Инструкция 2.1.7.11.-12-5-200488 «Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды», утв. постановлением ГГСВ РБ от 05.12.2014г. № 54 | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 гл.4 п.17 |  |
| 46.19* | Окружающая среда. Почва, сапропель |  | 100.06/ 07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших, яйца гельминт | Инструкция 2.1.7.11.-12-5-200488 «Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды», утв. постановлением ГГСВ РБ от 05.12.2014г. № 54 | Инструкция № 021-0306 21 Инструкция № 65-0605 43 |  |
| 47.1** | Окружающая среда. Торф, продукция на основе торфа |  | 08.92/ 42.000 | Отбор проб | ДУ, утв. МЭ РБ от 30.12.2006 | СТБ 1687-2006 | ул. Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 47.2** |  |  | 08.92/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | СанНиПиГН № 21353 СанНиП от 31.12.2013 № 137 87 ТНПА и другая документация | МВИ 114-94, МВИ.МН 1823-2007, МВИ.МН 2418-2005 |  |
| 49.1 ** | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 42.000 100.04/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГН-3 от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р56237-2014 ISO 19458:2006 ГОСТ 31942-2012 МУК №11-10-1-2002 92п.3 Инструкция. № 65-0605 43 Инструкция № 057-0606 Инструкция № 025-0309 СТБ ISO 19458-2011 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 49.2* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 11.116 100.04/ 11.116 | Запах, вкус | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГН-3 от 25.01.2021 № 377 Директива 2020/2184 93 | ГОСТ 3351-74 п.2, 3 |  |
| 49.3 ** |  |  | 100.09/ 08.156 100.04/ 08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.4.2.2;5 |  |
| 49.4* |  |  | 100.09/ 08.156 100.04/ 08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |  |
| 49.5* |  |  | 100.09/ 08.169 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 49.6 |  |  | 100.09/ 08.156 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация общего железа |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 49.7 |  |  | 100.09/ 08.149 100.04/ 08.149 | Жесткость | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГН-3 от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 31954-2012, п.4 |  |
| 49.8 | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.156 100.04/ 08.156 | Марганец | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГН-3 от 25.01.2021 № 377 Директива 2020/2184 93 | ГОСТ 4974-2014п.6.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 49.9 |  |  | 100.09/ 08.156 100.04/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |
| 49.10* |  |  | 100.09/ 08.156 100.04/ 08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |
| 49.11* |  |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |
| 49.12* |  |  | 100.09/ 08.149 100.04/ 08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |
| 49.14* |  |  | 100.09/ 08.149 100.04/ 08.149 | Остаточный активный хлор | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГН-3 от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 18190-72, п.2, 3 |  |
| 49.15* |  |  | 100.09/ 08.156 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация сульфат-ионов | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГН-3 от 25.01.2021 № 377 Директива 2020/2184 93 | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |
| 49.16* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.052 100.04/ 08.052 | Сухой остаток (общая минерализация) | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГН-3 от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |
| 49.17* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.149 100.04/ 08.149 08.149 | Перманганатная окисляемость | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГН-3 от 25.01.2021 № 377 Директива 2020/2184 93 | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 49.18* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.156 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация мышьяка | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 | ГОСТ 4152-89 |  |
| 49.19* |  |  | 100.09/ 08.032 100.04/ 08.032 100.09/ 08.169 100.04/ 08.169 | Ртуть | ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 Директива 2020/2184 93 | ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012 |  |
| 49.20* |  |  | 100.09/ 08.155 100.04/ 08.155 | Бериллий | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГН-3 от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 18294-2004 |  |
| 49.21* |  |  | 100.09/ 08.155 100.04/ 08.155 | Селен | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГН-3 от 25.01.2021 № 377 Директива 2020/2184 93 | ГОСТ 19413-89 |  |
| 49.22* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.156 100.04/08.156 | Фтор | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГН-3 от 25.01.2021 № 377 Директива 2020/2184 93 | ГОСТ 4386-89, п.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 49.23* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.155 100.04/ 08.155 | Массовая концентрация фенолов | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГН-3 от 25.01.2021 № 377 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 |  |
| 49.24* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.155 100.04/ 08.155 | Массовая концентрация АПАВ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 СТБ ГОСТ Р 51211-2001 |  |
| 49.25* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.156 100.04/ 08.156 | Молибден |  | ГОСТ 18308-72 |  |
| 49.26* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.169 100.04/ 08.169 100.09/ 08.156 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация ионов цинка | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГН-3 от 25.01.2021 № 377 | 05-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.149-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |
| 49.27* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.169 100.04/ 08.169 100.09/ 08.156 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация ионов свинца | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГН-3 от 25.01.2021 № 377 Директива 2020/2184 93 | 05-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.149-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |
| 49.28* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.169 100.04/ 08.169 100.09/ 08.156 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация ионов кадмия | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГН-3 от 25.01.2021 № 377 Директива 2020/2184 93 | 05-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.149-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |
| 49.29* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.169 100.04/ 08.169 100.09/ 08.156 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация ионов меди | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГН-3 от 25.01.2021 № 377 Директива 2020/2184 93 | ГОСТ 4388-72, п.2 05-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.149-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |
| 49.30* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.156 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация алюминия |  | ГОСТ 18165-2014 п.6 |  |
| 49.31* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.155 100.04/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов | СТБ 1188-99 ГН-3 от 25.01.2021 № 377 | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |  |
| 49.32* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.155 100.04/ 08.155 | Массовая концентрация бора | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГН-3 от 25.01.2021 № 377 Директива 2020/2184 93 | ГОСТ 31949-2012 |  |
| 49.33* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.169 100.04/08.169 | Массовая концентрация ионов никеля |  | 06-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.151-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |
| 49.34* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.156 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация хрома (VI) |  | ГОСТ 31956-2013 п.6 |  |
| 49.35* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.149 100.04/ 08.149 | Свободный хлор и общий хлор | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГН-3 от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 18190-72 п.2, 3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 49.36* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.156 100.04/ 08.156 | Цианиды | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГН-3 от 25.01.2021 № 377 Директива 2020/2184 93 | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 ГОСТ 31863-2012 |  |
| 49.37* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.156 100.04/ 08.156 | Полифосфаты. Ортофосфат | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГН-3 от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 18309-2014 |  |
| 49.38* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.161 100.04/ 08.161 | Бенлат, гексилур, акрекс, прометрин, семерон, гранозан и неорганические соединения ртути | ГН-3 от 25.01.2021 № 377 | № 2823-83 |  |
| 49.39* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.161 100.04/ 08.161 | Фосфорорганические соединения (ДДВФ, хлорофос) | ГН-3 от 25.01.2021 № 377 | МУ № 3222-85 37 № 2823-83 . |  |
| 49.40* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.161 100.04/ 08.161 100.09/ 08.158 100.04/ 08.158 | 2,4Д, ее натриевые соли | ГН-3 от 25.01.2021 № 377 | МУ 1541-76 35 № 2823-83 |  |
| 49.41* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.169 100.04/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость | Фактическое значение | СТБ ISO 7888-2006 |  |
| 49.42* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08,169 100.04/ 08.169 | Индикаторные параметры: проводимость | Директива 2020/2184 93 | СТБ ISO 7888-2006 |  |
| 49.43 | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.161 100.04/ 08.161 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГН-3 от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 31858-2012 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  |
| 49.44* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 01.086 100.04/ 01.086 | Общее микробное число | ГН-3 от 25.01.2021 № 377 | МУК № 11-10-1-2002 92 пп. 8 ГОСТ 34786-2021 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 49.45* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 01.086 100.04/ 01.086 | Общие колиформные бактерии | ГН-3 от 25.01.2021 № 377 | МУК №11-10-1-2002 92 пп.7,8 ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 |  |
| 49.46* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 01.086 100.04/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | ГН-3 от 25.01.2021 № 377 | МУК №11-10-1-2002 92 пп.7,8 ГОСТ 34786-2021 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 49.47* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 01.086 100.04/ 01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | ГН-3 от 25.01.2021 № 377 | МУК №11-10-1-2002 92 п.8.6 СТБ ISO 6461-2-2016 |  |
| 49.48* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 01.086 100.04/ 01.086 | Колифаги | ГН-3 от 25.01.2021 № 377 | МУК №11-10-1-2002 92 п.8.5 Методика № 120-9811 94 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 49.49* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 01.086 100.04/ 01.086 | Энтерококки (кишечные стрептококки) | ГН-3 от 25.01.2021 № 377 Директива 2020/2184 93 | ISO 7899-2:2000 ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |
| 49.50* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 01.086 100.04/ 01.086 | Кишечная палочка (E. coli) | ГН-3 от 25.01.2021 № 377 Директива 2020/2184 93 | ГОСТ 31955.1-2013 |  |
| 49.51* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 01.086 100.04/ 01.086 | Количество микроорганизмов | ГН-3 от 25.01.2021 № 377 Директива 2020/2184 93 | ISO 6222:1999, ГОСТ ISO 6222-2018 |  |
| 49.52* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 01.086 100.04/ 01.086 | Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы, в т.ч. кишечная палочка (E.coli) | ГН-3 от 25.01.2021 № 377 | Инструкция № 025-0309 ГОСТ 31955.1-2013 СТБ ISO 19250-2016 |  |
| 49.53* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 07.096 100.04/ 07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цисты кишечных простейших и яиц гельминтов | ГН-3 от 25.01.2021 № 377 | Инструкция № 65-0605 43 Инструкция №70-040348 Инструкция № 209-1203 95 Инструкция № 057-0606 Инструкция № 108-1207 83 |  |
| 49.54* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 04.125 100.04/ 04.125 | Суммарная альфа- бета – активность радионуклидов | ГН-33 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 МВИ МН 1800-2002 | ул.Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 49.55* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 04.125 100.04/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) 6 ГН-33 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005 |  |
| 49.56* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 04.125 100.04/ 04.125 | Объемная активность стронция- 90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) 6 ГН-33 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | МВИ. МН 2288-2005, |  |
| 49.57* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.155 100.04/ 08.155 | Формальдегид | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГН-3 от 25.01.2021 № 377 Директива 2020/2184 93 | ПНД Ф 14.1:2:4:187-02 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 49.58* | Вода питьевая. Подземные воды |  | 100.09/ 08.159 100.04/ 08.159 | Без(а)пирен | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГН-3 от 25.01.2021 № 377 Директива 2020/2184 93 | ГОСТ 31860-2012 |  |
| 50.1** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 01.086 | Отбор проб. Определение общей обсемененности воздуха (общее микробное число) | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 31 ГН от 25.01.2021 № 377 | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 31 Инструкция. 4.2.10-22-1-200620 МУ № 3182-84 96 ГОСТ 7702.2.0-2016 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 50.2** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 01.086 | Отбор проб. Определение количества плесневых грибов | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 31 | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 31 раздел 2, гл.3 п.13 |  |
| 50.3 ** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Аммиак | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 5910-2017 | ул.Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 50.4** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб. Ксилол | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 50.5** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб. Толуол | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 50.6** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб. Бензол | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 50.7** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб. Бензин | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 50.8** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб. Ацетон | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 50.9** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб. Углеводороды нефти | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 50.10** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 100.10/ 08.169 | Отбор проб. Оксид углерода | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 5561-2016 |  |
| 50.11** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб. Уайт-спирит | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 50.12** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.149 | Отбор проб. Определение свинца в смывах. | Фактическое значение | Методы определения вредных веществ в воздухе. М.С. Быховская, С.Л.Гинзбург, О.Д. Хализова. Москва . Издательство «Медицина»1966г. Определение свинца в пыли, сметах и в различных материалах. Определение свинца в смывах. |  |
| 50.13** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.032 | Отбор проб. Пары ртути | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | М 03-06-2004 | ул.Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 50.14** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.052 | Отбор проб. Пылевые аэрозоли | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.МН 5842-2017 |  |
| 50.15** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Белоксодержащие аэрозоли | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.БР 334-2017 |  |
| 50.16** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Диоксид азота (азота диоксид) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.МН 5914-2017 |  |
| 50.17** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Серная кислота | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.МН 5766-2017 |  |
| 50.18** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Сернистый ангидрид (сера диоксид) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.МН 5858-2017 |  |
| 50.19** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Хромовый ангидрид (хромYI триоксид) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.МН 5822-2017 |  |
| 50.20** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Масляный аэрозоль | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.БР 363-2019 |  |
| 50.21** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Дибутилфталат | Фактическое значение | МР № 1511-76 97 |  |
| 50.22** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Хлористый водород (гидрохлорид) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.МН 6038-2018 |  |
| 50.23** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Едкие щёлочи | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.МН 6009-2018 |  |
| 50.24** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Карбонат натрия (динатрий карбонат) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.БР 358-2019 |  |
| 50.25** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Уксусная кислота (этановая кислота) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.БР 356-2019 |  |
| 50.26** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Марганец | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 50.27** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Медь | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.МН 5837-2017 | ул.Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 50.28** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Водорастворимые соединения никеля | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.БР 326-2017 |  |
| 50.29** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Озон | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.МН 6091-2018 |  |
| 50.30** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Свинец и его неорганические соединения (по свинцу) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.БР 332-2017 |  |
| 50.31** | Воздух рабочей зоны. Сварочный аэрозоль |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Оксид хрома (хром (VI) триоксид) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.БР 321-2017 |  |
| 50.32** |  |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Оксид хрома (дихром триоксид (по хрому III) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.БР 321-2017 |  |
| 50.33** |  |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Железо (ди железо триоксид) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.БР 318-2017 |  |
| 50.34** |  |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Марганец | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.БР 319-2017 |  |
| 50.35** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 12.042 | Отбор проб. Бутиловый спирт | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 50.36** | Воздух рабочей зоны |  |  | Отбор проб. Стирол (этенилбензол) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 50.37** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Фенол(гидроксибензол) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.МН 6064-2018 |  |
| 50.38** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Формальдегид | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.БР 322-2017 |  |
| 50.39** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Хлор | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.МН 6039-2018 |  |
| 50.40** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Цинк (цинк оксид) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.ГМ 1776-2019 |  |
| 50.41** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб. Пропиловый спирт | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 50.42** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Алюминий и его сплавы | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.ГМ.1775-2019 |  |
| 50.43** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб. Водород фосфористый (фосфин) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.МН 3347-2010 | ул.Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 50.44** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб. Бутилацетат, винилацет, этилацетат, пропилацетат | Фактическое значение | МУ 1689-7798 |  |
| 50.45** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб. Бутилацетат | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 50.46** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Эпихлоргидрин | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.БР 362-2019 |  |
| 50.47** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Ацетальдегид | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.МН 5986-2018 |  |
| 50.48** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Фосфорный ангидрид (дифосфор пентаоксид) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.МН 5810-2017 |  |
| 50.49** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 12.042 | Отбор проб. Метиловый спирт | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 50.51** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 12.042 | Отбор проб. Этиловый спирт | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 50.52** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Сероводород (дигидросульфид) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.БР 357-2018 |  |
| 51.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения |  | 100.11/ 35.059 | Средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот, или их логарифмические уровни; корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни | ГН-13 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |  |
| 51.2** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения |  | 100.11/ 35.067 | Постоянный шум: октавные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31.5 до 8000 Гц; уровень звука. Непостоянный шум: октавные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31.5 до 8000 Гц; эквивалентный уровень звука; максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.036-81 ГН-11 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23337-2014 ГОСТ 20444-2014 | ул.Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
|  | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения |  | 100.11/ 35.067 | Инфразвук: уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот и общий уровень звукового давления для постоянного инфразвука; - эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах или третьоктавных полосах частот и эквивалентный общий уровень звукового давления | ГН-11 от 25.01.2021 № 377 | МВИ.ГМ.1694-2018 | ул.Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 51.3** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения |  | 100.11/ 35.068 | ЭМИ: напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц-300МГц; напряженность магнитного поля в диапазонах частот 30 кГц-3МГц, 30-50МГц; плотность потока энергии в диапазоне частот выше 300МГц | Фактическое значение | ССЭТ 04.06.2019 №360 99 |  |
| 51.4** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения |  | 100.11/ 35.068 | Электромагнитные поля промышленной частоты (50Гц): напряженность электрического поля промышленной частоты; напряженность магнитного поля промышленной частоты | ССЭТ 04.06.2019 №360 99 | МВИ.ГМ 1729-2018 | ул. Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 51.5** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений |  | 100.11/ 35.063 | Освещенность Коэффициент естественной освещенности, КЕО | СН 2.04.03-2020 ГН-15от 25.01.2021 № 377 | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 51.6** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений |  | 100.11/ 35.065 100.11/ 35.060 100.11/ 23.000 100.11/ 35.070 | Параметры микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) | ГОСТ 30494-2011 ССЭТ от 07.08.2019 № 525 100 ССЭТ от 04.11.2019 №740101 ССЭТ, утв. Пост. СМ РБ от 26.09.2019 №663102. СанПиН от 16.05.2022 г. № 44103 Сан ПНиГН от 20.08.2015 № 95 104 СанПиН от 12.12.2012 № 197105 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 АМИ.ГМ 0001-2021 |  |
| 51.7** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений |  | 100.11/ 35.068 | Ультрафиолетовое излучение | ГН-10 от 25.01.2021 № 377 | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |
| 51.9** | Жилые и общественные сооружения, строения, оборудование, транспорт, металлолом, объекты окружающей среды |  | 25.11/ 04.056 25.99/ 04.056 29.10/ 04.056 29.20/ 04.056 30.91/ 04.056 100.11/ 04.056 100.13/ 04.056 100.15/ 04.056 | Мощность дозы гамма-излучения (мощность эквивалентной дозы, мощность амбиентного эквивалента дозы, мощность эффективной дозы) | СанНиПиГН № 21353 СанНиП от 31.12.2013 № 13787 СанПиН № 4250 РКУ Р3-2004 107 КУРЗ-2004 ЕСТ № 299 4 СанПиН 2.6.3.13-24-2006 106 Сан ПНиГН от 20.08.2015 № 95104 ТНПА и другая документация | ТКП 113-2007 (02300) МВИ.ГМ.1906-2020 |  |
| 52.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория |  | 100.12/35.067 | Постоянный шум–октавные уровни звукового давления в октавных и треть- октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31.5 до 8000 Гц, уровень звука. Непостоянный шум – эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звук | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 от 12.12.2005 № 217 108 СанПиН от 05.07.2017 № 73109 ГН-11 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 | ул. Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 52.2** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория |  | 100.12/ 35.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, - общий уровень звукового давления - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления | ГН-7 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1694-201858 |  |
| 52.3 ** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: -логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения в октавных или треть-октавных полосах частот; -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения эквивалентные по энергии логарифмических уровни виброускорения (виброскорости), Дб Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения в октавных или треть-октавных полосах частот; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни виброускорения (виброскорости) | ГН-13 от 25.01.2021 № 37 СанПиН от 05.07.2017 № 73109 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31192.1 -2004 ГОСТ 31192.2-2005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ул. Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 52.4 ** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория |  | 100.12/ 35.068 | Электромагнитные излучения: напряженность электрического поля в диапазоне частот: 30 кГц-300МГц; напряженность магнитного поля в диапазонах частот: 30 кГц-3МГц, 30-50МГц; плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц | ГОСТ 12.1.006-84 ГН 2.1.8.11-34-2005110 ССЭТ 04.06.2019 №360 99 ГН-18 от 25.01.2021 № 37 7 СанПиН от 05.07.2017 № 73109 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.006-84 |  |
| 52.5 ** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности |  | 100.12/ 35.068 | ЭМИ от экранов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: напряженность электрического поля и плотность магнитного потока магнитного поля в диапазонах частот: 5Гц-2кГц и 2-400 кГц | Фактическое значение СанНПиГН, утв. пост. МЗ РБ № 69 от 21.06.10 Сан НиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 ГН-18 от 25.01.2021 № 37 7 ССЭТ 04.06.2019 №360 99 ТНПА и другая документация | Сан НиП, утв. Пост. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 | ул. Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 52.6 ** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория |  | 100.12/ 35.068 | Напряженность электромагнитного поля промышленной частоты 50 Гц | ССЭТ 04.06.2019 №360 99 и другая ТНПА | ГОСТ 12.1.002-84 МВИ.ГМ.1729-2018 |  |
| 52.7 ** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности |  | 100.12/ 35.069 | Напряженность электростатического поля | ГН-18 от 25.01.2021 № 37 7 ССЭТ 04.06.2019 №360 99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.045-84 |  |
| 52.8 ** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности |  | 100.12/ 33.111 | Ультрафиолетовое излучение в диапазонах А,В,С | Сан ПиН, ГН от 14.12.2012 № 198111 МР № 26-0101112 ГН-10 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документция | МВИ.МН 5755-2017 |  |
| 52.9 ** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности |  | 100.12/ 35.060 100.12/ 35.065 100.12/ 33.111 100.12/ 35.070 | Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, инфракрасное (тепловое излучение) | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН от 14.06.2013 № 47 113 ГН-9 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 |  |
| 52.10** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория |  | 100.12/ 35.063 | Естественная и искусственная освещенность | СН 2.04.03-2020 СанПиН 2.6.1.8-38-200316 Сан НиП 02.12.2013 № 114 114 ГН-15 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 ГОСТ 33887-2016 | ул. Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 52.11** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности |  | 100.12/ 04.056 | Мощность дозы гамма-излучения (мощность эквивалентной дозы, мощность амбиентного эквивалента дозы, мощность эффективной доз | СанНиП и ГН № 21353 РКУР3-2004, КУРЗ-2004, ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1906-2020 |  |
| 53.11** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности |  | 100.12/ 04.056 | Мощность дозы рентгеновского излучения | СанНиП и ГН №213121 СанНиП от 31.12.2013 № 13787 СанПиН 2.6.1.8-38-200316 СанПиН 2.6.1.8-12-2004 115 ЕСТ № 2994 ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0030-2022 |  |
| 54.3** | Жилые и общественные здания, помещения производственного назначения |  | 100.11/ 04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона в воздухе | СанНиПиГН № 21353 ЕСТ № 2994 ТКП 45-2.03-134-2009 СанНиП, ГН №9571 ТНПА и другая документация | МВИ Эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе. Экспрессное определение радиометром объемной активности газов или аэрозолей, утв. Проректором БГУ Рахмановым С.К., 2001 МВИ.МН 1111-99 |  |
| 55.1** | Вода бассейнов |  | 100.09/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | СанНиП от 16.05.2022 № 44103 «Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды», утв. постановлением ГГСВ РБ от 05.12.2014 г. № 54 СанНиП и Г № 21353 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 72 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31861-2012 СанНП от 16.05.2022 № 44 103 Инструкция № 025-0309 гл.2 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 1057-2016 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод Госкомитета по экологии от 16.02.1994 Инструкция № 057-0606 Инструкция № 209-1203 95 Инструкция № 070-0210 116 ISO 19458:2006 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 55.2* | Вода бассейнов |  | 100.09/ 11.116 | Запах | СанНиП от 16.05.2022 № 44103 ГН-2 от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74, п.2 |  |
| 55.3* | Вода бассейнов |  | 100.09/ 08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.4.2.2; 5 |  |
| 55.4* | Вода бассейнов |  | 100.09/ 08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |  |
| 55.5* | Вода бассейнов |  | 100.09/ 08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.3 |  |
| 55.6* | Вода бассейнов |  | 100.09/ 08.149 | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72, п.2, п. 3 |  |
| 55.7* | Вода бассейнов |  | 100.09/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония суммарно |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |  |
| 55.8* | Вода бассейнов |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 55.9* | Вода бассейнов |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии | СанНиП от 16.05.2022 № 44103 ГН-2 от 25.01.2021 № 377 | Инструкция № 070-0210 116 гл.6 п.31 ГОСТ 34786-2021 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 55.10* | Вода бассейнов |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | СанНиП от 16.05.2022 № 44103 ГН-2 от 25.01.2021 № 377 | Инструкция № 070-0210 116 гл.6 п.31 ГОСТ 34786-2021 |  |
| 55.11* | Вода бассейнов |  | 100.09/ 01.086 | Колифаги (число бляшкообразующих единиц) | СанНиП от 16.05.2022 № 44103 ГН-2 от 25.01.2021 № 377 | Инструкция № 070-0210 109 гл.6 п.34 |  |
| 55.12* | Вода бассейнов |  | 100.09/ 01.086 | Лецитиназополо-жительные стафилоккоки |  | Инструкция № 070-0210 109 гл.6 п.36 |  |
| 55.13* | Вода бассейнов |  | 100.09/ 01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний |  | Инструкция № 025-0309 гл.3 СТБ ISO 19250-2016 |  |
| 55.14* | Вода бассейнов |  | 100.09/ 01.086 | Синегнойные палочки | СанНиП от 16.05.2022 № 44103 ГН-2 от 25.01.2021 № 377 | Инструкция № 070-0210 109 гл.6 п.41 ГОСТ 34786-2021 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 55.15* | Вода бассейнов |  | 100.09/ 07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий, яиц и личинки гельминтов | «Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды», утв. постановлением ГГСВ РБ от 05.12.2014г. № 54 | Инструкция № 057-0606 Инструкция. № 108-1207 83 |  |
| 56.1** | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1188-99 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 34668-2020 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 56.2* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 11.116 | Запах, привкус | СТБ 1188-99 ГН от 25.01.2021 № 37 7 Директива 2020/218493 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3351-74 п.2,3 |  |
| 56.3* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |
| 56.4* |  |  | 11.07/ 08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |  |
| 56.5* |  |  | 11.07/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 56.6* |  |  | 11.07/ 08.156 | Массовая концентрация общего железа |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 56.7* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 08.149 | Жесткость | СТБ 1188-99 ГН от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |
| 56.8* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 08.156 | Марганец | СТБ 1188-99 ГН от 25.01.2021 № 37 7 Директива 2020/218493 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4974-2014п.6.5 |  |
| 56.9* |  |  | 11.07/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония суммарно |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |
| 56.10* |  |  | 11.07/ 08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |
| 56.11* |  |  | 11.07/ 08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |
| 56.12* |  |  | 11.07/ 08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |
| 56.13* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 08.149 | Остаточный активный хлор | СТБ 1188-99 ГН от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18190-72 п.2, 3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 56.14* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 08.156 | Массовая концентрация сульфат-ионов | СТБ 1188-99 ГН от 25.01.2021 № 37 7 Директива 2020/218493 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31940-2013 п.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 56.15* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 08.052 | Сухой остаток (общая минерализация) | СТБ 1188-99 ГН от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |
| 56.16* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 08.149 | Перманганатная окисляемость | СТБ 1188-99 ГН от 25.01.2021 № 37 7 Директива 2020/218493 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 56.17* |  |  | 11.07/ 08.156 | Массовая концентрация мышьяка |  | ГОСТ 4152-89 |  |
| 56.18* |  |  | 11.07/ 08.032 | Ртуть |  | ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000 |  |
| 56.19* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 08.155 | Бериллий | СТБ 1188-99 ГН от 25.01.2021 № 37 7 Директива 2020/218493 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18294-2004 |  |
| 56.20* |  |  | 11.07/ 08.155 | Селен |  | ГОСТ 19413-89 |  |
| 56.21* |  |  | 11.07/ 08.156 | Фтор |  | ГОСТ 4386-89, п.1 |  |
| 56.22* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 08.155 | Массовая концентрация фенолов | СТБ 1188-99 ГН от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация на продукцию | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 |  |
| 56.23* |  |  | 11.07/ 08.155 | Массовая концентрация АПАВ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 СТБ ГОСТ Р 51211-2001 |  |
| 56.24* |  |  | 11.07/ 08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |  |
| 56.25* |  |  | 11.07/ 08.156 | Молибден |  | ГОСТ 18308-72 |  |
| 56.26* |  |  | 11.07/ 08.169 | Массовая концентрация ионов цинка |  | 05-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.149-99) |  |
| 56.27* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 08.169 | Массовая концентрация ионов свинца | СТБ 1188-99 ГН от 25.01.2021 № 37 7 Директива 2020/218493 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |
| 56.28* |  |  | 11.07/ 08.169 | Массовая концентрация ионов кадмия |  | 05-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.149-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |
| 56.29* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 08.169 11.07/ 08.156 | Массовая концентрация ионов меди | СТБ 1188-99 ГН от 25.01.2021 № 37 7 Директива 2020/218493 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4388-72, п.2 05-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.149-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 56.30* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 08.156 | Массовая концентрация алюминия |  | ГОСТ 18165-2014 п.6 |  |
| 56.31* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | СТБ 1188-99 ЕСТ № 299 4 ГН от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31858-2012 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  |
| 56.32* |  |  | 11.07/ 08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ № 1541-76 35 МУ № 2823-8378 |  |
| 56.33* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 08.155 | Бор | СТБ 1188-99 ЕСТ № 299 4 ГН от 25.01.2021 № 37 7 Директива 2020/218493 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31949-2012 |  |
| 56.34* |  |  | 11.07/ 08.169 | Массовая концентрация ионов никеля |  | 06-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.151-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |
| 56.35* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 08.156 | Массовая концентрация хрома(VI) | СТБ 1188-99 ЕСТ № 299 4 ГН от 25.01.2021 № 37 7 Директива 2020/218493 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31956-2013 п.6 |  |
| 56.36* |  |  | 11.07/08.156 11.07/ 08.052 | Калий |  | ГОСТ 23268.7-78 |  |
| 56.37* |  |  |  | Натрий |  | ГОСТ 23268.6-78 |  |
| 56.38* |  |  | 11.07/ 08.149 11.07/ 08.169 | Кальций |  | ГОСТ 23268.5-78 п.2 |  |
| 56.39* |  |  | 11.07/ 08.149 11.07/ 08.032 | Магний |  | ГОСТ 23268.5-78 п.3 |  |
| 56.40* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 08.149 | Диоксид углерода | СТБ 1188-99 ЕСТ № 299 4 ГН от 25.01.2021 № 37 7 Директива 2020/218493 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23268.2-91 п.2 |  |
| 56.41* |  |  | 11.07/ 08.149 | Общая и составная щелочность |  | СТБ ISO 9963-1-2009 |  |
| 56.42* |  |  | 11.07/ 08.149 | Свободный хлор и общий хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.2.3 |  |
| 56.42* |  |  | 11.07/ 08.149 | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 56.43* |  |  | 11.07/ 08.156 | Цианиды | СТБ 1188-99 ГН от 25.01.2021 № 37 7 | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 ГОСТ 31863-2012 |  |
| 56.44* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 08.156 | Полифосфаты Ортофосфаты | СТБ 1188-99 ГН от 25.01.2021 № 37 7 | ГОСТ 18309-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 56.45* |  |  | 11.07/ 08.149 | Гидрокарбонаты | СТБ 1188-99 ГН от 25.01.2021 № 37 7 | ГОСТ 23268.3-78 |  |
| 56.46* |  |  | 11.07/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость | Директива 2020/218493 | СТБ ISО 7888-2006 |  |
| 56.47* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 01.086 | ОМЧ при t-37ºС ОМЧ при t-22ºС | ГН от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | Инструкция №068-1109 117 ГОСТ 34786-2021 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 56.48* |  |  | 11.07/ 01.086 | Общие колиформные бактерии и E. Coli |  | Инструкция. № 068-1109 ГОСТ 34786-2021 |  |
| 56.49* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии и E. Coli | ГН от 25.01.2021 № 377 ТНПА и другая документация | Инструкция № 068-1109117 ГОСТ 34786-2021 |  |
| 56.50* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | ГН от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | Инструкция № 068-1109 117 гл.5 п.17 СТБ ISO 6461-2-2016 |  |
| 56.51* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 01.086 | Pseudomonas aeruginosa | ГН от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | Инструкция № 068-1109 117 гл.5 п.16 СТБ ISO 16266-2015 ГОСТ 34786-2021 |  |
| 56.52* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 01.086 | Энтерококки | ГН от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | Инструкция № 068-1109 117 гл.5 п.18 ГОСТ 34786-2021 |  |
| 56.53* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цисты кишечных простейших и яиц гельминтов | ГН от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | Инструкция № 70-040348 Инструкция № 057-0606 Инструкция № 108-1207 83 п.1 |  |
| 56.54* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 01.086 | Глюкозоположительные колиформные бактерии | ГН от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | Инструкция № 092-0610 |  |
| 56.55* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 01.086 | Колифаги | ГН от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | МУК №11-10-1-2002 92 п.8.5 Методика №120-981194 |  |
| 56.56* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 01.086 | Подсчет колоний при 37ºС | ГН от 25.01.2021 № 37 7 Директива 2020/2184 93 | ISO 6222:1999, ГОСТ ISO 6222-2018 |  |
| 56.57* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 01.086 | Подсчет колоний при 22ºС | ГН от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ISO 6222:1999, ГОСТ ISO 6222-2018 |  |
| 56.58* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 01.086 | Escherichia coli (E. coli), колиформы | ГН от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO9308-1:2000) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 56.59* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 01.086 | Энтерококки |  | ISO 7899-2:2000 ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |
| 56.60* |  |  | 11.07/ 01.86 | Pseudomonasaeruginosa |  | ГОСТISO 16266-2018 |  |
| 56.61* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 04.125 | Суммарная альфа- бета – активность радионуклидов | ГН-33 от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 МВИ МН 1800-2002 | ул. Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи, СГЛ |
| 56.62* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 08.155 | Формальдегид | СТБ 1188-99 ГН от 25.01.2021 № 37 7 | ПНД Ф 14.1:2:4:187-02 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 56.63* | Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 11.07/ 08.159 | Без(а)пирен | СТБ 1188-99 ГН от 25.01.2021 № 37 7 Директива 2020/218493 | ГОСТ 31860-2012 |  |
| 57.1 ** | Вода дистиллированная |  | 20.13/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6709-72 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3885-73 |  |
| 57.2* | Вода дистиллированная |  | 20.13/ 08.052 | Остаток после выпаривания | ГОСТ 6709-72 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27025-86 ГОСТ 27026-86 |  |
| 57.3* | Вода дистиллированная |  | 20.13/ 11.116 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | ГОСТ 6709-72 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6709-72, п 3.5 |  |
| 57.4* | Вода дистиллированная |  | 20.13/ 11.116 | Массовая концентрация хлоридов | ГОСТ 6709-72 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6709-72, п 3.8 |  |
| 57.5* | Вода дистиллированная |  | 20.13/ 11.116 | Массовая концентрация железа | ГОСТ 6709-72 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6709-72, п 3.10 |  |
| 57.6* | Вода дистиллированная |  | 20.13/ 11.116 | Массовая концентрация меди | ГОСТ 6709-72 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6709-72, п.3.12 |  |
| 57.7* | Вода дистиллированная |  | 20.13/ 11.116 | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцево-кислый калий | ГОСТ 6709-72 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6709-72, п 3.15 |  |
| 57.8* | Вода дистиллированная |  | 20.13/ 11.116 | Массовая концентрация нитратов | ГОСТ 6709-72 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6709-72, п.3.6 |  |
| 57.9* | Вода дистиллированная |  | 20.13/ 11.116 | Массовая концентрация сульфатов | ГОСТ 6709-72 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6709-72, п.3.7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 57.10* | Вода дистиллированная |  | 20.13/ 11.116 | Массовая концентрация алюминия | ГОСТ 6709-72 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6709-72, п.3.9а |  |
| 57.11* | Вода дистиллированная |  | 20.13/ 11.116 | Массовая концентрация кальция | ГОСТ 6709-72 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6709-72, п.3.11 |  |
| 57.12* | Вода дистиллированная |  | 20.13/ 11.116 | Массовая концентрация свинца | ГОСТ 6709-72 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6709-72, п.3.13 |  |
| 57.13* | Вода дистиллированная |  | 20.13/ 11.116 | Массовая концентрация цинка | ГОСТ 6709-72 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6709-72, п.3.14 |  |
| 57.14* | Вода дистиллированная |  | 20.13/ 08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 6709-72 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 10523-2017 |  |
| 57.15* | Вода дистиллированная |  | 20.13/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость | ГОСТ 6709-72 | СТБ ISО 7888-2006 |  |
| 57.16* | Вода дистиллированная |  | 20.13/ 01.086 | ОМЧ при t-37ºС ОМЧ при t-22ºС | ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 11133-2016 | ISO 6222:1999, ГОСТ ISO 6222-2018 |  |
| 58.1* | Вода для лабораторного анализа |  | 20.13/ 08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ ISO 3696-2013 ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) | ГОСТ ISO 3696-2013, п.7.1 ГОСТ Р 52501-2005 |  |
| 58.2* |  |  | 20.13/ 08.149 20.13/ 11.116 | Вещества, восстанавливающие КмnО4 (окисляемое вещество) |  | ГОСТ ISO 3696-2013, п.7.3 ГОСТ Р 52501-2005 п.6.2 |  |
| 58.3* | Вода для лабораторного анализа |  | 20.13/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость | СТБ ИСО 7888-2006 ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) п.6.1. ГОСТ ИСО 3696-2013 | ГОСТ ISO 3696-2013, п. 7.2 ГОСТ Р 52501-2005 п.6.1. СТБ ISО 7888-2006 |  |
| 58.4 |  |  | 100.15/ 11.116 | Диоксид кремния | ГОСТ ISO 3696-2013 | ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.6 |  |
| 59.1** | Дезсредства |  | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 | Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 |  |
| 59.4* | Дезсредства |  | 20.59/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ТУ 9392-103-45814830-2006 ТУ BY 800017554.074-2020 ТНПА и другая | ТУ 9392-103-45814830-2006 п.5.2.1 ТУ 9392-116-45814830-2008 п.5.2.1 ТУ BY 800017554. 074-2020 п.5.2.1 |  |
| 59.5* | Дезсредства |  | 20.59/ 08.031 | Плотность | ТУ 9392-103-45814830-2006 ТУ 9392-116-45814830-2008 ТУ BY 800017554.074-2020 ТНПА и другая | ТУ 9392-103-45814830-2006 п. 5.2.2 ТУ 9392-116-45814830-2008 п.5.2.2 ТУ BY 800017554.074-2020 п.5.2.2 |  |
| 59.6* | Дезсредства |  | 20.59/ 08.169 | Водородный показатель (рН) | ТУ 9392-103-45814830-2006 ТУ BY 800017554.074-2020 ТНПА и другая документация | ТУ 9392-103-45814830-2006 п. 5.2.3 ГОСТ 32385-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 59.7* | Дезсредства |  | 20.59/ 08.149 | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид |  | ТУ 9392-103-45814830-2006 п. 5.2.4 ТУ BY 190199349.003-2004 п. 4.5 |  |
| 59.8* | Дезсредства |  | 20.59/ 08.149 | Альдегидные группы |  | ТУ 9392-103-45814830-2006 п. 5.2.5 |  |
| 59.9* | Дезсредства |  | 20.59/ 08.158 | Глутаровый альдегид |  | ТУ 9392-103-45814830-2006 п. 5.2.6 |  |
| 59.10* | Дезсредства |  | 20.59/ 08.158 | Глиоксаль |  | ТУ 9392-103-45814830-2006 п. 5.2.7 |  |
| 59.11* | Дезсредства |  | 20.59/ 08.158 | Пропанол-1 Пропанол-2 | ТУ 9392-116-45814830-2008 ТУ BY 800017554.074-2020 ТНПА и другая документация | ТУ 9392-116-45814830-2008 п. 5.2.3 ТУ BY 800017554.074-2020 п.5.2.4 ТУ BY 192209526.015-2020 п.5.10 ГОСТ 29188.6-91 |  |
| 59.12* | Дезсредства |  | 20.59/ 08.149 | Дидецилдиметиламмония хлорид Алкилдиметиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмония хлорид суммарно | ТУ 9392-116-45814830-2008 ТУ BY 800017554.074-2020 ТНПА и другая документация | ТУ 9392-116-45814830-2008 ТУ BY 192209526.015-2020 п. 5.8, п.5.2.4 ТУ BY 800017554.074-2020 п.5.2.5 |  |
| 59.13* | Дезсредства |  | 20.59/ 08.149 | Додецилдипропи-лентриамин | ТУ BY 192209526.015-2020 | ТУ 9392-116-45814830-2008 п. 5.2.5 ТУ BY 192209526.015-2020 п. 5.7 |  |
| 59.14* | Дезсредства |  | 20.59/ 08.149 | Полигексаметиленбигуанидин хлорид | ТУ BY 192209526.015-2020 | ТУ BY 192209526.015-2020 п. 5.9 |  |
| 59.15* | Дезрастворы и антисептики |  | 20.59/ 01.086 | Микробиологическая чистота | Инструкция 4.2.10-22-102-2005118 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 118 |  |
| 60.1 ** | Объекты окружающей среды. Смывы |  | 100.16/ 42.000 100.16/ 08.032 | Отбор проб и определение концентрации свинца в смывах | Контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота рентгеновских кабинетов ЛПУ МР от 20.09.1983г | ГОСТ 31870-2012 (метод 1) МР от 20.09.1983г | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 61.1** | Смывы с объектов окружающей среды, в т.ч. смывы, ополоски |  | 100.16/ 42.000 | Отбор и подготовка проб | Инструкция № 078-2010 119 МУ № 3182-84 96 Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Инструкция 4.2.10-22-1 -2006 20 СанНиП от 30.03.2012 № 3276 ГН от 02.12.2016 № 121 120 ТНПА и другая документация | Инструкция № 078-2010 МУ № 3182-84 96 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.3 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.15 Инструкция № 65-0605 43 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 МР 26-0101 СТБ ISO 18593-2012 ГОСТ ISO 18593-2020 ГН от 02.12.2016 № 121120 ГОСТ 7702.2.0-2016 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 61.2* | Смывы с объектов окружающей среды, в т.ч. смывы, ополоски |  | 100.16/01.086 | БГКП | Инструкция № 078-2010 119 МУ № 3182-84 96 Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 31 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 27 Инструкция № 003-0621 ТНПА и другая документация | Инструкция № 078-2010 гл.4 119 п.17 МУ № 3182-84 96 Инструкция 4.2.10-22-1-200620 гл.3 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 31 гл.4 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 27 гл.15 |  |
| 61.3 | Смывы с объектов окружающей среды, в т.ч. смывы, ополоски |  | 100.16/ 01.086 | Staphylococcus aureus | Инструкция № 078-0210 МУ № 3182-84 96 Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ТНПА и другая документация | Инструкция №078-0210 гл.4 п.19 МУ № 3182-84 96 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 20 гл.3 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.15 |  |
| 61.4* | Смывы с объектов окружающей среды, в т.ч. смывы, ополоски |  | 100.16/ 01.086 | Общая микробная обсемененность, КМАФАнМ | Инструкция по санитарно-гигиеническому режиму аптечных учреждений, пр. 8, утв. приказом МЗ РБ 130 от 06.06.1994 г. Инструкция № 078-2010 119 МУ № 3182-84 96 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 31 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 27 ТНПА и другая документация | Инструкция № 078-0210 гл.4 п.18 МВИ.МН 6368-2021 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл.4 МУ № 3182-84 96 СТБ ISO 18593-2012 ГОСТ ISO 18593-2020 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 61.5* | Смывы с объектов окружающей среды, в т.ч. смывы, ополоски |  | 100.16/ 01.086 | Иерсинии | Фактическое значение | Инструкция № 076-021052 ГОСТ ISO 10273-2013 |  |
| 61.6* | Смывы с объектов окружающей среды, в т.ч. смывы, ополоски |  | 100.16/ 01.086 | Плесени | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл.4 |  |
| 61.7* | Смывы с объектов окружающей среды, в т.ч. смывы, ополоски |  | 100.16/ 01.086 | Рs. Aeruginosa | Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 20 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.3 |  |
| 61.8* | Смывы с объектов окружающей среды, в т.ч. смывы, ополоски |  | 100.16/ 01.086 | Патогенная и условно-патогенная микрофлора (смывы) | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 СанНиП от 30.03.2012 № 3276 ГН от 02.12.2016 № 121 120 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл.4 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.15 СТБ ISO 18593-2012 ГОСТ ISO 18593-2020 |  |
| 61.9* | Смывы с объектов окружающей среды, в т.ч. смывы, ополоски |  | 100.16/ 07.096 | Яйца гельминтов, цисты простейших | МУ по гельминтологическому исследованию объектов внешней среды и санитарным мероприятиям по охране от загрязнения яйцами гельминтов и обезвреживанию от них нечистот, почвы, овощей, ягод, предметов обихода № 1440-76, утв. МЗ СССР 1976 г Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды, утв. постановлением ГГСВ РБ 05.02.2014г. № 54 | Инструкция № 65-060543 |  |
| 61.10* | Смывы с объектов окружающей среды, в т.ч. смывы, ополоски |  | 100.16/ 01.086 | Listeria monocytogenes | СанНиП от 30.03.2012 № 3276 ГН от 02.12.2016 № 121 120 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 18593-2012 ГОСТ ISO 18593-2020 ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 Инструкция по применению «Выявление и идентификация бактерий Listeriamonocytogenes в объектах среды техногенного окружения пищевых производств», утв. постановлением МЗ РБ от 30.08.2016 г. № 001-0116. | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 61.11* | Смывы, эффективность обеззараживания бактерицидными облучателями открытого типа |  | 100.16/ 01.086 | Наличие или отсутствие роста микроорганизмов при работе бактерицидных облучателей открытого типа | МР МЗ РБ 26-0101 от 01.06.2001 | МР МЗ РБ 26-0101 от 01.06.2001 |  |
| 62.1** | Объекты окружающей среды. Лекарственно-техническое сырьё, грязи, водоросли, сапропель, биогумус и др. |  | 100.08/ 03.00 01.28/ 01.086 | Отбор и подготовка проб | СанНиПиГН № 21353 СанНиП от 31.12.2013 № 137 87 ГН 2.6.1.8-10-2004 121 | Инструкция 2.6.1.10-11-98-2005 122 ТКП 251-2010 (02080) 56 | ул. Железнодорожная, 16 225413, г. Барановичи СГЛ |
| 62.2* | Объекты окружающей среды. Лекарственно-техническое сырьё, грязи, водоросли, сапропель, биогумус и др. |  | 100.06/ 04.125 100.08/ 04.125 100.15/ 04.125 100.16/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия 137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 ТНПА и другая документация | МВИ 114-94, МВИ.МН 1823-2007, МВИ.МН 2418-2005 |  |
| 63.1** | Биотесты для бактериологического контроля работы паровых и воздушных стерилизаторов, дезкамер |  | 101.19/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 Инструкция 3.5-51-2006 123 | Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 приложение3 МУ № 15/6-5-91124 СанНиП от 06.01.2017 №2 125 Инструкция 3.5-51-2006 123 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 63.2* | Биотесты для бактериологического контроля работы паровых и воздушных стерилизаторов, дезкамер |  | 101.19/ 01.086 | Стерильность (отсутствие роста тест-культур) | Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 СанНиП от 06.01.2017 №2125 Инструкция 3.5-51-2006 123 | МУ №15/6-5-91, утв. МЗ СССР от 28.02.1991. СанНиП от 06.01.2017 №2125 Инструкция 3.5-51-2006 123 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 64.1** | Готовые лекарственные средства (стерильные и нестерильные), фармацевтические субстанции для производства лекарственных средств |  | 21.20/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | МУ № 3182-84 96 Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 Госфармакопея РБ изд.2012 г. утв. приказ от 25.04.2012 № 453, том 1, п.2.6 | МУ № 3182-84 96 Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 Госфармакопея РБ изд. 2012 г. утв. приказ №453 от 25.04.2012 г., том 1, п.2.6 |  |
| 64.2* |  |  | 21.20/ 01.086 | Стерильность | Госфармакопея РБ изд. 2012г. утв. приказ от 25.04.2012 №453 п.2.6.1 «Биологические испытания. Стерильность» Инструкция, утв. пост. МЗ РБ от 17.04.2015 №49 МУ № 3182-84 96 | Госфармакопея РБ изд. 2012 г. утв. приказ от 25.04.2012 г. №453 п.2.6.1 |  |
| 64.3* | Готовые лекарственные средства (стерильные и нестерильные), фармацевтические субстанции для производства лекарственных средств |  | 21.20/ 01.086 | Микробиологическая чистота | Инструкция, утв. пост. МЗ РБ от 17.04.2015 №49 Госфармакопея РБ изд. 2012 г. утв. приказ МЗ РБ от 25.04.2012 г. №453 п.5.1.4 «Микробиологическая чистота нестерильных лекарственных средств и фарм. Субстанций» | Госфармакопея РБ изд. 2012 г. утв. приказ от 25.04.2012 г. №453 пп. 2.6.12 -2.6.13 МУ № 3182-84 96 |  |
| 65.1* | Питательные среды |  | 101.19/ 42.000 | Приготовление, контроль качества питательных среди реактивов. Отбор проб | Инструкция № 079-0210 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 11133-2016 | Инструкция. № 079-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ ГОСТ ISO 11133-2016 |  |
| 65.2* | Питательные среды |  | 101.19/ 01.086 | Чувствительность (качественный контроль) | Инструкция № 079-0210 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 11133-2016 | Инструкция. № 079-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ ГОСТ ISO 11133-2016 |  |
| 65.3* |  |  | 101.19/ 01.086 | Чувствительность (количественный контроль) и скорость роста |  |  |  |
| 65.4* | Питательные среды |  | 101.19/ 01.086 | Дифференцирующие свойства | Инструкция № 079-0210 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 11133-2016 | Инструкция. № 079-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ ГОСТ ISO 11133-2016 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 65.5* | Питательные среды |  | 101.19/ 01.086 | Процент всхожести |  |  |  |
| 65.6* | Питательные среды |  | 101.19/ 01.086 | Стабильность основных свойств микроорганизмов | Инструкция № 079-0210 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 11133-2016 | Инструкция. № 079-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ ГОСТ ISO 11133-2016 ГОСТ ISO 11133-2016 |  |
| 65.7* | Питательные среды |  | 101.19/ 01.086 | Производитель-ность | ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 11133-2016 |  |  |
| 65.8* | Питательные среды |  | 101.19/ 01.086 | Селективность |  |  |  |
| 65.9* | Питательные среды |  | 101.19/ 01.086 | Специфичность |  |  |  |
| 65.10* | Питательные среды |  | 101.19/ 01.086 | Стерильность (отсутствие роста культур) | Инструкция № 079-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 11133-2016 Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 | Инструкция. № 079-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ ГОСТ ISO 11133-2016 |  |
| 66.1* | Воздух закрытых помещений |  | 100.11/42.000 | Отбор образцов (проб) | СанПиН и ГН от 05.07.2017 № 73109 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 20 МУ № 3182-84 96 ГН от 25.01.2021№ 37 7 | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 20 гл.2 МУ № 3182-84 96 |  |
| 66.2** | Воздух закрытых помещений |  | 100.11/01.086 | Количество плесневых и дрожжевых грибов | СанПиН и ГН от 05.07.2017 № 73109 МУ № 3182-84 96 ГН от 25.01.2021№ 37 7 | МУ № 3182-84 96 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 20 . |  |
| 66.3* | Воздух закрытых помещений |  | 100.11/01.086 | Общее количество микроорганизмов | СанПиН и ГН от 05.07.2017 № 73109 МУ № 3182-84 96 ГН от 25.01.2021№ 37 7 | МУ № 3182-84 96 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 20 гл.2 |  |
| 66.4* | Воздух закрытых помещений |  | 100.11/01.086 | Количество колоний Staphylococcus aureus. | СанПиН и ГН от 05.07.2017 № 73109 МУ № 3182-84 96 ГН от 25.01.2021№ 37 7 | МУ № 3182-84 96 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 20 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 67.1* | Средства личной гигиены: 1 группа – подгузники, памперсы, детские пеленки (разовые) и т.п. 2 группа – гигиенические женские прокладки, тампоны, лактационные вкладыши и т.п.; 3 группа – салфетки гигиенические, косметические (с пропиткой и без) и т.п.; 4 группа – бумажные салфетки, сервировочные, полотенца кухонные (разовые), носовые платки (разовые), туалетная. бумага и т.п.; 5 группа – вата гигиеническая, косметические ватные шарики, тампоны, подушечки, ватные палочки и т.п. |  | 17.22/ 42.000 | Отбор проб | ЕСТ № 299 4глава 2 раздел 12 ГОСТ 5556-81 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18321-73 МУ № 11-10-12-97 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 67.2* |  |  | 17.22/ 11.116 | Приготовление вытяжек | ЕСТ № 299 4глава 2 раздел 12 ГОСТ 5556-81 ТНПА и другая документация | 1-5 группы Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост № 184 от 21.11.2005 МУ № 11-10-12-97 5 группа – ГОСТ 5556-81 |  |
| 67.3* |  |  | 17.22/ 11.116 | Внешний вид | ЕСТ № 299 4глава 2 раздел 12 ГОСТ 5556-81 ТНПА и другая документация | 1, 2, 4 группы – визуальная экспертная оценка 3 группа – ГОСТ 29188.0-2014 5 группа – ГОСТ 5556-81 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 67.4* |  |  | 17.22/ 11.116 | Органолептика вытяжки: внешний вид, запах | ЕСТ № 299 4глава 2 раздел 12 ГОСТ 5556-81 ТНПА и другая документация | 1-5 группы – МУ № 11-10-12-97, п. 4.1.3 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299, гл.2 раздел 12 п.5 |  |
| 67.5* |  |  | 17.22/ 08.169 | Водородный показатель рН | ЕСТ № 299 4глава 2 раздел 12 ГОСТ 5556-81 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12523-77 ГОСТ 29188.2-2014 Пробоподготовка: ЕСТ № 299, гл.2 раздел 12 п.5 |  |
| 67.6* |  |  | 17.22/ 11.116 | Реакция водной вытяжки |  | 5 группа – ГОСТ 5556-81 ГОСТ 12523-77 ТНПА производителя |  |
| 67.7* | Средства личной гигиены: 1 группа – подгузники, памперсы, детские пеленки (разовые) и т.п. 2 группа – гигиенические женские прокладки, тампоны, лактационные вкладыши и т.п.; 3 группа – салфетки гигиенические, косме-тические (с пропиткой и без) и т.п.; 4 группа – бумажные салфетки, сервировочные, полотенца кухонные (разовые), носовые платки (разовые), туал. Бумага и т.п.; 5 группа – вата гигиеническая, косметические ватные шарики, тампоны, подушечки, ватные палочки и т.п. |  | 17.22/ 06.036 | Индекс местного раздражающего кожу действия (Icut) | ЕСТ № 299 глава 2 раздел 12 ГОСТ 5556-81 ТНПА и другая документация | 1-5 группы – Инструкция №004-0612 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Пробоподготовка: ЕСТ № 299, гл.2 раздел 12 п.5 |  |
| 67.8* |  |  | 17.22/ 06.036 | Индекс ирритативного действия на слизистые оболочки (Iir) | ЕСТ № 299 глава 2 раздел 12 ГОСТ 5556-81 ТНПА и другая документация | 1-5 группы – Инструкция №004-0612 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Пробоподготовка: ЕСТ № 299, гл.2 раздел 12 п.5 |  |
| 67.9* |  |  | 17.22/ 06.036 | Индекс сенсибилизирующей способности (Is) | ЕСТ № 299глава 2 раздел 12 п.5 ТНПА и другая документация | 1-2 группы – Инструкция №004-0612 Пробоподготовка: ЕСТ № 299, гл.2 раздел 12 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 67.10* |  |  | 17.22/08.156, 17.22/ 08.155 | Формальдегид в вытяжке |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 25617-2014 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 Пробоподготовка: ЕСТ № 299, гл.2 раздел 12 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 67.11* | Средства личной гигиены. 1 группа – подгузники, памперсы, детские пеленки (разовые) и т.п. 2 группа – гигиенические женские прокладки, тампоны, лактационные вкладыши и т.п.; 3 группа – салфетки гигиенические, косме-тические (с пропиткой и без) и т.п.; 4 группа – бумажные салфетки, сервировочные, полотенца кухонные (разовые), носовые платки (разовые), туал. Бумага и т.п.; 5 группа – вата гигиеническая, косметические ватные шарики, тампоны, подушечки, ватные палочки и т.п |  | 17.22/ 08.032 17.22/ 08.156 | Токсичные элементы в вытяжке: свинец; медь, цинк, хром, кадмий, кобальт марганец, железо | ЕСТ № 299глава 2 раздел 12 п.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 4011-72 ГОСТ 4388-72 ГОСТ 4974-2014п.6.5 ГОСТ 31870-2012 Пробоподготовка: ЕСТ № 299, гл.2 раздел 12 п.5 |  |
| 67.12* |  |  | 17.22/ 08.156 | Мышьяк | ЕСТ № 299глава 2 раздел 12 п.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4152-89 ГОСТ 31676-2012 Пробоподготовка: ЕСТ № 299, гл.2 раздел 12 п.5 |  |
| 67.13* |  |  | 17.22/ 08.032 17.22/ 08.156 | Свинец | ЕСТ № 299 глава 2 раздел 12 ГОСТ 5556-81 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31676-2012 п.5.2 |  |
| 67.14* |  |  | 17.22/ 08.082 17.22/ 08.156 | Ртуть | ЕСТ № 299 глава 2 раздел 12 ГОСТ 5556-81 ТНПА и другие документы | ГОСТ 31676-2012 Пробоподготовка: ЕСТ № 299, гл.2 раздел 12 п.5 |  |
| 67.15* |  |  | 17.22/ 08.149 | Окисляемость вытяжки | ЕСТ № 299 глава 2 раздел 12 ГОСТ 5556-81 ТНПА и другие документы | 1-2 группы – СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 67.16* |  |  | 17.22/ 08.156 17.22/ 08.158 | Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, бутилацетат, изобутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-, п-, о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, α-метилстирол | ЕСТ № 299 глава 2 раздел 12 ГОСТ 5556-81 ТНПА и другие документы | ГОСТ 22648-77 ГОСТ 34174-2017 Пробоподготовка: ЕСТ № 299, гл.2 раздел 12 п.5 МУК 4.1.3166-14 |  |
| 67.17* | Средства личной гигиены. 1 группа – подгузники, памперсы, детские пеленки (разовые) и т.п. 2 группа – гигиенические женские прокладки, тампоны, лактационные вкладыши и т.п.; 3 группа – салфетки гигиенические, косме-тические (с пропиткой и без) и т.п.; 4 группа – бумажные салфетки, сервировочные, полотенца кухонные (разовые), носовые платки (разовые), туал. Бумага и т.п.; 5 группа – вата гигиеническая, косметические ватные шарики, тампоны, подушечки, ватные палочки и т.п |  | 17.22/ 35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ЕСТ № 2994 глава 2 раздел 12 п.5 ТНПА и другая документация | 1 – группа – СанПиН 9.29.7-95 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 67.18* |  |  | 17.22/ 11.116 | Содержание восстанавливающих веществ | ЕСТ № 2994 глава 2 раздел 12 п.5 ТНПА и другая документация | 5 – группа ГОСТ 5556-81, п.3.14 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 67.19* | Средства личной гигиены: 1 группа – подгузники, памперсы, детские пеленки (разовые) и т.п. 2 группа – гигиенические женские прокладки, тампоны, лактационные вкладыши и т.п.; 3 группа – салфетки гигиенические, косметические (с пропиткой и без) и т.п.; 4 группа – бумажные салфетки, сервировочные, полотенца кухонные (разовые), носовые платки (разовые), туал. Бумага и т.п.; 5 группа – вата гигиеническая, косметические ватные шарики, тампоны, подушечки, ватные палочки и т.п. |  | 17.22/ 01.086 | КМАФАнМ | ЕСТ №2994, глава II, раздел 12, приложение 12.3, 12.1 ГН от 25.01.2021№ 37 7 | Инструкция № 091-0610 65 гл.5п.17 Инструкция № 006-071212 гл.5п.17, |  |
| 67.20* |  |  | 17.22/ 01.086 | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, Candida albicans | ЕСТ №2994, глава II, раздел 12, приложение 12.3, 12.1 ГН от 25.01.2021№ 37 7 | Инструкция № 091-061065 гл.5п.19, Инструкция 006-071212 гл.5п.19, п.20, утв. |  |
| 67.21* |  |  | 17.22/ 01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae, Escherichia coli | ЕСТ №2994, глава II, раздел 12, приложение 12.3, 12.1 ГН от 25.01.2021№ 37 7 | Инструкция № 091-0610 65 гл.5п.18, Инструкция 006-071212 гл.5п.18, утв. |  |
| 67.22* |  |  | 17.22/ 01.086 | Staphylococcus aureus | ЕСТ №2994, глава II, раздел 12, приложение 12.3, 12.1 ГН от 25.01.2021№ 37 7 | Инструкция № 091-0610 65гл.5п.21, Инструкция 006-071212 гл.5п.22 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 67.26* |  |  | 17.22/ 01.086 | Pseudomonas aeruginosa | ЕСТ №2994, глава II, раздел 12, приложение 12.3, 12.1 ГН от 25.01.2021№ 37 7 | Инструкция № 091-061065 гл.5п.20, Инструкция № 006-0712 гл.5п.21ч |  |
| 68.1* | Клинико-диагностические исследования: Испражнения |  | 101.02/ 01.086 | Бактерии рода Campylobacter | Ветеринарно-санитарные правила профилактики, диагностики и ликвидации кампилобактериоза животных, утв. пост. 08.02.2018 № 11 Инструкция № 4.2.10-17-7-2006, утв. Пост. ГГСВ РБ от 27.03.2006 № 36 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 г. гл. 12 гл.13 | Инструкция № 4.2.10-17-7-2006, утв. постановление № 36 27.03.2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл. 12 гл.13 |  |
| 68.2** | Клинико-диагностические исследования: Испражнения |  | 101.02/ 42.000 | Взятие (сбор) проб | СанНиП. «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения ОКИ», утв. пост. МЗ РБ от 29.03.2012 г. № 31 Инструкция № 026-0309 от 08.05.2009 Инструкция , утв. МЗ РБ от 13.03.10г. № 075-0210. Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция №4.2.11-19-9-2004 Инструкция №117-1210-2010 утв. МЗ РБ декабрь 2010г. | Инструкция № 026-0309 от 08.05.09 Инструкция №075-0210, утв. МЗ РБ от 13.03.10г.. Инструкция 4.2.10-15-21-2006 г. , утв. пост. МЗ РБ №120 от 09.10.06г Инструкция №083-0210, утв МЗ РБ 19.03.10 Инструкция №4.2.11-19-9-2004 , утв. пост. №49 03.05.2004; Инструкция №117-1210-2010 , утв. МЗ РБ декабрь 2010 Инструкция №076-0210, утв. МЗ РБ 19.03.10г.. Инструкция 1.2.11-17-8-2004 «Лабораторная диагностика холеры» утв. постан. МЗ РБ 21.04.04г. №43 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 68.3* | Клинико-диагностические исследования: Испражнения |  | 101.02/ 01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 29.03.2012 № 31 Инструкция по применению рег. № 026-0309 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция по применению утв. МЗ РБ от 13.03.2010 № 075-0210. Инструкция по применению «Методы выделения и идентификации энтерогеморрагической кишечной палочки Е.сoli O157:Н7» утв МЗ РБ 19.03.2010 №083-0210 | Инструкция № 026-0309 от 08.05.2009, МЗ РБ Инструкция 4.2.10-15-21-2006, МЗ РБ от 09.10.2006 № 120 гл.3-6 Инструкция по применению «Микробиологические методы исследования биологического материала» утв. МЗ РБ от 13.03.2010г. №075-0210 гл.22 Инструкция «Методы выделения и идентификации энтероге-моррагической кишечной палочки Е.сoli O157:Н7» утв МЗ РБ 19.03.2010 №083-0210 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 68.4* | Клинико-диагностические исследования: Испражнения |  | 101.02/ 01.086 | Возбудители псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза | Инструкция , утв. МЗ РБ 19.03.2010г. №076-0210 52. | Инструкция , утв. МЗ РБ 19.03.2010г. №076-0210 |  |
| 68.5* | Клинико-диагностические исследования: Испражнения |  | 101.02/ 01.086 | Возбудители рода Vibrio. | Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарной охране территории Республики Беларусь» утв. пост. МЗ РБ 05.03.2024 № 43. | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 «Лабораторная диагностика холеры» утв. МЗ РБ 21.04.04г. №43 |  |
| 68.7* | Клинико-диагностические исследования: испражнений |  | 101.02/ 01.086 | Дисбактериоз кишечника | Инструкция по применению рег. № 086-0310 от 19.03.2010, МЗ | Инструкция № 086-0310 от 19.03.10, МЗ Инструкция № 026-0309 от 08.05.2009, МЗ РБ |  |
| 68.8* | Клинико-диагностические исследования: испражнений |  | 101.02/ 07.090 101.02/ 07.096 | Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших | Инструкция по применению № 4.2.11–19-9-2004 Инструкция №117-1210-2010 , утв. МЗ РБ декабрь 2010г. | Инструкция № 4.2.11–19-9-2004 Инструкция №117-1210-2010 , утв. МЗ РБ декабрь 2010г. |  |
| 69.1** | Кровь |  | 101.03/ 42.000 | Взятие (сбор) проб | Инструкция по применению рег. № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ Инструкция. № 026-0309 от 08.05.2009, МЗ РБ | Инструкция № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ гл.3 Инструкция № 026-0309 от 08.05.2009, МЗ РБ Гл.3 Инструкция по опред. Менингококковой инфекции, утв. прик. № 81МЗ РБ от 13.02.06 «Инструкции по применению н-в реагентов для выявл. ДНК, РНК возб. Гепатитов В и С в клин. Материале методом ПЦР сгибри-дизационно-флуорес-центной детекцией по конечной точке, пр-ва ФГУН ЦНИИЭ | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 70.1** | Сыворотка, плазма крови |  | 101.04/ 03.134 101.05/ 03.134 | Маркеры инфекционных и соматических заболеваний | Инструкция по применению рег. № 075-0210 от 19.03.10, МЗ РБ | Инструкция № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ |  |
| 70.2* | Сыворотка, плазма крови |  | 101.04/ 03.134 101.05/ 03.134 | Наличие антител к возбудителю Лайм- боррелиоза | Санитарные нормы и правила утв. МЗ РБ от 07.12.2012 №192134; Инструкция рег. № 136-1207 от 12.01.08, МЗ РБ | Инструкция №136-1207 от 12.01.2008, МЗ РБ |  |
| 70.3* | Сыворотка, плазма крови |  | 101.04/ 03.134 101.05/ 03.134 | Антитела к возбудителю дифтерии | Санитарные нормы и правила, утв. пост МЗ РБ 13.07.2023 г. № 113132 Приложение №2 к приказу МЗ РБ от 09.02.2000 № 42 | Инструкция по при-менению диагнос-тикума эритроцитар-ного дифтерийного антигенного жидкого утв. МЗ РФ № 01-11/1-10 от 15.01.2010 09.02.2000 № 42 |  |
| 70.4* | Сыворотка, плазма крови |  | 101.04/ 03.134 101.05/ 03.134 | Антитела к возбудителям менингита | Санитарные нормы и правила, утв. пост МЗ РБ 13.07.2023 г. № 113132 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 | Инструкция по определению менингококковой инфекции, утв. приказом № 81МЗ РБ от 13.02.2006 |  |
| 70.5* | Сыворотка, плазма крови |  | 101.04/ 03.134 101.05/ 03.134 | Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша | СанПиН утв. пост МЗ РБ 13.07.2023 г. № 113132 Инструкция по применению рег. № 084-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ | Инструкция Приложение №2 к приказу МЗ РБ №42 от 09.02.2000 Инструкция № 084-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ Инструкция по применению диагно-стикума паракок-люшного и коклюшного жидкого для реакции агглютина-ции утв. РФ № от 25.01.2010г. |  |
| 70.6* | Сыворотка, плазма крови |  | 101.04/ 03.134 101.05/ 03.134 | Антитела к энтеробактериям | Сан ПиН, утв. постановлением МЗ РБ 25.01.2023 № 14131 | Инструкция № 026-0309 от 08.05.2009, МЗ РБ гл.9,10,11 Инструкция по применению набора реагентов «Диагнос-тикум эритроцитар-ныйц сальмонеллез-ный – Vi –антиген-ный жидкий», утв. РФ № 3823-Пр/13 от 06.08.2013г. | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 70.7* | Сыворотка, плазма крови |  | 101.04/ 03.134 101.05/ 03.134 | Антитела к энтеробактериям | Инструкция по применению рег. № 026-0309 от 08.05.2009, МЗ РБ | Инструкция диагностикумов из бактерий семейства кишечных для РА утв. МЗ РФ 19.05.1999 г |  |
| 70.8* | Сыворотка, плазма крови |  | 101.04/ 03.134 101.05/ 03.134 | Антитела к возбудителям столбняка | СанПиН утв. пост МЗ РБ 13.07.2023 г. № 113132 | Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного столбнячного антигенного жидкого утв. МЗ РФ № 01-11/26-08 от 15.02.2008 |  |
| 70.9* | Сыворотка, плазма крови |  | 101.04/ 03.134 101.05/ 03.134 | Антитела к возбудителю туляремии | СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ 30.12.2013 №134 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-19-84-2005133 | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-19-84-2005 Инструкция по применению набора реагентов «Диагностикум туляремийный жидкий антигенный» утв. РФ № 996-Пр/11 от 05.03.11г. |  |
| 70.10* | Сыворотка, плазма крови |  | 101.04/ 03.134 101.05/ 03.134 | Антитела к возбудителям иерсиниоза и псевдотуберкулеза | Инструкция по применению утв. МЗ РБ от 19.03.2010 № 076-0210 52 | Инструкция №076-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция диагнос-тикумов эритроци-тарных, кишечно-иерсиниозных анти-генных, лиофилизата для диагностических целей сухих. Утв. приказом МЗ РФ от 12.10.2007г. №3168-ПР/07 Инструкция диагнос-тикума эритроцитар-ного псевдотуберку-лезного антигенного для РНГА (Берлез) утв. МЗ РФ № 3167-Пр/07 12.10.2007г. |  |
| 70.11* | Сыворотка, плазма крови |  | 101.04/ 03.134 101.05/ 03.134 | Антитела к возбудителю сыпного тифа | Приказ МЗ РБ от 29.08.2005 № 477 | Клиника, диагности-ка и лечение эпидеми-ческого сыпного тифа и болезни Бриля, приложение 3 к Приказу МЗ РБ от 29.08.05 №477 Инструкция диагнос-тикума эритроцитарного, сыпнотифозного жидкого для РНГА утв. МЗ РФ № 5117-Пр/07А от 24.12.07 г. | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 70.12* | Сыворотка, плазма крови |  | 101.04/ 03.134 101.05/ 03.134 | Антитела к возбудителю бруцеллеза | ВСП, утв. Пост. МЗ РБ и МСХиП РБ 31.12.2016. №32/20 | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-19-65-2005 Инструкция по применению диагностикума бруцеллезного, набора реагентов «Диагностикум бруцеллезный для реакции агглютинации» (РА) утв. МЗ РФ № ФСР 2008/02480 от 28.10.2013 |  |
| 70.14* | Клинический материал (сыворотка, плазма крови, испражнения, моча, соскоб со слизистых оболочек и др.) и культуры микроорганизмов |  | 101.04/10.094 101.05/10.094 | Выявление ДНК/РНК возбудителей инфекций | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением МЗ РБ от 07.12.2012 №192134 и другие ТНПА | Инструкции по применению набора реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ДНК/РНК) из клинических образцов Инструкции по применению набора реагентов для выявления ДНК /РНК возбудителей инфекций (Shigella spp., E.coli, Salmonella spp., Campelobacter spp., Adenovirus,Rotavirus, Norovirus, Astrovirus, Enterovirus, N.Meningitidis, H.influenzae, S.pneumoniae, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica, Mycoplasma neumonia, Chlamydophila neumonia, Respiratory Syncytial virus,human Metapneumovirus, Influenza virus A,B, Parainfluenza virus1-4, Coronavirus, human Rhinovirus, Adenovirus, Bocavirus, вирус простого герпеса, вирус Эпштейна-Барра, цитомегаловирус, вирусов папилломы человека Clamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma genita-lium, Mycoplasma hominis, Candida albicans, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С и другие ) методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени |  |
| 71.1** | Биологический материал (рвотные массы, промывные воды, желчь, дуоденальное содержимое, моча, слизь из зева и носа, носоглоточные мазки, спинномозговая жидкость, экссудат, гной, пунктаты,отделяемое ран, уретры, ушей, глаз, цервикаль-ного, мочеис-пускательного канала, соскоб со лизистых с мочеполовых путей, мокрота, плевральная, перитониальная, и суставная и др. жидкости,образцы из стерильных локусов, материал при аутопсии, грудное молоко и др.) |  | 101.09/ 42.000 101.11/ 42.000 101.12/ 42.000 101.13/ 42.000 101.14/ 42.000 101.15/ 42.000 101.16/ 42.000 101.19/ 42.000 | Взятие (сбор) проб | Санитарные нормы и правила, утв. пост. МЗ РБ от 13.07.2020 № 113132 | Инструкция «Лабораторная диагностика дифтерии», приложение №2 к приказу МЗ РБ №42 от 09.02.2000 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
|  |  |  |  |  | Санитарные нормы и правила, утв. пост. МЗ РБ от 12.11 2012 № 174 | Инструкция о методах микробиологической диагностики менинго-кокковой инфекции и бактер. Менингитов, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 |  |
|  |  |  |  | Взятие (сбор) проб | Инструкция по применению утв. МЗ РБ от 08.05.2009г. №026-0309. | Инструкция №026-0309, утв. МЗ РБ от 08.05.2009г..гл.3 Инструкция № 083-0210, утв МЗ РБ 19.03.2010 |  |
|  |  |  |  |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 г. утв. постановлением МЗ РБ №120 от 09.10.2006г. | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 г. утв. Пост. МЗ РБ №120 от 09.10.2006г. гл.2 |  |
|  |  |  |  |  | Инструкция ,утв. МЗ РБ от 13.03.2010г. №075-0210. | Инструкция №075-0210. Гл.2, утв. МЗ РБ от 13.03.2010г. |  |
|  |  |  |  |  | Инструкция «Лабораторная диагностика заболевания людей высокопатогенным вирусом гриппа А (Н1N1)», утв. МЗ РБ от 08.05.2009 № 049-0509 | Инструкция № 049-0509, утв. МЗ РБ от 08.05.2009 |  |
| 71.1** |  |  | 101.09/ 42.000 101.11/ 42.000 101.12/ 42.000 101.13/ 42.000 101.14/ 42.000 101.15/ 42.000 101.16/ 42.000 101.19/ 42.000 | Взятие (сбор) проб | Инструкция «Комплексная лабо-раторная диагностика гриппа», утв. МЗ РБ от 18.01.2011 №121-1210 | Инструкция «Комплексная лабо-раторная диагностика гриппа», утв. МЗ РБ от 18.01.11 №121-12 |  |
|  |  |  |  |  | Сан НП «Требования к организации и проведению сан-противоэпид мероприятий, направленных на проведение заноса, возникновения и распространения гриппа»,утв. пост. МЗ РБ от 29.12.12г. № 217 | Инструкция по лабораторным методам диагностики гриппа и др. острых респираторных вирусных инфекций утв. пост. МЗ РБ 01.11.2000 г. № 48 |  |
| 71.2** | Биологический материал (рвотные массы, промывные воды, желчь, дуоденальное содержимое, моча, слизь из зева и носа, носоглоточные мазки, спинномозговая жидкость, экссудат, гной, пунктаты,отделяемое ран, уретры, ушей, глаз, цервикаль-ного, мочеис-пускательного канала, соскоб со лизистых с мочеполовых путей, мокрота, плевральная, перитониальная, и суставная и др. жидкости,образцы из стерильных локусов, материал при аутопсии, грудное молоко и др.) |  | 101.09/ 42.000 101.11/ 42.000 101.12/ 42.000 101.13/ 42.000 101.14/ 42.000 101.15/ 42.000 101.16/ 42.000 101.19/ 42.000 | Взятие (сбор) проб | Санитарные нормы, правила и Гигиенические нормативы, утв. пост. МЗ РБ от 31.10.2011 №109 | Инструкция «Лабораторные исследования при коклюше и паракоклюше» , утв. пост.МЗ РБ от 19.03.10г. № 084-0310 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
|  |  |  |  |  | 127МР «Минск 1983 | 127МР Минск 1983 |  |
|  |  |  |  |  | МР «Микробиологич. Диагностика клебсиеллезов»,утв. МЗ БССР 14.11.83 г. | МР «Микробиологич. Диагностика клебсиеллезов»,утв. МЗ БССР 14.11.83 г. |  |
|  |  |  |  |  | Приложение 1 к Инструкции 3.1.2.10-18-8-2006 «Эпид. Надзор и профилактика стрептококковой (группы А) инфекции» утв. Пост. №59 от 2006г. | Прилю 1 к Инструкции 3.1.2.10-18-8-2006 «Эпид. Надзор и профилактика стрептококковой (группы А) инфекции» утв. Пост. №59 от 2006г. |  |
|  |  |  |  |  | Инструкция к набору «MycoplasmaIST» диагностика урогенитального микоплазмоза REF№ 42505 Рег.удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.97884 | Инструкция к набора «MycoplasmaIST» диагностика урогенитального микоплазмоза REF№ 42505 Рег.удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.97884 |  |
| 71.3* | Биологический материал |  | 101.15/ 07.090 101.15/ 07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция № 4.2.11-19-9-2004 , утв. пост. МЗ РБ | Инструкция. № 4.2.11-19-9-2004 , утв. Пост. МЗ РБ |  |
| 71.4* | Культивирование и идентификация микроорганизмов |  | 101.17/ 01.086 | Бактерии рода Staphylococcus Moraxella Enterococcus Дрожжевые и дрожжеподобные грибы | Инструкция по применению рег. № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ Инструкция 4.2.10-15-21-2006, МЗ РБ от 09.10.2006 № 120 | Инструкция № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ гл.16, 19, 18, 25. Инструкция 4.2.10-15-21-2006, МЗ РБ от 09.10.2006 № 120 |  |
| 71.5* | Культивирование и идентификация микроорганизмов |  | 101.17/ 01.086 | Бактерии рода Неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ) | Инструкция. № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ | Инструкция. № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ гл. 66 МР по иденти–фикации грамотрица-тельных неферменти-рующих микроорга-низмов №3923-85 утв. МЗ СССР 14.08.85 г. |  |
| 71.6* | Культивирование и идентификация микроорганизмов |  | 101.17/ 01.086 | Бактерии рода Streptococcus | Инструкция. № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006 «Эпидемиологический надзор и профилактика стрептококковой (группы А) инфекции утв. постановл. МЗ РБ № 59 2006г | Инструкция № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ гл.17 Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006, утв. постановл. МЗ РБ № 59 2006г МР по выделению и идентификации стрептококков серогруппы В от больных и носителей, утв. МЗ СССР 1988г | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 71.7* | Культивирование и идентификация микроорганизмов |  | 101.17/ 01.086 | Бактерии рода Listeria | Инструкция, утв. МЗ РБ от 13.03.2010г. №075-0210. | Инструкция, утв. МЗ РБ от 13.03.2010г. №075-0210. Гл.24 МР по лабораторной диагностике листериоза животных и людей, утв. МЗ СССР 04.09.1986 г |  |
| 71.8* | Культивирование и идентификация микроорганизмов |  | 101.17/ 01.086 | Бактерии рода Haemophilus | Инструкция, утв. МЗ РБ от 13.03.2010г. №075-0210. Инструкция о методах микробиол диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов. Утв. приказом МЗ РБ № 81 от 13.02.2006г. | Инструкция, утв. МЗ РБ от 13.03.2010г. №075-0210. Гл.20 Инструкция о методах микробио-логической диагностики менингокок-ковой инфекции и бактериальных менингитов, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 |  |
| 71.9* | Культивирование и идентификация микроорганизмов |  | 101.17/ 01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | Инструкция применению рег. № 075-0210 от 19.03.10 | Инструкция № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ гл.22 |  |
|  |  |  |  |  | Инструкция № 026-0309 от 08.05.2009, МЗ РБ | Инструкция № 026-0309 от 08.05.09, МЗ РБ |  |
|  |  |  |  |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, МЗ РБ от 09.10.2006 № 120 | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, МЗ РБ от 09.10.2006 № 120 |  |
| 71.10* | Культивирование и идентификация микроорганизмов |  | 101.17/ 01.086 | Бактерии рода Campylobacter | Инструкция 4.2.10-17-7-2006 | Инструкция 4.2.10-17-7-2006 |  |
|  |  |  |  |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, МЗ РБ от 09.10.2006 № 120 | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, МЗ РБ от 09.10.2006 № 120 |  |
| 71.11* | Культивирование и идентификация микроорганизмов |  | 101.17/ 01.086 | Бактерии рода Corynebacterium | Инструкция № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 31.05.2012 №52 Инструкция «Лабораторная диагностика дифтерии» приказ МЗ РБ от 09.02.2000 № 42 Приложение №2 | Инструкция. № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ гл.21 Инструкция «Лабораторная диагностика дифтерии» приказ МЗ РБ от 09.02.2000 № 42 Приложение №2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 71.12* | Культивирование и идентификация микроорганизмов |  | 101.17 01.086 | Бактерии рода Neisseria | Инструкция № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ | Инструкция № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ гл.19 |  |
|  |  |  |  |  | Санитарные нормы и правила, утв. пост. МЗ РБ от 12.11 2012 № 174 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 | Инструкция о методах микробиологической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 |  |
| 71.13* | Культивирование и идентификация микроорганизмов |  | 101.17/ 01.086 | Бактерии рода Bordetella | Сан НП утв. пост.МЗ РБ от 13.06.2012г. № 70 Инструкция по применению рег. №084-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ | Инструкция № 084-0210, утв. от 19.03.2010, МЗ РБ |  |
| 71.14* | Культивирование и идентификация микроорганизмов |  | 101.17/ 01.086 | Возбудители псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза | Инструкция утв. МЗ РБ 19.03.2010г. №076-0210 | Инструкция №076-0210,утв. МЗ РБ 19.03.2010г. |  |
| 71.15* | Культивирование и идентификация микроорганизмов |  | 101.17/ 01.086 | Возбудители рода Vibrio. | Санитарные правила 3.4 17-13-2003, утв. постановление МЗ РБ 25.07.2003г. №78 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 , утв. постановлением МЗ РБ 21.04.2004г. №43 |  |
| 71.16* | Культивирование и идентификация микроорганизмов |  | 101.17/ 01.086 | Бактерии рода Ureaplasma, Mycoplasma | Инструкция по применению набора «MycoplasmaIST» диагностика урогенитального микоплазмоза REF№ 42505 Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.97884 | Инструкция по применению набора «MycoplasmaIST» диагностика урогенитального микоплазмозаREF № 42505 Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ7.97884 |  |
| 72.1* | Пищевые продукты при пищевых отравлениях |  | 10.89/ 01.086 | Бактериисемейства Еnterobacteria ceae: родовSalmonella, Shigella, Escherichia, Proteus, Citrobacter, Enterobacter идр. | Инструкция 4.2.10-15-21-200627 СанНиП и ГН №521 ЕСТ № 2994 Глава 2, разд.1 ТНПА на продукцию | ГОСТ 29184-91 Инструкция 026-0309, утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.2-6 |  |
| 72.2* | Пищевые продукты при пищевых отравлениях |  | 10.89/01.086 | В. Cereus | Инструкция 4.2.10-15-21-200627 СанНиП и ГН №521 ЕСТ № 2994 Глава 2, разд. 1 ТНПА на продукцию | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.2, 7-13 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.2, 7-13 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 72.3* |  |  |  | V. parahaemolyticus |  |  |  |
| 72.4* |  |  | 10.89/ 01.086 | S. aureus |  |  |  |
| 72.5* |  |  | 10.89/ 01.086 | Enterococcus |  |  |  |
| 72.6* |  |  | 10.89/ 01.086 | Cl. Botulinum |  |  |  |
| 72.7* |  |  | 10.89/ 01.086 | Cl. Perfringens |  |  |  |
| 72.8* |  |  | 10.89/ 01.086 | Campylobacter |  |  |  |
| 72.9* |  |  | 10.89/ 01.086 | Иерсинии |  | Инструкция №076-0210 |  |
| 72.10* |  |  | 10.89/ 01.086 | L. monocytogenes |  | Инструкция № 81-090428 ГОСТ 32031-2012 |  |
| 73.1** | Биологический материал (моча, соскоб со слизистых оболочек , соскоб с эрозивно-язвенных элементов) |  | 101.15/ 10.094 | Отбор проб; ДНК возбудителей инфекций: Clamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma genita-lium, Mycoplasma hominis, Candida albicans, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, вируспростогогерписаIиIIтипов (HSVI, II), цитомегаловирусчеловека (CMV), вирусов папилломы человека (ВПЧ) | «Клинический протокол диагностики и лечения пациентов с инфекциями, передаваемыми половым путем» приложение 2 к Приказу МЗ РБ от 29.10.2009 № 1020 Приказ МЗ РБ от 20.05.2009г. № 485 «Инструкция по лабораторной диагностике гонореи» Приказ МЗ РБ от 20.05.2009г. № 486 «Инструкция по лабораторной диагностике хламидиоза» Приказ МЗ РБ от 20.05.2009г. № 487 «Инструкция по лабораторной диагностике трихомонадной инфекции» Инструкция, утв. МЗ РБ 13.11.2008 № 090-1008 Инструкция, утв. МЗ РБ 28.12.2007 № 024-0306 Инструкция, утв. МЗ РБ 18.09.2007 № 168-1206 | Инструкция, утв. МЗ РБ 13.11.2008 г. №090-1008 «Методика молекулярнобиологической диагностики гонококковой инфекции» прил.6 Приказа МЗ РБ от 20.05.2009 № 485; «Молекулярно-биологической диагностики хламидийной инфекции» прил. 3 Приказа МЗ РБ от 20.05.2009г. № 486; «Молекулярно-биолог. Диагностики трихомонадной инфекции» Прил. 5 Приказа МЗ РБ от 20.05.2009г. № 487; Инструкция № 168-1206, утв. МЗ РБ 18.09.2007. Инструкции к набору реагентов для выявления ДНК возбдителей ИППП в клинич. Материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией по конечной точке, производства ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора. МР «Взятие, транспортировка, хранение клинического материала для ПЦР-диагностики» ФГУН НИИЭ Москва 2008. |  |
| 74.1* | Микроорганизмы, выделенные при исследовании |  | 101.17/ 01.086 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам | Инструкция по применению рег. № 226-1200 от 30.12.2008 МЗ РБ Инструкция по применению набора «MycoplasmaIST» диагностика урогени-тального микоплазмоза REF№ 42505 Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.97884 | Инструкция. № 226-1200 от 30.12.2008, МЗ РБ Инструкция по применению набора «MycoplasmaIST» диагностика урогенитального микоплазмоза REF№ 42505 Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.97884 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 74.2* | Микроорганизмы, выделенные при исследовании |  | 101.17/ 01.086 | Чувствительность –устойчивость бактерий к антисептикам и дезинфектантам | Приказ № 165 утв. МЗ РБ от 25.11.2002 МР , утв. МЗ РБ 04.12.89 г | МР Методика определения чувствительности-устойчивости бактерий к антисептикам утв. МЗ РБ 04.12.1989 |  |
| 74.3* | Микроорганизмы, выделенные при исследовании |  | 101.17/ 01.086 | Идентификация микроорганизмов | Инструкция утв. МЗ РБ от 13.03.2010 №075-0210 Инструкция утв. МЗ РБ от 08.05.2009 №026-0309. | Инструкция утв. МЗ РБ от 13.03.2010г. №075-0210. Инструкция утв. МЗ РБ от 08.05.2009г. №026-0309. |  |
| 75.1* | Патогенные биологические агенты |  | 101.17/ 01.086 101.17/ 03.071 | Индикация возбудителя бруцеллеза | Инструкция 4.2.10.-19-65-2005, утв. Пост. МЗ РБ 21.11.2005 №185 | Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических флуоресцирующих бруцеллезных сухих, лиофилизата для диагностических целей. МЗ РФ 2004 г. Инструкция 4.2.10.-19-65-2005, утв. Пост. МЗ РБ 21.11.2005 №185 |  |
| 75.2* | Патогенные биологические агенты |  | 101.17/ 01.086 101.17/ 03.071 | Индикация возбудителя туляремии | Инструкция 4.2.10-19-84-2005 «Лабораторная диагностика туляремии у людей и выделение возбудителя туляремии из объектов внешней среды» утв. Пост. МЗ РБ 14.12.2005 № 223 СанПиН, утв. ГГСВ РБ от 30.12.2013г. № 134 | Инструкция по применению иммуно-глобулинов диагнос-тических туляремий-ных люминесциру-ющих сухих ФГУЗ СтавНИПЧИ Роспотребнадзора Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. Пост. МЗ РБ 14.12.05 №223 |  |
| 75.3* | Патогенные биологические агенты |  | 101.17/ 01.086 101.17/ 03.071 | Индикация возбудителя чумы | Санитарные правила 3.4/4.2.19-30-2005 г. «Профилактика заболеваний людей чумой. Лабораторная диагностика чумы» утв. Пост МЗ РБ 21.11.2005 №180 | Инструкция иммуноглобулинов диагностических чумных люминесцирующих сухих МЗ РФ СП 3.4/4.2.19-30-2005 г., утв. Пост МЗ РБ 21.11.20005 №180 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |
| 75.4* | Патогенные биологические агенты |  | 101.17/ 01.086 101.17/ 03.071 | Индикация возбудителя холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. 24.04.04 №43 МЗ РБ СП 3.4.17-13-2003 «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой», утв. пост. гл.гос.сан вр. РБ от 25.07.2003г. № 78. | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. 24.04.04г. №43 МЗ РБ |  |
| 75.5* | Патогенные биологические агенты |  | 101.17/ 01.086 101.17/ 03.071 | Индикация возбудителя сибирской язвы | Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. пост. Госсанврача РБ 21.11.2005 №181 | Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. Пост. Госсанврача РБ 21.11.2005 №181 Инструкция Роспотребнадзор, приказ № 4096/Пр/11 от 12.07.11 |  |
| 76.1** | Природные подземные воды |  | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 72 ГН 2.1.5.10-21-2003 73 СанПиН,ГН от 05.12.2016 № 122 74 ГН от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ISO 19458:2006 СТБ 1057-2016 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод Госкомитета по экологии от 16.02.1994г. Инструкция № 037-0409 79 гл.2 Инструкция № 025-0309 гл.2, ГОСТ 31942-2012 СТБ ISO 19458-2011 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 76.2* | Природные подземные воды |  | 100.04/08.156 | Цветность | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 72 ГН 2.1.5.10-21-200373 СанПиН,ГН от 05.12.2016 № 122 74 ГН от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31868-2012 п.4.2.2; 5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 76.3* | Природные подземные воды |  | 100.04/ 11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 76.4* | Природные подземные воды |  | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 76.5* | Природные подземные воды |  | 100.04/ 11.116 | Плавающие примеси |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 |  |
| 76.6* | Природные подземные воды |  | 100.04/ 08.149 | Массовая концентрация хлоридов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 76.7* | Природные подземные воды |  | 100.04/ 08.156 | Азот аммонийный |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |
| 76.8* | Природные подземные воды |  | 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация азота нитритов | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 72 ГН 2.1.5.10-21-200373 СанПиН,ГН от 05.12.2016 № 122 74 ГН от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 76.9* | Природные подземные воды |  | 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация азота нитратов |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 76.10* | Природные подземные воды |  | 100.04/ 08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 76.11* | Природные подземные воды |  | 100.04/ 08.149 | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 76.12* | Природные подземные воды |  | 100.04/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода |  | 1.СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 2.СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |
| 76.13* | Природные подземные воды |  | 100.04/ 08.155 | Массовая концентрация АПАВ | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 72 ГН 2.1.5.10-21-200373 СанПиН,ГН от 05.12.2016 № 122 74 ГН от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 ГОСТ 31857-2012 |  |
| 76.14* | Природные подземные воды |  | 100.04/ 08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |  |
| 76.15 | Природные подземные воды |  | 100.04/ 08.169 | Массовая концентрация ионов меди, цинка, свинца |  | 05-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.149-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |
| 76.16* | Природные подземные воды |  | 100.04/ 08.169 | Массовая концентрация ионов никеля |  | 06-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.151-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |
| 76.17* | Природные подземные воды |  | 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 76.18* | Природные подземные воды |  | 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация хрома (VΙ) | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 72 ГН 2.1.5.10-21-200373 СанПиН,ГН от 05.12.2016 № 122 74 ГН от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-33-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, СГЛ |
| 76.19* | Природные подземные воды |  | 100.04/ 08.155 | Массовая концентрация фенолов |  | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |  |
| 76.20* | Природные подземные воды |  | 100.04/ 08.032 | Ртуть |  | ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000 |  |
| 76.21* | Природные подземные воды |  | 100.04/ 08.158 | Хлорорганические пестициды ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 72 ГН 2.1.5.10-20-200375 ГН 2.1.5.10-21-200373 ГН 2.1.5.10-29-200377 ГН от 05.12.2016 № 12274 ГН от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31858-2012 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  |
| 76.22* | Природные подземные воды |  | 100.04/ 08.161 | Бенлат, гексилур, крекс,прометрин, семерон, гранозан и неорганические соединения ртути, дитиокарбоматы |  | № 2823-8378 Утв. Пост. МЗ СССР от 28.06.1983г. |  |
| 76.23* | Природные подземные воды |  | 100.04/ 08.161 | Фосфороргани- ческие соединения ДДВФ, хлорофос | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 72 ГН 2.1.5.10-20-200375 ГН 2.1.5.10-21-200373 ГН 2.1.5.10-29-200377 ГН от 05.12.2016 № 12274 ГН от 25.01.2021 № 37 7 ТНПА и другая документация | МУ 3222-85 37 МУ № 2823-78Утв. Пост. МЗ СССР от 28.06.1983г. |  |
| 76.24* | Природные подземные воды |  | 100.04/ 08.158 | Синтетические пиретроиды (амбуш, децис,рипкорд, сумицидин, каратэ, фастак, данитол) |  | МУ 4344-87 Утв. Пост. МЗ СССР от 08.06.1987 МУ 2473-81 Утв. Пост. МЗ СССР от 22.10.1981г. |  |
| 68.25* | Природные подземные воды |  | 100.04/ 08.161 | 2,4Д-, ее натриевые соли |  | МУ № 1541-76 35 № 2823-8378 |  |
| 76.26* | Природные подземные воды |  | 100.04/ 08.052 | Сухой остаток | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 76.27* | Природные подземные воды |  |  | Взвешенные вещества | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиН, ГН ,утв. МЗ РБ № 122 от 05.12.2016 74 | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 76.28* | Природные подземные воды |  | 100.04/ 08.155 | ХПК (Химическое потребление кислорода) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 ГОСТ 31859-2012 |  |
| 77.1* | Суспензия иксодового клеща |  | 101.19/10.094 | Пробоподготовка клеща и выявление РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами: B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis, E.muris и др. | СанНиП от 07.12.2012 №192126 | Инструкции по применению комплекса реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала «РИБО-преп». Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis/E.muris-FL» для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами в биологическом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией Инструкция производителя к соответствующим тест-системам | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 225415, г. Барановичи, МБЛ |

Примечание:

1 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2013 г. № 52

2 Санитарные правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих производство парфюмерно-косметической продукции», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека парфюмерно-косметической продукции»», утв. Пост. ГГСВ РБ от 12.06.2012 г. № 68

3 Ветеринарно-санитарные правила «Обеспечение безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов» утв. от 10.02.2011г. №10

4 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 № 299

5 Инструкция 1.1.10-14-93-2005 «Требования к постановке исследований по гигиенической оценке средств бытовой химии», утв. Постановление ГГСВ 28.12.2005 № 265

6 ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26 апреля 1999 г.

7 «Об утверждении гигиенических нормативов», Постановление СМ РБ 25 января 2021 г. № 37 (с изменениями и дополнениями): ГН-1 гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха»; ГН-2 гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна»; ГН-3 гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды»; ГН-4 гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы»; ГН-5 гигиенический норматив «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер»; ГН-7 гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека»; ГН-9 гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах»; ГН-10 гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников»; ГН-11 гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека»; ГН-13 гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека»; ГН-15 гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий»; ГН-16 гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях»; ГН-17 гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих»; ГН-18 гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами»; ГН-19 гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции»; ГН-20 гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах»; ГН-21 гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов»; ГН-22 гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления»; ГН-23 гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов»; ГН-24 гигиенический норматив «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»; ГН-25 гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; ГН-26 гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукции»; ГН-27 гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека обогащенных пищевых продуктов»; ГН-28 гигиенический норматив «Показатели безопасности учебных изданий для общего среднего образования»; ГН-29 гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей»; ГН-30 гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности материалов, реагентов и оборудования, применяемых в системах питьевого водоснабжения»; ГН-31 гигиенический норматив «Показатели безопасности действующих веществ средств защиты растений в объектах среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах»;

8 ГН-33 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 No 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 No 829)

9 ГН *-32Гигиенический норматив «Содерэжание метанола в низкозамерзающих стеклоомывающих антиобледенительных жидкостях» утв. постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 No 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 No 829

10 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 «Требования к постановке экспериментальных исследований для первичной токсикологической оценки и гигиенической регламентации веществ», утв. постановлением ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131

11 Инструкция № 004-0612 «Методы определения и оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей безопасности и безвредности для человека товаров народного потребления», утв. МЗ РБ 18.07.2012

12 Инструкция № 006-0712 «Методы определения и оценки микробиологических показателей безопасности и безвредности для человека товаров народного потребления, бумаги и картона, контактирующих с пищевыми продуктами» гл.5п.18-22, утв. МЗ РБ от 18.07.2012

13 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 «Гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих материалов, изделий и конструкций, предназначенных для применения в промышленном и гражданском строительстве», утв. Постановление ГГСВ РБ 22 ноября 2006г. № 146

14 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 «Критерии гигиенической безопасности полимерных и полимерсодержащих материалов, изделий и конструкций, применяемых в промышленном и гражданском строительстве», утв. Пост. ГГСВ РБ 22 ноября 2006г. № 147

15 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 «Санитарно-xимические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами»

16 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утв. пост. МЗ РБ 31.12.2003 №223

17 Санитарные правила и нормы 2.6.1.13- 13-2005 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации источников, генерирующих низкоэнергетическое рентгеновское излучение», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.08.2005г. № 117

18 Санитарные правила и нормы 2.6.1.13-34-2006 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации линейных ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.11.2006 г. №165.

19 Санитарные правила и нормы 2.6.4.13-29-2005 «Обеспечение радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 14.11.2005 г. № 176

20 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7

21 Инструкция №021-0306. Санитарно-паразитологическое исследование почвы, осадков сточных вод, иловых площадок, донных отложений и сточных вод. Инструкция по применению, утв. МЗ РБ от 05.01.2007 г.

22 Инструкции 4.1.10-15-92-2005 «Санитарно-химические исследования резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами», утв. постановление МЗ РБ 26.12.2005 № 258

23 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 «Методы исследования полимерных материалов для гигиенической оценки», утв. постановлением МЗ РБ 01.03.2006 г. №277

24 Инструкция 4.1.10-15-91-2005 «Газохроматографический метод определения остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей, выделяющихся из полистирольных пластиков в воде, модельных средах и пищевых продуктах»

25 Регламент № 2073/2005 Комиссии (ЕС) «О микробиологических критериях, применяемых к пищевым продуктам» от 15.11. 2005

26 Методы микробиологического контроля продуктов детского, лечебного питания и их компонентов, утв. 29.10.1996

27 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 «Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях» гл.10, утв. постановление МЗ РБ №120 от 09.10.2006г.

28 Инструкция по применению «Организация контроля и методы выявления бактерий Listeria monocytogenes в пищевых продуктах», утверждена постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 16.10.2004 регшистрационный № 81-0904

29 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 «Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов в продовольственном сырье и пищевых продуктах»

30 Инструкция 072-0210. Инструкция по применению. Методы санитарно-микробиологического контроля минеральных вод.

31 Инструкция 4.2.10-15-10-2006

32 Инструкция 4.2.10-21-25-2006 «Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции», утв. постановление ГГСВ РБ 25.10.2006 № 128

34 Инструкция 4.1.10-15-29-2005 «Определение содержания гистамина в рыбопродуктах колориметрическим методом», утверждена постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.08.2005 № 116.

35 МУ 1541-76 «Методические указания по определению 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д) в воде, почве, фураже, продуктах питания растительного и животного происхождения хроматографическими методами», утв. МЗ СССР 1976

36 МУ 2142-80 «Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях хроматографией в тонком слое», утв. МЗ СССР 28.01.1980

37 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами, утверждена 11.03.1985 г.

39 Методические указания «Методы определения и определения парагемолитических вибрионов в рыбах, нерыбных объектах, промыслах, продуктах, выделяемых из них, поверхностных водоемах и других объектах», утв.30.01.2006 г.

40 МУК 3.2.988-00 «Профилактика паразитарных болезней. Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки», утв. 25.10.2000 г.

41 8МУК 4.2.3016-12 «Санитарно-паразитологические исследования плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции», утв. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации от 12.05.2012

42 Инструкция № 37-0305 «Экспресс-методы индикации возбудителей паразитарных болезней в плодоовощной продукции», утв. МЗ РБ от 19.04.2005

43 Инструкция № 65-0605 Экспресс-методы санитарно-паразитологического исследования объектов окружающей среды, утв. МЗ РБ от 14.06.2005

44 МУ № 1218-75 «Методические указания по определению ртутьорганических пестицидов в овощах, продуктах животноводства, кормах и патматериале хроматографическими методами», утв. МЗ СССР 22.09.1975

45 МУ 5048-89 «Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства», утв. 04.07.1989

46 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий -137. Пищевые продукты.

45 СанПиН № 9-29-95 «Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. постановлением ГГСВ РБ от 21.02.96 № 5 СанПиН № 9-29.7-95 «Методика измерения напряженности электростатического поля»

48 Инструкция по применению № 70-0403 «Концентратор гидробиологический», Утверждено Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.12.2003

49 Метод определения стафилококковых энтеротоксинов в пищевых продуктах Методические указания МУК 4.2.2429 – 08 утв. ГГСВ РФ 15.12.2008

50 Методические указания. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы определения стафилококковых энтеротоксинов в пищевых продуктах. Дополнения и изменения 1 к МУК 4.2.24298-08, утв. ГГСВ 26.06.2011

51 Инструкция № 82-0904 «Методы микробиологического контроля готовых изделий с кремом», утвержденная МЗ РБ 13.10.2004

52 Инструкция по применению №076-0210 «Лабораторная диагностика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза», утв. МЗ РБ 19.03.2010 г.

53 СанНиП «Требования к радиационной безопасности» и Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением МЗ РБ 28.12.2012 № 213

54 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, утв. постановлением МЗ РБ и МТ РБ 21 апреля 2001 г. № 18/29 9 (ред. от 24.05.2018)

55 Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства, утв. зам. ГГСВ СССР 29.06.1984 г. N 3049-84

56 ТКП 251-2010 (02080) Технический кодекс установившейся практики ”Радиационный контроль. Отбор и подготовка проб лесной продукции. Порядок проведения”, утв. постановлением Минлесхоза от 28.06.2010 г., № 14 с изменением № 1 ТКП 251-2010 (02080)

57 ВМУ №2035-79 Временные методические указания по гигиенической оценке искусственных кож и пленочных материалов

58 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 Гигиеническая оценка тканей, одежды и обуви. Утверждена ГГСВ РБ 28.12.2005

59 Санитарные правила и нормы № 10-54-97 «Критерии гигиенической безопасности искусственных и синтетических волокон», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 13 августа 1997 г., с изменениями по состоянию на 17 января 2000 г.

60 Санитарные нормы и правила «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. постановление МЗ РБ 20.12.2012 г. № 200

61 Инструкция № 016-1211 «Методы оценки гигиенической безопасности отдельных видов продукции для детей», утверждена, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 15 декабря 2011г

62 Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, -метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава, утв. ГГСВ РФ 16.06.2014

63 «Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в водных вытяжках из материалов различного состава», утв. Главным врачом ФГУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора 28 мая 2007

64 Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изо-пропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изо-бутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава, утв. Главным врачом ФГУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора 28 мая 2007 г.

65 Методы санитарно-микробиологического контроля продукции, предназначенной для детей и подростков. Инструкция по применению, утв. Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь 28.06.2010 № 091-0610

66 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства «(РДУ/ЛХ-2001)» Утв. Пост ГГСВ РБ РБ №4 от 11.01.2001г.

67 Сан ПНиГН (санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы) «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утв. Постановление МЗ РБ 20.08.2015 № 95

68ТКП 17.13-15-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Отбор проб и проведение измерений, мониторинг. Порядок отбора проб атмосферного воздуха, атмосферных осадков и снежного покрова для определения концентраций загрязняющих веществ». Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30 марта 2022 г. № 5-Т

69 РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», утв. МЗ СССР 16.05.89г.

70 МУ 2613-82 «Методические указания на газохроматографическое определение бензола, толуола, этилбензола и ксилолов в атмосферном воздухе», утв., утв. МЗ СССР 13.08.82г.

71М 03-06-2004 «Методика выполнения измерений массовой концентрации паров ртути в атмосферном воздухе, воздухе жилых и производственных помещений атомно – абсорбционным методом с зеемановской коррекцией неселективного поглощения.»

72 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения», утв. постановлением МЗ РБ 28.11.2005г. №198

73 Гигиенические нормативы 2.1.5.10- 21-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», утв. постановлением МЗ РБ 12 декабря 2003 г. № 163

74 Санитарных норм и правил «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании», Гигиенического норматива «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования», утв. постановлением МЗ РБ 05.12.2016 № 122

75Гигиенический норматив 2.1.5.10-20-2003 «Ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», утв. постановлением ГГСВ РБ 12 декабря 2003 г. № 162

76 Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утв. постановлением МЗ РБ 30.03.2012 г. № 32

77 Гигиенический норматив 2.1.5.10-29-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (дополнение № 1 к ГН 2.1.5.10-21-2003 и ГН 2.1.5.10-20-2003), утв. постановлением ГГСВ РБ 30 декабря 2003 г. № 207

79 Инструкция по применению «Санитарно-бактериологический, санитарно-вирусологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов», утверждена Министерством здравоохранения Республики Беларусь 11.05.2009, per. № 037-0409

80 Методические указания по определению новой группы синтетических пиретроидов (карате, циболт, децис, фастак, данитол) в растениях, почве, воде водоемов хроматографическими методами, утв. 08.06.87 N 4344-87

81 Методические указания по определению синтетических пиретроидов (амбуш, децис, рипкорд, сумицидин) в растениях, почве, воде водоемов методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии, утв. МЗ СССР 22.10.1981 г № 2473-81

82 Инструкция 1.2.11-17-8-2004. Лабораторная диагностика холеры, утв. постановлением МЗ РБ от21.04.2004г. № 43

83 Инструкция по применению «Исследование воды на наличие ооцист криптоспоридий, цист лямблий, яиц гельминтов на основе адсорбции», утверждена постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 21.01.2008 № 108-1207

84 Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарной охране территории Республики Беларусь», утв. постановлением МЗ РБ 05.03.2024 № 43

86 Инструкция 1.2.11-17-8-2004 «Лабораторная диагностика холеры» утв. постановлением МЗ РБ 21.04.2004г. №43

87 СанНиП «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утв. постановлением МЗ РБ от 31.12.2013 № 137

88 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы населенных мест», утв. постановлением МЗ РБ 03.03.2004г. № 32

89 Об утверждении порядка проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды. Постановление МЗ РБ от 05.12.2014 № 54

90 Методические указания по определению метил- и этилмеркурхлорида в пищевых продуктах, кормах и почве методом газовой хроматографии, утв. заместителем Главного государственного санитарного врача CCCР 22.09.1975 №1350-75

91 Инструкция 4.2.10-12-9-2006 «Методы санитарно-микробиологических исследований почвы», утв. постановлением МЗ РБ от 29.05.06г. №67

92 Методические указания «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 25 февраля 2002

93 Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2020/2184 от 16 декабря 2020 г. о качестве воды, предназначенной для употребления людьми

94 Методика по определению колифагов в водных объектах № 120-9811 (утверждена МЗ РБ 18.05.1999)

95 Санитарно-паразитологическое исследование воды хозяйственного и питьевого использования. Инструкция по применению. Утверждена постановлением ГГСВ РБ 13 октября 2004 г. Регистрационный № 209–1203

96 Методические указания по микробиологическому контролю в аптеках. Утверждены Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР 29 декабря 1984 г. № 3182-84

97 МР № 1511-76, утв. МЗ СССР от 20.10.76г.

98 МУ 1689-77. Методические указания на колориметрическое определение сложных эфиров одноосновных органических кислот (амилацетата, бутилацетата, винилацетата, этилацетата, пропилацетата, метилметакрилата, бутилметакрилата, бутилметилакрилата) в воздухе, утв. постановлением МЗ СССР от 18.04.1977г.

99 «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения», утв. постановлением СМ РБ 04.06.2019 №360

100 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. Пост. СМ РБ от 07.08.2019 №525

101 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утв. Пост. СМ РБ от 04.11.2019 №740

102 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утв. Постановлением СМ РБ от 26.09.2019 №663

103 СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. постановлением МЗ РБ 16.05.2022 г. № 44

104 Сан ПниГН (санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы) «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утв. Постановление МЗ РБ 20.08.2015 № 95

105 Санитарные нормы и правила «Требования для отдельных учреждений образования, реализующих образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования, образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью», утв. постановлением МЗ РБ 12.12.2012 № 197

106 Сан ПиН 2.6.3.13-24-2006 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии», утв. постановлением ГГСВ РБ 22.11.2006 № 143

107 Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования (РКУ РЗ-2004), утвержденные Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АС при Совете Министров 22.10.2004 г.

108 Санитарных правил и норм 2.1.8.12-37-2005 «Гигиенические требования к шуму, создаваемому изделиями медицинской техники в помещениях организаций здравоохранения», утв. постановлением ГГСВ РБ 12 декабря 2005 г. № 217

109 СанНиП «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях», утв. Постановлением МЗ РБ от 05.07.2017 № 73

110 ГН 2.1.8.11-34-2005 «Предельно допустимые уровни (ПДУ) плотности потока энергии (ППЭ), создаваемой радиолокационными станциями в прерывистом режиме воздействия на население», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 197

111 Сан ПиН «Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на работников производственных источников ультрафиолетового излучения»; ГН «Допустимые значения показателей ультрафиолетового излучения производственных источников»,утв. постановлением МЗ РБ 14.12.2012 № 198

112 Применение ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в лечебно-профилактических учреждениях : Методические рекомендации: утв.ГГСВ 01.06.2001 г.

113 Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда водителей автомобильного транспорта», Гигиенический норматив «Оптимальные и допустимые значения параметров микроклимата на рабочих местах водителей автомобильного транспорта», утв. постановлением МЗ РБ 14.06.2013 № 47

114 Сан НиП «Санитарно-эпидемиологические требования к транспортировке, хранению и использованию иммунобиологических лекарственных средств, проведению профилактических прививок, выявлению, регистрации и расследованию побочных реакций после профилактических прививок», утв. постановление МЗ РБ 02.12.2013 № 114

115 Санитарные правила и нормы 2.6.1-8-12-2004 «Обеспечение радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии», утв. постановлением ГГСВ РБ 30.12.2004 № 159

116 Инструкция «Методы санитарно-микробиологического контроля воды плавательных бассейнов», утв. постановление ГГСВ РБ 19.03.2010 № 070-0210

117 Методы санитарно-бактериологического контроля питьевых вод, расфасованных в емкости.Инструкция по применению. Утверждена ГГСВ РБ 24.11.2009, регистрационный № 068-1109

118 Инструкция 4.2.10-22-102-2005. Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств, утв. постановлением ГГСВ РБ 30.12.2005 № 283

119 Инструкция № 078-2010 «Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного питания и на предприятиях продовольственной торговли», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010

120 Гигиенический норматив «Допустимые уровни патогенных микроорганизмов на поверхностях, контактирующих с готовыми к употреблению пищевыми продуктами при их производстве», утв. постановлением МЗ РБ 02.12.2016 № 121

121 Гигиенический норматив 2.6.1.8-10-2004 «Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС–2004)», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 24 декабря 2004 г. № 152.

122 Инструкция 2.6.1.10-11-98-2005.Радиационный контроль за содержанием радиоактивных изотопов в объектах внешней среды, утв. ГГСВ РБ 28.12.2005 г:.

123 Инструкция 3.5-51-2006 «Дезинфекция, дезинсекция одежды, постельных принадлежностей, обуви и других объектов в дезинфекционных камерах» , утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ от 23.11.2006 №175

124 Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, утверждены 28.02.1991 Главное эпидемиологическое управление Минздрава СССР № 15/6-5

125 Санитарных норм и правил «Требования безопасности при осуществлении работ с условно-патогенными микроорганизмами и патогенными биологическими агентами, к организации и проведению их учета, хранения, передачи и транспортировки», утв. постановление МЗ РБ 06.01.2017 № 2

126 Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно- противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, передаваемых иксодовыми клещами», утв. постановлением МЗ РБ от 07.12.2012 №192