ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Преобразователи электроэнергии полупроводниковые силовые до 5 кВ∙А | 27.90/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 26567-85 Метод 101 | ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область |  |
| 1.2* |  | 27.90/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции при нормальных климатических условиях | ГОСТ 26567-85 Метод 102 |  |  |
| 1.3* |  | 27.90/22.000 | Электрическое сопротивление заземления металлических частей, доступных прикосновению | ГОСТ 26567-85 Метод 103 |  |  |
| 1.4* |  | 27.90/39.000 | Проверка функционирования преобразователя | ГОСТ 26567-85 Метод 104 |  |  |
| 1.5* |  | 27.90/39.000 | Определение КПД | ГОСТ 26567-85 Метод 108 |  |  |
| 1.6* |  | 27.90/29.113 | Испытание на кратковременное воздействие повышенного напряжения | ГОСТ 26567-85 Метод 109 |  |  |
| 1.7* |  | 27.90/39.000 | Испытание на устойчивость к внешним коротким замыканиям | ГОСТ 26567-85 Метод 113 |  |  |
| 1.8* |  | 27.90/39.000 | Определение значений установившегося отклонения выходного напряжения от номинала: - постоянного тока - переменного тока | ГОСТ 26567-85 Метод 201 Метод 301 |  |  |
| 1.9* |  | 27.90/39.000 | Частота напряжения на выходе и определение значений установившихся отклонений частоты напряжения на выходе | ГОСТ 26567-85 Метод 305 |  |  |
| 2.1* | Инверторы полупроводниковые до 1 кВ | 27.90/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 26567-85 Метод 101 |  |  |
| 2.2* |  | 27.90/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции при нормальных климатических условиях | ГОСТ 26567-85 Метод 102 |  |  |
| 2.3* |  | 27.90/22.000 | Электрическое сопротивление заземления металлических частей, доступных прикосновению | ГОСТ 26567-85 Метод 103 |  |  |
| 2.4* |  | 27.90/39.000 | Проверка функционирования инвертора | ГОСТ 26567-85 Метод 104 |  |  |
| 2.5* |  | 27.90/39.000 | Определение КПД | ГОСТ 26567-85 Метод 108 |  |  |
| 2.6* |  | 27.90/29.113 | Испытание на кратковременное воздействие повышенного напряжения | ГОСТ 26567-85 Метод 109 |  |  |
| 2.7* |  | 27.90/22.000 | Выходное напряжение | ГОСТ 26567-85 Метод 110 |  |  |
| 2.8* |  | 27.90/39.000 | Испытание на воздействие перегрузки | ГОСТ 26567-85 Метод 111 |  |  |
| 2.9* |  | 27.90/39.000 | Испытание на устойчивость к внешним коротким замыканиям | ГОСТ 26567-85 Метод 113 |  |  |
| 2.10* |  | 27.90/39.000 | Определение значений установившихся отклонений от номинального значения напряжения на выходе | ГОСТ 26567-85 Метод 301 |  |  |
| 2.11* |  | 27.90/39.000 | Частота напряжения на выходе и определение значений установившихся отклонений частоты напряжения на выходе | ГОСТ 26567-85 Метод 305 |  |  |
| 3.1* | Преобразователи частоты полупроводниковые от 5 Гц до 10 кГц от 6 В до 20 кВ | 27.90/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 26567-85 Метод 101 |  |  |
| 3.2* |  | 27.90/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции при нормальных климатических условиях | ГОСТ 26567-85 Метод 102 |  |  |
| 3.3* |  | 27.90/22.000 | Электрическое сопротивление заземления металлических частей, доступных прикосновению | ГОСТ 26567-85 Метод 103 |  |  |
| 3.4* |  | 27.90/39.000 | Проверка функционирования преобразователя | ГОСТ 26567-85 Метод 104 |  |  |
| 3.5* |  | 27.90/39.000 | Определение КПД | ГОСТ 26567-85 Метод 108 |  |  |
| 3.6* |  | 27.90/39.000 27.90/29.113 | Испытание на кратковременное воздействие повышенного напряжения | ГОСТ 26567-85 Метод 109 |  |  |
| 3.7* |  | 27.90/22.000 | Измерение выходного напряжения. | ГОСТ 26567-85 Метод 110 |  |  |
| 3.8* |  | 27.90/39.000 | Испытание на воздействие перегрузки | ГОСТ 26567-85 Метод 111 |  |  |
| 3.9* |  | 27.90/39.000 | Испытание на устойчивость к внешним коротким замыканиям | ГОСТ 26567-85 Метод 113 |  |  |
| 3.10* |  | 27.90/39.000 | Определение значений установившихся отклонений от номинального значения напряжения на выходе | ГОСТ 26567-85 Метод 301 |  |  |
| 3.11* |  | 27.90/39.000 | Частота напряжения на выходе и определение значений установившихся отклонений частоты напряжения на выходе | ГОСТ 26567-85 Метод 305 |  |  |
| 4.1** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе переносные и передвижные электроприемники | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ. МН 622-2011 |  |  |
| 5.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ. МН 622-2011 |  |  |
| 6.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | МВИ. МН 623-2011 |  |  |
| 6.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | МВИ. МН 621-2011 |  |  |
| 6.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 7.1** | Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ. МН 622-2011 |  |  |
| 8.1* | Перчатки диэлектрические, обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц c измерением тока утечки | МВИ.МН 4924-2014 |  |  |
| 9.1* | Ручной инструмент до 1 кВ включительно | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 4924-2014 |  |  |
| 10.1* | Указатели напряжения до 1000 В включительно | 26.51/29.113 | Определение напряжения индикации | МВИ.МН 4924-2014 |  |  |
| 10.2* |  | 26.51/29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | МВИ.МН 4924-2014 |  |  |
| 10.3* |  | 26.51/29.113 | Измерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении | МВИ.МН 4924-2014 |  |  |
| 10.4* |  | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | МВИ.МН 4924-2014 |  |  |
| 11.1** | Транспорт дорожный, троллейбусы | 30.99/39.000 | Полное время открытия (закрытия) дверей троллейбуса | СТБ 1729-2016 п. 5.9.4 |  |  |
| 11.2** |  | 30.99/22.000 | Сопротивление изоляции электрооборудования, электрических цепей и элементов конструкции троллейбуса | СТБ 1847-2008 пп. 8.3, 8.4, 9.1 МВИ.МН 2910-2014 |  |  |
| 11.3** |  | 30.99/29.113 | Проверка электрической прочности изоляции электрооборудования и проводок | СТБ 1847-2008 пп. 8.6, 9.2 МВИ. МН 4925-2014 МВИ. МН 2909-2015 |  |  |
| 11.4** |  | 30.99/22.000 | Ток утечки с кузова на землю | СТБ 1847-2008 пп.8.1, 8.2, 8.5, 9.3 МВИ.МН 2933-2015 |  |  |
| 11.5** |  | 30.99/39.000 30.99/26.095 | Усилие нажатия токоприемников на контактные провода. Разница в усилиях нажатия токоприемников | СТБ 1729-2016 п.5.10.5 |  |  |
| 11.6** |  | 30.99/39.000 30.99/22.000 | Проверка бортового прибора контроля токов утечки | СТБ 1847-2008 п. 9.4 МВИ. МН 2934-2015 |  |  |
| 11.7** |  | 30.99/39.000 30.99/29.061 | Высота подъема и автоматического опускания токоприемников при сходе их с контактного провода | МВИ. МН 3727-2011 |  |  |
| 11.8** |  | 30.99/39.000 30.99/29.061 | Отклонение продольной оси троллейбуса от оси контактных проводов | МВИ. МН 3728-2011 |  |  |
| 11.9** |  | 30.99/40.000 30.99/11.116 | Штанговые токосниматели и его компоненты. Перемещение штанговых токоснимателей | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 2.1 |  |  |
| 11.10 ** |  | 30.99/40.000 30.99/11.116 | Конструкция штанги | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 2.2 |  |  |
| 11.11 ** |  | 30.99/40.000 30.99/11.116 | Механизм дистанционного управления токоприемников | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 2.8 |  |  |
| 11.12 ** |  | 30.99/40.000 30.99/11.116 | Защита электрооборудования от перегрузок, связанных с коммутацией электрических цепей или атмосферными явлениями | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.2 |  |  |
| 11.13 ** |  | 30.99/40.000 30.99/11.116 | Проверка средств отключения цепей от сети | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.3 |  |  |
| 11.14 ** |  | 30.99/40.000 30.99/11.116 | Проверка приборной панели | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 пп. 5.2.1- 5.2.5 |  |  |
| 11.15 ** |  | 30.99/40.000 30.99/11.116 | Конструкция штангового токоснимателя | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 2.5 |  |  |
| 11.16 ** |  | 30.99/40.000 30.99/11.116 | Проверка головки токоприемника | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 2.6 |  |  |
| 11.17 ** |  | 30.99/40.000 30.99/11.116 | Проверка замены контактных вставок токоприемников | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 2.9 |  |  |
| 11.18 ** |  | 30.99/40.000 30.99/11.116 | Защита электрооборудования от перегрузок и токов короткого замыкания | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.1 |  |  |
| 11.19 ** |  | 30.99/40.000 30.99/11.116 | Конструкция электрических цепей и ветвей электрических цепей | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.5 |  |  |
| 11.20 ** |  | 30.99/40.000 30.99/11.116 | Материалы корпуса, крышки и объединительных блоков аккумуляторных батарей | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.6 |  |  |
| 11.21 ** |  | 30.99/40.000 30.99/11.116 | Проверка дополнительной изоляции в электрооборудовании, работающем на напряжении контактной сети | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.7 |  |  |
| 11.22 ** |  | 30.99/40.000 | Защита электрооборудования, за исключением резисторов в цепях тяговых двигателей, от попадания влаги и пыли | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.8 |  |  |
| 11.23 ** |  | 30.99/40.000 | Конструкция многожильных проводов в высоковольтных цепях | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.1 |  |  |
| 11.24 ** |  | 30.99/40.000 30.99/11.116 | Защита смонтированных проводов от чрезмерных механических нагрузок | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.2 |  |  |
| 11.25 ** |  | 30.99/40.000 | Материалы изоляции электропроводки | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.3 |  |  |
| 11.26 ** |  | 30.99/40.000 | Проверка монтажа проводников разного напряжения | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.4 |  |  |
| 11.27 ** |  | 30.99/40.000 | Материалы кабелепроводов | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.5 |  |  |
| 11.28 ** |  | 30.99/40.000 30.99/11.116 | Защита кабелепровода от попадания и распространения влаги и пыли | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.7 |  |  |
| 11.29 ** |  | 30.99/40.000 30.99/29.061 | Проверка отсутствия механического истирания изоляции кабелей и проводов. Радиус изгиба кабелепровода | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.8 |  |  |
| 11.30 ** |  | 30.99/40.000 30.99/11.116 | Проверка отсутствия короткого замыкания между проводами | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.9 |  |  |
| 11.31 ** |  | 30.99/40.000 30.99/11.116 | Проверка отсутствия теплового повреждения проводки | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.10 |  |  |
| 11.32 ** |  | 30.99/40.000 30.99/11.116 | Материалы держателей, соединителей и других монтажных элементов системы проводки | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.11 |  |  |
| 11.33 ** |  | 30.99/ 40.000 30.99/11.116 | Электробезопасность для пассажиров и экипажа с преобразователем тока с двойной изоляцией | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 4.7 |  |  |
| 11.34 ** |  | 30.99/ 40.000 30.99/11.116 | Расположение штангового средства отключения от сети | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.4 |  |  |
| 11.35 ** |  | 30.99/40.000 30.99/11.116 | Внешний осмотр отделения водителя | Правила ООН №107 (05)/ Пересмотр 5 Приложение 12 п. 5.1 |  |  |