ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/33.110 | Входной контроль оптической длины | МВИ.ВТ.449-2014; МВИ.МН 4821-2013 | пр-кт Черняховского, д. 19, пом.1, 210101, г. Витебск, Витебская область |  |
| 1.2** |  |  | Входной контроль коэффициента затухания |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Общее затухание ЭКУ (абсолютное значение оптических потерь) |  |  |  |
| 1.4** |  |  | Затухание строительной длины |  |  |  |
| 1.5** |  |  | Затухание (потери) на неразъемных соединениях |  |  |  |
| 1.6** |  |  | Относительное значение оптических потерь (километриче-ское затухание) элементарного кабельного участка |  |  |  |
| 1.7** |  |  | Относительное значение оптических потерь (километрическое затухание) строительной длины |  |  |  |
| 1.8** |  | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга между металлической броней и землей | МВИ.МГ 923-2014 |  |  |
| 2.1** | Линейно-кабельные сооружения абонентских линии местных телефонных сетей (абонентские линии городских телефонных линий) | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил абонентских линий городских телефонных линий | МВИ.МН 2593-2011 | пр-кт Черняховского, д. 19, пом.1, 210101, г. Витебск, Витебская область |  |
| 2.2** |  |  | Рабочая ёмкость электрических цепей кабельных линий |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Электрическое сопротивление цепей абонентских кабельных линий |  |  |  |
| 2.4** |  |  | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий городских телефонных линий |  |  |  |
| 3.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000, 27.12/22.000, 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | пр-кт Черняховского, д. 19, пом.1, 210101, г. Витебск, Витебская область |  |
| 3.2** |  | 27.32/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0052-2022 |  |  |
| 4.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | АМИ.ГР 0054-2022 | пр-кт Черняховского, д. 19, пом.1, 210101, г. Витебск, Витебская область |  |
| 4.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами c измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0053-2022 |  |  |