ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Рабочие места | 100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.068 | Параметры микроклимата: интенсивность теплового облучения (Вт/м²) Параметры микроклимата: относительная влажность воздуха (%) Параметры микроклимата: температура воздуха (° С) | МВИ.ГМ 1860-2020; СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 9, 15-19 | ул. М.Горького, 145, 210101, г. Витебск, Витебская область |  |
| 1.2** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», «С» УФ-А (315-400) нм, УФ-В (280-315) нм, УФ-С (200-280) нм) (Вт/м²) | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |  |
| 1.3** |  | 100.12/35.069 | Напряженность электростатического поля ДИ: (2-1000) кВ/м (кВ/м) | ГОСТ 12.1.045-84 |  |  |
| 1.4** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот; - уровень звука; - эквивалентный по энергии уровень звука; - максимальный уровень звука (дБА) | ГОСТ 12.1.050-86; СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 15, 20-22 |  |  |
| 1.5** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни; - корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни (м/с², дБ) | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 15, 20, 23, 24 |  |  |
| 1.6** |  |  | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения , измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни; - корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения , или их логарифмические уровни (м/с², дБ) | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 1.7** |  | 100.12/35.063 | Освещенность (лк) | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 2.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб Концентрация пропан-2-она ДИ: (100-10000) (мг/м³) | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. М.Горького, 145, 210101, г. Витебск, Витебская область |  |
| 2.2** |  |  | Отбор проб Концентрация аммиака ДИ: (2-100) (мг/м³) |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Отбор проб Концентрация этанола ДИ: (200-5000) (мг/м³) |  |  |  |
| 2.4** |  |  | Отбор проб Концентрация азота диоксида ДИ:(1-50) (мг/м³) |  |  |  |
| 2.5** |  |  | Отбор проб Концентрация концентрации диметилбензола ДИ: (20-1500) (мг/м³) |  |  |  |
| 2.6** |  |  | Отбор проб Концентрация углеводородов алифатических предельных С1-С10 ДИ: (50-4000) (мг/м³) |  |  |  |
| 2.7** |  |  | Отбор проб Концентрация углерода оксида ДИ: (5-350) (мг/м³) |  |  |  |
| 2.8** |  |  | Отбор проб Концентрация озона ДИ: (0,05-1,3) (мг/м³) |  |  |  |
| 2.9** |  |  | Отбор проб Концентрация метилбензола ДИ: (25-2000) (мг/м³) |  |  |  |
| 2.10** |  |  | Отбор проб Концентрация гидрохлорида ДИ: (2,0-50,0) (мг/м³) |  |  |  |
| 2.11** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор проб Концентрация аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,03-1,51) (мг/м³) | МВИ.МН 5866-2017 метод А |  |  |
| 2.12** |  | 100.10/08.032, 100.10/42.000 | Отбор проб Концентрация никеля, никеля оксидов, сульфидов и смесей соединений никеля (по никелю) ДИ: (0,003-3,3) | МУ 3132-84 |  |  |
| 2.13** |  |  | Отбор проб Концентрация диЖелеза триоксида ДИ: (0,01-10,0) (мг/м³) | МУ 4945-88 |  |  |
| 2.14** |  |  | Отбор проб Концентрация марганца в сварочных аэрозолях ДИ: (0,02-3,0) (мг/м³) |  |  |  |
| 2.15** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор проб Концентрация масел минеральных нефтяных ДИ: (2,5-50,0) (мг/м³) | МВИ.БР 317-2017 |  |  |
| 2.16** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб Концентрация пыли ДИ: (0,25-500,0) (мг/м³) | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 2.17** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Концентрация серной кислоты ДИ: (0,2-4,0) (мг/м³) | МВИ.БР 0338-2018 |  |  |
| 2.18** |  | 100.10/08.032, 100.10/42.000 | Отбор проб Концентрация серебра и его неорганических соединений ДИ: (0,25-2,,5) | МУ 4514-87 |  |  |
| 2.19** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Концентрация скипидара ДИ: (88-1408) (мг/м³) | АМИ.БР 0014-2022 |  |  |
| 2.20** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор проб Концентрация пентилацетата ДИ: (от 2,5) (мг/м³) | МУ 1689-77 |  |  |
| 2.21** |  |  | Отбор проб Концентрация бутилацетата ДИ: (от 2,5) |  |  |  |
| 2.22** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб Концентрация этановой кислоты (уксусной кислоты) ДИ: (2-200) (мг/м³) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 2.23** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Концентрация формальдегида ДИ: (0,07-3,5) (мг/м³) | МВИ.БР 315-2017 |  |  |
| 2.24** |  |  | Отбор проб Концентрация гидроксибензола ДИ: (0,03-1,5) (мг/м³) | МВИ.БР 316-2017 |  |  |
| 2.25** |  |  | Отбор проб Концентрация 2-этоксиэтанола ДИ: (5-100) (мг/м³) | МВИ.БР 353-2018 |  |  |
| 2.26** |  |  | Отбор проб Концентрация эпоксидных смол (летучие продукты) по эпихлоргидрину ДИ: (0,5-10) (мг/м³) | МВИ.БР 362-2019 |  |  |
| 2.27** |  |  | Отбор проб Концентрация канифоли ДИ: (0,8-30,2) (мг/м³) | МВИ.МН 5904-2017 |  |  |
| 2.28** |  |  | Отбор проб Концентрация свинца и его неорганических соединений ДИ: (0,002-0,500) (мг/м³) | МВИ.МН 5832-2017 |  |  |
| 2.29** |  |  | Отбор проб Концентрация никеля, никеля оксидов, сульфидов и смесей соединений никеля (по никелю) ДИ: (0,003-0,03) (мг/м³) | МВИ.БР 326-2017 |  |  |
| 2.30** |  |  | Отбор проб Концентрация диЖелеза триоксида ДИ: (0,15-20,0) (мг/м³) | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 2.31** |  |  | Отбор проб Концентрация марганца в сварочных аэрозолях ДИ: (0,02-4,0) (мг/м³) |  |  |  |
| 3.1* | Электронный лом и отходы конденсаторного производства | 38.11/08.032, 38.11/08.052 | Концентрация платины ДИ: (0,17-1,1) (%) Концентрация платины ДИ: (0,25-1,1) (%) | МВИ.МН 634-98; МВИ.МН 635-98 | ул. М.Горького, 145, 210101, г. Витебск, Витебская область |  |
| 3.2* |  |  | Концентрация палладия ДИ: (0,36-4,96) (%) Концентрация палладия ДИ: (0,097-4,96) (%) |  |  |  |
| 3.3* |  | 38.11/08.032 | Концентрация серебра ДИ: (0,10-4,77) (%) | МВИ.МН 635-98 |  |  |
| 3.4* |  | 38.11/08.052 | Концентрация влаги (%) | МВИ.МН 634-98 МВИ.МН 635-98 |  |  |