ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Материалы и вещества, применяемые для отделки внутренних поверхностей салонов | 13.20/25.120, 22.29/25.120 | Показатель токсичности продуктов горения полимерного материала, диапазон определения (10-150) г/м3 | ГОСТ 12.1.044-2018 п.13¹; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.20¹ | ул. Бобруйская, 11, 220030, г. Минск | ТР ТС 001/2011 |
| 2.1* ТР | Материалы, используемые в конструкции купе кабины лифта | 20.30/25.120, 22.29/25.120 | Показатель токсичности продуктов горения полимерного материала, диапазон определения (10-150) г/м3 | ГОСТ 12.1.044-2018 п.13¹; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.20¹ | ул. Бобруйская, 11, 220030, г. Минск | ТР ТС 011/2011 |
| 3.1* ТР | Обивочные текстильные и кожевенные материалы | 13.20/25.120 | Показатель токсичности продуктов горения полимерного материала, диапазон определения (10-150) г/м3 | ГОСТ 12.1.044-2018 п.13¹; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.20¹ | ул. Бобруйская, 11, 220030, г. Минск | ТР ТС 025/2012 |
| 4.1* | Материалы полимерные | 17.11/25.120, 20.16/25.120, 20.17/25.120, 22.22/25.120, 22.29/25.120 | Показатель токсичности продуктов горения | ГОСТ 12.1.044-2018 п.13; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.20 | ул. Бобруйская, 11, 220030, г. Минск |  |
| 5.1* | Простые вещества, химические соединения и их смеси в различных агрегатных состояниях и комбинациях, композитные материалы | 13.10/25.120, 20.13/25.120, 20.52/25.120, 20.59/25.120, 20.60/25.120, 22.19/25.120 | Показатель токсичности продуктов горения | ГОСТ 12.1.044-2018 п.13; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.20 | ул. Бобруйская, 11, 220030, г. Минск |  |
| 6.1* | Строительные и отделочные материалы и отходы на их основе | 13.20/25.120, 13.91/25.120, 13.93/25.120, 13.94/25.120, 13.95/25.120, 13.96/25.120, 13.99/25.120, 16.10/25.120, 16.21/25.120, 16.22/25.120, 16.23/25.120, 16.24/25.120, 16.29/25.120, 17.12/25.120, 17.21/25.120, 17.24/25.120, 17.29/25.120, 20.30/25.120, 22.21/25.120, 22.23/25.120, 23.14/25.120, 23.61/25.120, 23.62/25.120, 23.64/25.120, 23.65/25.120, 23.69/25.120, 23.99/25.120 | Показатель токсичности продуктов горения | ГОСТ 12.1.044-2018 п.13; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.20 | ул. Бобруйская, 11, 220030, г. Минск |  |

¹ - Стандарты и методики исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям Технических Регламентов Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции