ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1** | Объекты и производства с физическими, физико-химическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных средств, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 | 24.20/32.115, 25.11/32.115, 25.29/32.115, 28.13/32.115, 28.14/32.115, 28.21/32.115, 28.25/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) (сварные соединения) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Чернышевского, 8, каб. № 13/220, 220012, г. Минск |  |
| 1.1.2** |  |  | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) (основной металл) | ГОСТ 23479-79 |  |  |
| 1.2** |  | 24.20/32.030, 25.11/32.030, 25.29/32.030, 28.13/32.030, 28.14/32.030, 28.21/32.030, 28.25/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4462-2012 |  |  |
| 1.3** |  | 24.20/29.143, 25.11/29.143, 25.29/29.143, 28.13/29.143, 28.14/29.143, 28.21/29.143, 28.25/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости) (основной металл; сварные соединения) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 1.4** |  | 24.20/32.103, 25.11/32.103, 25.29/32.103, 28.13/32.103, 28.14/32.103, 28.21/32.103, 28.25/32.103 | Капиллярный (цветной) метод (основной металл; сварные соединения) | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 1.5.1** |  | 24.20/32.030, 25.11/32.030, 25.29/32.030, 28.13/32.030, 28.14/32.030, 28.21/32.030, 28.25/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) (сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 1.5.2** |  |  | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) (основной металл) | ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88 |  |  |
| 1.6** |  |  | Акустико-эмиссионный метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 1.7.1** |  | 24.20/18.115, 25.11/18.115, 25.29/18.115, 28.13/18.115, 28.14/18.115, 28.21/18.115, 28.25/18.115 | Металлографические исследования (испытания макроскопические, сварные соединения) | СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 1.7.2** |  |  | Металлографические исследования (испытания микроскопические, сварные соединения) | ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) |  |  |
| 1.7.3** |  |  | Металлографические исследования (определение макроструктуры металла, основной металл) | ГОСТ 10243-75 |  |  |
| 1.7.4** |  |  | Металлографические исследования (определение глубины обезуглероженного слоя, метод М, основной металл) | ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77) п.1.2 |  |  |
| 1.7.5** |  |  | Металлографические исследования (определение неметаллических включений, метод П, метод Л, основной металл) | ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) п.п.3.3, 3.4 |  |  |
| 1.7.6** |  |  | Металлографические исследования (выявление и определение величины зерна, основной металл) | ГОСТ 5639-82 кроме п.п.2.1.2-2.1.6 |  |  |
| 1.7.7** |  |  | Металлографические исследования (определение микроструктуры материалов, основной металл) | ГОСТ 8233-56 |  |  |
| 1.7.8** |  |  | Металлографические исследования (определение содержания ферритной фазы, основной металл) | ГОСТ 8233-56 р.1, р.2 |  |  |
| 1.8** |  | 25.29/32.106 | Течеискание (пузырьковый метод) (основной металл; сварные соединения) | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 1.9** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый метод (основной металл; сварные соединения) | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 1.10** |  | 24.10/32.089 | Метод магнитной памяти металла (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009¹; ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009¹ |  |  |
| 2.1.1** | Аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 до 3000 килограммов Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.20/32.115, 25.11/32.115, 25.29/32.115, 28.14/32.115, 28.25/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) (сварные соединения) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Чернышевского, 8, каб. № 13/220, 220012, г. Минск |  |
| 2.1.2** |  |  | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) (основной металл) | ГОСТ 23479-79 |  |  |
| 2.2** |  | 24.20/32.030, 25.11/32.030, 25.29/32.030, 28.14/32.030, 28.25/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4462-2012 |  |  |
| 2.3** |  | 24.20/29.143, 25.11/29.143, 25.29/29.143, 28.14/29.143, 28.25/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости) (основной металл; сварные соединения) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 2.4** |  | 24.20/32.103, 25.11/32.103, 25.29/32.103, 28.14/32.103, 28.25/32.103 | Капиллярный (цветной) метод (основной металл; сварные соединения) | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 2.5.1** |  | 24.20/32.030, 25.11/32.030, 25.29/32.030, 28.14/32.030, 28.25/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) (сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 2.5.2** |  |  | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) (основной металл) | ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88 |  |  |
| 2.6** |  |  | Акустико-эмиссионный метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 2.7.1** |  | 24.20/18.115, 25.11/18.115, 25.29/18.115, 28.14/18.115, 28.25/18.115, 28.13/18.115, 28.21/18.115 | Металлографические исследования (испытания макроскопические, сварные соединения) | СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 2.7.2** |  |  | Металлографические исследования (испытания микроскопические, сварные соединения) | ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) |  |  |
| 2.7.3** |  |  | Металлографические исследования (определение макроструктуры металла, основной металл) | ГОСТ 10243-75 |  |  |
| 2.7.4** |  |  | Металлографические исследования (определение глубины обезуглероженного слоя, метод М, основной металл) | ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77) п.1.2 |  |  |
| 2.7.5** |  |  | Металлографические исследования (определение неметаллических включений, метод П, метод Л, основной металл) | ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) п.п.3.3, 3.4 |  |  |
| 2.7.6** |  |  | Металлографические исследования (выявление и определение величины зерна, основной металл) | ГОСТ 5639-82 кроме п.п.2.1.2-2.1.6 |  |  |
| 2.7.7** |  |  | Металлографические исследования (определение микроструктуры материалов, основной металл) | ГОСТ 8233-56 |  |  |
| 2.7.8** |  |  | Металлографические исследования (определение содержания ферритной фазы, основной металл) | ГОСТ 8233-56 р.1, р.2 |  |  |
| 2.9** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый метод (основной металл; сварные соединения) | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 2.10** |  | 24.10/32.089 | Метод магнитной памяти металла (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009¹; ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009¹ |  |  |
| 3.1.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления Объекты магистральных трубопроводов | 24.20/32.115, 25.11/32.115, 25.29/32.115, 28.13/32.115, 28.14/32.115, 28.25/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) (сварные соединения) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Чернышевского, 8, каб. № 13/220, 220012, г. Минск |  |
| 3.1.2** |  |  | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) (основной металл) | ГОСТ 23479-79 |  |  |
| 3.2** |  | 24.20/32.030, 25.11/32.030, 25.29/32.030, 28.13/32.030, 28.14/32.030, 28.25/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4462-2012 |  |  |
| 3.3** |  | 24.20/29.143, 25.11/29.143, 25.29/29.143, 28.13/29.143, 28.14/29.143, 28.25/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости) (основной металл; сварные соединения) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 3.4** |  | 24.20/32.103, 25.11/32.103, 25.29/32.103, 28.13/32.103, 28.14/32.103, 28.25/32.103 | Капиллярный (цветной) метод (основной металл; сварные соединения) | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 3.5.1** |  | 24.20/32.030, 25.11/32.030, 25.29/32.030, 28.13/32.030, 28.14/32.030, 28.25/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) (сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 3.5.2** |  |  | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) (основной металл) | ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88 |  |  |
| 3.6** |  |  | Акустико-эмиссионный метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 3.7.1** |  | 24.20/18.115, 25.11/18.115, 25.29/18.115, 28.13/18.115, 28.14/18.115, 28.25/18.115 | Металлографические исследования (испытания макроскопические, сварные соединения) | СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 3.7.2** |  |  | Металлографические исследования (испытания микроскопические, сварные соединения) | ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) |  |  |
| 3.7.3** |  |  | Металлографические исследования (определение макроструктуры металла, основной металл) | ГОСТ 10243-75 |  |  |
| 3.7.4** |  |  | Металлографические исследования (определение глубины обезуглероженного слоя, метод М, основной металл) | ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77) п.1.2 |  |  |
| 3.7.5** |  |  | Металлографические исследования (определение неметаллических включений, метод П, метод Л, основной металл) | ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) п.п.3.3, 3.4 |  |  |
| 3.7.6** |  |  | Металлографические исследования (выявление и определение величины зерна, основной металл) | ГОСТ 5639-82 кроме п.п.2.1.2-2.1.6 |  |  |
| 3.7.7** |  |  | Металлографические исследования (определение микроструктуры материалов, основной металл) | ГОСТ 8233-56 |  |  |
| 3.7.8** |  |  | Металлографические исследования (определение содержания ферритной фазы, основной металл) | ГОСТ 8233-56 р.1, р.2 |  |  |
| 3.8** |  | 25.29/32.106 | Течеискание (пузырьковый метод) (основной металл; сварные соединения) | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 3.9** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый метод (основной металл; сварные соединения) | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 3.10** |  | 24.10/32.089 | Метод магнитной памяти металла (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009¹; ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009¹ |  |  |
| 4.1.1** | Технологические трубопроводы | 24.10/32.115, 25.11/32.115, 25.29/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) (сварные соединения) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Чернышевского, 8, каб. № 13/220, 220012, г. Минск |  |
| 4.1.2** |  |  | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) (основной металл) | ГОСТ 23479-79 |  |  |
| 4.2** |  | 24.10/32.030, 25.11/32.030, 25.29/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4462-2012 |  |  |
| 4.3** |  | 24.10/29.143, 25.11/29.143, 25.29/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости) (основной металл; сварные соединения) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 4.4** |  | 24.10/32.103, 25.11/32.103, 25.29/32.103 | Капиллярный (цветной) метод (основной металл; сварные соединения) | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 4.5.1** |  | 24.10/32.030, 25.11/32.030, 25.29/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) (сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 4.5.2** |  |  | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) (основной металл) | ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88 |  |  |
| 4.6** |  | 25.11/32.030, 25.29/32.030 | Акустико-эмиссионный метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 4.7.1** |  | 24.10/18.115, 25.11/18.115, 25.29/18.115 | Металлографические исследования (испытания макроскопические, сварные соединения) | СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 4.7.2** |  |  | Металлографические исследования (испытания микроскопические, сварные соединения) | ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) |  |  |
| 4.7.3** |  |  | Металлографические исследования (определение макроструктуры металла, основной металл) | ГОСТ 10243-75 |  |  |
| 4.7.4** |  |  | Металлографические исследования (определение глубины обезуглероженного слоя, метод М, основной металл) | ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77) п.1.2 |  |  |
| 4.7.5** |  |  | Металлографические исследования (определение неметаллических включений, метод П, метод Л, основной металл) | ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) п.п.3.3, 3.4 |  |  |
| 4.7.6** |  |  | Металлографические исследования (выявление и определение величины зерна, основной металл) | ГОСТ 5639-82 кроме п.п.2.1.2-2.1.6 |  |  |
| 4.7.7** |  |  | Металлографические исследования (определение микроструктуры материалов, основной металл) | ГОСТ 8233-56 |  |  |
| 4.7.8** |  |  | Металлографические исследования (определение содержания ферритной фазы, основной металл) | ГОСТ 8233-56 р.1, р.2 |  |  |
| 4.8** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый метод (основной металл; сварные соединения) | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 4.9** |  | 24.10/32.089 | Метод магнитной памяти металла (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009¹; ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009¹ |  |  |
| 5.1.1** | Автомобильный транспорт для перевозки опасных грузов | 24.10/32.115, 25.11/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) (сварные соединения) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Чернышевского, 8, каб. № 13/220, 220012, г. Минск |  |
| 5.1.2** |  |  | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) (основной металл) | ГОСТ 23479-79 |  |  |
| 5.2** |  | 24.10/32.030, 25.11/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4462-2012 |  |  |
| 5.3** |  | 24.10/29.143, 25.11/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости) (основной металл; сварные соединения) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 5.4.1** |  | 24.10/32.103, 25.11/32.103 | Капиллярный (цветной) метод (сварные соединения) | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 5.4.2** |  |  | Капиллярный (цветной) метод (основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 5.5.1** |  | 24.10/32.030, 25.11/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) (сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 5.5.2** |  |  | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) (основной металл) | ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88 |  |  |
| 5.6** |  | 25.11/32.030 | Акустико-эмиссионный метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 5.7.1** |  | 24.20/18.115, 25.11/18.115 | Металлографические исследования (испытания макроскопические, сварные соединения) | СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 5.7.2** |  |  | Металлографические исследования (испытания микроскопические, сварные соединения) | ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) |  |  |
| 5.7.3** |  |  | Металлографические исследования (определение макроструктуры металла, основной металл) | ГОСТ 10243-75 |  |  |
| 5.7.4** |  |  | Металлографические исследования (определение глубины обезуглероженного слоя, метод М, основной металл) | ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77) п.1.2 |  |  |
| 5.7.5** |  |  | Металлографические исследования (определение неметаллических включений, метод П, метод Л, основной металл) | ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) п.п.3.3, 3.4 |  |  |
| 5.7.6** |  |  | Металлографические исследования (выявление и определение величины зерна, основной металл) | ГОСТ 5639-82 кроме п.п.2.1.2-2.1.6 |  |  |
| 5.7.7** |  |  | Металлографические исследования (определение микроструктуры материалов, основной металл) | ГОСТ 8233-56 |  |  |
| 5.7.8** |  |  | Металлографические исследования (определение содержания ферритной фазы, основной металл) | ГОСТ 8233-56 р.1, р.2 |  |  |
| 5.8** |  | 25.29/32.106 | Течеискание (пузырьковый метод) (основной металл; сварные соединения) | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 5.9** |  | 24.10/32.166, 25.11/32.166 | Измерение сопротивления отдельных участков электрических цепей | МВИ.МН 6055-2018 |  |  |
| 5.10** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый метод (основной металл; сварные соединения) | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 5.11** |  | 24.10/32.089 | Метод магнитной памяти металла (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009¹; ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009¹ |  |  |
| 6.1.1** | Изделия машиностроения и металлопроизводства | 24.10/32.115, 25.11/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) (сварные соединения) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Чернышевского, 8, каб. № 13/220, 220012, г. Минск |  |
| 6.1.2** |  |  | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) (основной металл) | ГОСТ 23479-79 |  |  |
| 6.2** |  | 24.10/32.030, 25.11/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4462-2012 |  |  |
| 6.3** |  | 24.10/29.143, 25.11/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости) (основной металл; сварные соединения) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 6.4.1** |  | 24.10/32.103, 25.11/32.103 | Капиллярный (цветной) метод (сварные соединения) | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 6.4.2** |  |  | Капиллярный (цветной) метод (основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 6.5.1** |  | 24.10/32.030, 25.11/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) (сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 6.5.2** |  |  | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) (основной металл) | ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88 |  |  |
| 6.6** |  | 25.11/32.030 | Акустико-эмиссионный метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 6.7.1** |  | 24.10/18.115, 24.20/18.115, 25.11/18.115 | Металлографические исследования (испытания макроскопические, сварные соединения) | СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 6.7.2** |  |  | Металлографические исследования (испытания микроскопические, сварные соединения) | ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) |  |  |
| 6.7.3** |  |  | Металлографические исследования (определение макроструктуры металла, основной металл) | ГОСТ 10243-75 |  |  |
| 6.7.4** |  |  | Металлографические исследования (определение глубины обезуглероженного слоя, метод М, основной металл) | ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77) п.1.2 |  |  |
| 6.7.5** |  |  | Металлографические исследования (определение неметаллических включений, метод П, метод Л, основной металл) | ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) п.п.3.3, 3.4 |  |  |
| 6.7.6** |  |  | Металлографические исследования (выявление и определение величины зерна, основной металл) | ГОСТ 5639-82 кроме п.п.2.1.2-2.1.6 |  |  |
| 6.7.7** |  |  | Металлографические исследования (определение микроструктуры материалов, основной металл) | ГОСТ 8233-56 |  |  |
| 6.7.8** |  |  | Металлографические исследования (определение содержания ферритной фазы, основной металл) | ГОСТ 8233-56 р.1, р.2 |  |  |
| 6.8** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый метод (основной металл; сварные соединения) | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 6.9** |  | 24.10/32.089 | Метод магнитной памяти металла (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009¹; ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009¹ |  |  |
| 7.1.1** | Металлические конструкции | 24.10/32.115, 25.11/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) (сварные соединения) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Чернышевского, 8, каб. № 13/220, 220012, г. Минск |  |
| 7.1.2** |  |  | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) (основной металл) | ГОСТ 23479-79 |  |  |
| 7.2** |  | 24.10/32.030, 25.11/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4462-2012 |  |  |
| 7.3** |  | 24.10/29.143, 25.11/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости) (основной металл; сварные соединения) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 7.4.1** |  | 24.10/32.103, 25.11/32.103 | Капиллярный (цветной) метод (сварные соединения) | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 7.4.2** |  |  | Капиллярный (цветной) метод (основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 7.5.1** |  | 24.10/32.030, 25.11/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) (сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 7.5.2** |  |  | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) (основной металл) | ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88 |  |  |
| 7.6** |  | 25.11/32.030 | Акустико-эмиссионный метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 7.7.1** |  | 24.20/18.115, 25.11/18.115 | Металлографические исследования (испытания макроскопические, сварные соединения) | СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 7.7.2** |  |  | Металлографические исследования (испытания микроскопические, сварные соединения) | ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) |  |  |
| 7.7.3** |  |  | Металлографические исследования (определение макроструктуры металла, основной металл) | ГОСТ 10243-75 |  |  |
| 7.7.4** |  |  | Металлографические исследования (определение глубины обезуглероженного слоя, метод М, основной металл) | ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77) п.1.2 |  |  |
| 7.7.5** |  |  | Металлографические исследования (определение неметаллических включений, метод П, метод Л, основной металл) | ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) п.п.3.3, 3.4 |  |  |
| 7.7.6** |  |  | Металлографические исследования (выявление и определение величины зерна, основной металл) | ГОСТ 5639-82 кроме п.п.2.1.2-2.1.6 |  |  |
| 7.7.7** |  |  | Металлографические исследования (определение микроструктуры материалов, основной металл) | ГОСТ 8233-56 |  |  |
| 7.7.8** |  |  | Металлографические исследования (определение содержания ферритной фазы, основной металл) | ГОСТ 8233-56 р.1, р.2 |  |  |
| 7.8** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый метод (основной металл; сварные соединения) | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 7.9** |  | 24.10/32.089 | Метод магнитной памяти металла (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009¹; ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009¹ |  |  |
| 8.1.1** | Объекты железнодорожного транспорта (грузовые вагоны) | 24.10/32.115, 25.11/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) (сварные соединения) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Чернышевского, 8, каб. № 13/220, 220012, г. Минск |  |
| 8.1.2** |  |  | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) (основной металл) | ГОСТ 23479-79 |  |  |
| 8.2** |  | 24.10/32.030, 25.11/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4462-2012 |  |  |
| 8.3** |  | 24.10/29.143, 25.11/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости) (основной металл; сварные соединения) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 8.4.1** |  | 24.10/32.103, 25.11/32.103 | Капиллярный (цветной) метод (сварные соединения) | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 8.4.2** |  |  | Капиллярный (цветной) метод (основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 8.5.1** |  | 24.10/32.030, 25.11/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) (сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 8.5.2** |  |  | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) (основной металл) | ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88 |  |  |
| 8.6** |  | 25.11/32.030 | Акустико-эмиссионный метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 8.7.1** |  | 24.20/18.115, 25.11/18.115 | Металлографические исследования (испытания макроскопические, сварные соединения) | СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 8.7.2** |  |  | Металлографические исследования (испытания микроскопические, сварные соединения) | ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) |  |  |
| 8.7.3** |  |  | Металлографические исследования (определение макроструктуры металла, основной металл) | ГОСТ 10243-75 |  |  |
| 8.7.4** |  |  | Металлографические исследования (определение глубины обезуглероженного слоя, метод М, основной металл) | ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77) п.1.2 |  |  |
| 8.7.5** |  |  | Металлографические исследования (определение неметаллических включений, метод П, метод Л, основной металл) | ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) п.п.3.3, 3.4 |  |  |
| 8.7.6** |  |  | Металлографические исследования (выявление и определение величины зерна, основной металл) | ГОСТ 5639-82 кроме п.п.2.1.2-2.1.6 |  |  |
| 8.7.7** |  |  | Металлографические исследования (определение микроструктуры материалов, основной металл) | ГОСТ 8233-56 |  |  |
| 8.7.8** |  |  | Металлографические исследования (определение содержания ферритной фазы, основной металл) | ГОСТ 8233-56 р.1, р.2 |  |  |

¹ - Применяется по требованию заказчика. Не действует на территории Республики Беларусь