ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Автоматические выключатели | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей и устройств защитного отключения, выключатели дифференциального тока | АМИ.МН 0059-2022 | б-р Непокоренных, д. 28, офис 17, 212002, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | МВИ.МГ 994-2015 | б-р Непокоренных, д. 28, офис 17, 212002, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 3.1** | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/33.110 | Затухание на неразъемных или механических соединениях | ЛАМИ 0010-2023 | б-р Непокоренных, д. 28, офис 17, 212002, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 3.2** |  |  | Километрическое затухание (коэффициент затухания) оптического волокна |  |  |  |
| 3.3** |  |  | Общее затухание на участке |  |  |  |
| 3.4** |  |  | Оптической длины оптического волокна |  |  |  |
| 4.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | МВИ.МГ 993-2015 | б-р Непокоренных, д. 28, офис 17, 212002, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 4.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | МВИ.МГ 995-2015 |  |  |
| 4.3** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | МВИ.МГ 1061-2016 |  |  |
| 5.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Время отключения | МВИ.МГ 1015-2015 | б-р Непокоренных, д. 28, офис 17, 212002, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 5.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |  |
| 6.1** | Электроустановки сельскохозяйственных и животноводческих помещений | 27.90/22.000 | Измерение напряжения прикосновения между металлоконструкцией и полом в месте нахождения ног животного: -в нормальном эксплуатационном режиме работы; -в режиме кратковременного замыкании фазного про-вода на зануленную металло-конструкцию | АМИ.МС 0013-2022 | б-р Непокоренных, д. 28, офис 17, 212002, г. Могилев, Могилевская область |  |