ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* ТР | вещества взрывчатые промышленные | 20.51/08.052 | Массовая доля тротила, минерального масла и нитроэфиров | ГОСТ 14839.1-69 Метод А | 211573, д. Прудок (2 км северо-западнее), Городокский район, Витебская область | ТР ТС 028/2012 |
| 1.3* ТР |  |  | Содержание нитроаминов (гексогена) | ГОСТ 14839.9-69 |  |  |
| 1.4* ТР |  |  | Массовая доля алюминия | ГОСТ 14839.10-69 пункт 2 |  |  |
| 1.5* ТР |  |  | Массовая доля влаги | ГОСТ 14839.12-69 пункт 3, пункт 4; ГОСТ 4117-78 пункт 4.4 |  |  |
| 1.6* ТР |  |  | Содержание нерастворимых веществ и коллодионного хлопка | ГОСТ 14839.11-69 пункт 1 |  |  |
| 1.7* ТР |  |  | Массовая доля веществ, нерастворимых в органическом растворителе | ГОСТ 4117-78 пункт 4.5 б) |  |  |
| 1.8* ТР |  | 20.51/29.145 | Температура затвердевания | ГОСТ 4117-78 пункт 4.6 |  |  |
| 1.9* ТР |  | 20.51/08.149 | Кислотность в пересчете на серную кислоту | ГОСТ 4117-78 пункт 4.7 |  |  |
| 1.10* ТР |  | 20.51/08.052 | Массовая доля парафина | ГОСТ 4117-78 пункт 4.10 |  |  |
| 1.11* ТР |  | 20.51/08.118, 20.51/29.119 | Плотность | ГОСТ 14839.18-2013 пункт 8, пункт 10 |  |  |
| 1.12* ТР |  | 20.51/25.041 | Полнота детонации | ГОСТ 14839.19-69 Метод А |  |  |