ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.* | Светильники | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Светильники. Общие требования и методы испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 1.1* ТР |  | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/33.111 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 |
| 2.1* ТР | Светильники стационарные общего назначения | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 2.1* |  | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.080, 27.40/26.095 |  | ГОСТ 34897.2-1-2022 (IEC 60598-2-1:2020); ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 |  |  |
| 3.1* ТР | Светильники встраиваемые | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 3.1* |  | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.080, 27.40/26.095 |  |  |  |  |
| 4.1* ТР | Светильники переносные общего назначения | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 4.1* |  | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.080, 27.40/26.095 |  |  |  |  |
| 5.1* ТР | Световые гирлянды | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 7.1* ТР | Светильники переносные для использования в саду | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 7.1* | Светильники для освещения улиц и дорог | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-3-2017; СТБ IEC 60598-2-3-2009 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 8.1* ТР |  | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 |  | ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 |  | ТР ТС 004/2011 |
| 8.1* | Прожекторы заливающего света | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности. | ГОСТ IEC 60598-2-5-2012; ГОСТ IEC 60598-2-5-2025 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 9.1* ТР |  | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 |  | ТР ТС 004/2011 |
| 9.1* | Ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-12-2016; ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012; СТБ IEC 60598-2-12-2009 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 10.1* ТР |  | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 |  | ГОСТ IEC 60598-2-12-2016; СТБ IEC 60598-2-12-2009 |  | ТР ТС 004/2011 |
| 11.1* ТР | Светильники вентилируемые | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 12.1* ТР | Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-23-2012; СТБ МЭК 60598-2-23-2002 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 13.1* ТР | Светильники с ограничением температуры поверхности | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 14.1* ТР | Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ 31998.1-2012 (IEC 60432-1:1999); ГОСТ IEC 60432-1-2019; СТБ IEC 60432-1-2008 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 15.1* ТР | Лампы люминесцентные двухцокольные | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61195-2019 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 16.1* ТР | Лампы люминесцентные одноцокольные | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61199-2019 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 17.1* ТР | Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 18.1* ТР | Лампы со светоизлучающими диодами со встроенными балластами для общего освещения с напряжением питания свыше 50 В | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 62560-2018; ГОСТ Р МЭК 62560-2011; СТБ IEC 62560-2011 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 18.1* |  | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.080, 27.40/26.095 |  | ГОСТ IEC 62560-2018; СТБ IEC 62560-2011 |  |  |
| 19.1* ТР | Лампы газоразрядные (кроме люминесцентных ламп) | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ 31948-2012; ГОСТ IEC 62035-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 20.1* ТР | Аппараты пускорегулирующие для ламп | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61347-1-2019; СТБ IEC 61347-1-2008 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 21.1* ТР | Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем | 27.40/33.111 | Фотобиологическая безопасность | ГОСТ IEC 62471-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 21.1* |  |  |  |  |  |  |
| 22.1* ТР | Устройства управления для ламп | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 23.1* ТР | Лампы галогенные вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60432-2-2011 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 24.1* ТР | Светильники для аварийного освещения | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-22-2012; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016; СТБ IEC 60598-2-22-2011 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 24.1* | Светильники. | 27.40/24.000, 27.40/33.111 | Требования безопасности. Измерение коэффициента мощности. Измерение светового потока. Электромагнитная совместимость | СТБ 1944-2009 п.п. 7, 11.4, 11.5.2, 11.7.4 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 25.1* ТР | Светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 26.1* ТР | Модули со светоизлучающими диодами для общего освещения | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 62031-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 27.1* ТР | Световые гирлянды | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 28.1* ТР | Аппараты пускорегулирующие для ламп | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 28.1* | Модули со светоизлучающими диодами для общего освещения | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 62031-2016; СТБ IEC 62031-2009 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 29.1* ТР | Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 29.1* | Световые гирлянды | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 30.1* ТР | Светильники. Ручные светильники | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/25.120, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-8-2011; ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 32.1* ТР | Выключатели для электроприборов | 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60695-10-2-2013; ГОСТ IEC 60695-2-11-2013; ГОСТ IEC 61058-1-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 32.1* | Лампы и светильники электрические | 27.40/33.111 | Энергетическая эффективность. Маркировка | СТБ 2461-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 33.1* ТР | Выключатели для электрических бытовых приборов | 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61058-1-2012; ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 33.1* | Лампы с направленным светоизлучением. Лампы со светоизлучающими диодами и связанное оборудование. Лампы с ненаправленным светоизлучением бытовые | 27.40/33.111 | Энергетическая эффективность | СТБ 2445-2016; СТБ 2476-2020 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 33.2* ТР | Выключатели для электрических бытовых приборов | 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61058-1-2012; ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 33.3* ТР |  |  |  | ГОСТ IEC 61058-1-2012; ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 |  |  |
| 34.1* ТР | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок | 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ 30850.1-2002 (МЭК 60669-1:1998); ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 34.2* ТР |  |  |  | ГОСТ 30850.1-2002 (МЭК 60669-1:1998); ГОСТ IEC 60669-2-1-2016; ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007); ГОСТ Р 51324.2.1-2012 (МЭК 60669-2-1:2009) |  |  |
| 34.3* ТР |  |  |  | ГОСТ 30850.1-2002 (МЭК 60669-1:1998); ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96); ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007); ГОСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2:2006) |  |  |
| 34.4* ТР |  |  |  | ГОСТ 30850.1-2002 (МЭК 60669-1:1998); ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3:1997) |  |  |
| 35.1* ТР |  |  |  | ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007); ГОСТ Р 51324.2.3-2012 (МЭК 60669-2-3:2006) |  |  |
| 36.1* ТР | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков | 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141 | Требования безопасности в соответствии с Приложением А ГОСТ Р 51327.1-2010 | ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991) п.п. 6, 7.1-7.5,7.8, 7.11; ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.п.6, 8.1.1-8.1.3, 8.1.6, 9.3 -9.6, 9.7 (кроме 9.7.7), 9.8, 9.9.1.2 (а,в,с), 9.10, 9.11, 9.13, 9.14, 9.15-9.17, 9.18, 9.23; | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 37.1* ТР | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения | 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.51/22.000, 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ 30988.1-2020 (IEC 60884-1:2013) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 37.1* | Лампы со светоизлучающими диодами со встроенным пускорегулирующим аппаратом для общего освещения с напряжением питания свыше 50 В | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/33.111 | Требования к рабочим характеристикам | СТБ IEC 62612-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 37.2* ТР | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения | 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.51/22.000, 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ 30988.1-2020 (IEC 60884-1:2013); ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 37.3* ТР |  |  |  | ГОСТ 30988.1-2020 (IEC 60884-1:2013); ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) |  |  |
| 37.4* ТР |  |  |  | ГОСТ 30988.1-2020 (IEC 60884-1:2013); ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6:1997) |  |  |
| 38.1* ТР | Соединители электрические бытового и аналогичного назначения | 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.51/22.000, 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94); ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2:1998); ГОСТ IEC 60320-1-2021; ГОСТ IEC 60695-2-10-2016; ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011; СТБ IEC 60695-2-10-2008 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 38.1* | Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/33.111 | Эксплуатационные требования | ГОСТ IEC 60064-2019 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 39.1* ТР | Провода и шнуры армированные | 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.51/22.000, 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ 28244-96 п.п.6.1.1-6.1.4, 6.1.6-6.1.19, 6.2-6.6); | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 40.1* ТР | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков | 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ 31601.2.1-2012 (IEC 61008-2-1:1990); ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.п.6, 9.3 -9.6, 9.8, 9.9.1, 9.9.2, 9.9.2.1, 9.9.2.2, 9.9.2.3 (кроме тока 500А) 9.10, 9.12-9.17, 9.23; | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 40.1* | Светильники | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/33.111 | Эксплуатационные характеристики светильников | СТБ IEC 62722-1-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 41.1* ТР | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления | 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141 | Устройства, подвергаемые испытаниям типа полностью или частично | ГОСТ IEC 61439-1-2013; ГОСТ IEC 61439-2-2015 (кроме п.8.2.3) до 100 А | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 41.1* | Светильники. Ручные светильники | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-8-2011; ГОСТ IEC 60598-2-8-2016; СТБ МЭК 60598-2-8-2002 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 41.2* ТР | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления | 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141 | Дополнительные требования к системам сборных шин (шинопроводам) | ГОСТ IEC 61439-6-2017 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 41.3* ТР |  |  | Дополнительные требования к низковольтным переключающим и регулировочным устройствам, предназначенным для установки в местах, доступных для использования неквалифицированным персоналом. Распределительные щиты | ГОСТ IEC 60439-3-2012; ГОСТ IEC 61439-3-2015 |  |  |
| 41.4* ТР |  |  | Дополнительные требования к устройствам распределения электроэнергии в сетях общего пользования | ГОСТ IEC 61439-5-2017 |  |  |
| 41.5* ТР |  |  | Общие технические требования и методы испытаний | ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) |  |  |
| 42.1* ТР | Аппаратура распределения и управления низковольтная | 27.33/22.000, 27.33/25.047, 27.33/25.098, 27.33/25.108, 27.33/26.080, 27.33/26.095, 27.33/26.141, 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60947-1-2017; ГОСТ IEC 60947-7-1-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 42.1* | Светодиодные лампы, модули и светильники | 27.40/25.041, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/33.111 | Свет и освещение. Измерение и представление фотометрических данных ламп и светильников. Светодиодные лампы, модули и светильники | ГОСТ EN 13032-4-2017 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 43.1* ТР | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения | 27.33/22.000, 27.33/25.047, 27.33/25.098, 27.33/25.108, 27.33/26.080, 27.33/26.095, 27.33/26.141, 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 43.1* | Кабели и кабельная арматура | 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061, 27.32/29.113 | Нераспространение горения одиночного кабеля | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 43.2* ТР | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения | 27.33/22.000, 27.33/25.047, 27.33/25.098, 27.33/25.108, 27.33/26.080, 27.33/26.095, 27.33/26.141, 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 43.2* | Кабели и кабельная арматура | 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061, 27.32/29.113 | Расцветка или цифровое обозначение | ГОСТ 12.2.007.14-75 п.5 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 43.3* ТР | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения | 27.33/22.000, 27.33/25.047, 27.33/25.098, 27.33/25.108, 27.33/26.080, 27.33/26.095, 27.33/26.141, 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60998-1-2017 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 43.3* | Кабели и кабельная арматура | 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061, 27.32/29.113 | Требование к желто-зеленой жиле | ГОСТ 12.2.007.14-75 п.6 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 44.1* ТР | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Комплекты удлинительных шнуров | 27.51/22.000, 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60799-2011; ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 44.1* | Кабельные изделия | 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061, 27.32/29.113 | Требование пожарной безопасности | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82); ГОСТ 31565-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 45.1* ТР | Электротехническое оборудование, твердые электроизолирующие материалы | 27.51/25.108, 27.12/25.108, 27.33/25.108, 27.90/25.108 | Чрезмерный нагрев. Испытание давлением шарика | ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 45.1* | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ | 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061, 27.32/29.113 | Требования безопасности | ГОСТ 31996-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 45.2* ТР | Электротехническое оборудование, твердые электроизолирующие материалы | 27.51/25.047, 27.12/25.047, 27.33/25.047, 27.90/25.047 | Испытания раскаленной проволокой. Испытание раскаленной проволокой на воспламеняемость | ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 46.1* ТР | Оборудование информационных технологий | 26.20/25.041, 26.20/25.047, 26.20/25.098, 26.20/25.108, 26.20/25.120, 26.20/26.080, 26.20/26.095, 26.30/25.041, 26.30/25.047, 26.30/25.098, 26.30/25.108, 26.30/25.120, 26.30/26.080, 26.30/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60950-1-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 46.1** | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | 27.32/29.061 | Конструктивные элементы и основные размеры | ГОСТ 12177-79; ГОСТ 16442-80 п.п.5.2.1, 5.6, | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 46.2** |  |  | Конструкции защитных покровов | ГОСТ 16442-80 п.5.2.3; ГОСТ 7006-72 |  |  |
| 46.3** |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 16442-80 п. 5.2.1 |  |  |
| 46.4** |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы | ГОСТ 16442-80 п. 5.3.1; ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 46.5** |  |  | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 16442-80 п. 5.3.2; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 46.6** |  |  | Испытание переменным напряжением | ГОСТ 16442-80 п. 5.3.3; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 46.7* |  | 27.32/26.095 | Стойкость при механических воздействиях | ГОСТ 16442-80 п. 5.4.1 |  |  |
| 46.8* |  | 27.32/26.080 | Стойкость к внешним воздействующим факторам | ГОСТ 16442-80 п.п. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 46.9* |  | 27.32/29.121, 27.32/29.165 | Механические свойства изоляции до и после старения | ГОСТ 16442-80 п. 5.8.1; ГОСТ 25018-81; ГОСТ IEC 60811-1-1-2011; ГОСТ IEC 60811-1-2-2011; СТБ IEC 60811-1-1-2009; СТБ IEC 60811-1-2-2008 |  |  |
| 46.10* |  |  | Механические свойства оболочки до и после старения | ГОСТ 16442-80 п.5.8.2; ГОСТ 25018-81; СТБ IEC 60811-1-1-2009; СТБ IEC 60811-1-2-2008 |  |  |
| 46.11* |  | 27.32/29.040 | Потеря массы для оболочки | ГОСТ 16442-80 п. 5.8.3 |  |  |
| 46.12* |  | 27.32/26.080 | Стойкость изоляции и оболочки к деформации при температуре +80ºС | ГОСТ 16442-80 п.5.8.4; ГОСТ 22220-76 |  |  |
| 46.13* |  |  | Стойкость изоляции и оболочки к растрескиванию при температуре +150ºС | ГОСТ 16442-80 п.5.8.5; ГОСТ 22220-76 |  |  |
| 46.14* |  | 27.32/29.040 | Водопоглощение изоляции | ГОСТ 16442-80 п.5.8.7; ГОСТ IEC 60811-1-3-2011; СТБ IEC 60811-1-3-2008 |  |  |
| 46.15* |  | 27.32/29.061 | Усадка изоляции из полиэтилена | ГОСТ 16442-80 п.5.8.8; ГОСТ IEC 60811-1-3-2011; СТБ IEC 60811-1-3-2008 |  |  |
| 46.16* |  | 27.32/29.121, 27.32/29.165 | Испытание на старение в термостате | ГОСТ 16442-80 п.5.8.9 |  |  |
| 46.17* |  | 27.32/25.120 | Проверка кабеля на нераспространение горения по методу одиночного кабеля | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82); ГОСТ 16442-80 п.5.8.10 |  |  |
| 47.1* ТР | Аудио, видео и аналогичная электронная аппаратура | 26.40/25.041, 26.40/25.047, 26.40/25.098, 26.40/25.108, 26.40/26.080, 26.40/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60065-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 47.1** | Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Число, номинальное сечение, класс жил | ГОСТ 7399-97 п.3.2 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 47.2** |  | 27.32/29.061 | Конструктивные размеры | ГОСТ 12177-79; ГОСТ 7399-97 п.6.1.2 |  |  |
| 47.3** |  | 27.32/11.116 | Расцветка изолированных жил | ГОСТ 7399-97 п.6.1.1 |  |  |
| 47.4** |  | 27.32/29.061 | Непрерывность маркировки и прочность | ГОСТ 7399-97 п.п.6.6.1, 6.6.2 |  |  |
| 47.5** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ 7229-76; ГОСТ 7399-97 п.6.2.3 |  |  |
| 47.6** |  |  | Испытание шнура переменным напряжением | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 7399-97 п.6.2.1 |  |  |
| 47.7** |  |  | Испытание изолированных жил переменным напряжением |  |  |  |
| 47.8* |  |  | Сопротивление изоляции при +70ºС | ГОСТ 3345-76; ГОСТ 7399-97 п.6.2.2 |  |  |
| 47.9* |  | 27.32/29.121, 27.32/29.165 | Механические свойства изоляции и оболочки до и после старения | ГОСТ 25018-81; ГОСТ 7399-97 п.6.3.1; ГОСТ IEC 60811-1-1-2011; ГОСТ IEC 60811-1-2-2011; СТБ IEC 60811-1-1-2009; СТБ IEC 60811-1-2-2008 |  |  |
| 47.10* |  | 27.32/26.080 | Стойкость изоляции и оболочки к деформации при повышенной температуре и растрескиванию | ГОСТ 22220-76; ГОСТ 7399-97 п.6.3.2 |  |  |
| 47.11* |  |  | Испытания при повышенной температуре | ГОСТ 16962.1-89; ГОСТ 7399-97 п.6.4.2 |  |  |
| 47.12* |  |  | Воздействие пониженной температуры | ГОСТ 7399-97 п.6.4.3; ГОСТ IEC 60811-1-4-2011; СТБ IEC 60811-1-4-2009 |  |  |
| 47.13* |  | 27.32/25.120 | Испытание на нераспространение горения | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82); ГОСТ 7399-97 п.6.4.5 |  |  |
| 48.1* ТР | Аудио, видео аппаратура, оборудование информационных технологий и техники связи | 26.40/25.041, 26.40/25.047, 26.40/25.098, 26.40/25.108, 26.40/25.120, 26.40/26.080, 26.40/26.095, 26.30/25.041, 26.30/25.047, 26.30/25.098, 26.30/25.108, 26.30/25.120, 26.30/26.080, 26.30/26.095, 26.20/25.041, 26.20/25.047, 26.20/25.098, 26.20/25.108, 26.20/25.120, 26.20/26.080, 26.20/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 62368-1-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 48.1** | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Лифтовые кабели и кабели для гибких соединений | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.1 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 48.2** |  |  | Испытание изолированных жил напряжением | ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.3 |  |  |
| 48.3** |  |  | Испытание шнура напряжением | ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.2 |  |  |
| 48.4* |  |  | Сопротивление изоляции при +70ºС | ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.4 |  |  |
| 48.5** |  | 27.32/29.061 | Соответствие требованиям к конструкции | СТБ IEC 60227-1-2012 |  |  |
| 48.6** |  |  | Толщина изоляции | ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.1.9; СТБ IEC 60811-1-1-2009 |  |  |
| 48.7** |  |  | Толщина оболочки | ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.1.10; СТБ IEC 60811-1-1-2009 |  |  |
| 48.8* |  | 27.32/29.121, 27.32/29.165 | Испытания изоляции на растяжение до старения | СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.1 |  |  |
| 48.9* |  |  | Испытания изоляции на растяжение после старения | СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1.3 |  |  |
| 48.10* |  |  | Испытания оболочки на растяжение до старения | СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2 |  |  |
| 48.11* |  |  | Испытания оболочки на растяжение после старения | СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1.3 |  |  |
| 48.12* |  | 27.32/29.040 | Испытания изоляции на потерю массы | СТБ IEC 60811-3-2-2011 п.8.1 |  |  |
| 48.13* |  |  | Испытания оболочки на потерю массы |  |  |  |
| 48.14* |  | 27.32/29.040, 27.32/29.061 | Испытание под давлением при высокой температуре | СТБ IEC 60227-6-2011 п.3.4.1; СТБ IEC 60811-3-1-2011 п.8.2; СТБ IEC 60811-3-1-2011 п.8.1 |  |  |
| 48.15* |  | 27.32/26.080 | Испытание изоляции на изгиб при низкой температуре | СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.8.1 |  |  |
| 48.16* |  | 27.32/22.000, 27.32/25.120, 27.32/29.061 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60227-1-2011; СТБ IEC 60227-1-2012 |  |  |
| 48.17* |  | 27.32/26.080 | Испытание оболочки на изгиб при низкой температуре | СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.8.2 |  |  |
| 48.18* |  |  | Испытания кабеля на удар при низкой температуре | СТБ IEC 60227-6-2011; СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.8.5, п.3.4.2 |  |  |
| 48.19* |  |  | Испытание на тепловой удар | СТБ IEC 60811-3-1-2011 п.п.9.1, 9.2 |  |  |
| 48.20* |  | 27.32/29.165 | Испытание на статическую гибкость | ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.5; ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.3.2; СТБ IEC 60227-6-2011 п.3.4.2; СТБ IEC 60227-6-2011 п.3.4.4 |  |  |
| 48.21* |  | 27.32/25.120 | Испытание на нераспространение горения | СТБ IEC 60227-6-2011 п.3.4.5; СТБ IEC 60332-1-1-2010 |  |  |
| 48.22* |  | 27.32/22.000, 27.32/25.120, 27.32/29.061 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60227-6-2011 |  |  |
| 49.1* ТР | Электрическое и электронное оборудование | 26.11/08.034, 26.11/08.035 | Определение содержания опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники: -свинец; -кадмий; -ртуть; -шестивалентный хром; -полибромированные дифенилы; -полибромированные дифенилэфиры | ГОСТ IEC 62321-1-2016; ГОСТ IEC 62321-2-2016; ГОСТ IEC 62321-3-1-2016; ГОСТ IEC 62321-4-2016 (метод ICP-OES); ГОСТ IEC 62321-5-2016 (метод ICP-OES); ГОСТ IEC 62321-6-2020; СТБ IEC 62321-2012 (р.6; р.7 ICP-OES, р.8 ICP-OES, р.9 ICP-OES, р.10 ICP-OES), Приложение А, B, C);; СТБ IEC 62321-2012 (р.6; р.7 ICP-OES, р.8 ICP-OES, р.9 ICP-OES, р.10 ICP-OES), Приложение А, B, C); СТБ IEC/PAS 62596-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ЕАЭС 037/2016 |
| 49.1** | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели с нагревостойкой кремний-органической изоляцией | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.1; СТБ IEC 60245-2-2012 п.2.1 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 49.2** |  |  | Испытание напряжением 2000В | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.2; СТБ IEC 60245-2-2012 п.2.2 |  |  |
| 49.3** |  | 27.32/29.061 | Соответствие требованиям к конструкции | ГОСТ IEC 60245-1-2011; СТБ IEC 60245-1-2011 |  |  |
| 49.4** |  |  | Толщина изоляции | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.9; ГОСТ IEC 60811-1-1-2011; СТБ IEC 60245-2-2012 п.1.9; СТБ IEC 60811-1-1-2009 |  |  |
| 49.5** |  |  | Наружный диаметр | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.11; ГОСТ IEC 60811-1-1-2011; СТБ IEC 60245-2-2012 п.1.11; СТБ IEC 60811-1-1-2009 |  |  |
| 49.6* |  | 27.32/29.121, 27.32/29.165 | Испытания изоляции на растяжение до старения | ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 п.9.1; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.1 |  |  |
| 49.7* |  |  | Испытания изоляции на растяжение после старения | ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 п.8.1.3.1; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1.3.1 |  |  |
| 50.1* ТР | Котлы газовые центрального отопления, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Требования к конструкции. Требования безопасности | ГОСТ Р 51733-2001 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 50.1** | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Шнуры и гибкие кабели | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.1; СТБ IEC 60245-2-2012 п.2.1 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 50.2** |  |  | Испытание изолированных жил напряжением | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.3; СТБ IEC 60245-2-2012 п.2.3 |  |  |
| 50.3** |  |  | Испытание шнура напряжением | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.2; СТБ IEC 60245-2-2012 п.2.2 |  |  |
| 50.4** |  | 27.32/29.061 | Соответствие требованиям к конструкции | ГОСТ IEC 60245-1-2011; СТБ IEC 60245-1-2011 |  |  |
| 50.5** |  |  | Толщина изоляции | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.9; ГОСТ IEC 60811-1-1-2011; СТБ IEC 60245-2-2012 п.1.9; СТБ IEC 60811-1-1-2009 |  |  |
| 50.6** |  |  | Толщина оболочки | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.10; ГОСТ IEC 60811-1-1-2011; СТБ IEC 60245-2-2012 п.1.10; СТБ IEC 60811-1-1-2009 |  |  |
| 50.7** |  |  | Наружный диаметр | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.11; ГОСТ IEC 60811-1-1-2011; СТБ IEC 60245-2-2012 п.1.11; СТБ IEC 60811-1-1-2009 |  |  |
| 50.8** |  |  | Расстояние между центрами токопроводящих жил плоских кабелей |  |  |  |
| 50.9* |  | 27.32/29.121, 27.32/29.165 | Испытания изоляции на растяжение до старения | ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 п.9.1; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.1 |  |  |
| 50.10* |  |  | Испытания оболочки на растяжение до старения | ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 п.9.2 |  |  |
| 50.11* |  |  | Испытания оболочки на растяжение после старения в воздушном термостате | ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 п.8.1.3.1; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1.3.1 |  |  |
| 50.12* |  | 27.32/26.080 | Испытание оболочки на изгиб | ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 п.8.2; СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.8.2 |  |  |
| 51.1* ТР | Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Общие технические требования. Требования безопасности. Требования охраны окружающей среды | ГОСТ 11032-97 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 51.1** | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Лифтовые кабели | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.1; СТБ IEC 60245-2-2012 п.2.1 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 51.2** |  |  | Испытание изолированных жил напряжением | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2; СТБ IEC 60245-2-2012 п.2 |  |  |
| 51.3** |  |  | Испытание кабеля напряжением | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.2; СТБ IEC 60245-2-2012 п.2.2 |  |  |
| 51.4** |  | 27.32/29.061 | Соответствие требованиям к конструкции | ГОСТ IEC 60245-1-2011; СТБ IEC 60245-1-2011 |  |  |
| 51.5** |  |  | Толщина изоляции | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.9; СТБ IEC 60245-2-2012 п.1.9; СТБ IEC 60811-1-1-2009 |  |  |
| 51.6** |  |  | Толщина оболочки | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.10; СТБ IEC 60245-2-2012 п.1.10; СТБ IEC 60811-1-1-2009 |  |  |
| 51.7* |  | 27.32/29.121, 27.32/29.165 | Испытания изоляции на растяжение до старения | СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.1 |  |  |
| 51.8* |  |  | Испытания оболочки на растяжение до старения | СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2 |  |  |
| 51.9* |  |  | Испытания оболочки на растяжение после старения в воздушном термостате | СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1.3.1 |  |  |
| 51.10* |  | 27.32/29.165 | Испытание на статическую гибкость | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.3.2; СТБ IEC 60245-2-2012 п.3.2 |  |  |
| 51.11* |  | 27.32/25.120 | Испытание на нераспространение горения | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.5; СТБ IEC 60245-2-2012 п.5 |  |  |
| 52.1* ТР | Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Основные параметры и размеры. Технические требования. Комплектность. Маркировка | ГОСТ 20219-93 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 52.1** | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели для электродной дуговой сварки | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.1; СТБ IEC 60245-2-2012 п.2.1 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 52.2** |  |  | Испытание напряжением 1000В | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.2; СТБ IEC 60245-2-2012 п.2.2 |  |  |
| 52.3** |  | 27.32/29.061 | Соответствие требованиям к конструкции | ГОСТ IEC 60245-1-2011; СТБ IEC 60245-1-2011 |  |  |
| 52.4** |  |  | Толщина покрытия | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.9; ГОСТ IEC 60811-1-1-2011; СТБ IEC 60245-2-2012 п.1.9; СТБ IEC 60811-1-1-2009 |  |  |
| 52.5** |  |  | Наружный диаметр | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.11; ГОСТ IEC 60811-1-1-2011; СТБ IEC 60245-2-2012 п.1.11; СТБ IEC 60811-1-1-2009 |  |  |
| 52.6* |  | 27.32/29.121, 27.32/29.165 | Испытания изоляции на растяжение до старения | ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 п.9.1; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.1 |  |  |
| 52.7* |  |  | Испытания оболочки на растяжение до старения | ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 п.9.2; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2 |  |  |
| 52.8* |  |  | Испытания оболочки на растяжение после старения в воздушном термостате | ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 п.8.1.3.1; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1.3.1 |  |  |
| 52.9** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.1; СТБ IEC 60245-2-2012 п.2.1 |  |  |
| 52.10** |  |  | Испытание напряжением 2500 В | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.2; СТБ IEC 60245-2-2012 п.2.2 |  |  |
| 52.11* |  |  | Сопротивление изоляции при 110 ºС на воздухе | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.4; СТБ IEC 60245-2-2012 п.2.4 |  |  |
| 52.12** |  | 27.32/29.061 | Соответствие требованиям к конструкции | ГОСТ IEC 60245-1-2011; СТБ IEC 60245-1-2011 |  |  |
| 52.13** |  |  | Толщина изоляции | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.9; ГОСТ IEC 60811-1-1-2011; СТБ IEC 60245-2-2012 п.1.9; СТБ IEC 60811-1-1-2009 |  |  |
| 53.1* ТР | Плиты газовые бытовые туристические | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Классификация. Основные параметры. Технические требования | ГОСТ 30154-94; ГОСТ EN 521-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 53.1** | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели с нагревостойкой этиленвинилацетатной резиновой изоляцией | 27.32/29.061 | Наружный диаметр | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.11; ГОСТ IEC 60811-1-1-2011; СТБ IEC 60245-2-2012 п.1.11; СТБ IEC 60811-1-1-2009 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 53.2* |  | 27.32/29.121, 27.32/29.165 | Испытания изоляции на растяжение до старения | ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 п.9.1; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.1 |  |  |
| 53.3* |  |  | Испытания изоляции на растяжение после старения в термостате | ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 п.8.1.3; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1.3 |  |  |
| 53.4* |  | 27.32/29.040, 27.32/29.061 | Испытание под давлением при высокой температуре | ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 п.8.1; СТБ IEC 60811-3-1-2011 п.8.1 |  |  |
| 54.1** ТР | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Типы и основные параметры. Технические требования | ГОСТ 20548-93; СТБ EN 304-2010 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 016/2011 |
| 54.1** | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Шнуры для областей применения, требующих высокой гибкости | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.1; СТБ IEC 60245-2-2012 п.2.1 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 54.2** |  |  | Испытание изолированных жил напряжением 1500В (2000В) | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.3; СТБ IEC 60245-2-2012 п.2.3 |  |  |
| 54.3** |  |  | Испытание кабеля напряжением 2000В | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.2; СТБ IEC 60245-2-2012 п.2.2 |  |  |
| 54.4** |  | 27.32/29.061 | Соответствие требованиям к конструкции | ГОСТ IEC 60245-1-2011; СТБ IEC 60245-1-2011 |  |  |
| 54.5** |  |  | Толщина изоляции | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.9; ГОСТ IEC 60811-1-1-2011; СТБ IEC 60245-2-2012 п.1.9; СТБ IEC 60811-1-1-2009 |  |  |
| 54.6** |  |  | Параметры покрытия в виде текстильной оплетки | ГОСТ IEC 60245-8-2011 |  |  |
| 54.7** |  |  | Толщина оболочки | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.10; ГОСТ IEC 60811-1-1-2011; СТБ IEC 60245-2-2012 п.1.10; СТБ IEC 60811-1-1-2009 |  |  |
| 54.8** |  |  | Наружный диаметр | ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.11; ГОСТ IEC 60811-1-1-2011; СТБ IEC 60245-2-2012 п.1.11; СТБ IEC 60811-1-1-2009 |  |  |
| 54.9** |  |  | Шаг скрутки | ГОСТ IEC 60245-8-2011 |  |  |
| 54.10* |  | 27.32/29.121, 27.32/29.165 | Испытания изоляции на растяжение до старения | ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 п.9.1; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.1 |  |  |
| 54.11* |  |  | Испытания оболочки на растяжение до старения | ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 п.9.2; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2 |  |  |
| 54.12* |  |  | Испытания оболочки на растяжение после старения в воздушном термостате | ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 п.8.1.3.1; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1.3.1 |  |  |
| 54.13* |  | 27.32/29.040, 27.32/29.061 | Испытание под давлением при высокой температуре | ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 п.8.1; СТБ IEC 60811-3-1-2011 п.8.1 |  |  |
| 54.14* |  | 27.32/26.080 | Испытание изоляции на изгиб при низкой температуре | ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 п.8.1; СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.8.1 |  |  |
| 54.15* |  |  | Испытание оболочки на изгиб при низкой температуре | ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 п.8.2 |  |  |
| 54.16* |  |  | Испытания шнура на удар при низкой температуре | ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 п.8.5; СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.8.5 |  |  |
| 54.17* |  |  | Испытание на тепловой удар | ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 п.п.9.1, 9.2; СТБ IEC 60811-3-1-2011 п.п.9.1, 9.2 |  |  |
| 54.18* |  | 27.32/25.120 | Испытание на нераспространение горения | ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011; СТБ IEC 60332-1-1-2010; СТБ IEC 60332-1-2-2010 |  |  |
| 55.1* ТР | Устройства газогорелочные для отопительных бытовых печей | 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Типы, основные параметры и размеры. Технические требования. Требования безопасности. Комплектность. Маркировка | ГОСТ 16569-86 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 55.1** | Кабели многожильные гибкие подвесные | 27.32/29.061 | Конструктивные размеры | ГОСТ 16092-78 п.4.2.1 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 55.2** |  |  | Элементы конструкции |  |  |  |
| 55.3** |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление жилы | ГОСТ 16092-78 п.4.3.3; ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 55.4** |  |  | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 16092-78 п.4.3.4; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 55.5** |  |  | Испытание напряжением кабелей | ГОСТ 16092-78 п.4.3.2; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 55.6* |  | 27.32/29.165 | Статическая гибкость | ГОСТ 16092-78 п.4.4.2 |  |  |
| 55.7* |  | 27.32/29.040, 27.32/29.061 | Испытания на холодоустойчивость | ГОСТ 16092-78 п.4.4.5; ГОСТ 17491-80; СТБ IEC 60811-1-4-2009 |  |  |
| 55.8* |  | 27.32/25.120 | Проверка оболочки на нераспространение горения | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82); ГОСТ 16092-78 п.4.4.6 |  |  |
| 56.1** | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией | 27.32/29.061 | Конструктивные элементы и основные размеры | ГОСТ 18410-73 п.4.2.1 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 56.2** |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление жилы | ГОСТ 18410-73 п.4.3.1; ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 56.3** |  |  | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 18410-73 п.4.3.2; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 56.4** |  |  | Испытание напряжением кабелей | ГОСТ 18410-73 п.4.3.3; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 56.5* |  | 27.32/26.080 | Стойкость кабелей к навиванию | ГОСТ 18410-73 п.4.4.1 |  |  |
| 56.6* |  |  | Теплостойкость | ГОСТ 18410-73 п.4.5.1; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 56.7* |  |  | Холодостойкость | ГОСТ 18410-73 п.4.5.2; ГОСТ 7006-72 |  |  |
| 56.8* |  | 27.32/25.120 | Испытания на нераспространение горения одиночного кабеля | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82); ГОСТ 18410-73 п.4.7 |  |  |
| 57.1* ТР | Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа С с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Классификация. Технические требования. Требования к рабочим характеристикам. Маркировка и инструкции | СТБ EN 483-2010 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 57.1** | Провода силовые изолированные | 27.32/29.061 | Конструктивные элементы и основные размеры | ГОСТ 26445-85 п.4.2.1 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 57.2** |  | 27.32/22.000 | Испытание напряжением | ГОСТ 26445-85 п.4.3.2; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 57.3** |  |  | Электрическое сопротивление жилы | ГОСТ 26445-85 п.4.3.1; ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 57.4** |  |  | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 26445-85 п.4.3.1; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 57.5* |  | 27.32/26.080 | Стойкость к внешним факторам и требования к механическим параметрам | ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 57.6* |  | 27.32/25.120 | Испытания на нераспространение горения одиночного кабеля | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82); ГОСТ 26445-85 п.4.4.217 |  |  |
| 57.7* |  | 27.32/29.121, 27.32/29.165 | Механические свойства изоляции и оболочки до и после старения | ГОСТ 25018-81; ГОСТ 26445-85 п.4.5.6; СТБ IEC 60811-1-1-2009; СТБ IEC 60811-1-2-2008 |  |  |
| 58.1* ТР | Котлы газовые для центрального отопления. Специальные требования к конденсационным котлам с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Требования к конструкции. Функциональные требования. Маркировка | СТБ EN 677-2010 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 58.1** | Транспорт дорожный. Провода одножильные номинальным напряжением 60 В и 600 В | 27.32/29.061 | Наружный диаметр провода | СТБ ISO 6722-2011 п.5.1.3 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 58.2** |  |  | Толщина изоляции | СТБ ISO 6722-2011 п.5.2.2 |  |  |
| 58.3** |  |  | Диаметр проводника | СТБ ISO 6722-2011 п.5.3.4 |  |  |
| 58.4** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление проводника | СТБ ISO 6722-2011 п.6.1.3 |  |  |
| 58.5** |  |  | Электрическая прочность | СТБ ISO 6722-2011 п.6.2.3 |  |  |
| 58.6** |  |  | Сопротивление изоляции | СТБ ISO 6722-2011 п.6.4.4 |  |  |
| 58.7* |  | 27.32/26.080 | Стойкость к сжатию при высокой температуре | СТБ ISO 6722-2011 п.7.1.3 |  |  |
| 58.8* |  |  | Стойкость к навиванию | СТБ ISO 6722-2011 п.8.1.3 |  |  |
| 58.9* |  |  | Стойкость к удару | СТБ ISO 6722-2011 п.8.2.4 |  |  |
| 58.10* |  |  | Тепловая перегрузка | СТБ ISO 6722-2011 п.10.3.3 |  |  |
| 58.11* |  | 27.32/29.061 | Тепловая усадка | СТБ ISO 6722-2011 п.10.4.3 |  |  |
| 58.12* |  | 27.32/26.080 | Устойчивость к горячей воде | СТБ ISO 6722-2011 п.11.5.4 |  |  |
| 58.13* |  |  | Устойчивость к внешним воздействующим факторам |  |  |  |
| 58.14* |  | 27.32/25.120 | Устойчивость к распространению пламени | СТБ ISO 6722-2011 п.12.3 |  |  |
| 59.1* ТР | Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа В, номинальной тепловой мощностью свыше 70 кВт, но не более 300кВт | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Маркировка и указания по эксплуатации | ГОСТ Р 53634-2009 (ЕН 656:1999) ограничение до 100 кВт | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 59.1** | Кабели силовые с резиновой изоляцией. Технические условия | 27.32/29.061 | Конструктивные элементы и основные размеры | ГОСТ 12177-79; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 433-73 п.4.2 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 59.2** |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 433-73 п.4.2.1 |  |  |
| 59.3** |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы | ГОСТ 433-73 п.4.3.1; ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 59.4** |  |  | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 3345-76; ГОСТ 433-73 п.4.3.2 |  |  |
| 59.5** |  |  | Испытание переменным напряжением жил | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 433-73 п.4.3.3 |  |  |
| 59.6** |  |  | Испытание переменным напряжением кабеля |  |  |  |
| 59.7** |  |  | Электрическое сопротивление подушки | ГОСТ 3345-76; ГОСТ 433-73 п.4.3.4 |  |  |
| 59.8* |  | 27.32/26.095 | Стойкость к навиванию | ГОСТ 433-73 п.4.5.1 |  |  |
| 59.9* |  | 27.32/26.080 | Максимальная температура окружающей среды | ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ 433-73 п.4.4.1 |  |  |
| 59.10* |  |  | Минимальная температура окружающей среды | ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ 433-73 п.4.4.2 |  |  |
| 59.11* |  |  | Относительная влажность | ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ 433-73 п.4.4.3 |  |  |
| 60.1* ТР | Водонагреватели проточные газовые бытовые, оборудованные атмосферными горелками | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Классификация. Маркировка и инструкции | СТБ EN 26-2010 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 60.1** | Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией | 27.32/29.061 | Число и номинальное сечение жил, класс жил | ГОСТ 1508-78 п.п. 4.2; ГОСТ 26411-85 п.5.2.1 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 60.2** |  |  | Конструктивные размеры и элементы | ГОСТ 1508-78 п.п. 4.2, 4.3; ГОСТ 26411-85 п.5.2.1 |  |  |
| 60.3** |  | 27.32/11.116 | Расцветка изолированных жил | ГОСТ 1508-78 п.4.5б |  |  |
| 60.4* |  | 27.32/25.120 | Испытание на нераспространение горения | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82); ГОСТ 1508-78 п.4.5 |  |  |
| 60.5** |  | 27.32/22.000 | Испытание кабеля переменным напряжением | ГОСТ 26411-85 п.5.3.3; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 60.6** |  |  | Сопротивление изоляции жил при +20ºС | ГОСТ 26411-85 п.5.3.2; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 60.7* |  | 27.32/26.095 | Стойкость к изгибам | ГОСТ 26411-85 п.5.3.4 |  |  |
| 60.8* |  | 27.32/26.080 | Повышенная рабочая температура | ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ 26411-85 п.5.4.1 |  |  |
| 60.9* |  |  | Пониженная рабочая температура | ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ 26411-85 п.5.4.2 |  |  |
| 60.10* |  |  | Повышенная влажность | ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ 26411-85 п.5.4.3 |  |  |
| 60.11** |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 26411-85 п.6.1 |  |  |
| 60.12** |  | 27.32/29.061 | Число и номинальное сечение жил | ГОСТ 26411-85 п.п.1.3, 1.4 |  |  |
| 60.13** |  |  | Требования к конструкции | ГОСТ 26411-85 п.5.2.1 |  |  |
| 60.14** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ 26411-85 п.5.3.1; ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 60.15** |  |  | Сопротивление изоляции кабеля при +20ºС | ГОСТ 26411-85 п.5.3.2; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 60.16** |  |  | Испытание напряжением | ГОСТ 26411-85 п.5.3.3; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 60.17* |  | 27.32/26.095 | Стойкость к монтажным изгибам | ГОСТ 26411-85 п.5.3.4 |  |  |
| 60.18* |  | 27.32/26.080 | Повышенная температура | ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ 26411-85 п.5.4.1 |  |  |
| 60.19* |  |  | Пониженная температура | ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ 26411-85 п.5.4.2 |  |  |
| 60.20* |  |  | Повышенная влажность | ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ 26411-85 п.5.4.3 |  |  |
| 60.21** |  | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Маркировка | ГОСТ 18690-2012 |  |  |
| 61.1* ТР | Газовые воздухонагреватели с принудительной конвекцией для отопления (обогрева) помещений теплопроизводительностью до 100 кВт | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Маркировка и руководство по эксплуатации | ГОСТ Р 53635-2009 (ЕН 778:1998) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 61.1** | Кабели управления | 27.32/29.061 | Требования к конструкции | ГОСТ 12177-79; ГОСТ 18404.0-78 п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3; | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 61.2** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ 18404.0-78 п.4.3.1; ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 61.3** |  |  | Испытание напряжением | ГОСТ 18404.0-78 п.4.3.2; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 61.4** |  |  | Сопротивление изоляции токопроводящих жил | ГОСТ 18404.0-78 п.4.3.3; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 61.5* |  | 27.32/26.095 | Стойкость к растяжению | ГОСТ 12182.5-80; ГОСТ 18404.0-78 п.4.4.6 |  |  |
| 61.6* |  | 27.32/26.080 | Пониженное давление | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.5; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 61.7* |  |  | Повышенная температура среды | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.1; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 61.8* |  |  | Пониженная температура среды | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.2; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 61.9* |  |  | Повышенная влажность | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.4; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 61.10* |  |  | Устойчивость к смене температур | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.3; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 61.11* |  |  | Кратковременная повышенная температура среды | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.1; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 61.12* |  | 27.32/25.120 | Испытание на нераспространение горения | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82); ГОСТ 18404.0-78 п.4.7.2 |  |  |
| 61.13** |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 18690-2012 |  |  |
| 62.1* ТР | Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений бытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт с вентилятором | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к монтажу и конструкции. Эксплуатационные требования. Маркировка и инструкции | СТБ EN 1319-2009 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 62.1** | Кабели управления с фторопластовой изоляцией в усиленной резиновой оболочке | 27.32/29.061 | Число жил и номинальное сечение | ГОСТ 18404.0-78 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 62.2** |  |  | Конструктивные размеры и элементы | ГОСТ 12177-79; ГОСТ 18404.0-78 |  |  |
| 62.3** |  |  | Требования к конструкции | ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 18404.1-73 п.п.4.1, 4.2 |  |  |
| 62.4** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ 18404.1-73 п.4.1а; ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 62.5** |  |  | Испытание напряжением | ГОСТ 18404.0-78 п.4.3.2; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 62.6** |  |  | Сопротивление изоляции токопроводящих жил | ГОСТ 18404.0-78 п.4.3.3; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 62.7* |  | 27.32/26.080 | Пониженное давление | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.5; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 62.8* |  |  | Максимальная рабочая температура | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.1; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 62.9* |  |  | Пониженная температура среды | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.2; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 62.10* |  |  | Повышенная влажность | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.4; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 62.11* |  |  | Устойчивость к смене температур | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.3; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 62.12** |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 18404.0-78 п.5.1; ГОСТ 18690-2012 |  |  |
| 63.1* ТР | Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений бытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к монтажу и конструкции. Эксплуатационные требования. Маркировка и инструкции | ГОСТ EN 778-2015 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 63.1** | Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в резиновой оболочке | 27.32/29.061 | Число жил и номинальное сечение | ГОСТ 18404.0-78 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 63.2** |  |  | Конструктивные размеры и элементы | ГОСТ 12177-79; ГОСТ 18404.0-78 |  |  |
| 63.3** |  |  | Требования к конструкции | ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 18404.2-73 п.п.4.1, 4.2 |  |  |
| 63.4** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ 18404.0-78 п.4.3.1; ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 63.5** |  |  | Испытание напряжением | ГОСТ 18404.0-78 п.4.3.2; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 63.6** |  |  | Сопротивление изоляции токопроводящих жил | ГОСТ 18404.0-78 п.4.3.3; ГОСТ 18404.2-73 п.4.1а; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 63.7* |  | 27.32/26.080 | Пониженное давление | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.5; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 63.8* |  |  | Пониженная температура среды | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.2; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 63.9* |  |  | Повышенная температура среды | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.1; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 63.10* |  |  | Повышенная влажность | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.4; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 63.11* |  |  | Устойчивость к смене температур | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.3; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 63.12** |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 18404.0-78 п.5.1; ГОСТ 18690-2012 |  |  |
| 64.1* ТР | Водонагреватели проточные газовые бытовые, оборудованные атмосферными горелками | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Классификация. Маркировка и инструкции. Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Рациональное использование энергии. Требования назначения | ГОСТ 31856-2012 (EN 26:1997) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 64.1** | Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката | 27.32/29.061 | Число жил и номинальное сечение | ГОСТ 18404.0-78 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 64.2** |  |  | Конструктивные размеры и элементы | ГОСТ 12177-79; ГОСТ 18404.0-78 |  |  |
| 64.3** |  |  | Требования к конструкции | ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 18404.3-73 п.п.4.1, 4.2 |  |  |
| 64.4** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ 18404.0-78 п.4.3.1; ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 64.5** |  |  | Испытание напряжением | ГОСТ 18404.0-78 п.4.3.2; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 64.7** |  |  | Сопротивление изоляции токопроводящих жил | ГОСТ 18404.0-78 п.4.3.3; ГОСТ 18404.3-73 п.4.1а; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 64.8* |  | 27.32/26.080 | Пониженное давление | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.5; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 64.9* |  |  | Пониженная температура среды | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.2; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 64.10* |  |  | Повышенная температура среды | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.1; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 64.11* |  |  | Повышенная влажность | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.4; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 64.12* |  |  | Устойчивость к смене температур | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.3; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 64.13** |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 18404.0-78 п.5.1; ГОСТ 18690-2012 |  |  |
| 65.1* ТР | Соединения для газовых горелок и аппаратов | 28.29/26.141 | Технические требования и требования безопасности. Маркировка | ГОСТ Р 52209-2004 кроме п.3.6.2 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 65.1** | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией | 27.32/29.061 | Число жил и номинальное сечение | ГОСТ 12177-79; ГОСТ 17515-72 п.4.2 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 65.2** |  |  | Конструктивные размеры и элементы |  |  |  |
| 65.3** |  |  | Требования к конструкции | ГОСТ 17515-72 п.4.2,4.3 |  |  |
| 65.4* |  |  | Температура эксплуатации проводов | ГОСТ 17515-72 п.4.8.2 |  |  |
| 65.5** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ 17515-72 п.4.5; ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 65.6** |  |  | Испытание напряжением | ГОСТ 17515-72 п.4.6; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 65.7* |  |  | Сопротивление изоляции проводов | ГОСТ 17515-72 п.4.8; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 65.8* |  | 27.32/26.095 | Стойкость к многократным ударам | ГОСТ 17515-72 п.4.9; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 65.9* |  | 27.32/29.061 | Усадка изоляции | ГОСТ 17515-72 п.4.10 |  |  |
| 65.10* |  | 27.32/26.080 | Стойкость к растрескиванию при +150ºС | ГОСТ 17515-72 п.4.11; ГОСТ 22220-76 |  |  |
| 65.11* |  |  | Стойкость к пониженной температуре | ГОСТ 17515-72 п.4.12; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 65.12* |  |  | Стойкость к повышенной влажности | ГОСТ 17515-72 п.4.13; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 65.13* |  | 27.32/26.045 | Стойкость к воздействию бензина и масла | ГОСТ 17515-72 п.4.15 |  |  |
| 65.14* |  | 27.32/25.120 | Стойкость к распространению горения | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82); ГОСТ 17515-72 п.4.16 |  |  |
| 65.15** |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 18690-2012 |  |  |
| 65.16** | Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией | 27.32/29.061 | Конструктивные размеры и элементы | ГОСТ 10348-80 п.4.2.1; ГОСТ 12177-79 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 65.17** |  |  | Требования к конструкции |  |  |  |
| 65.18** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ 10348-80 п.4.3.1; ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 65.19** |  |  | Испытание напряжением | ГОСТ 10348-80 п.4.3.2; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 65.20** |  |  | Сопротивление изоляции | ГОСТ 10348-80 п.4.3.3; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 65.21* |  | 27.32/26.080 | Повышенная температура среды | ГОСТ 10348-80 п.4.5.1; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 65.22* |  |  | Пониженная температура среды | ГОСТ 10348-80 п.4.5.2; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 65.23* |  |  | Повышенная влажность | ГОСТ 10348-80 п.4.5.3; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 65.24** |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 18690-2012 |  |  |
| 66.1* ТР | Котлы газовые для центрального отопления. Дополнительные требования к бытовым водонагревателям совместно с котлами номинальной тепловой мощностью до 70 кВт | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Требования к конструкции. Требования по эксплуатации. Маркировка и инструкции | ГОСТ EN 625-2013; ГОСТ Р 54438-2011 (ЕН 625:1996) п.6 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 66.1** | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | 27.32/29.061 | Число жил и номинальное сечение | ГОСТ 6436-75 п.1.2 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 66.2** |  |  | Конструктивные размеры и элементы | ГОСТ 12177-79; ГОСТ 6436-75 п.4.1 |  |  |
| 66.3** |  |  | Требования к конструкции | ГОСТ 6436-75 п.п.4.3, 4.4, 4.8 |  |  |
| 66.4* |  | 27.32/26.095 | Стойкость к изгибам | ГОСТ 6436-75 п.4.2 |  |  |
| 66.5* |  | 27.32/29.121 | Относительное удлинение токопроводящей жилы | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6436-75 п.4.3а |  |  |
| 66.6* |  | 27.32/22.000 | Испытание напряжением | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 6436-75 п.4.9 |  |  |
| 66.7* |  |  | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ 6436-75 п.4.10; ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 66.8* |  |  | Сопротивление изоляции кабелей | ГОСТ 3345-76; ГОСТ 6436-75 п.4.11 |  |  |
| 66.9* |  |  | Рабочая емкость | ГОСТ 6436-75 п.4.12 |  |  |
| 66.10* |  | 27.32/25.120 | Стойкость к распространению горения | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82); ГОСТ 6436-75 п.4.13 |  |  |
| 66.11* |  | 27.32/26.080 | Повышенная температура среды | ГОСТ 6436-75 п.4.14 |  |  |
| 66.12* |  |  | Холодоустойчивость | ГОСТ 6436-75 п.4.5 |  |  |
| 66.13** |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 18690-2012 |  |  |
| 67.1* ТР | Арматура промышленная трубопроводная. | 28.14/26.080, 28.14/26.141, 28.14/29.040, 32.99/26.080, 32.99/26.141, 32.99/29.040 | Общие требования безопасности (с номинальным давлением до 6МПа) | ГОСТ 12.2.063-2015 (с номинальным давлением до 6МПа); ГОСТ 13547-2015; ГОСТ 21345-2005; ГОСТ 33257-2015; ГОСТ 5761-2005; ГОСТ 5762-2002 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 67.1** | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750В включительно. Кабели гибкие экранированные и неэкранированные с двумя или более токопроводящими жилами | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.1 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 67.2* ТР | Арматура промышленная трубопроводная | 28.14/26.080, 28.14/26.141, 28.14/29.040, 32.99/26.080, 32.99/26.141, 32.99/29.040 | Маркировка | ГОСТ 4666-2015 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 |
| 67.2** | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750В включительно. Кабели гибкие экранированные и неэкранированные с двумя или более токопроводящими жилами | 27.32/22.000 | Испытание изолированных жил напряжением | ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.3 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 67.3* ТР | Арматура промышленная трубопроводная | 28.14/26.080, 28.14/26.141, 28.14/29.040, 32.99/26.080, 32.99/26.141, 32.99/29.040 | Требования безопасности | ГОСТ 33257-2015 р. 8 (с номинальным давлением до 6МПа) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 032/2013 |
| 67.3** | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750В включительно. Кабели гибкие экранированные и неэкранированные с двумя или более токопроводящими жилами | 27.32/22.000 | Испытание кабеля напряжением | ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.2 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 67.4* |  |  | Сопротивление изоляции при +70ºС | ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.4 |  |  |
| 67.5** |  | 27.32/29.061 | Соответствие требованиям к конструкции | ГОСТ IEC 60227-1-2011; СТБ IEC 60227-1-2012 |  |  |
| 67.6** |  |  | Толщина изоляции | ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.1.9; ГОСТ IEC 60811-1-1-2011; СТБ IEC 60811-1-1-2009 |  |  |
| 67.7** |  |  | Толщина оболочки | ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.1.10; ГОСТ IEC 60811-1-1-2011; СТБ IEC 60811-1-1-2009 |  |  |
| 67.8** |  |  | Наружный размер | ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.1.11; СТБ IEC 60811-1-1-2009 |  |  |
| 67.9* |  | 27.32/29.121, 27.32/29.165 | Испытания изоляции на растяжение до старения | СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.1 |  |  |
| 67.10* |  |  | Испытания изоляции на растяжение после старения | СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1.3.1 |  |  |
| 67.11* |  | 27.32/29.040 | Испытания изоляции на потерю массы | ГОСТ IEC 60811-3-2-2011 п.8.1; СТБ IEC 60811-3-2-2011 |  |  |
| 67.12* |  | 27.32/29.121, 27.32/29.165 | Испытания внутренней оболочки на растяжение до старения | ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 п.9.2; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2 |  |  |
| 67.13* |  |  | Испытания внутренней оболочки на растяжение после старения | ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 п.8.1.3.1; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1.3.1 |  |  |
| 67.14* |  |  | Испытания наружной оболочки на растяжение до старения | ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 п.9.2; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2 |  |  |
| 67.15* |  |  | Испытания наружной оболочки на растяжение после старения | ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 п.8.1.3; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1.3 |  |  |
| 67.16* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.040 | Испытания оболочки на потерю массы | ГОСТ IEC 60811-3-2-2011 п.8.1.2; СТБ IEC 60811-3-2-2011 п.8.1.2 |  |  |
| 67.17* |  | 27.32/29.121, 27.32/29.165 | Испытания на взаимосовместимость материалов кабеля | ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 п.8.1.4; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1.4 |  |  |
| 67.18* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.061 | Испытание изоляции и оболочки под давлением при высокой температуре | ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 п.п.8.1, 8.2; СТБ IEC 60811-3-1-2011 п.п.8.1, 8.2 |  |  |
| 67.19* |  | 27.32/26.095 | Испытание изоляции и оболочки на изгиб при низкой температуре | ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 п.п.8.1, 8.2;; СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.п.8.1, 8.2; |  |  |
| 67.20* |  |  | Испытание кабеля на удар при низкой температуре | ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 п.8.5; СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.8.5 |  |  |
| 67.21* |  | 27.32/26.080 | Испытание на тепловой удар изоляции и оболочки | ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 п.9.1, 9.2;; СТБ IEC 60811-3-1-2011 п.9.1, 9.2; |  |  |
| 67.22* |  | 27.32/25.120 | Испытание на нераспространение горения | ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; СТБ IEC 60332-1-1-2010 |  |  |
| 67.23* |  | 27.32/26.045, 27.32/29.121, 27.32/29.165 | Стойкость оболочки или наружной оболочки к минеральному маслу | ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 |  |  |
| 67.24* |  | 27.32/22.000, 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60227-7-2012; СТБ IEC 60227-1-2012 |  |  |
| 68.1* ТР | Арматура трубопроводная запорная | 28.14/26.080, 28.14/26.141, 28.14/29.040, 32.99/26.080, 32.99/26.141, 32.99/29.040 | Технические требования | ГОСТ 9544-2015 р.7 (с номинальным давлением до 6МПа) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 032/2013 |
| 68.1** | Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | 27.32/29.061 | Номинальный диаметр жил | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82); ГОСТ 12177-79; ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ 24641-81; ГОСТ 25018-81; ГОСТ 27893-88; ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31943-2012; ГОСТ 3345-76; ГОСТ 7006-72; ГОСТ 7229-76; СТБ IEC 60811-1-1-2009; СТБ IEC 60811-1-2-2008; СТБ IEC 60811-1-3-2008 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 68.2** |  |  | Число пар |  |  |  |
| 68.3** |  |  | Дополнительные пары |  |  |  |
| 68.4** |  |  | Наружные размеры |  |  |  |
| 68.5** |  |  | Требования к конструкции |  |  |  |
| 68.6** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил |  |  |  |
| 68.7** |  |  | Сопротивление изоляции жил |  |  |  |
| 68.8** |  |  | Испытание напряжением |  |  |  |
| 68.9* |  |  | Рабочая емкость |  |  |  |
| 68.10* |  | 27.32/29.165 | Относительное удлинение токопроводящей жилы |  |  |  |
| 68.11* |  | 27.32/29.121 | Усилие отслаивания алюмополимерной пленки |  |  |  |
| 68.12* |  | 27.32/26.095 | Стойкость к изгибам |  |  |  |
| 68.13* |  | 27.32/29.121, 27.32/29.165 | Испытания оболочки на растяжение до старения |  |  |  |
| 68.14* |  |  | Испытания оболочки на растяжение после старения |  |  |  |
| 68.15* |  |  | Испытания изоляции на растяжение |  |  |  |
| 68.16* |  | 27.32/29.061 | Усадка изоляции и оболочки |  |  |  |
| 68.17* |  | 27.32/26.080 | Повышенная температура среды |  |  |  |
| 68.18* |  |  | Пониженная температура среды |  |  |  |
| 68.19* |  |  | Повышенная влажность |  |  |  |
| 68.20* |  |  | Испытания заполнителя при +50°С |  |  |  |
| 68.21** |  | 27.32/11.116 | Маркировка |  |  |  |
| 68.22* |  | 27.32/25.120 | Распространение горения |  |  |  |
| 69.1* ТР | Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/26.080, 28.14/26.141, 28.14/29.040, 32.99/26.080, 32.99/26.141, 32.99/29.040 | Общие требования безопасности (с номинальным давлением до 6МПа) | ГОСТ 21345-2005 р.8 (с номинальным давлением до 6 МПа) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 032/2013 |
| 69.1** | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи | 27.32/29.061 | Номинальное сечение проводов, число и номинальные диаметры проволок, число повивов проволок | ГОСТ 839-2019 п.8.2 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 69.2** |  |  | Наличие перехлестывания, выпирания, разрывов и надломов отдельных проволок |  |  |  |
| 69.3** |  |  | Требования к скрутке |  |  |  |
| 69.4** |  |  | Требования к смазке |  |  |  |
| 69.5** |  |  | Кратность шагов скрутки |  |  |  |
| 69.6** |  | 27.32/22.000, 27.32/26.080 | Электрическое сопротивление проводов постоянному току при температуре 20°С | ГОСТ 7229-76; ГОСТ 839-2019 п.8.4 |  |  |
| 69.7* |  | 27.32/29.121 | Разрывное усилие проводов | ГОСТ 839-2019 п.8.5 |  |  |
| 69.8** |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 839-2019 п.8.8 |  |  |
| 70.1* ТР | Клапаны на номинальное давление не более PN 250 | 28.29/26.141, 28.29/29.040 | Общие требования безопасности (с номинальным давлением до 6МПа) | ГОСТ 5761-2005 р.9 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 032/2013 |
| 70.1** | Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи | 27.32/29.061 | Требования к конструкции | ГОСТ 31946-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 70.2** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил |  |  |  |
| 70.3** |  |  | Сопротивление изоляции жил |  |  |  |
| 70.4** |  |  | Испытание напряжением |  |  |  |
| 70.5* |  | 27.32/29.121 | Усилие сдвига изоляции |  |  |  |
| 70.6* |  | 27.32/26.095 | Стойкость к изгибам |  |  |  |
| 70.7* |  | 27.32/26.080 | Воздействие повышенной температуры |  |  |  |
| 70.8* |  |  | Воздействие пониженной температуры |  |  |  |
| 70.9* |  | 27.32/29.121, 27.32/29.165 | Прочность на растяжение и относительное удлинение изоляции до старения |  |  |  |
| 70.10* |  |  | Прочность на растяжение и относительное удлинение изоляции после старения |  |  |  |
| 70.11* |  | 27.32/29.040 | Водопоглощение |  |  |  |
| 70.12* |  | 27.32/26.080 | Тепловая деформация |  |  |  |
| 70.13* |  | 27.32/29.061 | Усадка изоляции |  |  |  |
| 70.14* |  |  | Стойкость к продавливанию |  |  |  |
| 70.15** |  | 27.32/11.116 | Маркировка |  |  |  |
| 71.1* ТР | Задвижки на номинальное давление не более PN 250 | 28.29/26.141, 28.29/29.040 | Общие требования безопасности (с номинальным давлением до 6МПа) | ГОСТ 5762-2002 р.8 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 032/2013 |
| 71.1* | Электрические и оптические кабели | 27.32/25.120, 27.32/29.061 | Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Испытательное оборудование | ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 71.2* |  |  | Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов | ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 |  |  |
| 71.3* |  |  | Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания на образование горящих капелек/частиц | ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 |  |  |
| 71.4* |  |  | Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольших размеров. Проведение испытания диффузионным пламенем | ГОСТ IEC 60332-2-2-2011 |  |  |
| 71.5* |  |  | Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольших размеров | ГОСТ IEC 60332-2-1-2011 |  |  |
| 72.1* ТР | Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 Мпа | 28.29/26.141, 28.29/29.040 | Классификация. Основные параметры и размеры. Технические требования | ГОСТ 21804-94 (с номинальным давлением до 6МПа) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 032/2013 |
| 72.1** | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели без оболочки для стационарной прокладки | 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061, 27.32/29.113 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60227-3-2011 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 73.1* ТР | Горелки газовые инфракрасного излучения | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Технические требования.Требования безопасности. | ГОСТ 16569-86; ГОСТ 25696-83 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 73.1** | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели в оболочке для стационарной прокладки | 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061, 27.32/29.113 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60227-4-2011 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 74.1* ТР | Контур горячего водоснабжения комбинированных котлов номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Технические требования.Требования безопасности. | ГОСТ EN 625-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 74.1* | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Гибкие кабели (шнуры) | 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061, 27.32/29.113 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60227-5-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 75.1* ТР | Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа | 28.29/26.141, 28.29/29.040 | Классификация. Основные параметры и размеры. Технические требования | ГОСТ 21805-94 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 75.1** | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061, 27.32/29.113 | Требования безопасности | ГОСТ 31995-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 76.1* ТР | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.29/26.141, 28.29/29.040 | Классификация, основные параметры и размеры. Общие технические требования. Требования безопасности и окружающей среды. Указания по эксплуатации | ГОСТ 31294-2005 с номинальным давлением до 6МПа | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 032/2013 |
| 76.1* | Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750В включительно | 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061, 27.32/29.113 | Общие технические условия | ГОСТ 31947-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 77.1* ТР | Нагреватели газовые автономные конвективные | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Классификация. Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Маркировка и указания по эксплуатации | ГОСТ EN 613-2010 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 77.1* | Кабели силовые с экструдированной изоляцией и кабельная арматура на номинальное напряжение. Кабели на номинальное напряжение 1 кВ (Um = 1,2 кВ) и 3 кВ (Um = 3,6 кВ) | 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061, 27.32/29.113 | Требования безопасности | СТБ IEC 60502-1-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 78.1* ТР | Устройства обеспечения безопасности и устройства управления газовыми горелками и газовыми приборами | 28.29/26.141, 28.29/29.040 | Классификация. Требования к конструкции. Эксплуатационные характеристики. ЭМС/электрические требования. Маркировка и указания по эксплуатации | ГОСТ EN 126-2016; ГОСТ EN 13611-2016; ГОСТ ЕН 125-2009; СТБ EN 88-1-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 78.1* | Кабели силовые с экструдированной изоляцией и кабельная арматура на номинальное напряжение. Кабели на номинальное напряжение от 6 кВ (Um=7,2 кВ) до 30 кВ (Um=36 кВ), от 30 (Um = 36 кВ) и до 150 кВ (Um = 170 кВ) | 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061, 27.32/29.113 | Требования безопасности | ГОСТ 34834-2022 (кроме пунктов 8.3.6-8.3.11, 8.5.1-8.5.6, 8.6.11, 8.9.2- 8.9.7); СТБ IEC 60502-2-2018 кроме пунктов 16.3, 16.4, 18.1, 18.2, 18.3 (пункт С), 18.3.4, 18.3.5, 19.17, 19.20, 20;; СТБ IEC 60840-2018 р.4, р.6 р.10 (п.п.10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9) р. 12 (п.п.12.5.2, 12.5.3, 12.5.4, 12.5.5, 12.5.6, 12.5.7, 12.5.8, 12.5.10, 12.5.13, 12.5.16, 12.5.17) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 79.1* ТР | Аппараты газовые для тепловой обработки пищи для предприятий общественного питания | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Классификация. Технические требования. Маркировка | ГОСТ 27441-87 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 79.1** | Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров | 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061, 27.32/29.113 | Общие требования безопасности | ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004); ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 80.1* ТР | Теплогенераторы газовые без теплообменника с принудительной конвекцией для обогрева помещений не бытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к монтажу и конструкции. Эксплуатационные требования. Маркировка и инструкции | СТБ ЕН 525-2006 (ограничение до 100 кВт) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 80.1** | Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ. Общие технические условия | 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061, 27.32/29.113 | Конструктивные элементы и основные размеры | ГОСТ 12177-79; ГОСТ 31945-2012 п.7.2.1-7.2.4; | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 80.2** |  |  | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы | ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1; ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 80.3** |  |  | Испытание переменным напряжением кабелей | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31945-2012 п.7.3.2 |  |  |
| 80.4** |  |  | Электрическое сопротивление изоляции жил | ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 80.5** |  |  | Электрическое сопротивление экранов | ГОСТ 17492-72; ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1 |  |  |
| 80.6* |  |  | Длительно допустимая температура на жилах | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74); ГОСТ 31945-2012 п.7.5.1 |  |  |
| 80.7* |  |  | Максимально допустимая температура окружающей среды |  |  |  |
| 80.8* |  |  | Минимальная температура окружающей среды | ГОСТ 17491-80; ГОСТ 31945-2012 п.7.5.2; СТБ IEC 60811-1-4-2009 |  |  |
| 80.9* |  |  | Проверка кабеля на нераспространение горения по методу одиночного кабеля | ГОСТ 31945-2012 п.7.5.10; ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 |  |  |
| 80.10* |  |  | Маслобензостойкость | ГОСТ 31945-2012 п.7.5.4; ГОСТ IEC 60811-1-1-2011; ГОСТ IEC 60811-1-2-2011; ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 |  |  |
| 81.1* ТР | Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели смесительные | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Технические требования. Требования охраны окружающей среды. Требования безопасности. | ГОСТ 31849-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 81.1** | Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов | 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061, 27.32/29.113 | Общие положения | ГОСТ IEC 60811-100-2015 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 81.2** |  |  | Измерение толщины изоляции | ГОСТ IEC 60811-201-2015 |  |  |
| 81.3** |  |  | Измерение толщины неметаллической оболочки | ГОСТ IEC 60811-202-2015 |  |  |
| 81.4** |  |  | Измерение наружных размеров | ГОСТ IEC 60811-203-2015 |  |  |
| 81.5* |  |  | Старение в термостате | ГОСТ IEC 60811-401-2015 |  |  |
| 81.6* |  |  | Испытание на водопоглощение | ГОСТ IEC 60811-402-2015 |  |  |
| 81.7* |  |  | Испытание оболочек кабеля на стойкость к минеральному маслу | ГОСТ IEC 60811-404-2015 |  |  |
| 81.8* |  |  | Испытание изоляции и оболочек кабеля из поливинилхлоридных композиций на термическую стабильность | ГОСТ IEC 60811-405-2015 |  |  |
| 81.9* |  |  | Испытание полиэтиленовых и полипропиленовых композиций на длительную стабильность | ГОСТ IEC 60811-408-2015 |  |  |
| 81.10* |  |  | Испытание на потерю массы для термопластичных изоляции и оболочек | ГОСТ IEC 60811-409-2015 |  |  |
| 81.11* |  |  | Испытания для определения механических свойств композиций изоляции и оболочек | ГОСТ IEC 60811-501-2015 |  |  |
| 81.12* |  |  | Испытание изоляции на усадку | ГОСТ IEC 60811-502-2015 |  |  |
| 81.13* |  |  | Испытание оболочек на усадку | ГОСТ IEC 60811-503-2015 |  |  |
| 81.14* |  |  | Испытания изоляции и оболочек на изгиб при низкой температуре | ГОСТ IEC 60811-504-2015 |  |  |
| 81.15* |  |  | Испытания изоляции и оболочек на удлинение при низкой температуре | ГОСТ IEC 60811-505-2015 |  |  |
| 81.16* |  |  | Испытание изоляции и оболочек на удар при низкой температуре | ГОСТ IEC 60811-506-2015 |  |  |
| 81.17* |  |  | Испытание на тепловую деформацию для сшитых композиций | ГОСТ IEC 60811-507-2015 |  |  |
| 81.18* |  |  | Испытание изоляции и оболочек под давлением при высокой температуре | ГОСТ IEC 60811-508-2015 |  |  |
| 81.19* |  |  | Испытание изоляции и оболочек на стойкость к растрескиванию (испытание на тепловой удар) | ГОСТ IEC 60811-509-2015 |  |  |
| 81.20* |  |  | Определение плотности | ГОСТ IEC 60811-606-2017 |  |  |
| 82.1* ТР | Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа В, номинальной тепловой мощностью свыше 70 кВт, но не более 300кВт | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Маркировка и указания по эксплуатации | СТБ EN 656-2012 (ограничение до 100 кВт) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 82.1** | Кабели силовые для нестационарной прокладки | 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061, 27.32/29.113 | Требования безопасности | ГОСТ 24334-2020 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 83.1* ТР | Конвекторы отопительные газовые бытовые | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования безопасности и методы испытаний | ГОСТ Р 51377-99 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 83.1* | Выключатели для электроприборов | 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141 | Требования безопасности | IEC 60068-2-20:2008; IEC 60529:2001 + Cor3: 2009; IEC 60669-1:2007; IEC 60707:1999; ГОСТ IEC 61058-1-2012; СТБ IEC 61058-1-2009 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 84.1* ТР | Водонагреватели газовые емкостные для приготовления бытовой горячей воды | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Классификация. Маркировка и инструкции. Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Рациональное использование энергии. Пригодность к использованию по назначению | ГОСТ Р 54821-2011 (ЕН 89:1999) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 84.1* | Выключатели для электрических бытовых приборов | 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61058-1-2012; ГОСТ IEC 61058-2-1-2013; СТБ IEC 61058-1-2009 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 85.1* ТР | Водонагреватели емкостные газовые для производства горячей воды для бытовых нужд | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Классификация.Маркировка и инструкции.Технические требования.Требования к рабочим характеристикам.Рациональное использование энергии.Соответствие назначению | СТБ EN 89-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 85.1* | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок | 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ 30850.1-2002 (МЭК 60669-1:1998); ГОСТ 35052.1-2021 (IEC 60669-1:2017) (IEC 60669-1:2017); ГОСТ 8594-80; ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 85.2* |  |  |  | ГОСТ 30850.1-2002 (МЭК 60669-1:1998); ГОСТ 35052.1-2021 (IEC 60669-1:2017) (IEC 60669-1:2017); ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 |  |  |
| 85.7* |  |  |  | ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007); ГОСТ Р 51324.2.1-2012 (МЭК 60669-2-1:2009) |  |  |
| 86.1* ТР | Котлы отопительные. Котлы газовые для центрального отопления. Котел в сборе с горелкой с принудительной подачей воздуха для горения | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Требования к рабочим характеристикам. Инструкции | ГОСТ EN 303-3-2013 (ограничение до 100 кВт) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 86.1* | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков | 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991) п.п.6, 7.1-7.5,7.8, 7.11;; ГОСТ IEC 61009-1-2014 п.п.6, 8.1.1-8.1.3, 8.1.6, 9.3 -9.6, 9.7 (кроме 9.7.7), 9.8, 9.9.1.2 (а,в,с), 9.10, 9.11, 9.13, 9.14, 9.15-9.17, 9.18, 9.23;; ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.п.6, 8.1.1-8.1.3, 8.1.6, 9.3 -9.6, 9.7 (кроме 9.7.7), 9.8, 9.9.1.2 (а,в,с), 9.10, 9.11, 9.13, 9.14, 9.15-9.17, 9.18, 9.23;; СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 87.1* ТР | Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Технические требования. Маркировка. Техническая документация | ГОСТ Р 54440-2011 (ЕН 303-1:1999) ограничение до 100 кВт | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 87.1* | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. | 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.51/22.000, 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141 | Требования безопасности. | ГОСТ 30988.1-2020 (IEC 60884-1:2013); ГОСТ 8594-80; ГОСТ IEC 60884-3-1-2024 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 87.4* |  |  | Требования безопасности | ГОСТ 30988.1-2020 (IEC 60884-1:2013); ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995); ГОСТ IEC 60884-2-5-2023; СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 (МЭК 60884-2-5-95) |  |  |
| 87.6* | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения | 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.51/22.000, 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ 30988.1-2020 (IEC 60884-1:2013); ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 87.7* |  |  |  | ГОСТ 30988.1-2020 (IEC 60884-1:2013); ГОСТ IEC 60884-2-1-2016 |  |  |
| 88.1* ТР | Котлы газовые центрального отопления. номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Конструкционные требования. Эксплуатационные требования.Маркировка | ГОСТ Р 54825-2011 (ЕН 677:1998) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 88.1* | Соединители электрические бытового и аналогичного назначения | 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.51/22.000, 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141 | Требования безопасности. | ГОСТ 30851.1-2002; ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2:1998); ГОСТ IEC 60320-1-2021; ГОСТ IEC 60320-1-2025; ГОСТ IEC 60695-2-10-2016; ГОСТ IEC 60695-2-11-2013; ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011; СТБ IEC 60112-2007; СТБ IEC 60695-2-10-2008; СТБ IEC 60695-2-11-2008 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 89.1* ТР | Котлы газовые центрального отопления. Котлы типа «С» с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Классификация.Требования к конструкции.Эксплуатационные требования.Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 54826-2011 (ЕН 483:1999) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 89.1* | Провода и шнуры армированные | 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.51/22.000, 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) (разд.1, 2);; ГОСТ 28244-96 п.п.6.1.1-6.1.4, 6.1.6-6.1.19, 6.2-6.6);; ГОСТ 30988.1-2020 (IEC 60884-1:2013); ГОСТ IEC 60884-1-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 90.1* ТР | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Классификация. Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Обозначение. Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 55211-2012 (ЕН 203-1:2005) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 90.1* | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков | 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ 31601.2.1-2012 (IEC 61008-2-1:1990) п.п.6, 7.1-7.5,7.8, 7.11;; ГОСТ IEC 61008-1-2012 п.п.6, 9.3 -9.6, 9.8, 9.9.1, 9.9.2, 9.9.2.1, 9.9.2.2, 9.9.2.3 (кроме тока 500А) 9.10, 9.12-9.17, 9.23;; ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.п.6, 9.3 -9.6, 9.8, 9.9.1, 9.9.2, 9.9.2.1, 9.9.2.2, 9.9.2.3 (кроме тока 500А) 9.10, 9.12-9.17, 9.23;; СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 91.1* ТР | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания: Горелки с открытым пламенем и рабочие горелки | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Рациональное использование энергии | ГОСТ Р 55213-2012 (ЕН 203-2-1:2005) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 91.1* | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления | 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141 | Устройства, подвергаемые испытаниям типа полностью или частично | ГОСТ IEC 61439-1-2013; ГОСТ IEC 61439-1-2024; ГОСТ IEC 61439-2-2015 кроме п. 10.11.5, (до 100А); ГОСТ IEC 61439-2-2024 кроме п.10.11.5 (до 100 А) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 91.2* |  |  | Дополнительные требования к системам сборных шин (шинопроводам) | ГОСТ IEC 61439-6-2017 |  |  |
| 91.3* |  |  | Дополнительные требования к низковольтным переключающим и регулировочным устройствам, предназначенным для установки в местах, доступных для использования неквалифицированным персоналом. Распределительные щиты | ГОСТ IEC 61439-3-2015 |  |  |
| 91.4* |  |  | Дополнительные требования к устройствам распределения электроэнергии в сетях общего пользования | ГОСТ IEC 61439-5-2017 |  |  |
| 92.1* ТР | Котлы варочные | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции. Рациональное использование энергии. Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 55214-2012 (EN 203-2-3:2005) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 92.1* | Аппаратура распределения и управления низковольтная | 27.33/22.000, 27.33/25.047, 27.33/25.098, 27.33/25.108, 27.33/26.080, 27.33/26.095, 27.33/26.141, 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60947-1-2017; ГОСТ IEC 60947-7-1-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 93.1* ТР | Аппараты обжарочные | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Обозначение. Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 55215-2012 (ЕН 203-2-4:2005) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 93.1* | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения | 27.33/22.000, 27.33/25.047, 27.33/25.098, 27.33/25.108, 27.33/26.080, 27.33/26.095, 27.33/26.141, 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 93.3* |  |  |  | ГОСТ IEC 60998-1-2017 |  |  |
| 94.1* ТР | Нагреватели горячей воды для напитков | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Обозначение. Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 55216-2012 (ЕН 203-2-6:2005) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 94.1* | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Комплекты удлинительных шнуров | 27.51/22.000, 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60799-2011; ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 95.1* ТР | Сковороды глубокие и посуда для приготовления паэльи | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Обозначение. Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 55217-2012 (ЕН 203-2-8:2005) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 95.1* | Электротехническое оборудование, твердые электроизолирующие материалы | 27.51/25.108, 27.12/25.108, 27.33/25.108, 27.90/25.108 | Чрезмерный нагрев. Испытание давлением шарика | ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 95.2* |  | 27.51/25.047, 27.12/25.047, 27.33/25.047, 27.90/25.047 | Испытания раскаленной проволокой. Испытание раскаленной проволокой на воспламеняемость | ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 |  |  |
| 95.3* | Радиосвязь. Оборудование широкополосного беспроводного доступа | 26.30/24.000 | Требование к электрооборудованию | СТБ 1692-2009; СТБ 1788-2024 п.п.5.2-5.6 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 96.1* ТР | Рассекатели пламени, мармиты и сковороды | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Обозначение. Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 55218-2012 (ЕН 203-2-9:2005) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 96.1* | Системы сотовой подвижной электросвязи | 26.30/24.000 | Общие технические требования | СТБ 1356-2011 п.п.5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.10, 5.13, 5.14, 5.16, 5.19-5.21 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 96.2* |  |  | Требования электромагнитной совместимости | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 24-2013; СТБ 1692-2009 |  |  |
| 96.4* |  |  |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 |  |  |
| 96.5* |  |  |  | СТБ 1692-2009 п.7.4.2, п.7.5.2 |  |  |
| 97.1* ТР | Грили лавовые | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Обозначение. Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 55219-2012 (ЕН 203-2-10:2007) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 98.1* ТР | Котлы для варки макаронных изделий | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Обозначение. Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 55220-2012 (ЕН 203-2-11:2006) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 98.1* | Группа разработки технических спецификаций для сетей радиодоступа. Проверка соответствия абонентского оборудования (UE). Радиопередача и радиоприем (FDD) | 26.30/24.000 | Проверка соответствия абонентского оборудования | СТБ 2167-2011 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 99.1* ТР | Печи | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Обозначение. Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 55221-2012 (ЕН 203-2-2:2006) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 100.1* ТР | Жаровни и грили с вертелом | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Обозначение. Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 55222-2012 (ЕН 203-2-7:2007) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 100.1* | Технические средства радиосвязи | 26.30/24.000 | Общие технические требования и методы испытаний | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 100.2* |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная |  |  |  |
| 100.3* |  |  |  | ГОСТ 32134.11-2013 (EN 301 489-11:2006) |  |  |
| 100.4* |  |  |  | ГОСТ 32134.13-2013 (EN 301 489-13:2002) |  |  |
| 100.5* |  |  |  | ГОСТ 32134.14-2013 (EN 301 489-14:2003) |  |  |
| 100.6* |  |  |  | СТБ ETSI EN 301 489-17-2013 |  |  |
| 100.7* |  |  |  | ГОСТ EN 301 489-34 V1.3.1-2013 |  |  |
| 101.1* ТР | Нагреватели светового излучения газовые, не предназначенные для бытового применения | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Монтажные и конструктивные требования. Эксплуатационные требования. Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 54446-2011 (ЕН 419-1:2009) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 101.1* | Системы сотовой подвижной электросвязи (радиоинтерфейс базовых станций технологии LTE) | 26.30/24.000 | Выходная мощность | СТБ 1356-2011 п.5.14, таблица 5.10, п.1 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 101.2* |  |  |  |  |  |  |
| 101.3* |  |  | Динамические параметры | СТБ 1356-2011 п.5.14, таблица 5.10, п.2 |  |  |
| 101.4* |  |  | Утечка сигнала при выключенном передатчике и временная маска | СТБ 1356-2011 п.5.14, Таблица 5.10, п.3 |  |  |
| 101.5* |  |  | Качество сигнала | СТБ 1356-2011 п.5.14, Таблица 5.10, п.4 |  |  |
| 101.6* |  |  | Ширина занимаемой полосы радиочастот | СТБ 1356-2011 п.5.14, Таблица 5.10, п.5 |  |  |
| 101.7* |  |  | Коэффициент утечки мощности в соседнем канале | СТБ 1356-2011 п.5.14, таблица 5.10, п.6 |  |  |
| 101.8* |  |  | Внеполосные излучения | СТБ 1356-2011 п.5.14, Таблица 5.10, п.7 |  |  |
| 101.9* |  |  | Побочные излучения передатчика | СТБ 1356-2011 п.5.14, Таблица 5.10, п.8 |  |  |
| 101.10* |  |  | Ослабление интермодуляции | СТБ 1356-2011 п.5.14, Таблица 5.10, п.9 |  |  |
| 101.11* |  |  | Параметры приемника | СТБ 1356-2011 п.5.14, Таблица 5.10 (п.10-п.16) |  |  |
| 101.12* |  |  | Контрольная чувствительность | СТБ 1356-2011 п.5.14, Таблица 5.10, п.10 |  |  |
| 101.13* |  |  | Динамический диапазон | СТБ 1356-2011 п.5.14, таблица 5.10, п.11 |  |  |
| 101.14* |  |  | Соканальная избирательность | СТБ 1356-2011 п.5.14, Таблица 5.10, п.12 |  |  |
| 101.15* |  |  | Избирательность по соседнему каналу и параметры блокирования в узкой полосе | СТБ 1356-2011 п.5.14, Таблица 5.10, п.13 |  |  |
| 101.16* |  |  | Параметры блокирования | СТБ 1356-2011 п.5.14, Таблица 5.10, п.14 |  |  |
| 101.17* |  |  | Побочные излучения приемника | СТБ 1356-2011 п.5.14, Таблица 5.10, п.15 |  |  |
| 101.18* |  |  | Интермодуляционная избирательность | СТБ 1356-2011 п.5.14, Таблица 5.10, п.16 |  |  |
| 101.19* |  |  | Параметры радиоинтерфейса подвижных станций технологии LTE | СТБ 1356-2011 п.5.16 таблица 5.12 (п.1- п.15) |  |  |
| 101.20* |  |  | Параметры передатчика | СТБ 1356-2011 п.5.16, Таблица 5.12, (п.1-п.10) |  |  |
| 101.21* |  |  | Максимальная выходная мощность | СТБ 1356-2011 п.5.16 таблица 5.12, п.1 |  |  |
| 101.22* |  |  | Снижение максимальной выходной мощности | СТБ 1356-2011 п.5.16 таблица 5.12, п.2 |  |  |
| 101.23* |  |  | Минимальная выходная мощность | СТБ 1356-2011 п.5.16 таблица 5.12, п.3 |  |  |
| 101.24* |  |  | Утечка сигнала при выключенном передатчике | СТБ 1356-2011 п.5.16, Таблица 5.12, п.4 |  |  |
| 101.25* |  |  | Ошибка по частоте | СТБ 1356-2011 п.5.16, Таблица 5.12, п.5 |  |  |
| 101.26* |  |  | Среднеквадратическое значение вектора ошибки модуляции | СТБ 1356-2011 п.5.16, таблица 5.10, п.6 |  |  |
| 101.27* |  |  | Ширина занимаемой полосы радиочастот | СТБ 1356-2011 п.5.14, Таблица 5.12, п.7 |  |  |
| 101.28* |  |  | Спектральная маска сигнала | СТБ 1356-2011 п.5.16, Таблица 5.12, п.8 |  |  |
| 101.29* |  |  | Коэффициент утечки мощности в соседнем канале | СТБ 1356-2011 п.5.16, Таблица 5.12, п.9 |  |  |
| 101.30* |  |  | Побочные излучения передатчика | СТБ 1356-2011 п.5.16, Таблица 5.12, п.10 |  |  |
| 101.31* |  |  | Контрольная чувствительность | СТБ 1356-2011 п.5.16, Таблица 5.12, п.12 |  |  |
| 101.32* |  |  | Избирательность по соседнему каналу | СТБ 1356-2011 п.5.16, Таблица 5.12, п.13 |  |  |
| 101.33* |  |  | Параметры блокирования | СТБ 1356-2011 п.5.16, Таблица 5.12, п.14 |  |  |
| 101.34* |  |  | Побочные излучения | СТБ 1356-2011 п.5.16, Таблица 5.12, п.15 |  |  |
| 102.1* ТР | Нагреватели трубчатые радиационные газовые с одной горелкой, не предназначенные для бытового применения | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 54448-2011 (ЕН 416-1:2009) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 102.1* | Средства электросвязи мультисервисных сетей. Основные параметры и характеристики | 26.30/24.000 | Интерфейсы Ethernet | СТБ 2156-2020 р.7; СТБ 2501-2025; СТБ 2506-2025; СТБ 2524-2018 п.п.6.2, 6.3, 6.4 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 103.1* ТР | Воздухонагреватели газовые бытового и небытового назначения | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции и построению. Эксплуатационные требования. Маркировка и инструкции | ГОСТ EN 1196-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 103.1* | Аудио, видео и аналогичная электронная аппаратура | 26.40/25.041, 26.40/25.047, 26.40/25.098, 26.40/25.108, 26.40/26.080, 26.40/26.095 | Требования безопасности. | ГОСТ IEC 60065-2013; ГОСТ IEC 60065-2024 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 104.1* ТР | Воздухонагреватели газовые отопительные небытового назначения с принудительной конвекцией, без вспомогательного вентилятора горелок с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Классификация. Требования к конструкции и проектированию. Эксплуатационные требования. Маркировка и руководство по эксплуатации | ГОСТ 32445-2013 (EN 621:2009) (ограничение до 100 кВт) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 104.1* | Аудио, видео аппаратура, оборудование информационных технологий и техники связи | 26.40/25.041, 26.40/25.047, 26.40/25.098, 26.40/25.108, 26.40/26.080, 26.40/26.095, 26.30/25.041, 26.30/25.047, 26.30/25.098, 26.30/25.108, 26.30/26.080, 26.30/26.095, 26.20/25.041, 26.20/25.047, 26.20/25.098, 26.20/25.108, 26.20/26.080, 26.20/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ IEC 62368-1-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 105.1* ТР | Воздухонагреватели газовые смесительные с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с номинальной тепловой мощностью до 300 кВт | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Классификация. Требования к конструкции и проектированию. Эксплуатационные требования. Маркировка и руководство по эксплуатации | ГОСТ Р 55203-2012 (ЕН 525:2009) (ограничение до 100 кВт) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 105.1* | Электрическое и электронное оборудование | 26.11/08.034, 26.11/08.035 | Определение содержания опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники: -свинец; -кадмий; -ртуть; -шестивалентный хром; -полибромированные дифенилы; -полибромированные дифенилэфиры | EN 62321-1:2013; EN 62321-2:2014; EN 62321-3-1:2014; EN 62321-4:2014 +1:2017 (метод ICP-OES); EN 62321-5:2014 (метод ICP-OES); EN 62321-6:2015; EN 62321-7-1:2015; EN 62321-7-2:2017; EN IEC 62321-2:2021; IEC 62321-1:2013; IEC 62321-2:2013; IEC 62321-2:2021; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV (метод ICP-OES); IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; ГОСТ IEC 62321-1-2016; ГОСТ IEC 62321-2-2016; ГОСТ IEC 62321-3-1-2016; ГОСТ IEC 62321-4-2016 (метод ICP-OES); ГОСТ IEC 62321-5-2016 (метод ICP-OES); ГОСТ IEC 62321-6-2020; ГОСТ IEC 62321-7-1-2022; ГОСТ IEC 62321-7-2-2022; СТБ IEC 62321-2012 (р.6; р.7 ICP-OES, р.8 ICP-OES, р.9 ICP-OES, р.10 ICP-OES), Приложение А, B, C); СТБ IEC/PAS 62596-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 105.2* |  | 26.11/08.162, 26.40/08.162, 27.40/08.162, 27.90/08.162, 26.30/08.162, 27.11/08.162, 27.32/08.162, 27.51/08.162 | Определение содержания фталатов | EN 62321-8:2017 (метод GC-MS); IEC 62321-8:2017 (метод GC-MS); ГОСТ IEC 62321-8-2022 (метод GC-MS) |  |  |
| 106.1* ТР | Воздухонагреватели небытовые газовые конвективные, оборудованные вентилятором для подачи воздуха на горение или отвода продуктов сгорания, с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Классификация. Требования к конструкции и проектированию. Эксплуатационные требования. Маркировка и руководство по эксплуатации | ГОСТ Р 55204-2012 (ЕН 1020:2009) (ограничение до 100 кВт) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 106.1* | Котлы газовые центрального отопления, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Требования к конструкции. Требования безопасности | ГОСТ Р 51733-2001 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 107.1* ТР | Системы управления автоматические для газовых горелок и аппаратов | 28.14/26.141, 28.14/29.040 | Требования безопасности. Маркировка, инструкции по монтажу и эксплуатации | ГОСТ Р 52219-2012 (ЕН 298:2003) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 107.1* | Аппараты водонагревательные проточные газовые бытовые | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Основные параметры и размеры. Технические требования. Комплектность. Маркировка | ГОСТ 19910-94 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 108.1* ТР | Краны для газовых аппаратов | 28.14/26.141, 28.14/29.040 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Маркировка | ГОСТ 32032-2013 (EN 1106:2010) раздел 5 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 108.1* | Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Общие технические требования. Требования безопасности. Требования охраны окружающей среды | ГОСТ 11032-97 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 109.1* ТР | Устройства контроля пламени для газовых аппаратов. Термоэлектрические устройства контроля пламени | 28.29/26.141, 28.29/29.040 | Конструктивные требования. Эксплуатационные требования. Маркировка и инструкции по монтажу и эксплуатации | ГОСТ ЕН 125-2009 раздел 4 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 109.1* | Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Основные параметры и размеры. Технические требования. Комплектность. Маркировка | ГОСТ 12997-84; ГОСТ 20219-93; ГОСТ 263-75; ГОСТ 27.301-95; ГОСТ 27.410-87; ГОСТ 30630.0.0-99; ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995); ГОСТ 9.030-74 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 110.1* ТР | Пневмоприводы | 28.12/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ ISO 4414-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 |
| 110.1* | Плиты газовые бытовые туристические | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Классификация. Основные параметры. Технические требования | ГОСТ 12997-84; ГОСТ 15140-78; ГОСТ 263-75; ГОСТ 27.301-95; ГОСТ 27.410-87; ГОСТ 30154-94; ГОСТ 30630.0.0-99; ГОСТ 9.030-74; ГОСТ EN 521-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 111.1* ТР | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Маркировка и инструкции. Требования к энергоэффективности | ГОСТ 33998-2016 (EN 30-1-1:2008+A3:2013, EN 30-2-1:2015) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 111.1* | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Классификация. Требования к конструкции. Требования к режиму работы. Маркировка и руководства | СТБ ЕН 30-1-1-2005 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 111.2* |  |  | Классификация. Требования к конструкции. Требования к режиму работы. Маркировка | СТБ ЕН 30-1-2-2004 |  |  |
| 111.3* |  |  | Показатели энергетической эффективности | ГОСТ EN 30-2-1-2017 |  |  |
| 111.4* |  |  | Рациональное использование энергии | ГОСТ 34262.2.2-2017 (EN 30-2-2:1999) |  |  |
| 112.1* ТР | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Приборы с принудительной конвекцией в духовках и/или грилях | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Классификация. Конструктивные требования. Эксплуатационные требования. Маркировка и инструкции | ГОСТ 34262.1.2-2017 (EN 30-1-2:2012) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 112.1** | Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Классификация, основные параметры и размеры. Общие технические требования. Требования безопасности. Требования охраны окружающей среды | ГОСТ 27.410-87; ГОСТ 33015-2014 (EN 12809:2005); ГОСТ 9817-95; ГОСТ Р 52133-2003; СТБ 1977-2009 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 113.1* ТР | Измерение энергопотребления (переменный ток). Установка тарифов и регулирование нагрузки. Дополнительные требования к выключателям с часовым механизмом | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 62054-21-2017 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 113.1* | Аппараты бытовые, работающие на жидком топливе | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Классификация. Основные параметры и размеры. Технические требования. Комплектность. Маркировка | ГОСТ 22992-82; ГОСТ 30630.0.0-99; ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 114.1* ТР | Затворы дисковые | 28.14/26.141, 28.14/29.040 | Общие технические требования. Требования безопасности. Требования охраны окружающей среды | ГОСТ 13547-2015 с номинальным давлением до 6 МПа | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 114.1** | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Типы и основные параметры. Технические требования | ГОСТ 20548-93; ГОСТ 30630.0.0-99; ГОСТ 33015-2014 (EN 12809:2005); СТБ EN 304-2010 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 115.1* ТР | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные | 28.14/26.141, 28.14/29.040 | Общие технические требования. Требования безопасности. Требования охраны окружающей среды | ГОСТ 12893-2005 р.9, с номинальным давлением до 6 МПа | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 032/2013 |
| 115.1* | Устройства газогорелочные для отопительных бытовых печей | 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Типы, основные параметры и размеры. Технические требования. Требования безопасности. Комплектность. Маркировка | ГОСТ 12997-84; ГОСТ 16569-86 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 116.1* ТР | Затворы и клапаны обратные | 28.14/26.141, 28.14/29.040 | Технические требования. Требования безопасности и охраны окружающей среды | ГОСТ 33423-2015 (с номинальным давлением до 6 МПа) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 032/2013 |
| 117.1* ТР | Измерение электрической энергии (переменный ток). Установка тарифов и регулирование нагрузки. Частные требования к электронным приемникам, контролирующим пульсации | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 62054-11-2014 п.7.6 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 117.1* | Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа В, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Классификация. Требования к конструкции. Требования к рабочим характеристикам. Маркировка и инструкции | СТБ EN 297-2010 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 118.1* ТР | Котлы отопительные. Котлы с газовыми горелками c принудительной подачей воздуха для горения для цен-трального отопления с номинальной тепловой мощностью не более 1000 кВт | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Требования к конструкции и эксплуатационным характеристикам. Маркировка и инструкции | ГОСТ EN 303-7-2013 (ограничение до 100кВт) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 118.1* | Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа С с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Классификация. Технические требования. Требования к рабочим характеристикам. Маркировка и инструкции | СТБ EN 483-2010 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 119.1* ТР | Котлы отопительные. Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения.. | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Требования к конструкции и работе. Маркировка. Техническая документация | ГОСТ EN 303-1-2013 (ограничение до 100 кВт) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 016/2011 |
| 119.1* | Котлы газовые для центрального отопления. Специальные требования к конденсационным котлам с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Требования к конструкции. Функциональные требования. Маркировка | СТБ EN 677-2010 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 120.1* ТР | Котлы отопительные для твердого топлива. | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Требования к конструкции и работе. Маркировка. Техническая документация | ГОСТ 9817-95; ГОСТ EN 303-5-2013 (ограничение до 100 кВт); ГОСТ Р 52133-2003¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 |
| 120.1* | Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа В, номинальной тепловой мощностью свыше 70 кВт, но не более 300кВт | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Маркировка и указания по эксплуатации | ГОСТ Р 53634-2009 (ЕН 656:1999) ограничение до 100 кВт | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 121.1* ТР | Котлы отопительные. Котлы отопительные c горелками с принудительной подачей воздуха для горения. Котлы, оснащенные горелками на жидком топливе с принудительной подачей воздуха для горения тепло-производи-тельностью не более 70 кВт и максимальным рабочим давлением 3 бар | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Требования к конструкции и работе. Маркировка. Техническая документация | ГОСТ EN 303-4-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 |
| 121.1* | Водонагреватели проточные газовые бытовые, оборудованные атмосферными горелками | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Классификация. Маркировка и инструкции | СТБ EN 26-2010 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 122.1* ТР | Системы нагревательные трубчатые радиационные газо-вые потолочные с несколькими горелками, не предназначенные для бытового применения | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Маркировка и инструкции | ГОСТ EN 777-1-2015 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 123.1* ТР | Регуляторы давления и соединенные с ними предохранительные устройства для газовых аппаратов. Регуляторы с давлением на входе до 50 кПа включительно | 28.14/26.141, 28.14/29.040 | Конструктивные требования. Технические требования. Маркировка, инструкции по монтажу и эксплуатации | ГОСТ Р 54824-2011 (ЕН 88-1:2007) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 123.1** | Аппараты отопительные бытовые, работающие на твердом топливе | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Материалы, конструкция и исполнение. Требование безопасности. Эксплуатационные требования. Инструкции. Маркировка | ГОСТ 33013-2014 (EN 13240:2005) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 124.1* ТР | Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели. | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Технические требования. Требования охраны окружающей среды. Требования безопасности | ГОСТ 31848-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 124.1* | Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений бытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт с вентилятором | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к монтажу и конструкции. Эксплуатационные требования. Маркировка и инструкции | СТБ EN 1319-2009 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 125.1* ТР | Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений не бытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт с вентилятором для подачи воздуха в зону горения и/или отвода продуктов сгорания | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Маркировка и инструкции | ГОСТ EN 1020-2014 (ограничение до 100 кВт) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 125.1* | Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений бытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к монтажу и конструкции. Эксплуатационные требования. Маркировка и инструкции | ГОСТ EN 778-2015; СТБ EN 778-2009 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 126.1* ТР | Устройства контроля пламени для газовых аппаратов. Термоэлектрические устройства контроля пламени | 28.29/26.141, 28.29/29.040 | Конструктивные требования. Эксплуатационные требования. Маркировка и инструкции по монтажу и эксплуатации | ГОСТ Р 51843-2013 (ЕН 125:1991/A1:1996) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 126.1* | Водонагреватели проточные газовые бытовые, оборудованные атмосферными горелками | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Классификация. Маркировка и инструкции. Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Рациональное использование энергии. Требования назначения | ГОСТ 31856-2012 (EN 26:1997) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 127.1* ТР | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Приборы с принудительной конвекцией в духовках и/или грилях | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к режиму работы | ГОСТ 34262.2.2-2017 (EN 30-2-2:1999) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 016/2011 |
| 127.1* | Соединения для газовых горелок и аппаратов | 28.29/26.141 | Технические требования и требования безопасности. Маркировка | EN ISO 10380:2003; ГОСТ Р 52209-2004 п.3 (кроме п.3.6.2); СТБ EN 15266-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 128.1* ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 28.21/26.141 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 |
| 128.1* | Котлы газовые для центрального отопления. Дополнительные требования к бытовым водонагревателям совместно с котлами номинальной тепловой мощностью до 70 кВт | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Требования к конструкции. Требования по эксплуатации. Маркировка и инструкции | ГОСТ EN 625-2013; ГОСТ Р 54438-2011 (ЕН 625:1996) п.6 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 129.1* ТР | Требования безопасность к дозирующим устройствам и торговым автоматам для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 129.1* | Арматура промышленная трубопроводная | 28.29/29.040, 28.29/29.061 | Общие требования безопасности | ГОСТ 12.2.063-2015; ГОСТ 21345-2005; ГОСТ 5761-2005; ГОСТ 5762-2002 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 130.1* ТР | Промышленные электрические кухонные машины | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 130.1* | Арматура трубопроводная запорная | 28.29/26.141, 28.29/29.040 | Технические требования | ГОСТ 9544-2015 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 131.1* ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Классификация. Маркировка и инструкции. Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением. Пуск электромеханических приборов. Потребляемая мощность и ток. Нагрев. Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре. Перенапряжения переходного процесса. Влагостойкость. Ток утечки и электрическая прочность. Защита от перегрузки/ трансформаторов и соединенных с ними цепей. Износостойкость. Ненормальный режим работы .Устойчивость и механические опасности. Механическая прочность. Конструкция. Внутренняя проводка. Компоненты. Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры. Зажимы для внешних проводов . Средства для заземления. Винты и соединения. Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция. Теплостойкость и огнестойкость. Стойкость к коррозии. Радиация, токсичность и подобные опасности | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) (первая характеристическая цифра -0,1,2,3,4,5,6); (вторая характеристическая цифра - 0, 3, 4, 5, 7); ГОСТ IEC 60335-1-2015; ГОСТ IEC 60695-11-5-2013; ГОСТ IEC 60695-2-11-2013; ГОСТ IEC 60695-2-12-2015; ГОСТ IEC 60695-2-13-2012; ГОСТ IEC 61770-2012; СТБ IEC 60695-11-10-2008 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 131.1* | Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.29/26.141, 28.29/29.040 | Классификация, основные параметры и размеры. Общие технические требования. Требования безопасности и окружающей среды. Указания по эксплуатации | ГОСТ 21345-2005 п.п. 7, 8; ГОСТ 4666-2015 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 132.1* ТР | Пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 132.1* | Клапаны на номинальное давление не более PN 250 | 28.29/26.141, 28.29/29.040 | Классификация, основные параметры и размеры. Общие технические требования. Требования безопасности и окружающей среды. Указания по эксплуатации | ГОСТ 5761-2005 п. 9 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 133.1* ТР | Электрические утюги | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 133.1* | Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250 | 28.29/26.141, 28.29/29.040 | Классификация, основные параметры и размеры. Общие технические требования. Требования безопасности и окружающей среды. Указания по эксплуатации | ГОСТ 5762-2002 п.8 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 134.1* ТР | Отжимные центрифуги | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 134.1* | Изделия машиностроения и приборостроения | 28.29/26.141, 28.29/29.040 | Методы испытаний на герметичность. Общие требования | ГОСТ 24054-80 -манометрический (компрессионный, вакуумный); -пузырьковый (компрессионный, камерный, обмыливанием); -гидростатический (компрессионный, внешней опрессовкой) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 135.1* ТР | Посудомоечные машины | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 135.1* | Соединения трубопроводов | 28.29/26.141 | Испытания на герметичность. Общие требования | ГОСТ 25136-82 Гидростатический Манометрический Пузырьковый | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 136.1* ТР | Стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки и аналогичные приборы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 136.1* | Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 Мпа | 28.29/26.141, 28.29/29.040 | Классификация. Основные параметры и размеры. Технические требования | ГОСТ 21804-94 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 137.1* ТР | Стиральные машины | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 138.1* ТР | Электробритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 138.1* | Контур горячего водоснабжения комбинированных котлов номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Технические требования.Требования безопасности. | ГОСТ EN 625-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 139.1* ТР | Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 139.1* | Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа | 28.29/26.141, 28.29/29.040 | Классификация. Основные параметры и размеры. Технические требования | ГОСТ 21805-94 р.р. 4, 5 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 140.1* ТР | Машины для обработки пола и машины для влажной очистки | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 140.1* | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.29/26.141, 28.29/29.040 | Классификация, основные параметры и размеры. Общие технические требования. Требования безопасности и окружающей среды. Указания по эксплуатации. Особые требования к клапанам | ГОСТ 15150-69; ГОСТ 27.003-2016; ГОСТ 31294-2005; ГОСТ 4666-2015 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 141.1* ТР | Барабанные сушильные машины | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 141.1* | Нагреватели газовые автономные конвективные | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Классификация. Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Маркировка и указания по эксплуатации | ГОСТ EN 613-2010 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 142.1* ТР | Приспособления для согревания блюд и аналогичные приборы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 143.1* ТР | Фритюрницы, сковороды и аналогичные приборы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 144.1* ТР | Кухонные машины | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 145.1* ТР | Приборам для нагревания жидкостей | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 145.1* | Аппараты газовые для тепловой обработки пищи для предприятий общественного питания | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Классификация. Технические требования. Маркировка | ГОСТ 27441-87 р.3 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 146.1* ТР | Измельчители пищевых отходов | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 146.1* | Оборудование газовое с атмосферными инжекционными горелками для предприятий общественного питания | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Классификация. Требования к конструкции. Эксплуатационные требования.Маркировка | ГОСТ ЕН 203-1-2002 р.5 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 147.1* ТР | Одеяла, подушки, одежда и аналогичным гибким нагревательные приборы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 148.1* ТР | Аккумуляционные водонагреватели | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 149.1* ТР | Приборы по уходу за кожей и волосами | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 149.1* | Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа В, номинальной тепловой мощностью свыше 70 кВт, но не более 300кВт | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Маркировка и указания по эксплуатации | СТБ EN 656-2012 (ограничение до 100 кВт) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 150.1* ТР | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для приготовления льда | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 151.1* ТР | Микроволновые печи, включая комбинированные микроволновые печи | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 151.1* | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Рациональное использование энергии | ГОСТ Р 54451-2011 (ЕН 30-2-2:1999) р.5 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 152.1* ТР | Часы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 152.1* | Водонагреватели газовые емкостные для приготовления бытовой горячей воды | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Классификация. Маркировка и инструкции. Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Рациональное использование энергии. Пригодность к использованию по назначению | ГОСТ Р 54821-2011 (ЕН 89:1999) р.8 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 153.1* ТР | Приборы, воздействующие на кожу ультрафиолетовым и инфракрасным излучениями | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 за исключением р.32 и Приложения АА | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 153.1* | Водонагреватели емкостные газовые для производства горячей воды для бытовых нужд | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Классификация.Маркировка и инструкции.Технические требования.Требования к рабочим характеристикам.Рациональное использование энергии.Соответствие назначению | СТБ EN 89-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 154.1* ТР | Швейные машины | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 154.1* | Котлы отопительные. Котлы газовые для центрального отопления. Котел в сборе с горелкой с принудительной подачей воздуха для горения | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Требования к рабочим характеристикам. Инструкции | ГОСТ EN 303-3-2013 (ограничение до 100 кВт) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 155.1* ТР | Зарядные устройства батарей | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 156.1* ТР | Комнатные обогреватели | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 156.1* | Котлы газовые центрального отопления. номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Конструкционные требования. Эксплуатационные требования.Маркировка | ГОСТ Р 54825-2011 (ЕН 677:1998) р.6 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 157.1* ТР | Кухонные воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 157.1* | Котлы газовые центрального отопления. Котлы типа «С» с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Классификация.Требования к конструкции.Эксплуатационные требования.Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 54826-2011 (ЕН 483:1999) р.7 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 158.1* ТР | Массажные приборы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 158.1* | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Классификация. Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Обозначение. Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 55211-2012 (ЕН 203-1:2005) р.7 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 159.1* ТР | Моторкомпрессоры | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 159.1* | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания: Горелки с открытым пламенем и рабочие горелки | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования безопасности. Рациональное использование энергии | ГОСТ Р 55213-2012 (ЕН 203-2-1:2005) р.7 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 160.1* ТР | Проточные водонагреватели | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 160.1* | Котлы варочные | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции. Рациональное использование энергии. Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 55214-2012 (EN 203-2-3:2005) р.7 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 161.1* ТР | Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 62841-1-2014; ГОСТ IEC 62841-2-2-2015; ГОСТ IEC 62841-2-4-2015; ГОСТ IEC 62841-2-5-2015; ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 161.1* | Аппараты обжарочные | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Обозначение. Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 55215-2012 (ЕН 203-2-4:2005) р.7 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 161.2* ТР | Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 62841-2-10-2018; ГОСТ IEC 62841-2-11-2017; ГОСТ IEC 62841-2-14-2016; ГОСТ IEC 62841-2-17-2018; ГОСТ IEC 62841-2-2-2015; ГОСТ IEC 62841-2-21-2018; ГОСТ IEC 62841-2-4-2015; ГОСТ IEC 62841-2-5-2015; ГОСТ IEC 62841-2-8-2018; ГОСТ IEC 62841-2-9-2016; ГОСТ IEC 62841-3-1-2015; ГОСТ IEC 62841-3-10-2016; ГОСТ IEC 62841-3-13-2018; ГОСТ IEC 62841-3-4-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 |
| 162.1* ТР | Система зарядки электрических транспортных средств проводная | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 34695.21-2-2020 (IEC 61851-21-2:2018) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 162.1* | Нагреватели горячей воды для напитков | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Обозначение. Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 55216-2012 (ЕН 203-2-6:2005) р.7 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 163.1* ТР | Электрические кухонные плиты, духовки, конфорки и нагревательные элементы для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-36-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 163.1* | Сковороды глубокие и посуда для приготовления паэльи | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Обозначение. Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 55217-2012 (ЕН 203-2-8:2005) р.7 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 164.1* ТР | Электрические фритюрницы для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 164.1* | Рассекатели пламени, мармиты и сковороды | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Обозначение. Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 55218-2012 (ЕН 203-2-9:2005) раздел 7 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 165.1* ТР | Электрические аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 165.1* | Грили лавовые | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Обозначение. Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 55219-2012 (ЕН 203-2-10:2007) раздел 7 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 166.1* ТР | Электрическим универсальным сковородам для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 166.1* | Котлы для варки макаронных изделий | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Обозначение. Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 55220-2012 (ЕН 203-2-11:2006) раздел 7 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 167.1* ТР | Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 167.1* | Печи | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Обозначение. Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 55221-2012 (ЕН 203-2-2:2006) раздел 7 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 168.1* ТР | Насосы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 168.1* | Жаровни и грили с вертелом | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Обозначение. Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 55222-2012 (ЕН 203-2-7:2007) раздел 7 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 169.1* ТР | Электрические шкафы с принудительной циркуляцией воздуха для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 170.1* ТР | Сушилки для одежды и перекладины для полотенец | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 (IEC 60335-2-43:2005); ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 171.1* ТР | Гладильные машины | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 172.1* ТР | Переносные нагревательные инструменты и аналогичные приборы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 173.1* ТР | Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 174.1* ТР | Электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 175.1* ТР | Электрические тепловые шкафы для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 176.1* ТР | Электрические мармиты для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 177.1* ТР | Стационарные циркуляционные насосы для отопительных систем и системы водоснабжения | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 (IEC 60335-2-51:2002) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 178.1* ТР | Нагревательные приборы для саун | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 178.1* | Метод измерения потребления энергии газовыми духовками | 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования безопасности | СТБ EN 15181-2017 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 179.1* ТР | Бытовые приборы для очистки поверхности с использованием жидкостей или пара | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 180.1* ТР | Проекторы и аналогичные приборы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 181.1* ТР | Посудомоечные машины для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 182.1* ТР | Гидромассажные ванны и методы испытаний | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002; ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (МЭК 60335-2-60:2008) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 182.1* | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к конструкции. Эксплуатационные требования. Маркировка и инструкции. Требования к энергоэффективности | ГОСТ 33998-2016 (EN 30-1-1:2008+A3:2013, EN 30-2-1:2015) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 183.1* ТР | Теплоаккумуляционные комнатные обогреватели | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 184.1* ТР | Приборы для очистки воздуха | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 кроме р.32 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 184.1** | Котлы бытовые отопительные, работающие на твердом топливе, номинальной тепловой мощность до 50 кВт | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Материалы, конструкция и исполнение. Требование безопасности. Эксплуатационные требования. Инструкции. Маркировка | ГОСТ 33015-2014 (EN 12809:2005) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 185.1* ТР | Доильные установки | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 185.1** | Котлы отопительные. Котлы отопительные для твердого топлива с ручной и автоматической загрузкой топочной камеры номинальной теплопроводностью до 500 кВт | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Требования безопасности. Маркировка | ГОСТ EN 303-5-2013 (ограничение до 100 кВт) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 186.1* ТР | Закрепляемые погружные нагреватели | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 186.1** | Аппараты отопительные для жилых помещений, работающие на древесных топливных гранулах. | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Материалы, конструкция и изготовление. Требования безопасности. Требования к рабочим характеристикам. Маркировка, инструкции | СТБ EN 14785-2015 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 187.1* ТР | Переносные погружные нагреватели | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 188.1* ТР | Барбекю, применяемым вне помещений | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 188.1* | Арматура трубопроводная | 28.14/26.141, 28.14/29.040 | Маркировка | ГОСТ 4666-2015 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 189.1* ТР | Вентиляторы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 189.1* | Арматура трубопроводная. Затворы дисковые | 28.14/26.141, 28.14/29.040 | Технические требования. Требования безопасности и охраны окружающей среды | ГОСТ 13547-2015 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 190.1* ТР | Увлажнители, используемым с нагревательными приборами, вентиляторами и системами кондиционирования воздуха | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 190.1* | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные | 28.14/26.141, 28.14/29.040 | Общие технические требования. Требования безопасности и охраны окружающей среды | ГОСТ 12893-2005 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 191.1* ТР | Торговое холодильному оборудованию со встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента или компрессором для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 191.1* | Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные | 28.14/26.141, 28.14/29.040 | Технические требования. Требования безопасности и охраны окружающей среды | ГОСТ 33423-2015 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 192.1* ТР | Увлажнители воздуха | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 192.1* | Арматура трубопроводная | 28.14/26.141, 28.14/29.040 | Требования безопасности | ГОСТ 33257-2015 р.8 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 192.2* |  |  | Требования безопасности для объектов энергетики | ГОСТ Р 55018-2012 р.8 |  |  |
| 193.1* ТР | Приборы, работающие на газовом, жидком и твердом топливе и имеющим электрические соединения | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 193.1* | Котлы отопительные. Котлы с газовыми горелками c принудительной подачей воздуха для горения для цен-трального отопления с номинальной тепловой мощностью не более 1000 кВт | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Требования к конструкции и эксплуатационным характеристикам. Маркировка и инструкции | ГОСТ 33009.1-2014 (EN 15502-1:2012) (ограничение до 100кВт); ГОСТ 33011-2014 (EN 15420:2010) (ограничение до 100кВт); ГОСТ 34316.2-2-2017 (EN 15502-2-2:2014) (ограничение до 100кВт); ГОСТ EN 15502-2-1-2015 (ограничение до 100кВт); ГОСТ EN 303-7-2013 (ограничение до 100кВт) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 194.1* ТР | Электрические кухонные машины для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.р. 6-31 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 |
| 194.1* | Котлы отопительные. Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Требования к конструкции и работе. Маркировка. Техническая документация | ГОСТ EN 303-1-2013 (ограничение до 100 кВт) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 195.1* ТР | Изделия электротехнические | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.007.0-75 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 195.1* | Котлы отопительные. Котлы отопительные c горелками с принудительной подачей воздуха для горения. Котлы, оснащенные горелками на жидком топливе с принудительной подачей воздуха для горения тепло-производи-тельностью не более 70 кВт и максимальным рабочим давлением 3 бар | 25.21/26.141, 25.21/34.065, 25.21/34.066, 25.21/34.084, 25.21/34.138, 25.21/34.146 | Требования к конструкции и работе. Маркировка. Техническая документация | ГОСТ EN 303-4-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 196.1* ТР | Оборудование производственное | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 12.2.003-91 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 |
| 197.1* ТР | Оборудование холодильное торговое | 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.143, 27.51/29.145, 27.51/29.151 | Наличие уплотнителя. Варианты открывания дверей. Усилие открывания дверей. Требования к уплотнителю. Требования к конструкции полок. Требования к конструкции пола. Ограждение испарителей. Наличие теплоизоляции на низкотемпературном оборудовании. Автоматическое оттаивание снеговой шубы. Система отвода конденсата. Работоспособность при отклонении напряжения питания. Наличие термоуказателя. Тип освещения. Наличие линии загрузки. Маркировка. Требования безопасности. | ГОСТ 12.1.004-91 Приложение 5; ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 23833-95 п.п. 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.13, 8.19 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 |
| 198.1* ТР | Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61010-1-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 199.1** ТР | Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства | 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.042-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 |
| 200.1** ТР | Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные с электроприводом | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ 33738-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 |
| 201.1* ТР | Инструмент ручной электромеханический | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60745-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009; СТБ IEC 60745-1-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 202.1* ТР |  |  |  | ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 |  |  |
| 202.1* | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Приборы с принудительной конвекцией в духовках и/или грилях | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Требования к режиму работы | ГОСТ 34262.2.2-2017 (EN 30-2-2:1999) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 203.1* ТР | Инструмент ручной электромеханический | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 203.1* | Плиты газовые бытовые. Приборы, имеющие духовки и/или грили с принудительной циркуляцией воздуха | 28.21/26.141, 28.21/34.065, 28.21/34.066, 28.21/34.084, 28.21/34.138, 28.21/34.146 | Конструктивные требования. Эксплуатационные требования. Маркировка и инструкции | ГОСТ ЕН 30-1-2-2007 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 204.1* ТР | Машины ручные электрические | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 204.1** | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 28.21/26.141 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 204.2.1* ТР | Машины ручные электрические | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 62841-2-8-2018 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 204.2.2* ТР |  |  |  | ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 |  | ТР ТС 004/2011 |
| 204.2.3* ТР |  |  |  | ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 |  |  |
| 204.3* ТР |  |  |  | ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89); ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 204.4* ТР |  |  |  | ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 |  |  |
| 204.5* ТР |  |  |  | ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84); ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 |  |  |
| 204.6* ТР |  |  |  | ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93); ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 |  |  |
| 204.7* ТР |  |  |  | ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 |  |  |
| 205.1* | Требования безопасность к дозирующим устройствам и торговым автоматам для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 206.1* ТР | Машины переносные электрические | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ 31206-2012; ГОСТ IEC 61029-1-2012; ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 206.1* | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Промышленные электрические кухонные машины | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 207.1* ТР | Машины переносные электрические. Дисковые пилы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 207.1* | Бытовые и аналогичные электрические приборы. | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Классификация. Маркировка и инструкции. Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением. Пуск электромеханических приборов. Потребляемая мощность и ток. Нагрев. Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре. Перенапряжения переходного процесса. Влагостойкость. Ток утечки и электрическая прочность. Защита от перегрузки/ трансформаторов и соединенных с ними цепей. Износостойкость. Ненормальный режим работы .Устойчивость и механические опасности. Механическая прочность. Конструкция. Внутренняя проводка. Компоненты. Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры. Зажимы для внешних проводов . Средства для заземления. Винты и соединения. Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция. Теплостойкость и огнестойкость. Стойкость к коррозии. Радиация, токсичность и подобные опасности | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013); ГОСТ IEC 60335-1-2015; ГОСТ IEC 60335-1-2024; ГОСТ IEC 60695-11-10-2016; ГОСТ IEC 60695-11-5-2013; ГОСТ IEC 60695-11-5-2025; ГОСТ IEC 60695-2-12-2015; ГОСТ IEC 60695-2-13-2012; ГОСТ IEC 61770-2012; ГОСТ МЭК 60335-1-2008; СТБ IEC 60112-2007; СТБ IEC 60335-1-2013; СТБ IEC 60695-10-2-2008; СТБ IEC 60695-11-10-2008; СТБ IEC 60695-2-11-2008; СТБ IEC 60695-2-12-2008 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 208.1** ТР | Машины, технологическое оборудование и другие источники шума | 27.51/35.067 | Шумовые характеристики | ГОСТ 12.2.030-2000 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 |
| 208.1* | Пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности. | ГОСТ IEC 60335-2-2-2024 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 209.1** ТР | Машины, технологическое оборудование и другие источники виб-рации | 27.51/35.059 | Вибрационные характеристики | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 17770-86 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 |
| 209.1* | Электрические утюги | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности. | ГОСТ IEC 60335-2-3-2025 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 210.1* ТР | Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-3:1984); ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 210.1* | Отжимные центрифуги | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ 8051-93; ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 211.1* ТР | Машины ручные электрические. Ленточные пилы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 211.1* | Посудомоечные машины | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ 14227-97; ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 212.1* ТР | Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60745-2-6-2014; ГОСТ IEC 62841-2-6-2020 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 212.1* | Стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки и аналогичные приборы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ 14163-88; ГОСТ 14919-83; ГОСТ 19108-81; ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 213.1* ТР | Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60745-2-1-2014; ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 213.1* | Стиральные машины | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности. | ГОСТ 8051-93; ГОСТ IEC 60335-2-7-2014; ГОСТ IEC 60335-2-7-2024 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 214.1** ТР | Машины и оборудование продовольственные | 27.51/24.000 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.124-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 |
| 214.1* | Электробритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности. | ГОСТ IEC 60335-2-8-2025 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 215.1* | Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности. | ГОСТ 21621-83; ГОСТ 21622-84; ГОСТ IEC 60335-2-9-2013; ГОСТ IEC 60335-2-9-2024 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 216.1* ТР | Мультимедийное оборудование | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ CISPR 35-2019 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 216.1* | Машины для обработки пола и машины для влажной очистки | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-10-2012; СТБ МЭК 60335-2-10-2004 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 217.1* ТР | Кабели | 27.32/26.080, 27.32/29.040, 27.32/29.061, 27.32/29.121 | Методы испытаний неметаллических материалов | ГОСТ IEC 60811-201-2015; ГОСТ IEC 60811-202-2015; ГОСТ IEC 60811-203-2015; ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-402-2015; ГОСТ IEC 60811-404-2015; ГОСТ IEC 60811-405-2015; ГОСТ IEC 60811-408-2015; ГОСТ IEC 60811-409-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015; ГОСТ IEC 60811-502-2015; ГОСТ IEC 60811-503-2015; ГОСТ IEC 60811-504-2015; ГОСТ IEC 60811-505-2015; ГОСТ IEC 60811-506-2015; ГОСТ IEC 60811-507-2015; ГОСТ IEC 60811-508-2015; ГОСТ IEC 60811-509-2015; ГОСТ IEC 60811-606-2017 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 217.1* | Барабанные сушильные машины | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 217.2* ТР | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи | 27.32/11.116, 27.32/22.000, 27.32/26.080, 27.32/29.061, 27.32/29.121 | Требования безопасности | ГОСТ 839-2019 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 217.3* ТР | Кабели силовые для нестационарной прокладки | 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061, 27.32/29.113 | Требования безопасности | ГОСТ 24334-2020 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 218.1* ТР | Лазерные изделия (1 класса) | 32.50/25.047, 32.50/25.098, 32.50/25.108, 32.50/25.120 | Маркировка. Требования к информации. Потребительские электронные изделия. Классифицирование. | ГОСТ IEC 60825-1-2013 только для приборов 1 класса; СТБ IEC 60825-1-2017 только для приборов 1 класса | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 218.1* | Приспособления для согревания блюд и аналогичные приборы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 219.1* ТР | Оборудование для дуговой сварки. Источники сварочного тока | 26.40/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 219.1* | Фритюрницы, сковороды и аналогичные приборы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ 22470-77; ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 220.1* ТР | Источники бесперебойного питания (ИБП), используемые в зонах доступа оператора | 27.11/25.047, 27.11/25.098, 27.11/25.108, 27.11/25.120 | Общие требования. Основные требования к конструкции. Кабели, подключение и источники питания. Требования к физическим характеристикам. Требования к электрическим характеристикам и имитация ненормальных условий. | ГОСТ IEC 62040-1-2018 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 220.1* | Кухонные машины | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ 18199-95; ГОСТ 18710-99; ГОСТ 19423-95; ГОСТ 20469-95; ГОСТ 26499-95; ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 221.1* ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.11/25.047, 27.11/25.098, 27.11/25.108, 27.11/25.120 | Поля электромагнитные | ГОСТ EN 62233-2013; ГОСТ EN 62233-2013¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 221.1* | Приборам для нагревания жидкостей | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ 14705-83; ГОСТ 20888-96; ГОСТ 23110-84; ГОСТ 7400-2000; ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 222.1* ТР | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60730-1-2016; ГОСТ IEC 60730-2-5-2017 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 222.1* | Измельчители пищевых отходов | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности. | ГОСТ IEC 60335-2-16-2025 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 223.1* ТР | Ящики из гофрированного картона для ламп накаливания | 17.21/26.095 | Основные параметры и размеры. Технические требования. Маркировка | ГОСТ 9142-2014 п.4.3 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 005/2011 |
| 223.1* | Одеяла, подушки, одежда и аналогичным гибким нагревательные приборы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности. | ГОСТ IEC 60335-2-17-2025 (кроме р.21 и р.30) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 224.1* ТР | Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов | 17.21/26.095 | Основные параметры и размеры. Технические требования. Маркировка | ГОСТ 33781-2016 п.5.3.6 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 005/2011 |
| 224.1* | Аккумуляционные водонагреватели | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-21-2014; СТБ МЭК 60335-2-21-2005 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 225.1* ТР | Ящики из гофрированного картона для бытовых мясорубок | 17.21/26.095 | Основные параметры и размеры. Технические требования. Маркировка | ГОСТ 18319-83 п.3 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 005/2011 |
| 225.1* | Приборы по уходу за кожей и волосами | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ 22314-84; ГОСТ 25178-82; ГОСТ 28400-89; ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 226.1* ТР | Ящики из гофрированного картона для продукции приборостроительной промышленности | 17.21/26.095 | Основные параметры и размеры. Технические требования. Маркировка | ГОСТ 22852-77 п.4 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 005/2011 |
| 226.1* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для приготовления льда | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016; СТБ IEC 60335-2-24-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 227.1** ТР | Машины, механизмы, оборудование, приборы всех видов и другие источники воздушного шума | 27.51/35.067 | Требования безопасности | ГОСТ 12.1.003-83 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 |
| 227.1* | Микроволновые печи, включая комбинированные микроволновые печи | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ 30639-99; ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 228.1** ТР | Машины, механизмы, оборудование, приборы всех видов и другие источники воздушного шума | 27.51/35.067 | Определение значений шумовых характеристик | ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 |
| 229.1** ТР | Рабочие места | 27.51/99.016 | Допустимые уровни напряженности | ГОСТ 12.1.002-84 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 |
| 230.1** ТР | Емкости для молока и молочных продуктов | 25.29/26.080, 25.29/26.095, 25.29/26.141, 25.29/29.040, 25.29/29.061, 25.29/29.121, 25.29/36.038, 25.29/36.057 | Основные параметры и размеры. Технические требования. Требования безопасности. | ГОСТ 29065-91 р.р.6-9 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 |
| 231.1** ТР | Установки доильные | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Конструкция и рабочие характеристики | СТБ ISO 5707-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 |
| 231.1* | Зарядные устройства батарей | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 232.1** ТР | Электрооборудование машин и механизмов | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ МЭК 60204-1-2002; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 232.1* | Комнатные обогреватели | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ 13268-88; ГОСТ 16617-87; ГОСТ 17083-87; ГОСТ 19108-81; ГОСТ 19689-80; ГОСТ 21789-76; ГОСТ IEC 60335-2-30-2013; СТБ IEC 60335-2-30-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 232.2** ТР | Электрооборудование машин и механизмов | 27.51/22.000, 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.095, 27.51/26.141 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60204-31-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 233.1* ТР | Машины электрические вращающиеся | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60034-1-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 233.1* | Кухонные воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010; ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 234.1* ТР | Оценка маломощного электронного и электрического оборудования на соответствие основным ограничениям, связанным с воздействием на человека электромагнитных полей 10( МГц - 300 ГГц) | 26.40/24.000, 27.90/24.000 | Оценка маломощного электронного и электрического оборудования на соответствие основным ограничениям, связанным с воздействием на человека электромагнитных полей (10 МГц - 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 234.1* | Массажные приборы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91); ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 235.1* ТР | Электронное и электрическое оборудование | 26.40/24.000 | Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на чело-века электро-магнитных полей в отношении ограничений воз-действия на человека электромагнитных полей (0 Гц-300 ГГц) | ГОСТ IEC 62311-2013 кроме измерений SAR по приложению Е (п.Е.1.3) с помощью калориметрических измерений | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 235.1* | Мотор-компрессоры | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности. | ГОСТ IEC 60335-2-34-2012; ГОСТ IEC 60335-2-34-2016; ГОСТ IEC 60335-2-34-2024; СТБ IEC 60335-2-34-2010 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 236.1* ТР | Осветительное оборудование, связанное с влиянием на человека электромагнитных | 26.40/24.000, 27.90/24.000 | Оценка осветительного оборудования, связанная с влиянием на человека электромагнитных | ГОСТ IEC 62493-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 236.1* | Проточные водонагреватели | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-35-2014; ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 237.1** ТР | Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.092-94 п.4 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 |
| 237.1* | Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические. Безопасность и методы испытаний | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 62841-1-2014; ГОСТ IEC 62841-2-1-2019; ГОСТ IEC 62841-2-10-2018; ГОСТ IEC 62841-2-11-2017; ГОСТ IEC 62841-2-14-2016; ГОСТ IEC 62841-2-17-2018; ГОСТ IEC 62841-2-2-2015; ГОСТ IEC 62841-2-4-2015; ГОСТ IEC 62841-2-5-2015; ГОСТ IEC 62841-2-6-2020; ГОСТ IEC 62841-2-8-2018; ГОСТ IEC 62841-3-1-2015; ГОСТ IEC 62841-3-13-2018; ГОСТ IEC 62841-3-4-2016; ГОСТ IEC 62841-4-3-2020 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 238.1** ТР | Машины и оборудование продовольственные | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ 26582-85 кроме п.п. 5.5, 5.6, 5.8, 5.9 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 |
| 238.1* | Электрические кухонные плиты, духовки, конфорки и нагревательные элементы для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности. | ГОСТ IEC 60335-2-36-2016; ГОСТ IEC 60335-2-36-2025; СТБ МЭК 60335-2-36-2005 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 239.1** ТР | Машины для обработки пищевых продуктов. Машины овощерезательные универсальные | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ EN 1678-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 |
| 239.1* | Электрические фритюрницы для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 240.1** ТР | Машины | 26.30/24.000 | Гигиенические требования к конструкции машин. Контроль гигиенических требований. Руководство по эксплуатации. Дополнительная информация | ГОСТ ISO 14159-2012 п.п.4, 5, 7, 8 ( по указанным пунктам - визуальный осмотр, представление сертификатов соответствия/деклараций о соответствии | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 |
| 241.1** ТР | Оборудование для обработки пищевых продуктов | 26.30/24.000 | Гигиенические требования к конструкции машин. Контроль гигиенических требований. Информация для потребителя | ГОСТ EN 1672-1-2014 п.п.4, 5, 7 (по указанным пунктам - визуальный осмотр, представление сертификата соответствия/деклараций о соответствии); ГОСТ EN 1672-2-2012 п.п.4, 5, 7, (по указанным пунктам - визуальный осмотр, представление сертификата соответствия/деклараций о соответствии) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 010/2011 |
| 241.1* | Электрическим универсальным сковородам для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 242.1* ТР | Кабели и кабельная арматура | 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061, 27.32/29.113 | Нераспространение горения одиночного кабеля | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 242.2* ТР |  |  | Расцветка или цифровое обозначение | ГОСТ 12.2.007.14-75 п.5 |  |  |
| 242.3* ТР |  |  | Требование к желто-зеленой жиле | ГОСТ 12.2.007.14-75 п.6 |  |  |
| 243.1* ТР | Кабельные изделия | 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061, 27.32/29.113 | Требование пожарной безопасности | ГОСТ 31565-2012 разделы 6,7 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 243.1* | Насосы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 244.1* ТР | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ | 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061, 27.32/29.113 | Требования безопасности | ГОСТ 31996-2012 разделы 7,8 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 244.1* | Электрические шкафы с принудительной циркуляцией воздуха для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 245.1** ТР | Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Число, номинальное сечение, класс жил | ГОСТ 7399-97 п.3.2 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 245.1* | Сушилки для одежды и перекладины для полотенец | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 (IEC 60335-2-43:2005); ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 245.2** ТР | Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В | 27.32/29.061 | Конструктивные размеры | ГОСТ 12177-79; ГОСТ 7399-97 п.6.1.2 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 245.3** ТР |  | 27.32/11.116 | Расцветка изолированных жил | ГОСТ 7399-97 п.6.1.1 |  |  |
| 245.4** ТР |  | 27.32/29.061 | Непрерывность маркировки и прочность | ГОСТ 7399-97 п.п.6.6.1, 6.6.2 |  |  |
| 245.5** ТР |  | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ 7229-76; ГОСТ 7399-97 п.6.2.3 |  |  |
| 245.6** ТР |  |  | Испытание шнура переменным напряжением | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 7399-97 п.6.2.1 |  |  |
| 245.7** ТР |  |  | Испытание изолированных жил переменным напряжением |  |  |  |
| 245.8* ТР |  |  | Сопротивление изоляции при +70ºС | ГОСТ 3345-76; ГОСТ 7399-97 п.6.2.2 |  |  |
| 245.9* ТР |  | 27.32/29.121, 27.32/29.165 | Механические свойства изоляции и оболочки до и после старения | ГОСТ 25018-81; ГОСТ 7399-97 п.6.3.1 |  |  |
| 245.10* ТР |  | 27.32/26.080 | Стойкость изоляции и оболочки к деформации при повышенной температуре и растрескиванию | ГОСТ 22220-76; ГОСТ 7399-97 п.6.3.2 |  |  |
| 245.11* ТР |  |  | Испытания при повышенной температуре | ГОСТ 16962.1-89; ГОСТ 7399-97 п.6.4.2 |  |  |
| 245.12* ТР |  |  | Воздействие пониженной температуры | ГОСТ 16962.2-90; ГОСТ 7399-97 п.6.4.3 |  |  |
| 245.13* ТР |  | 27.32/25.120 | Испытание на нераспространение горения | ГОСТ 7399-97 п.6.4.5 |  |  |
| 246.1* ТР | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно | 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061, 27.32/29.113 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60245-1-2011; ГОСТ IEC 60245-2-2011; ГОСТ IEC 60245-3-2011; ГОСТ IEC 60245-4-2011; ГОСТ IEC 60245-5-2011; ГОСТ IEC 60245-6-2011; СТБ IEC 60245-3-2012; СТБ IEC 60245-5-2011; СТБ IEC 60245-6-2011 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 247.1* ТР | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно | 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061, 27.32/29.113 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60227-2-2012; ГОСТ IEC 60227-3-2011; ГОСТ IEC 60227-4-2011; ГОСТ IEC 60227-5-2013; ГОСТ IEC 60227-6-2011; ГОСТ IEC 60227-7-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 247.1* | Переносные нагревательные инструменты и аналогичные приборы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 248.1** ТР | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией | 27.32/22.000, 27.32/29.061 | Конструктивные элементы и основные размеры | ГОСТ 18410-73 п.4.2.1 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 248.1* | Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-47-2012; СТБ IEC 60335-2-47-2011 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 248.2** ТР | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление жилы | ГОСТ 18410-73 п.4.3.1; ГОСТ 7229-76 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 248.3** ТР |  |  | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 18410-73 п.4.3.2; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 248.4** ТР |  |  | Испытание напряжением | ГОСТ 18410-73 п.4.3.3; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 248.5* ТР |  | 27.32/26.080 | Стойкость кабелей к навиванию | ГОСТ 18410-73 п.4.4.1 |  |  |
| 248.6* ТР |  |  | Теплостойкость | ГОСТ 18410-73 п.4.5.1; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 248.7* ТР |  |  | Холодостойкость | ГОСТ 18410-73 п.4.5.2; ГОСТ 7006-72 |  |  |
| 248.8* ТР |  | 27.32/25.120 | Испытания на нераспространение горения одиночного кабеля | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82); ГОСТ 18410-73 п.4.7 |  |  |
| 249.1** ТР | Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров. Провода силовые изолированные | 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061, 27.32/29.113 | Общие требования безопасности | ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004); ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 249.1* | Электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76); ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88); ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 250.1** ТР | Провода силовые изолированные | 27.32/29.061 | Конструктивные элементы и основные размеры | ГОСТ 26445-85 п.4.2.1 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 250.1* | Электрические тепловые шкафы для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-49-2017; СТБ IEC 60335-2-49-2010 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 250.2** ТР | Провода силовые изолированные | 27.32/29.113 | Испытание напряжением | ГОСТ 26445-85 п.4.3.2; ГОСТ 2990-78 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 250.3** ТР |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление жилы | ГОСТ 26445-85 п.4.3.1; ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 250.4** ТР |  |  | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 26445-85 п.4.3.1; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 250.5* ТР |  | 27.32/26.080 | Стойкость к внешним факторам и требования к механическим параметрам | ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 250.6* ТР |  | 27.32/25.120 | Испытания на нераспространение горения одиночного кабеля | ГОСТ 26445-85 п.4.4.217 |  |  |
| 250.7* ТР |  | 27.32/29.121, 27.32/29.165 | Механические свойства изоляции и оболочки до и после старения | ГОСТ 25018-81; ГОСТ 26445-85 п.4.5.6 |  |  |
| 251.1** ТР | Кабели силовые с резиновой изоляцией | 27.32/29.061 | Конструктивные элементы и основные размеры | ГОСТ 12177-79; ГОСТ 433-73 п.4.2 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 251.1* | Электрические мармиты для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 251.2** ТР | Кабели силовые с резиновой изоляцией | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 433-73 п.4.2.1 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 251.3** ТР |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы | ГОСТ 433-73 п.4.3.1; ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 251.4** ТР |  |  | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 3345-76; ГОСТ 433-73 п.4.3.2 |  |  |
| 251.5** ТР |  |  | Испытание переменным напряжением жил | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 433-73 п.4.3.3 |  |  |
| 251.6** ТР |  |  | Испытание переменным напряжением кабеля |  |  |  |
| 251.7** ТР |  |  | Электрическое сопротивление подушки | ГОСТ 3345-76; ГОСТ 433-73 п.4.3.4 |  |  |
| 251.8* ТР |  | 27.32/26.095 | Стойкость к навиванию | ГОСТ 433-73 п.4.5.1 |  |  |
| 251.9* ТР |  | 27.32/26.080 | Максимальная температура окружающей среды | ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ 433-73 п.4.4.1 |  |  |
| 251.10* ТР |  |  | Минимальная температура окружающей среды | ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ 433-73 п.4.4.2 |  |  |
| 251.11* ТР |  |  | Относительная влажность | ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ 433-73 п.4.4.3 |  |  |
| 252.1** ТР | Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией | 27.32/29.061 | Число, номинальное сечение, класс жил | ГОСТ 1508-78 п.4.2; ГОСТ 26411-85 п.5.2.1 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 252.1* | Стационарные циркуляционные насосы для отопительных систем и системы водоснабжения | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 (IEC 60335-2-51:2002) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 252.2** ТР | Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией | 27.32/29.061 | Конструктивные размеры и элементы | ГОСТ 1508-78 п.п. 4.2, 4.3; ГОСТ 26411-85 п.5.2.1 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 252.3** ТР |  | 27.32/11.116 | Расцветка изолированных жил | ГОСТ 1508-78 п.4.5б |  |  |
| 252.4* ТР |  | 27.32/25.120 | Испытание на нераспространение горения | ГОСТ 1508-78 п.4.5 |  |  |
| 252.5** ТР |  | 27.32/22.000 | Испытание кабеля переменным напряжением | ГОСТ 26411-85 п.5.3.3; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 252.6** ТР |  |  | Сопротивление изоляции жил при +20ºС | ГОСТ 26411-85 п.5.3.2; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 252.7* ТР |  | 27.32/26.095 | Стойкость к изгибам | ГОСТ 26411-85 п.5.3.4 |  |  |
| 252.8* ТР |  | 27.32/26.080 | Повышенная рабочая температура | ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ 26411-85 п.5.4.1 |  |  |
| 252.9* ТР |  |  | Пониженная рабочая температура | ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ 26411-85 п.5.4.2 |  |  |
| 252.10* ТР |  |  | Повышенная влажность | ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ 26411-85 п.5.4.3 |  |  |
| 252.11* ТР |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 26411-85 п.6.1 |  |  |
| 253.1** ТР | Кабели контрольные | 27.32/29.061 | Число и номинальное сечение жил | ГОСТ 26411-85 п.п.1.3, 1.4 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 253.2** ТР |  |  | Требования к конструкции | ГОСТ 26411-85 п.5.2.1 |  |  |
| 253.3** ТР |  | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ 26411-85 п.5.3.1; ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 253.4** ТР |  |  | Сопротивление изоляции кабеля при +20ºС | ГОСТ 26411-85 п.5.3.2; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 253.5** ТР |  |  | Испытание напряжением 2500 В | ГОСТ 26411-85 п.5.3.3; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 253.6* ТР |  | 27.32/26.095 | Стойкость к монтажным изгибам | ГОСТ 26411-85 п.5.3.4 |  |  |
| 253.7* ТР |  | 27.32/26.080 | Повышенная температура | ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ 26411-85 п.5.4.1 |  |  |
| 253.8* ТР |  |  | Пониженная температура | ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ 26411-85 п.5.4.2 |  |  |
| 253.9* ТР |  |  | Повышенная влажность | ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ 26411-85 п.5.4.3 |  |  |
| 253.10** ТР |  | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Маркировка | ГОСТ 26411-85 п.6.1 |  |  |
| 254.1** ТР | Кабели управления | 27.32/29.061 | Требования к конструкции | ГОСТ 12177-79; ГОСТ 18404.0-78 п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3; | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 254.1* | Бытовые приборы для очистки поверхности с использованием жидкостей или пара | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности. | ГОСТ IEC 60335-2-54-2012; ГОСТ IEC 60335-2-54-2014; ГОСТ IEC 60335-2-54-2025 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 254.2** ТР | Кабели управления | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ 18404.0-78 п.4.3.1; ГОСТ 7229-76 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 254.3** ТР |  |  | Испытание напряжением | ГОСТ 18404.0-78 п.4.3.2; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 254.4** ТР |  |  | Сопротивление изоляции токопроводящих жил | ГОСТ 18404.0-78 п.4.3.3; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 254.5* ТР |  | 27.32/26.095 | Стойкость к растяжению | ГОСТ 12182.5-80; ГОСТ 18404.0-78 п.4.4.6 |  |  |
| 254.6* ТР |  | 27.32/26.080 | Пониженное давление | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.5; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 254.7* ТР |  |  | Повышенная температура среды | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.1; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 254.8* ТР |  |  | Пониженная температура среды | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.2; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 254.9* ТР |  |  | Повышенная влажность | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.4; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 254.10* ТР |  |  | Устойчивость к смене температур | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.3; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 254.11* ТР |  |  | Кратковременная повышенная температура среды | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.1; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 254.12* ТР |  | 27.32/25.120 | Испытание на нераспространение горения | ГОСТ 18404.0-78 п.4.7.2 |  |  |
| 254.13** ТР |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 18404.0-78 п.5.1 |  |  |
| 255.1** ТР | Кабели управления с фторопластовой изоляцией в усиленной резиновой оболочке | 27.32/29.061 | Число жил и номинальное сечение | ГОСТ 18404.0-78 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 255.2** ТР |  |  | Конструктивные размеры и элементы | ГОСТ 12177-79; ГОСТ 18404.0-78 |  |  |
| 255.3** ТР |  |  | Требования к конструкции | ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 18404.1-73 п.п.4.1, 4.2 |  |  |
| 255.4** ТР |  | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ 18404.1-73 п.4.1а; ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 255.5** ТР |  |  | Испытание напряжением | ГОСТ 18404.0-78 п.4.3.2; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 255.6** ТР |  |  | Сопротивление изоляции токопроводящих жил | ГОСТ 18404.0-78 п.4.3.3; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 255.7* ТР |  | 27.32/26.080 | Пониженное давление | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.5; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 255.8* ТР |  |  | Максимальная рабочая температура | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.1; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 255.9* ТР |  |  | Пониженная температура среды | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.2; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 255.10* ТР |  |  | Повышенная влажность | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.4; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 255.11* ТР |  |  | Устойчивость к смене температур | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.3; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 255.12** ТР |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 18404.0-78 п.5.1 |  |  |
| 256.1** ТР | Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в резиновой оболочке | 27.32/29.061 | Число жил и номинальное сечение | ГОСТ 18404.0-78 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 256.1* | Посудомоечные машины для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-58-2021; ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 256.2** ТР | Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в резиновой оболочке | 27.32/29.061 | Конструктивные размеры и элементы | ГОСТ 12177-79; ГОСТ 18404.0-78 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 256.3** ТР |  |  | Требования к конструкции | ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 18404.2-73 п.п.4.1, 4.2 |  |  |
| 256.4** ТР |  | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ 18404.0-78 п.4.3.1; ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 256.5** ТР |  |  | Испытание напряжением | ГОСТ 18404.0-78 п.4.3.2; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 256.6** ТР |  |  | Сопротивление изоляции токопроводящих жил | ГОСТ 18404.0-78 п.4.3.3; ГОСТ 18404.2-73 п.4.1а; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 256.7* ТР |  | 27.32/26.080 | Пониженное давление | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.5; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 256.8* ТР |  |  | Пониженная температура среды | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.2; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 256.9* ТР |  |  | Повышенная температура среды | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.1; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 256.10* ТР |  |  | Повышенная влажность | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.4; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 256.11* ТР |  |  | Устойчивость к смене температур | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.3; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 256.12** ТР |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 18404.0-78 п.5.1 |  |  |
| 257.1** ТР | Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката | 27.32/29.061 | Число жил и номинальное сечение | ГОСТ 18404.0-78 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 257.1* | Гидромассажные ванны и методы испытаний | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 257.2** ТР | Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката | 27.32/29.061 | Конструктивные размеры и элементы | ГОСТ 12177-79; ГОСТ 18404.0-78 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 257.3** ТР |  |  | Требования к конструкции | ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 18404.3-73 п.п.4.1, 4.2 |  |  |
| 257.4** ТР |  | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ 18404.0-78 п.4.3.1; ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 257.5** ТР |  |  | Испытание напряжением | ГОСТ 18404.0-78 п.4.3.2; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 257.6** ТР |  |  | Сопротивление изоляции токопроводящих жил | ГОСТ 18404.0-78 п.4.3.3; ГОСТ 18404.3-73 п.4.1а; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 257.7* ТР |  | 27.32/26.080 | Пониженное давление | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.5; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 257.8* ТР |  |  | Пониженная температура среды | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.2; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 257.9* ТР |  |  | Повышенная температура среды | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.1; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 257.10* ТР |  |  | Повышенная влажность | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.4; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 257.11* ТР |  |  | Устойчивость к смене температур | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.3; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 257.12** ТР |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 18404.0-78 п.5.1 |  |  |
| 258.1** ТР | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией | 27.32/29.061 | Число жил и номинальное сечение | ГОСТ 12177-79; ГОСТ 17515-72 п.4.2 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 258.2** ТР |  |  | Конструктивные размеры и элементы |  |  |  |
| 258.3** ТР |  |  | Требования к конструкции | ГОСТ 17515-72 п.4.2,4.3 |  |  |
| 258.4* ТР |  |  | Температура эксплуатации проводов | ГОСТ 17515-72 п.4.8.2 |  |  |
| 258.5** ТР |  | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ 17515-72 п.4.5; ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 258.6** ТР |  |  | Испытание напряжением | ГОСТ 17515-72 п.4.6; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 258.7* ТР |  |  | Сопротивление изоляции проводов | ГОСТ 17515-72 п.4.8; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 258.8* ТР |  | 27.32/26.095 | Стойкость к многократным ударам | ГОСТ 17515-72 п.4.9; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 258.9* ТР |  | 27.32/29.061 | Усадка изоляции из полиэтилена | ГОСТ 17515-72 п.4.10 |  |  |
| 258.10* ТР |  | 27.32/26.080 | Стойкость к растрескиванию при +150ºС | ГОСТ 17515-72 п.4.11; ГОСТ 22220-76 |  |  |
| 258.11* ТР |  |  | Стойкость к пониженной температуре | ГОСТ 17515-72 п.4.12; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 258.12* ТР |  |  | Стойкость к повышенной влажности | ГОСТ 17515-72 п.4.13; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 258.13* ТР |  | 27.32/26.045 | Стойкость к воздействию бензина и масла | ГОСТ 17515-72 п.4.15 |  |  |
| 258.14* ТР |  | 27.32/25.120 | Стойкость к распространению горения | ГОСТ 17515-72 п.4.16 |  |  |
| 258.15** ТР |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 17515-72 п.п. 5.1, 5.2 |  |  |
| 259.1** ТР | Кабели монтажные многожильные изоляцией | 27.32/29.061 | Конструктивные размеры и элементы | ГОСТ 10348-80 п.4.2.1; ГОСТ 12177-79 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 259.1* | Электрические кипятильники для воды и электрические нагреватели жидкостей для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76); ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-90) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 259.2** ТР | Кабели монтажные многожильные изоляцией | 27.32/29.061 | Требования к конструкции | ГОСТ 10348-80 п.4.2.1; ГОСТ 12177-79 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 259.3** ТР |  | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ 10348-80 п.4.3.1; ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 259.4** ТР |  |  | Испытание напряжением | ГОСТ 10348-80 п.4.3.2; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 259.5** ТР |  |  | Сопротивление изоляции | ГОСТ 10348-80 п.4.3.3; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 259.6* ТР |  | 27.32/26.080 | Повышенная температура среды | ГОСТ 10348-80 п.4.5.1; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 259.7* ТР |  |  | Пониженная температура среды | ГОСТ 10348-80 п.4.5.2; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 259.8* ТР |  |  | Повышенная влажность | ГОСТ 10348-80 п.4.5.3; ГОСТ 20.57.406-81 |  |  |
| 259.9** ТР |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 10348-80 п.5.1 |  |  |
| 260.1** ТР | Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | 27.32/29.061 | Номинальный диаметр жил | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 12177-79; ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ 24641-81; ГОСТ 25018-81; ГОСТ 27893-88; ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31943-2012; ГОСТ 3345-76; ГОСТ 7006-72; ГОСТ 7229-76 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 260.1* | Приборы для очистки воздуха | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-65-2012; СТБ IEC 60335-2-65-2011 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 260.2** ТР | Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | 27.32/29.061 | Число пар | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 12177-79; ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ 24641-81; ГОСТ 25018-81; ГОСТ 27893-88; ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31943-2012; ГОСТ 3345-76; ГОСТ 7006-72; ГОСТ 7229-76 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 260.3** ТР |  |  | Дополнительные пары |  |  |  |
| 260.4** ТР |  |  | Наружные размеры |  |  |  |
| 260.5** ТР |  |  | Требования к конструкции |  |  |  |
| 260.6** ТР |  | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил |  |  |  |
| 260.7** ТР |  |  | Сопротивление изоляции жил |  |  |  |
| 260.8** ТР |  |  | Испытание напряжением |  |  |  |
| 260.9** ТР |  |  | Рабочая емкость |  |  |  |
| 260.10* ТР |  | 27.32/29.165 | Относительное удлинение токопроводящей жилы |  |  |  |
| 260.11* ТР |  | 27.32/29.121 | Усилие отслаивания алюмополимерной пленки |  |  |  |
| 260.12* ТР |  | 27.32/26.095 | Стойкость к изгибам |  |  |  |
| 260.13* ТР |  | 27.32/29.121, 27.32/29.165 | Испытания оболочки на растяжение до старения |  |  |  |
| 260.14* ТР |  |  | Испытания оболочки на растяжение после старения |  |  |  |
| 260.15* ТР |  |  | Испытания изоляции на растяжение |  |  |  |
| 260.16* ТР |  | 27.32/29.061 | Усадка изоляции и оболочки |  |  |  |
| 260.17* ТР |  | 27.32/26.080 | Повышенная температура среды |  |  |  |
| 260.18* ТР |  |  | Пониженная температура среды |  |  |  |
| 260.19* ТР |  |  | Повышенная влажность |  |  |  |
| 260.20* ТР |  |  | Испытания заполнителя при +50°С |  |  |  |
| 260.21** ТР |  | 27.32/11.116 | Маркировка |  |  |  |
| 260.22* ТР |  | 27.32/25.120 | Распространение горения |  |  |  |
| 261.1** ТР | Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи | 27.32/29.061 | Требования к конструкции | ГОСТ 31946-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 261.1* | Доильные установки | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-70-2015; СТБ IEC 60335-2-70-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 261.2** ТР | Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи | 27.32/22.000 | Сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ 31946-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 261.3** ТР |  |  | Сопротивление изоляции жил |  |  |  |
| 261.4** ТР |  |  | Испытание напряжением |  |  |  |
| 261.5* ТР |  | 27.32/29.121 | Усилие сдвига изоляции |  |  |  |
| 261.6* ТР |  | 27.32/26.095 | Стойкость к изгибам |  |  |  |
| 261.7* ТР |  | 27.32/26.080 | Воздействие повышенной температуры |  |  |  |
| 261.8* ТР |  |  | Воздействие пониженной температуры |  |  |  |
| 261.9* ТР |  | 27.32/29.121, 27.32/29.165 | Прочность на растяжение и относительное удлинение изоляции до старения |  |  |  |
| 261.10* ТР |  |  | Прочность на растяжение и относительное удлинение изоляции после старения |  |  |  |
| 261.11* ТР |  | 27.32/29.040 | Водопоглощение |  |  |  |
| 261.12* ТР |  | 27.32/26.080 | Тепловая деформация |  |  |  |
| 261.13* ТР |  | 27.32/29.061 | Усадка изоляции |  |  |  |
| 261.14* ТР |  |  | Стойкость к продавливанию |  |  |  |
| 261.15** ТР |  | 27.32/11.116 | Маркировка |  |  |  |
| 262.1** ТР | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | 27.32/22.000, 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061 | Требования безопасности | ГОСТ 31995-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 262.1* | Закрепляемые погружные нагреватели | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 263.1* ТР | Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750В включительно | 27.32/22.000, 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061 | Общие технические условия | ГОСТ 31947-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 263.1* | Переносные погружные нагреватели | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 264.1* ТР | Кабели силовые с экструдированной изоляцией и кабельная арматура на номинальное напряжение. Кабели на номинальное напряжение 1 кВ (Um = 1,2 кВ) и 3 кВ (Um = 3,6 кВ) | 27.32/22.000, 27.32/25.120, 27.32/26.045, 27.32/29.061 | Требования безопасности | СТБ IEC 60502-1-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 264.1* | Барбекю, применяемым вне помещений | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 265.1** ТР | Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ. Общие технические условия | 27.32/29.061 | Конструктивные элементы и основные размеры | ГОСТ 31945-2012 п.7.2.1-7.2.4; | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 265.1* | Вентиляторы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 265.2** ТР | Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ. Общие технические условия | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы | ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1; ГОСТ 7229-76 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 004/2011 |
| 265.3** ТР |  |  | Испытание переменным напряжением кабеля | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31945-2012 п.7.3.2 |  |  |
| 265.4** ТР |  |  | Электрическое сопротивление изоляции жил | ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 265.5** ТР |  |  | Электрическое сопротивление экранов | ГОСТ 17492-72; ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1 |  |  |
| 265.6* ТР |  | 27.32/26.080 | Длительно допустимая температура на жилах | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74); ГОСТ 31945-2012 п.7.5.1 |  |  |
| 265.7* ТР |  |  | Максимально допустимая температура окружающей среды |  |  |  |
| 265.8* ТР |  |  | Минимальная температура окружающей среды | ГОСТ 17491-80; ГОСТ 31945-2012 п.7.5.2 |  |  |
| 265.9* ТР |  | 27.32/25.120 | Проверка кабеля на нераспространение горения по методу одиночного кабеля | ГОСТ 31945-2012 п.7.5.10; ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 |  |  |
| 265.10* ТР |  | 27.32/26.080, 27.32/29.121, 27.32/29.165 | Маслобензостойкость | ГОСТ 31945-2012 п.7.5.4 |  |  |
| 266.1** ТР | Мультимедийное оборудование | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ CISPR 16-1-1-2016; ГОСТ CISPR 16-1-2-2016; ГОСТ CISPR 16-1-4-2023¹; ГОСТ CISPR 16-2-1-2015; ГОСТ CISPR 16-2-3-2016; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ CISPR 32-2015 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 266.1* | Увлажнители, используемым с нагревательными приборами, вентиляторами и системами кондиционирования воздуха | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 267.1** ТР | Бытовые электрические приборы, электрические инструменты и аналогичные приборы | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ CISPR 14-1-2022¹; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 267.1* | Торговое холодильному оборудованию со встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента или компрессором для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 268.1** ТР | Бытовые электрические приборы, электрические инструменты и аналогичные приборы | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001); ГОСТ CISPR 14-2-2016; ГОСТ CISPR 14-2-2023¹; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 268.1* | Увлажнители воздуха | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 269.1** ТР | Световое оборудование общего назначения | 27.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ CISPR 15-2014; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ CISPR 32-2015 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 269.1* | Приборы, работающие на газовом, жидком и твердом топливе и имеющим электрические соединения | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности. | ГОСТ IEC 60335-2-102-2014; ГОСТ IEC 60335-2-102-2025 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 270.1** ТР | Оборудование информационных технологий | 26.20/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 270.1* | Электрические приборы, приводы для ворот, дверей и окон | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 270.2** ТР | Оборудование информационных технологий | 26.20/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ CISPR 24-2013; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 271.1** ТР | Система зарядки электрических транспортных средств проводная. Требования электромагнитной совместимости для проводного подключения бортового зарядного устройства к источнику переменного/ постоянного тока | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 34695.21-1-2020 (IEC 61851-21-1:2017) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 271.1* | Многофункциональные душевые кабины | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113 | Требования безопасности. | ГОСТ IEC 60335-2-105-2015; ГОСТ IEC 60335-2-105-2025 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 272.1** ТР | Радиовещательные приемники, телевизоры и связанное с ними оборудование | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ EN 55020-2016; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ Р 51318.20-2012 (СИСПР 20:2006) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 272.1* | Электрические кухонные машины для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.р. 6-31 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 273.1** ТР | Технические средства, электрическое и электронное оборудование | 27.40/24.000 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока (для оборудования с потребляемым током не более 16 А в одной фазе) | ГОСТ 30804.4.7-2013 (IEC 61000-4-7:2009); ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 273.2** ТР |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом (для оборудования с потребляемым током не более 16 А в одной фазе) | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ IEC 61000-4-15-2014 |  |  |
| 273.3** ТР |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом (для оборудования с потребляемым током не более 75 А в одной фазе) | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ IEC 61000-3-11-2022¹; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ IEC 61000-4-15-2014; ГОСТ Р 51317.4.15-2012 (МЭК 61000-4-15:2010) |  |  |
| 273.4** ТР |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока (для оборудования с потребляемым током более 16 А, но не более 75 А в одной фазе) | ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.4.7-2013 (IEC 61000-4-7:2009); ГОСТ IEC 61000-3-12-2016 |  |  |
| 273.5** ТР |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) |  |  |
| 273.6* ТР |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 6000 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |  |  |
| 273.7** ТР |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 |  |  |
| 273.8** ТР |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 |  |  |
| 273.9** ТР |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот от 0,15 до 80 МГц | ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 273.10** ТР |  |  | Общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств | ГОСТ 30804.4.7-2013 (IEC 61000-4-7:2009) |  |  |
| 273.11** ТР |  |  | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 |  |  |
| 273.12** ТР |  |  | Испытания на устойчивость к импульсному магнитному полю | ГОСТ IEC 61000-4-9-2013 |  |  |
| 273.13** ТР |  |  | Испытания на устойчивость к колебательному затухающему импульсному магнитному полю | ГОСТ IEC 61000-4-10-2014; ГОСТ Р 50652-94 (МЭК 1000-4-10-93) |  |  |
| 273.14** ТР |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям и изменениям напряжения сети электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) |  |  |
| 273.15** ТР |  |  | Испытания на устойчивость к звенящей волне | ГОСТ IEC 61000-4-12-2016 |  |  |
| 273.16** ТР |  |  | Испытания на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям | ГОСТ 30804.4.13-2013 (IEC 61000-4-13:2002); ГОСТ IEC 61000-4-13-2016 |  |  |
| 273.17** ТР |  |  | Испытания на устойчивость к колебаниям напряжения электропитания | ГОСТ IEC 61000-4-14-2016; ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (МЭК 61000-4-14-99) |  |  |
| 273.18** ТР |  |  | Требования к приборам для измерения колебаний напряжения электропитания и фликера | ГОСТ IEC 61000-4-15-2014; ГОСТ Р 51317.4.15-2012 (МЭК 61000-4-15:2010) |  |  |
| 273.19** ТР |  |  | Испытания на устойчивость при воздействии длительных и кратковременных кондуктивных помех постоянного тока и на частоте 50 Гц | ГОСТ IEC 61000-4-16-2014; ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (МЭК 61000-4-16-98) |  |  |
| 273.20** ТР |  |  | Испытания на устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока | ГОСТ IEC 61000-4-17-2015; ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99) |  |  |
| 273.21** ТР |  |  | Испытания на устойчивость к колебательной затухающей волне | ГОСТ IEC 61000-4-18-2016 |  |  |
| 273.22** ТР |  |  | Испытания на устойчивость к несимметрии напряжений для оборудования с потребляемым током не более 16 А на фазу | ГОСТ IEC 61000-4-27-2016 |  |  |
| 273.23** ТР |  |  | Испытания на устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения | ГОСТ IEC 61000-4-28-2014; ГОСТ Р 51317.4.28-2000 (МЭК 61000-4-28-99) |  |  |
| 273.24** ТР |  |  | Испытания на устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения на портах электропитания постоянного тока | ГОСТ IEC 61000-4-29-2016 |  |  |
| 273.25** ТР |  |  | Методы измерения показателей качества электрической энергии | ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008); ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |  |  |
| 273.26** ТР |  |  | Испытания на устойчивость к Провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания оборудования с потребляемым током более 16 А на фазу | ГОСТ IEC 61000-4-34-2016; ГОСТ Р 51317.4.34-2007 (МЭК 61000-4-34:2005) |  |  |
| 274.1** ТР | Технические средства, передающие сигналы по проводам | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК 61000-3-8:1997); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30847-2002; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 275.1** ТР | Оборудование, предназначенное для установки в жилых, коммерческих зонах и промышленных зонах с малым энергопотреблением | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005); ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 275.1* | Телевизоры | 27.51/22.000 | Требования к энергетической эффективности | ГОСТ IEC 62087-2014; ГОСТ Р МЭК 62087-1-2017; ГОСТ Р МЭК 62087-2-2017; ГОСТ Р МЭК 62087-3-2017; ГОСТ Р МЭК 62087-4-2017; ГОСТ Р МЭК 62087-5-2017; ГОСТ Р МЭК 62087-6-2017; СТБ IEC 62087-2009 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 276.1** ТР | Оборудование, предназначенное для установки в промышленных зонах | 27.90/24.000 | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005); ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; СТБ IEC 61000-4-6-2011 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 276.1* | Оборудование электрическое бытовое и офисное | 27.51/22.000 | Показатели и методы измерения энергопотребления в режимах ожидания и выключения | ГОСТ IEC 62301-2016; СТБ IEC 62301-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 277.1** ТР | Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и зонах легкой промышленности | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.7-2013 (IEC 61000-4-7:2009); ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 16-1-1-2016; ГОСТ CISPR 16-1-2-2016; ГОСТ CISPR 16-1-4-2023¹; ГОСТ CISPR 16-2-1-2015; ГОСТ CISPR 16-2-3-2016; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 61000-3-12-2016; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ IEC 61000-4-15-2014; ГОСТ IEC 61000-6-3-2016; ГОСТ Р 51317.4.15-2012 (МЭК 61000-4-15:2010); СТБ IEC 61000-6-3-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 277.1** | Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства | 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113 | Требования безопасности. Функциональные требования | ГОСТ 12.2.042-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 278.1** ТР | Технические средства, применяемые в промышленных зонах | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ CISPR 16-1-1-2016; ГОСТ CISPR 16-1-2-2016; ГОСТ CISPR 16-1-4-2023¹; ГОСТ CISPR 16-2-1-2015; ГОСТ CISPR 16-2-3-2016; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 61000-6-4-2016; СТБ IEC 61000-6-4-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 279.1** ТР | Технические средства, используемые на электростанциях и подстанциях | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ IEC 61000-4-10-2014; ГОСТ IEC 61000-4-12-2016; ГОСТ IEC 61000-4-16-2014; ГОСТ IEC 61000-4-17-2015; ГОСТ IEC 61000-4-18-2016; ГОСТ IEC 61000-4-29-2016; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-34-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; ГОСТ IEC 61000-4-9-2013; ГОСТ IEC 61000-6-5-2017; ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001); СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 279.1* | Инструмент ручной электромеханический | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82); ГОСТ IEC 60745-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009; СТБ IEC 60745-1-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 279.2* |  |  |  | ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 |  |  |
| 279.3* |  |  |  | ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 |  |  |
| 280.1** ТР | Оборудование светотехническое общего применения | 27.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; ГОСТ IEC 61547-2013; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 280.1* | Машины ручные электрические | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82); ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 280.2* |  |  |  | ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 |  |  |
| 280.3* |  |  |  | ГОСТ IEC 60745-2-12-2013; ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011 |  |  |
| 280.4* |  |  |  | ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82); ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89); ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 |  |  |
| 280.5* |  |  |  | ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82); ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84); ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 |  |  |
| 280.6* |  |  |  | ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82); ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93); ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 |  |  |
| 280.7* |  |  |  | ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82); ГОСТ 30699-2001 (МЭК 745-2-17-89); ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 |  |  |
| 281.1** ТР | Электрооборудование автомобилей | 26.40/24.000 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30378-95 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 282.1** ТР | Электрооборудование автомобиля и автомобильная бытовая радиоэлектронная аппаратура | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 28279-89 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 282.1* | Машины переносные электрические | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ 31206-2012; ГОСТ IEC 61029-1-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 282.2* |  |  |  | ГОСТ IEC 61029-2-1-2011; ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 |  |  |
| 283.1** ТР | Технические средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 27.90/24.000 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ГОСТ 30379-2017; ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ CISPR 16-1-1-2016; ГОСТ CISPR 16-1-2-2016; ГОСТ CISPR 16-1-4-2013; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ IEC 61000-4-6-2011 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 283.1** | Машины, технологическое оборудование и другие источники шума | 27.51/35.067 | Шумовые характеристики. | ГОСТ 11929-87; ГОСТ 12.2.030-2000; ГОСТ 23337-2014; ГОСТ 23941-2002; ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995); ГОСТ 31437-2010 (ISO 7779:1999); ГОСТ 35049-2023; ГОСТ Р ИСО 3744-2013; ГОСТ Р ИСО 3746-2013; СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 284.1** ТР | Технические средства охранной сигнализации | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 284.1** | Машины, технологическое оборудование и другие источники вибрации | 27.51/35.059 | Вибрационные характеристики | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 16519-2006 (ИСО 20643:2005); ГОСТ 17770-86; ГОСТ 27805-88 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 285.1* ТР | Слуховые аппараты | 26.40/24.000 | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного полю | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30880-2002 (МЭК 60118-13:1997); ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ Р 51407-99 (МЭК 60118-13-97) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 285.1* | Духовки, конфорочные панели | 27.51/22.000 | Показатели энергетической эффективности | ГОСТ IEC 60350-1-2013; ГОСТ IEC 60350-2-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 286.1** ТР | Электрооборудование машин и механизмов. Дополнительные требования электромагнитной совместимости к швейным машинам, установкам и системам | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30847-2002; ГОСТ CISPR 11-2017; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 60204-31-2012; СТБ EN 55011-2012; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 286.1* | Приборы холодильные бытовые | 27.51/22.000 | Эффективность энергопотребления | ГОСТ IEC 62552-2013; ГОСТ Р МЭК 62552-1-2018; ГОСТ Р МЭК 62552-2-2018; ГОСТ Р МЭК 62552-3-2018; СТБ EN 62552-1-2022; СТБ EN 62552-2-2022; СТБ EN 62552-3-2022 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 287.1** ТР | Изделия медицинские электрические | 26.60/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 11-2017; ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ CISPR 15-2014; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; СТБ EN 55011-2012; СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹; СТБ ЕН 55014-1-2005; СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 287.1* | Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 287.2** ТР | Изделия медицинские электрические | 26.60/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 11-2017; ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ CISPR 15-2014; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014; СТБ EN 55011-2012; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 288.1** ТР | Электромагнитная совместимость и спектр радиочастот. Электромагнитная совместимость технических средств радиосвязи. Общие технические требования | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | СТБ 2317-2013 (ETSI EN 301 489-1:2011) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 288.1* | Машины ручные электрические. Дисковые пилы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 289.1** ТР | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Дополнительные требования к электронным выключателям | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 60669-2-1-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 289.1* | Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 290.1** ТР | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) | 27.51/24.000 | Требования к электромагнитной совместимости | ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96) раздел 26; ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96) раздел 26; ГОСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2:2006) раздел 26 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 290.1* | Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 290.2** ТР | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) | 27.51/24.000 | Требования к электромагнитной совместимости | ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96) раздел 26; ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-97) =СТБ ГОСТ Р 51324.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-97) раздел 26; ГОСТ Р 51324.2.3-2012 (МЭК 60669-2-3:2006) раздел 26 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 291.1** ТР | Технические средства радиосвязи. Общие технические требования и методы испытаний | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 291.1* | Источники питания внешние | 27.51/22.000 | Требования к потреблению электроэнергии в режиме холостого хода и среднему эффективному КПД | ГОСТ IEC 62301-2016; СТБ EN 50563-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 292.1** ТР | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 60730-1-2011; ГОСТ IEC 60730-1-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 292.1** | Машины и оборудование продовольственные | 26.30/24.000 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.124-2013; ГОСТ 26582-85 (кроме п.п.5.5, 5.6, 5.8, 5.9) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 293.1** ТР | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Частные требования к автоматическим электрическим системам управления горелками | 27.90/24.000 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ IEC 60730-1-2016 разделы 23 и 26; ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 разделы 23 и 26; ГОСТ IEC 60730-2-5-2017 разделы 23 и 26 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 293.1* | Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование | 26.51/25.047, 26.51/25.098, 26.51/25.108, 26.51/25.120, 26.51/26.046, 26.51/26.080, 26.51/26.141, 26.51/29.040, 26.51/29.061, 26.51/29.113, 26.51/29.143, 26.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.091-2002 (МЭК 61010-1-90); ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001); ГОСТ 28217-89 (МЭК 68-2-31-69); ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81); ГОСТ IEC 61010-1-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 294.1** ТР | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Частные требования к автоматическим электрическим управляющим устройствам, чувствительным к давлению, включая требования к механическим характеристикам | 27.90/24.000 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ IEC 60730-1-2016 разделы 23 и 26; ГОСТ IEC 60730-2-6-2014 разделы 23 и 26; ГОСТ IEC 60730-2-6-2019 разделы 23 и 26 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 294.1* | Мультимедийное оборудование | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость. Устойчивость к электромагнитным помехам | ГОСТ CISPR 35-2019 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 295.1** ТР | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Таймерам и временным переключателям | 27.90/24.000 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ IEC 60730-1-2016 разделы 23 и 26; ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 разделы 23 и 26; ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 разделы 23 и 26 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 295.1* | Приборы холодильные бытовые | 28.25/25.047, 28.25/25.098, 28.25/25.108, 28.25/25.120, 28.25/26.046, 28.25/26.080, 28.25/26.141, 28.25/29.040, 28.25/29.061, 28.25/29.113, 28.25/29.143, 28.25/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 62552-2013; ГОСТ Р МЭК 62552-1-2018; ГОСТ Р МЭК 62552-2-2018; ГОСТ Р МЭК 62552-3-2018; СТБ EN 62552-1-2022; СТБ EN 62552-2-2022; СТБ EN 62552-3-2022; СТБ IEC 62552-1-2017; СТБ IEC 62552-2-2016; СТБ IEC 62552-3-2017 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 296.1** ТР | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к электроприводным водяным клапанам, включая требования к механическим характеристикам | 27.90/24.000 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ IEC 60730-1-2016 разделы 23 и 26; ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 разделы 23 и 26 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 296.1** | Машины, технологическое оборудование и другие источники шума | 27.51/35.067 | Шумовые характеристики. | ГОСТ 11929-87; ГОСТ 12.2.030-2000; ГОСТ 23337-2014; ГОСТ 23941-2002; ГОСТ 26329-84; ГОСТ 30163.0-95 (МЭК 704-1-82); ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994); ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995); ГОСТ 31437-2010 (ISO 7779:1999); ГОСТ 34730.1-2022 (IEC 60704-1:2021); ГОСТ 34730.2-14-2022; ГОСТ 34730.2-7-2022 (IEC 60704-2-7:2020); ГОСТ 34730.3-2022; ГОСТ Р ИСО 3744-2013; ГОСТ Р ИСО 3746-2013; СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 297.1** ТР | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Частные требования к термочувствительным устройствам | 27.90/24.000 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ IEC 60730-1-2016 разделы 23 и 26; ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 разделы 23 и 26 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 297.1* | Лазерные изделия (1 класса) | 32.50/25.047, 32.50/25.098, 32.50/25.108, 32.50/25.120 | Маркировка. Требования к информации. Классификация | ГОСТ IEC 60825-1-2013 только для приборов 1 класса; СТБ IEC 60825-1-2017 только для приборов 1 класса | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 298.1** ТР | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к электрическим силовым приводам | 27.90/24.000 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ IEC 60730-1-2016 разделы 23 и 26; ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 разделы 23 и 26; ГОСТ IEC 60730-2-14-2019 разделы 23 и 26 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 298.1* | Изделия медицинские электрические | 32.50/25.047, 32.50/25.098, 32.50/25.108, 32.50/25.120 | Требования безопасности | СТБ МЭК 60601-1-1-2005 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 298.2* |  |  |  | ГОСТ IEC 60601-2-22-2011; ГОСТ IEC 60601-2-22-2022; СТБ МЭК 60601-1-1-2005 |  |  |
| 298.3* |  |  |  | ГОСТ 27473-87 (МЭК 112-79); ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88); ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88); СТБ IEC 60112-2007 |  |  |
| 299.1** ТР | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Частные требования к автоматическим электрическим управляющим устройствам, чувствительным к расходу воздуха, расходу воды и уровню воды | 27.90/24.000 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ IEC 60730-1-2016 разделы 23 и 26; ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 разделы 23 и 26; ГОСТ IEC 60730-2-15-2019 разделы 23 и 26 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 299.1* | Изделия медицинской техники | 32.50/25.047, 32.50/25.098, 32.50/25.108, 32.50/25.120 | Электробезопасность | ГОСТ 12.2.025-76 п.4 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 300.1** ТР | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Частные требования к автоматическим электрическим сенсорным устройствам управления потоком воды и воздуха, включая требования к механическим характеристикам | 27.90/24.000 | Совместимость технических средств электромагнитная | СТБ МЭК 60730-2-18-2006 разделы 23 и 26 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 300.1* | Приборы, аппараты и оборудование медицинские | 32.50/25.047, 32.50/25.098, 32.50/25.108, 32.50/25.120 | Классификация. Основные параметры. Технические требования. Требования безопасности | ГОСТ 20790-93 п.7 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 301.1** ТР | Устройства и системы телемеханики. Условия эксплуатации. Источники питания | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 60870-2-1-2014; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; ГОСТ Р 51179-98 (МЭК 870-2-1-95); СТБ IEC 61000-4-6-2011¹; СТБ МЭК 60870-2-1-2003 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 302.1** ТР | Аппаратура распределения и управления низковольтная | 27.12/24.000 | Совместимость технических средств электромагнитная. Общие требования | ГОСТ 30011.1-2012 (IEC 60947-1:2004) п.7.3, п.8.4; ГОСТ IEC 60947-1-2017 п.7.3, п.8.4 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 302.1* | Приборы медицинские | 32.50/25.047, 32.50/25.098, 32.50/25.108, 32.50/25.120 | Контроль требований безопасности | EN 60601-1:2006; ГОСТ IEC 60601-1-2024; ГОСТ ISO 14971-2021; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2022; СТБ IEC 60601-1-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 302.2** ТР | Аппаратура распределения и управления низковольтная | 27.12/24.000 | Совместимость технических средств электромагнитная. Автоматические выключатели | ГОСТ IEC 60947-2-2014 п. 7.3, Приложение; ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) п. 7.3, Приложение J; СТБ IEC 60947-2-2011 п. 7.3, Приложение J | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 302.3** ТР |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и их комбинации с предохранителями | ГОСТ 30011.3-2002 (МЭК 60947-3:1999) =СТБ ГОСТ Р 50030.3-2002 (МЭК 60947-3-99) п.7.3, п.8.4; ГОСТ IEC 60947-3-2016 п.7.3, п.8.4; ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008) п.7.3, п.8.4 |  |  |
| 302.4** ТР |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная. Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели | ГОСТ IEC 60947-4-1-2015 п.8.3, п.9.4; ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009) п.8.3, п.9.4 |  |  |
| 302.5** ТР |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и пускатели для электродвигателей переменного тока | ГОСТ IEC 60947-4-2-2017 п.7.4, п.8.3, п.9.3.5 |  |  |
| 302.6** ТР |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые плавные регуляторы и контакторы переменного тока для нагрузок, отличных от нагрузок двигателей | ГОСТ IEC 60947-4-3-2017 п.7.4, п.8.3, п.9.4 |  |  |
| 302.7** ТР |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления | ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) п.7.3, п. Н.8.7, Прил. Н; ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 п.7.3, п. Н.8.7, Прил. Н |  |  |
| 302.8** ТР |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики | ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 п.8.3, п.9.4 |  |  |
| 302.9** ТР |  |  | Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Требования к близко расположенным устройствам с определенным поведением в условиях отказа | ГОСТ IEC 60947-5-3-2014 п.7.6; ГОСТ IEC 60947-5-3-2017 п.7.3.3, п.8.6 |  |  |
| 302.10** ТР |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Устройства сопряжения постоянного тока для датчиков наличия и переключающих усилителей NAMUR | ГОСТ IEC 60947-5-6-2017 п.7.4, п.9.4 |  |  |
| 302.11** ТР |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Требования к бесконтактным устройствам с аналоговым выходом | ГОСТ IEC 60947-5-7-2017 п.8.6 |  |  |
| 302.12** ТР |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Коммутаторы скорости | ГОСТ IEC 60947-5-9-2017 п.8.5 |  |  |
| 302.13** ТР |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ 30011.6.1-2012 (IEC 60947-6-1:1989) п.8.3, п.9.5; ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 п.8.3, п.9.5; ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-1:2005) п.8.3, п.9.5; СТБ IEC 60947-6-1-2012 п.8.3, п.9.5 |  |  |
| 302.14** ТР |  |  |  | ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 п.8.3, п.9.3.5 |  |  |
| 302.15** ТР |  |  |  | ГОСТ IEC 60947-8-2015 п.8.3 |  |  |
| 303.1** ТР | Оборудование для дуговой сварки | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ CISPR 11-2017; ГОСТ CISPR 16-1-1-2016; ГОСТ CISPR 16-1-2-2016; ГОСТ CISPR 16-1-4-2023¹; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 60974-10-2017; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 51526-2012 (МЭК 60974-10:2007); СТБ EN 55011-2012; СТБ IEC 60974-10-2008; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹; СТБ ЕН 55014-1-2005; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 303.1* | Оборудование для дуговой сварки. Источники сварочного тока | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/25.120 | Требования безопасности | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 304.1** ТР | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков | 27.12/24.000 | Требования к электромагнитной совместимости | ГОСТ IEC 61008-1-2012 п. 9.1, п.9.2, п.9.24; ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 9.1, п.9.2, п.9.24 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 304.1* | Изделия медицинские электрические. Медицинские электрические системы | 32.50/25.047, 32.50/25.098, 32.50/25.108, 32.50/25.120 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 305.1** ТР | Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока со встроенной защитой от тока перегрузки, бытовые и аналогичного назначения | 27.12/24.000 | Требования к электромагнитной совместимости | ГОСТ IEC 61009-1-2014 Приложение Н; ГОСТ Р 51327.1-2010 (МЭК 61009-1:2006) Приложение Н | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 306.1** ТР | Контроллеры программируемые | 27.12/24.000 | Требования к электромагнитной совместимости | ГОСТ IEC 61131-2-2012 разделы 8-10 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 307.1** ТР | Низковольтные источники питания постоянного тока | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30805.16.1.1-2013 (CISPR 16-1-1:2006); ГОСТ 30805.16.1.2-2013 (CISPR 16-1-2:2006); ГОСТ 30805.16.1.3-2013 (CISPR 16-1-3:2004); ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (CISPR 16-2-2:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004); СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 307.1* | Источники бесперебойного питания (ИБП), используемые в зонах доступа оператора | 27.11/25.047, 27.11/25.098, 27.11/25.108, 27.11/25.120 | Общие требования. Основные требования к конструкции. Кабели, подключение и источники питания. Требования к физическим характеристикам. Требования к электрическим характеристикам и имитация ненормальных условий. | ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 308.1** ТР | Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61326-2-3-2014 Приложение А | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 308.1* | Источники бесперебойного питания (ИБП), используемые в зонах с ограниченным доступом | 27.11/25.047, 27.11/25.098, 27.11/25.108, 27.11/25.120 | Общие требования. Основные требования к конструкции. Кабели, подключение и источники питания. Требования к физическим характеристикам. Требования к электрическим характеристикам и имитация ненормальных условий. | ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 308.2** ТР | Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61326-3-1-2015 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 308.3** ТР |  |  |  | ГОСТ IEC 61326-3-2-2015 |  |  |
| 309.1** ТР | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Общие требования | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.10.12 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 309.1* | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.11/25.047, 27.11/25.098, 27.11/25.108, 27.11/25.120 | Поля электромагнитные | ГОСТ EN 62233-2013; ГОСТ Р 54148-2010 (ЕН 50366:2003); СТБ EN 50366-2007 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 310.1** ТР | Аппаратура распределения и управления низковольтная комплектная. Комплектные устройства управления и распределения электроэнергии | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61439-2-2015 п.9.4; ГОСТ Р МЭК 61439.2-2012 п.10.12 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 310.1* | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Общие требования безопасности | ГОСТ 12997-84; ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) (кроме 211-215, 222); ГОСТ 16962.2-90 (кроме 102, 107, 109-113, 116, 118); ГОСТ 17516.1-90; ГОСТ 20.57.406-81 (кроме 102, 107, 109-113, 211-215, 301, 402, 410, 412); ГОСТ 21552-84; ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) п.11.2 табл.9 п.п.1, 2; ГОСТ 3940-2004; ГОСТ IEC 60730-1-2016; ГОСТ IEC 60730-2-5-2017 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 311.1** ТР | Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Распределительные щиты, предназначенные для работы неквалифицированными лицами | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61439-3-2015 раздел 8 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 311.1* | Ящики из гофрированного картона для ламп накаливания | 17.21/26.095 | Основные параметры и размеры. Технические требования. Маркировка | ГОСТ 14192-96; ГОСТ 5884-86 п.п.1, 2 (кроме 2.6), 4 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 312.1** ТР | Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Частные требования к агрегатам, используемым на строительных площадках | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61439-4-2015 раздел 8 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 312.1* | Ящики из гофрированного картона | 17.21/26.095 | Основные параметры и размеры. Технические требования. Маркировка | ГОСТ 14192-96; ГОСТ 9142-2014 п.п. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 313.1** ТР | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Частные требования к распределению мощности в сетях общественного пользования | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61439-5-2013 п.10.12; ГОСТ IEC 61439-5-2017 п.10.12 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 313.1* | Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов | 17.21/26.095 | Основные параметры и размеры. Технические требования. Маркировка | ГОСТ 33781-2016 п.п.7.1, 7.3- 7.9 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 314.1** ТР | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Системы сборных шин, шинопроводы | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61439-6-2017 Приложение ЕЕ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 314.1* | Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов | 17.21/26.095 | Типы и основные размеры. Технические требования. Маркировка | ГОСТ 14192-96; ГОСТ 33781-2016 п.п. 4,5 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 315.1** ТР | Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытаний, измерения или контроля защитных устройств. Устройства для измерения и контроля эксплуатационных характеристик (PMD) | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61557-12-2015 раздел 4 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 315.1* | Банки картонные и комбинированные | 17.21/26.095 | Типы и основные размеры. Технические требования. Маркировка | ГОСТ 13479-82 п.п. 4,5; ГОСТ 14192-96; ГОСТ 34032-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 316.1** ТР | Системы силовых электрических приводов с регулируемой скоростью. Требования к электромагнитной совместимости и специальные методы испытаний | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ CISPR 11-2017; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; ГОСТ IEC 61800-3-2016; ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93); ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004); ГОСТ Р 51524-2012 (МЭК 61800-3:2012); СТБ EN 55011-2012; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 316.1* | Ящики из гофрированного картона для бытовых мясорубок | 17.21/26.095 | Основные параметры и размеры. Технические требования. Маркировка | ГОСТ 14192-96; ГОСТ 18319-83 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 317.1** ТР | Реле с нормируемым временем промышленного назначения | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61812-1-2013 раздел 17 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 317.1* | Ящики из гофрированного картона для продукции приборостроительной промышленности | 17.21/26.095 | Основные параметры и размеры. Технические требования. Маркировка | ГОСТ 14192-96; ГОСТ 22852-77 п.4 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 318.1** ТР | Проводная система зарядки электрических транспортных средств. Требования к электрическим транс-портным средствам в части подключения к источнику питания переменного или постоянного тока | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61851-21-2016 раздел 9; СТБ IEC 61851-21-2007 раздел 9 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 318.1** | Машины, механизмы, оборудование, приборы всех видов и другие источники воздушного шума | 27.51/35.067 | Требования безопасности | ГОСТ 12.1.003-2014; ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 23941-2002 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 318.2** |  |  | Определение значений шумовых характеристик | ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) |  |  |
| 319.1** ТР | Система зарядки электрических транспортных средств проводная. Станция зарядки переменным током для электрических транспортных средств | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61851-22-2017 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 320.1** ТР | Электрооборудование вспомогательное. Контрольно-измерительные приборы для определения остаточного тока (RCMs) бытового и аналогичного использования | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 62020-2017 п.9.22 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 320.1** | Емкости для молока и молочных продуктов | 25.29/26.080, 25.29/26.095, 25.29/26.141, 25.29/29.040, 25.29/29.061, 25.29/29.121, 25.29/36.038, 25.29/36.057 | Основные параметры и размеры. Технические требования. Требования безопасности. | ГОСТ 29065-91 р.р.6-9 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 321.1** ТР | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Интерфейсы между контроллерами и приборами (CDI) | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 62026-1-2015 п.8.2.3, п.9.3 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 321.1* | Пакеты из бумаги и комбинированных материалов | 17.21/26.095 | Определение прочности | ГОСТ 33772-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 322.1** ТР | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Интерфейсы между контроллерами и приборами (CDI) DeviceNet | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 62026-3-2015 п.9.2.10 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 322.1* | Пакеты из полимерных и комбинированных материалов | 17.21/26.095 | Прочность сварных швов. Прочность пакетов | ГОСТ 12302-2013 п.4.6 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 323.1** ТР | Системы бесперебойного питания | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 13661-92; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2:2005); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004); ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 323.1* | Пленки полимерные | 17.21/26.095 | Определение прочности | ГОСТ 14236-81 п.4.1 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 324.1** ТР | Трансформаторы силовые, источники питания, электрические реакторы и аналогичные изделия | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30804.4.7-2013 (IEC 61000-4-7:2009); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 62041-2012 раздел 5; СТБ EN 55011-2012; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 324.1** | Установки доильные | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Конструкция и рабочие характеристики | СТБ ISO 5707-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 325.1** ТР | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Счетчики электрической энергии | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) п.7.5; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 325.1** | Электрооборудование машин и механизмов | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60204-1-2020; ГОСТ МЭК 60204-1-2002; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 325.2** |  | 27.11/22.000, 27.11/25.047, 27.11/25.098, 27.11/25.108, 27.11/26.046, 27.11/26.095, 27.11/26.141, 27.12/22.000, 27.12/25.047, 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.046, 27.12/26.095, 27.12/26.141 | Дополнительные требования безопасности и требования электромагнитной совместимости к швейным машинам, установкам и системам | ГОСТ IEC 60204-31-2012 |  |  |
| 326.1** ТР | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Электромеханические счетчики активной энергии классов точности 0,5; 1 и 2 | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость. Требования к точности | ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003); ГОСТ 31819.11-2012 (IEC 62053-11:2003) п.7.5 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 326.1* | Машины электрические вращающиеся | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60034-1-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 327.1** ТР | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2 | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость. Требования к точности | ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003); ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 327.1* | Оценка маломощного электронного и электрического оборудования на соответствие основным ограничениям, связанным с воздействием на человека электромагнитных полей 10( МГц - 300 ГГц) | 26.40/24.000, 27.90/24.000 | Оценка маломощного электронного и электрического оборудования на соответствие основным ограничениям, связанным с воздействием на человека электромагнитных полей (10 МГц - 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 328.1** ТР | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость. Требования к точности | ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003); ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003) п.7.5 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 328.1* | Электронное и электрическое оборудование | 26.40/24.000 | Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на чело-века электро-магнитных полей в отношении ограничений воз-действия на человека электромагнитных полей (0 Гц-300 ГГц) | ГОСТ IEC 62311-2013 кроме измерений SAR по приложению Е (п.Е.1.3) с помощью калориметрических измерений | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 329.1** ТР | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Статические счетчики реактивной энергии | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость. Требования к точности | ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003); ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003) п.7.5 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 329.1* | Осветительное оборудование, связанное с влиянием на человека электромагнитных | 26.40/24.000, 27.90/24.000 | Оценка осветительного оборудования, связанная с влиянием на человека электромагнитных | ГОСТ IEC 62493-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 330.1** ТР | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Оборудование для установки тарифов и регулирования нагрузки | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 62052-21-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 330.1** | Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Технические требования | ГОСТ 12.2.092-94 п.4 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 331.1** ТР | Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 62606-2016 п.8.15, п.9.21 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 332.1** ТР | Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Оборудование по заполнению сыпучими материалами силосных башен, бункеров, емкостей | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 617-2015 раздел 6 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 332.1** | Машины для обработки пищевых продуктов. Машины овощерезательные универсальные | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/25.120, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.143, 27.51/29.151 | Требования безопасности. Информация для потребителя | ГОСТ EN 1678-2014; СТБ EN 1678-2008 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 333.1** ТР | Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Оборудование по заполнению сыпучими материалами силосных башен, бункеров, емкостей | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 618-2015 п.6.2 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 333.1** | Машины | 26.30/24.000 | Гигиенические требования к конструкции машин. Контроль гигиенических требований. Руководство по эксплуатации. Дополнительная информация | ГОСТ ISO 14159-2012 п.п.4, 5, 7, 8 ( по указанным пунктам - визуальный осмотр, представление сертификатов соответствия/деклараций о соответствии | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 334.1** ТР | Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Оборудование, предназначенное для механической обработки штучных грузов | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 619-2015 п.6.3.5 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 334.1** | Оборудование для обработки пищевых продуктов | 26.30/24.000 | Гигиенические требования к конструкции машин. Контроль гигиенических требований. Информация для потребителя | ГОСТ EN 1672-1-2014 п.п.4, 5, 7 (по указанным пунктам - визуальный осмотр, представление сертификата соответствия/деклараций о соответствии); ГОСТ EN 1672-2-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 335.1** ТР | Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Конвейеры ленточные стационарные для сыпучих материалов | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 620-2012 п.6.2.1, п.6.2.2 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 336.1** ТР | Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 32143-2013 (EN 12015:2004) раздел 7; ГОСТ CISPR 11-2017; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ EN 55011-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 337.1** ТР |  |  |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 32142-2013 (EN 12016:2004) |  |  |
| 338.1** ТР | Машины напольного транспорта | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005); ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ EN 12895-2012; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 339.1** ТР | Ворота. Изделия с ненормируемой огнестойкостью и дымопроницаемостью | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 13241-1-2015 п.4.3.5.3.2 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 340.1** ТР | Безопасность машин. Оборудование с силовым приводом для парковок (паркингов) моторного транспорта | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (на этапах проектирования, производства монтажа и ввода в эксплуатацию) | ГОСТ EN 14010-2015 п.6.2.1, п.6.2.2 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 340.11** | Оборудование информационных технологий | 27.40/24.000 | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ CISPR 24-2013 р.4, р.5, р.6, р.7, Приложения А, B, C, D, E, F; | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 341.1** ТР | Сигнализация в низковольтных электрических установках в полосе частот от 3 до 148,5 кГц. Общие требования, полосы частот и электромагнитные помехи | 27.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 50065-1-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 341.1** | Электрическое и электронное оборудование | 26.40/24.000, 27.90/24.000 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | СТБ IEC 61000-4-2-2011 р.4, р.6, р.7, р.8, р.9, р.10 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 341.2* |  | 27.40/24.000 | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 6000 МГц | СТБ IEC 61000-4-3-2009 р.4, р.6, р.7, р.8, р.9, р.10 |  |  |
| 341.3** |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | СТБ МЭК 61000-4-4-2006 р.4, р.6, р.7, р.8, р.9, р.10 |  |  |
| 341.4** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 р.4, р.6, р.7, р.8, р.9, р.10 |  |  |
| 341.5** |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот от 0,15 до 80 МГц | ГОСТ IEC 61000-4-6-2022; СТБ IEC 61000-4-6-2011 р.4, р.6, р.7, р.8, р.9, р.10 |  |  |
| 341.6** |  |  | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 р.4, р.6, р.7, р.8, р.9, р.10 |  |  |
| 341.7** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям и изменениям напряжения сети электропитания | СТБ МЭК 61000-4-11-2006 р.4, р.6, р.7, р.8, р.9, р.10 |  |  |
| 342.1** ТР | Таксометры электронные | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 50148-2015 раздел 11 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 343.1** ТР | Передача сигналов в низковольтных электрических установках в полосе частот от 3 до 148,5 кГц. Требования помехоустойчивости оборудования и систем передачи сигналов по электрическим сетям в полосе частот от 95 до 148,5 кГц, предназначенных для применения в промышленных зонах | 27.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 50065-2-2-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 344.1** | Оборудование светотехническое общего применения | 27.40/24.000 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ IEC 61547-2013 р.4, р.6, р.7, р.8 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 344.2* |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ IEC 61547-2013 р.4, р.6, р.7, р.8 |  |  |
| 344.3** |  |  | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; ГОСТ IEC 61547-2013 р.4, р.6, р.7, р.8 |  |  |
| 344.4** |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ IEC 61547-2013 р.4, р.6, р.7, р.8 |  |  |
| 344.5** |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот от 0,15 до 80 МГц | ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ IEC 61547-2013 р.4, р.6, р.7, р.8; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 344.6** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61547-2013 р.4, р.6, р.7, р.8 |  |  |
| 344.7** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ IEC 61547-2013 р.4, р.6, р.7, р.8 |  |  |
| 345.1** ТР | Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30805.13-2013 (CISPR 13:2006); ГОСТ EN 50083-2-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ CISPR 13-2012; СТБ EN 50083-2-2008; СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 345.1** | Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры | 27.90/24.000 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А при измерительном расстоянии 10 м | ГОСТ 32143-2013 (EN 12015:2004) р.4, р.5, р.6; ГОСТ CISPR 11-2017; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 345.2** |  | 27.40/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц |  |  |  |
| 345.3** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 32143-2013 (EN 12015:2004) р.4, р.5, р.6; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 |  |  |
| 345.4* |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 32142-2013 (EN 12016:2004) р.4, р.5, р.6 |  |  |
| 345.5** |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 32142-2013 (EN 12016:2004) р.4, р.5, р.6 |  |  |
| 345.6** |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 32142-2013 (EN 12016:2004) р.4, р.5, р.6 |  |  |
| 345.7** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 32142-2013 (EN 12016:2004) р.4, р.5, р.6 |  |  |
| 345.8** |  |  | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 12016-2020 р.4 |  |  |
| 346.1** ТР | Системы сигнализации. Компоненты систем пожарной, противовзломной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и социальной сигнализации | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ EN 50130-4-2017; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 346.1** | Машины напольного транспорта | 27.90/24.000 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех | ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ EN 12895-2012 р.5 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 346.2** |  | 27.40/24.000 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) р.5, р.6, р.7, р.8; ГОСТ EN 12895-2012 р.5; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 |  |  |
| 346.3** |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) р.5, р.6, р.7, р.8; ГОСТ EN 12895-2012 р.5; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 |  |  |
| 346.4** |  | 27.90/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) р.8, р.9; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ EN 12895-2012 р.5 |  |  |
| 346.5** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) | ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) р.5, р.6, р.7, р.8; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) р.8, р.10; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ EN 12895-2012 р.5 |  |  |
| 346.6** |  |  | Измерение квазипиковые значения напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) р.5, р.7, Приложение А, Приложение В, Приложение С; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ EN 12895-2012 п.5 |  |  |
| 346.7* |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 27 - 1000 МГц; 900 ± 5 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ EN 12895-2012 р.5 |  |  |
| 346.8** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ EN 12895-2012 р.5 |  |  |
| 346.9** |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитны-ми полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) | ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) р.4, р.5, р.6, р.7; ГОСТ EN 12895-2012 р.5; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 346.10** |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) р.4, р.5, р.6, р.7; ГОСТ EN 12895-2012 п.5 |  |  |
| 346.11** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) | ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) р.4, р.5, р.6, р.7; ГОСТ EN 12895-2012 п.5; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 |  |  |
| 346.12** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электро-питания переменного тока (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) р.4, р.5, р.6, р.7; ГОСТ EN 12895-2012 п.5 |  |  |
| 347.1** ТР | Системы сигнализации. Компоненты систем пожарной, противовзломной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и социальной сигнализации | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 51699-2000; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 348.1** ТР | Приборы электрические для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006); ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006); ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (CISPR 16-2-1:2005); ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ EN 50270-2012 разделы 4 и 5; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 349.1** ТР | Системы управления дорожным движением | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ EN 50293-2012 п.1.4, 1,5, 1.6, р.2 и 3; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 350.1** ТР | Станки металлообрабатывающие | 28.41/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 11-2017; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ EN 50370-1-2012; СТБ EN 55011-2012; СТБ EN 55022-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 350.1** | Бытовые и аналогичные электрические приборы. | 26.40/24.000 | Измерение плотности магнитного потока | СТБ EN 50366-2007 р.4, р.5, р.6, Приложения А - F | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 350.2** ТР | Станки металлообрабатывающие | 28.41/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ EN 50370-2-2012; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 351.1** ТР | Выключатели для электрических бытовых приборов | 26.30/24.000 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 351.1** | Станки металлообрабатывающие | 28.41/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ EN 50370-1-2012 р.4, р.5, р.6, Приложения B, C, D, E; СТБ EN 55011-2012 р.6, р.7, р.9, р.10, р.11 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 351.2** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля |  |  |  |
| 351.3** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах дистанционной связи | ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ EN 50370-1-2012 р.4, р.5, р.6, Приложения B, C, D, E; СТБ EN 55022-2012 р.8, р.9 |  |  |
| 351.4** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты | ГОСТ EN 50370-2-2012 р.4, р.5, р.6, Приложения B, C, D, E; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 |  |  |
| 351.5* |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне от 80 – 1000 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ EN 50370-2-2012 р.4, р.5, р.6, Приложения B, C, D, E |  |  |
| 351.6** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ EN 50370-2-2012 р.4, р.5, р.6, Приложения B, C, D, E |  |  |
| 351.7** |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ EN 50370-2-2012 р.4, 5, 6, Приложения B, C, D, E; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 351.8** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ EN 50370-2-2012 р.4, р.5, р.6 Приложения B, C, D, E |  |  |
| 351.9** |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии | ГОСТ EN 50370-2-2012 р.4, 5, 6 Приложения B, C, D, E; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 |  |  |
| 351.10** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ EN 50370-2-2012 р.4, 5, 6 Приложения B, C, D, E |  |  |
| 352.1** ТР | Аппаратура и системы связи по электрическим линиям в низковольтных установках в полосе частот 1,6 - 30 МГц. Жилые, коммерческие и промышленные зоны | 27.40/24.000 | Электромагнитная совместимость. Требования к помехоустойчивости | ГОСТ EN 50412-2-1-2014 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 352.1** | Аппараты кассовые суммирующие | 26.40/24.000 | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ ГОСТ Р 50747-2002 р.5 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 352.2** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | СТБ ГОСТ Р 50747-2002 р.5; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 п.15.2.20 |  |  |
| 352.3** |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ ГОСТ Р 50747-2002 р.5 |  |  |
| 352.4* |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц | СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ ГОСТ Р 50747-2002 р.5 |  |  |
| 352.5** |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ ГОСТ Р 50747-2002 р.5 |  |  |
| 352.6** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений напряжения сети электро-питания переменного тока | СТБ ГОСТ Р 50747-2002 р.5; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |  |  |
| 352.7** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; СТБ ГОСТ Р 50747-2002 р.5 |  |  |
| 352.8** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах оборудования классов А и Б | ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ EN 55022-2012 р.8, р.9; СТБ ГОСТ Р 50747-2002 р.5; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 |  |  |
| 352.9** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля от оборудования класса А и Б | ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ EN 55022-2012 р.8, р.10; СТБ ГОСТ Р 50747-2002 р.5; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 |  |  |
| 352.10** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах ввода-вывода | ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ Р 55022-2012 р.8, р.9; СТБ ГОСТ Р 50747-2002 р.5; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 |  |  |
| 352.11** |  |  | Измерение кратковременных радиопомех | ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ ГОСТ Р 50747-2002 р.5; СТБ ГОСТ Р 51320-2001; СТБ ЕН 55014-1-2005 |  |  |
| 352.12** |  |  | Измерение гармонических составляющих потребляемого тока | СТБ ГОСТ Р 50747-2002 р.5; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |  |  |
| 352.13** |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых оборудованием в сети электропитания | СТБ IEC 61000-3-3-2011; СТБ ГОСТ Р 50747-2002 р.5 |  |  |
| 353.1** ТР | Переключатели бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Переключатели и относящееся к ним оборудование для применения в электронных системах жилых и общественных зданий | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 50428-2015 Раздел 26 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 354.1** ТР | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Аппаратура измерительная (классы точности А, В, С) | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 50470-1-2015 п.7.4 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 355.1** ТР | Установки электрические для освещения и сигнальных маяков аэродромов. ламп | 27.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 50490-2015 п.4.8.7, п.7.6 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 355.1** | Технические средства. Самоходные средства, моторные лодки и устройства с двигателями внутреннего сгорания | 27.90/24.000 | Измерение пиковых, квазипиковых и средних значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | ГОСТ 30805.12-2002 р.5; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ ГОСТ Р 51318.12-2001 (СИСПР 12:1997) р.5 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 356.1** ТР | Электронные системы жилых и общественных зданий (HBES) и системы автоматизации и управления зданиями (BACS) | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 50491-5-1-2015 раздел 6, Прил. А и В | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 356.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным то-ком (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения | 27.12/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах, зажимах нагрузки и управления в диапазоне частот от 0,1485 до 30 МГц | ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ ЕН 55014-1-2005 р.5, р.7 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 356.2** ТР | Электронные системы жилых и общественных зданий (HBES) и системы автоматизации и управления зданиями (BACS) | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость. Требования электромагнитной совместимости к HBES/ BACS, используемым в жилых и коммерческих промышленных зонах и зонах легкой промышленности | ГОСТ EN 50491-5-2-2015 раздел 7 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 356.2** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным то-ком (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения | 27.12/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений мощности помех в диапазоне частот от 30 до 300 МГц | ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ ЕН 55014-1-2005 р.6, р.7 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 356.3** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ EN 55022-2012 р.р.8, 10; СТБ ЕН 55014-1-2005 р.р.6, 7 |  |  |
| 356.4** |  |  | Измерение квазипиковые значения напряжения прерывистых радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ ЕН 55014-1-2005 р.5, р.7 Приложение А, Приложение В, Приложение С |  |  |
| 356.5** |  |  | Испытания на устойчивость к отклонению напряжения | ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.9.9.5, п.9.17; ГОСТ Р 51327.1-2010 (МЭК 61009-1:2006) п.9.9.1.5, п.9.17 |  |  |
| 356.6** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения | СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |  |  |
| 356.7** |  |  | Испытания на устойчивость к несимметрии напряжения | СТБ ГОСТ Р 51329-2001 (МЭК 61543:1995) |  |  |
| 356.8** |  |  | Испытания на устойчивость к изменению частоты питания | ГОСТ IEC 61000-4-28-2014; ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.9.2; ГОСТ Р 51327.1-2010 (МЭК 61009-1:2006) п.9.2 |  |  |
| 356.9** |  |  | Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 |  |  |
| 356.10** |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 356.11** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | СТБ МЭК 61000-4-4-2006 п.15.2.20 |  |  |
| 356.12** |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 |  |  |
| 356.13** |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц | СТБ IEC 61000-4-3-2009 |  |  |
| 356.14** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | СТБ IEC 61000-4-2-2011 |  |  |
| 357.1** ТР | Оборудование сетей связи | 26.30/24.000 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ Р 55266-2012 (ЕН 300 386-2010) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 357.1* | Профессиональная аудио, видео, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий | 26.40/24.000 | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 32136-2013 р.4, р.5, р.6 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 357.2** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 32136-2013 р.4, р.5, р.6 |  |  |
| 357.3* |  |  | Испытание на устойчивость к магнитным полям в поло-се частот 50 Гц - 10 кГц в соответствии с приложением А | ГОСТ 32136-2013 р.4, р.5, р.6, Приложение А |  |  |
| 357.4** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 32136-2013 р.4, р.5, р.6 |  |  |
| 357.5** |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | ГОСТ 32136-2013 р.4, р.5, р.6; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 |  |  |
| 357.6** |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 32136-2013 р.4, р.5, р.6; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 357.7** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам, прерываниям и выбросам напряжения сети электропитания переменного тока | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 32136-2013 р.4, р.5, р.6 |  |  |
| 358.1** ТР | Системы жилых и общественных зданий (HBES) и системы автоматизации и управления зданиями (BACS) | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость. Требования электромагнитной совместимости к HBES / BACS, применяемым в промышленных зонах | ГОСТ EN 50491-5-3-2014 раздел 7 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 359.1** ТР | Электронные системы управления жилых помещений и зданий | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р 52507-2005 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 360.1** ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.13-2013 (IEC 61000-4-13:2002); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.19.11.4, п.19.13; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 360.1** | Профессиональная аудио, видео, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий | 26.40/24.000 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) р.8, р.10; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 360.2** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений мощности радиопомех в диапазоне частот от 30 до 300 МГц | ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ CISPR 13-2012 |  |  |
| 360.3* |  |  | Измерение магнитного поля в диапазоне частот от 50 Гц до 50 кГц, измеренные на расстоянии 1 м | ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ EN 55103-1-2013 Приложение А |  |  |
| 360.4** |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) |  |  |
| 360.5** |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) |  |  |
| 360.6** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) р.8, 9; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 |  |  |
| 360.7** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 |  |  |
| 360.8** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сигнальных портах, порты управления, портах электропитания постоянного тока в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) р.8, р.9; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 |  |  |
| 360.9** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех, создаваемых на антенных зажимах радиовещательных и телевизионных приемников | ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ CISPR 13-2012 |  |  |
| 361.1** ТР | Установки электрические для освещения и сигнальных маяков аэродромов. Усовершенствованная система визуального управления докированием (A-VDGS) | 27.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 50512-2015 п.5.1.2 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 362.1** ТР | Устройства защиты от кратковременных перенапряжений для бытовых и аналогичных приборов (РОР) | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 50550-2016 п.9.10 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 363.1* ТР | Видеомагнитофоны | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30380-95 Разделы 3-5 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 363.1** | Машины электрические вращающиеся | 27.90/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 60034-1-2014 р.13; СТБ EN 55011-2012 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 363.2** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех |  |  |  |
| 364.1** ТР | Устройства автоматического повторного включения (УАПВ) для автоматических выключателей; автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков (АВДТ); автоматических выключателей, управляемых дифференциальным то-ком, без встроенной защиты от сверхтоков (ВДТ) бытового и аналогичного назначения | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 50557-2018 п.9.23 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 364.1** | Бытовые и аналогичные электрические приборы. | 26.40/24.000 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | СТБ IEC 60335-1-2013 п.19.11.4, п.19.13; СТБ IEC 61000-4-2-2011 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 364.2* |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля | СТБ IEC 60335-1-2013 п.19.11.4, п.19.13; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |  |  |
| 364.3** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | СТБ IEC 60335-1-2013 п.19.11.4, п.19.13; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 п.15.2.20 |  |  |
| 364.4** |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем | СТБ IEC 60335-1-2013 п.19.11.4, п.19.13; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 364.5** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ IEC 60335-1-2013 п.19.11.4, п.19.13 |  |  |
| 364.6** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания переменного тока | СТБ IEC 60335-1-2013 п.19.11.4, п.19.13; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |  |  |
| 364.7** |  |  | Испытания на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям | ГОСТ IEC 61000-4-13-2016; СТБ IEC 60335-1-2013 п.19.11.4, п.19.13 |  |  |
| 365.1** ТР | Профессиональная аудио, видео, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ EN 55103-1-2013 Приложение А; СТБ CISPR 13-2012 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 365.1** | Электрооборудование машин и механизмов. Дополнительные требования электромагнитной совместимости к швейным машинам, установкам и системам | 27.90/24.000 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | ГОСТ 30847-2002; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ EN 55011-2012 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 365.2* ТР | Профессиональная аудио, видео, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 32136-2013 р.6, Приложение А; ГОСТ EN 55103-2-2016 р.7, Приложение А; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 365.2** | Электрооборудование машин и механизмов. Дополнительные требования электромагнитной совместимости к швейным машинам, установкам и системам | 27.90/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц | ГОСТ 30847-2002; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ EN 55011-2012 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 365.3** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 |  |  |
| 365.4** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ IEC 60204-31-2012 Приложение АА |  |  |
| 365.5* |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц; 900 ± 5 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ IEC 60204-31-2012 Приложение АА |  |  |
| 365.6** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ IEC 60204-31-2012 Приложение АА |  |  |
| 365.7** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию кондуктивных напряжений, наведенных радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц | ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ IEC 60204-31-2012 Приложение АА; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 366.1** ТР | Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерительная аппаратура | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ CISPR 16-1-1-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 366.1** | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 26.40/24.000 | Испытания на устойчивость к падениям напряжения и кратковременным прерываниям подачи напряжения в силовой питающей электросети | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ IEC 60730-1-2011 п.Н.26; ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. Н.26 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 366.2** ТР | Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерительная аппаратура | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30805.16.1.1-2013 (CISPR 16-1-1:2006) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 366.2** | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 26.40/24.000 | Испытание на влияние несимметрии (разбаланса) напряжения (применяется только для трехфазного оборудования) | ГОСТ IEC 60730-1-2011 п. Н.26; ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. Н.26 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 366.3** |  |  | Испытание на защищенность от перенапряжений | ГОСТ IEC 60730-1-2011 п. Н.26; ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. Н.26; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 |  |  |
| 366.4** |  |  | Испытание на защищенность от кратковременных переходных процессов / импульсов | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ IEC 60730-1-2011 п. Н.26; ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. Н.26 |  |  |
| 366.5** |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ IEC 60730-1-2011 п.Н.26; ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.Н.26 |  |  |
| 366.6** |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотным электромагнитным полем в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ IEC 60730-1-2011 п. Н.26; ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. Н.26; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 366.7* |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ IEC 60730-1-2011 п. Н.26; ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. Н.26 |  |  |
| 366.8** |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ IEC 60730-1-2011 р.23, п.Н.23 (табл.Н.23); ГОСТ IEC 60730-1-2016 р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) |  |  |
| 366.9** |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых образцом | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ IEC 60730-1-2011 р.23, п.Н.23 (табл.Н.23); ГОСТ IEC 60730-1-2016 р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) |  |  |
| 366.10** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) р.6,7; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) р.8,9; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 60730-1-2011 р.23, п.Н.23 (табл.Н.23); ГОСТ IEC 60730-1-2016 р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) |  |  |
| 366.11** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на выходных зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) р.6,7; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 60730-1-2011 р.23, п.Н23 (табл. Н23); ГОСТ IEC 60730-1-2016 |  |  |
| 366.12** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) р.8, р.9; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 60730-1-2011 р.23, п.Н23 (табл. Н23); ГОСТ IEC 60730-1-2016 р.23, п.Н23 (табл. Н23) |  |  |
| 366.13** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) п.4.2; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 60730-1-2011 р.23, п.Н23 (табл. Н23); ГОСТ IEC 60730-1-2016 р.23, п.Н23 (табл. Н23) |  |  |
| 367.1** ТР | Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Устройства связи для измерений кондуктивных помех | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ CISPR 16-1-2-2016 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 367.2** ТР |  |  |  | ГОСТ 30805.16.1.2-2013 (CISPR 16-1-2:2006) |  |  |
| 368.1** ТР | Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения мощности радиопомех | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30805.16.1.3-2013 (CISPR 16-1-3:2004) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 369.1** ТР | Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Антенны и испытательные площадки для измерения излучаемых радиопомех | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ CISPR 16-1-4-2023¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 370.1** ТР | Требования к аппаратуре для измерения радиопомех | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (CISPR 16-2-1:2005); ГОСТ CISPR 16-2-1-2015 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 370.2** ТР |  |  |  | ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (CISPR 16-2-2:2005) |  |  |
| 370.3** ТР |  |  |  | ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006); ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 |  |  |
| 370.4** ТР |  |  |  | ГОСТ CISPR 16-2-4-2017 |  |  |
| 371.1** ТР | Технические средства больших размеров | 27.90/24.000 | Измерение индустриальных радиопомех от технических средств больших размеров в условиях эксплуатации | ГОСТ Р 51318.16.2.5-2011 (CISPR/TR 16-2-5:2008) р.р.4-6 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 371.2** ТР |  |  | Измерение мешающей электромагнитной эмиссии от оборудования больших размеров на месте эксплуатации | ГОСТ CISPR/TR 16-2-5-2019 |  |  |
| 372.1** ТР | Требования к аппаратуре для измерения радиопомех | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30805.16.4.2-2013 (CISPR 16-4-2:2003); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 372.1** | Низковольтные системы электроснабжения для оборудования с номинальным током ≤ 75 А, которое подлежит условному соединению | 27.90/24.000 | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых образцом | ГОСТ IEC 61000-3-11-2022 п.6; ГОСТ IEC 61000-4-15-2014 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 373.1** ТР | Кресла-коляски. Требования и методы испытаний для обеспечения электромагнитной совместимости кресел-колясок с электроприводом и скутеров с зарядными устройствами | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ CISPR 11-2017; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004); ГОСТ Р 52583-2006 (ИСО 7176-21:2003) р.р. 8-10; ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015; СТБ EN 55011-2012; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 374.1** ТР | Реле измерительные и защитное оборудование | 27.12/24.000 | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ IEC 60255-26-2017 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 374.1** | Источники питания постоянного тока низковольтные | 26.40/24.000 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | СТБ IEC 61204-3-2008 р.4, р.5; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 374.2** |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых образцом | СТБ IEC 61000-3-3-2011; СТБ IEC 61204-3-2008 р.4, р.5 |  |  |
| 374.3** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ EN 55022-2012 р.8, р.9; СТБ IEC 61204-3-2008 р.4, 5 |  |  |
| 374.4** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на выходных зажимах постоянного тока | ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ EN 55022-2012 р.8,9; СТБ IEC 61204-3-2008 р.4,5 |  |  |
| 374.5** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех, излучаемых образцом | ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ EN 55022-2012 р.8, р.10; СТБ IEC 61204-3-2008 р.4, р.5 |  |  |
| 374.6** |  |  | Измерение квазипиковых значений мощности радиопомех | ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ IEC 61204-3-2008 р.4, р.5 |  |  |
| 374.7** |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61204-3-2008 р.4, р.5 |  |  |
| 374.8* |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц | СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61204-3-2008 р.4, р.5 |  |  |
| 374.9* |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 900 ± 5 МГц |  |  |  |
| 374.10** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | СТБ IEC 61204-3-2008 р.4, р.5; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 п.15.2.20 |  |  |
| 374.11** |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем | СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ IEC 61204-3-2008 р.4, р.5 |  |  |
| 374.12** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ IEC 61204-3-2008 р.4, р.5 |  |  |
| 374.13** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания переменного тока | СТБ IEC 61204-3-2008 р.4, р.5; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |  |  |
| 375.1** ТР | Измерительные реле и устройства защиты к электростатическим разрядам | 27.12/24.000 | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ Р 51525-99 (МЭК 60225-22-2-96); СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (МЭК 60255-22-2:1996) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 376.1** ТР | Технические средства. Устойчивость измерительных реле и устройств защиты к наносекундным импульсным помехам | 27.12/24.000 | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ Р 51516-99 (МЭК 60255-22-4-92); СТБ ГОСТ Р 51516-2001 (МЭК 60255-22-4:1992); СТБ МЭК 61000-4-4-2006 п.15.2.20 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 376.1** | Системы бесперебойного питания (СБП) | 26.40/24.000 | Излучаемые радиопомехи: - квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех; - эмиссия гармонических составляющих входного тока; - квазипиковые значения напряженности поля радиопомех; - магнитное поле | ГОСТ IEC 62040-2-2024; СТБ IEC 62040-2-2008 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 376.2* |  |  | Помехоустойчивость: - устойчивость к воздействию электростатических разрядов; - устойчивость к воздействию радиочастотных электромагнитных полей в диапазоне частот от 80 до 1000 МГц; - устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех; - устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии; - устойчивость к воздействию кондуктивных радиочастотных помех в диапазоне частот от 0,15 до 80 МГц; - устойчивость к низкочастотным сигналам по IEC 61000-2-2; - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты; - устойчивость к провалам, коротким прерываниям и изменениям напряжения сети электропитания | IEC 61000-2-2:2002; IEC 62040-3:1999; ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2:2005) Приложение D; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93); СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ IEC 62040-2-2008 Приложение D; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |  |  |
| 377.1** ТР | Технические средства с потребляемым током более 16 А, подключаемые к низковольтным системам электроснабжения | 27.90/24.000 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током более 16 А, подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения | ГОСТ Р 51317.3.4-2006 (МЭК 61000-3-4:1998) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 378.1* ТР | Электрическое оборудование для измерения, контроля и лабораторного применения | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 11-2017; ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ CISPR 16-1-1-2016; ГОСТ CISPR 16-1-2-2016; ГОСТ CISPR 16-1-4-2023¹; ГОСТ CISPR 16-2-1-2015; ГОСТ CISPR 16-2-3-2016; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93); ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004); ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 378.2** ТР |  |  |  | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 30847-2002; ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997); ГОСТ CISPR 11-2017; ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ CISPR 16-1-1-2016; ГОСТ CISPR 16-1-2-2016; ГОСТ CISPR 16-1-4-2023¹; ГОСТ CISPR 16-2-1-2015; ГОСТ CISPR 16-2-3-2016; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93); ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004); СТБ IEC 61000-4-6-2011¹; СТБ ГОСТ Р 51522-2001 (МЭК 61326-1:1997) |  |  |
| 378.3** ТР |  |  | Частные требования к чувствительному испытательному и измерительному оборудованию, незащищенному в отношении электромагнитной совместимости. Испытательные конфигурации, рабочие условия и критерии качества функционирования | ГОСТ Р 51522.2.1-2011 (МЭК 61326-2-1:2005); ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 |  |  |
| 378.4** ТР |  |  | Частные требования к портативному оборудованию, применяемому для испытаний, измерений и мониторинга в низковольтных распре-делительных системах электроснабжения. Испытательные конфигу-рации, рабочие условия и критерии качества функционирования | ГОСТ Р 51522.2.2-2011 (МЭК 61326-2-2:2005); ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 |  |  |
| 378.5** ТР |  |  | Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р 51522.2.4-2011 (МЭК 61326-2-4:2006); ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 |  |  |
| 379.1** ТР | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным то-ком (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 30847-2002; ГОСТ 31216-2003 (МЭК 61543:1995); ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ CISPR 16-1-1-2016; ГОСТ CISPR 16-1-2-2016; ГОСТ CISPR 16-1-4-2023¹; ГОСТ CISPR 16-2-1-2015; ГОСТ CISPR 16-2-3-2016; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93); ГОСТ Р 51317.4.28-2000 (МЭК 61000-4-28-99); ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96); ГОСТ Р 51327.1-2010 (МЭК 61009-1:2006); ГОСТ Р 51329-2013 (МЭК 61543:1995); СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 379.1** | Электрооборудование автомобиля и автомобильная бытовая радиоэлектронная аппаратура | 26.40/24.000 | Измерение помехозащищенности по отношению к радиопомехам в проводах питания | ГОСТ 28279-89 п.4 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 379.2* |  |  | Измерение помехозащищенности по отношению к электромагнитному полю |  |  |  |
| 380.1** ТР | Оборудование для контактной сварки. Требования и методы испытаний | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р 55139-2012 (МЭК 62135-2:2007) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 380.1** | Технические средства | 26.40/24.000 | Испытания на устойчивость к импульсному магнитному полю | ГОСТ 30336-95 (МЭК 1000-4-9-93) р.4, р.6, р.7, р.8, р.9, р.10; ГОСТ IEC 61000-4-9-2013; ГОСТ IEC 61000-4-9-2022 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 381.1** ТР | Статические системы переключения. Требования и методы испытаний | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р 55061-2012 (МЭК 62310-2:2006) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 382.1** ТР | Сигнализация в низковольтных электрических установках в полосе частот от 3 до 148,5 кГц. Оборудование и системы связи по электрическим сетям в полосе частот от 95 до 148,5 кГц, предназначенные для применения в жилых, коммерческих зонах с малым энергопотреблением | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р 54485-2011 (ЕН 50065-2-1:2003) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 382.1** | Электрооборудование автомобилей | 27.90/24.000 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30378-95 р.5, Приложение А | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 383.1** ТР | Генераторы электромагнитного поля с ТЕМ-камерами | 27.90/24.000 | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | ГОСТ Р 51048-97 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 383.1** | Оборудование и аппаратура, устанавливаемое совместно со служебными радиоприемными устройствами гражданского назначения | 27.90/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений несимметричного напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ГОСТ 30429-96 р.6; ГОСТ 30847-2002; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 383.2** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех |  |  |  |
| 384.1** ТР | Оборудование сетей связи | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р 52266-2020 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 385.1** ТР | Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30805.16.1.2-2013 (CISPR 16-1-2:2006); ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (CISPR 16-2-1:2005); ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 385.1** | Технические средства | 27.90/24.000 | Испытания на помехоустойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, возникающими в опасных трактах технических средств: - импульс напряжения: 1,2/50 мкс; - импульс тока 8/20 мкс | ГОСТ 29073-91; ГОСТ 30585-98 р.4, р.7, р.8 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 385.2** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии (импульс напряжения: 10/700 мкс; импульс тока 4/300 мкс) |  |  |  |
| 386.1** ТР | Аппаратура измерения, контроля и управления технологическими процессами | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 29254-91; ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 386.1** | Технические средства, передающие сигналы по проводам | 27.90/24.000 | Измерение напряжение выходного сигнала передатчика: - измерение максимального уровня выходного сигнала - измерение уровней выходного сигнала - определение полосы частот сигнала - маркирование класса уровня выходного сигнала | ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК 61000-3-8:1997); ГОСТ 30847-2002; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 386.2** |  |  | Нормы кондуктивных помех | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30847-2002; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 |  |  |
| 386.3* |  |  | Нормы напряженности поля индустриальных радиопомех | ГОСТ 30847-2002; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 |  |  |
| 386.4* |  |  | Нормы мощности индустриальных радиопомех | ГОСТ 30847-2002; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ ГОСТ Р 51320-2001; СТБ ЕН 55014-1-2005 |  |  |
| 387.1** ТР | Технические средства железнодорожной автоматики и теле-механики | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006); ГОСТ 33436.4-1-2015 р.5; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 61000-4-17-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 387.1* | Технические средства, применяемые в промышленных зонах | 27.90/24.000 | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц | ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) р.4, р.5, р.6, р.7; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 387.2* |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) р.4, р.5, р.6, р.7 |  |  |
| 387.3** |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) р.4, р.5, р.6, р.7 |  |  |
| 387.4** |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот от 0,15 до 80 МГц | ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) р.4, р.5, р.6, р.7; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 387.5** |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) р.4, р.5, р.6, р.7 |  |  |
| 387.6** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) р.4, р.5, р.6, р.7; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 |  |  |
| 387.7** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) р.4, р.5, р.6, р.7 |  |  |
| 388.1** ТР | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 51324.2.1-2012 (МЭК 60669-2-1:2009) р.26 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 389.1** ТР | Профессиональная аудио, видео, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30805.13-2013 (CISPR 13:2006); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32135-2013; ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ Р 51523-99 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 390.1** ТР | Извещатели охранные оптико-электронные активные | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 52434-2005 (МЭК 60839-2-3:1987) п.7.3; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 390.1** | Самоходные средства, моторных лодок и устройств с двигателями внутреннего сгорания | 27.90/24.000 | Измерение пиковых, квазипиковых и средних значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | ГОСТ 30805.12-2002 р.5; ГОСТ 30847-2002; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 391.1** ТР | Технические средства радиосвязи. Устройства малого радиуса действия, работающие на частотах от 9 кГц до 40 ГГц | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002); СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 391.1** | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Дополнительные требования к электронным выключателям | 27.12/24.000 | Испытания на устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 391.2** |  |  | Испытание на стойкость к импульсам волны 1,2/50 мкс | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 |  |  |
| 391.3** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию быстросменяемым переходным процессам | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) |  |  |
| 391.4** |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) |  |  |
| 391.5* |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) |  |  |
| 391.6** |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) |  |  |
| 391.7** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 |  |  |
| 391.8** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений мощности радиопомех |  |  |  |
| 391.9** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ EN 55022-2012 р.8, 10 |  |  |
| 391.10** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 |  |  |
| 392.1** ТР | Технические средства радиосвязи. Радиооборудование станций фиксированной службы и вспомогательное оборудование | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002); СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 392.1* | Слуховые аппараты | 26.40/24.000 | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30880-2002 (МЭК 60118-13:1997) р.7 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 393.1** ТР | Технические средства радиосвязи. Подвижное и портативное радиооборудование и вспомогательное оборудование систем цифровой сотовой связи (GSM и DCS) | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005); СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 394.1** ТР | Технические средства радиосвязи. Беспроводные микрофоны, аналогичное радиооборудование звуковых линий, беспроводная аудиоаппаратура и располагаемые в ухе устройства мониторинга | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002); СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 395.1** ТР | Технические средства радиосвязи. Оборудование беспроводных телефонов первого и второго поколений | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 52459.10-2009 (ЕН 301 489-10-2002); СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 395.17** | Системы электрического привода с регулируемой скоростью вращения | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61800-3-2022 р.р. 5, 6, Приложения А, В, С, D | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 396.1** ТР | Технические средства радиосвязи. Радиовещательные передатчики | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.11-2013 (EN 301 489-11:2006); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 396.1** | Электрическое оборудование для измерения, контроля и лабораторного применения | 26.51/24.000 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А и Б при измерительном расстоянии 10 м | ГОСТ 30847-2002; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 396.2** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц |  |  |  |
| 396.3** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ ЕН 55014-1-2005 п.4.2 |  |  |
| 396.4** |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 |  |  |
| 396.5** |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых образцом | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 |  |  |
| 396.6** |  |  | Измерение квазипиковые и средние значения напряжения и силы тока радиопомех на портах ввода-вывода, создаваемых образцом в диапазоне частот 0,15 – 30 МГц | ГОСТ 30847-2002; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ EN 55022-2012 р.8, 9; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 |  |  |
| 396.7** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) р.4, р.5, р.6, Приложения А, Б, В |  |  |
| 396.8* |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) р.4, р.5, р.6, Приложения А, Б, В |  |  |
| 396.9** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты | ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) р.4, р.5, р.6, Приложения А, Б; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 |  |  |
| 396.10** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) р.4, р.5, р.6, Приложения А, Б |  |  |
| 396.11** |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) р.4, р.5, р.6 Приложения А, Б; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 |  |  |
| 396.12** |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) р.4, р.5, р.6, Приложения А, Б; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 396.13** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений напряжения сети электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) р.4, р.5, р.6, Приложения А, Б |  |  |
| 397.1** ТР | Технические средства радиосвязи. Средства радиосвязи личного пользования, работающие в полосе частот от 26965 до 27860 кГц, и вспомогательное оборудование | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.13-2013 (EN 301 489-13:2002); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 398.1** ТР | Технические средства радиосвязи. Аналоговые и цифровые наземные телевизионные радиопередатчики | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.14-2013 (EN 301 489-14:2003); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 399.1** ТР | Технические средства радиосвязи. Оборудование широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростные локальные сети в диапазоне частот 5 ГГц и широкополосные системы передачи данных в диапазоне частот 5,8 ГГц | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008); СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 400.1** ТР | Технические средства радиосвязи. Подвижные земные приемные станции спутниковой службы, работающие в системе передачи данных в диапазоне 1,5 ГГц | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002); СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 401.1** ТР | Технические средства радиосвязи. Подвижному и портативному оборудованию IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра и вспомогательному оборудованию | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007); СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 402.1** ТР | Технические средства радиосвязи. Активные медицинские имплантанты крайне малой мощности и связанным с ним периферийным устройствам | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 52459.27-2009 (ЕН 301 489-27-2004); СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 403.1** ТР | Технические средства радиосвязи. Радиооборудование для активных медицинских имплантатов крайне малой мощности и связанные с ними периферийные устройства, работающие в полосе частот от 9 до 315 кГц | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 52459.31-2009 (ЕН 301 489-31-2005); СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 403.1** | Технические средства железнодорожной автоматики и теле-механики | 27.12/24.000 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 33436.4-1-2015 р.5 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 403.2** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 33436.4-1-2015 р.5; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 |  |  |
| 403.3** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ 33436.4-1-2015 р.5; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 |  |  |
| 403.4** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 33436.4-1-2015 р.5 |  |  |
| 403.5** |  |  | Испытания на устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока | ГОСТ 33436.4-1-2015 р.5; ГОСТ IEC 61000-4-17-2015 |  |  |
| 403.6* |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц; 800–1000 МГц; 1400–2100 МГц; 2100 – 2700 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 33436.4-1-2015 р.5; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 |  |  |
| 403.7** |  |  | Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50 Гц | ГОСТ 33436.4-1-2015 р.5; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 |  |  |
| 403.8** |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 33436.4-1-2015 р.5; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 403.9** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах электропитания оборудования класса А | ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006); ГОСТ 33436.4-1-2015 р.5; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 |  |  |
| 403.10** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А |  |  |  |
| 403.11** |  |  | Измерение квазипиковые значения напряжения кратковременных радиопомех на порту электропитания |  |  |  |
| 404.1** ТР | Технические средства радиосвязи. Радиолокационное оборудование, используемое для зондирования земли и стен | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 52459.32-2009 (ЕН 301 489-32-2005); СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 405.1** ТР | Электромагнитная совместимость и спектр радиочастот. Электромагнитная совместимость технических средств радиосвязи | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 406.1* ТР | Технические средства радиосвязи | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость и спектр радиочастот. Стандарт по электромагнитной совместимости для радиооборудования. Специальные условия для широкополосных систем передачи данных | СТБ 2317-2013 (ETSI EN 301 489-1:2011); СТБ ETSI EN 301 489-17-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 406.1** | Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения | 26.40/24.000 | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых образцом | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) р.4, р.6 Приложения A, B, C; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ Р 51317.4.15-2012 (МЭК 61000-4-15:2010) | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 406.2* ТР | Технические средства радиосвязи | 26.30/24.000 | Радиооборудование и службы радиосвязи. Подвижное и портативное радиооборудование (UE) IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра (UTRA и E-UTRA) и вспомогательное оборудование | СТБ 2317-2013 (ETSI EN 301 489-1:2011); СТБ ETSI EN 301 489-24-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 020/2011 |
| 406.3* ТР |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная. Внешние источники питания (ЕРS) мобильных телефонов | ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015; ГОСТ EN 301 489-34 V1.3.1-2013 |  |  |
| 407.1* ТР | Электронное и электрическое оборудование железнодорожного подвижного состава | 30.20/24.000 | Устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 001/2011 |
| 407.2* ТР |  |  | Эмиссия гармонических составляющих | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) |  |  |
| 407.3* ТР |  |  | Радиопомехи индустриальные | ГОСТ CISPR 11-2017; ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004) |  |  |
| 407.4* ТР |  | 30.20/22.000 | Испытание напряжением | ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 407.5* ТР |  |  | Определение электрического сопротивления изоляции | ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 407.6* ТР |  | 30.20/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) кроме таблиц 1, 2, 3; ГОСТ CISPR 11-2017; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ |  |  |
| 407.7* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 407.8* ТР |  |  | Устойчивость к провалам, кратковременным перерывам и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) |  |  |
| 408.1* ТР | Подсистемы для инфраструктуры железнодорожного транспорта | 30.20/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 33974-2016 п.п.5.1.7.2-5.1.7.5; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 003/2011 |
| 408.2* ТР |  |  |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 33890-2016 п.4.5 воздействие длительных кондуктивных помех частотой 50 Гц; ГОСТ IEC 61000-4-34-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 |  |  |
| 408.3* ТР |  |  |  | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) кроме таблицы 1, 2, 3,; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61000-6-4-2016; ГОСТ Р 56057-2014 п.14.9; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ |  |  |
| 408.4* ТР |  |  |  | ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006); ГОСТ 33436.2-2016 (IEC 62236-2:2008) |  |  |
| 408.5* ТР |  |  |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 33436.4-1-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; ГОСТ IEC 61000-6-4-2016; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ |  |  |
| 408.6** ТР |  |  |  | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 33436.5-2016 р.6; ГОСТ IEC 61000-3-2-2021¹·¹; ГОСТ IEC 61000-4-12-2016; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; ГОСТ IEC 61000-6-4-2016; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ |  |  |
| 408.7* ТР |  |  |  | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 33436.4-1-2015 п.п.5.2, 5.3; ГОСТ IEC 61000-4-17-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; ГОСТ IEC 61000-6-4-2016; ГОСТ Р 56057-2014 п.9; СТБ IEC 61000-4-6-2011¹ |  |  |
| 409.1* ТР | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления подсистем для инфраструктуры железнодорожного транспорта | 30.20/22.000, 30.20/24.000, 30.20/25.047, 30.20/25.098, 30.20/25.108, 30.20/26.080, 30.20/26.095, 30.20/26.141 | Требования безопасности. Совместимость технических средств электромагнитная. | ГОСТ IEC 61439-1-2013 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 003/2011 |
| 409.1** | Технические средства с потребляемым током более 16 А, но не более 75 А (в одной фазе), подключаемым к низковольтным системам энергоснабжения общего назначения | 27.90/24.000 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004) р.4, р.7, Приложения A, Б, В, Г; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.4.7-2013 (IEC 61000-4-7:2009); ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 410.1* ТР | Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические подсистем для инфраструктуры железнодорожного транспорта | 30.20/26.080, 30.20/26.095, 30.20/26.141 | Испытания на воздействие климатических и механических внешних воздействующих факторов и степень за-щиты от проникновения | ГОСТ 20.57.406-81 | ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск (аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | ТР ТС 003/2011 |
| 410.1** | Технические средства | 27.90/24.000 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) р.4, р.6, р.7, р.8, р.9 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) | 18.06.2021 дата принятия решения |
| 410.2* |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 6000 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) р.4, р.6, р.7, р.8, р.9; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 |  |  |
| 410.3** |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) р.4, р.6, р.7, р.8, р.9; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 |  |  |
| 411.1** | Технические средства с потребляемым током более 16 А, но не более 75 А (в одной фазе), подключаемым к низковольтным системам энергоснабжения общего назначения | 27.90/24.000 | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 р.4, р.6, р.7, р.8, р.9 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 411.4** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям и изменениям напряжения сети электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) р.4, р.6, р.7, р.8, р.9 |  |  |
| 411.5** |  |  | Испытания на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям. | ГОСТ 30804.4.13-2013 (IEC 61000-4-13:2002) р.4, р.6, р.7, р.8, р.9 |  |  |
| 412.1** | Технические средства | 26.30/24.000 | Испытания на устойчивость при воздействии длительных и кратковременных помех постоянного тока и частоте 50 Гц. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц | ГОСТ IEC 61000-4-16-2014; ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (МЭК 61000-4-16-98) р.4, р.6, р.7, р.8, р.9 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 412.2** |  | 27.90/24.000 | Испытания на устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока | ГОСТ IEC 61000-4-17-2015 р.4, р.6, р.7, р.8, р.9; ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99) р.4, р.6, р.7, р.8, р.9 |  |  |
| 419.1** | Самоходные средства, моторные лодки и устройства с двигателями внутреннего сгорания | 27.90/24.000 | Измерение пиковых, квазипиковых и средних значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | ГОСТ 30805.16.1.2-2013 (CISPR 16-1-2:2006); ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ Р 51318.12-2012 (СИСПР 12:2009) р.5 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 420.1** | Радиовещательные приемники, телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура | 26.40/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах в диапазоне частот от 0,15 до 30 МГц | ГОСТ 30805.13-2013 (CISPR 13:2006) р.5; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 420.2** |  |  | Измерение квазипиковых и пиковых значений напряжения радиопомех на антенном входе в диапазоне частот от 30 до 2150 МГц |  |  |  |
| 420.3** |  |  | Измерение напряжения полезного сигнала и напряжение помех на радиочастотном выходе оборудования со встроенным или подключаемым радиочастотным видеомодулятором в диапазоне частот от 30 до 2150 МГц |  |  |  |
| 420.4** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений мощности помех в сетевом проводе и других подключаемых кабелях в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц |  |  |  |
| 420.5** |  |  | Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц |  |  |  |
| 420.6** |  |  | Измерение излучаемой мощности в диапазоне частот от 0,9 до 18 ГГц от устройств для приема спутниковых программ |  |  |  |
| 421.1** | Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства | 26.40/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах, зажимах нагрузки и управления в диапазоне частот от 0,1485 до 30 МГц | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) р.6, р.7; ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 421.2** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений мощности помех в диапазоне частот от 30 до 300 МГц |  |  |  |
| 421.3** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) р.6, р.7; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 14-1-2015 |  |  |
| 421.4** |  |  | Измерение квазипиковые значения напряжения прерывистых радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) р.5, р.7, Приложение А, Приложение Б, Приложение В; ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 |  |  |
| 421.12** |  |  | Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов | ГОСТ CISPR 14-1-2022 |  |  |
| 422.1** | Световое оборудование общего назначения | 27.40/24.000 | Измерение вносимого затухания | ГОСТ CISPR 15-2014 р.6, р.7, р.10; СТБ ЕН 55015-2006 р.6, р.7, р.10 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 422.2** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах, зажимах нагрузки и управления диапазоне частот 0,009 – 30 МГц | ГОСТ CISPR 15-2014 р.6, р.8, р.10; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ ЕН 55015-2006 р.6, р.7, р.10 |  |  |
| 422.3** |  |  | Измерение квазипиковых значений магнитной составляющей напряженности поля радиопомех в полосе частот 0,009 – 30 МГц оцененные по силе тока, наводимого в трехкоординатной рамочной антенне с диаметром 2 м | ГОСТ CISPR 15-2014 р.6, р.9, р.10; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; СТБ ЕН 55015-2006 р.6, р.7, р.10 |  |  |
| 422.4** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот от 30 до 300 МГц | ГОСТ CISPR 15-2014 р.6, р.9, р.10; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ CISPR 32-2015 |  |  |
| 423.1** | Оборудование информационных технологий | 26.20/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) р.8,9; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 423.2** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на телекоммуникационных портах | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) р.8, р.9; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 |  |  |
| 423.3** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования информационных технологий в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) р.8, р.10; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 |  |  |
| 423.4** |  |  | Измерение пиковых и средних значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот от 1 до 6 ГГц |  |  |  |
| 423.5** |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ CISPR 24-2013 р.4, р.5, р.6, р.7, р.8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж |  |  |
| 423.6** |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ CISPR 24-2013 р.4, р.5, р.6, р.7, р.8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 |  |  |
| 423.7** |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ CISPR 24-2013 р.4, р.5, р.6, р.7, р.8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 |  |  |
| 423.8** |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ CISPR 24-2013 р.4, р.5, р.6, р.7, р.8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 423.9** |  |  | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц | ГОСТ CISPR 24-2013 р.4, р.5, р.6, р.7, р.8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 |  |  |
| 423.10** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ CISPR 24-2013 р.4, р.5, р.6, р.7, р.8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 |  |  |
| 423.11** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ CISPR 24-2013 р.4, р.5, р.6, р.7, р.8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж |  |  |
| 434.1** | Технические средства. Электрическое оборудование для измерения, контроля и лабораторного применения | 26.51/24.000 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля от оборудования класса А и Б | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) р.5, р.7; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 434.2** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц |  |  |  |
| 434.3** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 |  |  |
| 434.4** |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 |  |  |
| 434.5** |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых образцом | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 |  |  |
| 434.6** |  |  | Измерение квазипиковые и средние значения напряжения и силы тока радиопомех на портах ввода-вывода, создаваемых образцом в диапазоне частот 0,15 – 30 МГц | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) р.5, р.7; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 |  |  |
| 434.7** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 |  |  |
| 434.8* |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 |  |  |
| 434.9** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93); ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 |  |  |
| 434.10** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 |  |  |
| 434.11** |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 |  |  |
| 434.12** |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 434.13** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений напряжения сети электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 |  |  |
| 435.1** | Профессиональная аудио, видео, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий | 26.40/24.000 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) р.10; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 435.2** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений мощности радиопомех в диапазоне частот от 30 до 300 МГц | ГОСТ 30805.13-2013 (CISPR 13:2006); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 |  |  |
| 435.3** |  |  | Измерение магнитного поля в диапазоне частот от 50 Гц до 50 кГц, измеренные на расстоянии 1 м | ГОСТ Р 51523-99 Приложение А |  |  |
| 435.4** |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 |  |  |
| 435.5** |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых образцом | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 |  |  |
| 435.6** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) р.9; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 |  |  |
| 435.7** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 |  |  |
| 435.8** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сигнальных портах, порты управления, портах электропитания постоянного тока в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 |  |  |
| 435.9** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех, создаваемых на антенных зажимах радиовещательных и телевизионных приемников | ГОСТ 30805.13-2013 (CISPR 13:2006); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 |  |  |
| 437.1** | Измерительные реле и устройства защиты к электростатическим разрядам | 27.12/24.000 | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ Р 51525-99 (МЭК 60225-22-2-96) р.4, Приложения А, Б | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 442.12** | Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 12015-2020 р.4 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 444.1** | Технические средства охранной сигнализации. | 27.90/24.000 | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 50009-2000 р.6 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 444.2** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ Р 50009-2000 р.6 |  |  |
| 444.3** |  |  | Испытание на устойчивость к кратковременным прерываниям электропитания переменного тока | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ Р 50009-2000 р.6 |  |  |
| 444.4** |  |  | Испытание на устойчивость к длительным прерываниям электропитания переменного тока |  |  |  |
| 444.5** |  |  | Испытание на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания | ГОСТ Р 50009-2000 р.6, п.6.2.4 |  |  |
| 444.6** |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ Р 50009-2000 р.6; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 444.7* |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ Р 50009-2000 р.6 |  |  |
| 444.8** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ Р 50009-2000 р.6 |  |  |
| 444.9** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц (входные порты электропитания переменного тока) | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 |  |  |
| 444.10** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ Р 50009-2000 р.6; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 |  |  |
| 444.11** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на входных и выходных портах электропитания постоянного тока (при подключении к низковольтным распределительным сетям постоянного тока), портам ввода-вывода сигналов в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ Р 50009-2000 р.6; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 |  |  |
| 444.12** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц |  |  |  |
| 445.1** | Бытовые и аналогичные электрические приборы. | 26.40/24.000 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.19.11.4, п.19.13 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 445.2** |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.19.11.4, п.19.13; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 |  |  |
| 445.3** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.19.11.4, п.19.13; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 |  |  |
| 445.4** |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем | ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.19.11.4, п.19.13; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 445.5** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.19.11.4, п.19.13; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 |  |  |
| 445.6** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания переменного тока | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.19.11.4, п.19.13 |  |  |
| 445.7** |  |  | Испытания на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям. | ГОСТ 30804.4.13-2013 (IEC 61000-4-13:2002); ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.19.11.4, п.19.13 |  |  |
| 449.1** | Технические средства радиосвязи | 26.30/24.000 | Общие технические требования и методы испытаний | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008) | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 450.3** | Технические средства | 27.90/24.000 | Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 450.5** |  |  | Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения при определенных условиях | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000) |  |  |
| 450.6** |  |  | Гармонические составляющие тока, создаваемые техническими средствами с потребляемым током более 16 А, но не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным распределительным системам электроснабжения | ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004) |  |  |
| 450.7** |  |  | Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 |  |  |
| 450.12** |  |  | Гармоники и интергармоники для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств | ГОСТ 30804.4.7-2013 (IEC 61000-4-7:2009) |  |  |
| 451.1* | Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением | 26.40/24.000 | Устойчивость к электромагнитным помехам | ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 452.1* | Технические средства, применяемые в промышленных зонах | 27.90/24.000 | Устойчивость к электромагнитным помехам | ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005); СТБ IEC 61000-6-2-2022 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 453.1* | Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением | 26.40/24.000 | Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением | ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 454.1* | Технические средства, применяемые в промышленных зонах | 27.90/24.000 | Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в промышленных зонах | ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 455.1** | Приборы электрические для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода | 26.51/24.000 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ EN 50270-2012 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 456.1** | Системы управления дорожным движением. | 27.12/24.000 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ EN 50293-2012 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 457.1* | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Счетчики электрической энергии | 26.51/24.000 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 458.1* | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Электромеханические счетчики активной энергии классов точности 0,5; 1 и 2 | 26.51/24.000 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ 31819.11-2012 (IEC 62053-11:2003) | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 459.1** | Оборудование для дуговой сварки | 27.90/24.000 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ Р 51526-2012 (МЭК 60974-10:2007) | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 460.2** | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 27.90/24.000 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ IEC 60730-2-5-2017 разделы 23 и 26 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 460.3** |  |  |  | ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 разделы 23 и 26 |  |  |
| 460.4** |  |  |  | ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 разделы 23 и 26 |  |  |
| 460.5** |  |  |  | ГОСТ IEC 60730-2-6-2019 разделы 23 и 26 |  |  |
| 460.6** |  |  |  | ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 разделы 23 и 26 |  |  |
| 460.7** |  |  |  | ГОСТ IEC 60730-2-14-2019 разделы 23 и 26 |  |  |
| 460.8** |  |  |  | ГОСТ IEC 60730-2-15-2019 разделы 23 и 26 |  |  |
| 460.9** |  |  |  | СТБ МЭК 60730-2-18-2006 разделы 23 и 26 |  |  |
| 461.1** | Аппаратура распределения и управления низковольтная | 27.12/24.000 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) п.7.3, Приложение J | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 461.2** |  |  |  | ГОСТ IEC 60947-2-2014 п.7.3, Приложение J; ГОСТ IEC 60947-2-2021 п.7.3, Приложение J |  |  |
| 461.3** |  |  |  | ГОСТ IEC 60947-3-2016 п.7.3, п.8.4 |  |  |
| 461.4** |  |  |  | ГОСТ IEC 60947-4-3-2017 п.7.4, п.8.3, п.9.4 |  |  |
| 461.5** |  |  |  | ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009) п.8.3, п.9.4 |  |  |
| 461.6** |  |  |  | ГОСТ IEC 60947-4-2-2017 п.7.4, п.8.3, п.9.3.5 |  |  |
| 461.7** |  |  |  | ГОСТ IEC 60947-1-2017 п.7.3, п.8.4 |  |  |
| 461.8** |  |  |  | ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 п.7.3, п. Н.8.7 |  |  |
| 461.9** |  |  |  | ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 п.8.3, п.9.4 |  |  |
| 461.11** |  |  |  | ГОСТ IEC 60947-5-3-2017 п.7.3.3, п.8.6 |  |  |
| 461.12** |  |  |  | ГОСТ IEC 60947-5-6-2017 п.7.4, п.9.4 |  |  |
| 461.13** |  |  |  | ГОСТ IEC 60947-5-7-2017 п.8.6 |  |  |
| 461.14** |  |  |  | ГОСТ IEC 60947-5-9-2017 п.7.2.6 |  |  |
| 461.15** |  |  |  | ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 п.8.3, п.9.5 |  |  |
| 461.16** |  |  |  | ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 п.8.3, п.9.3.5 |  |  |
| 461.17** |  |  |  | ГОСТ IEC 60947-8-2015 п.8.3 |  |  |
| 461.18** |  |  |  | ГОСТ IEC 60947-9-1-2021 п.9.3.2 |  |  |
| 463.1** | Технические средства радиосвязи | 26.30/24.000 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008) | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 463.2** |  |  |  | ГОСТ 32134.11-2013 (EN 301 489-11:2006) |  |  |
| 463.3** |  |  |  | ГОСТ 32134.13-2013 (EN 301 489-13:2002) |  |  |
| 463.4** |  |  |  | ГОСТ 32134.14-2013 (EN 301 489-14:2003) |  |  |
| 463.5* |  |  | Электромагнитная совместимость и спектр радиочастот. Стандарт по электромагнитной совместимости для радиооборудования. Специальные условия для широкополосных систем передачи данных | СТБ ETSI EN 301 489-17-2013 |  |  |
| 463.6* |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ EN 301 489-34 V1.3.1-2013 |  |  |
| 464.1** | Трансформаторы, реакторы, источников питания и комбинированных устройств из них | 27.11/24.000 | Требования электромагнитной совместимости | ГОСТ IEC 62041-2012 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 465.1** | Технические средства | 26.30/24.000 | Измерение параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости | ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 466.1** | Выключатели для электрических бытовых приборов | 26.30/24.000 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 467.1** | Низковольтные источники питания постоянного тока | 26.30/24.000 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000) | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 471.1* | Оборудование мультимедиа | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ CISPR 32-2015 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 473.1** | Жилые, коммерческие зоны и производственные зоны с малым энергопотреблением | 27.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 474.1** | Промышленные обстановки | 27.51/24.000 | Электромагнитная совместимость.. | ГОСТ IEC 61000-6-4-2016; ГОСТ IEC 61000-6-4-2025 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 475.1** | Оборудование, подключаемое к общественным низковольтным системам, с входным током более 16 A, но не более 75 А в одной фазе | 27.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61000-3-12-2016 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 476.1** | Оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе | 27.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-2-2021¹·¹ | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 477.1* | Технические средства радиосвязи. Внешние источники питания (ЕРS) мобильных телефонов | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 301 489-34 V1.3.1-2013 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 478.1* | Радиооборудование и службы радиосвязи. Подвижное и портативное радиооборудование (UE) IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра (UTRA и E-UTRA) и вспомогательное оборудование | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ ETSI EN 301 489-24-2022; СТБ ETSI EN 301 489-24-2013 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 479.1* | Технические средства радиосвязи | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 480.1** | Аппаратура распределения и управления низковольтная | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 60947-1-2017 п.7.3, п.8.4 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 481.1** | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 60947-3-2016 п.7.3, п.8.4; ГОСТ IEC 60947-3-2022 п.8.3, п.9.4 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 482.1** | Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Контакторы и пускатели электродвигателей. Электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 60947-4-1-2015 п.8.3, п.9.4; ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 п.8.3, п.9.4 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 483.1** | Аппаратура распределения и управления низковольтные. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и пускатели для электродвигателей переменного тока | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 60947-4-2-2017 п.7.4, п.8.3, п.9.3.5 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 484.1** | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппаратура многофункциональная. Аппаратура коммутационная переключения | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 п.8.3, п.9.5 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 485.1** | Технические средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость | ГОСТ 30379-2017 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 486.1** | Оборудование промышленное, научное и медицинское | 26.60/24.000 | Электромагнитная совместимость. Характеристики радиочастотных помех. | ГОСТ CISPR 11-2017 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 487.1** | Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные аппараты | 27.51/24.000 | Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость | ГОСТ CISPR 14-2-2016; ГОСТ CISPR 14-2-2023 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 488.1** | Радиовещательные приемники, телевизоры и связанное с ними оборудование | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость. Характеристики помехоустойчивости | ГОСТ EN 55020-2016 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 489.1** | Системы сигнализации. Компоненты систем пожарной, противовзломной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и социальной сигнализации | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость | ГОСТ EN 50130-4-2017 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 490.1** | Оборудование для дуговой сварки | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 60974-10-2017 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 491.1** | Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерительная аппаратура | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ CISPR 16-1-1-2016 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 492.1** | Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Устройства связи для измерений кондуктивных помех | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ CISPR 16-1-2-2016 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 493.1** | Требования к аппаратуре для измерения радиопомех | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость. Метод измерения кондуктивных помех | ГОСТ CISPR 16-2-1-2015 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 493.2** |  |  | Электромагнитная совместимость. Метод измерения излучаемых помех | ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 |  |  |
| 494.1** | Реле измерительные и защитное оборудование | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 60255-26-2017 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 495.1** | Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Частные требования для преобразователей с встроенной или дистанционной обработкой сигналов | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61326-2-3-2014 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 496.1** | Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость | ГОСТ CISPR 16-2-4-2017 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 497.1** | Профессиональная аудио, видео, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость | ГОСТ EN 55103-2-2016 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 497.2** |  |  | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 32136-2013 |  |  |
| 501.1** | Электрическое и электронное оборудование с номинальным током до 16 А в фазе | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость. Воздействие гармоник и интергармоник, включая сигналы, передаваемые по электрическим сетям, на порт электропитания переменного тока. Низкочастотные испытания на помехоустойчивость | ГОСТ IEC 61000-4-13-2016 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 502.1** | Оборудование с потребляемым током не более 16 А в фазе | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость. Устойчивость к колебаниям напряжения | ГОСТ IEC 61000-4-14-2016 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 503.1** | Приборы для измерений характеристик фликера (фликерметры) | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость. Функциональные и конструктивные требования | ГОСТ IEC 61000-4-15-2014 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 504.1** | Оборудование, рассчитанное на входной ток не более 16 А на фазу | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость. Испытания на устойчивость к изменениям частоты электропитания | ГОСТ IEC 61000-4-28-2014 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 505.1** | Оборудование с потребляемым током более 16 А на фазу | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость. Испытания на устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям | ГОСТ IEC 61000-4-34-2016 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 506.1** | Технические средства радиосвязи. Частные требования к устройствам малого радиуса действия, работающим на частотах от 9 кГц до 40 ГГц | 26.30/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц. | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002); СТБ EN 55022-2012 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 506.2** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц |  |  |  |
| 506.3** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  |  |  |
| 506.4** |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) |  |  |
| 506.5** |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых образцом | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) |  |  |
| 506.6** |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам. | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) |  |  |
| 506.7* |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) |  |  |
| 506.8** |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам. | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) |  |  |
| 506.9** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) |  |  |
| 506.10** |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002); СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 506.11** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) |  |  |
| 507.1** | Технические средства радиосвязи. Частные требования к радиооборудованию станций фиксированной службы и вспомогательному оборудованию | 26.30/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц. | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002); СТБ EN 55022-2012 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 507.2** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц |  |  |  |
| 507.3** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  |  |  |
| 507.4** |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002) |  |  |
| 507.5** |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых образцом | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002) |  |  |
| 507.6** |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам. | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002) |  |  |
| 507.7* |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002) |  |  |
| 507.8** |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам. | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002) |  |  |
| 507.9** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002) |  |  |
| 507.10** |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002); СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 507.11** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002) |  |  |
| 508.1** | Технические средства радиосвязи. Частные требования к подвижному и портативному радиооборудованию и вспомогательному оборудованию систем цифровой сотовой связи (GSM и DCS) | 26.30/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц. | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005); СТБ EN 55022-2012 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 508.2** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц |  |  |  |
| 508.3** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  |  |  |
| 508.4** |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005) |  |  |
| 508.5** |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых образцом | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005) |  |  |
| 508.6** |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам. | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005) |  |  |
| 508.7* |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005) |  |  |
| 508.8** |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам. | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005) |  |  |
| 508.9** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002) |  |  |
| 508.10** |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005); СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 508.11** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005) |  |  |
| 509.1** | Технические средства радиосвязи. Частные требования к беспроводным микрофонам, аналогичному радиооборудованию звуковых линий, беспроводной аудиоаппаратуре и располагаемые в ухе устройства мониторинга | 26.30/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц. | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002); СТБ EN 55022-2012 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 509.2** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц |  |  |  |
| 509.3** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  |  |  |
| 509.4** |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002) |  |  |
| 509.5** |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых образцом | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002) |  |  |
| 509.6** |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам. | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002) |  |  |
| 509.7* |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002) |  |  |
| 509.8* |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам. | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002) |  |  |
| 509.9** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002) |  |  |
| 509.10** |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002); СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 509.11** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002) |  |  |
| 510.1** | Технические средства радиосвязи. Частные требования к оборудованию беспроводных телефонов первого и второго поколений | 26.30/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц. | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.10-2009 (ЕН 301 489-10-2002); СТБ EN 55022-2012 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 510.2** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц |  |  |  |
| 510.3** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  |  |  |
| 510.4** |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.10-2009 (ЕН 301 489-10-2002) |  |  |
| 510.5** |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых образцом | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.10-2009 (ЕН 301 489-10-2002) |  |  |
| 510.6** |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам. | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.10-2009 (ЕН 301 489-10-2002) |  |  |
| 510.7* |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.10-2009 (ЕН 301 489-10-2002) |  |  |
| 510.8** |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам. | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.10-2009 (ЕН 301 489-10-2002) |  |  |
| 510.9** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 52459.10-2009 (ЕН 301 489-10-2002) |  |  |
| 510.10** |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.10-2009 (ЕН 301 489-10-2002); СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 510.11** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.10-2009 (ЕН 301 489-10-2002) |  |  |
| 511.1** | Технические средства радиосвязи. Частные требования к радиовещательным передатчикам | 26.30/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц. | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.11-2013 (EN 301 489-11:2006); СТБ EN 55022-2012 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 511.2** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц |  |  |  |
| 511.3** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  |  |  |
| 511.4** |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.11-2013 (EN 301 489-11:2006) |  |  |
| 511.5** |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых образцом | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.11-2013 (EN 301 489-11:2006) |  |  |
| 511.6** |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам. | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.11-2013 (EN 301 489-11:2006) |  |  |
| 511.7* |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.11-2013 (EN 301 489-11:2006) |  |  |
| 511.8** |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам. | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.11-2013 (EN 301 489-11:2006) |  |  |
| 511.9** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.11-2013 (EN 301 489-11:2006); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 |  |  |
| 511.10** |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.11-2013 (EN 301 489-11:2006); СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 511.11** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.11-2013 (EN 301 489-11:2006) |  |  |
| 512.1** | Технические средства радиосвязи. Частные требования к средствам радиосвязи личного пользования, работающим в полосе частот от 26965 до 27860 кГц, и вспомогательному оборудование | 26.30/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц. | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.13-2013 (EN 301 489-13:2002); СТБ EN 55022-2012 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 512.2** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц |  |  |  |
| 512.3** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  |  |  |
| 512.4** |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.13-2013 (EN 301 489-13:2002) |  |  |
| 512.5** |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых образцом | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.13-2013 (EN 301 489-13:2002) |  |  |
| 512.6** |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам. | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.13-2013 (EN 301 489-13:2002) |  |  |
| 512.7* |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.13-2013 (EN 301 489-13:2002) |  |  |
| 512.8** |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам. | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.13-2013 (EN 301 489-13:2002) |  |  |
| 512.9** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.13-2013 (EN 301 489-13:2002); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 |  |  |
| 512.10** |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.13-2013 (EN 301 489-13:2002); СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 512.11** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.13-2013 (EN 301 489-13:2002) |  |  |
| 513.1** | Технические средства радиосвязи. Частные требования к аналоговым и цифровым наземным телевизионным радиопередатчикам | 26.30/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц. | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.14-2013 (EN 301 489-14:2003); СТБ EN 55022-2012 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 513.2** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц |  |  |  |
| 513.3** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  |  |  |
| 513.4** |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.14-2013 (EN 301 489-14:2003) |  |  |
| 513.5** |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых образцом | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.14-2013 (EN 301 489-14:2003) |  |  |
| 513.6** |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам. | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.14-2013 (EN 301 489-14:2003) |  |  |
| 513.7* |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.14-2013 (EN 301 489-14:2003) |  |  |
| 513.8** |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам. | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.14-2013 (EN 301 489-14:2003) |  |  |
| 513.9** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.14-2013 (EN 301 489-14:2003); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 |  |  |
| 513.10** |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.14-2013 (EN 301 489-14:2003); СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 513.11** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ 32134.14-2013 (EN 301 489-14:2003) |  |  |
| 514.1** | Технические средства радиосвязи. Частные требования к коммерческому оборудованию для радиолюбителей | 26.30/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц. | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.15-2009 (ЕН 301 489-15-2002); СТБ EN 55022-2012 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 514.2** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц |  |  |  |
| 514.3** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  |  |  |
| 514.4** |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.15-2009 (ЕН 301 489-15-2002) |  |  |
| 514.5** |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых образцом | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.15-2009 (ЕН 301 489-15-2002) |  |  |
| 514.6** |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам. | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.15-2009 (ЕН 301 489-15-2002) |  |  |
| 514.7* |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.15-2009 (ЕН 301 489-15-2002) |  |  |
| 514.8** |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам. | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.15-2009 (ЕН 301 489-15-2002) |  |  |
| 514.9** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 52459.15-2009 (ЕН 301 489-15-2002) |  |  |
| 514.10** |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.15-2009 (ЕН 301 489-15-2002); СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 514.11** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.15-2009 (ЕН 301 489-15-2002) |  |  |
| 515.1** | Технические средства радиосвязи. Частные требования к оборудованию широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных системы передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц | 26.30/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц. | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008); СТБ EN 55022-2012 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 515.2** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц |  |  |  |
| 515.3** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  |  |  |
| 515.4** |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) |  |  |
| 515.5** |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых образцом | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) |  |  |
| 515.6** |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам. | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) |  |  |
| 515.7* |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) |  |  |
| 515.8** |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам. | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) |  |  |
| 515.9** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) |  |  |
| 515.10** |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008); СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 515.11** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) |  |  |
| 516.1** | Технические средства радиосвязи. Частные требования к подвижным земным приемным станциям спутниковой службы, работающим в системе передачи данных в диапазоне 1,5 ГГц | 26.30/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц. | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002); СТБ EN 55022-2012 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 516.2** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц |  |  |  |
| 516.3** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  |  |  |
| 516.4** |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) |  |  |
| 516.5** |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых образцом | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) |  |  |
| 516.6** |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам. | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) |  |  |
| 516.7* |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) |  |  |
| 516.8** |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам. | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) |  |  |
| 516.9** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) |  |  |
| 516.10** |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002); СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 516.11** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) |  |  |
| 517.1** | Технические средства радиосвязи. Частные требования к подвижному и портативному оборудованию IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра и вспомогательному оборудованию | 26.30/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц. | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007); СТБ EN 55022-2012 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 517.2** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц |  |  |  |
| 517.3** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  |  |  |
| 517.4** |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007) |  |  |
| 517.5** |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых образцом | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007) |  |  |
| 517.6** |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам. | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007) |  |  |
| 517.7* |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007) |  |  |
| 517.8** |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам. | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007) |  |  |
| 517.9** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007) |  |  |
| 517.10** |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007); СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 517.11** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007) |  |  |
| 518.1** | Технические средства радиосвязи. Частные требования к активным медицинским имплантатам крайне малой мощности и связанным с ним периферийным устройствам | 26.30/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц. | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.27-2009 (ЕН 301 489-27-2004); СТБ EN 55022-2012 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 518.2** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц |  |  |  |
| 518.3** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  |  |  |
| 518.4** |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.27-2009 (ЕН 301 489-27-2004) |  |  |
| 518.5** |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых образцом | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.27-2009 (ЕН 301 489-27-2004) |  |  |
| 518.6** |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам. | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.27-2009 (ЕН 301 489-27-2004) |  |  |
| 518.7* |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.27-2009 (ЕН 301 489-27-2004) |  |  |
| 518.8** |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам. | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.27-2009 (ЕН 301 489-27-2004) |  |  |
| 518.9** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 52459.27-2009 (ЕН 301 489-27-2004) |  |  |
| 518.10** |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.27-2009 (ЕН 301 489-27-2004); СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 518.11** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.27-2009 (ЕН 301 489-27-2004) |  |  |
| 519.1** | Технические средства радиосвязи. Частные требования к радиооборудованию для активных медицинских имплантатов крайне малой мощности и связанных с ними периферийных устройств, работающих в полосе частот от 9 до 315 кГц | 26.30/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц. | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.31-2009 (ЕН 301 489-31-2005); СТБ EN 55022-2012 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 519.2** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц |  |  |  |
| 519.3** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  |  |  |
| 519.4** |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.31-2009 (ЕН 301 489-31-2005) |  |  |
| 519.5** |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых образцом | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.31-2009 (ЕН 301 489-31-2005) |  |  |
| 519.6** |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам. | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.31-2009 (ЕН 301 489-31-2005) |  |  |
| 519.7* |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.31-2009 (ЕН 301 489-31-2005) |  |  |
| 519.8** |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам. | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.31-2009 (ЕН 301 489-31-2005) |  |  |
| 519.9** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 52459.31-2009 (ЕН 301 489-31-2005) |  |  |
| 519.10** |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.31-2009 (ЕН 301 489-31-2005); СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 519.11** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.31-2009 (ЕН 301 489-31-2005) |  |  |
| 520.1** | Технические средства радиосвязи. Частные требования к радиолокационному оборудованию, используемое для зондирования земли и стен | 26.30/24.000 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц. | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.32-2009 (ЕН 301 489-32-2005); СТБ EN 55022-2012 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 520.2** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в полосе частот 30 - 1000 МГц |  |  |  |
| 520.3** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи |  |  |  |
| 520.4** |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.32-2009 (ЕН 301 489-32-2005) |  |  |
| 520.5** |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых образцом | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.32-2009 (ЕН 301 489-32-2005) |  |  |
| 520.6** |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам. | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.32-2009 (ЕН 301 489-32-2005) |  |  |
| 520.7* |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот 80 – 2700 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.32-2009 (ЕН 301 489-32-2005) |  |  |
| 520.8** |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам. | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.32-2009 (ЕН 301 489-32-2005) |  |  |
| 520.9** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 52459.32-2009 (ЕН 301 489-32-2005) |  |  |
| 520.10** |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.32-2009 (ЕН 301 489-32-2005); СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 520.11** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ Р 52459.32-2009 (ЕН 301 489-32-2005) |  |  |
| 521.1** | Изделия медицинские электрические. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик | 26.60/24.000 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 521.2** |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых образцом | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 |  |  |
| 521.3** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на зажимах электропитания | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 11-2017; ГОСТ CISPR 15-2014; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 |  |  |
| 521.4** |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и тока радиопомех на портах связи | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 |  |  |
| 521.5** |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 11-2017; ГОСТ CISPR 16-4-2-2013; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 |  |  |
| 521.6** |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам. | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 |  |  |
| 521.7* |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот 80 – 2500 МГц | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 |  |  |
| 521.8** |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам. | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 |  |  |
| 521.9** |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 |  |  |
| 521.10** |  | 26.30/24.000 | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  |  |
| 521.11** |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 |  |  |
| 521.12** |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 |  |  |
| 521.13** |  |  | Требования к электромагнитной совместимости | ГОСТ IEC 60601-1-2-2024 |  |  |
| 522.1* | Средства электросвязи мультисервисных сетей. Основные параметры и характеристики | 26.30/24.000 | Интерфейсы Ethernet | СТБ 2156-2020 п.п.5.1.4.1-5.1.4.3 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 523.1* | Устройства радиосвязи малого радиуса действия (SRD) | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость и радиоспектр в полосе частот от 25 до 1000 МГц с уровнем мощности до 500 мВт | СТБ EN 300 220-1-2011 п.п.7.1 – 7.10, 8.6 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 523.2* |  |  | Электромагнитная совместимость и радиоспектр в полосе частот от 1 до 40 ГГц | СТБ EN 300 440-1-2011 п.п.7.1 – 7.5, 8.3 |  |  |
| 524.1** | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) | 27.51/24.000 | Требования к электромагнитной совместимости | ГОСТ IEC 60669-2-2-2021 р.26; ГОСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2:2006) раздел 26 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 525.1** | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры) | 27.51/24.000 | Требования к электромагнитной совместимости | ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-97) =СТБ ГОСТ Р 51324.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-97) раздел 26; ГОСТ Р 51324.2.3-2012 (МЭК 60669-2-3:2006) раздел 26 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 526.1** | Технические средства | 27.12/24.000 | Испытания на устойчивость к колебательному затухающему импульсному магнитному полю | ГОСТ IEC 61000-4-10-2014; ГОСТ IEC 61000-4-10-2022 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 526.2** |  |  | Испытания на устойчивость к звенящей волне | ГОСТ IEC 61000-4-12-2016 |  |  |
| 526.3** |  |  | Испытания на устойчивость к колебательной затухающей волне | ГОСТ IEC 61000-4-18-2016 |  |  |
| 526.4** |  |  | Испытания на устойчивость к несимметрии напряжений для оборудования с потребляемым током не более 16 А на фазу | ГОСТ IEC 61000-4-27-2016 |  |  |
| 526.5** |  |  | Методы измерения показателей качества электрической энергии | ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008); ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |  |  |
| 527.1** | Технические средства, используемые на электростанциях и подстанциях | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС). Помехоустойчивость. | ГОСТ IEC 61000-6-5-2017 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 528.1** | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков | 27.12/24.000 | Требования к электромагнитной совместимости | ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 9.1, п.9.2, п.9.24 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 529.1** | Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока со встроенной защитой от тока перегрузки, бытовые и аналогичного назначения | 27.12/24.000 | Требования к электромагнитной совместимости | ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.9.24 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 530.1** | Контроллеры программируемые | 27.12/24.000 | Требования к электромагнитной совместимости | ГОСТ IEC 61131-2-2012 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 531.1** | Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования помехоустойчивости для систем, связанных с безопасностью, и оборудования, предназначенного для выполнения функций, связанных с безопасностью (функциональная безопасность). Общие промышленные применения | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61326-3-1-2015 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 532.1** | Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования помехоустойчивости для систем, связанных с безопасностью, и оборудования, предназначенного для выполнения функций, связанных с безопасностью (функциональная безопасность). Промышленные применения с учетом определенной электромагнитной обстановки | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61326-3-1-2015 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 533.1** | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость.. | ГОСТ IEC 61439-1-2013; ГОСТ IEC 61439-1-2024 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 534.1** | Аппаратура распределения и управления низковольтная комплектная. Комплектные устройства управления и распределения электроэнергии | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость.. | ГОСТ IEC 61439-2-2015; ГОСТ IEC 61439-2-2024 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 535.1** | Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Распределительные щиты, предназначенные для работы неквалифицированными лицами | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61439-3-2015 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 536.1** | Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Частные требования к агрегатам, используемым на строительных площадках | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61439-4-2015 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 537.1** | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Частные требования к распределению мощности в сетях общественного пользования | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61439-5-2017 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 538.1** | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Системы шинопроводных линий шинопроводы) | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61439-6-2017 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 539.1** | Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытаний, измерения или контроля защитных устройств. Устройства для измерения и контроля эксплуатационных характеристик (PMD) | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61557-12-2015 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 540.1** | Реле с нормируемым временем промышленного назначения | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61812-1-2013 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 541.1** | Проводная система зарядки электрических транспортных средств. Требования к электрическим транс-портным средствам в части подключения к источнику питания переменного или постоянного тока | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61851-21-2016; СТБ IEC 61851-21-2007 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 542.1** | Система зарядки электрических транспортных средств проводная. Станция зарядки переменным током для электрических транспортных средств | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 61851-22-2017 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 543.1** | Система зарядки электрических транспортных средств проводная. Требования электромагнитной совместимости для проводного подключения бортового зарядного устройства к источнику переменного/ постоянного тока | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 34695.21-1-2020 (IEC 61851-21-1:2017) | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 544.1** | Система зарядки электрических транспортных средств проводная. Требования для проводного соединения с источником питания переменного или постоянного тока. Требования электромагнитной совместимости для внешних зарядных систем | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 34695.21-2-2020 (IEC 61851-21-2:2018) | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 550.1** | Измерение электрической энергии (переменный ток). Установка тарифов и регулирование нагрузки. Частные требования к электронным приемникам, контролирующим пульсации | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 62054-11-2014 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 551.1** | Измерение энергопотребления (переменный ток). Установка тарифов и регулирование нагрузки. Дополнительные требования к выключателям с часовым механизмом | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ IEC 62054-21-2017 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 552.1** | Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Оборудование по заполнению сыпучими материалами силосных башен, бункеров, емкостей | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 617-2015 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 553.1** | Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Оборудование, предназначенное для механической погрузки | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 618-2015 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 554.1** | Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Оборудование, предназначенное для механической обработки штучных грузов | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 619-2015 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 555.1** | Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Конвейеры ленточные стационарные для сыпучих материалов | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 620-2012 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 556.1** | Ворота. Изделия с ненормируемой огнестойкостью и дымопроницаемостью | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 13241-1-2015 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 557.1** | Безопасность машин. Оборудование с силовым приводом для парковок (паркингов) моторного транспорта | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (на этапах проектирования, производства монтажа и ввода в эксплуатацию) | ГОСТ EN 14010-2015 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 558.1** | Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 50083-2-2015 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 559.1** | Сигнализация в низковольтных электрических установках в полосе частот от 3 до 148,5 кГц. Общие требования, полосы частот и электромагнитные помехи | 27.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 50065-1-2013 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 560.1** | Таксометры электронные | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 50148-2015 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 561.1** | Передача сигналов в низковольтных электрических установках в полосе частот от 3 до 148,5 кГц. Требования помехоустойчивости оборудования и систем передачи сигналов по электрическим сетям в полосе частот от 95 до 148,5 кГц, предназначенных для применения в промышленных зонах | 27.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 50065-2-2-2014 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 563.1** | Аппаратура и системы связи по электрическим линиям в низковольтных установках в полосе частот 1,6 - 30 МГц. Жилые, коммерческие и промышленные зоны | 27.40/24.000 | Электромагнитная совместимость. Требования к помехоустойчивости | ГОСТ EN 50412-2-1-2014 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 564.1** | Переключатели бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Дополнительный стандарт. Переключатели и относящееся к ним оборудование для применения в электронных системах жилых и общественных зданий | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 50428-2015 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 565.1** | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования, испытания и условия испытаний. Аппаратура измерительная (классы точности А, В, С) | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 50470-1-2015 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 567.1** | Общие требования к электронным системам жилых и общественных зданий (HBES) и системам автоматизации и управления зданиями (BACS). Требования электромагнитной совместимости, условия и схемы проведения испытаний | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 50491-5-1-2015 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 568.1** | Общие требования к электронным системам жилых и общественных зданий (HBES) и системам автоматизации и управления зданиями (BACS) | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости к HBES/ BACS, используемым в жилых и коммерческих промышленных зонах и зонах легкой промышленности | ГОСТ EN 50491-5-2-2015 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 569.1** | Совместимость технических средств электромагнитная. Электронные системы управления жилых помещений и зданий | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р 52507-2005 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 570.1** | Общие требования к электронным системам жилых и общественных зданий (HBES) и системам автоматизации и управления зданиями (BACS). Требования электромагнитной совместимости к HBES / BACS, применяемым в промышленных зонах | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 50491-5-3-2014 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 572.1** | Устройства защиты от кратковременных перенапряжений для бытовых и аналогичных приборов (РОР) | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 50550-2016 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 573.1** | Требования к устройствам автоматического повторного включения (УАПВ) для автоматических выключателей; автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков АВДТ); автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков (ВДТ) бытового и аналогичного назначения | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 50557-2018 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 574.1** | Технические средствами с потребляемым током более 16 А, подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения | 27.90/24.000 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током более 16 А, подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения | ГОСТ Р 51317.3.4-2006 (МЭК 61000-3-4:1998) | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 575.1** | Оборудование для контактной сварки. Требования и методы испытаний | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р 55139-2012 (МЭК 62135-2:2007) | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 576.1** | Статические системы переключения. Требования и методы испытаний | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р 55061-2012 (МЭК 62310-2:2006) | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 578.1** | Оборудование сетей связи. Требования и методы испытаний | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р 52266-2020 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 579.1* | Генераторы электромагнитного поля с ТЕМ-камерами | 27.90/24.000 | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | ГОСТ Р 51048-97 | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |
| 580.1** | Технические средства больших размеров | 27.90/24.000 | Измерение индустриальных радиопомех от технических средств больших размеров в условиях эксплуатации | ГОСТ Р 51318.16.2.5-2011 (CISPR/TR 16-2-5:2008) | пр-кт Партизанский, 8/59, 220033, г. Минск (Аккредитованная испытательная лаборатория «БЕЛЛИС» ) |  |