ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Определение прозрачности и степени мутности жидкостей: визуальный метод Прозрачность и степень опалесценции жидкостей | ГФ РБ II 2.2.1"¹"; ФЕАЭС 2.1.2.1"²" | ул. Дзержинского, 113 А, 230005, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 1.2* |  |  | Определение степени окрашивания жидкостей: визуальный метод Окраска и интенсивность окраски жидкостей | ГФ РБ II 2.2.2; ФЕАЭС 2.1.2.2 |  |  |
| 1.3* |  | 21.10/08.169, 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение pH | ГФ РБ II 2.2.3; ФЕАЭС 2.1.2.3 |  |  |
| 1.4* |  | 21.10/08.118, 21.10/29.040, 21.10/29.119, 21.20/08.118, 21.20/29.040, 21.20/29.119 | Относительная плотность | ГФ РБ II 2.2.5; ФЕАЭС 2.1.2.5 |  |  |
| 1.5* |  | 21.10/08.133, 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции) (подлинность) | ГФ РБ II #6.2; ГФ РБ II 2.2.6; ФЕАЭС 2.1.2.6 |  |  |
| 1.6* |  |  | Показатель преломления (индекс рефракции) (количественное определение) | ГФ РБ II 2.2.6; ФЕАЭС 2.1.2.6 |  |  |
| 1.7* |  |  | Показатель преломления (индекс рефракции) (показатель преломления) |  |  |  |
| 1.8* |  | 21.10/29.145, 21.20/29.145 | Температура плавления (капиллярный метод, открытый капиллярный метод, инструментальный метод) | ГФ РБ II 2.2.60; ГФ РБ II 2.2.14, 2.2.15; ФЕАЭС 2.1.2.14, 2.1.2.15, 2.1.2.42 |  |  |
| 1.9* |  |  | Температура кипения | ГФ РБ II 2.2.12; ФЕАЭС 2.1.2.12 |  |  |
| 1.10* |  | 21.10/08.169, 21.20/08.169 | Вода: полумикрометод Вода: определение полумикрометодом | ГФ РБ II 2.5.12 метод А; ФЕАЭС 2.1.5.12 метод А |  |  |
| 1.11* |  | 01.28/08.156, 21.10/08.156, 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимых областях: (подлинность) | ГФ РБ II 2.2.25; ФЕАЭС 2.1.2.24 |  |  |
| 1.12* |  |  | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимых областях: (количественное определение) |  |  |  |
| 1.13* |  |  | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимых областях: (содержание примесей) |  |  |  |
| 1.14* |  |  | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимых областях: (степень окрашивания жидкостей) |  |  |  |
| 1.15* |  | 21.10/29.113, 21.20/29.113 | Электропроводность | ГФ РБ II 2.2.38; ФЕАЭС 2.1.2.33 |  |  |
| 1.16* |  | 01.28/11.116, 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации)на ионы и функциональные группы Качественные реакции | ГФ РБ II 2.3.1, 1#1.3, 4.1, #6.2; ФЕАЭС 2.1.3.1, 1.4, 2.2.1.1 |  |  |
| 1.17* |  |  | Испытания на предельное содержание примесей | ГФ РБ II 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 4.1; ФЕАЭС 2.1.4, 2.1.4.1, 2.1.4.3, 2.1.4.4, 2.1.4.6, 2.1.4.7, 2.1.4.8, 2.1.4.9, 2.1.4.11, 2.1.4.12, 2.1.4.13, 2.2.1.2, 2.3.5.0 |  |  |
| 1.18* |  | 01.28/08.052, 21.10/08.052, 21.20/08.052 | Сульфатная зола | ГФ РБ II 2.4.14; ФЕАЭС 2.1.4.14 |  |  |
| 1.19* |  |  | Общая зола | ГФ РБ II 2.4.16; ФЕАЭС 2.1.4.16 |  |  |
| 1.20* |  |  | Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте (Зола, нерастворимая в хлороводородной кислоте) | ГФ РБ II 2.8.1; ФЕАЭС 2.1.8.1 |  |  |
| 1.21* |  | 01.28/08.149, 01.28/11.116, 21.20/08.149, 21.20/11.116 | Кислотное число | ГФ РБ II 2.5.1; ФЕАЭС 2.1.5.1 |  |  |
| 1.22* |  |  | Эфирное число | ГФ РБ II 2.5.2; ФЕАЭС 2.1.5.2 |  |  |
| 1.23* |  |  | Число омыления | ГФ РБ II 2.5.6; ФЕАЭС 2.1.5.6 |  |  |
| 1.24* |  | 21.10/08.052, 21.20/08.052 | Содержание этанола: пикнометрический метод; гидрометрический метод; | ГФ РБ II 2.9.10 метод А; ФЕАЭС 2.1.9.8 методика 1 |  |  |
| 1.25** |  | 01.28/42.000, 21.10/42.000, 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II ОФС # 5.17.10., 2.8.20; ФЕАЭС ст.2.1.7.1 |  |  |
| 1.26* |  | 01.28/11.116, 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Органолептические показатели: (описание (внешний вид, цвет, запах, форма)) | 03 СОП 012; ГФ РБ II #6.3; ГФ РБ II 1 п.1.1, #1.3, 2.2.4, 2.3.4, 5.11; ГФ РБ II #6.2; ФЕАЭС 1.4, 2.1.2.4, 2.1.3.2, 2.3.6.0 |  |  |
| 1.27* |  |  | Органолептические показатели: (гигроскопичность) |  |  |  |
| 1.28* |  |  | Органолептические показатели: (растворимость) |  |  |  |
| 1.29* |  | 01.28/29.061, 21.10/29.061, 21.20/29.061 | Органолептические показатели: (геометрические размеры) | 03 СОП 012; ГФ РБ II #6.3; ГФ РБ II #6.2; ГФ РБ II 1 п.1.1, #1.3, 2.2.4, 2.3.4, 5.11; ФЕАЭС 1.4, 2.1.2.4, 2.1.3.2, 2.3.6.0 |  |  |
| 1.30* |  | 01.28/11.116, 01.28/29.061, 21.10/11.116, 21.10/29.061, 21.20/11.116, 21.20/29.061 | Упаковка, маркировка упаковки | 03 СОП 012 |  |  |
| 1.31* |  | 01.28/08.149, 01.28/11.116, 21.10/08.149, 21.10/11.116, 21.20/08.149, 21.20/11.116 | Титриметрические методы: (количественное определение) | ГФ РБ II 4.1, 4.2, 2.5.11, 2.5.8, 2.5.30, #2.5.50, # 6.2, # 6.3, # 2.5.50, # 2.2.90; ФЕАЭС 2.1.5.8, 2.1.5.11, 2.2.1 |  |  |
| 1.32* |  |  | Титриметрические методы: (содержание примесей ) |  |  |  |
| 1.33* |  |  | Титриметрические методы: (кислотность или щелочность) |  |  |  |
| 1.34* |  | 01.28/08.159, 21.10/08.159, 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: Высокоэффективная жидкостная хроматография: (подлинность) | ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.46; ФЕАЭС 2.1.2.28, 2.1.2.36 |  |  |
| 1.35* |  |  | Жидкостная хроматография: Высокоэффективная жидкостная хроматография: (количественное определение) |  |  |  |
| 1.36* |  |  | Жидкостная хроматография: Высокоэффективная жидкостная хроматография: (содержание примесей) |  |  |  |
| 1.37* |  | 01.28/08.052, 21.10/08.052, 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании (потеря в массе при высушивании) | ГФ РБ II 2.2.32, 2.8.17; ФЕАЭС 2.1.2.31, 2.1.8.16 |  |  |
| 1.38* |  |  | Потеря в массе при высушивании (содержание влаги) |  |  |  |
| 1.39* |  | 01.28/08.161, 21.10/08.161, 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография (подлинность) | ГФ РБ II 2.2.27, 2.2.46; ФЕАЭС 2.1.2.26, 2.1.2.36 |  |  |
| 1.40* |  |  | Тонкослойная хроматография (содержание примесей) |  |  |  |
| 1.41* |  | 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул | ГФ РБ II 2.9.1; ФЕАЭС 2.1.9.1 |  |  |
| 1.42* |  | 21.20/26.095 | Прочность таблеток без оболочки на истирание (Истираемость таблеток) | ГФ РБ II 2.9.7; ФЕАЭС 2.1.9.6 |  |  |
| 1.43* |  | 21.20/29.143 | Прочность таблеток на сжатие (Устойчивость таблеток к раздавливанию) | ГФ РБ II 2.9.8; ФЕАЭС 2.1.9.7 |  |  |
| 1.44* |  | 01.28/11.116 | Коэффициент набухания | ГФ РБ II 2.8.4; ФЕАЭС 2.1.8.4 |  |  |
| 1.45* |  | 21.10/08.052, 21.20/08.052 | #Тальк и аэросил | ГФ РБ II (0478) |  |  |
| 1.46* |  | 21.20/29.040 | Определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных средств (Испытания на извлекаемый объем парентеральных лекарственных препаратов) | ГФ РБ II 2.9.17; ФЕАЭС 2.1.9.9 |  |  |
| 1.47* |  |  | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства (Однородность массы единицы дозированного лекарственного препарата однородность массы) | ГФ РБ II 2.9.5; ФЕАЭС 2.1.9.5 |  |  |
| 1.48* |  |  | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства (средняя масса) |  |  |  |
| 1.49* |  |  | однородность массы одной дозы, высвобождаемой из многоразового контейнера (однородность массы доз, отмеренной из многоразовой упаковки) | ГФ РБ II 2.9.27; ФЕАЭС 2.1.9.12 |  |  |
| 1.50* |  | 21.20/11.116 | Загрязнение механическими включениями: видимые частицы | ГФ РБ II 2.9.20 |  |  |
| 1.51* |  | 21.20/29.040 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства: (однородность дозирования) | ГФ РБ II 2.9.40; ГФ РБ II 2.9.6; ФЕАЭС 2.1.9.14 |  |  |
| 1.52* |  |  | однородность дозированных единиц |  |  |  |
| 1.53* |  | 01.28/29.040 | Однородность массы для сырья (однородность массы для дозированного сырья) | ГФ РБ II (РБ 0004); ГФ РБ II (РБ 0003) |  |  |
| 1.54* |  |  | Однородность массы для сырья (однородность массы для недозированного сырья) |  |  |  |
| 1.55* |  | 01.28/11.116 | Примеси (Посторонние примеси ) | ГФ РБ II 2.8.2; ФЕАЭС 2.1.8.2 |  |  |
| 1.56* |  | 01.28/08.052 | Определение эфирного масла в лекарственном растительном сырье (Эфирные масла в лекарственном растительном сырье) | ГФ РБ II 2.8.12 метод A, B, C,D; ФЕАЭС 2.1.8.12 методика 1, 2, 3, 4 |  |  |
| 1.57* |  | 01.28/08.156, 01.28/11.116 | Дубильные вещества в лекарственном растительном сырье Определение дубильных веществ | ГФ РБ II 2.8.14; ФЕАЭС 2.1.8.13 |  |  |
| 1.58* |  | 01.28/08.052, 21.10/08.052 | Сухой остаток экстрактов | ГФ РБ II 2.8.16; ФЕАЭС 2.1.8.15 |  |  |
| 1.59* |  | 01.28/11.116 | #Макроскопический и #микроскопический анализ лекарственного сырья (Микроскопическое и микрохимическое исследование лекарственного растительного сырья) | ГФ РБ II 2.8.23; ФЕАЭС 2.1.8.17 |  |  |
| 1.60* |  | 01.28/11.116, 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Ситовой анализ | ГФ РБ II 2.9.12, 2.1.4,2.8.23, 2.9.38, 2.9.35; ФЕАЭС 2.1.1.4, 2.1.10.8, 2.1.10.9 |  |  |
| 1.61* |  |  | Степень измельчения |  |  |  |
| 1.62* |  | 21.10/26.045, 21.20/26.045 | Тест «Растворение» для твердых дозированных форм (Испытание на растворение для твердых дозированных лекарственных форм) | ГФ РБ II 2.9.3; ФЕАЭС 2.1.9.3, 2.3.9.1 |  |  |
| 1.63* |  | 21.10/08.074, 21.20/08.074 | Абсорбционная спектрофотометрия в инфракрасной области: (подлинность) | ГФ РБ II 2.2.24; ФЕАЭС 2.1.2.23 |  |  |
| 1.64* |  | 21.20/29.040 | Однородность массы (Масса (объем) содержимого упаковки) | ГФ РБ II (1807); ГФ РБ II (0676); ФЕАЭС ст.2.1.9.17 |  |  |
| 1.65* |  |  | Однородность массы Извлекаемый объем ( для жидких лекарственных форм для приема внутрь) | ГФ РБ II (0672); ФЕАЭС 2.1.9.16 |  |  |
| 2.1* | Вода очищенная | 21.10/29.113 | Электропроводность (вода очищенная) | ГФ РБ II 2.2.38; ГФ РБ II "Вода очищенная"07/2016:0008) | ул. Дзержинского, 113 А, 230005, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.2* |  | 21.10/08.149 | Методы объемного анализа: (определение примесей) | ГФ РБ II 4.1; ГФ РБ II 2.2.32 |  |  |
| 2.3* |  | 21.10/08.052, 21.10/08.149, 21.10/11.116 | кислотность или щелочность | ГФ РБ II 4.1; ГФ РБ II 2.2.32; ГФ РБ II 4.1, "Вода очищенная" (07/2016:0008) |  |  |
| 2.4* |  |  | Остаток после выпаривания | ГФ РБ II 2.1.2.23; ГФ РБ II 4.1, "Вода очищенная" (07/2016:0008); ГФ РБ II 2.2.32 |  |  |

"¹" - Государственная фармакопея Республики Беларусь (ГФ РБ II). Второе издание. в двух томах. Введена в действие с 1 января 2013 года приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.04.2023 № 453.
"²" - Фармакопея Евразийского экономического союза (Фармакопея союза). Введена в действие с 1 марта 2021 года решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.08.2020 № 100.