ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Зерно зерновых и семена зернобобовых культур: -пшеница; -люпин кормовой; -кукуруза; -рожь; -ячмень; -овес; -горох; -рожь фуражная; -пшеница фуражная; -ячмень фуражный; -овес фуражный; -тритикале фуражный; -тритикале продовольственная; | 01.11/42.000 | Отбор проб (Отбор проб) | ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 33303-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | ул. Подольская, 8, 247710, г. Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область |  |
| 1.2* |  | 01.11/11.116 | Запах | ГОСТ 10967-2019 4.1 |  |  |
| 1.3* |  |  | Цвет | ГОСТ 10967-2019 6.4 |  |  |
| 1.4* |  | 01.11/08.052 | Влажность | ГОСТ 13586.5-2015 8.1, 8.2 |  |  |
| 1.5* |  | 01.11/29.040 | Сорная примесь | ГОСТ 30483-97 3.1 |  |  |
| 1.6* |  |  | Зерновая примесь |  |  |  |
| 1.7* |  |  | Натура | ГОСТ 10840-2017 |  |  |
| 1.8* |  | 01.11/29.049 | Число падения | ГОСТ 27676-88 |  |  |
| 1.9* |  | 01.11/29.040 | Массовая доля клейковины | ГОСТ 13586.1-2014 6.3 |  |  |
| 1.10* |  | 01.11/29.165 | Качество клейковины |  |  |  |
| 1.11* |  | 01.11/11.116 | Стекловидность | ГОСТ 10987-76 |  |  |
| 1.12* |  |  | Зараженность вредителями | ГОСТ 13586.6-93 1 |  |  |
| 1.13* |  |  | Зараженность вредителями хлебных запасов |  |  |  |
| 1.20* |  | 01.11/04.125 | Содержание радионуклида (удельная активность цезия-137) | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 1.21* |  |  | Содержание радионуклида (удельная активность стронций-90) |  |  |  |
| 2.1* | Семена масличных культур: - маслосемена рапса | 01.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10852-86; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | ул. Подольская, 8, 247710, г. Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область |  |
| 2.2* |  | 01.11/11.116 | Запах | ГОСТ 27988-88 3.3 |  |  |
| 2.3* |  |  | Цвет | ГОСТ 27988-88 3.2 |  |  |
| 2.4* |  | 01.11/08.052 | Влажность | ГОСТ 10856-96 4.2, 4.3 |  |  |
| 2.5* |  |  | Содержание сорной примеси | ГОСТ 10854-2015 6.1, 6.3, 6.4.3 |  |  |
| 2.6* |  |  | Содержание масличной примеси | ГОСТ 10854-2015 6.2, 6.3 |  |  |
| 2.7* |  |  | Семена клещевины | ГОСТ 10854-2015 6.4.1 |  |  |
| 2.8* |  | 01.11/08.164 | Масличность | ГОСТ 10857-64 |  |  |
| 2.9* |  | 01.11/08.149 | Кислотное число масла в семенах | ГОСТ 10858-77 |  |  |
| 2.10* |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями | ГОСТ 10853-88 |  |  |
| 2.11* |  | 01.11/04.125 | Содержание радионуклида (удельная активность цезия-137) | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 2.12* |  |  | Содержание радионуклида (удельная активность стронций-90) |  |  |  |
| 3.1** | Мука: - ржаная хлебопекарная; - пшеничная | 10.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 27668-88; ГОСТ 33303-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Подольская, 8, 247710, г. Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область |  |
| 3.2* |  | 10.61/11.116 | Цвет | ГОСТ 27558-2022 6.2 |  |  |
| 3.3* |  |  | Вкус | ГОСТ 27558-2022 6.3 |  |  |
| 3.4* |  |  | Запах |  |  |  |
| 3.5* |  | 10.61/08.052 | Влажность | ГОСТ 9404-88 |  |  |
| 3.6* |  | 10.61/29.040 | Металломагнитная примесь | ГОСТ 20239-74 3.1.2 |  |  |
| 3.7* |  |  | Крупность | ГОСТ 27560-87 |  |  |
| 3.8* |  | 10.61/29.049 | Число падения | ГОСТ 27676-88; ГОСТ 30498-97 (ИСО 3093-82); ГОСТ ISO 3093-2016 |  |  |
| 3.9* |  | 10.61/11.116 | Минеральная примесь | ГОСТ 27558-2022 6.3 |  |  |
| 3.10* |  |  | Зараженность вредителями | ГОСТ 27559-87 |  |  |
| 3.11* |  |  | Загрязненность вредителями |  |  |  |
| 3.12* |  | 10.61/08.052 | Зольность | ГОСТ 27494-2016 6 |  |  |
| 3.13* |  | 10.61/11.116 | Хруст | ГОСТ 27558-2022 6.3 |  |  |
| 3.14* |  |  | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 13496.13-2018 |  |  |
| 3.15* |  | 10.61/32.115 | Белизна | ГОСТ 26361-84 |  |  |
| 3.16* |  | 10.61/29.040 | Количество сырой клейковины | ГОСТ 27839-2013 9.2 |  |  |
| 3.17* |  | 10.61/29.165 | Качество клейковины | ГОСТ 27839-2013 9.4 |  |  |
| 3.18* |  | 10.61/29.061 | Объемный выход хлеба | ГОСТ 27669-88 4.6.2 |  |  |
| 3.19* |  |  | Формоустойчивость хлеба | ГОСТ 27669-88 4.6.3 |  |  |
| 3.25* |  | 10.61/04.125 | Содержание радионуклида (удельная активность цезия-137) | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 4.1** | Отруби: - пшеничные; -ржаные | 10.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 27668-88; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | ул. Подольская, 8, 247710, г. Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область |  |
| 4.2* |  | 10.61/11.116 | Цвет | ГОСТ 27558-2022 6.2 |  |  |
| 4.3* |  |  | Вкус | ГОСТ 27558-2022 6.3 |  |  |
| 4.4* |  |  | Запах |  |  |  |
| 4.5* |  | 10.61/08.052 | Влажность | ГОСТ 9404-88 |  |  |
| 4.6* |  | 10.61/29.040 | Металломагнитная примесь | ГОСТ 20239-74 3.1.2 |  |  |
| 4.7* |  | 10.61/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 13496.13-2018 |  |  |
| 4.13* |  |  | Посторонний запах (Затхлый; Плесневый) | ГОСТ 27558-2022 6.2 |  |  |
| 4.14* |  |  | Зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 27559-87 |  |  |
| 4.15* |  | 10.61/29.040 | Металломагнитная примесь | ГОСТ 20239-74 3.1.2 |  |  |
| 4.16* |  | 10.61/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 13496.18-85 2 |  |  |
| 4.18* |  | 10.61/08.169 | Нитраты | ГОСТ 13496.19-2015; ГОСТ 13496.7-97 2 |  |  |
| 4.19* |  | 10.61/06.036 | Токсичность | ГОСТ 13496.7-97 7 |  |  |
| 4.20* |  | 10.61/04.125 | Содержание радионуклида (удельная активность цезия-137) | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 5.1** | Комбикорм: -комбикорма-концентраты для свиней; -комбикорма-концентраты для крупного рогатого скота; -комбикорма гранулированные; - крупка комбикормовая; - комбикорма для сельскохозяйственной птицы; -комбикорма для свиней; - комбикорма для крупного-рогатого скота; - комбикорма для сеголеток, двухлеток и трехлеток прудовых карповых рыб; - дерть | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13496.0-2016; ГОСТ 23462-2019; СТБ 1056-2016 | ул. Подольская, 8, 247710, г. Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область |  |
| 5.2* |  | 10.91/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 22834-87 3.2; ГОСТ 9267-68 3.2; ГОСТ 9268-2015 7.2; СТБ 1842-2008 7.2; СТБ 2111-2010 6.2; ТУ РБ 600024008.070-2001 4.2; ТУ РБ 600024008.091-2003 3,2; ТУ РБ 600024008.102-2004 3.2 |  |  |
| 5.3* |  |  | Цвет | ГОСТ 22834-87 3.2; ГОСТ 9267-68 3.2; ГОСТ 9268-2015 7.2; СТБ 1842-2008 7.2; СТБ 2111-2010 6.2; ТУ РБ 600024008.070-2001 4.2 |  |  |
| 5.4* |  |  | Запах | ГОСТ 13496.13-2018 7 |  |  |
| 5.5* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 13496.3-92 2.3.1 |  |  |
| 5.6* |  |  | Влажность |  |  |  |
| 5.7* |  | 10.91/29.040 | Металломагнитная примесь | ГОСТ 13496.9-96 4 |  |  |
| 5.8* |  |  | Крупность размола | ГОСТ 13496.8-72 3.1 |  |  |
| 5.9* |  |  | Проход через сито с отверстиями диаметром 2 мм | ГОСТ 13496.8-72 3.1; ГОСТ 22834-87 3.7 |  |  |
| 5.10* |  |  | Содержание не размолотых семян | ГОСТ 13496.8-72 3.2 |  |  |
| 5.11* |  | 10.91/11.116 | Зараженность амбарными вредителями | ГОСТ 13496.13-2018 8 |  |  |
| 5.12* |  |  | Зараженность вредителями хлебных запасов |  |  |  |
| 5.13* |  | 10.91/29.061 | Диаметр гранул | ГОСТ 22834-87 3.5 |  |  |
| 5.14* |  |  | Длина гранул |  |  |  |
| 5.15* |  | 10.91/29.121 | Крошимость гранул | ГОСТ 28497-2014 6 |  |  |
| 5.16* |  | 10.91/29.128 | Водостойкость гранул | ГОСТ 28758-97 |  |  |
| 5.17* |  |  | Разбухаемость гранул | ГОСТ 22834-87 3.9 |  |  |
| 5.18* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина | ГОСТ 13496.4-2019 8.4 |  |  |
| 5.19* |  | 10.91/08.164 | Массовая доля сырой клетчатки | ГОСТ 13496.2-91 4.1 |  |  |
| 5.20* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте | ГОСТ 32045-2012 (ISO 5985:2002) |  |  |
| 5.21* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля кальция | ГОСТ 26570-95 2.2 |  |  |
| 5.22* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля (общего) фосфора | ГОСТ 26657-97 4 |  |  |
| 5.23* |  | 10.91/08.169 | Массовая доля натрия | ГОСТ 13496.1-2019 8 |  |  |
| 5.24* |  |  | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 13496.1-2019 9; ТУ РБ 600024008.091-2003 3.3 |  |  |
| 5.25* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 13496.1-2019 10 |  |  |
| 5.26* |  | 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира | ГОСТ 13496.15-2016 |  |  |
| 5.27* |  | 10.91/06.036 | Токсичность | ГОСТ 13496.7-97 7 |  |  |
| 5.28* |  | 10.91/11.116 | Массовая доля (содержание) спорыньи | ГОСТ 13496.5-2018 |  |  |
| 5.29* |  |  | Посторонний запах (гнилостный, затхлый, плесневый) | ГОСТ 13496.13-2018 |  |  |
| 5.30* |  |  | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  |  |  |
| 5.31* |  |  | Содержание спорыньи | ГОСТ 13496.5-2018 |  |  |
| 5.32* |  | 10.91/29.040 | Наличие металломагнитных примесей | ГОСТ 13496.9-96 4 |  |  |
| 5.33* |  | 10.91/06.036 | Токсичность | ГОСТ 13496.7-97 7 |  |  |
| 5.34* |  | 10.91/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 13496.18-85 2 |  |  |
| 5.35* |  | 10.91/08.169 | Содержание нитратов | ГОСТ 13496.19-2015 |  |  |
| 5.43* |  | 10.91/04.125 | Содержание радионуклида (удельная активность цезия-137) | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 5.44* |  |  | Содержание радионуклида (удельная активность стронций-90) |  |  |  |
| 6.1* | Жмыхи и шроты: - жмых подсолнечный; - жмых рапсовый; - шрот подсолнечный; - шрот соевый кормовой тостированный; - шрот рапсовый тостированный | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13979.0-86; СТБ 1056-2016 | ул. Подольская, 8, 247710, г. Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область |  |
| 6.2* |  | 10.41/11.116 | Цвет | ГОСТ 13979.4-68 2 |  |  |
| 6.3* |  |  | Запах | ГОСТ 13979.4-68 3 |  |  |
| 6.4* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги (Массовая доля влаги и летучих веществ) | ГОСТ 13979.1-68 3 |  |  |
| 6.5* |  | 10.41/29.040 | Массовая доля металлопримесей | ГОСТ 11048-95 5.3; ГОСТ 11246-96 6.2; ГОСТ 12220-96 5.5; ГОСТ 13979.5-68; ГОСТ 30257-95 5.3; ГОСТ 80-96 |  |  |
| 6.6* |  |  | Посторонние примеси | ГОСТ 11048-95 5.5; ГОСТ 11246-96 6.4; ГОСТ 12220-96 5.4; ГОСТ 30257-95 5.5; ГОСТ 80-96 5.3 |  |  |
| 6.7* |  | 10.41/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 13496.13-2018 8 |  |  |
| 6.8* |  | 10.41/08.149 | Массовая доля сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество | ГОСТ 13496.4-2019 8.4 |  |  |
| 6.9* |  | 10.41/08.164 | Массовая доля сырой клетчатки в обезжиренном продукте в пересчете на абсолютно сухое вещество | ГОСТ 13496.2-91 4.1 |  |  |
| 6.10* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте, в пересчете на абсолютно сухое вещество | ГОСТ 13979.6-69 3 |  |  |
| 6.11* |  | 10.41/08.169 | Активность уреазы | ГОСТ 13979.9-69 |  |  |
| 6.12* |  | 10.41/11.116 | Зараженность вредителями или наличие следов заражения | ГОСТ 13496.13-2018 8 |  |  |
| 6.13* |  |  | Посторонние примеси (камешки, стекло, земля) | ГОСТ 11048-95 5.5; ГОСТ 11246-96 6.4; ГОСТ 12220-96 5.4; ГОСТ 30257-95 5.5; ГОСТ 80-96 5.3 |  |  |
| 6.14* |  |  | Массовая доля металломагнитных примесей | ГОСТ 11048-95 5.3; ГОСТ 11246-96 6.2; ГОСТ 12220-96 5.5; ГОСТ 13979.5-68; ГОСТ 30257-95 5.3; ГОСТ 80-96 |  |  |
| 6.15* |  | 10.41/08.169 | Активность уреазы | ГОСТ 13979.9-69 |  |  |
| 6.16* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 13496.18-85 2 |  |  |
| 6.18* |  | 10.41/08.169 | Содержание нитратов | ГОСТ 13496.19-2015 |  |  |
| 6.24* |  | 10.41/04.125 | Содержание радионуклида (удельная активность цезия-137) | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 7.1** | Премиксы | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13496.0-2016; СТБ 1056-2016; СТБ 1079-97 5.4 | ул. Подольская, 8, 247710, г. Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область |  |
| 7.2* |  | 10.91/11.116 | Внешний вид | СТБ 1079-97 6.2 |  |  |
| 7.3* |  |  | Цвет |  |  |  |
| 7.4* |  |  | Запах | ГОСТ 13496.13-2018 7 |  |  |
| 7.5* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) 2.3.1 |  |  |
| 7.6* |  | 10.91/29.040 | Крупность | ГОСТ 26573.3-2014 |  |  |
| 7.7* |  |  | Массовая концентрация металломагнитной примеси | ГОСТ 13496.9-96 4 |  |  |
| 7.8* |  |  | Наличие металломагнитных примесей |  |  |  |
| 7.9* |  | 10.91/08.169 | Содержание нитратов | ГОСТ 13496.19-2015 |  |  |
| 7.10* |  | 10.91/04.125 | Содержание радионуклида (удельная активность цезия-137) | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 8.1* | Мука кормовая животного происхождения | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17681-82; СТБ 1056-2016 | ул. Подольская, 8, 247710, г. Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область |  |
| 8.2* |  | 10.91/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 17536-82 3.1а |  |  |
| 8.3* |  |  | Запах |  |  |  |
| 8.4* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 17681-82 2.3.3 |  |  |
| 8.5* |  | 10.91/29.040 | Крупность помола | ГОСТ 17681-82 2.1 |  |  |
| 8.6* |  | 10.91/11.116 | Массовая доля металломагнитных примесей | ГОСТ 17681-82 2.2 |  |  |
| 8.7* |  |  | Внешний вид | ГОСТ 17536-82 3.1а |  |  |
| 8.8* |  |  | Посторонний запах (Гнилостный; Затхлый) |  |  |  |
| 8.9* |  | 10.91/06.036 | Токсичность | ГОСТ 13496.7-97 7 |  |  |
| 8.10* |  | 10.91/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 13496.18-85 2 |  |  |
| 8.12* |  | 10.91/08.169 | Содержание нитратов | ГОСТ 13496.19-2015 |  |  |
| 8.13* |  | 10.91/04.125 | Содержание радионуклида (удельная активность цезия-137) | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 9.1* | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; СТБ 1188-99 | ул. Подольская, 8, 247710, г. Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область |  |
| 9.2* |  | 100.09/04.125 | Содержание радионуклида (удельная активность цезия-137) | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 10.1* | Рабочие места | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Подольская, 8, 247710, г. Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область |  |