ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Вода горячая | 100.09/08.169 | Водородный показатель (Д-(2-12) рН) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Боберная, 17, водозабор «Пина-2», 225708, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.2* |  | 100.09/11.116 | запах (-) | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 1.3* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа (Д-(0,1-2,0) мг/дм3) | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 1.4* |  |  | Концентрация меди (Д-(0,02-0,5) мг/дм3) | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |  |
| 1.5* |  | 100.09/08.155 | Концентрация цинка (Д-(0,005-100) мг/дм3) | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 1.6* |  | 100.09/08.156 | мутность (-) | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 1.7* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) (-) | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 1.8* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) (-) | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 1.9** |  | 100.09/42.000 | отбор проб (-) | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) |  |  |
| 1.10* |  | 100.09/11.116 | привкус (-) | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 1.11* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) (-) | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |  |
| 1.12* |  | 100.09/08.156 | цветность (-) | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |  |
| 2.1* | Вода источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/08.169 | Водородный показатель (Д-(2-12) рН) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Боберная, 17, водозабор «Пина-2», 225708, г. Пинск, Брестская область |  |
| 2.2* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая (Д-св. 0,1 ммоль/дм3) | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |  |
| 2.3* |  | 100.09/11.116 | запах | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 2.4* |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия (Д-(0,04-0,56) мг/дм3) | ГОСТ 18165-2014 п.6 |  |  |
| 2.5* |  |  | Концентрация аммиака (по азоту) (Д-(0,1-3,0) мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 2.6* |  | 100.09/08.155 | Концентрация бериллия (Д-(0,1-50,0) мкг/дм3) | ГОСТ 18294-2004 |  |  |
| 2.7* |  |  | Концентрация бора (Д-(0,05-5,0) мг/дм3) | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 2.8* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа (Д-(0,1-2,0) мг/дм3) | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 2.9* |  |  | Концентрация марганца (Д-(0,01-5,0) мг/дм3) | ГОСТ 4974-2014 п.6.4 |  |  |
| 2.10* |  |  | Концентрация меди (Д-(0,02-0,5) мг/дм3) | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |  |
| 2.11* |  | 100.09/08.155 | Концентрация молибдена (Д-(0,025-0,25) мг/дм3) | ФР.1.31.2007.03933 |  |  |
| 2.12* |  | 100.09/08.156 | Концентрация мышьяка (суммарно) (Д-(0,01-0,1) мг/дм3) | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 2.13* |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно) (Д-(0,005-50) мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 2.14* |  |  | Концентрация никеля (Д-(0,01-4,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02572 |  |  |
| 2.15* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов (Д-(0,1-2,0) мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 2.16* |  |  | Концентрация нитрит-ион (Д-(0,003-0,3) мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 2.17* |  | 100.09/08.155 | Концентрация поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные (Д-(0,025-2,0) мг/дм3) | ГОСТ 31857-2012 п.3 |  |  |
| 2.18* |  |  | Концентрация селена (Д-(0,1-5,0) мкг/дм3) | ГОСТ 19413-89 |  |  |
| 2.19* |  | 100.09/08.156 | Концентрация сульфатов (Д-(2,0-50,0) мг/дм3) | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |  |
| 2.20* |  | 100.09/08.052 | Концентрация сухого остатка (-) | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 2.21* |  | 100.09/08.156 | Концентрация фторидов (Д-(0,05-1,0) мг/дм3) | ГОСТ 4386-89 п.1 |  |  |
| 2.22* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного (суммарно) (Д-св. 0,3 мг/дм3) | ГОСТ 18190-72 п.2,п.3 |  |  |
| 2.23* |  |  | Концентрация хлоридов (Д-св. 0,5 мг/дм3) | ГОСТ 4245-72 п.2,п.3 |  |  |
| 2.24* |  | 100.09/08.156 | Концентрация хрома (Д-(0,005-0,05) мг/дм3) | ГОСТ 31956-2013 п.6 |  |  |
| 2.25* |  |  | Концентрация цианидов (Д-(0,01-0,25) мг/дм3) | ГОСТ 31863-2012 |  |  |
| 2.26* |  | 100.09/08.155 | Концентрация цинка (Д-(0,005-100) мг/дм3) | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 2.27* |  | 100.09/08.156 | мутность (-) | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 2.28* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) (-) | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 2.29* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) (-) | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 2.30* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 (Д-(7,4-9999) Бк/л) | МВИ 179-95 |  |  |
| 2.31* |  |  | Объемная суммарная альфа-активность, объемная суммарная бета-активность (-) | СТБ ISO 9696-2020; СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 2.32* |  | 100.09/08.149 | окисляемость перманганатная (Д-св. 0,5 мг/дм3) | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 2.33** |  | 100.09/42.000 | отбор проб (-) | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-3-2021 |  |  |
| 2.34* |  | 100.09/11.116 | привкус (-) | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 2.35* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) (-) | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |  |
| 2.36* |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс, фенолы (Д-(0,0005-25,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 2.37* |  | 100.09/08.156 | цветность (-) | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |  |
| 3.1* | Вода питьевая | 100.09/08.169 | Водородный показатель (Д-(2-12) рН) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Боберная, 17, водозабор «Пина-2», 225708, г. Пинск, Брестская область |  |
| 3.2* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая (Д-св. 0,1 ммоль/дм3) | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |  |
| 3.3* |  | 100.09/11.116 | запах (-) | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 3.4* |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия (Д-(0,04-0,56) мг/дм3) | ГОСТ 18165-2014 п.6 |  |  |
| 3.5* |  |  | Концентрация аммиака (по азоту) (Д-(0,1-3,0) мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 3.6* |  | 100.09/08.155 | Концентрация бериллия (Д-(0,1-50,0) мкг/дм3) | ГОСТ 18294-2004 |  |  |
| 3.7* |  |  | Концентрация бора (Д-(0,05-5,0) мг/дм3) | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 3.8* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа (Д-(0,1-2,0) мг/дм3) | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 3.9* |  |  | Концентрация марганца (Д-(0,01-5,0) мг/дм3) | ГОСТ 4974-2014 п.6.4 |  |  |
| 3.10* |  |  | Концентрация меди (Д-(0,02-0,5) мг/дм3) | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |  |
| 3.11* |  | 100.09/08.155 | Концентрация молибдена (Д-(0,025-0,25) мг/дм3) | ФР.1.31.2007.03933 |  |  |
| 3.12* |  | 100.09/08.156 | Концентрация мышьяка (суммарно) (Д-(0,01-0,1) мг/дм3) | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 3.13* |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно) (Д-(0,005-50) мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 3.14* |  |  | Концентрация никеля (Д-(0,01-4,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02572 |  |  |
| 3.15* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов (Д-(0,1-2,0) мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 3.16* |  |  | Концентрация нитрит-ион (Д-(0,003-0,3) мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 3.17* |  | 100.09/08.155 | Концентрация поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные (Д-(0,025-2,0) мг/дм3) | ГОСТ 31857-2012 п.3 |  |  |
| 3.18* |  |  | Концентрация селена (Д-(0,1-5,0) мкг/дм3) | ГОСТ 19413-89 |  |  |
| 3.19* |  | 100.09/08.156 | Концентрация сульфатов (Д-(2,0-50,0) мг/дм3) | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |  |
| 3.20* |  | 100.09/08.052 | Концентрация сухого остатка (-) | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 3.21* |  | 100.09/08.156 | Концентрация фторидов (Д-(0,05-1,0) мг/дм3) | ГОСТ 4386-89 п.1 |  |  |
| 3.22* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного (суммарно) (Д-св. 0,3 мг/дм3) | ГОСТ 18190-72 п.2,п.3 |  |  |
| 3.23* |  |  | Концентрация хлоридов (Д-св. 0,5 мг/дм3) | ГОСТ 4245-72 п.2,п.3 |  |  |
| 3.24* |  | 100.09/08.156 | Концентрация хрома (Д-(0,005-0,05) мг/дм3) | ГОСТ 31956-2013 п.6 |  |  |
| 3.25* |  |  | Концентрация цианидов (Д-(0,01-0,25) мг/дм3) | ГОСТ 31863-2012 |  |  |
| 3.26* |  | 100.09/08.155 | Концентрация цинка (Д-(0,005-100) мг/дм3) | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 3.27* |  | 100.09/08.156 | мутность (-) | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 3.28* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) (-) | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 3.29* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) (-) | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 3.30* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 (Д-(7,4-9999) Бк/л) | МВИ 179-95 |  |  |
| 3.31* |  |  | Объемная суммарная альфа-активность, объемная суммарная бета-активность (-) | СТБ ISO 9696-2020; СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 3.32* |  | 100.09/08.149 | окисляемость перманганатная (Д-св. 0,5 мг/дм3) | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 3.33** |  | 100.09/42.000 | отбор проб (-) | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-3-2021 |  |  |
| 3.34* |  | 100.09/11.116 | привкус (-) | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 3.35* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) (-) | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |  |
| 3.36* |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс, фенолы (Д-(0,0005-25,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 3.37* |  | 100.09/08.156 | цветность (-) | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |  |
| 4.1** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях:-постоянного пребывания;-временного пребывания | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (-) | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Боберная, 17, водозабор «Пина-2», 225708, г. Пинск, Брестская область |  |
| 5.1** | Территория объектов народного хозяйства и остальные территории населенных пунктов | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (-) | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Боберная, 17, водозабор «Пина-2», 225708, г. Пинск, Брестская область |  |