ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Постоянный шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА. Непостоянный шум: - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА (I); - максимальные уровни звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.050-86 | ул. Правды, 25, 210029, г. Витебск, Витебская область |  |
| 1.3** |  | 100.12/35.059 | Вибрация общая: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2 ), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2 ) или их логарифмические уровни, дБ; -эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2 ) или их логарифмические уровни, дБ. | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |  |  |
| 1.4** |  |  | Вибрация локальная: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2 ), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2 ) или их логарифмические уровни, дБ; -эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2 ) или их логарифмические уровни, дБ | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 1.5** |  | 100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.068, 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха (°С) - относительная влажность воздуха (%) - скорость движения воздуха (м/с) - интенсивность (инфракрасного) теплового облучения (Вт/м²) | ГОСТ 12.1.005-88 |  |  |
| 1.6** |  | 100.12/35.063 | Освещенность (лк) | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 1.7** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот: 5Гц-2кГц (2 – 400) кГц; - плотность магнитного потока магнитного поля в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц (2 – 400) кГц | МВИ.ГМ.1754-2018 |  |  |
| 1.8** |  |  | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | МВИ.МН 5755-2017 |  |  |
| 2.1** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Постоянный шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА. | ГОСТ 23337-2014 | ул. Правды, 25, 210029, г. Витебск, Витебская область |  |
| 2.2** |  |  | Непостоянный шум: - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА (I); - максимальные уровни звука, дБА (I) |  |  |  |
| 2.3** |  | 100.11/35.063 | Освещенность (лк) | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 2.4** |  | 100.11/35.059 | Вибрация общая: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2 ), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2 ) или их логарифмические уровни, дБ | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) |  |  |
| 3.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации аммиака (Диапазон измерения: (2,0–100,0) мг/м³) | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Правды, 25, 210029, г. Витебск, Витебская область |  |
| 3.2** |  |  | Отбор проб Определение концентрации окиси углерода (Диапазон измерения: (5,0–50,0) мг/м³) |  |  |  |
| 3.3** |  |  | Отбор проб Определение концентрации сернистого ангидрида (Диапазон измерения: (5,0–100,0) мг/м³) |  |  |  |
| 3.4** |  |  | Отбор проб Определение концентрации двуокиси азота (Диапазон измерения: (1,0–40,0) мг/м³) |  |  |  |