ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (вибрация внутри) | 100.13/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений (дБ) | ГН-13 от 25.01.2021 № 37¹; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003); ГОСТ ISO 5348-2024; ГОСТ Р 53964-2010 | ул. Толбухина, д. 3А, пом. 19, 220012, г. Минск |  |
| 2.1** | Здания и сооружения (внутренние и наружные ограждающие конструкции жилых, общественных, производственных зданий и сооружений) | 100.13/30.000 | Изоляция воздушного шума (измерения в натурных условиях), индекс изоляции воздушного шума, звукоизоляция окна, частотный корректирующий параметр С, частотный корректирующий параметр Ctr (дБ; дБА) | ГОСТ 26602.3-2016; ГОСТ 27296-2012; ГОСТ 27296-87; ГОСТ Р 56769-2015 (ИСО 717-1:2013); СТБ EN ISO 717-1-2012 | ул. Толбухина, д. 3А, пом. 19, 220012, г. Минск |  |
| 2.2** |  |  | Изоляция ударного шума (измерения в натурных условиях), индекс приведенного уровня ударного шума перекрытия, индекс улучшения изоляции ударного шума (дБ) | ГОСТ 27296-2012; ГОСТ 27296-87; ГОСТ Р 56770-2015 (ИСО 717-2:2013) |  |  |
| 3.1** | Здания и сооружения (зрительные залы и помещения различного назначения) | 100.13/30.000 | Уровни звукового давления, Время реверберации, Разборчивость речи (%; дБ; с) | ГОСТ 24146-89; ГОСТ 25902-2016; ГОСТ Р ИСО 3382-1-2013; ГОСТ Р ИСО 3382-2-2013; ГОСТ Р ИСО 3382-3-2013 | ул. Толбухина, д. 3А, пом. 19, 220012, г. Минск |  |
| 4.1** | Здания и сооружения (кабины наблюдения и дистанционного управления, кожухи) | 100.13/30.000 | Звукоизоляция (измерение на месте установки и эксплуатации), Уровни звукового давления, Уровни звука (дБ) | ГОСТ 31298.2-2005 (ИСО 11546-2:1995); ГОСТ 31299-2005 (ИСО 11957:1996); ГОСТ ISO 11201-2016 5.3, 5.4 | ул. Толбухина, д. 3А, пом. 19, 220012, г. Минск |  |
| 5.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, - уровни звука, - эквивалентные по энергии уровни звука, - максимальные уровни звука (дБ; дБА) | ГН-11 от 25.01.2021 № 37²; ГОСТ 23337-2014 | ул. Толбухина, д. 3А, пом. 19, 220012, г. Минск |  |
| 6.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений (дБ) | ГН-13 от 25.01.2021 № 37¹; ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) | ул. Толбухина, д. 3А, пом. 19, 220012, г. Минск |  |
| 6.2** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, - уровни звука, - эквивалентные по энергии уровни звука, - максимальные уровни звука (дБ; дБА) | ГН-11 от 25.01.2021 № 37²; ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ ISO 9612-2016 |  |  |

¹ - Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека"
² - Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека"