ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Водорода перекись | 20.13/08.031 | Плотность | ГОСТ 18995.1-73 п.1 | ул. Серова, д. 8, 220024, г. Минск |  |
| 2.1* | Кормовые добавки, подкислители | 10.91/08.159 | Массовая доля D-пантенола, L-карнитина, холин хлорида, бетаина | ТУ BY 191128546.023-2020 п.4.7 | ул. Серова, д. 8, 220024, г. Минск |  |
| 2.2* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля витамина Е | ТУ BY 191128546.021-2020 п. 4.4.1 |  |  |
| 2.3* |  | 10.91/08.159 |  | ТУ BY 191128546.021-2020 п. 4.4.2 |  |  |
| 2.4* |  |  | Массовая доля водорастворимых витаминов (витамина В1 – тиамина гидрохлорида, В2 – рибофлавина 5’-фосфата натрия, пантенола, В4 – холина хлорида, никотинамида, В6 – пиридоксина гидрохлорида, В7 (Н) – биотина, В9 (Вс) – фолиевой кислоты, В12 – цианокобаламина, С – аскорбиновой кислоты и К3 – менадиона) | ТУ BY 191128546.026-2022 п.4.5.1 |  |  |
| 2.5* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля глицерина | ТУ BY 191128546.018-2019 п. 4.3.1 |  |  |
| 2.6* |  | 10.91/08.158 |  | ТУ BY 191128546.018-2019 п. 4.3.2; ТУ BY 191128546.028-2022 п. 4.3 |  |  |
| 2.7* |  | 10.91/08.159 | Массовая доля жирорастворимых витаминов (витамина D3 – холекальциферола, E – токоферола ацетата) | ТУ BY 191128546.025-2021 п. 4.3.1 |  |  |
| 2.8* |  |  | Массовая доля жирорастворимых витаминов (витамина А – ретинола пальмитата) | ТУ BY 191128546.025-2021 п. 4.3.3 |  |  |
| 2.9* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля магния | ТУ BY 191128546.023-2020 п. 4.5 |  |  |
| 2.10* |  |  | Массовая доля меди | ТУ BY 191128546.012-2018 п.4.13.1; ТУ BY 191128546.020-2021 п.4.10 |  |  |
| 2.11* |  | 10.91/08.159 | Массовая доля органических кислот (муравьиная, молочная, лимонная, уксусная, фумаровая, пропионовая, сорбиновая, бензойная) | МВИ.МН 4793-2013; ТУ BY 191128546.019-2020 п.4.6; ТУ BY 191128546.024-2021 п.4.6 |  |  |
| 2.12* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля пропиленгликоля | ТУ BY 191128546.018-2019 п. 4.3.1 |  |  |
| 2.13* |  | 10.91/08.158 |  | ТУ BY 191128546.018-2019 п. 4.3.2; ТУ BY 191128546.028-2022 п. 4.3 |  |  |
| 2.14* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля пропионата хрома | ТУ BY 191128546.022-2020 4.4.1 |  |  |
| 2.15* |  | 10.91/08.156 |  | ТУ BY 191128546.022-2020 4.4.2; ТУ BY 191128546.028-2022 4.4 |  |  |
| 2.16* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля селена | ТУ BY 191128546.021-2020 п. 4.3.1 |  |  |
| 2.17* |  |  | Массовая доля сорбитола | ТУ BY 191128546.023-2020 п. 4.6 |  |  |
| 2.18* |  |  | Массовая доля формиата кальция | ТУ BY 191128546.019-2020 п. 4.5; ТУ BY 191128546.024-2021 п. 4.5 |  |  |
| 2.19* |  |  | Массовая доля цинка | ТУ BY 191128546.020-2021 п. 4.11 |  |  |
| 2.20* |  | 10.91/08.031 | Плотность | ГФ РБ II 2.2.5 метод 3; ФЕАЭС 2.1.2.5 метод 3 |  |  |
| 2.21* |  | 10.91/08.169 | Показатель концентрации водородных ионов | ГФ РБ II 2.2.3; ТУ BY 191128546.012-2018 п.4.4.2; ТУ BY 191128546.014-2018 п.4.3.2; ТУ BY 191128546.019-2020 п.4.3.1; ТУ BY 191128546.020-2021 п.4.4.1; ТУ BY 191128546.022-2020 п.4.3.1; ТУ BY 191128546.024-2021 п.4.3.2; ТУ BY 191128546.027-2021 п.4.3.2; ТУ BY 191128546.030-2023 п.4.4.2; ФЕАЭС 2.1.2.3 |  |  |
| 3.1* | Продукты химические жидкие | 20.59/08.149 | Массовая доля перекиси водорода | ГОСТ 177-88 п. 3.3 | ул. Серова, д. 8, 220024, г. Минск |  |
| 3.2* |  |  | Массовая концентрация активного хлора | ГОСТ 11086-76 п. 3.4 |  |  |
| 3.3* |  | 20.59/08.031 | Плотность | ГОСТ 18995.1-73 п.1 |  |  |
| 3.4* |  | 20.59/08.169 | Показатель концентрации водородных ионов | ГОСТ 22567.5-93 п. 7 |  |  |
| 4.1* | Сода каустическая жидкая | 20.13/08.149 | Массовая доля гидроксида натрия | ТУ BY 191128546.009-2015 п. 4.4 | ул. Серова, д. 8, 220024, г. Минск |  |
| 4.2* |  | 20.13/08.031 | Плотность | ГОСТ 18995.1-73 п.1 |  |  |
| 5.1* | Средства антисептические | 20.20/08.149 | Массовая доля йода | ТУ BY 191128546.005-2014 п. 4.5; ТУ BY 191128546.017-2019 п. 4.6 | ул. Серова, д. 8, 220024, г. Минск |  |
| 5.2* |  |  | Массовая доля перекиси водорода | ГОСТ 177-88 п. 3.3; ТУ BY 191128546.016-2019 п. 4.6 |  |  |
| 5.3* |  |  | Массовая доля хлоргексидина биглюканата | ТУ BY 191128546.016-2019 п. 4.5; ТУ BY 191128546.017-2019 п. 4.5 |  |  |
| 5.4* |  | 20.20/08.031 | Плотность | ГФ РБ II 2.2.5 метод 3; ФЕАЭС 2.1.2.5 метод 3 |  |  |
| 5.5* |  | 20.20/08.169 | Показатель концентрации водородных ионов | ГФ РБ II 2.2.3; ФЕАЭС 2.1.2.3 |  |  |
| 6.1* | Средства моющие | 20.41/08.149 | Кислотное число | ТУ BY 191128546.001-2010 п. 4.5 | ул. Серова, д. 8, 220024, г. Минск |  |
| 6.2* |  | 20.41/08.031 | Плотность | ГОСТ 18995.1-73 п.1 |  |  |
| 6.3* |  | 20.41/08.169 | Показатель концентрации водородных ионов | ГОСТ 22567.5-93 п. 7; ТУ BY 191128546.001-2010 п.4.4; ТУ BY 191128546.003-2013 п.4.4 |  |  |
| 7.1* | Средства моющие и дезинфицирующие | 20.20/08.149 | Массовая доля алкилдиметилбензил аммония хлорида | ТУ BY 191128546.002-2011 п. 4.7; ТУ BY 191128546.004-2013 п. 4.7 | ул. Серова, д. 8, 220024, г. Минск |  |
| 7.2* |  |  | Массовая доля надмолочной кислоты | ТУ BY 191128546.007-2012 п. 4.5 |  |  |
| 7.3* |  |  | Массовая доля надуксусной кислоты | ТУ BY 191128546.002-2011 п. 4.8 |  |  |
| 7.4* |  |  | Массовая доля перекиси водорода | ГОСТ 177-88 п. 3.3 |  |  |
| 7.5* |  |  | Массовая концентрация активного хлора | ГОСТ 11086-76 п. 3.4 |  |  |
| 7.6* |  |  | Объемная доля полигексаметиленбигуанид гидрохлорида | ТУ BY 191128546.004-2013 п. 4.6 |  |  |
| 7.7* |  | 20.20/08.031 | Плотность | ГОСТ 18995.1-73 п.1 |  |  |
| 7.8* |  | 20.20/08.169 | Показатель концентрации водородных ионов | ГОСТ 22567.5-93 п. 7; ТУ BY 191128546.002-2011 п.4.4; ТУ BY 191128546.004-2013 п.4.4; ТУ BY 191128546.007-2012 п.4.4 |  |  |
| 8.1* | Средства санитарно-защитные | 20.42/08.149 | Массовая доля йода | ТУ BY 191128546.008-2015 п. 4.5; ТУ BY 191128546.013-2017 п. 4.7 | ул. Серова, д. 8, 220024, г. Минск |  |
| 8.2* |  |  | Массовая доля молочной кислоты | ТУ BY 191128546.013-2017 п. 4.5 |  |  |
| 8.3* |  |  | Массовая доля перекиси водорода | ГОСТ 177-88 п. 3.3; ТУ BY 191128546.013-2017 п. 4.6 |  |  |
| 8.4* |  |  | Массовая доля хлоргексидина биглюканата | ТУ BY 191128546.013-2017 п. 4.8, 4.9 |  |  |
| 8.5* |  | 20.42/08.031 | Плотность | ГОСТ 18995.1-73 п.1 |  |  |
| 8.6* |  | 20.42/08.169 | Показатель концентрации водородных ионов | ГОСТ 22567.5-93 п. 7 |  |  |