ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Грунты | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой )состав | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 | ул. Ф.Скорины, 10, к.415, 220076, г. Минск |  |
| 1.2* |  |  | Гранулометрический (зерновой )состав грунтов кроме органических | ГОСТ 12536-2014 п.4.3 |  |  |
| 1.3* |  |  | Влажность грунтов кроме загипсованных | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |  |
| 1.4* |  |  | Влажность грунта кроме загипсованных на границе текучести | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |  |
| 1.5* |  |  | Влажность грунта кроме загипсованных на границе раскатывания | ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |  |
| 1.6* |  |  | Число пластичности грунтов кроме загипсованных | ГОСТ 5180-2015 п.п.5,7,8 |  |  |
| 1.7* |  |  | Плотность | ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |  |
| 1.8* |  |  | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-2023 п.5 |  |  |
| 1.9* |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель рН | СТБ 17.13.05-36-2015 п.10.2 |  |  |
| 1.10* |  | 100.06/08.149 | Содержание хлор-иона в водной вытяжке | ГОСТ 26425-85 п.1 |  |  |
| 1.11* |  | 100.06/08.169 | Содержание сульфатов в водной вытяжке | СТБ 2432-2015 п.8 |  |  |
| 1.12* |  | 100.06/29.121 | Прочностные характеристики ( метод одноплоскостного среза):- сопротивление срезу, -угол внутреннего трения, - удельное сцепление | ГОСТ 12248.1-2020 |  |  |
| 1.13** |  |  | Степень уплотнения грунта методом динамического зондирования | СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п.6.2 |  |  |
| 1.14** |  |  | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при динамическом зондировании :-глубина погружения зонда от определенного числа ударов молота (залога) при ударном зондировании, -условное динамическое сопротивление | ГОСТ 19912-2012 п.6; ТКП 45-5.01-17-2006 (02250) |  |  |
| 1.15** |  |  | Модуль деформации | ГОСТ 20276.1-2020 |  |  |
| 1.16** |  |  | Удельное сопротивление грунта внедрению зонда при статическом зондировании | ГОСТ 19912-2012 п.5 |  |  |
| 1.17** |  |  | Несущая способность грунта основания свай | СТБ 2242-2011 п.8 |  |  |
| 2.1* | Вода природная | 100.04/08.169 | Водородный показатель рН. | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Ф.Скорины, 10, к.415, 220076, г. Минск |  |
| 2.2* |  | 100.04/08.149 | Содержание хлор-иона | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |  |
| 2.3* |  | 100.04/08.052 | Содержание сульфатов | ГОСТ 4389-72 п.2 |  |  |