ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Покрытия лакокрасочные | 20.30/26.080 | Стойкость покрытий к воздействию низкой температуры | ГОСТ 9.401-2018 метод А | ул. Игнатова, 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 1.2* |  |  | Стойкость покрытий к воздействию соляного тумана | ГОСТ 9.401-2018 метод Б |  |  |
| 1.3* |  |  | Испытание покрытий на воздействие соляного тумана | ГОСТ 20.57.406-81 метод 215-3 |  |  |
| 1.4* |  |  | Стойкость к воздействию солнечного излучения | ГОСТ 9.401-2018 метод В |  |  |
| 1.5* |  |  | Стойкость покрытий к непродолжительному воздействию солнечного излучения, повышенной температуры и влажности | ГОСТ 9.401-2018 метод 1 |  |  |
| 1.6* |  |  | Стойкость покрытий к воздействию переменной температуры, повышенной влажности и солнечного излучения | ГОСТ 9.401-2018 метод 2-4 |  |  |
| 1.7* |  |  | Стойкость покрытий к воздействию переменной температуры, повышенной влажности сернистого газа и солнечного излучения | ГОСТ 9.401-2018 метод 5-8 |  |  |
| 1.8* |  |  | Стойкость покрытий к воздействию повышенной температуры, влажности, соляного тумана и солнечного излучения | ГОСТ 9.401-2018 метод 9 |  |  |
| 1.9* |  |  | Стойкость покрытий к воздействию переменной температуры, повышенной влажности, соляного тумана, сернистого газа и солнечного излучения | ГОСТ 9.401-2018 метод 11 |  |  |
| 1.10* |  |  | Стойкость покрытий к воздействию переменной температуры и повышенной влажности | ГОСТ 9.401-2018 метод 12-14 |  |  |
| 1.11* |  |  | Стойкость покрытий к воздействию переменной температуры, повышенной влажности и сернистого газа | ГОСТ 9.401-2018 метод 15-18 |  |  |
| 1.12* |  |  | Стойкость покрытий к воздействию повышенной температуры, повышенной влажности и соляного тумана | ГОСТ 9.401-2018 метод 19 |  |  |
| 1.13* |  |  | Стойкость покрытий к воздействию изменения температуры, повышенной влажности, соляного тумана и сернистого газа | ГОСТ 9.401-2018 метод 21 |  |  |
| 1.14* |  | 20.30/11.116 | Внешний вид покрытий | ГОСТ 9.407-2015 |  |  |
| 1.15* |  | 20.30/26.095 | Адгезия (метод решетчатых надрезов) | ГОСТ 15140-78 метод 2 |  |  |
| 1.16* |  | 20.30/26.080 | Морозостойкость покрытия | СТБ 1263-2001 п. 8.10 |  |  |
| 1.17* |  | 20.30/29.137 | Коэффициент паропроницаемости покрытия | СТБ 1197-2008 п.п.5.2, 5.12; СТБ 1263-2001 п.8.11 |  |  |
| 1.18* |  | 20.30/26.080 | Устойчивость к воздействию переменных температур | ГОСТ 27037-86; СТБ 1197-2008 п.п.5.2, 5.15 |  |  |
| 1.19* |  | 20.30/26.095 | Адгезия покрытия (метод испытания по силе отрыва) | ГОСТ 28574-2014 п.5 |  |  |
| 1.20* |  | 20.30/26.080 | Испытания Ка. Стойкость к воздействию соляного тумана | ГОСТ 28207-89 (МЭК 68-2-11-81) п.2 |  |  |
| 1.21* |  | 20.30/26.141 | Смываемость | СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п.9.5 |  |  |
| 1.22* |  | 20.30/26.080 | Испытания на коррозионную стойкость в искусственных атмосферах. Испытания в солевом тумане. | ISO 12944-6:2018; ISO 9227:2022 |  |  |
| 1.23* |  |  | Определение влагостойкости. Конденсация (одностороннее воздействие) | ISO 12944-6:2018; ISO 6270-1:2017 |  |  |
| 1.24* |  | 20.30/11.116 | Внешний вид покрытий | ISO 12944-6:2018; ISO 4628-1:2016 |  |  |
| 1.25* |  |  | Оценка степени вздутия покрытия | ISO 12944-6:2018; ISO 4628-2:2016 |  |  |
| 1.26* |  |  | Оценка степени коррозии покрытия | ISO 12944-6:2018; ISO 4628-3:2024 |  |  |
| 1.27* |  |  | Оценка степени растрескивания покрытия | ISO 12944-6:2018; ISO 4628-4:2016 |  |  |
| 1.28* |  |  | Оценка степени отслаивания покрытия | ISO 12944-6:2018; ISO 4628-5:2022 |  |  |
| 1.29* |  |  | Оценка дефектов надреза | ISO 4628-8:2016; ISO 12944-6:2018 |  |  |
| 1.30* |  | 20.30/26.095 | Адгезия (метод решетчатых надрезов) | ISO 12944-6:2018; ISO 2409:2020 |  |  |
| 1.31* |  |  | Адгезия | ISO 12944-6:2018; ISO 4624:2023 |  |  |
| 1.32* |  | 20.30/26.080 | Коррозионные испытания в искусственных атмосферах. Испытания в солевом тумане. | СТБ ISO 9227-2018 |  |  |
| 1.33* |  |  | Определение стойкости к воздействию влажности. Конденсация (одностороннее воздействие) | СТБ ISO 6270-1-2018 |  |  |
| 1.34* |  | 20.30/11.116 | Внешний вид покрытий | СТБ ISO 4628-1-2018 |  |  |
| 1.35* |  |  | Оценка степени образования пузырей | СТБ ISO 4628-2-2018 |  |  |
| 1.36* |  |  | Оценка степени коррозии покрытия | СТБ ISO 4628-3-2018 |  |  |
| 1.37* |  |  | Оценка степени растрескивания покрытия | СТБ ISO 4628-4-2018 |  |  |
| 1.38* |  | 20.30/26.080 | Водопроницаемость | СТБ EN 1062-3-2014 |  |  |
| 1.39* |  |  | Определение характеристик паропроницаемости. Метод чаши. Определение характеристик паропроницаемости. Метод чаши | ГОСТ 33355-2015 (ISO 7783:2011); СТБ ISO 7783-2025 |  |  |
| 2.1* | Материалы лакокрасочные | 20.30/25.120 | Метод экспериментального определения температуры вспышки жидкостей в закрытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 29 | ул. Игнатова, 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 2.2* |  |  | Метод экспериментального определения температуры вспышки жидкостей в открытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 30 |  |  |
| 2.3* |  |  | Метод экспериментального определения температуры воспламенения жидкостей | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 28 |  |  |
| 2.4* |  |  | Метод экспериментального определения температуры самовоспламенения жидкостей | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 31 |  |  |
| 3.1* | Композиции защитно-отделочные строительные | 20.30/29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1263-2001 п. 8.13 | ул. Игнатова, 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 3.2* |  | 20.30/26.080 | Морозостойкость покрытия | СТБ 1263-2001 п. 8.10 |  |  |
| 3.3* |  | 20.30/29.137 | Коэффициент паропроницаемости покрытия | СТБ 1197-2008 п.п.5.2, 5.12; СТБ 1263-2001 п.8.11 |  |  |
| 3.4* |  | 20.30/26.080 | Устойчивость к воздействию переменных температур | ГОСТ 27037-86; СТБ 1197-2008 п.п.5.2, 5.15 |  |  |
| 3.5* |  | 20.30/26.095 | Адгезия покрытия (метод испытания по силе отрыва) | ГОСТ 28574-2014 п.5; СТБ 1263-2001 п. 8.9 |  |  |
| 4.1* | Химические вещества, химическая продукция | 20.59/25.120 | Метод экспериментального определения температуры вспышки жидкостей в закрытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 29 | ул. Игнатова, 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 4.2* |  |  | Метод экспериментального определения температуры вспышки жидкостей в открытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 30 |  |  |
| 4.3* |  |  | Метод экспериментального определения температуры воспламенения жидкостей | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 28 |  |  |
| 4.4* |  |  | Метод экспериментального определения температуры самовоспламенения жидкостей | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 31 |  |  |
| 5.1* | Смазочные материалы, масла и специальные жидкости | 19.20/25.120 | Метод экспериментального определения температуры вспышки жидкостей в закрытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 29 | ул. Игнатова, 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 5.2* |  |  | Метод экспериментального определения температуры вспышки жидкостей в открытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 30 |  |  |
| 5.3* |  |  | Метод экспериментального определения температуры воспламенения жидкостей | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 28 |  |  |
| 5.4* |  |  | Метод экспериментального определения температуры самовоспламенения жидкостей | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 31 |  |  |
| 6.1* | Топливо. жидкое топливо | 19.20/25.120 | Метод экспериментального определения температуры вспышки жидкостей в закрытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 29 | ул. Игнатова, 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 6.2* |  |  | Метод экспериментального определения температуры вспышки жидкостей в открытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 30 |  |  |
| 6.3* |  |  | Метод экспериментального определения температуры воспламенения жидкостей | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 28 |  |  |
| 6.4* |  |  | Метод экспериментального определения температуры самовоспламенения жидкостей | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 31 |  |  |