ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Турбинные и электроизоляционные масла | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 | ул. Академическая, 18, 220012, г. Минск (Химическая лаборатория цеха наладки тепломеханического оборудования филиала «Инженерный центр» ОАО «Белэнергоремналадка») | ТР ТС 030/2012 |
| 1.1* | Энергетические масла (турбинные, трансформаторные, гидравлические, электроизоляционные, компрессорные, вакуумные, редукторные, моторные, огнестойкие синтетические). | 19.20/08.052, 19.20/08.149 | Стабильность против окисления | ГОСТ 981-75 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск (химическая лаборатория цеха наладки тепломеханического оборудования филиала «Инженерный центр» ) |  |
| 1.2* ТР | Турбинные и электроизоляционные масла | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) | ул. Академическая, 18, 220012, г. Минск (Химическая лаборатория цеха наладки тепломеханического оборудования филиала «Инженерный центр» ОАО «Белэнергоремналадка») | ТР ТС 030/2012 |
| 1.2* | Энергетические масла (турбинные, трансформаторные, гидравлические, электроизоляционные, компрессорные, вакуумные, редукторные, моторные, огнестойкие синтетические). | 19.20/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 5985-79 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск (химическая лаборатория цеха наладки тепломеханического оборудования филиала «Инженерный центр» ) |  |
| 1.3* |  | 19.20/08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 |  |  |
| 1.4* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  |  |
| 1.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |  |  |
| 1.6* |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 |  |  |
| 1.7* |  | 19.20/08.169 | Кислотное число | ГОСТ 32327-2022 |  |  |
| 1.8* |  | 19.20/18.115 | Класс чистоты | ГОСТ 17216-2001 п. А.2.5 таблица 1; ГОСТ ИСО 4407-2006 |  |  |
| 2.1* | Производственные воды | 20.13/08.149 | Жесткость (от 0,02 ммоль/дм³ до 20,00 ммоль/дм³) | МВИ.МН 1311-2009 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск (химическая лаборатория цеха наладки тепломеханического оборудования филиала «Инженерный центр» ) |  |
| 2.2* |  | 20.13/08.052 | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 |  |  |
| 2.3* |  | 20.13/08.149 | Перманганатная окисляемость (≥ 0,5 мг/дм³) | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 2.4* |  |  | Щелочность (от 0,04 ммоль/дм³ до 25,00 ммоль/дм³) | МВИ.МН 3082-2009 |  |  |
| 2.5* |  | 20.13/08.156 | Концентрация общего железа (от 0,05 мг/дм³ до 2,0 мг/дм³) | ГОСТ 4011-72 п. 3 |  |  |
| 2.6* |  |  | Концентрация кремниевой кислоты (от 0,01 мг/дм³ до 40,00 мг/дм³) | МВИ.МН 1429-2009 |  |  |
| 2.7* |  | 20.13/08.149 | Концентрация хлоридов (от 3,00 мг/дм³ до 500,00 мг/дм³) | МВИ.МН 1313-2009 |  |  |
| 3.1* | Отложения с внутренних поверхностей нагрева и проточной части турбины | 20.13/08.052 | Потери или увеличение массы при прокаливании (от 0,1 % до 35 %) | АМИ.БР 0102-2025 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск (химическая лаборатория цеха наладки тепломеханического оборудования филиала «Инженерный центр» ) |  |
| 3.2* |  | 20.13/08.149 | Концентрация алюминия, % | МВИ концентрации алюминия объемным методом с индикатором дитизоном - с. 218-220 |  |  |
| 3.3* |  |  | Массовая доля железа (от 3 % до 100 %) | МВИ.МН 6225-2020 |  |  |
| 3.4* |  |  | Массовая доля кальция (от 0,10 % до 40,00 %) | АМИ.БР 0074-2025 |  |  |
| 3.5* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля двуокиси кремния (от 0 % до 65 %) | МВИ.МН 6192-2019 |  |  |
| 3.6* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля магния (от 0,10 % до 40,00 %) | АМИ.БР 0074-2025 |  |  |
| 3.7* |  |  | Массовая доля меди (от 1 % до 30 %) | МВИ.МН 6299-2020 |  |  |
| 3.8* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля сульфатов (от 0,10 % до 30,00 %) | АМИ.БР 0110-2025 |  |  |
| 3.9* |  | 20.13/08.156 | Массовая доля фосфатов (от 0,50 % до 40,00 %) | АМИ.БР 0072-2025 |  |  |
| 3.10* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля цинка (от 0,1 % до 40,0 %) | АМИ.БР 0071-2025 |  |  |
| 4.1* | Водорастворимые турбинные отложения | 20.13/08.149 | Массовая доля кальция (от 0,00 % до 40,00 %) | АМИ.БР 0079-2025 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск (химическая лаборатория цеха наладки тепломеханического оборудования филиала «Инженерный центр» ) |  |
| 4.2* |  |  | Массовая доля магния (от 0,10 % до 40,00 %) |  |  |  |
| 4.3* |  | 20.13/08.156 | Массовая доля кремниевой кислоты (от 0,020 % до 5,000 %) | АМИ.БР 0078-2025 |  |  |
| 4.4* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля хлоридов (от 0,1 % до 60,0 %) | АМИ.БР 0073-2025 |  |  |
| 4.5* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля сульфатов (от 0,10 % до 30,00 %) | АМИ.БР 0109-2025 |  |  |
| 4.6* |  | 20.13/08.156 | Массовая доля фосфатов (от 0,01 % до 0,12 %) | АМИ.БР 0100-2025 |  |  |
| 4.7* |  | 20.13/08.149 | Массовые доли гидратов, карбонатов, бикарбонатов (от 0,10 % до 80,00 %) | АМИ.БР 0079-2025 |  |  |
| 5.1* | Поверхности нагрева | 20.13/29.040 | Количество отложений (от 15 г/м² до 4000 г/м²) | МВИ.МН 6187-2019 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск (химическая лаборатория цеха наладки тепломеханического оборудования филиала «Инженерный центр» ) |  |
| 6.1* | Смолы ионообменные | 20.14/08.149, 20.14/29.040 | Динамическая обменная емкость | ГОСТ 20255.2-89 | ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск (химическая лаборатория цеха наладки тепломеханического оборудования филиала «Инженерный центр» ) |  |
| 6.2* |  | 20.14/29.040 | Гранулометрический состав | ГОСТ 10900-84 п.3 |  |  |
| 6.3* |  |  | Массовая доля влаги | ГОСТ 10898.1-84 |  |  |
| 6.4* |  |  | Удельный объем | ГОСТ 10898.4-84 |  |  |
| 6.5* |  | 20.14/08.149, 20.14/29.040 | Полная статическая обменная емкость | ГОСТ 20255.1-89 |  |  |
| 6.6* |  | 20.14/18.115 | Осмотическая стабильность | ГОСТ 17338-88 |  |  |