ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | ГОСТ 24940-2016 | ул. Пушкина, 12, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область |  |
| 1.2** |  | 100.12/35.060, 100.12/35.065 | Температура воздуха, ℃ Относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88 п. 2 |  |  |
| 2.1** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Пушкина, 12, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область |  |
| 3.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/35.070 | Скорость газопылевых потоков, м/с | СТБ 17.08.05-02-2016 | ул. Пушкина, 12, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область |  |
| 3.2** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  |  |  |
| 3.3** |  | 100.01/35.062 | Давление газопылевых потоков, Па | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 3.4** |  | 100.01/35.065 | Температура газопылевых потоков, ℃ |  |  |  |
| 3.5** |  | 100.01/08.169 | Концентрация оксида углерода (СО), ДИ: (1,25-25000) мг/дм3 | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 3.6** |  |  | Концентрация диоксидов азота (NО2), ДИ: (2,05-1000) мг/дм3 |  |  |  |
| 3.7** |  |  | Концентрация оксидов азота (NО), ДИ: (1.34-4000) мг/дм3 |  |  |  |
| 3.8** |  |  | Концентрация ангидрида сернистого (SО2), ДИ: (2,86-15000) мг/дм3 |  |  |  |
| 3.9** |  |  | Концентрация кислорода (О2), ДИ: (0,1-21) об.% |  |  |  |
| 3.10** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Массовая концентрация твердых частиц (пыль, взвешенные вещества), ДИ: (15-20000) мг/дм3 ДИ (5-15) мг/дм3 Отбор проб | МВИ.МН 4514-2012; МВИ.МН 5988-2018 |  |  |