ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.1** | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 1.2* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.2* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 7.1; ГОСТ ISO 6222-2018 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 1.3* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.3* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 1.4* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.4* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | СТБ ISO 6461-2-2016 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 1.5* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | S.aureus | ГОСТ 30347-2016 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.5* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая | 100.09/01.086 | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 1.6* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | B. сereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.6* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая | 100.09/01.086 | Бактерии рода Salmonella | СТБ ISO 19250-2016 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 1.7* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.7* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 1.8* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.8* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая | 100.09/01.086 | Возбудитель холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 1.9* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.10* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 1.11* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 1.12* ТР |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 1.13* ТР |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 1.14* ТР |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Влага и сухие вещества | ГОСТ 3626-73 п. 2, 6, 8 |  |  |
| 1.15* ТР |  | 01.41/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169 | Токсичные элементы: - свинец | ГОСТ 33824-2016 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.16* ТР |  | 01.41/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 1.17* ТР |  | 01.41/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169 | Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 1.18* ТР |  | 01.41/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 1.19* ТР |  | 01.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 2.1** ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание желатин. Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 2.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Инструкция по применению рег. № 037-0409 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 2.2* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание желатин. Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п. 4.1 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 2.2* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии | АМИ.ГМ 0383-2025 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 2.3* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание желатин. Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 2.3* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии | СТБ ISO 19250-2016 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 2.4* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание желатин. Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 п. 4.4 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 2.4* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Возбудитель холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 2.5* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание желатин. Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.6 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 2.5* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Индикаторный показатель - кишечная палочка (E.coli) | АМИ.ГМ 0383-2025; Инструкция по применению рег. № 037-0409 п.22 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 2.6* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание желатин. Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 2.6* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 2.7* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание желатин. Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 2.8* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 2.9* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 2.10* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.11* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 2.12* ТР |  | 10.11/08.169, 10.13/08.169, 01.41/08.169 | Токсичные элементы: - свинец | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |
| 2.13* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 2.14* ТР |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 01.41/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 2.15* ТР |  | 10.11/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 9793-2016 п. 9 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 2.16* ТР |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Белок | ГОСТ 25011-2017 п.6 |  |  |
| 2.17* ТР |  |  | Поваренная соль | ГОСТ 9957-2015 п.6 |  |  |
| 2.18* ТР |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 01.41/08.156 | Нитриты | ГОСТ 8558.1-2015 п. 8 |  | ТР ТС 029/2012 ТР ТС 034/2013 |
| 2.19* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 2.20* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 2.21* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. сereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 2.22* ТР |  |  | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 2.23* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 2.24* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п. 7.8 |  |  |
| 2.25* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 2.26* ТР | Пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 2.27* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 2.28* ТР |  |  | B. сereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 2.29* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.30* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание желатин. Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.31* ТР |  | 10.11/04.125, 10.13/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 3.1** ТР | Яйца | 01.47/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.1** | Вода бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 3.2* ТР | Яйца | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.2* | Вода бассейнов | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 3.3* ТР | Яйца | 01.47/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.3* | Вода бассейнов | 100.09/01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки | Инструкция по применению рег. № 070-0210 глава 6, п. 36-39 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 3.4* ТР | Яйца | 01.47/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.4* | Вода бассейнов | 100.09/01.086 | Синегнойные палочки | ГОСТ 34786-2021 п. 11.2; Инструкция по применению рег. № 070-0210 глава 6, п.40-44 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 3.5* ТР | Яйца | 01.47/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.5* | Вода бассейнов | 100.09/01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний | Инструкция по применению рег. № 025-0309 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 3.6* ТР | Яйца | 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.6* | Вода бассейнов | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 3.7* ТР | Яйца | 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.7* | Вода бассейнов | 100.09/01.086 | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 3.8* ТР | Яйца | 01.47/08.169 | свинец, кадмий | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.9* ТР |  | 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 3.10* ТР |  | 01.47/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 3.11* ТР |  |  | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 3.12* ТР |  | 01.47/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 4.1** ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Инструкция по применению рег. № 025-0309; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 4.2* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2* | Сточные воды | 100.05/01.086 | Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии | Инструкция по применению рег. № 025-0309 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 4.3* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.3* | Сточные воды | 100.05/01.086 | Холерные и НАГ-вибрионы | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 4.4* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.5* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 4.6* ТР |  |  | B. сereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 4.7* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 4.8** ТР |  | 10.71/42.000, 10.72/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015 |  |  |
| 4.9* ТР |  | 10.71/08.156, 10.72/08.156 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 4.10* ТР |  | 10.71/08.169, 10.72/08.169 | Токсичные элементы: - свинец | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |
| 4.11* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 4.12* ТР |  | 10.71/08.156, 10.72/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 4.13* ТР |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 4.14* ТР |  | 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 5.1** ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.1** | Питьевая вода, расфасованная в ёмкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 5.2* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2* | Питьевая вода, расфасованная в ёмкости | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 7.1 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 5.3* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.3* | Питьевая вода, расфасованная в ёмкости | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии и E. coli | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 5.4* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4* | Питьевая вода, расфасованная в ёмкости | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии и E. coli | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 5.5* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5* | Питьевая вода, расфасованная в ёмкости | 100.09/01.086 | Pseudamonas aeruginosa | Инструкция по применению рег. № 068-1109 глава 5, п.16 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 5.6* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.6* | Питьевая вода, расфасованная в ёмкости | 100.09/01.086 | Энтерококки (фекальные стрептококки) | ГОСТ 34786-2021 п. 10.1; Инструкция по применению рег. № 068-1109 глава 5, п.18 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 5.7* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.8** ТР |  | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 |  |  |
| 5.9* ТР |  | 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.82/08.169 | Токсичные элементы: - свинец | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |
| 5.10* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 5.11* ТР |  | 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 5.12* ТР |  | 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.82/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 5.13* ТР |  | 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 6.1** ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.1** | Мясо и мясопродукты, в том числе колбасные изделия, мясо птицы и изделия из мяса птицы | 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76 п.2.1; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 6.2* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.2* | Мясо и мясопродукты, в том числе колбасные изделия, мясо птицы и изделия из мяса птицы | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п. 4.1 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 6.3* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.3* | Мясо и мясопродукты, в том числе колбасные изделия, мясо птицы и изделия из мяса птицы | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 6.4* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.4* | Мясо и мясопродукты, в том числе колбасные изделия, мясо птицы и изделия из мяса птицы | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 9958-81 п. 4.3 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 6.5* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.5* | Мясо и мясопродукты, в том числе колбасные изделия, мясо птицы и изделия из мяса птицы | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 6.6* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.6* | Мясо и мясопродукты, в том числе колбасные изделия, мясо птицы и изделия из мяса птицы | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 6.7* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.7* | Мясо и мясопродукты, в том числе колбасные изделия, мясо птицы и изделия из мяса птицы | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п. 2.11.7; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п. 4.4 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 6.8* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.8* | Мясо и мясопродукты, в том числе колбасные изделия, мясо птицы и изделия из мяса птицы | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.6 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 6.9* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.9* | Мясо и мясопродукты, в том числе колбасные изделия, мясо птицы и изделия из мяса птицы | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monоcytogenes, Listeria spp. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 6.10* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.10* | Мясо и мясопродукты, в том числе колбасные изделия, мясо птицы и изделия из мяса птицы | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 6.11** ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.11* | Мясо и мясопродукты, в том числе колбасные изделия, мясо птицы и изделия из мяса птицы | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 6.12* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169 | нитраты | МУ 5048-89 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.13* ТР |  |  | Токсичные элементы: - свинец | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |
| 6.14* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 6.15* ТР |  | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 6.16* ТР |  | 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 6.17* ТР |  | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 7.1** ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.1** | Яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32149-2013 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 7.2* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.2* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 7.3* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.3* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 7.4* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.4* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 7.5* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.5* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 7.6* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.6* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 7.7* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.169 | Токсичные элементы: - свинец | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.8* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 7.9* ТР |  | 10.41/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 7.10* ТР |  | 10.41/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 7.11* ТР |  | 10.41/08.156 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 8.1** ТР | Напитки | 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.1** | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 8.2* ТР | Напитки | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ 30712-2001 п. 6.2 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.2* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 8.3* ТР | Напитки | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ, КМАэМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п. 6.1, 6.2 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.3* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 8.4* ТР | Напитки | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) фекальные | ГОСТ 30712-2001 п. 6.3 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.4* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 8.5* ТР | Напитки | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 30712-2001 п. 6.3 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.5* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | S.aureus | ГОСТ 30347-2016 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 8.6* ТР | Напитки | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Дрожжи и плесени (в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.6* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 8.7* ТР | Напитки | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.7* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 8.8** ТР | Напитки | 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 6687.0-86; СТБ 1036-97 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.8* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Listeria monоcytogenes, Listeria spp. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 8.9* ТР | Напитки | 11.05/08.169, 11.07/08.169 | Токсичные элементы: - свинец | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.9* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 8.10* ТР | Напитки | 11.05/08.169, 11.07/08.169 | Кадмий | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.10* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 8.11* ТР | Напитки | 11.05/08.156, 11.07/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.12* ТР |  |  | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 9.1** ТР | Другие продукты | 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.1** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 9.2* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.2* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 31339-2006 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 9.3* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.3* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 9.4* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.4* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 9.5* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п. 2.11.7; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п. 4.4 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.5* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 9.6* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.6* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 9.7* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | B. сereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.7* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 9.8* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.8* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Listeria monоcytogenes, Listeria spp. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 9.9* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.10* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 9.11* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 9.12* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 10.1** ТР | Продукты для детского питания | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.1** | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, хлопья, крупы не требующие варки | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 10.2* ТР | Продукты для детского питания | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.2* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, хлопья, крупы не требующие варки | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 10.3* ТР | Продукты для детского питания | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.3* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, хлопья, крупы не требующие варки | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 10.4* ТР | Продукты для детского питания | 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.4* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, хлопья, крупы не требующие варки | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 10.5* ТР | Продукты для детского питания | 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.5* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, хлопья, крупы не требующие варки | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 10.6* ТР | Продукты для детского питания | 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.6* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, хлопья, крупы не требующие варки | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 10.7* ТР | Продукты для детского питания | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.7* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, хлопья, крупы не требующие варки | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 10.8* ТР | Продукты для детского питания | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.8* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, хлопья, крупы не требующие варки | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 п. 4.4 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 11.1** ТР | Мясо птицы, и продукты их переработки | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 11.1* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32751-2014 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 11.2* ТР | Мясо птицы, и продукты их переработки | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п. 4.1 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 11.2* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 11.3* ТР | Мясо птицы, и продукты их переработки | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 11.3* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 11.4* ТР | Мясо птицы, и продукты их переработки | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 11.4* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 11.5* ТР | Мясо птицы, и продукты их переработки | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 11.5* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 11.6* ТР | Мясо птицы, и продукты их переработки | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п. 2.11.7; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п. 4.4 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 11.6* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 11.7* ТР | Мясо птицы, и продукты их переработки | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 11.8* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 9958-81 п. 4.3 |  |  |
| 11.9* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 11.10* ТР |  | 10.12/08.169, 10.13/08.169 | Токсичные элементы: - свинец | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |
| 11.11* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 11.12* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 11.13* ТР |  |  | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 11.14* ТР |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 12.1** ТР | Рыба и рыбные продукты. Консервы рыбные. Икра | 03.00/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.1** | Плодоовощная продукция | 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 12.2* ТР | Рыба и рыбные продукты. Консервы рыбные. Икра | 03.00/08.169 | Токсичные элементы: - свинец | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.2* | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 12.3* ТР | Рыба и рыбные продукты. Консервы рыбные. Икра | 03.00/08.169 | Кадмий | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.3* | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 12.4* ТР | Рыба и рыбные продукты. Консервы рыбные. Икра | 03.00/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.4* | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 12.5* ТР | Рыба и рыбные продукты. Консервы рыбные. Икра | 03.00/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 31339-2006; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.5* | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 12.6* ТР | Рыба и рыбные продукты. Консервы рыбные. Икра | 03.00/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.6* | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 12.7* ТР | Рыба и рыбные продукты. Консервы рыбные. Икра | 03.00/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.7* | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 12.8* ТР | Рыба и рыбные продукты. Консервы рыбные. Икра | 03.00/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.8* | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 12.9* ТР | Рыба и рыбные продукты. Консервы рыбные. Икра | 03.00/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.9* | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 12.10* ТР | Рыба и рыбные продукты. Консервы рыбные. Икра | 03.00/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.10* | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Иерсинии | Инструкция № 076-0210 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 12.11* ТР | Рыба и рыбные продукты. Консервы рыбные. Икра | 03.00/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.12* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 12.13* ТР |  | 03.00/08.156 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 13.1** | Масличное сырьё и жировые продукты | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 13.2* |  | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |  |  |
| 13.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |  |  |
| 13.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 13.5* |  |  | Listeria monоcytogenes, Listeria spp. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 13.6* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 13.7* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 13.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 14.1** | Напитки (слабоалкогольные, безалкогольные), минеральные воды | 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 14.2* |  | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ, КМАэМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п. 6.1, 6.2 |  |  |
| 14.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30712-2001 п. 6.3; Инструкция по применению № 072-0210 п. 12 |  |  |
| 14.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); Инструкция по применению № 072-0210 п. 14 |  |  |
| 14.5* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 |  |  |
| 14.6* |  |  | Pseudamonas aeruginosa | Инструкция по применению № 072-0210 п.13 |  |  |
| 15.1** | Готовые кулинарные изделия, другие продукты | 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76 п.2.1 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 15.2* |  | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 15.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 15.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 15.5* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 15.6* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 15.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 15.8* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 15.9* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п. 2.11.7; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п. 4.4 |  |  |
| 15.10* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 15.11* |  |  | Listeria monоcytogenes, Listeria spp. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 16.1** | Продукты для детского питания | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 16.2* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 16.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 16.4* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 16.5* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 16.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 16.7* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 16.8* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 16.9* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89 |  |  |
| 16.10* |  |  | Listeria monоcytogenes, Listeria spp. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 17.1** | Консервы | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70; Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 17.2* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 17.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |
| 17.4* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 17.5* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus, B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 17.6* |  |  | Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) С.perfringens, мезофильные клостридии кроме C.botulinum и (или) С.perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 17.7* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 17.8* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п. 7.8 |  |  |
| 17.9* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 17.10* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91 |  |  |
| 18.1* | Грудное молоко | 101.19/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки | Инструкция по применению рег. № 075-0210 раздел II, глава 15 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 18.2* |  |  | S.aureus | Инструкция по применению рег. № 075-0210 |  |  |
| 19.1** | Пищевые продукты при пищевых отравлениях | 01.47/42.000, 01.49/42.000, 01.70/42.000, 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 19.2* |  | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.70/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Возбудители бактериальных пищевых отравлений: – сальмонеллы – шигеллы – эшерихии – протей – золотистый стафилококк – энтерококк | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 20.1** | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция 4.2.10-15-10-2006; Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция по применению рег. № 078-0210; Инструкция № 001-0116; МВИ.МН 6368-2021 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 20.2* |  | 100.15/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки, плесени | Инструкция 4.2.10-15-10-2006; Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция по применению рег. № 078-0210 |  |  |
| 20.3* |  |  | Сальмонеллы, протей | ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 20.4* |  |  | Стафилококк | Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция по применению рег. № 078-0210 |  |  |
| 20.5* |  |  | Стафилококк, БГКП, синегнойная палочка | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |  |  |
| 20.6* |  |  | Listeria monоcytogenes, Listeria spp. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; Инструкция № 001-0116 |  |  |
| 20.7* |  |  | КМАФАнМ | МВИ.МН 6368-2021 |  |  |
| 20.8* |  |  | Иерсинии | Инструкция № 076-0210 |  |  |
| 21.1** | Воздух производственной среды | 100.10/42.000 | Отбор проб | АМИ.МН 0022-2021; Инструкция 4.2.10-22-1-2006 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 21.2* |  | 100.10/01.086 | Общее количество микроорганизмов | АМИ.МН 0022-2021 |  |  |
| 21.3* |  |  | Staphylococcus aureus | АМИ.ВТ 0024-2025 |  |  |
| 21.4* |  |  | Общее содержание дрожжевых и плесневых грибов | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |  |  |
| 22.1** | Изделия медицинского назначения | 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 22.2* |  | 32.50/01.086 | Стерильность |  |  |  |
| 23.1** | Лекарственные средства, вода дистиллированная и фармакологические препараты | 21.10/42.000, 21.20/42.000 | Отбор проб | МУ № 3182-84 раздел 2 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 23.2* |  | 21.10/01.086, 21.20/01.086 | КМАФАнМ | МУ № 3182-84 п. 3.1.1; п. 3.4 |  |  |
| 23.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | МУ № 3182-84 п.п. 3.2.2; 3.2.3; 3.4 |  |  |
| 23.4* |  |  | Дрожжи, плесени | МУ № 3182-84 п. 3.1.1 |  |  |
| 23.5* |  |  | Стерильность | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |  |  |
| 24.1** | Биотесты для бактериологического контроля работы паровых и воздушных стерилизаторов | 39.00/42.000 | Отбор проб | Инструкция, утв. приказом МЗ РБ № 1065 от 02.08.2024; МУ № 15/6-5 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 24.2* |  | 39.00/01.086 | Стерильность (отсутствие роста тест-культур) | МУ № 15/6-5 |  |  |
| 25.1** | Биотесты для бактериологического контроля работы дезинфекционных камер | 39.00/42.000 | Отбор проб | Инструкция 3.5-51-2006 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 25.2* |  | 39.00/01.086 | Стерильность (отсутствие роста тест-культур) | Инструкция 3.5-51-2006 раздел III, п.100, приложение 2 |  |  |
| 26.1** | Дезинфицирующие растворы и антисептические средства | 20.13/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 26.2* |  | 20.13/01.086 | Микробиологическая чистота |  |  |  |
| 27.1* | Питательные среды | 101.19/01.086 | Биологические свойства среды (ростовые, ингибирующие, дифференцирующие); – внешний вид готовой питательной среды; – рН среды; – стерильность – специфичность – селективность – производительность | ГОСТ ISO 11133-2016; Инструкция по применению рег. № 079-0210 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 28.1** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 28.2* |  | 100.06/01.086 | БГКП |  |  |  |
| 29.1** | Биологический материал: -отделяемое верхних отделов дыхательных путей (зев, нос, носоглотка, глотка); -ректальный мазок; -мазок из полости носа и ротоглотки | 101.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006; Инструкция по применению рег. № 075-0210; Инструкция по применению рег. № 026-0309; Инструкция по применению рег. № 084-0310; Инструкция по применению рег. № 1332 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 29.2* |  | 101.15/01.086 | Коринебактерии дифтерии | Инструкция по применению рег. № 075-0210 |  |  |
| 29.3* |  |  | Стафилококк |  |  |  |
| 29.4* |  |  | Возбудители менингококковой инфекции и бактериальных менингитов | Инструкция по применению рег. № 1332 |  |  |
| 29.5* |  |  | Возбудители коклюша и паракоклюша | Инструкция по применению рег. № 084-0310 |  |  |
| 29.6* |  |  | микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae: – шигеллы, – сальмонеллы, – эшерихии, – протей, – псевдомонады, – цитробактер, – клебсиеллы, – иерсинии | Инструкция по применению рег. № 075-0210; Инструкция по применению рег. № 026-0309 |  |  |
| 29.7* |  |  | Стрептококк | Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006 |  |  |
| 29.8* | Биологический материал: отделяемое урогенитального тракта, раневое отделяемое, отделяемое глаз, отделяемое ушей, грудное молоко | 101.01/01.086, 101.15/01.086 | Микроорганизмы рода: – Enterococcus – Haemophilus – Listeria – неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ) – дрожжевые и дрожжеподобные грибы | Инструкция по применению рег. № 075-0210 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 29.9* |  |  | Стафилококк |  |  |  |
| 29.10* |  |  | микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae: – шигеллы, – сальмонеллы, – эшерихии, – протей, – псевдомонады, – цитробактер, – клебсиеллы, – иерсинии | Инструкция по применению рег. № 075-0210; Инструкция по применению рег. № 026-0309 |  |  |
| 29.11* |  |  | Стрептококк | Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006 |  |  |
| 29.12* |  |  | Микроорганизмы рода: – Enterococcus – Haemophilus – Listeria – неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ) – дрожжевые и дрожжеподобные грибы | Инструкция по применению рег. № 075-0210 |  |  |
| 29.13* | Биологический материал: ликвор, кровь | 101.03/01.086, 101.09/01.086 | Возбудители менингококковой инфекции и бактериальных менингитов | Инструкция по применению рег. № 1332 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 29.14* | Биологический материал: испражнения | 101.02/01.086 | Холерные и НАГ-вибрионы | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 29.15* |  |  | Отдельные виды энтеробактерий и других условно-патогенных микроорганизмов | Инструкция по применению рег. № 086-0310 |  |  |
| 29.16* |  |  | Кампилобактерии | Инструкция по применению № 4.2.10-17-7-2006 |  |  |
| 30.1* | Микроорганизмы, выделенные при исследовании | 101.17/01.086 | Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам | Инструкция по применению рег. № 226-1200; Инструкция №4718; МУ №11-13-1-97 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 30.2* |  |  | Чувствительность микроорганизмов к дезинфектантам, антисептикам | Инструкция №4718; МУ №11-13-1-97 |  |  |
| 31.1* | Биологический материал от людей: – кровь | 101.03/01.086 | Возбудитель малярии | Инструкция по применению рег. № 085-0310 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 31.2** | Биологический материал от людей: -испражнения; -соскоб | 101.02/42.000, 101.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 31.3* |  | 101.02/01.086, 101.15/01.086 | Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших |  |  |  |
| 32.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Инструкция по применению рег. № 057-0606; Инструкция по применению рег. № 65-0605; Инструкция по применению № 108-1207 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 32.2* |  | 100.09/01.086 | Цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий | Инструкция по применению рег. № 057-0606; Инструкция по применению рег. № 65-0605; Инструкция по применению № 108-1207 |  |  |
| 33.1** | Вода бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Инструкция по применению рег. № 057-0606; Инструкция по применению рег. № 65-0605; Инструкция по применению № 108-1207 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 33.2* |  | 100.09/01.086 | Жизнеспособные яица гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокаров, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Инструкция по применению рег. № 057-0606; Инструкция по применению рег. № 65-0605; Инструкция № 108-1207 |  |  |
| 34.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению рег. № 037-0409 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 34.2* |  | 100.03/01.086 | Жизнеспособные яица гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокаров, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  |  |  |
| 35.1** | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению рег. № 65-0605 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 35.2* |  | 100.15/01.086 | Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших |  |  |  |
| 36.1** | Почва, осадки сточных вод, донных отложений и сточных вод | 100.05/42.000, 100.06/42.000, 100.08/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению рег. № 021-0306; Инструкция по применению рег. № 65-0605 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 36.2* |  | 100.05/01.086, 100.06/01.086, 100.08/01.086 | Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших |  |  |  |
| 37.1** | Плодоовощная продукция | 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению рег. № 65-0605; Инструкция № 37-0305 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 37.2* |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших |  |  |  |
| 38.1** | Сырье и продукты пищевые | 01.11/42.000, 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.41/42.000, 03.00/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.89/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 38.2* |  | 01.11/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.41/08.156, 03.00/08.156, 08.93/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.89/08.156, 11.05/08.156, 11.07/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 38.3* |  | 01.11/08.169, 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.41/08.169, 03.00/08.169, 08.93/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.89/08.169, 11.05/08.169, 11.07/08.169 | свинец,кадмий | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |
| 39.1** | Мясо и продукты из мяса, мясо птицы и продукты из мяса птицы Консервы мясные | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 39.2* |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | влага | ГОСТ 33319-2015 |  |  |
| 39.3* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Белок | ГОСТ 25011-2017 п.6 |  |  |
| 39.4* |  |  | хлористый натрий | ГОСТ 26186-84 п.3; ГОСТ 9957-2015 п.6 |  |  |
| 39.5* |  | 10.11/08.164, 10.12/08.164, 10.13/08.164 | жир | ГОСТ 23042-2015 п.8 |  |  |
| 39.6* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | нитрит натрия | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |  |  |
| 39.7* |  |  | общий фосфор | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |  |
| 40.1** | Молоко и молочные продукты. Консервы молочные | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 40.2* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 40.3* |  | 10.51/12.042, 10.52/12.042 | фосфатаза, пероксидаза | ГОСТ 3623-2015 п.6,п.7.1 |  |  |
| 40.4* |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | влага и сухое вещество | ГОСТ 3626-73 п.2, п.6, п.7, п.8 |  |  |
| 40.5* |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | хлористый натрий | ГОСТ 3627-81 п.2, п.5 |  |  |
| 40.6* |  | 01.41/12.042 | сода | ГОСТ 24065-80 п.2 |  |  |
| 40.7* |  |  | аммиак | ГОСТ 24066-80 |  |  |
| 40.8* |  |  | перекись водорода | ГОСТ 24067-80 |  |  |
| 41.1** | Рыба и рыбные продукты. Консервы рыбные. Рыбная кулинария и икра | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 8756.0-70 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 41.2* |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус | ГОСТ 26664-85; ГОСТ 7631-2008 |  |  |
| 41.3* |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | вода | ГОСТ 7636-85 п.3.3 |  |  |
| 41.4* |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Поваренная соль | ГОСТ 7636-85 п.3.5 |  |  |
| 42.1** | Зерновые, хлеб и хлебобулочные изделия, хлебопекарные изделия. | 10.71/42.000, 10.72/42.000 | Отбор проб | СТБ 2160-2011 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 42.2* |  | 10.71/11.116, 10.72/11.116 | органолептические показатели |  |  |  |
| 42.3* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | влажность и м.д. влаги | ГОСТ 21094-2022; СТБ 912-98 п.5.11 |  |  |
| 42.4* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Кислотность | ГОСТ 5670-96 |  |  |
| 42.5* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | пористость мякиша | ГОСТ 5669-96 |  |  |
| 42.6* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | сахар | ГОСТ 5672-68 |  |  |
| 43.1** | Кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5904-2019; СТБ 1036-97 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 43.2* |  | 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.82/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 5897-90 |  |  |
| 43.3* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | кислотность, щелочность | ГОСТ 5898-2022 п.7,8; ГОСТ 5898-87 п.2,3,4 |  |  |
| 43.4* |  | 10.71/08.164, 10.72/08.164 | жир | ГОСТ 31902-2012 п.8 |  |  |
| 43.5* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Влага и сухие вещества | ГОСТ 5900-2014 |  |  |
| 44.1** | Мёд натуральный | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 19792-2017 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 44.2* |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 19792-2017 п.5 |  |  |
| 44.3* |  | 10.89/08.133 | вода | ГОСТ 31774-2012 п.7 |  |  |
| 44.4* |  | 10.89/08.156 | диастазное число | ГОСТ 34232-2017 п.6.11 |  |  |
| 44.5* |  | 10.89/12.042 | гидроксиметилфурфураль | ГОСТ 31768-2012 п.3.4 |  |  |
| 45.1** | Продукты растениеводства | 01.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 45.2* |  | 01.13/08.169 | нитраты | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 34570-2019 |  |  |
| 46.1** | Продукты переработки плодов и овощей | 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 8756.0-70 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 46.2* |  | 10.31/08.133, 10.32/08.133, 10.39/08.133 | растворимые сухие | ГОСТ ISO 2173-2013 п.7.1.1;п.7.1.2; п.7.1.3 |  |  |
| 46.3* |  | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052 | сухие вещества, влага, влажность | ГОСТ 33977-2016 п.5.4.6 |  |  |
| 46.4* |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | титруемая кислотность | ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2 |  |  |
| 46.5* |  |  | хлориды | ГОСТ 26186-84 п.3 |  |  |
| 46.6* |  |  | диоксид серы | ГОСТ 25555.5-2014 |  |  |
| 47.1** | Масла растительные | 10.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 47.2* |  | 10.41/08.149 | кислотное число | ГОСТ 31933-2012 |  |  |
| 47.3* |  |  | перекисное число | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 48.1** | Напитки безалкогольные, квасы и сиропы | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6687.0-86 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 48.2* |  | 11.07/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 6687.5-86 |  |  |
| 48.3* |  | 11.07/08.149 | Кислотность | ГОСТ 6687.4-86 |  |  |
| 48.4* |  | 11.07/08.133 | сухие вещества | ГОСТ 6687.2-90 п.4 |  |  |
| 49.1** | Соль поваренная | 08.93/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13685-84 п.1 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 49.2* |  | 08.93/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 33770-2016 п.2.1 |  |  |
| 49.3* |  | 08.93/08.052 | влага | ГОСТ 13685-84 п.2.2 |  |  |
| 49.4* |  | 08.93/08.149 | йод | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2 |  |  |
| 50.1** | Воды минеральные | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 50.2* |  | 11.07/08.149 | хлорид-ион | ГОСТ 23268.17-78 п.2 |  |  |
| 50.3* |  |  | гидрокарбонат -ион | ГОСТ 23268.3-78 |  |  |
| 50.4* |  |  | нитрит-ион | ГОСТ 23268.8-78 п.3 |  |  |
| 51.1** | Блюда пищевые готовые (рационы) | 10.85/42.000 | Отбор проб | АМИ.МГ 0032-2025 п.7.1 приложение Б; ГОСТ Р 54607.1-2011; МУ № 18/29 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 51.2* |  | 10.85/08.052, 10.85/08.133 | сухие вещества, расчет энергетической ценности (калорийности) готовых блюд и рационов растворенные сухие вещества | АМИ.БР 0023-2022; АМИ.МГ 0032-2025 |  |  |
| 51.3* |  | 10.85/08.149 | Белок | ГОСТ Р 54607.2-2012; ГОСТ Р 54607.7-2016 |  |  |
| 51.4* |  | 10.85/08.037, 10.85/08.149 | жир.расчет энергетической ценности (калорийности) готовых блюд и рационов жир, расчет энергетической ценности (калорийности) готовых блюд и рационов | АМИ.БР 0023-2022; АМИ.МГ 0032-2025 |  |  |
| 51.5* |  | 10.85/12.042 | эффективность тепловой обработки | МУ № 18/29 п. 11.1 |  |  |
| 51.6* |  | 10.85/08.149 | витамин С | ГОСТ 7047-55 |  |  |
| 51.7* |  | 10.85/08.133 | степень термического окисления | СТБ 985-95 п.5 |  |  |
| 52.1** | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 4288-76 п.2.1 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 52.2* |  | 10.13/08.149 | массовая доля хлеба | ГОСТ 34135-2017 п.9 |  |  |
| 53.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 53.2* |  | 100.09/08.149 | общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |  |
| 53.3* |  | 100.09/08.156 | марганец | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |  |  |
| 53.4* |  | 100.09/08.169 | нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 53.5* |  | 100.09/08.156 | железо | ГОСТ 4011-72 изм.2 к п.2 |  |  |
| 53.6* |  |  | медь | ГОСТ 4388-72 п.2; СТБ 1290-2001 |  |  |
| 53.7* | Вода бассейнов Вода питьевая | 100.09/08.149 | остаточный активный хлор | ГОСТ 18190-72 п.2;п.3 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 53.8* | Вода питьевая | 100.09/08.052 | сухой остаток | ГОСТ 18164-72 п.3.1 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 53.9* |  | 100.09/08.156 | фтор | ГОСТ 4386-89 п.2 |  |  |
| 53.10* | Вода бассейнов Вода питьевая | 100.09/08.149 | хлориды | ГОСТ 4245-72 п.3 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 53.11* | Вода питьевая | 100.09/08.150 | сульфаты | ГОСТ 31940-2013 п.5 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 53.12* | Вода бассейнов Вода питьевая | 100.09/11.116 | вкус, запах | ГОСТ 3351-74 п.2.3 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 53.13* |  | 100.09/08.156 | цветность | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |  |
| 53.14* |  |  | мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 53.15* |  |  | аммиак и ионы аммония суммарно | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 53.16* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Нитриты | ГОСТ 33045-2014 п.6 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 53.17* |  |  | Мышьяк | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 53.18* | Вода бассейнов Вода питьевая | 100.09/08.169 | водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 53.19* | Вода питьевая | 100.09/08.149 | перманганатная окисляемость | СТБ ISO 8467-2009 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 53.20* |  | 100.09/08.156 | анионные поверхностно-активные вещества | ГОСТ 31857-2012 метод 3 |  |  |
| 53.23* |  | 100.09/08.169 | свинец, кадмий, цинк, медь | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 54.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85; ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-4-2021 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 54.2* |  | 100.03/08.169 | водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 54.3* |  | 100.03/08.052 | взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 54.4* |  | 100.03/08.149 | хлорид-ион | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 54.5* |  |  | нитрит-ион | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 54.6** |  |  | растворенный кислород | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 54.7* |  |  | биохимическое потреблениекислорода | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 54.8* |  | 100.03/08.150 | сульфаты | ГОСТ 31940-2013 п.5; СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 54.9* |  | 100.03/08.156 | цветность | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |  |
| 55.1** | Рабочие места | 100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.070 | температура воздуха относительная влажность воздуха скорость движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ.1860-2020 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 55.2** |  | 100.12/35.063 | коэффициент естественной освещенности искусственная и естественная освещенность | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 56.1** | Помещения жилых и общественных зданий | 100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.070 | относительная влажность воздуха температура воздуха скорость движения воздуха | АМИ.ГМ 0001-2021; ГОСТ 30494-2011 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 57.1** | территория жилой застройки Помещения жилых и общественных зданий | 100.12/35.063, 100.11/35.063 | освещенность | ГОСТ 24940-2016 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 58.1** | Производственные помещения, жилые помещения, помещения учреждений здравоохранения, помещения обще-образовательных учреждений, детские дошкольные учреждения, помещения общежитий, рабочие места | 100.11/35.059, 100.12/35.059 | Общая вибрация:-логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот; -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 58.2** |  |  | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |  |  |
| 59.1** | Производственные помещения, жилые помещения, помещения учреждений здравоохранения, помещения обще-образовательных учреждений, детские дошкольные учреждения, помещения общежитий, рабочие места, тер-ритория жилой застройки, транспортные потоки | 100.11/35.067, 100.12/35.067 | Шум: - уровни звука; - уровни звукового дав-ления в октавных или треть- октавных полосах ча-стот; - эквивалентные уровни звука; - максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 20444-2014; ГОСТ 23337-2014 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 60.1** | Рабочие места медицинского персо-нала и пациентов лечебно-профилактичских учреждений | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звука; - уровни звукового дав-ления в октавных или треть- октавных полосах ча-стот; - эквивалентные уровни звука; - максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 23337-2014 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 61.1** | Пищевые продукты | 01.11/42.000, 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.41/42.000, 03.00/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 61.2* |  | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.41/04.125, 03.00/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.89/04.125, 11.07/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 62.1** | Корма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов | 01.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 62.2* |  | 01.13/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 63.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 63.2* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклидов цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 64.1** | Материалы и изделия строительные | 02.20/42.000, 08.12/42.000, 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.23/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 65.1** | Продукция лесного хозяйства и сырьё, лекарственное сырьё. | 01.13/42.000, 02.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 65.2* |  | 01.13/04.125, 02.30/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 66.1** | Рабочие места в производственных, служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные от-крытые территории населенных пунктов | 100.11/04.056, 100.12/04.056 | Мощность эквивалент-ной дозы гамма-излучения | АМИ.МН 0181-2024; МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 67.1** | почва | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.4.02-84 | ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |
| 67.2* |  | 100.06/08.169 | Свинец | МУ 31-11/05 |  |  |