ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Масла | 20.13/25.120, 20.14/25.120 | Температура самовоспламенения | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 31; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.8 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ТС 030/2012 |
| 1.1* | Простые вещества, химические соединения и их смеси в различных агрегатных состояниях и комбинациях, в том числе полимерные и композитные материалы | 16.10/25.120, 16.23/25.120, 20.13/25.120, 20.14/25.120 | Определение группы трудногорючих и горючих твердых веществ и материалов (экспериментальный метод) | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 7; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.3 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 1.2* |  | 20.13/25.120, 20.14/25.120 | Температура вспышки жидкостей в закрытом тигле (экспериментальный метод) | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 29; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.4 |  |  |
| 1.3* |  |  | Температура вспышки жидкостей в открытом тигле (экспериментальный метод) | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 30; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.5 |  |  |
| 1.4* |  |  | Температура воспламенения (экспериментальный метод) | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 28; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.6 |  |  |
| 1.5* |  |  | Температура самовоспламенения (экспериментальный метод) | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 31; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.8 |  |  |
| 1.6* |  |  | Коэффициент дымообразования (экспериментальный метод) | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18 |  |  |
| 1.7* |  |  | Кислородный индекс (экспериментальный метод) | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.14 |  |  |
| 2.1* | Боевая одежда пожарных | 14.12/11.116 | Внешний вид | СТБ 1971-2009 п. 9.3 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 2.2* |  | 14.12/29.061 | Размер | СТБ 1971-2009 п. 9.1 |  |  |
| 2.3* |  | 14.12/29.040 | Масса | СТБ 1971-2009 п. 9.2 |  |  |
| 2.4* |  | 14.12/11.116 | Состав пакета материалов | СТБ 1971-2009 п. 9.3 |  |  |
| 2.5** |  | 14.12/26.080 | Устойчивость пакета материалов к воздействию теплового потока 5 кВт/м² | СТБ 1971-2009 Приложение А |  |  |
| 2.6** |  |  | Устойчивость пакета материалов к воздействию теплового потока 40 кВт/м² |  |  |  |
| 2.7* |  | 14.12/25.047 | Устойчивость пакета материалов к воздействию открытого пламени | СТБ 1971-2009 Приложение Б |  |  |
| 2.8* |  | 14.12/29.145 | Теплопроводность пакета материалов | СТБ 1971-2009 Приложение В |  |  |
| 2.9** |  | 14.12/26.080 | Устойчивость материала верха к воздействию температуры 300 °С | СТБ 1971-2009 Приложение Г |  |  |
| 2.10** |  |  | Устойчивость к контакту с нагретыми (400 °С) твердыми поверхностями | СТБ 1971-2009 Приложение Д |  |  |
| 2.11* |  | 14.12/25.120 | Кислородный индекс материала верха | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.14 |  |  |
| 2.12* |  | 14.12/25.108 | Устойчивость материала верха к воздействию открытого пламени | СТБ 1971-2009 Приложение Б |  |  |
| 2.13* |  | 14.12/26.141 | Водонепроницаемость пакета материалов | СТБ 1971-2009 Приложение Е |  |  |
| 2.14* |  | 14.12/26.045 | Устойчивость к воздействию растворов (20 %) кислот и щелочей | СТБ 1971-2009 Приложение Ж |  |  |
| 2.15* |  | 14.12/29.040 | Поверхностная плотность материала верха | ГОСТ 17073-71 п. 2; ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п. 4.7 |  |  |
| 2.16** |  | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка материала верха | ГОСТ 17316-71; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 2 |  |  |
| 2.17** |  |  | Сопротивление раздиранию материала верха | ГОСТ 17074-71; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 3 |  |  |
| 2.18* |  | 14.12/29.061 | Изменение линейных размеров материала верха после мокрых обработок или химической чистки | ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ 30157.1-95; ГОСТ 8972-78 |  |  |
| 2.19* |  |  | Изменение линейных размеров материала верха после нагревания | СТБ 1971-2009 п. 9.16, Приложение Г |  |  |
| 2.20** |  | 14.12/26.080 | Морозостойкость материала верха | СТБ 1971-2009 Приложение К |  |  |
| 2.21* |  | 14.12/11.116 | Время самостоятельного постсвечения материала накладок | СТБ 1971-2009 Приложение Л |  |  |
| 2.22* |  | 14.12/26.080 | Морозостойкость материала накладок | СТБ 1971-2009 Приложение К |  |  |
| 2.23* |  | 14.12/25.120 | Кислородный индекс материала накладок | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.14 |  |  |
| 2.24* |  | 14.12/26.080 | Устойчивость материала накладок к воздействию теплового потока 5 кВт/м² | СТБ 1971-2009 Приложение А |  |  |
| 2.25* |  | 14.12/25.108 | Устойчивость материала накладок к воздействию открытого пламени | СТБ 1971-2009 Приложение Б |  |  |
| 2.26* |  | 14.12/26.080 | Устойчивость материала накладок к воздействию температуры окружающей среды 200 °С | СТБ 1971-2009 Приложение М |  |  |
| 2.27* |  | 14.12/29.061 | Изменение линейных размеров материала накладок после нагревания |  |  |  |
| 2.28* |  |  | Длина куртки от линии талии | СТБ 1971-2009 п. 9.1 |  |  |
| 2.29* |  |  | Ширина накладок |  |  |  |
| 2.30* |  |  | Площадь накладок на куртке и брюках |  |  |  |
| 2.31* |  |  | Высота воротника стойки |  |  |  |
| 2.32* |  | 14.12/11.116 | Комплектность | СТБ 1971-2009 п. 9.3 |  |  |
| 2.33* |  |  | Наличие информации на товарном ярлыке | СТБ 1971-2009 п. 9.24 |  |  |
| 3.1* ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/29.040 | Масса | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.2.4.2, 7.4; СТБ 1971-2009 п. 9.2 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.1* | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/26.080 | Устойчивость носочной части к воздействию высокой температуры | ГОСТ 34734-2021 п. 6.4; СТБ 2137-2010 п. 8.3.4, Приложение А | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.2** ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/26.080 | Устойчивость пакета материалов к воздействию теплового потока 5 кВт/м² | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.14; СТБ 1971-2009 Приложение А | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.2* | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 34734-2021 п. 6.3; СТБ 2137-2010 п. 8.3.1 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.3** ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/26.080 | Устойчивость пакета материалов к воздействию теплового потока 40 кВт/м² | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.14; СТБ 1971-2009 Приложение А | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.3* | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/26.080 | Устойчивость носочной части к воздействию теплового потока 5 кВт/м² | ГОСТ 34734-2021 п. 6.5; СТБ 2137-2010 п. 8.3.5, Приложение Б | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.4* ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/25.047 | Устойчивость пакета материалов к воздействию открытого пламени | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.13; ГОСТ Р ИСО 6941-99; СТБ 1971-2009 Приложение Б | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.4* | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/29.040 | Масса полупары | ГОСТ 34734-2021 п. 6.6; СТБ 2137-2010 п. 8.3.2 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.5* ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/29.145 | Теплопроводность пакета материалов | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.16; СТБ 1971-2009 Приложение В | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.5* | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/29.061 | Глубина рифа подошвы и каблука | ГОСТ 34734-2021 п. 6.7; СТБ 2137-2010 п. 8.3.9 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.6** ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/26.080 | Устойчивость материала верха к воздействию температуры 300 °С | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.11; СТБ 1971-2009 Приложение Г | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.6* | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/25.108 | Устойчивость обуви к воздействию открытого пламени | ГОСТ 34734-2021 п. 6.10; СТБ 2137-2010 п. 8.3.6, Приложение В | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.7** ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/26.080 | Устойчивость к контакту с нагретыми (400 °С) твердыми поверхностями | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.12; СТБ 1971-2009 Приложение Д | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.7** | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/29.137 | Сопротивление пакета материалов подошвы проколу | ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 34734-2021 п. 6.13; СТБ 2137-2010 п. 8.3.7 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.8* ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/25.120 | Кислородный индекс материала верха | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.26; СТБ 1971-2009 п. 9.9 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.8** | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/29.137 | Гибкость резиновой обуви | ГОСТ 12.4.162-85; ГОСТ 34734-2021 п. 6.15; СТБ 2137-2010 п. 8.5.9 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.9* ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/25.108 | Устойчивость материала верха к воздействию открытого пламени | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.13; ГОСТ Р ИСО 6941-99; СТБ 1971-2009 Приложение Б | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.9* | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/26.141 | Водонепроницаемость резиновой обуви | ГОСТ 12.4.072-79; ГОСТ 34734-2021 п. 6.9; СТБ 2137-2010 п. 8.5.1 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.10* ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/26.141 | Водонепроницаемость пакета материалов | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.8; СТБ 1971-2009 Приложение Е | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.10** | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/29.121 | Разрывная нагрузка резины | ГОСТ 34734-2021 п. 6.11; СТБ 2137-2010 п. 8.5.3 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.11* ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/26.045 | Устойчивость к воздействию растворов (20 %) кислот и щелочей | СТБ 1971-2009 Приложение Ж | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.11** | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/26.080, 15.20/29.121 | Изменение нагрузки при разрыве после старения резины на воздухе при температуре (100 ± 3) ºС в течение (24 ± 1) ч | ГОСТ 34734-2021 п. 6.19; ГОСТ 9.024-74 п. 1; СТБ 2137-2010 п. 8.5.6 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.12* ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/29.040 | Поверхностная плотность материала верха | ГОСТ 17073-71 п. 2; ГОСТ 29104.1-91 п. 2; ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п. 4.7; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1; СТБ 1971-2009 п. 9.12 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.12** | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/26.045 | Химическая стойкость резины при температуре (23 ± 2) °С к воздействию в течение (24 ± 1) ч 40% раствора соляной кислоты, или 40 % раствора серной кислоты, или 35 % раствора едкого натрия: - увеличение массы образца; - коэффициент изменения нагрузки при разрыве | ГОСТ 34734-2021 п. 6.21; ГОСТ 9.030-74 Метод А; ГОСТ 9.030-74 Метод В; СТБ 2137-2010 п. 8.5.5 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.13** ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка материала верха | ГОСТ 17316-71; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 2; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1; СТБ 1971-2009 п. 9.13 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.13* | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/25.120 | Кислородный индекс резины | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.14; ГОСТ 34734-2021 п. 6.12; СТБ 2137-2010 п. 8.5.7 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.14** ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/29.121 | Сопротивление раздиранию материала верха | ГОСТ 17074-71; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 3; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1; СТБ 1971-2009 п. 9.14 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.14** | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/29.137 | Гибкость кожаной обуви | ГОСТ 34734-2021 п. 6.15; ГОСТ 9718-88; СТБ 2137-2010 п. 8.4.5 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.15* ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/29.061 | Изменение линейных размеров материала верха после мокрых обработок или химической чистки | ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ 30157.1-95; ГОСТ 8972-78; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1; СТБ 1971-2009 п. 9.15 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.15* | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/26.141 | Водонепроницаемость кожаной обуви | ГОСТ 34734-2021 п. 6.8; СТБ 2137-2010 п. 8.4.1, Приложение Г | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.16* ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/29.061 | Изменение линейных размеров материала верха после нагревания | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.11; СТБ 1971-2009 п. 9.16, Приложение Г | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.16** | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/26.080 | Морозостойкость кожи | СТБ 2137-2010 п. 8.4.7, Приложение Д | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.17** ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/26.080 | Морозостойкость материала верха | СТБ 1971-2009 Приложение К | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.17* | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/11.116 | Наличие проколозащитной прокладки и внутреннего защитного носка | ГОСТ 34734-2021 п. 5.7.1; СТБ 2137-2010 п. 8.3.3 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.18* ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/11.116 | Время самостоятельного постсвечения материала накладок | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.7, 7.18; СТБ 1971-2009 Приложение Л | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.18* | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/11.116 | Наличие защитных элементов от ударов в области тыльной стороны стопы, голени и голеностопного сустава защитной резиновой обуви | ГОСТ 34734-2021 п. 5.6.2; СТБ 2137-2010 п. 8.3.3 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.19* ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/26.080 | Морозостойкость материала накладок | СТБ 1971-2009 Приложение К | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.19* | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/11.116 | Наличие светоотражающих элементов специальной защитной кожаной обуви | СТБ 2137-2010 п. 8.3.3 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.20* ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/25.120 | Кислородный индекс материала накладок | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.14; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.7; СТБ 1971-2009 п. 9.9 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.20* | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/29.061 | Площадь светоотражающих элементов | СТБ 2137-2010 п. 8.3.1 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.21* ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/26.080 | Устойчивость материала накладок к воздействию теплового потока 5 кВт/м² | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.7, 7.14; СТБ 1971-2009 Приложение А | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.21* | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/11.116 | Наличие подкладки в специальной защитной резиновой обуви | СТБ 2137-2010 п. 8.3.3 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.22* ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/25.108 | Устойчивость материала накладок к воздействию открытого пламени | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.7, 7.13; ГОСТ Р ИСО 6941-99; СТБ 1971-2009 Приложение Б | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.22* | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/11.116 | Наличие информации на полупаре обуви | ГОСТ 34734-2021 п. 5.8; СТБ 2137-2010 п. 8.3.10 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.23* ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/26.080 | Устойчивость материала накладок к воздействию температуры окружающей среды 200 °С | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.7, 7.11; СТБ 1971-2009 Приложение М | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.23* | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/11.116 | Наличие информации на транспортной этикетке | ГОСТ 34734-2021 п. 5.8; СТБ 2137-2010 п. 8.3.10 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.24* ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/29.061 | Изменение линейных размеров материала накладок после нагревания | СТБ 1971-2009 Приложение М | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.24* | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/29.137 | Внутренний безопасный зазор в носочный части при энергии удара (200 ± 5) Дж | ГОСТ 12.4.151-85; ГОСТ 12.4.162-85 п. 3.4; ГОСТ 34734-2021 п. 6.14; СТБ 2137-2010 п.8.3.8 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.25* ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/29.061 | Длина куртки от линии талии | ГОСТ Р 53264-2019 п. 7.22; СТБ 1971-2009 п. 9.1 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.25* | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/29.137 | Амортизация энергии удара | ГОСТ 12.4.162-85 п. 3.5; ГОСТ 34734-2021 п. 6.20; СТБ 2137-2010 п.8.5.8 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.26* ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/29.061 | Ширина накладок | ГОСТ Р 53264-2019 п. 7.22; СТБ 1971-2009 п. 9.1 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.26* | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/11.116 | Маркировка | ГОСТ 34734-2021 п. 5.8; ГОСТ 7296-2003; ГОСТ 7296-2025; СТБ 2137-2010 п. 8.3.10 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 3.27* ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/29.061 | Площадь накладок на куртке и брюках | ГОСТ Р 53264-2019 п. 7.22; СТБ 1971-2009 п. 9.1 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.28* ТР |  |  | Высота воротника стойки |  |  |  |
| 3.29* ТР |  | 14.12/11.116 | Комплектность | СТБ 1971-2009 п. 9.3 |  |  |
| 3.30* ТР |  |  | Наличие информации на товарном ярлыке | СТБ 1971-2009 п. 9.24 |  |  |
| 4.1* ТР | Средства индивидуальной защиты ног пожарного | 15.20/26.080 | Устойчивость носочной части к воздействию высокой температуры | ГОСТ 34734-2021 п. 6.4; СТБ 2137-2010 п. 8.3.4, Приложение А | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 4.1* | Каска пожарная | 32.99/29.040 | Поверхностная плотность материала пелерины | ГОСТ 17073-71; ГОСТ 29104.1-91; ГОСТ 30694-2000 п. 6.23; ГОСТ 30694-2021 п. 6.21 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 4.2* ТР | Средства индивидуальной защиты ног пожарного | 15.20/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 34734-2021 п. 6.3; СТБ 2137-2010 п. 8.3.1 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 4.2* | Каска пожарная | 32.99/25.047, 32.99/26.080 | Устойчивость пелерины к воздействию открытого пламени | ГОСТ 30694-2000 п. 6.21.1; ГОСТ 30694-2021 п. 6.5.1 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 4.3* ТР | Средства индивидуальной защиты ног пожарного | 15.20/26.080 | Устойчивость носочной части к воздействию теплового потока 5 кВт/м² | ГОСТ 34734-2021 п. 6.5; СТБ 2137-2010 п. 8.3.5, Приложение Б | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 4.3* | Каска пожарная | 32.99/25.047, 32.99/26.080 | Устойчивость пелерины к воздействию высокой температуры | ГОСТ 30694-2000 п. 6.21.2; ГОСТ 30694-2021 п. 6.6 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 4.4* ТР | Средства индивидуальной защиты ног пожарного | 15.20/29.040 | Масса полупары | ГОСТ 34734-2021 п. 6.6; СТБ 2137-2010 п. 8.3.2 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 4.4* | Каска пожарная | 32.99/25.047, 32.99/26.080 | Устойчивость пелерины к контакту с нагретой твердой поверхностью | ГОСТ 30694-2000 п. 6.22; ГОСТ 30694-2021 п. 6.20 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 4.5* ТР | Средства индивидуальной защиты ног пожарного | 15.20/29.061 | Глубина рифа подошвы и каблука | ГОСТ 34734-2021 п. 6.7; СТБ 2137-2010 п. 8.3.9 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 4.5* | Каска пожарная | 32.99/29.061 | Усадка пелерины после намокания и высушивания | ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ 30157.1-95; ГОСТ 30694-2000 п. 6.23; ГОСТ 30694-2021 п. 6.21; ГОСТ 8972-78 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 4.6* ТР | Средства индивидуальной защиты ног пожарного | 15.20/25.108 | Устойчивость обуви к воздействию открытого пламени | ГОСТ 34734-2021 п. 6.10; СТБ 2137-2010 п. 8.3.6, Приложение В | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 4.7** ТР |  | 15.20/29.137 | Сопротивление пакета материалов подошвы проколу | ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 34734-2021 п. 6.13; СТБ 2137-2010 п. 8.3.7 |  |  |
| 4.8** ТР |  |  | Гибкость резиновой обуви | ГОСТ 34734-2021 п. 6.15; СТБ 2137-2010 п. 8.5.9 |  |  |
| 4.9* ТР |  | 15.20/26.141 | Водонепроницаемость резиновой обуви | ГОСТ 34734-2021 п. 6.9; СТБ 2137-2010 п. 8.5.1 |  |  |
| 4.10** ТР |  | 15.20/29.137 | Гибкость кожаной обуви | ГОСТ 34734-2021 п. 6.15; ГОСТ 9718-88; СТБ 2137-2010 п. 8.4.5 |  |  |
| 4.12* ТР |  | 15.20/26.141 | Водонепроницаемость кожаной обуви | ГОСТ 34734-2021 п. 6.8; СТБ 2137-2010 п. 8.4.1, Приложение Г |  |  |
| 4.13* ТР |  | 15.20/11.116 | Наличие проколозащитной прокладки и внутреннего защитного носка | ГОСТ 34734-2021 п. 5.7.1; СТБ 2137-2010 п. 8.3.3 |  |  |
| 4.14* ТР |  |  | Наличие защитных элементов от ударов в области тыльной стороны стопы, голени и голеностопного сустава защитной резиновой обуви | ГОСТ 34734-2021 п. 5.6.2; СТБ 2137-2010 п. 8.3.3 |  |  |
| 4.15* ТР |  |  | Наличие светоотражающих элементов специальной защитной кожаной обуви | СТБ 2137-2010 п. 8.3.3 |  |  |
| 4.16* ТР |  | 15.20/29.061 | Площадь светоотражающих элементов | СТБ 2137-2010 п. 8.3.1 |  |  |
| 4.17* ТР |  | 15.20/11.116 | Наличие подкладки в специальной защитной резиновой обуви | СТБ 2137-2010 п. 8.3.3 |  |  |
| 4.18* ТР |  |  | Маркировка | ГОСТ 34734-2021 п. 5.8; ГОСТ 7296-2003; ГОСТ 7296-2025; СТБ 2137-2010 п. 8.3.10 |  |  |
| 4.19* ТР |  | 15.20/29.137 | Внутренний безопасный зазор в носочный части при энергии удара (200 ± 5) Дж | ГОСТ 12.4.151-85; ГОСТ 12.4.162-85 п. 3.4; ГОСТ 34734-2021 п. 6.14; СТБ 2137-2010 п.8.3.8 |  |  |
| 4.20* ТР |  | 15.20/29.121 | Разрывная нагрузка резины | ГОСТ 34734-2021 п. 6.11; СТБ 2137-2010 п. 8.5.3 |  |  |
| 4.21* ТР |  | 15.20/26.045 | Химическая стойкость резины при температуре (23 ± 2) °С к воздействию в течение (24 ± 1) ч 40% раствора соляной кислоты, или 40 % раствора серной кислоты, или 35 % раствора едкого натрия: - увеличение массы образца; - коэффициент изменения нагрузки при разрыве | ГОСТ 34734-2021 п. 6.21; ГОСТ 9.030-74 Метод А; ГОСТ 9.030-74 Метод В; СТБ 2137-2010 п. 8.5.5 |  |  |
| 4.22* ТР |  | 15.20/26.080 | Изменение нагрузки при разрыве после старения резины на воздухе при температуре (100 ± 3) ºС в течение (24 ± 1) ч | ГОСТ 34734-2021 п. 6.19; ГОСТ 9.024-74 п. 1; СТБ 2137-2010 п. 8.5.6 |  |  |
| 4.23* ТР |  | 15.20/29.137 | Амортизация энергии удара | ГОСТ 12.4.162-85 п. 3.5; ГОСТ 34734-2021 п. 6.20; СТБ 2137-2010 п.8.5.8 |  |  |
| 4.24* ТР |  | 15.20/25.120 | Кислородный индекс резины | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.14; ГОСТ 34734-2021 п. 6.12; СТБ 2137-2010 п. 8.5.7 |  |  |
| 4.25* ТР |  | 15.20/29.061 | Размеры антипрокольной вставки | ГОСТ 34734-2021 п. 5.7.2, 6.22 |  |  |
| 5.1* ТР | Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные) | 32.99/29.061 | Геометрические размеры пелерины | ГОСТ 30694-2000 п. 4.16.1 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 5.1* | Пенообразователь для тушения пожаров | 20.13/29.040 | Кратность пены из рабочего раствора | СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.3.3 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 5.2* ТР | Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные) | 32.99/29.040 | Поверхностная плотность материала пелерины | ГОСТ 30694-2000 п. 6.23; ГОСТ 30694-2021 п. 6.21 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 5.2* | Пенообразователь для тушения пожаров | 20.13/29.040 | Показатель устойчивости пены средней кратности | СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.3.3 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 5.3* ТР | Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные) | 32.99/25.047, 32.99/26.080 | Устойчивость пелерины к воздействию открытого пламени | ГОСТ 30694-2000 п. 6.21.1; ГОСТ 30694-2021 п. 6.5.1 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 5.3* | Пенообразователь для тушения пожаров | 20.13/11.116 | Внешний вид | СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.2 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 5.4* ТР | Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные) | 32.99/25.047, 32.99/26.080 | Устойчивость пелерины к воздействию высокой температуры | ГОСТ 30694-2000 п. 6.21.2; ГОСТ 30694-2021 п. 6.6 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 5.4* | Пенообразователь для тушения пожаров | 20.13/29.151 | Показатель смачивающей способности | СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.9 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 5.5* ТР | Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные) | 32.99/25.047, 32.99/26.080 | Устойчивость пелерины к контакту с нагретой твердой поверхностью | ГОСТ 30694-2000 п. 6.22; ГОСТ 30694-2021 п. 6.20 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 5.5* | Пенообразователь для тушения пожаров | 20.13/08.169 | Водородный показатель pH | ГОСТ 22567.5-93 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 5.6* ТР | Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные) | 32.99/29.061 | Усадка пелерины после намокания и высушивания | ГОСТ 30694-2000 п. 6.23; ГОСТ 30694-2021 п. 6.21 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 5.6* | Пенообразователь для тушения пожаров | 20.13/36.038 | Время тушения горючей жидкости при установленной интенсивности подачи рабочего раствора (стендовая методика) | СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.5 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 6.1* ТР | Пенообразователи для тушения пожаров | 20.13/29.040 | Кратность пены из рабочего раствора | СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.3.3 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 6.1** | Средства защиты рук пожарных | 14.12/26.080 | Устойчивость материалов к воздействию температуры 300 °С | СТБ 1960-2009 Приложение В | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 6.2* ТР | Пенообразователи для тушения пожаров | 20.13/29.040 | Показатель устойчивости пены средней кратности | СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.3.3 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 6.2* | Средства защиты рук пожарных | 14.12/29.061 | Изменение размеров материалов после нагревания | СТБ 1960-2009 Приложение В | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 6.3* ТР | Пенообразователи для тушения пожаров | 20.13/11.116 | Внешний вид | ГОСТ Р 50588-2012 п. 5.2; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.2 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 6.3** | Средства защиты рук пожарных | 14.12/25.047, 14.12/26.080 | Устойчивость материалов к воздействию теплового потока | СТБ 1960-2009 Приложение Г | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 6.4* ТР | Пенообразователи для тушения пожаров | 20.13/29.151 | Показатель смачивающей способности | ГОСТ Р 50588-2012 п. 5.9; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.9 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 6.4* | Средства защиты рук пожарных | 14.12/25.108 | Устойчивость материалов к воздействию открытого пламени | СТБ 1960-2009 Приложение Д | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 6.5* ТР | Пенообразователи для тушения пожаров | 20.13/08.169 | Водородный показатель pH | ГОСТ Р 50588-2012 п. 4.2.1; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 4.2.1 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 6.5* | Средства защиты рук пожарных | 14.12/26.080 | Устойчивость материалов к контакту с нагретой (400 °С) твердой поверхностью | СТБ 1960-2009 Приложение Б | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 6.6* ТР | Пенообразователи для тушения пожаров | 20.13/29.049 | Кинематическая вязкость при 20 °С | ГОСТ Р 50588-2012 п. 4.2.1; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 4.2.1 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 6.6* | Средства защиты рук пожарных | 14.12/26.141 | Водонепроницаемость материалов | СТБ 1960-2009 Приложение Ж | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 6.7* ТР | Пенообразователи для тушения пожаров | 20.13/36.038 | Время тушения горючей жидкости при установленной интенсивности подачи рабочего раствора (стендовая методика) | ГОСТ Р 50588-2012 п. 5.5; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.5 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 6.7* | Средства защиты рук пожарных | 14.12/26.045 | Устойчивость материалов к воздействию растворов (20 %) кислот и щелочей | СТБ 1960-2009 Приложение К | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 6.8* |  | 14.12/26.141 | Водонепроницаемость швов | СТБ 1960-2009 Приложение Л |  |  |
| 6.9* |  | 14.12/26.045 | Устойчивость к воздействию растворов поверхностно-активных веществ | СТБ 1960-2009 Приложение М |  |  |
| 6.10* |  | 14.12/29.040 | Поверхностная плотность материала верха | ГОСТ 17073-71 п. 2; ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п. 4.7 |  |  |
| 6.11** |  | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка материала верха | ГОСТ 17316-71; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 2 |  |  |
| 6.12** |  | 14.12/29.137 | Сопротивление разрыву материала верха | ГОСТ 17074-71; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 3 |  |  |
| 6.13* |  | 14.12/29.061 | Изменения линейных размеров после мокрых обработок материала верха | ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ 30157.1-95; ГОСТ 8972-78 п.п. 5.1-5.3 |  |  |
| 6.14* |  | 14.12/29.040 | Масса одной пары | СТБ 1960-2009 п. 9.2 |  |  |
| 6.15* |  | 14.12/29.137 | Жесткость при изгибе материалов ладонной части и накладок | ГОСТ 10550-93 метод 4.1 |  |  |
| 6.16* |  | 14.12/26.080 | Морозостойкость материалов ладонной части и накладок | СТБ 1960-2009 Приложение Е |  |  |
| 6.17* |  | 14.12/29.061 | Расстояние от верхнего края до линии сгиба запястья | СТБ 1960-2009 п. 9.1 |  |  |
| 6.18* |  | 14.12/11.116 | Комплектность | СТБ 1960-2009 п. 9.3 |  |  |
| 6.19* |  |  | Наличие информации на средствах защиты рук | СТБ 1960-2009 п. 9.25 |  |  |
| 6.20* |  |  | Наличие информации на товарном ярлыке |  |  |  |
| 6.21* |  | 14.12/29.137 | Устойчивость материалов ладонной части и накладок к многократному изгибу и истиранию | СТБ 1960-2009 п. 9.4, Приложение А |  |  |
| 6.22* |  |  | Устойчивость материалов ладонной части и накладок к проколу | ГОСТ 12.4.118-82; СТБ 1960-2009 п. 9.6 |  |  |
| 6.23* |  |  | Сопротивление порезу материалов ладонной части и накладок | ГОСТ 12.4.141-99 метод 1; СТБ 1960-2009 п. 9.7 |  |  |
| 7.1* | Одежда пожарных специальная защитная от повышенных тепловых воздействий | 14.12/11.116 | Внешний вид | СТБ 1972-2009 п. 9.3 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 7.2* |  | 14.12/29.061 | Размер | СТБ 1972-2009 п. 9.1 |  |  |
| 7.3* |  | 14.12/29.040 | Масса | СТБ 1972-2009 п. 9.2 |  |  |
| 7.4* |  | 14.12/11.116 | Состав | СТБ 1972-2009 п. 9.3 |  |  |
| 7.5* |  |  | Наличие иллюминатора |  |  |  |
| 7.6* |  |  | Наличие системы экстренного снятия |  |  |  |
| 7.7* |  |  | Состав пакета материалов типа Т |  |  |  |
| 7.8* |  |  | Состав пакета материалов типов ПТ и Л |  |  |  |
| 7.9* |  |  | Отсутствие контакта фурнитуры с внутренней поверхностью теплоизоляционной подкладки |  |  |  |
| 7.10* |  |  | Фиксация рукавов на запястье |  |  |  |
| 7.11** |  | 14.12/26.080 | Устойчивость материала верха к воздействию температуры 200 °С | СТБ 1972-2009 п. 9.10, Приложение Д |  |  |
| 7.12* |  | 14.12/25.047 | Устойчивость материала верха к воздействию открытого пламени | СТБ 1972-2009 п. 9.11, Приложение Е |  |  |
| 7.13** |  | 14.12/26.080 | Устойчивость материала верха к контакту с нагретыми (400 °С) твердыми поверхностями | СТБ 1972-2009 п. 9.12, Приложение Ж |  |  |
| 7.14* |  | 14.12/25.120 | Кислородный индекс материала верха | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.14; СТБ 1972-2009 п. 9.13 |  |  |
| 7.15* |  | 14.12/34.064, 14.12/34.065 | Коэффициент ослабления инфракрасного излучения материала верха | СТБ 1972-2009 п. 9.14, Приложение К |  |  |
| 7.16* |  | 14.12/29.040 | Определение массы 1 м² материала верха | ГОСТ 17073-71; СТБ 1972-2009 п. 9.15 |  |  |
| 7.17** |  | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка материала верха по основе и по утку | ГОСТ 17316-71; СТБ 1972-2009 п. 9.16 |  |  |
| 7.18** |  | 14.12/29.137 | Сопротивление раздиранию материала верха по основе и по утку | ГОСТ 17074-71 метод А; СТБ 1972-2009 п. 9.17 |  |  |
| 7.19** |  | 14.12/29.121 | Прочность связи пленочного покрытия с основой материала верха | ГОСТ 17317-88; СТБ 1972-2009 п. 9.18 |  |  |
| 7.20* |  | 14.12/29.061 | Изменения линейных размеров материала верха после нагревания | СТБ 1972-2009 п. 9.19, Приложение Д |  |  |
| 7.21* |  | 14.12/29.137 | Жесткость при изгибе материала верха | ГОСТ 10550-93 метод 4.1; СТБ 1972-2009 п. 9.20 |  |  |
| 7.22** |  | 14.12/26.080 | Морозостойкость материала верха | СТБ 1972-2009 п. 9.22, Приложение М |  |  |
| 7.23* |  | 14.12/29.040 | Поверхностная плотность теплоизоляционной подкладки типа Т | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76); СТБ 1972-2009 п. 9.23 |  |  |
| 7.24* |  | 14.12/29.137 | Жесткость при изгибе теплоизоляционной подкладки типа Т | ГОСТ 10550-93 метод 4.1; СТБ 1972-2009 п. 9.24 |  |  |
| 7.25* |  | 14.12/25.120 | Кислородный индекс теплоизоляционной подкладки типа Т | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.14; СТБ 1972-2009 п. 9.13 |  |  |
| 7.26* |  | 14.12/26.080 | Устойчивость к воздействию температуры 200 °С теплоизоляционной подкладки типа Т | СТБ 1972-2009 п. 9.10, Приложение Д |  |  |
| 7.27** |  | 14.12/25.047, 14.12/26.080 | Устойчивость к воздействию теплового потока пакета материалов | СТБ 1972-2009 п. 9.26, Приложение К |  |  |
| 7.28* |  | 14.12/26.080 | Устойчивость к воздействию температуры 800 °С пакета материалов | СТБ 1972-2009 п. 9.27, Приложение Н |  |  |
| 7.29* |  | 14.12/25.047 | Устойчивость к воздействию открытого пламени пакета материалов | СТБ 1972-2009 п. 9.28, Приложение П |  |  |
| 7.30* |  | 14.12/29.145 | Теплопроводность пакета материалов | СТБ 1972-2009 п. 9.29, Приложение Р |  |  |
| 7.31* |  | 14.12/26.045 | Устойчивость пакета материалов к воздействию растворов (20 %) кислот и щелочей (Н₂SO₄, HCL, NaOH) | СТБ 1972-2009 п. 9.30, Приложение С |  |  |
| 7.32* |  | 14.12/25.047, 14.12/26.080 | Устойчивость иллюминатора к воздействию теплового потока | СТБ 1972-2009 п. 9.26, Приложение К |  |  |
| 7.33* |  | 14.12/26.080 | Устойчивость иллюминатора к воздействию температуры | СТБ 1972-2009 п. 9.5, Приложение В |  |  |
| 7.34* |  | 14.12/34.064 | Коэффициент ослабления инфракрасного излучения иллюминатора | СТБ 1972-2009 п. 9.14, Приложение К |  |  |
| 7.35* |  | 14.12/29.061 | Размеры стекла иллюминатора | СТБ 1972-2009 п. 9.1 |  |  |
| 7.36* |  | 14.12/29.137 | Жесткость при изгибе материалов, предназначенных для изготовления ладонной части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног, входящих в состав ОСЗ | ГОСТ 10550-93 метод 4.1; СТБ 1972-2009 п. 9.20 |  |  |
| 7.37* |  | 14.12/11.116 | Коэффициент разборчивости передаваемой речи | СТБ 1972-2009 п. 9.4, Приложение Б |  |  |
| 7.38* |  |  | Комплектность | СТБ 1972-2009 п. 9.3 |  |  |
| 7.39* |  |  | Наличие информации на товарном ярлыке | СТБ 1972-2009 п. 9.35 |  |  |
| 7.40* |  | 14.12/29.121 | Механическая прочность иллюминатора | СТБ 1972-2009 п. 9.6, Приложение Г |  |  |
| 7.41* |  | 14.12/29.137 | Устойчивость материалов ладонной части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног к проколу | ГОСТ 12.4.118-82; СТБ 1972-2009 п. 9.8 |  |  |
| 7.42* |  |  | Сопротивление порезу материалов ладонной части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног | ГОСТ 12.4.141-99 метод 1; СТБ 1972-2009 п. 9.9 |  |  |
| 7.43* |  |  | Устойчивость материала верха, ладонной части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног к многократному изгибу и истиранию | СТБ 1972-2009 п. 9.21, Приложение Л |  |  |
| 7.44* |  | 14.12/29.151 | Гигроскопичность теплоизоляционной подкладки | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п. 3; СТБ 1972-2009 п. 9.25 |  |  |
| 8.1** ТР | Средства индивидуальной защиты рук пожарного | 14.12/26.080 | Устойчивость материалов к воздействию температуры 300 °С | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.11; СТБ 1960-2009 Приложение В | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 8.2* ТР | Средства индивидуальной защиты рук пожарного | 14.12/29.061 | Изменение размеров материалов после нагревания | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.11; СТБ 1960-2009 Приложение В | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.2** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/11.116 | Проверка качества сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 8.3** ТР | Средства индивидуальной защиты рук пожарного | 14.12/25.047, 14.12/26.080 | Устойчивость материалов к воздействию теплового потока | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.14; СТБ 1960-2009 Приложение Г | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.3** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/11.116 | Внешний вид конструкций и их креплений, проверка качества защитных покрытий | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.3, 5.6 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 8.4* ТР | Средства индивидуальной защиты рук пожарного | 14.12/25.108 | Устойчивость материалов к воздействию открытого пламени | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.13; СТБ 1960-2009 Приложение Д | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.4** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/29.121 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.7, 5.9 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 8.5* ТР | Средства индивидуальной защиты рук пожарного | 14.12/26.080 | Устойчивость материалов к контакту с нагретой (400 °С) твердой поверхностью | СТБ 1960-2009 Приложение Б | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.5** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/29.121 | Прочность ступеньки наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.8, 5.9 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 8.6* ТР | Средства индивидуальной защиты рук пожарного | 14.12/26.141 | Водонепроницаемость материалов | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.8; СТБ 1960-2009 Приложение Ж | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.6** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/29.121 | Прочность балки крепления вертикальной и наклонной лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.10, 5.11 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 8.7* ТР | Средства индивидуальной защиты рук пожарного | 14.12/26.045 | Устойчивость материалов к воздействию растворов (20 %) кислот и щелочей | СТБ 1960-2009 Приложение К | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.7** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/29.121 | Прочность площадки наружной лестницы и марша наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 8.8* ТР | Средства индивидуальной защиты рук пожарного | 14.12/29.040 | Поверхностная плотность материала верха | ГОСТ 17073-71 п. 2; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1; СТБ 1960-2009 п. 9.8 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.8** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/29.121 | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 8.9** ТР | Средства индивидуальной защиты рук пожарного | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка материала верха | ГОСТ 17316-71; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 2; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1; СТБ 1960-2009 п. 9.9 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.9** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/29.121 | Прочность ограждения крыши здания | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 8.10** ТР | Средства индивидуальной защиты рук пожарного | 14.12/29.137 | Сопротивление разрыву материала верха | ГОСТ 17074-71; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 3; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1; СТБ 1960-2009 п. 9.10 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.11* ТР |  | 14.12/29.061 | Изменение линейных размеров после мокрых обработок материала верха | ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ 30157.1-95; ГОСТ 8972-78; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1; СТБ 1960-2009 п. 9.15 |  |  |
| 8.12* ТР |  | 14.12/29.040 | Масса одной пары | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.2.4.2, 7.4; СТБ 1960-2009 п. 9.2 |  |  |
| 8.13* ТР |  | 14.12/29.137 | Жесткость при изгибе материалов ладонной части и накладок | ГОСТ 10550-93 метод 4.1; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.9; СТБ 1960-2009 п. 9.5 |  |  |
| 8.14* ТР |  | 14.12/26.080 | Морозостойкость материалов ладонной части и накладок | СТБ 1960-2009 Приложение Е |  |  |
| 8.15* ТР |  | 14.12/29.061 | Расстояние от верхнего края до линии сгиба запястья | ГОСТ Р 53264-2019 п. 7.22; СТБ 1960-2009 п. 9.1 |  |  |
| 8.16* ТР |  | 14.12/11.116 | Комплектность | СТБ 1960-2009 п. 9.3 |  |  |
| 8.17* ТР |  |  | Наличие информации на средствах защиты рук | СТБ 1960-2009 п. 9.25 |  |  |
| 8.18* ТР |  | 14.12/29.137 | Устойчивость материалов ладонной части и накладок к многократному изгибу и истиранию | СТБ 1960-2009 п. 9.4, Приложение А |  |  |
| 8.19* ТР |  |  | Устойчивость материалов ладонной части и накладок к проколу | СТБ 1960-2009 п. 9.6 |  |  |
| 8.20* ТР |  |  | Сопротивление порезу материалов ладонной части и накладок | ГОСТ 12.4.141-99 метод 1; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.9; СТБ 1960-2009 п. 9.7 |  |  |
| 9.1* | Подшлемник для пожарных | 14.12/29.040 | Поверхностная плотность | ГОСТ 8845-87 п. 4; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8; СТБ 1971-2009 п. 9.29 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 9.2** |  | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка | ГОСТ 8847-85 п. 2; ГОСТ Р 53264-2019 п.5.3.8; СТБ 1971-2009 п. 9.30 |  |  |
| 9.3** |  | 14.12/26.080 | Устойчивость к воздействию теплового потока 5 кВт/м² | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8, 7.14; СТБ 1971-2009 п. 9.31, Приложение А |  |  |
| 9.4* |  | 14.12/25.108 | Устойчивость к воздействию открытого пламени | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8, 7.13; ГОСТ Р ИСО 6941-99; СТБ 1971-2009 п. 9.32, Приложение Б |  |  |
| 9.5** |  | 14.12/26.080 | Устойчивость к воздействию температуры 260 °С (300 °С) | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8, 7.11; СТБ 1971-2009 п. 9.33, Приложение Г |  |  |
| 9.6* |  | 14.12/29.061 | Изменение линейных размеров после мокрых обработок или химической чистки | ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ 30157.1-95; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8; СТБ 1971-2009 п. 9.15 |  |  |
| 10.1* ТР | Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий | 14.12/29.040 | Масса | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.2.4.2, 7.4; СТБ 1972-2009 п. 9.2, Приложение А | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 10.1* | Белье термостойкое для пожарных | 14.12/29.040 | Поверхностная плотность | ГОСТ 8845-87 п. 4; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 10.2* ТР | Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий | 14.12/11.116 | Наличие системы экстренного снятия | СТБ 1972-2009 п. 9.3 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 10.2** | Белье термостойкое для пожарных | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка | ГОСТ 8847-85 п. 2; ГОСТ Р 53264-2019 п.5.3.8 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 10.3** ТР | Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий | 14.12/26.080 | Устойчивость материала верха к воздействию температуры 200 °С, 300 °С | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.11; СТБ 1972-2009 п. 9.10, Приложение Д | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 10.3* | Белье термостойкое для пожарных | 14.12/29.061 | Усадка после намокания и высушивания | ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ 30157.1-95; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 10.4* ТР | Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий | 14.12/25.047 | Устойчивость материала верха к воздействию открытого пламени | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.13; СТБ 1972-2009 п. 9.11, Приложение Е | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 10.4** | Белье термостойкое для пожарных | 14.12/26.080 | Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды 300 °С | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8, 7.11 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 10.5** ТР | Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий | 14.12/26.080 | Устойчивость материала верха к контакту с нагретыми (400 °С) твердыми поверхностями | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.12; СТБ 1972-2009 п. 9.12, Приложение Ж | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 10.5* | Белье термостойкое для пожарных | 14.12/25.108 | Устойчивость к воздействию открытого пламени | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8, 7.13; ГОСТ Р ИСО 6941-99 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 10.6* ТР | Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий | 14.12/25.120 | Кислородный индекс материала верха | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.26; СТБ 1972-2009 п. 9.13 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 10.6** | Белье термостойкое для пожарных | 14.12/26.080 | Устойчивость к воздействию теплового потока 5 кВт/м² | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8, 7.14 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 10.7* ТР | Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий | 14.12/34.064, 14.12/34.065 | Коэффициент ослабления инфракрасного излучения материала верха | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.14; СТБ 1972-2009 п. 9.14, Приложение К | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 10.8* ТР |  | 14.12/29.040 | Определение массы 1 м² материала верха | ГОСТ 17073-71; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1; СТБ 1972-2009 п. 9.15 |  |  |
| 10.9** ТР |  | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка материала верха по основе и по утку | ГОСТ 17316-71; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1; СТБ 1972-2009 п. 9.16 |  |  |
| 10.10** ТР |  | 14.12/29.137 | Сопротивление раздиранию материала верха по основе и по утку | ГОСТ 17074-71 метод А; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1; СТБ 1972-2009 п. 9.17 |  |  |
| 10.11** ТР |  | 14.12/29.121 | Прочность связи пленочного покрытия с основой материала верха | ГОСТ 17317-88; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1; СТБ 1972-2009 п. 9.18 |  |  |
| 10.12* ТР |  | 14.12/29.061 | Изменение линейных размеров материала верха после нагревания | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.11; СТБ 1972-2009 п. 9.19, Приложение Д |  |  |
| 10.13* ТР |  | 14.12/29.137 | Жесткость при изгибе материала верха | СТБ 1972-2009 п. 9.20 |  |  |
| 10.14** ТР |  | 14.12/26.080 | Морозостойкость материала верха | СТБ 1972-2009 п. 9.22, Приложение М |  |  |
| 10.15* ТР |  | 14.12/29.040 | Поверхностная плотность теплоизоляционной подкладки типа Т | СТБ 1972-2009 п. 9.23 |  |  |
| 10.16* ТР |  | 14.12/29.137 | Жесткость при изгибе теплоизоляционной подкладки типа Т | СТБ 1972-2009 п. 9.24 |  |  |
| 10.17* ТР |  | 14.12/25.120 | Кислородный индекс теплоизоляционной подкладки типа Т | СТБ 1972-2009 п. 9.13 |  |  |
| 10.18* ТР |  | 14.12/26.080 | Устойчивость к воздействию температуры 200 °С теплоизоляционной подкладки типа Т | СТБ 1972-2009 п. 9.10, Приложение Д |  |  |
| 10.19** ТР |  | 14.12/25.047, 14.12/26.080 | Устойчивость к воздействию теплового потока пакета материалов | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.14; СТБ 1972-2009 п. 9.26, Приложение К |  |  |
| 10.20* ТР |  | 14.12/26.080 | Устойчивость к воздействию температуры 800 °С пакета материалов | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.15; СТБ 1972-2009 п. 9.27, Приложение Н |  |  |
| 10.21* ТР |  | 14.12/25.047 | Устойчивость к воздействию открытого пламени пакета материалов | СТБ 1972-2009 п. 9.28, Приложение П |  |  |
| 10.22* ТР |  | 14.12/29.145 | Теплопроводность пакета материалов | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.16; СТБ 1972-2009 п. 9.29, Приложение Р |  |  |
| 10.23* ТР |  | 14.12/26.045 | Устойчивость пакета материалов к воздействию растворов (20 %) кислот и щелочей (Н₂SO₄, HCL, NaOH) | СТБ 1972-2009 п. 9.30, Приложение С |  |  |
| 10.24* ТР |  | 14.12/25.047, 14.12/26.080 | Устойчивость иллюминатора к воздействию теплового потока | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.10, 7.14; СТБ 1972-2009 п. 9.26, Приложение К |  |  |
| 10.25* ТР |  | 14.12/26.080 | Устойчивость иллюминатора к воздействию температуры | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.10, 7.19; СТБ 1972-2009 п. 9.5, Приложение В |  |  |
| 10.26* ТР |  | 14.12/34.064 | Коэффициент ослабления инфракрасного излучения иллюминатора | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.10, 7.14; СТБ 1972-2009 п. 9.14, Приложение К |  |  |
| 10.27* ТР |  | 14.12/29.061 | Размеры стекла иллюминатора | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.11, 7.22; СТБ 1972-2009 п. 9.1 |  |  |
| 10.28* ТР |  | 14.12/29.137 | Жесткость при изгибе материалов, предназначенных для изготовления ладонной части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног, входящих в состав ОСЗ | ГОСТ 10550-93 метод 4.1; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.9; СТБ 1972-2009 п. 9.20 |  |  |
| 10.29* ТР |  | 14.12/11.116 | Комплектность | СТБ 1972-2009 п. 9.3 |  |  |
| 10.30* ТР |  |  | Наличие информации на товарном ярлыке | СТБ 1972-2009 п. 9.35 |  |  |
| 10.31* ТР |  | 14.12/29.121 | Механическая прочность иллюминатора | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.11, 7.20; СТБ 1972-2009 п. 9.6, Приложение Г |  |  |
| 10.32* ТР |  | 14.12/29.137 | Устойчивость материалов ладонной части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног к проколу | СТБ 1972-2009 п. 9.8 |  |  |
| 10.33* ТР |  |  | Сопротивление порезу материалов ладонной части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног | ГОСТ 12.4.141-99 метод 1; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.9; СТБ 1972-2009 п. 9.9 |  |  |
| 10.34* ТР |  |  | Устойчивость материала верха, ладонной части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног к многократному изгибу и истиранию | СТБ 1972-2009 п. 9.21, Приложение Л |  |  |
| 10.35* ТР |  | 14.12/29.151 | Гигроскопичность теплоизоляционной подкладки | СТБ 1972-2009 п. 9.25 |  |  |
| 10.36* ТР |  | 14.12/11.116 | Радиус изгиба стекла иллюминатора | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.11, 7.21 |  |  |
| 11.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции, вентиляционные каналы и газоходы (дымовые трубы) с естественным побуждением потока жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/23.000, 100.13/29.061 | Скорость потока воздуха (газов). Расход воздуха (газов). Кратность воздухообмена (количество удаляемого (поступающего) воздуха). Геометрические размеры воздуховодов и помещений | МВИ .ГМ.1755-2019; СП 4.02.07-2024 приложение Н | ул. Комсомольская, 4, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкий городской отдел по чрезвычайным ситуациям ) |  |
| 11.2** |  | 100.13/23.000 | Наличие тяги | МВИ .ГМ.1755-2019 |  |  |
| 12.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 | ул. Комсомольская, 4, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкий городской отдел по чрезвычайным ситуациям ) |  |
| 12.2** |  | 25.11/11.116 | Проверка качества сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |  |  |
| 12.3** |  |  | Внешний вид конструкций и их креплений, проверка качества защитных покрытий | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.3, 5.6 |  |  |
| 12.4** |  | 25.11/29.121 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.7, 5.9 |  |  |
| 12.5** |  |  | Прочность ступеньки наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.8, 5.9 |  |  |
| 12.6** |  |  | Прочность балки крепления вертикальной и наклонной лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.10, 5.11 |  |  |
| 12.7** |  |  | Прочность площадки наружной лестницы и марша наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |  |  |
| 12.8** |  |  | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |  |  |
| 12.9** |  |  | Прочность ограждения крыши здания | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |  |  |
| 13.1* | Перчатки, обувь специальная электроизолирующая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.ВТ 0001-2022 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |
| 14.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ВТ 0001-2022 | ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |