|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0342 |
|  | от 04.09.2020 |
|  | на бланке № __________ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 сентября 2025 года

| лаборатории поверки производственного унитарного предприятия "Завод СВТ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр. Независимости д. 58, корпус 11, ком. 301, 220005, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 13.1* | 1 | 26.51/ 99.013 | Клещи токоизмерительные | от 0,1 до 1 А от 1 до 500 А; f=50 Гц от 10 мВ до 750 В от 40 до 400 Гц от 1 мВ до 1000 В от 1 Ом до 20 кОм от 0,1 до 2000 МОм | ± 5,0 % ± 2,0 % ± 1,2 % ± 0,8 % ± 1,0 % ± 2,0 % |
| 13.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры универсальные цифровые | от 10-5 до 10-1 В; от 10-1 до 103 В; от 103 до 3 104 В; от 0,001 до 700 В от 20 до 105 Гц; от 0,001 до 20 В от 105 до 106 Гц; от 700 до 750 В от 20 до 104 Гц; от 10-8 до 10 А; от 5 10-1 до 2 А; от 5 10-6 до 10 А от 20 до 5 103 Гц; от 10-2 до 2 А от 20 до 5 103 Гц; от 2 10-6 до 0,2 А от 40 до 2·104 Гц; от 10-2 до 2 107 Ом; от 2 107 до 2 109 Ом; частота синусоидальных и импульсных сигналов от 5 до 108 Гц период синусоидальных и импульсных сигналов от 10-7 до 5 10-1 с | ± 0,008 % ± 0,002 % ± 0,4 % ± 0,1 % ± 4,5 % ± 1 % ± 0,1 % ± 0,025 % ± 0,3 % ± 0,15 % ± 1 % ± 0,004 % ± 0,05 % 0,02 % |
| 13.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры универсальные цифровые |  |  |
| 16.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Осциллографы универсальные, запоминающие, специальные | Полоса частот: от 0 до 5 108 Гц; амплитуда измеряемых сигналов: от 0,001 до 300 В; временные интервалы от 2 10-9 до 250 с; время нарастания τф ≥ 1,2 нс | ± 1 % ± 1,5 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |