ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средств измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры и мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа для мановакумметров: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4; 4; 6 МПа | кл. т. от 1,0 до 4,0 | ул Солтыса, 185, г. Минск |
| 4.2* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры показывающие | от минус 100 кПа до 0 кПа | кл. т. от 0,4 до 4,0 | ул Солтыса, 185, г. Минск |