ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1* | 1, 2 | 26.51/99.013 | Амперметры, вольтметры, миллиамперметры, милливольтметры, устройства измерительные силы переменного тока и напряжения переменного тока, преобразователи измерительные переменного тока и напряжения переменного тока | Сила переменного тока: от 0 до 100 А, от 45 до 65 Гц Напряжение переменного тока: от 0 до 576∙3 В, от 45 до 65 Гц | γ = ±0,2 % | ул. С. Панковой, д. 3, ком. 205, 210038, г. Витебск, Витебская область |
| 13.2* | 1, 2 | 26.51/99.013 | Амперметры, вольтметры, миллиамперметры, милливольтметры, устройства измерительные силы постоянного тока и напряжения постоянного тока, преобразователи измерительные постоянного тока и напряжения постоянного тока, преобразователи температуры измерительные и устройства измерительные для измерения температуры, предназначенные для термопар | Сила постоянного тока: от минус 10 до 10 А Напряжение постоянного тока: от минус 2000 до 2000 В | γ = ±0,2 % | ул. С. Панковой, д. 3, ком. 205, 210038, г. Витебск, Витебская область |
| 13.3* | 1, 2 | 26.51/99.013 | Ваттметры, варметры, измерители мощности, коэффициента мощности и угла сдвига фаз переменного тока однофазные и трехфазные, приборы многофункциональные, измерители параметров качества электроэнергии | Напряжение переменного тока: от 0 до 576∙3 В, от 45 до 65 Гц Сила переменного тока: от 0 до 55А, от 45 до 65 Гц Коэффициент мощности cos φ (sin φ): -1–0–1 Фазовый сдвиг: от 0° до 360° | γ = ±0,2 % при измерении напряжения и силы тока, γ = ±0,5 % при измерении мощности | ул. С. Панковой, д. 3, ком. 205, 210038, г. Витебск, Витебская область |
| 13.4* | 1, 2 | 26.51/99.013 | Частотомеры, преобразователи и устройства измерительные частоты переменного тока | Частота: от 30 до 80 Гц | γ = ±0,02 % | ул. С. Панковой, д. 3, ком. 205, 210038, г. Витебск, Витебская область |
| 13.5* | 1, 2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные и устройства измерительные для измерения температуры, предназначенные для термопреобразователей сопротивления | Электрическое сопротивление: от 0 до 10 кОм | Δ = ±0,2 Ом | ул. С. Панковой, д. 3, ком. 205, 210038, г. Витебск, Витебская область |