ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1* | 1;2 | 26.51/99.013 | Источники питания | от 0 до 1000 В от 0 до 10 А | ± 0,1 % ± 0,2 % | ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск |
| 13.2* | 1;2 | 26.51/99.013 | Калибраторы универсальные | от 0,02∙10-3 до 1∙103 В от 0,03∙10-6 до 50 А от 3∙10-4 до 750 В F = (20 - 1∙105) Гц от 1∙10-6 до 50 А F= (20 - 5∙103) Гц от 1 до 19∙106 Ом от 1∙10-9 до 1∙10-6 Ф F: (10 - 1∙105) Гц Воспроизведение (имитация) температуры от минус 250 ℃ до плюс 1820 ℃ | ± 0,008 % ± 0,01 % ± 0,08 % ± 0,03 % ± 0,02 % ± 0,5 % ± 0,01 % ± 0,22 ℃ | ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск |
| 13.3* | 1;2 | 26.51/99.013 | Регистраторы измерительные многоканальные | от 1∙10-5 до 10 В от 1∙10-3 до 20 мА от 0 до 2000 Ом | ± 0,05 % ± 0, 2% ± 0,1% | ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск |
| 13.4* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 1∙10-2 до 1∙103 В | кл. т. 0,2 | ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск |
| 13.5* | 1;2 | 26.51/99.013 | Вольтметры цифровые постоянного тока | от 0,5∙10-6 до 6∙103 В | ± 0,001% | ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск |
| 13.6* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 0,5 до 1∙103 В F = 50 Гц | кл. т. 0,5 | ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск |
| 13.7* | 1;2 | 26.51/99.013 | Вольтметры цифровые переменного тока | от 1∙10-3 до 3∙103 В F = (5 - 5∙107) Гц | ± 0,05 % | ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск |
| 13.8* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 1∙10-2 до 10 А | кл. т. 1,0 | ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск |
| 13.9* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 1∙10-5 до 10 A | кл. т. 0,2 | ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск |
| 13.10* | 1;2 | 26.51/99.013 | Амперметры цифровые постоянного тока | от 1∙10-14 до 50 А | ± 0,015 % | ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск |
| 13.11* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 15∙10-3 до 2 А F = 50 Гц | кл. т. 0,5 | ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск |
| 13.12* | 1;2 | 26.51/99.013 | Амперметры цифровые переменного тока | от 1∙10-10 до 50 А от 5 до 2∙104 Гц | ± 0,08 % | ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск |
| 13.13* | 1;2 | 26.51/99.013 | Омметры Омметры цифровые | от 1∙10-2 до 1∙1012 Ом от 1∙10-3 до 0,21∙1011 Ом | кл.т. 1,0 ± 0,003 % | ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск |
| 13.4* | 1;2 | 26.51/99.013 | Измерители иммитанса. Анализаторы иммитанса. Измерители иммитанса-миллиомметры | от 1·10-11 до 100 См от 1·10-6 до 1∙109 Ом от 1∙10-15 до 1 Ф от 1·10-12 до 64·104 Гн от 1∙10-5 до 1∙105 от 10 Гц до 15 МГц | ± 0,05 % ± 0,05 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,0001 ± 0,02 % | ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск |
| 15.1* | 1;2 | 26.51/99.015 | Частотомеры электронно-счетные | от 5·10-3 до 3,75∙1010 Гц от 1·10-9 до 1·104 с от 2·10-8 до 1·104 с 5 МГц; 10 МГц | ± (¦δ0¦+K/fx·τсч) ± (¦δ0¦+¦δзап¦+T0/nTx) ± (¦δ0¦tx+T0) ± 1·10-9 | ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск |
| 15.2* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Генераторы сигналов. Генераторы звуковые. Генераторы сигналов сложной формы | от 1·10-6 до 3,75∙1010 Гц | ± 1∙10-8 | ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск |
| 16.1* | 1;2 | 26.51/99.016 | Измерители параметров полупроводниковых приборов | от 1∙10-6 до 2∙103 В от 1∙10-9 до 10 А | ± 0,2 % ± 0,2 % | ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск |
| 16.2* | 1;2 | 26.51/99.016 | Антенны измерительные | от 5 до 35 дБ F = (26 - 1000) МГц от 150 до 700 см2 F = (0,85 – 8,50) ГГц от 110 до 150 см2 F = (8,50 – 17,44) ГГц от 8 до 25 дБ F= (17,44 - 37,50) ГГц | ± 1,5 дБ ± 20 %, ± 15 % ± 1,0 дБ | ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск |
| 16.3* | 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры электронные переменного тока | от 1∙10-5 до 1∙103 B F = (5 - 5∙107) Гц | ± 0,5 % | ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск |
| 16.4* | 2 | 26.51/99.016 | Микровольтметры селективные В6-10 | от 3∙10-6 до 1 В от 2·10 до 3∙107 Гц | ± (6 % - 15 %) | ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск |
| 16.5* | 1;2 | 26.51/99.016 | Осциллографы электронно-лучевые универсальные Осциллографы запоминающие | от 0 до 250 МГц от 0 до 300 В от 2∙10-3 до 20 В/дел от 1 нс/дел до 100 с/дел | ± 1,5 % ± 1,5 % | ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск |
| 16.6* | 1;2 | 26.51/99.016 | Анализаторы спектра | F= (9∙103 - 3∙109) Гц 10 МГц от минус 10 до плюс 30 дБм от 0 до 100 дБ от 0 до 50 дБ | 2∙10-6 ± 1 дБ ± 1 дБ ± 1 дБ | ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск |