|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4959 от 22 сентября 2017 года На бланке _________ На 3 листах Редакция 02 |

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 04 мая 2018 года

лаборатории контроля качества сварки

Открытого акционерного общества «Барановичигазстрой»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Объекты газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - сварные соединения металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 20295-85 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23479-79 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 30242-97 СТБ 1133-98 СТБ 2039-2010 СТБ 2069-2010 СТБ 2174-2011 СТБ 2270-2012 СТБ 2252-2012 СТБ 11262-80 СТБ ГОСТ Р 50838-97 СТБ EN 287-1-2009 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ИСО 13920-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СНиП 3.05.02-88 СНиП 3.05.03-85 ТКП 45-4.03-257-2012 ТКП 45-4.03-267-2012 ТКП 45-5.04-121-2009 | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | -сварные соединения полиэтилен |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.3 |
| 1.2 |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (рентгенографический) метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
| 1.3 |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания): - сварные соединения металл |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8, раздел 4 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 6996-66 раздел 2 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 895-2002 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 6996-66 |
|  |  |  | - сварные соединения полиэтилен |  | СТБ 11262-80 СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.5 |
| 1.4 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-78 |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4959 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2.1 |  |  | Объекты, на которых эксплуатируется оборудование, работающее под избыточным давлением. | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - сварные соединения металл | ТКП 45-5.04-41-2006 ТКП 45-1.03-85-2007 ТКП 45-1.03-236-2011 ТКП 45-4.01-272- 2012 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, утв. постановлением МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 (в редакции постановления МЧС РБ 03.05.2014 №14) Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. постановлением МЧС 28.01.2016 г., № 7 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. постановлением МЧС РБ от 21.03.2007 №20 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6 в ред. от 16.11.2007 г. и другие ТНПА. | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
|  |  |  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |  |
|  |  |  |  |  | - сварные соединения полиэтилен |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.3 |  |
| 2.2 |  |  |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (рентгенографический) метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |  |
|  |  |  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 20426-82 |  |
| 2.3 |  |  |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания): - сварные соединения металл |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8, раздел 4 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 6996-66 раздел 2 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 895-2002 |  |
|  |  |  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 6996-66 |  |
|  |  |  |  |  | - сварные соединения полиэтилен |  | СТБ 11262-80 СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.5 |  |
| 2.4 |  |  |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2005 СТБ ЕН 1714-2005 |  |
|  |  |  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-78 |  |
| 3.1 |  |  | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
|  |  |  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |  |
| 3.2 |  |  |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (рентгенографический) метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |  |
|  |  |  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 20426-82 |  |
| 3.3 |  |  |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 12503-75 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
|  |  |  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 3.4 |  |  |  | 24.10/ (29.061, 29.121) | Испытания по определению физических свойств (механические испытания): - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8, раздел 4 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 6996-66 раздел 2 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 895-2002 |  |
|  |  |  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 6996-66 |  |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4959 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 4.1 |  |  | Объекты строительно-монтажных работ -конструкции стальные строительные - изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций (закладные изделия). | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения | Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. постановлением МЧС РБ от 21.03.2007 №20 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6 в ред. от 16.11.2007 г. и другие ТНПА. | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 10922-90 р. 4 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
|  |  |  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |  |
| 4.2 |  |  |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |  |
|  |  |  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 20426-82 |  |
| 4.3 |  |  |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод); - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 4.4 |  |  |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания): - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8, раздел 4 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 6996-66 раздел 2 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 895-2002 |  |
|  |  |  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 6996-66 |  |

Руководитель органа 
по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева