|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1417 |
|  | от 24.06.1998 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 9 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от  08 ноября 2021 года

производственной лаборатории

открытого акционерного общества «Калинковичский мясокомбинат»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Северная, д. 8, 247710, г. Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Мясо (все виды продуктивных животных), блоки из мяса замороженные | 10.11/42.000 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 32225-2013 ГОСТ 34120-2017 ТУ РБ 02906526.041-98 СанНиП, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7269-2015 п. 4 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 21237-75 п.1 СТБ 1036-97 |
| 1.2* |  | 10.11/11.116 10.13/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах, прозрачность и аромат бульона |  | ГОСТ 7269-2015 п.5 |
| 1.3* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.4* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 21237-75 п.4.2.5 |
| 1.5* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 21237-75 п.4.2.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Субпродукты мясные обработанные сельскохозяйственных животных | 10.11/42.000 | Отбор образцов | ТУ BY 100098867.331-2013 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 |
| 3.1 *** | Кровь пищевая | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ТУ BY 100098867.231-2020 СанНиП от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ТУ BY 100098867.231-2020, п.5.1.2 СТБ 1036-97 |
| 3.2* |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: цвет, консистенция, структура, запах |  | ТУ BY 100098867.231-2020, п.5.5 |
| 3.3* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля сухого остатка |  | ТУ BY 100098867.231-2020, п.5.6 |
| 3.4* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.5* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.6* |  | 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 3.7* |  | 10.89/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 4.1 *** | Мясо птицы, в т.ч. полуфабрикаты, охлажденные, замороженные | 10.12/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1945-2010 СанНиП от 21.06.2013№52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7702.2.0-2016 СТБ 1036-97 |
| 4.2* |  | 10.12/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 7702.2.1-2017 п.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 *** | Мясо птицы механической обвалки | 10.12/42.000 | Отбор образцов | ТУ BY 100098867.261-2010 СанНиП от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ BY 100098867.261-2010, п.4.4 СТБ 1036-97 |
| 5.2* |  | 10.12/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция |  | ТУ BY 100098867.261-2010 п.5.4 |
| 5.3* |  | 10.12/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016, п.9 |
| 5.4* |  | 10.12/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 |
| 5.5* |  | 10.12/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.7 |
| 5.6* |  | 10.12/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 7702.2.1-2017 п.7 |
| 6.1 *** | Полуфабрикаты в тесте. Пельмени замороженные | 10.13/42.000 | Отбор образцов | СТБ 974-2016 СанНиП от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 СТБ 974-2016 п.6.1.4 СТБ 1036-97 |
| 6.2* |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вид на разрезе, вкус, запах |  | ГОСТ 9959-2015 |
| 6.3* |  | 10.13/29.040 | Масса одного полуфабриката |  | СТБ 974-2016 п.7.13 |
| 6.4* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля фарша к массе полуфабриката |  | СТБ 974-2016 п.7.18 |
| 6.5* |  | 10.13/29.061 | Толщина тестовой оболочки |  | СТБ 974-2016 п.7.16 |
| 6.6* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 6.7* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 |
| 6.8* |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира в фарше |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 |
| 6.9* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 п.7 |
| 6.10* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.11* |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.12* |  | 10.13/05.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 *** | Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) рубленные, кость | 10.11/42.000 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 16147-88 СанНиП от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 16147-88 п.3.1 СТБ 1036-97 |
| 7.2* |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус |  | ГОСТ 4288-76 п.2.3 ГОСТ 7269-2015 п.5 ГОСТ 9959-2015 |
| 7.3* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля основного продукта |  | ГОСТ 8756.1-2017, п.7 |
| 7.4* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5 |
| 7.5* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 7.6* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |
| 7.7* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 |
| 7.8* |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 |
| 7.9* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 п.7 |
| 7.10* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 9794-2015 п.8 |
| 7.11* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.12* |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.13* |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 7.14* |  | 10.13/05.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.1 *** | Полуфабрикаты мясные натуральные (крупнокусковые, порционные, мелкокусковые) | 10.13/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1020-2008 СанНиП от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7269-2015 п.4 СТБ 1036-97 |
| 8.2* |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 7269-2015 п.5 |
| 8.3* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля соединительной и жировой тканей |  | СТБ 1020-2008 п.7.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4* | Полуфабрикаты мясные натуральные (крупнокусковые, порционные, мелкокусковые) | 10.13/08.052 | Массовая доля жировой (мякотной) ткани | СТБ 1020-2008 СанНиП от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1020-2008 п.7.16 |
| 8.5* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 8.6* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.8 |
| 8.7* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 |
| 8.8* |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 |
| 8.9* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 9794-2015, п.8 |
| 8.10* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.11* |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 9.1 *** | Колбасные изделия и продукты мясные (мясосодержащие) вареные, сырокопченые и сыровяленые, полукопченые и варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, кровяные изделия, зельцы, сальтисоны, колбасы ливерные, паштеты, студни, холодцы, колбасные изделия и продукты из мяса птицы, продукты из шпика | 10.13/42.000 | Отбор образцов | СТБ 126-2016 СТБ 1060-97 СТБ 196-2016 СТБ 1996-2016 СТБ 735-94 СТБ 335-98 СТБ 523-2002 СТБ 971-2013 СТБ 742-2009 СанНиП от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73 п.п.2, 3 СТБ 1036-97 |
| 9.2* |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, консистенция, вид на разрезе, вкус, запах |  | ГОСТ 9959-2015 |
| 9.3* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.9 |
| 9.4* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 9.5* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |
| 9.6* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 |
| 9.7* |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 |
| 9.8* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 п.7 |
| 9.9* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 9794-2015 п.8 |
| 9.10* |  | 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.11* | Колбасные изделия и продукты мясные (мясосодержащие) вареные, сырокопченые и сыровяленые, полукопченые и варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, кровяные изделия, зельцы, сальтисоны, колбасы ливерные, паштеты, студни, холодцы, колбасные изделия и продукты из мяса птицы, продукты из шпика | 10.13/08.149 | Перекисное число | СТБ 126-2016 СТБ 1060-97 СТБ 196-2016 СТБ 1996-2016 СТБ 735-94 СТБ 335-98 СТБ 523-2002 СТБ 971-2013 СТБ 742-2009 СанНиП от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 |
| 9.12* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.13* |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 9.14* |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 9.15* |  | 10.13/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 9.16* |  | 10.13/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.17* |  | 10.13/05.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.1 *** | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные, из субпродуктов, в т.ч. паштетные | 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 8286-90 СанНиП от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 8756.0-70 п.3 СТБ 1036-97 |
| 10.2* |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, посторонние примеси |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.5 |
| 10.3* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.7 |
| 10.4* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.9 |
| 10.5* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |
| 10.6* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |
| 10.7* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.8* | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные, из субпродуктов, в т.ч. паштетные | 10.13/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 8286-90 СанНиП от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26183-84 |
| 10.9* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 п.7 |
| 10.10* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 9794-2015 п.8 |
| 10.11* |  | 10.13/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 10.12* |  | 10.13/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и B. polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |
| 10.13* |  | 10.13/01.086 | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |
| 10.14* |  | 10.13/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые, и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 |
| 10.15* |  | 10.13/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 *** | Жиры животные топленые пищевые | 10.41/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 25292-2017 СанНиП от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8285-91 п.2.1 СТБ 1036-97 |
| 11.2* |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: цвет при температуре 15-20°С, запах, вкус, прозрачность в расплавленном состоянии, консистенция при температуре 15-20°С |  | ГОСТ 8285-91 п.2.2 |
| 11.3* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 8285-91 п.2.3 |
| 11.4* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |
| 11.5* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 |
| 12.1 *** | Полуфабрикаты для кормления животных | 10.91/42.000 10.92/42.000 | Отбор образцов | ТУ РБ 02906526.017-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ РБ 02906526.017-95, пп.3.3÷3.4 |
| 12.2* |  | 10.91/11.116 10.92/11.116 | Свежесть |  | ГОСТ 7269-2015 п.5 |
| 12.3* |  | 10.91/01.086 10.92/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 13.1 *** | Сырье кожевенное | 01.49/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 28425-90 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13104-77 п.1.2.1 |
| 13.2* |  | 01.49/08.052 | Массовая доля влаги, усол |  | ГОСТ 13104-77 п.1.2 |
| 14.1 ** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор образцов | СанПиН №10-124 РБ 99 ГН 10-117-99 (РДУ-99) | ГОСТ Р 56237-2014, п.п.7.1, 7.2 |
| 14.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1 |
| 14.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.3 |
| 14.4* |  | 100.09/01.086 | Термоталерантные колиформ-ные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.3 |
| 14.5* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 *** | Пищевые продукты | 01.49/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.41/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 ГН 10-117-99 | СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 |
| 15.2* |  | 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |
| 16.1 *** | Сельскохозяйственное сырье Корма | 01.49/42.000 10.91/42.000 10.92/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 СТБ 1056-2016 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах. Утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь 03.08.1999 Согл. с главным государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1050-2008 СТБ 1056-2016 |
| 16.2* |  | 01.49/04.125 10.91/04.125 10.92/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |
| 17.1* | Сырье эндокринно-ферментное и специальное | 01.49/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | Фактическое значение | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |
| 18.1* | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: -постоян-ного пребывания; -временного пребывания | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Е.В.Бережных