Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0308

от 22 июля 1996 года

На бланке 0002876

На 1 листе Редакция 02

ДОПОЛНЕНИЕ №1   от    14 сентября  2018 года

К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 28 августа 2018 года

испытательного центра Центра аналитического контроля

Ремонтно-производственного унитарного предприятия «СветлогорскХимСервис»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.1 | Мешки из плёночных нитей | 22.22/ 29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 32522-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32522-2013 п.9.3 |
| 10.5 |  | 13.95/ 29.121 | Разрывная нагрузка мешочной ткани Разрывная нагрузка шва |  | ГОСТ 32522-2013 п.9.6 |
| 10.7 |  | 22.22/ 26.095 | Сопротивление ударам при свободном падении | ГОСТ 32522-2013 ГОСТ 26319-84 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32522-2013 п.9.9 ГОСТ 26319-84 п.35 ГОСТ 18425-73 |

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                      Т.А.Николаева