|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0090 |
|  | от 30.12.1997 |
|  | на бланке № _____________ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 февраля 2023 года

| поверочной лаборатории открытого акционерного общества «Минский часовой завод» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проспект Независимости, 95, 220012, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | Диапазон измерений: от 0 до 60 МПа | кл. т. 1,0 - 2,5 |
| 4.2* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 Мпа для мановакуумметров: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 1,0 - 4,0 кл. т. 0,6 кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 4.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие Манометры технические тракторные | Верхний предел измерений для манометров: 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа для мановакуумметров:0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
| 5.1* | 2 | 26.51/ 99.005 | Вакуумметры показывающие | от минус 100 до 0 кПа | кл. т. 0,4 - 4,0 |
| 99.1* | 2 | 26.51/ 99.099 | Приборы проверки доильных установок ППДУ-01 | Вакуумметрическое давление: от 0 до 80 кПа Дифференциальное вакуумметрическое давление: от 0 до 80 кПа Избыточное давление: от 0 до 80 кПа Расход воздуха: от 300 до 2000 л/мин от 18 до 6000 м3/ч Скорость вращения вала: от 300 до 6000 об/мин | ± 0,6 кПа ± 1,0 кПа ± 0,6 кПа ± 5 % ± 2 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных