|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 1.1766 от 02 октября 2015 года на бланке 0007413 На 3 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 октября 2020 года

отдела диагностики ветеринарно-санитарного учреждения

«Круглянская районная ветеринарная станция»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний |  | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |  |
| ОТДЕЛ ДИАГНОСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ПОДОТДЕЛ ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ С БИОХИМИЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1.1* | Зерно и продукты его переработки | 01.11, 01.26/ 42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ13586.3-2015 |  | ГОСТ 13586.3-2015 |  |
| 1.2 |  | 01.11, 01.26/ 08.052 |  | Влажность | СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 1137-98 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 13496.3-92 п.2 ГОСТ 13586.5-2015 ГОСТ 9404-88 |  |
| 1.3 |  | 01.11/ 05.036 |  | Определение токсичности |  |  | ГОСТ 13496.7-97 п.4 |  |
| 1.4 |  | 01.11, 01.26/ 11.116 |  | Зараженность вредителями хлебных запасов |  |  | ГОСТ 13586.6-93 п.1 |  |
| 2.1* | Комбикорма, комбикормовое сырье | 10.91. 10.92/ 42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 13496.0-2016 |  | ГОСТ 13496.0-2016 |  |
| 2.2 |  | 10.91. 10.92/ 11.116 |  | Внешний вид, цвет, запах, заражённость вредителями | ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 9267-68 ГОСТ 18221-2018 ГОСТ 34152-2017 ВСП, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ № 10 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 13496.13-2018 |  |
| 2.3 |  | 10.91. 10.92/ 08.052 |  | Влажность |  |  | ГОСТ 13496.3-92 п.2 |  |
| 2.4 |  | 10.91. 10.92/ 05.036 |  | Токсичность |  |  | ГОСТ 13496.7-97 п.4 |  |
| 2.5 |  | 10.91. 10.92/ 08.149 |  | Массовая доля хлорида натрия |  |  | ГОСТ 13496.1-98 п.4.3 ГОСТ 13496.1-2019 п.10 |  |
| 2.6 |  | 10.91. 10.92/ 08.169 |  | Массовая доля нитратов |  |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.7 |  |
| 3.1* | Корма растительные Корма растительные | 10.91/ 42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 27262-87 |  | ГОСТ 27262-87 |  |
| 3.2 |  | 10.91/ 08.169 |  | Массовая доля нитратов | ВСП, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ № 10 |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.7 |  |
| 3.3 |  | 10.91/ 11.116 |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 23637-90 СТБ 1223-2000 ГОСТ 4808-87 |  | ГОСТ 23637-90 п. 3.3 СТБ 1223-2000 п. 4.4.2 ГОСТ 4808-87 п. 3.3 |  |
| 3.4 |  | 10.91/ 08.52 |  | Массовая доля сухого вещества |  |  | ГОСТ 27548-97 п.4-7 |  |
| 3.5 |  | 10.91/ 08.149 |  | Массовая доля органических кислот | СТБ 1223-2000 ГОСТ 23637-90 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1223-2000 п.6.4 ГОСТ 23637-90 п.3.9 |  |
| 3.6 |  | 10.91/ 08.169 |  | Определение рН (активной кислотности) |  |  | ГОСТ 26180-84 п.3 |  |
| 3.7 |  | 01.11/ 08.156 |  | Каротин |  |  | ГОСТ 13496.17-95 п.1 ГОСТ 13496.17-2019 п.8 |  |
| 2. ПОДОТДЕЛ СЕРОЛОГИИ И БОРЬБЫ С ЛЕЙКОЗОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Сыворотка крови крупного рогатого скота | 101.04/ 03.134 |  | Обнаружение специфических антител к возбудителю лептоспироза | Инструкция по борьбе и профилактике лептоспироза животных, утв. Минсельхозпродом РБ от 23.02.1996 |  | ГОСТ 25386-91 п.2 |  |
| 4.2 |  | 101.04/ 03.134 |  | Обнаружение специфических антител к возбудителю бруцеллеза | Ветеринарно-санитарные правила профилактики, диагностики и ликвидации бруцеллеза животных от 23.02.2018 № 32 |  | ГОСТ 34105-2017 п.7 |  |
| 3. ПОДОТДЕЛ РАДИОЛОГИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1* | Мясо и мясные продукты | 01.49/ 42.000 |  | Отбор проб | СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 |  | СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 |  |
| 5.2 |  | 10.11/ 04.125 |  | Удельная активность цезия-137 | РДУ-99 (ГН 10-117-99), утв. 26.04.1999 постановлением Минздрава РБ № 16 |  | МВИ 179-95, утв. Белстандартом 21.01.1995г. |  |
| 6.1* | Молоко и молочные продукты | 10.51/ 42.000 |  | Отбор проб | СТБ 1051-2012 |  | СТБ 1051-2012 |  |
| 6.2 |  | 10.51/ 04.125 |  | Удельная (объемная) активность цезия-137 | РДУ-99 (ГН 10-117-99), утв. 26.04.1999 постановлением Минздрава РБ № 16 |  | МВИ 179-95, утв. Белстандартом 21.01.1995г. |  |
| 7.1* | Клубнеплоды, корнеплоды, овощи, фрукты и садовые ягоды | 01.13, 01.21- 01.25/ 42.000 |  | Отбор проб | СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 |  | СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 |  |
| 7.2 |  | 01.13, 01.21- 01.25/ 04.125 |  | Удельная активность цезия-137 | РДУ-99 (ГН 10-117-99), утв. 26.04.1999 постановлением Минздрава РБ № 16 |  | МВИ 179-95, утв. Белстандартом 21.01.1995г. |  |
| 8.1* | Продукция сельского хозяйства, корма и кормовые добавки | 10.91/ 42.000 |  | Отбор проб | СТБ 1056-2016 |  | СТБ 1056-2016 |  |
| 8.2 |  | 10.91/ 04.125 |  | Удельная активность цезия-137 | ВСП, утв.10.02.2011 Минсельхозпродом РБ №10 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. 03.08.1999 РБ. |  | МВИ 179-95, утв. Белстандартом 21.01.1995г. |  |
| 9.1** | Окружающая среда. Атмосферный воздух | 100.02/ 04.056 |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН №213 от 28.12.2012 |  | МВИ.МН 2513-2006 |  |
| 4. ЛАБОРАТОРИЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1* | Клубнеплоды, корнеплоды, овощи, фрукты и садовые ягоды | 01.13, 01.21- 01.25/ 42.000 |  | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |  | СТБ 1036-97 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |  |
| 10.2 |  | 01.13, 01.21- 01.25/ 04.125 |  | Удельная активность цезия-137 | РДУ-99 (ГН 10-117-99), утв. 26.04.1999 постановлением Минздрава РБ № 16 |  | МВИ 179-95, утв. Белстандартом 21.01.1995г. |  |
| 11.1* | Молоко и молочная продукция | 10.51/ 42.000 |  | Отбор проб | ВП-2, утв.03.03.2008 постановлением Минсельхозпрода №15 СТБ 1051-2012 |  | ВП-2, утв.03.03.2008 постановлением Минсельхозпрода №15 СТБ 1051-2012 |
| 11.2 |  | 10.51/ 04.125 |  | Удельная активность цезия-137 | РДУ-99 (ГН 10-117-99), утв. 26.04.1999 постановлением Минздрава РБ № 16 |  | МВИ 179-95, утв. Белстандартом 21.01.1995г. |
| 12.1* | Мед натуральный | 10.89/ 42.000 |  | Отбор проб | СТБ 1053-2015 СТБ 1036- 97 |  | СТБ 1053-2015 СТБ 1036- 97 |
| 12.2 |  | 10.89/ 04.125 |  | Удельная активность цезия-137 | РДУ-99 (ГН 10-117-99), утв. 26.04.1999 постановлением Минздрава РБ № 16 |  | МВИ 179-95, утв. Белстандартом 21.01.1995г. |

* - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

** - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                             Т.А. Николаева