|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5370 |
|  | от 18 февраля 2022 года |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 01 |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 февраля 2022 года испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «Уровень СиС» |  |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Автодоровская, 3Д, кабинет 29, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (определение воздухопроницаемости здания методом перепада давления) | 100.13/ 35.065 | Температура наружного воздуха | СН 2.04.02-2020, р.8 ТКП 45-1.04-304-2016 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | СТБ EN ISO 9972-2017 |
| 1.2*** |  | 100.13/ 35.065 | Температура внутреннего воздуха |  |  |
| 1.3*** |  | 100.13/ 29.061 | Площадь ограждающих конструкций внутренней части здания |  |  |
| 1.4*** |  | 100.13/ 26.080 | Нулевые перепады давления между наружным и внутренним воздухом при пониженном и повышенном давлении |  |  |
| 1.5*** |  | 100.13/ 26.080 | Перепад давления |  |  |
| 1.6*** |  | 100.13/ 29.040 | Объёмный расход воздуха |  |  |
| 1.7*** |  | 100.13/ 26.080 | Воздухопроницаемость |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1*** | Здания и сооружения (определение зон структурной неоднородности ограждающих конструкций зданий методом термографического обследования | 100.13/ 26.080 | Перепад давления между наружным и внутренним воздухом с подветренной и наветренной сторонами здания | СТБ EN 13187-2016 ТКП 45-1.04-304-2016 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | СТБ EN 13187-2016 |
| 2.2*** |  | 100.13/ 35.065 | Минимальные и максимальные температуры наружного воздуха |  |  |
| 2.3*** |  | 100.13/ 35.065 | Температура внутреннего воздуха и перепад с температурой наружного воздуха |  |  |
| 2.4*** |  | 100.13/ 34.065 | Распределение температурных полей на поверхности обследуемых участков ОК |  |  |
| 3.1*** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций) | 100.13/ 34.065 | Максимальная температура наружных поверхностей бесконтактным методом измерения | СП 2.04.02-2020 СН 2.04.02.2020 ТКП 45-1.04-304-2016 СП 2.04.01-2020 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения. | МВИ.МН 5656-2017 |
| 3.2*** |  | 100.13/ 34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей бесконтактным методом измерения в зоне аномальных участков |  |  |
| 3.3*** |  | 100.13/ 34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей контактным методом измерения в зоне аномальных участков |  |  |
| 3.4*** |  | 100.13/ 34.065 | Определение минимальной температуры внутренних поверхностей в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5*** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций) | 100.13/ 34.065 | Определение точки росы в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации | СН 2.04.02-2020, п.7.1.6 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. | МВИ.МН 5656-2017 |
| 3.6*** |  | 100.13/ 29.061 100.13/ 34.065 | Линейные размеры аномального участка при расчетных условиях эксплуатации | Фактические значения |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								 Е.В.Бережных