|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5434 от 16.09.2022 на бланке № _________ на 2 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 сентября 2022 года

испытательной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «МОСТА»

| № п/п | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| ул. Семёнова, 1а, 220006, г. Минск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением в помещениях жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) |  | 100.13/ 23.000 |  | Скорость движения воздуха |  | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | СТБ 2021-2009, Приложение К АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2*** |  |  | 100.13/ 23.000 |  | Расход воздуха |  |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.3*** |  |  | 100.13/ 23.000 |  | Кратность воздухообмена |  | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.02-2019 СН 3.02.01-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.4*** |  |  | 100.13/ 23.000 |  | Наличие тяги |  | СТБ 2039-2010 п.8.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | СТБ 2039-2010 п.8.7 АМИ.МН 0006-2021 |

| 2.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с принудительным побуждением в помещениях жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | СН 4.02.03-2019, СП 1.03.02-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2*** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.3*** |  | 100.13/ 23.000 | Давление (статическое, динамическое, полное) |  | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                  Е.В.Бережных