|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.1834 |  |
|  | от 14.11.2022 |  |
|  | на бланке № 0010029 |  |
|  | на 60 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 ноября 2022 года комплекса испытательных лабораторий Бухарского филиала Государственного учреждения «Узбекский центр научных испытаний и контроля качества»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лаборатория по испытаниям пищевой продукции и товаров народного потребления Республика Узбекистан Бухарская область, город Бухара улица Саноатчилар, 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* |  |  | Зерна (злаковые, зернобобовые) | 01.11/08.032 01.12/08.032 | Массовая доля свинца |  | UzTR.99-007:2016 – Общий технический регламент «О безопасности зерна» Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 1.2* |  |  |  | 01.11/08.032 01.12/08.032 | Массовая доля кадмия |  |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 2.1* |  |  | Алкогольная продукция (спиртные напитки, винодельческая продукция, дистилляты, пивоваренные продукция) | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.05/08.032 | Массовая доля свинца |  | UzTR.71-012:2017 - Общий технический регламент «О безопасности алкогольной продукции» Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 2.2* |  |  |  | 11.01/08.032 11.02/08.03211.03/08.032 11.05/08.032 | Массовая доля кадмия |  |  |  |  |
| 2.3* |  |  | Алкогольная продукция (спиртные напитки, винодельческая продукция, дистилляты, пивоваренные продукция) | 11.02/08.03211.03/08.032 | Массовая доля меди |  | UzTR.71-012:2017 - Общий технический регламент «О безопасности алкогольной продукции» Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 2.4* |  |  |  | 11.02/08.03211.03/08.032 | Массовая доля железа |  |  |  |  |
| 3.1* |  |  | Продукты молочные | 10.51/08.03210.52/08.032 | Массовая доля свинца (в части творог, сливки) |  | UzTR.474-020:2017 - Общий технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции» Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 (в части молока) |
| 3.2* |  |  |  | 10.51/08.03210.52/08.032 | Массовая доля кадмия |  |  |  |  |
| 4.1* |  |  | Масла растительные и продукции их переработки | 10.41/08.032 10.42/08.032 | Массовая доля кадмия |  | UzTR.724-023:2020 - Общий технический регламент «О безопасности масложировой продукции» Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 4.2* |  |  |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 | Массовая доля меди |  |  |  |  |
| 4.3* |  |  |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 | Массовая доля железа |  |  |  |  |
| 5.1* |  |  | Мясо и мясная продукция | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Массовая доля свинца |  | UzTR.36-030:2018 - Общий технический регламент «О безопасности мяса и мясной продукции» Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 5.2* |  |  |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Массовая доля кадмия |  |  |  |  |
| 5.3* |  |  |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Массовая доля меди |  |  |  |  |
| 5.4* |  |  | Мясо и мясная продукция | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Массовая доля цинка |  | UzTR.36-030:2018 - Общий технический регламент «О безопасности мяса и мясной продукции» Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 6.1* |  |  | Воды питьевые бутилированные | 11.07/08.032 | Массовая доля свинца |  | UzTR.861-032:2019 - Общий технический регламент «О безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ Р 57162-2016 |
| 6.2* |  |  |  | 11.07/08.032 | Массовая доля кадмия |  |  |  |  |
| 6.3* |  |  |  | 11.07/08.032 | Массовая доля меди |  |  |  |  |
| 6.4* |  |  |  | 11.07/08.032 | Массовая доля железа |  |  |  |  |
| 6.5* |  |  |  | 11.07/08.032 | Массовая доля цинка |  |  |  |  |
| 7.1* |  |  | Продукты переработки плодов и овощей | 01.25/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.89/08.032 | Массовая доля свинца |  | UzTR.119-034:2019 - Общий технический регламент «О безопасности соковой продукции из фруктов и овощей» Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 7.2* |  |  |  | 01.25/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.89/08.032 | Массовая доля кадмия |  |  |  |  |
| 7.3* |  |  |  | 01.25/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.89/08.032 | Массовая доля меди |  |  |  |  |
| 7.4* |  |  |  | 01.25/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.89/08.032 | Массовая доля железа |  |  |  |  |
| 7.5* |  |  | Продукты переработки плодов и овощей | 01.25/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.89/08.032 | Массовая доля цинка |  | UzTR.119-034:2019 - Общий технический регламент «О безопасности соковой продукции из фруктов и овощей» Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ Р 57162-2016 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 7.6* |  |  |  | 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 10.32/11.11610.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, форма, запах, вкус, консистенции. |  |  |  | ГОСТ 8756.1-2017 раздел 1-5 ГОСТ 34130-2017 раздел 10 ГОСТ 1750-86 пункт 2.7 |
| 7.7* |  |  |  | 01.24/29.040 01.25/29.040 10.39/29.040 | Составные части |  |  |  | ГОСТ 8756.1-2017 раздел 7 |
| 7.8* |  |  |  | 01.24/29.040 01.25/29.040 10.39/29.040 | Масса нетто |  |  |  | ГОСТ 8756.1-2017 раздел 6 ГОСТ 1750-86 пункт 2.2 ГОСТ 34130-2017 пункт 2 |
| 7.9* |  |  |  | 10.32/11.11610.39/11.116 | Прозрачность и растворимость |  |  |  | ГОСТ 8756.11-2015 раздел 6 |
| 7.10* |  |  |  | 01.23/08.133 01.24/08.133 01.25/08.133 10.32/08.13310.39/08.133 | Растворимые сухие вещества |  |  |  | ГОСТ 29030-91 ГОСТ 34128-2017 O'z DSt ISO 751-2011 |
| 7.11* |  |  |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | Титруемая кислотность |  |  |  | ГОСТ 34127-2017 ГОСТ ISO 750:2013 |
| 7.12* |  |  |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | Поваренная соль |  |  |  | ГОСТ 26186-84 O’z DSt ISO 3634:2011 |
| 7.13* |  |  | Продукты переработки плодов и овощей | 01.24/08.052 01.25/08.052 10.32/08.149 10.39/08.149 | Минеральная примесь |  | UzTR.119-034:2019 - Общий технический регламент «О безопасности соковой продукции из фруктов и овощей» Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 25555.3-82 ГОСТ 25555.4-91 раздел 2 ГОСТ ISO 762-2013 ГОСТ 34130-2017 пункт 14 ГОСТ 1750-86 пункт 2.8 |
| 7.14* |  |  |  | 01.24/08.052 01.25/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | Примесь растительного происхождения |  |  |  | ГОСТ 26323-2014 ГОСТ 6882-88 пункт 3.1 |
| 7.15* |  |  |  | 10.32/08.156 10.39/08.156 | Сахар |  |  |  | ГОСТ 8756.13-87 раздел 3 |
| 7.16* |  |  |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 | Осадок |  |  |  | ГОСТ 8756.9-2016 |
| 7.17* |  |  |  | 10.32/08.040 10.39/08.040 | Мякоть |  |  |  | ГОСТ 8756.10-2015 |
| 7.18* |  |  |  | 10.39/08.156 | Цвет |  |  |  | ГОСТ 8756.8-85 раздел 3 |
| 7.19* |  |  |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | Содержание этилового спирта |  |  |  | ГОСТ ISO 2448:2013 |
| 7.20* |  |  |  | 10.32/08.169 10.39/08.169 | рН, водородный показатель |  |  |  | ГОСТ 26188-2016 O'z DSt ISO 1842:2011 |
| 7.21* |  |  |  | 10.32/08.149 10.32/08.05210.39/08.149 10.39/08.052 | Зола и щелочность зола |  |  |  | ГОСТ 25555.4-91 разделы 2, 3, 4 ГОСТ ISO 763:2011 |
| 7.22* |  |  |  | 10.32/08.169 10.39/08.169 | Нитраты |  |  |  | ГОСТ 34570-2019 |
| 7.23* |  |  | Продукты переработки плодов и овощей | 01.24/08.052 01.25/08.052 | Металлическая примесь |  | UzTR.119-034:2019 - Общий технический регламент «О безопасности соковой продукции из фруктов и овощей» Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 1750-86 пункт 2.5 ГОСТ 34130-2017 пункт 12 |
| 7.24* |  |  |  | 01.24/29.040 01.25/29.040 | Количество плодов в 1 kg |  |  |  | ГОСТ 1750-86 пункт 2.6 |
| 7.25* |  |  |  | 01.24/29.061 01.25/29.061 | Форма и размеры |  |  |  | ГОСТ 34130-2017 пункт 7 |
| 7.26* |  |  |  | 01.24/29.04001.25/29.040 | Соотношение компонентов |  |  |  | ГОСТ 34130-2017 пункт 6 |
| 7.27* |  |  |  | 01.25/29.040 | Масса 100 ягод |  |  |  | ГОСТ 6882-88 пункт 3.2 |
| 7.28* |  |  |  | 01.24/29.04001.25/29.040 | Массовая доля компонентов в смесях |  |  |  | ГОСТ 1750-86 пункт 2.4 |
| 7.29* |  |  |  | 01.23/08.052 01.24/08.052 01.25/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | Влага |  |  |  | ГОСТ 26808-2017 раздел 4 ГОСТ 28561-90 пункт 2 ГОСТ ISO 2173-2013 пункты 5.1.1; 7.2; 8.2.1 ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 1750-86 пункт 2.9 ГОСТ 33977-2016 пункт 5 ГОСТ 34130-2017 пункт 16 O’z DSt ISO 7701-2013 приложение В O’z DSt ISO 7702-2013 приложение В O'z DSt ISO 7703-2013 приложение В |
| 7.30* |  |  |  | 01.23/29.04001.24/29.04001.25/29.040 | Дефектные плоды и примеси |  |  |  | ГОСТ 1750-86 пункт 2.6 O'z DSt ISO 7701-2013 приложение А O'z DSt ISO 7702-2013 приложение А O'z DSt ISO 7703-2013 приложение А ГОСТ 34130-2017 пункт 9 |
| 7.31* |  |  | Продукты переработки плодов и овощей | 01.24/11.11601.23/11.116 01.25/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | UzTR.119-034:2019 - Общий технический регламент «О безопасности соковой продукции из фруктов и овощей» Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 1750-86 пункт 2.5 O'z DSt ISO 7701-2013 приложение А O'z DSt ISO 7702-2013 приложение А ГОСТ 34130-2017 пункт 13 O’z DSt ISO 7703-2013 приложение А |
| 7.32* |  |  |  | 01.23/08.14901.24/08.149 01.25/08.149 | Диоксид серы (сернистый ангидрид) |  |  |  | ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 25555.5-2014 раздел 7 O'z DSt ISO 5522:2011 O'z DSt ISO 7701-2013 приложение Б O'z DSt ISO 7702-2013 приложение Б O’z DSt ISO 7703-2013 приложение Б O’z Dst ISO 5523:2013 |
| 8.1* |  |  | Мыло, средства моющие, средства чистящие и средства для стирки | 20.41/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 28546-2014 ГОСТ 30266-2017 ГОСТ 32478-2013 ГОСТ 32479-2013 ГОСТ 25644-96 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 790-89 пункт 3.1 |
| 8.2* |  |  |  | 20.41/11.116 | Форма |  |  |  | ГОСТ 790-89 пункт 3.1 |
| 8.3* |  |  |  | 20.41/11.116 | Цвет |  |  |  | ГОСТ 790-89 пункт 3.1 |
| 8.4* |  |  |  | 20.41/11.116 | Запах |  |  |  | ГОСТ 790-89 пункт 3.1 |
| 8.5* |  |  |  | 20.41/11.116 | Консистенция |  |  |  | ГОСТ 790-89 пункт 3.1 |
| 8.6* |  |  |  | 20.41/08.164 | Массовая доля жирных кислот |  |  |  | ГОСТ 790-89 пункт 3.2 |
| 8.7* |  |  |  | 20.41/08.149 | Массовая доля свободного углекислого натрия и свободной углекислой соды |  |  |  | ГОСТ 790-89 пункты 3.4; 3.4а |
| 8.8* |  |  |  | 20.41/29.145 | Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла |  |  |  | ГОСТ 790-89 пункт 3.6 |
| 8.9* |  |  |  | 20.41/08.052 | Измерение примесей нерастворимых в воде |  |  |  | ГОСТ 790-89 пункт 3.7 ГОСТ 24024.2-80 ГОСТ 32440-2013 |
| 8.10* |  |  |  | 20.41/08.149 | Хлористый натрий |  |  |  | ГОСТ 790-89 пункт 3.8 |
| 8.11* |  |  |  | 20.41/29.061 | Первоначальный объем пены |  |  |  | ГОСТ 790-89 приложение 3, пункт 3 |
| 8.12* |  |  | Мыло, средства моющие, средства чистящие и средства для стирки | 20.41/08.052 | Влага и летучие вещества |  | ГОСТ 28546-2014 ГОСТ 30266-2017 ГОСТ 32478-2013 ГОСТ 32479-2013 ГОСТ 25644-96 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ISO 672:1978 |
| 8.13* |  |  |  | 20.41/08.149 | Глицерин |  |  |  | ISO 1066:1975 |
| 8.14* |  |  |  | 20.41/08.052 | Содержание веществ, нерастворимых в этиловым спирта |  |  |  | ISO 673:1981 |
| 8.15* |  |  |  | 20.41/08.052 | Массовая доля неомыляемых органических веществ и неомыленного жира |  |  |  | ГОСТ 790-89 приложение 3 пункт 1 |
| 8.16* |  |  |  | 20.41/29.040 | Масса куска мыла |  |  |  | ГОСТ 28546-2014 пункт 8.4 |
| 8.17* |  |  |  | 20.41/08.149 | Свободная едкая щелочь |  |  |  | ГОСТ 790-89 пункт 3.3 |
| 8.18* |  |  |  | 20.41/08.169 | Показатель концентрации водородных ионов |  |  |  | ГОСТ 22567.5-93 |
| 8.19* |  |  |  | 20.41/29.061 | Пенообразующая способность и устойчивость пены |  |  |  | ГОСТ 22567.1-77 |
| 8.20* |  |  |  | 20.41/08.052 | Влага |  |  |  | ГОСТ 22567.14-93 ГОСТ 14870-77 |
| 8.21* |  |  |  | 20.41/08.149 | Активный кислород |  |  |  | ГОСТ 22567.10-93 ГОСТ 32387-2013 |
| 8.22* |  |  |  | 20.41/08.149 | Щелочность |  |  |  | ГОСТ 32439-2013 ISO 4315-1977 |
| 8.23* |  |  |  | 20.41/08.149 | Активный хлор |  |  |  | ГОСТ 32386-2013 |
| 8.24* |  |  |  | 20.41/08.149 | Содержание активного вещества |  |  |  | ГОСТ 30828-2002 ГОСТ 22567.6-87 |
| 8.25* |  |  |  | 20.41/08.156 20.41/08.169 | Массовая доля фосфорнокислых солей |  |  |  | ГОСТ 22567.7-87 ГОСТ 32444-2013 |
| 8.26* |  |  |  | 20.41/08.149 | Массовая доля серосодержащих восстановителей |  |  |  | ГОСТ 32438-2013 |
| 8.27* |  |  |  | 20.41/08.052 | Массовая доля пыли |  |  |  | ГОСТ 25644-96 приложение Б |
| 8.28* |  |  |  | 20.41/08.156 | Определение цвета (белизна) |  |  |  | ГОСТ 22567.13-82 |
| 8.29* |  |  | Мыло, средства моющие, средства чистящие и средства для стирки | 20.41/29.119 | Определение плотности |  | ГОСТ 28546-2014 ГОСТ 30266-2017 ГОСТ 32478-2013 ГОСТ 32479-2013 ГОСТ 25644-96 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 18995.1-73 |
| 8.30* |  |  |  | 20.41/08.052 | Определение концентрации спирта |  |  |  | ГОСТ 3639-79 |
| 9.1* |  |  | Продукция косметическая гигиеническая моющая и средства пеномоющие | 20.42/11.116 | Внешний вид и цвет |  | ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31460-2012 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 29188.0-2014 пункт 5.1 |
| 9.2* |  |  |  | 20.42/11.116 | Запах |  |  |  | ГОСТ 29188.0-2014 пункт 5.2 |
| 9.3* |  |  |  | 20.42/29.145 | Определение температуры каплепадения |  |  |  | ГОСТ 29188.1-91 |
| 9.4* |  |  |  | 20.42/08.169 | Определение водородного показателя, рН |  |  |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 9.5* |  |  |  | 20.42/29.080 | Определение стабильности эмульсии |  |  |  | ГОСТ 29188.3-91 разделы 2, 3. |
| 9.6* |  |  |  | 20.42/08.052 | Определение воды и летучих веществ (или сухого вещества) |  |  |  | ГОСТ 29188.4-91 |
| 9.7* |  |  |  | 20.42/08.149 | Определение содержания хлоридов |  |  |  | ГОСТ 26878-86 |
| 9.8* |  |  |  | 20.42/29.061 | Пенообразующая способность и устойчивость пены |  |  |  | ГОСТ 22567.1-77 |
| 10.1* |  |  | Яйца пищевые | 01.47/11.116 | Внешний вид, чистота скорлупы, запах |  | O'z DSt 626:2014 ГОСТ 31655-2012 ГОСТ 31654-2012 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | O'z DSt 626:2014 пункт 8.1.3 ГОСТ 31655-2012 пункт 7.2 ГОСТ 31654-2012 пункт 7.2 |
| 10.2* |  |  |  | 01.47/29.040 | Масса яиц |  |  |  | O'z DSt 626:2014 пункт 8.2 ГОСТ 31655-2012 пункт 7.3.4 ГОСТ 31654-2012 пункт 7.3.4 |
| 10.3* |  |  |  | 01.47/11.116 | Плотность и цвет |  |  |  | O'z DSt 626:2014 пункт 8.1.5 ГОСТ 31655-2012 пункт 7.2 ГОСТ 31654-2012 пункт 7.2 |
| 10.4* |  |  | Яйца пищевые | 01.47/29.061 | Высота воздушной камеры |  | O'z DSt 626:2014 ГОСТ 31655-2012 ГОСТ 31654-2012 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | O'z DSt 626:2014 пункт 8.4 ГОСТ 31655-2012 пункт 7.4 ГОСТ 31654-2012 пункт 7.4 |
| 10.5* |  |  |  | 01.47/11.116 | Состояние и положение желтка и белка |  |  |  | O'z DSt 626:2014 пункт 8.4 ГОСТ 31655-2012 пункт 7.4 ГОСТ 31654-2012 пункт 7.4 |
| 11.1* |  |  | Масла растительные | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: запах, цвет, прозрачность |  | UzTR.724-023:2020 - Общий технический регламент «О безопасности масложировой продукции» ГОСТ 1129-2013 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | O'z DSt 1198:2014 ГОСТ 5472-50 раздел 3 |
| 11.2* |  |  |  | 10.41/32.115 | Цветность Цветное число |  |  |  | ГОСТ ISO 661:2016 ГОСТ 5477-2015 O'z DSt 1199:2014 |
| 11.3* |  |  |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  |  |  | ГОСТ ISO 661:2016 ГОСТ 31933-2012 раздел 7 O'z DSt 1203:2015 |
| 11.4* |  |  |  | 10.41/08.052 | Влага и летучие вещества |  |  |  | O'z DSt 1193:2014 раздел 4 |
| 11.5* |  |  |  | 10.41/08.052 | Нежировые примесей (отстой по массе) |  |  |  | ГОСТ ISO 661:2016 ГОСТ 5481-2014 пункт 6 O'z DSt 1197:2015 |
| 11.6* |  |  |  | 10.41/08.052 | Неомыляемые вещества |  |  |  | O'z DSt 1194:2014 ГОСТ 5479-64 |
| 11.7* |  |  |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  |  |  | O'z DSt 1200:2015 ГОСТ 26593-85 |
| 11.8* |  |  |  | 10.41/11.116 | Содержание мыло |  |  |  | ГОСТ 5480-59 раздел 1 O'z DSt 1195:2014 |
| 11.9* |  |  |  | 10.41/25.120 | Температура вспышки |  |  |  | ГОСТ 9287-59 O'z DSt 1196:2014 |
| 11.10* |  |  |  | 10.41/29.119 | Плотность |  |  |  | ГОСТ 3900-85 пункт 1 O'z DSt 2998:2015 |
| 11.11* |  |  |  | 10.41/11.116 | Холодный тест |  |  |  | ГОСТ 1129-2013 приложение Д |
| 11.12* |  |  |  | 10.41/08.133 | Показатель преломления |  |  |  | ГОСТ 5482-90 |
| 12.1* |  |  | Вино-водочные и ликероводочные продукция | 11.01/11.116 11.02/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус аромат (букет) |  | UzTR.71-012:2017 - Общий технический регламент «О безопасности алкогольной продукции» Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 32051-2013 |
| 12.2* |  |  |  | 11.01/08.052 11.02/08.052 | Объемная доля этилового спирта |  |  |  | ГОСТ 3639-79 раздел 2 ГОСТ 32095-2013 ГОСТ 32035-2013 пункты 5.3.1; 5.3.2 ГОСТ 32080-2013 пункт 5.3 |
| 12.3* |  |  |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот |  |  |  | ГОСТ 32114-2013 разделы 4; 5. |
| 12.4* |  |  |  | 11.01/08.118 11.02/08.118 | Массовая концентрация приведенного и общего экстракта |  |  |  | ГОСТ 32000-2012 ГОСТ 32081-2013 ГОСТ 32080-2013 пункт 5.4 |
| 12.5* |  |  |  | 11.01/29.040 11.02/29.040 | Относительная плотность |  |  |  | ГОСТ 32081-2013 |
| 12.6* |  |  |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  |  |  | ГОСТ 32001-2012 |
| 12.7* |  |  |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 | Массовая концентрация кислот |  |  |  | ГОСТ 32080-2013 пункт 5.6 |
| 12.8* |  |  |  | 11.01/08.149 11.02/08.156 | Массовая концентрация железа |  |  |  | ГОСТ 13195-73 |
| 12.9* |  |  |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 | Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы |  |  |  | ГОСТ 32115-2013 |
| 12.10* |  |  |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 | Массовая концентрация сахаров |  |  |  | ГОСТ 13192-73 ГОСТ 32080-2013 пункт 5.5.1 |
| 12.11* |  |  |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 | Щелочность |  |  |  | ГОСТ 32035-2013 пункт 5.4 |
| 13.1* |  |  | Продукты молочные | 10.51/11.116 | Органолептическая оценка запаха, вкуса |  | UzTR.474-020:2017 - Общий технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции» Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 28283-2015 |
| 13.2* |  |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 5867-90 раздел 2 O’z DSt 3037:2015 пункт 8.9 |
| 13.3* |  |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность и титруемая кислотность |  |  |  | ГОСТ 3624-92 O’z DSt 3037:2015 пункт 8.11 |
| 13.4* |  |  |  | 10.51/08.052 | Влага и сухие вещества (СОМО) |  |  |  | ГОСТ 3626-73 разделы 2, 3, 4, 6а, 6 O’z DSt 3037:2015 пункт 8.12 |
| 13.5* |  |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  |  |  | ГОСТ 3627-81 разделы 2, 4, 5 |
| 13.6* |  |  |  | 10.51/08.052 | Пастеризация (фосфатаза) |  |  |  | ГОСТ 3623-2015 раздел 7 |
| 13.7* |  |  |  | 10.51/29.040 | Плотность |  |  |  | ГОСТ 3625-84 раздел 2 |
| 13.8* |  |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  |  |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 25179-2014 раздел 5 |
| 13.9* |  |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  |  |  | ГОСТ 3628-78 разделы 3; 5 |
| 14.1* |  |  | Продукция мукомольно-крупяная. | 10.61/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах, вкус, хруст |  | MTR.007-2021 “О безопасности продуктов переработке зерна” Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 27558-87 |
| 14.2* |  |  |  | 10.61/08.052 | Влажность |  |  |  | ГОСТ 9404-88 ГОСТ 26312.7-88 ГОСТ 29305-92 |
| 14.3* |  |  |  | 10.61/08.052 | Металломагнитная примесь |  |  |  | ГОСТ 20239-74 |
| 14.4* |  |  |  | 10.61/08.052 | Загрязненность и заражённость вредителями хлебных запасов |  |  |  | ГОСТ 27559-87 ГОСТ 26312.3-84 |
| 14.5* |  |  | Продукция мукомольно-крупяная. | 10.61/08.052 | Крупность: -номер крупы; Примеси: - сорная; - цветковых пленок; - испорченные ядра; - необрушенные зерна; - пожелтевшие, - меловые, - красные и красными полосками, - глютинозные ядра; - вредная, - минеральная |  | MTR.007-2021 “О безопасности продуктов переработке зерна” Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 27560-87 ГОСТ 26312.4-84 раздел 3 |
| 14.6* |  |  |  | 10.61/08.052 | Зольность |  |  |  | ГОСТ 27494-2016 ГОСТ 26312.5-84 |
| 14.7* |  |  |  | 10.61/08.149 | Кислотность |  |  |  | ГОСТ 27493-87 ГОСТ 26312.6-84 |
| 14.8* |  |  |  | 10.61/08.052 | Развариваемость |  |  |  | ГОСТ 26312.2-84 пункт 3.5 |
| 15.1* |  |  | Макароны и изделия макаронные быстрого приготовления 10.73/29.040 | 10.73/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах |  | MTR.008-2021 “О безопасности хлебопекарной и макаронной продукции” Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 31749-2012 раздел 7 O’z DSt 2437:2012 пункт 6.2 ГОСТ 31749-2012 пункт 8.1 O’z DSt 2437:2017 пункт 7.2 |
| 15.2* |  |  |  | 10.73/11.116 | Сохранность формы сваренных изделий и состояние изделий после варки, время приготовления |  |  |  | ГОСТ 31749-2012 пункт 8.2 O’z DSt 2437:2017 пункт 7.3 O’z DSt 2437:2017 пункт 7.7 |
| 15.3* |  |  |  | 10.73/08.052 | Влажность |  |  |  | ГОСТ 31749-2012 раздел 7 O’z DSt 2437:2012 пункт 6.2 ГОСТ 31749-2012 пункт 8.3 O’z DSt 2437:2017 пункты 7.4.1; 7.4.2; 7.4.4 |
| 15.4* |  |  | Макароны и изделия макаронные быстрого приготовления 10.73/29.040 | 10.73/08.149 | Кислотность |  | MTR.008-2021 “О безопасности хлебопекарной и макаронной продукции” Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 31749-2012 раздел 7 O’z DSt 2437:2012 пункт 6.2 ГОСТ 31749-2012 пункт 8.4 O’z DSt 2437:2017 пункт 7.5 |
| 15.5* |  |  |  | 10.73/08.052 | Зола, нерастворимая в 10 % растворе НС1 |  |  |  | ГОСТ 31749-2012 раздел 7 O’z DSt 2437:2012 пункт 6.2 ГОСТ 31749-2012 пункт 8.5 O’z DSt 2437:2017 пункт 7.6 |
| 15.6* |  |  |  | 10.73/08.052 | Металломагнитная примесь |  |  |  | ГОСТ 31749-2012 раздел 7 O’z DSt 2437:2012 пункт 6.2 ГОСТ 31749-2012 пункт 8.6 O’z DSt 2437:2017 пункт 7.9 |
| 15.7* |  |  |  | 10.73/08.052 | Зараженность и загрязненность вредителями |  |  |  | ГОСТ 31749-2012 пункт 8.7 O’z DSt 2437:2017 пункт 7.10 |
| 15.8* |  |  |  | 10.73/08.164 | Массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 31749-2012 раздел 7 O’z DSt 2437:2012 пункт 6.2 ГОСТ 31749-2012 пункт 8.8 ГОСТ 29033-91 |
| 15.9* |  |  |  | 10.73/08.052 | Сухое вещество, перешедшее в варочную воду |  |  |  | O’z DSt 2437:2017 пункт 7.8 |
| 16.1* |  |  | Хлеб, хлебобулочные изделия и сухари сдобные пшеничные | 10.71/11.116 10.72/11.116 | Органолептические показатели: поверхность, форма, цвет, вкус, запах, состояние мякиша |  | MTR.008-2021 “О безопасности хлебопекарной и макаронной продукции” Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 5667-2022 раздел 7 |
| 16.2* |  |  |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Влажность |  |  |  | ГОСТ 21094-75 ГОСТ 32124-2013 пункт 8.7.2 ГОСТ 8494-96 п.3.7 |
| 16.3* |  |  |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  |  |  | ГОСТ 5698-51 раздел 2 |
| 16.4* |  |  | Хлеб, хлебобулочные изделия и сухари сдобные пшеничные | 10.72/08.149 | Кислотность |  | MTR.008-2021 “О безопасности хлебопекарной и макаронной продукции” Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 5670-96 ГОСТ 8494-96 пункт 3.8 |
| 16.5* |  |  |  | 10.71/08.164 | Массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 5668-68 раздел 2 |
| 16.6* |  |  |  | 10.72/08.149 | Массовая доля сахара |  |  |  | ГОСТ 5672-68 разделы 2; 3 |
| 16.7* |  |  |  | 10.71/08.052 | Пористость |  |  |  | ГОСТ 5669-96 |
| 16.8* |  |  |  | 10.71/08.052 | Коэффициент набухаемости и набухаемость |  |  |  | ГОСТ 32124-2013 пункт 8.7.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 8494-96 пункт 3.11 |
| 16.9* |  |  |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Количество лома |  |  |  | ГОСТ 8494-96 пункт 3.6 |
| 17.1* |  |  | Изделия из пластических масс хозяйственного и культурно-бытового назначения | 22.29/29.061 | Определение размеров дефектов |  | O’z DSt 936:2004 |  | O’z DSt 936:2004 пункт 5.2 |
| 17.2* |  |  |  | 22.29/29.040 | Вместимость изделий |  |  |  | O’z DSt 936:2004 пункт 5.4 |
| 17.3* |  |  |  | 22.29/11.116 | Миграция красителя |  |  |  | O’z DSt 936:2004 пункт 5.5 |
| 17.4* |  |  |  | 22.29/11.116 | Качество покрытия |  |  |  | O’z DSt 936:2004 пункт 5.6 |
| 17.5* |  |  |  | 22.29/11.116 | Коробление |  |  |  | O’z DSt 936:2004 пункт 5.7 |
| 17.6* |  |  |  | 22.29/26.045 | Стойкость к кислотно-щелочным средам |  |  |  | O’z DSt 936:2004 пункт 5.8 ГОСТ 12020-2018 пункт 4.6 |
| 17.7* |  |  |  | 22.29/26.045 | Стойкость к горячей воде |  |  |  | O’z DSt 936:2004 п. 5.9 ГОСТ 25779-90 пункт 3.68.2.4 |
| 17.8* |  |  |  | 22.29/11.116 | Отмываемость от загрязнений |  |  |  | O’z DSt 936:2004 пункт 5.10 |
| 17.9* |  |  |  | 22.29/26.095 | Стойкость к удару |  |  |  | O’z DSt 936:2004 пункт 5.12 |
| 17.10* |  |  |  | 22.29/11.116 | Открывание-закрывание, перемещение и крепление деталей |  |  |  | O’z DSt 936:2004 пункт 5.14 |
| 17.11* |  |  |  | 22.29/11.116 | Надежность запирания замков |  |  |  | O’z DSt 936:2004 пункт 5.15 |
| 17.12* |  |  |  | 22.29/26.095 | Прочность крепления ручки |  |  |  | O’z DSt 936:2004 пункт 5.17 |
| 17.13* |  |  |  | 22.29/26.065 | Стойкость к нагрузке на ручки, дно и стенки |  |  |  | O’z DSt 936:2004 пункты 5.18; 5.19 |

| 18.1* | Влажная салфетка | 17.22/08.052 | Влажность |  | O’z DSt 3441:2019 |  | O’z DSt 3441:2019 пункт 7.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2* |  | 17.22/26.141 | Герметичность упаковки салфеток |  |  |  | O’z DSt 3441:2019 пункт 7.7 |  |
| 18.3* |  | 17.22/29.061 | Размеры салфеток во влажном состоянии |  |  |  | O’z DSt 3441:2019 пункт 7.2 |  |
| 18.4* |  | 17.22/08.169 | рН салфеток |  |  |  | ГОСТ 5556-81 пункт 3.10 |  |
| лаборатория по испытаниям строительной продукции Республика Узбекистан Бухарская область, город Бухара улица Саноатчилар, 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1* | Кирпич и камни керамические | 23.32/ 29.061 |  | Внешний вид: глубина отбитости углов и длина отбитости ребер |  | O´z DSt 3255:2017 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту |  | O´z DSt 3255:2017 пункт 8.4.1 |
| 19.2* |  | 23.32/ 29.061 |  | Ширина раскрытия трещин |  |  |  | O´z DSt 3255:2017 пункт 8.4.2 |
| 19.3* |  | 23.32/ 11.116 |  | Наличие недож-женных и пережженных изделий |  |  |  | O´z DSt 3255:2017 пункт 8.4.3 |
| 19.4* |  | 23.32/ 11.116 |  | Наличие извес-тковых включений |  |  |  | O´z DSt 3255:2017 пункт 8.4.4 |
| 19.5* |  | 23.32/ 29.061 |  | Длина, ширина и толщина |  |  |  | O´z DSt 3255:2017 пункт 8.6.2 |
| 19.6* |  | 23.32/ 29.061 |  | Толщину наруж-ных стенок пустотелого изделий |  |  |  | O´z DSt 3255:2017 пункт 8.6.3 |
| 19.7* |  | 23.32/ 29.061 |  | Отклонение от перпендикулярности граней |  |  |  | O´z DSt 3255:2017 пункт 8.7.1 |
| 19.8* |  | 23.32/ 29.061 |  | Отклонение от плоскостности |  |  |  | O´z DSt 3255:2017 пункт 8.7.2 |
| 19.9* |  | 23.32/ 29.040 |  | Пустотность |  |  |  | O´z DSt 3255:2017 пункт 8.8 |
| 19.10* |  | 23.32/ 29.121 |  | Предел прочности при сжатии кирпича |  |  |  | ГОСТ 8462-85 |
| 19.11* |  | 23.32/ 29.121 |  | Предел прочности при изгибе кирпича |  |  |  | ГОСТ 8462-85 |
| 19.12* |  | 23.32/ 29.119 |  | Средняя плотность |  |  |  | ГОСТ 7025-91 |
| 19.13* |  | 23.32/ 29.040 |  | Водопоглощения при атмосферном давлении воде температурой (20±5) ºС |  |  |  | ГОСТ 7025-91 |
| 19.14* |  | 23.32/ 26.080 |  | Морозостойкость при объемном замораживании (оценка по степени повреждения) |  |  |  | ГОСТ 7025-91 |

| 20.1* | Вяжущие гипсовые | 23.52/ 29.040 | Тонкость помола | ГОСТ 125-2018 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 23789-2018 пункт 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.2* |  | 23.52/ 29.143 | Сроки схватывания гипсового теста стандартной консистенции |  | ГОСТ 23789-2018 пункт 6 |
| 20.3* |  | 23.52/ 29.121 | Пределы прочности на сжатие |  | ГОСТ 23789-2018 пункт 7 |
| 20.4* |  | 23.52/29/121 | Пределы прочности на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 23789-2018 пункт 7 |
| 20.5* |  | 23.52/ 29.040 | Содержания гидратной воды |  | ГОСТ 23789-2018 пункт 8 |
| 20.6* |  | 23.52/ 29.040 | Содержания металлопримесей в вяжущим |  | ГОСТ 23789-2018 пункт 12 |
| 21.1* | Песок для строительных работ | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014» Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 8735-88 пункт 3 |
| 21.2* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 пункт 4 |
| 21.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц. Метод отмучивания |  | ГОСТ 8735-88 пункт 5.1 |
| 21.4* |  | 08.12/ 29.040 | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 8735-88 пункт 6 |
| 21.5* |  | 08.12/ 29.040 | Минерало-петрографический состав |  | ГОСТ 8735-88 пункт 7 |
| 21.6* |  | 08.12/ 29.119 | Истинная плотность (ускоренное определение истинной плотности) |  | ГОСТ 8735-88 пункт 8.2 |
| 21.7* |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8735-88 пункт 9 |
| 21.8* |  | 08.12/ 35.060 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 пункт 10 |
| 21.9* |  | 08.12/ 26.080 | Морозостойкость песка из отсевов дробления |  | ГОСТ 8735-88 пункт 13 |

| 22.1* | Щебень и гравий из плотных горных и отходов промышленного производства для строительных работ | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8267-93 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 8269.0-97 пункт 4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.2* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 пункт 4.4 |
| 22.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания) |  | ГОСТ 8269.0-97 пункт 4.5.1 |
| 22.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 пункт 4.6 |
| 22.5* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм (метод визуальной разборки) |  | ГОСТ 8269.0-97 пункт 4.7.1 |
| 22.6* |  | 08.12/ 29.121 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 пункт 4.8 |
| 22.7* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен слабых пород в щебне (гравии) |  | ГОСТ 8269.0-97 пункт 4.9 |
| 22.8* |  | 08.12/ 29.070 | Истираемость в полочном барабане |  | ГОСТ 8269.0-97 пункт 4.10 |
| 22.9* |  | 08.12/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97 пункт 4.12.1 |
| 22.10* |  | 08.12/ 29.1040 | Средняя плотность и пористость |  | ГОСТ 8269.0-97 пункт 4.16 |
| 22.11* |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97 пункт 4.17 |
| 22.12* |  | 08.12/ 29.040 | Водопоглащение горной породы и щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 пункт 4.18 |
| 22.13* |  | 08.12/ 35.060 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 пункт 4.19 |
| 23.1* | Бетоны и изделия железобетонные. Бетон тяжелый | 23.63/ 29.040 | Плотность | ГОСТ 7473-2010 ГОСТ 13015-2012 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12730.0-2020, ГОСТ 12730.1-2020 |
| 23.2* |  | 23.63/ 35.060 | Влажность |  | ГОСТ 12730.0-2020, ГОСТ 12730.2-2020 |
| 23.3* |  | 23.63/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020, ГОСТ 12730.3-2020 |
| 23.4* |  | 23.63/ 29.040 | Показатель пористости. Сорбционной влажности |  | ГОСТ 12730.1-2020, ГОСТ 12730.3-2020, ГОСТ 12852.6- ГОСТ 12730.4-2020 |

| 23.5* | Бетоны и изделия железобетонные. Бетон тяжелый | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость (базовый метод) | ГОСТ 7473-2010 ГОСТ 13015-2012 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 10060-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.6* |  | 23.63/ 29.121 | Предел прочности на сжатии по контрольным образцам |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 24.1* | Плитки керамические глазурованные, неглазурованные для полов и внутренней облицовки стен | 23.31/29.061 | Линейные размеры и правильность формы и качества поверхности | ГОСТ 6787-2001 O´z DSt 823:1997 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 27180-2019 пункт 5 |
| 24.2* |  | 23.31/29.040 | Водопоглощение (метод кипячения) |  | ГОСТ 27180-2019 пункт 6.5.1 |
| 24.3* |  | 23.31/29.121 | Предел прочности при изгибе и разрушающей нагрузке |  | ГОСТ 27180-2019 пункт 7 |
| 24.4* |  | 23.31/26.080 | Термическая стойкость глазури |  | ГОСТ 27180-2019 пункт 10.2 |
| 24.5* |  | 23.31/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 27180-2019 пункт 11 |
| 24.6* |  | 23.31/26.045 | Химическая стойкость глазури (раствор №4) |  | ГОСТ 27180-2019 пункт 12 |
| 25.1* | Плиты облицовочные из природного камня | 23.70/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 9480-2012 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 9480-2012 пункт 5.1 |
| 25.2* |  | 23.70/29.061 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 9480-2012 пункт 5.2 |
| 25.3* |  | 23.70/29.061 | Отклонение от прямого угла |  | ГОСТ 9480-2012 пункт 5.3 |
| 25.4* |  | 23.70/29.061 | Отклонения от плоскостности |  | ГОСТ 9480-2012 пункт 5.4 |
| 25.5* |  | 23.70/29.061 | Фактура лицевой поверхности |  | ГОСТ 9480-2012 пункт 5.5 |
| 26.1* | Изделия хозяйственного и культурно-бытового назна-чения из пласти-ческих масс | 22.29/29.121 | Стойкость к статическим нагрузкам | O’z DSt 936:2004 | O’z DSt 936:2004 пункт 5.20 |
| 27.1* | Изделия санитарные керамические | 23.42/29.040 | Водопоглощение. (метод кипячения) | ГОСТ 15167-93 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 13449-2017 пункт 5.2 |
| 28.1* | Арматура трубопроводная. | 28.14/29.121 | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды | ГОСТ 5762-2002 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 5762-2002 пункт 8.6 |
| 28.2* |  | 28.14/29.121 | Герметичность относительно внешней среды соединений |  | ГОСТ 5762-2002 пункт 8.7 |
| 28.3* |  | 28.14/29.121 | Герметичность затвора |  | ГОСТ 5762-2002 пункт 8.8 |
| 29.1* | Клапаны на номинальное давление не более PN 250 | 28.14/29.121 | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды | ГОСТ 5761-2005 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 5761-2005 пункт 9.6 |
| 29.2* |  | 28.14/29.121 | Герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений |  | ГОСТ 5761-2005 пункт 9.7 |
| 29.3* |  | 28.14/39.000 | Работоспособности |  | ГОСТ 5761-2005 пункт 9.8 |
| 29.4* |  | 28.14/29.121 | Герметичность затвора |  | ГОСТ 5761-2005 пункт 9.9 |
| 29.5* |  | 28.14/29.040 | Масса |  | ГОСТ 5761-2005 пункт 9.10 |
| 29.6* |  | 28.14/11.116 | Наружная поверхность (визуальный котнроль) |  | ГОСТ 5761-2005 пункт 9.5 |
| 30.1* | Рукава резиновые напорные с нитяным усилением, без концевой арматуры | 22.19/29.061 | Основные размеры | ГОСТ 10362-2017 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 10362-2017 пункт 8.4 |
| 30.2* |  | 22.19/11.116 | Состояние внутренней поверхности |  | ГОСТ 10362-2017 пункт 8.5 |
| 30.3* |  | 22.19/29.121 | Герметичность и прочность |  | ГОСТ 10362-2017 пункт 8.6 |
| 30.4* |  | 22.19/29.061 | Изменение наружного диаметра рукавов при изгибе до минимального радиуса |  | ГОСТ 10362-2017 пункт 8.11 |

| 31.1* | Трубы напорные из полиэтилена | 22.21/29.061 | Размеры | ГОСТ 18599-2001 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18599-2001 пункт 8.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.2* |  | 22.21/29.061 | Изменение длины труб после прогрева |  | ГОСТ 27078-2014 |
| 32.1* | Трубы полиэтиленовые канализацион-ные и фасонные части | 22.21/29.061 | Размеры фасонных частей | ГОСТ 22689-2014 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 22689-2014 пункт 8.3 |
| 32.2* |  | 22.21/29.061 | Изменение размеров труб после их прогрева |  | ГОСТ 27078-2014 |
| 32.3* |  | 22.21/11.116 | Изменения внешнего вида после прогрева фасонных частей |  | ГОСТ 22689-2014 пункт 8.6 ГОСТ 27077-86 |
| 32.4* |  | 22.21/29.121 | Герметичность соединений труб и фасонных частей |  | ГОСТ 22689-2014 пункт 8.7 |
| 33.1* | Арматура санитарно-техническая водосливная: сифоны, выпуски, переливы и т.д., | 22.21/11.116 | Внешний вид и качество поверхности | ГОСТ 23289-2016 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 23289-2016 пункт 8.1 |
| 33.2* |  | 22.21/29.061 | Размеры |  | ГОСТ 23289-2016 пункт 8.2 |
| 33.3* |  | 22.21/29.121 | Герметичность сифонов |  | ГОСТ 23289-2016 пункт 8.4 |
| 33.4* |  | 22.21/29.119 | Плотность закрывания пробкой |  | ГОСТ 23289-2016 пункт 8.5 |
| 33.5* |  | 22.21/29.121 | Прочность крепления цепочки, лески или капроновой нити к пробке |  | ГОСТ 23289-2016 пункт 8.6 |
| 33.6* |  | 22.21/39.000 | Пропускная способность |  | ГОСТ 23289-2016 пункт 8.7 |
| 33.7* |  | 22.21/39.000 | Пропускная способность переливов ванн и глубоких душевых поддонов |  | ГОСТ 23289-2016 пункт 8.8 |
| 33.8* |  | 22.21/29.121 | Стойкость пластмассовых деталей арматуры к воздействию внутренних напряжений |  | ГОСТ 23289-2016 пункт 8.9 |

| 34.1* | Бытовые изделия из фарфора | 23.41/29.061 | Линейные размеры, дефекты внешнего вида (при предоставлении заявителем образца-эталона) | ГОСТ 28390-89 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 28390-89 пункт 3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.2* |  | 23.41/29.061 | Устойчивость изделий на горизонтальной плоскости |  | ГОСТ 28390-89 пункт 3.2 |
| 34.3* |  | 23.41/11.116 | Посадка крышки |  | ГОСТ 28390-89 пункт 3.3 |
| 34.4* |  | 23.41/29.121 | Прочность крепления приставных деталей к изделию |  | ГОСТ 28390-89 пункт 3.4 |
| 34.5* |  | 23.41/26.080 | Термостойкость |  | ГОСТ 24770-81 |
| 34.6* |  | 23.41/29.040 | Водопоглощение изделий |  | ГОСТ 28390-89 пункт 3.9 |
| 34.7* |  | 23.41/26.045 | Кислотостойкость |  | ГОСТ 24970-88 |
| 34.8* |  | 23.41/29.121 | Механическая прочность плоских изделий |  | ГОСТ 28390-89 пункт 3.11 |
| 34.9* |  | 23.41/29.061 | Деформация плоских изделий |  | ГОСТ 28390-89 пункт 3.12 |
| 35.1* | Посуда стеклянная для пищи и напитков | 23.13/29.040 | Категории, группа и вместимость | ГОСТ 30407-2019 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 30407-2019 пункт 7.1 |
| 35.2* |  | 23.13/11.116 | Внешний вид и дефекты (при предоставлении заявителем образца-эталона) |  | ГОСТ 30407-2019 пункт 7.2 |
| 35.3* |  | 23.13/11.116 | Загрязнения поверхности |  | ГОСТ 30407-2019 пункт 7.3 |
| 35.4* |  | 23.13/29.061 | Размеры пузырей и инородных включений |  | ГОСТ 30407-2019 пункт 7.4 |
| 35.5* |  | 23.13/29.061 | Отклонение от параллельности торца посуды относительно плоскости дна |  | ГОСТ 30407-2019 пункт 7.5 |
| 35.6* |  | 23.13/29.061 | Овальность края |  | ГОСТ 30407-2019 пункт 7.6 |
| 35.7* |  | 23.13/29.061 | Разнотолщинность стенок в крае |  | ГОСТ 30407-2019 пункт 7.7 |
| 35.8* |  | 23.13/29.121 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 30407-2019 пункт 7.8 |
| 35.9* | Посуда стеклянная для пищи и напитков | 23.13/26.080 | Термическая стойкость | ГОСТ 30407-2019 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 30407-2019 пункт 7.9 |
| 35.10* |  | 23.13/29.121 | Прочность закрепления декора |  | ГОСТ 30407-2019 пункты 7.12, 7.13 |
| 35.11* |  | 23.13/26.045 | Устойчивость декора к кислоте |  | ГОСТ 30407-2019 пункт 7.14 |
| 35.12* |  | 23.13/26.045 | Устойчивость декора к действию щелочных растворов |  | ГОСТ 30407-2019 пункт 7.15 |
| 36.1* | Изделия керамические из обожженных глин с минеральными добавками, гончарные изделия народных художественных промыслов | 23.41/11.116 | Внешний вид, форма, цвет, от-клонения внешнего вида и художественно-декоративного оформления (при предоставлении заявителем образца-эталона) | O’z DSt 552:2013 ГОСТ 30407-2019 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | O’z DSt 552:2013 п. 8.1 таблица 2 |
| 36.2* |  | 23.41/29.121 | Устойчивость |  | O’z DSt 552:2013 пункт 8.1 таблица 2 |
| 36.3* |  | 23.41/29.121 | Механическая прочность |  | O’z DSt 552:2013 пункт 8.1 таблица 2 |
| 36.4* |  | 23.41/26.080 | Термостойкость |  | O’z DSt 552:2013 пункт 8.1 таблица 2 |
| 36.5* |  | 23.41/26.041 | Водопроницамость |  | O’z DSt 552:2013 пункт 8.1 таблица 2 |
| 37.1* | Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни с хромовым или никелевым покрытием | 25.99/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 24308-2018 ГОСТ 30407-2019 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 24308-2018 пункт 7.1 |
| 37.2* |  | 25.99/29.061 | Размеры посуды размеры остатков литника, грата, раковин, посто-ронних включений, отклонения парных приставных деталей от симметричного расположения, а также отклонения носиков |  | ГОСТ 24308-2018 пункт 7.2 |
| 37.3* |  | 25.99/29.040 | Вместимость |  | ГОСТ 24308-2018 пункт 7.3 |
| 37.4* |  | 25.99/26.041 | Отсутствие течи |  | ГОСТ 24308-2018 пункт 7.4 |
| 37.5* |  | 25.99/29.061 | Угол наклона чайников и кофейников |  | ГОСТ 24308-2018 пункт 7.5 |
| 37.6* |  | 25.99/29.121 | Прочность креп-ления арматуры и отдельных деталей к изделию |  | ГОСТ 24308-2018 пункт 7.8 |

| 37.7* | Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни с хромовым или никелевым покрытием | 25.99/29.121 |  | Прочность сварки и пайки деталей | ГОСТ 24308-2018 ГОСТ 30407-2019 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 24308-2018 пункт 7.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.8* |  | 25.99/29.061 |  | Вогнутость дна |  | ГОСТ 24308-2018 пункт 7.11 |
| 38.1* | Посуда хозяйственная из листового алюминия | 24.45/29.040 |  | Вместимость | ГОСТ 17151-2019 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 17151-2019 пункт 6.2 |
| 38.2* |  | 24.45/29.061 |  | Размеры посуды, отклонения и зазоры |  | ГОСТ 17151-2019 пункт 6.3 |
| 38.3* |  | 24.45/29.061 |  | Плоскостность дна |  | ГОСТ 17151-2019 пункт 6.3.1 |
| 38.4* |  | 24.45/29.061 |  | Вогнутость дна |  | ГОСТ 17151-2019 пункт 6.3.2 |
| 38.5* |  | 24.45/26.041 |  | Течь |  | ГОСТ 17151-2019 пункт 6.5 |
| 38.6* |  | 24.45/29.121 |  | Прочность крепления и жесткость арматуры |  | ГОСТ 17151-2019 пункт 6.6 |
| 38.7* |  | 24.45/25.108 |  | Теплостойкость ручек из аминопластов и пластических масс (пластмасс) |  | ГОСТ 17151-2019 пункт 6.7 |
| 38.8* |  | 24.45/29.121 |  | Жесткость корпусов |  | ГОСТ 17151-2019 пункт 6.8 |
| 38.9* |  | 24.45/11.116 |  | Качество установки крышек |  | ГОСТ 17151-2019 пункт 6.11 |
| 38.10* |  | 24.45/26.080 |  | Термостойкость противопригорающих (антипригарных) покрытий |  | ГОСТ 17151-2019 пункт 6.17.5 |
| 39.1* | Мебель бытовая и для общественных помещений Учебное оборудование и инвентарь | 31.00/29.061 31.01/29.061 31.02/29.061 31.09/29.061 |  | Геометрические размеры | ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 19917-2014 Uz.TR 345-018:2017 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 16371-2014 п. 7.1 |
| 39.2* |  | 31.01/29.121 |  | Прочность под действием статической нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п. 7.1 |
| 39.3* |  | 31.01/29.121 |  | Прочность под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п. 5 |
| 39.4* | Мебель бытовая и для общественных помещений Учебное оборудование и инвентарь | 31.01/36.057 |  | Устойчивость под действием вертикальной и силы | ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 19917-2014 Uz.TR 345-018:2017 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 28793-90 |
| 39.5* |  | 31.01/29.121 |  | Устойчивость |  | ГОСТ 19882-91 пп 1, 2, 3 |
| 39.6* |  | 31.01/29.121 |  | Прочность под действием статической нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п. 2 |
| 39.7* |  | 31.01/29.121 |  | Прочность под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.3 |
| 39.8* |  | 31.01/36.057 |  | Долговечность под действием вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п. 6 |
| 39.9* |  | 31.01/29.121 |  | Крепления дверей с вертикальной осью вращения: Жесткость крепления дверей |  | ГОСТ 19195-89 п. 2.1 |
| 39.10* |  | 31.01/29.121 |  | Крепления дверей с вертикальной осью вращения: Прочность крепления дверей |  | ГОСТ 19195-89 п. 2.2 |
| 39.11* |  | 31.01/36.057 |  | Крепления дверей с вертикальной осью вращения: Долговечность крепления дверей |  | ГОСТ 19195-89 п. 2.3 |
| 39.12* |  | 31.01/29.121 |  | Усилия раздвигания дверей |  | ГОСТ 30209-94 п. 1, 2 |
| 39.13* |  | 31.01/29.121 |  | Прочность крепления |  | ГОСТ 30209-94 пп. 1, 3 |
| 39.14* |  | 31.01/36.057 |  | Долговечность крепления |  | ГОСТ 30209-94 пп. 1, 4 |
| 39.15* |  | 31.01/29.121 |  | Настенная корпусная мебель: прочность корпуса и крепления подвесок |  | ГОСТ 28136-89 пп. 1, 2 |
| 39.16* |  | 31.01/29.121 |  | Прочности крепления подвески к корпусу изделия |  | ГОСТ 28136-89 пп. 1, 3 |
| 39.17* |  | 31.01/29.121 |  | Выдвижные ящики: усилие выдвигания |  | ГОСТ 28105-89 пп. 1, 2 |
| 39.18* |  | 31.01/29.121 |  | Выдвижные ящики: прочность |  | ГОСТ 28105-89 пп. 1, 3 |
| 39.19* |  | 31.01/36.057 |  | Выдвижные ящики: долговечность |  | ГОСТ 28105-89 пп. 1, 4 |
| 39.20* | Мебель бытовая и для общественных помещений Учебное оборудование и инвентарь | 31.01/29.061 |  | Размеры | ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 19917-2014 Uz.TR 345-018:2017 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 19917-2014 п. 7.1 |
| 39.21* |  | 31.00/29.121 |  | Сиденья под действием статической нагрузки (статическая прочность) |  | ГОСТ 12029-93 п. 7.1 |
| 39.22* |  | 31.00/29.121 |  | Спинки под действием статической нагрузки (статическая прочность) |  | ГОСТ 12029-93 п. 7.2 |
| 39.23* |  | 31.00/29.121 |  | Ножки под воздействием статической нагрузки в направлении вперед (статическая прочность) |  | ГОСТ 12029-93 п. 7.7 |
| 39.24* |  | 31.00/29.121 |  | Ножки под действием боковой статической нагрузки (статическая прочность) |  | ГОСТ 12029-93 п. 7.8 |
| 39.25* |  | 31.00/29.121 |  | Сиденья на удар (ударная прочность) |  | ГОСТ 12029-93 п. 7.10 |
| 39.26* |  | 31.00/29.121 |  | Спинки на удар |  | ГОСТ 12029-93 п. 7.11 |
| 39.27* |  | 31.00/29.121 |  | Подлокотники на удар (ударная прочность) |  | ГОСТ 12029-93 п. 7.12 |
| 39.28* |  | 31.00/29.121 |  | Устойчивость (стульев, табуретов и пуфов) |  | ГОСТ 30211-94 |
| 39.29* |  | 31.00/29.121 |  | Устойчивость |  | ГОСТ 19120-93 п. 1, 2 |
| 39.30* |  | 31.00/29.121 |  | Прочность под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 19120-93 пп. 1, 7 |
| 39.31* |  | 31.00/29.061 |  | Габаритные размеры и массы |  | ГОСТ 28777-2016 п.п 6.1. 6.2. 6.6 |
| 39.32* |  | 31.00/29.121 |  | Прочность крепления съемных элементов |  | ГОСТ 28777-2016 п.7 |
| 39.33* |  | 31.00/29.121 |  | Прочность боковых планок (испытание на изгиб) |  | ГОСТ 28777-2016 п. 9 |
| 39.34* |  | 31.09/35.063 |  | Блеск |  | ГОСТ 16143-81 п.2 |
| лаборатория по испытаниям автотранспортных средств Республика Узбекистан Бухарская область, город Бухара улица Саноатчилар, 1/2 |  |  |  |  |  |  |
| 40.1* | Автотранспортные средства категории М, N, О | 29.10/39.000 29.10/41.000 | Содержание углеводородов (СН) в отработавших газах |  | UzTR.237-016:2017 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 17.2.2.03-87 пп. 2.1, 2.2 |
| 40.2* |  | 29.10/39.000 29.10/41.000 | Содержание оксида углерода (СО) в отработавших газах |  |  | ГОСТ 17.2.2.03-87 пп. 2.1, 2.2 |
| 40.3* |  | 29.10/39.000 29.10/41.000 | Светопропускание (от 0 до 100%) |  |  | ГОСТ 33997-2016 п. 5.4.2 |
| 40.4* |  | 29.10/39.000 29.10/41.000 | Дымность отработавших газов |  |  | ГОСТ 21393-75 пп. 2.1, 2.2, 2.3 |
| 40.5* |  | 29.10/35.067 | Внешний шум (измерение шума на неподвижном автомобиле) |  |  | ГОСТ 27436-87 п. 6, приложение 1 |
| 40.6* |  | 29.10/40.000 | Общие технические требования к количеству, цвету, расположению |  |  | Правила ЕЭК ООН № 48-04 (O’z DSt 35.48:2011) пп. 5.7.1, 5.15, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2, 6.6.1, 6.6.2, 6.7.1, 6.7.2, 6.8.1, 6.8.2, 6.9.2, 6.10.2, 6.11.2, 6.14.1, 6.14.2. |
| 40.7* |  | 29.10/29.061 | Элементы системы защиты от разбрызгивания из-под колес (геометрические размеры) |  |  | ГОСТ Р 52422-2005 п. 5.3 |
| 40.8* |  | 29.10/29.061 | Передние противоподкатные защитные устройства (упоры) (геометрические размеры) |  |  | O’z DSt 35.93:2010 пп. 6.2, 6.4 |
| 40.9* |  | 29.10/29.061 | Габаритные размеры ТС (длина, ширина, высота); |  |  | ГОСТ 22748-77 п. 2 |
| 40.10* |  | 29.10/40.000 | Наличие маркировки, Структура и содержание кода VIN |  |  | O`z DSt 2448:2012 п. 3.1 |
| 40.11* |  | 29.10/40.000 | Простановка кода VIN |  |  | O`z DSt 2448:2012 пункт 3.2 |
| 40.12* | Автотранспортные средства категории М, N, О | 29.10/40.000 29.10/11.116 | Прочность закрепления, легкодоступность для считывания (визуально) |  | UzTR.237-016:2017 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | O`z DSt 2448:2012 пункт 3.3 |
| 40.13* |  | 29.10/40.000 | Структура и содержание кода VIN |  |  | ГОСТ 33990-2016 Приложение Б |
| 40.14* |  | 29.10/40.000 | Коды для обозначения года |  |  | ГОСТ 33990-2016 Приложение Г |
| 41.1* | Шины для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости категории M1, N1 и О1 | 22.11/29.061 | Маркировка и комплектность (визуально) |  | ГОСТ 4754-97 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 4754-97 пункт 5.2, 5.3 7.12 |
|  |  | 22.11/40.000 |  |  |  |  |

лаборатория по испытаниям текстильной продукции и товаров народного потребления Республика Узбекистан Бухарская область, город Бухара улица Саноатчилар, 1/2

| 42.1* | Ткани х/б суровые, ткани х/б смешанные одежные и бытовые. Ткани плательные, плательные из натурального крученого шелка, ткани шелковые, полушелковые, плательно костюмные и костюмные из химических волокон. Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Ткани сорочечные из химических нитей и смешанной пряжи. Ткани одежные чистошерстяные, чистольняные, льняные и полульяные бельевые, шерстяные и полушерстяные. Ткани для специальной одежды и одежды для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Трикотажные полотна. Изделия швейные и трикотажные, Постльное белье. | 13.20/29.061 13.92/29.061 13.95/29.061 13.96/29.061 13.99/29.061 14.13/29.061 14.14/29.061 14.39/29.061 | Линейные размеры: ширина, длина | UzTR.148-008:2016 Общий технический регламент «О безопасности продукции легкой промышленности» O’z DSt 3004:2015 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 3811-72 пункт 4.4 ГОСТ 10681-75 ГОСТ 3811-72 пункт 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.2* | Ткани х/б суровые, ткани х/б смешанные одежные и бытовые. Ткани плательные, плательные из натурального крученого шелка, ткани шелковые, полушелковые, плательно костюмные и костюмные из химических волокон. Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Ткани сорочечные из химических нитей и смешанной пряжи. Ткани одежные чистошерстяные, чистольняные, льняные и полульяные бельевые, шерстяные и полушерстяные. Ткани для специальной одежды и одежды для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Трикотажные полотна. Изделия швейные и трикотажные, Постльное белье. | 13.20/29.040 13.92/29.040 13.95/29.040 13.96/29.040 13.99/29.040 14.12/29.040 | Поверхностная плотность (метод определения массы на единицу длины и массы единиц площади) | UzTR.148-008:2016 Общий технический регламент «О безопасности продукции легкой промышленности» O’z DSt 3004:2015 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 3811-72 пункт 4.7 ГОСТ 12422-78 раздел 2 ГОСТ 8845-87 раздел 4 |
| 42.3* |  | 13.20/29.121 13.20/29.165 13.92/29.121 13.92/29.165 13.95/29.121 13.95/29.165 13.96/29.121 13.96/29.165 13.99/29.121 13.99/29.165 14.12/29.121 14.12/29.165 14.13/29.121 14.13/29.165 14.14/29.121 14.14/29.165 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 10681-75 # ГОСТ 3813-72 # ГОСТ 16918-71 пункт .2.2 ГОСТ 12422-78 раздел 4 |
| 42.4* | Ткани х/б суровые, ткани х/б смешанные одежные и бытовые. Ткани плательные, плательные из натурального крученого шелка, ткани шелковые, полушелковые, плательно костюмные и костюмные из химических волокон. Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Ткани сорочечные из химических нитей и смешанной пряжи. Ткани одежные чистошерстяные, чистольняные, льняные и полульяные бельевые, шерстяные и полушерстяные. Ткани для специальной одежды и одежды для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Трикотажные полотна. Изделия швейные и трикотажные, Постльное белье. | 13.20/29.121 13.92/29.121 13.95/29.121 13.96/29.121 13.99/29.121 14.12/29.121 14.14/29.165 14.13/29.121 14.14/29.121 | Раздирающая нагрузка | UzTR.148-008:2016 Общий технический регламент «О безопасности продукции легкой промышленности» O’z DSt 3004:2015 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 3813-72 раздел 3 |
| 42.5* |  | 13.20/29.040 13.92/29.040 13.96/29.040 13.99/29.040 | Плотность нитей и пучков ворса |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 3812-72 |
| 42.6* |  | 13.20/29.061 13.91/29.061 13.92/29.061 | Перекос |  | ГОСТ 10681-75 # ГОСТ 14067-91 ГОСТ 8846-87 раздел 3 |
| 42.7* |  | 13.20/26.080 13.91/26.08013.92/26.080 13.96/26.080 13.99/26.080 14.11/26.080 14.12/26.080 14.13/26.080 14.14/26.080 14.20/26.080 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ ISO 139-2014 ГОСТ ISO 9237-2013 |
| 42.8* | Ткани х/б суровые, ткани х/б смешанные одежные и бытовые. Ткани плательные, плательные из натурального крученого шелка, ткани шелковые, полушелковые, плательно костюмные и костюмные из химических волокон. Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Ткани сорочечные из химических нитей и смешанной пряжи. Ткани одежные чистошерстяные, чистольняные, льняные и полульяные бельевые, шерстяные и полушерстяные. Ткани для специальной одежды и одежды для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Трикотажные полотна. Изделия швейные и трикотажные, Постльное белье. | 13.20/29.151 13.92/29.151 13.99/29.151 14.12/29.151 14.13/29.151 14.14/29.151 14.39/29.151 | Гигроскопичность | UzTR.148-008:2016 Общий технический регламент «О безопасности продукции легкой промышленности» O’z DSt 3004:2015 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 3816-81 раздел 3 |
| 42.9* |  | 13.20/29.061 13.91/29.061 13.92/29.061 13.96/29.061 13.99/29.061 14.12/29.061 14.14/29.061 14.39/29.061 | Изменение размеров после мокрой обработки, стирки |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 30157.1-95 пункты 5.2; 5.3; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8 (С11; П9; О1;Г8; З7; П 10; О 2; В1;В 8 ;Г7) ГОСТ 31423-2010 пункты 7.1.1.2, 7.1.2, 7.1.3 |
| 42.10* |  | 13.20/35.069 14.12/35.069 14.13/35.069 14.14/35.069 | Напряженность электростатического поля |  | ГОСТ ISO 139-2014 # ГОСТ 32995-2014 |
| 42.11* |  | 13.20/35.069 14.12/35.069 14.13/35.069 14.14/35.069 13.92/35.069 13.93/35.069 13.99/35.069 14.39/35.069 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 10681-75 # ГОСТ 19616-74 |
| 42.12* | Ткани х/б суровые, ткани х/б смешанные одежные и бытовые. Ткани плательные, плательные из натурального крученого шелка, ткани шелковые, полушелковые, плательно костюмные и костюмные из химических волокон. Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Ткани сорочечные из химических нитей и смешанной пряжи. Ткани одежные чистошерстяные, чистольняные, льняные и полульяные бельевые, шерстяные и полушерстяные. Ткани для специальной одежды и одежды для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Трикотажные полотна. Изделия швейные и трикотажные, Постльное белье. | 14.13/29.165 | Жесткость при изгибе | UzTR.148-008:2016 Общий технический регламент «О безопасности продукции легкой промышленности» O’z DSt 3004:2015 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 10681-75 # ГОСТ 10550-93 пункт 4.1 |
| 42.13* |  | 13.20/26.045 13.91/26.045 13.92/26.045 13.99/26.045 14.12/26.045 14.13/26.045 14.14/26.045 14.39/26.045 | Устойчивость окраски к действию стирки с мылом |  | ГОСТ ISO105-C10-2014 # ГОСТ 9733.4-83 ГОСТ 9733.0-83 |
| 42.14* |  | 13.20/26.095 13.91/26.095 13.92/26.095 13.99/26.095 14.12/26.095 14.13/26.095 14.14/26.095 14.39/26.095 | Устойчивость окраски к сухому трению и мокрому трению |  | ГОСТ 9733.27 пункты 4.1 и п.4.2 ГОСТ 9733.0-83 |
| 42.15* |  | 13.20/26.045 13.91/26.045 13.92/26.045 13.99/26.045 14.12/26.045 14.13/26.045 14.14/26.045 14.39/26.045 | Устойчивость окраски к органическим растворителям |  | ГОСТ 9733.13-83 ГОСТ 9733.0-83 |
| 42.16* | Ткани х/б суровые, ткани х/б смешанные одежные и бытовые. Ткани плательные, плательные из натурального крученого шелка, ткани шелковые, полушелковые, плательно костюмные и костюмные из химических волокон. Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Ткани сорочечные из химических нитей и смешанной пряжи. Ткани одежные чистошерстяные, чистольняные, льняные и полульяные бельевые, шерстяные и полушерстяные. Ткани для специальной одежды и одежды для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Трикотажные полотна. Изделия швейные и трикотажные, Постльное белье | 13.20/29.070 14.12/29.070 14.13/29.070 14.14/29.070 13.99/29.070 | Стойкость к истиранию по плоскости | UzTR.148-008:2016 Общий технический регламент «О безопасности продукции легкой промышленности» O’z DSt 3004:2015 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 18976-73 ГОСТ 15967-70 |
| 43.1* | Все виды готовых швейных изделий (кроме головных: 1.Изделия и одежда первого слоя 2.Изделия и одежда второго слоя 3.Изделия и одежда третьего слоя | 13.92/29.061 14.11/29.061 14.12/29.061 14.13/29.061 14.14/29.061 14.19/29.061 14.20/29.061 14.39/29.061 | Качество готовых изделий: -частота стежков; - линейные размеры; -дефекты внешнего вида | ГОСТ 4103-82 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 4103-82 |
| 44.1* | Кожа искусственная | 13.20/29.040 14.11/29.040 | Определение массы на единицу площади | ГОСТ 28461-90 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 17073-71 раздел 2 |
| 44.2* |  | 14.11/29.121 14.11/29.165 13.20/29.121 13.20/29.165 | Разрывная нагрузка по продольному направлению/ поперечному направлению |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 17316-71 |
| 44.3* |  | 14.11/29.137 | Сопротивление к раздиранию |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 17074-71 |
| 44.4* |  | 14.11/29.121 | Определение прочности связи между слоями |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 17317-88 |
| 45.1* | Ткани штучные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные | 13.20/29.121 13.92/29.121 | Прочность закрепления петельных нитей | UzTR.148-008:2016 Общий технический регламент «О безопасности продукции легкой промышленности» ГОСТ 11027-2014 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 23351-78 |
| 45.2* |  | 13.20/29.151 13.92/29.151 | Капиллярность |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 3816-81 раздел 5 ГОСТ 11027-2014 пункт 5.9 |
| 45.3* |  | 13.20/29.151 13.92/29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 11027-2014 пункт 5.10 |
| 46.1* | Покрытия и изделия ковровые | 13.93/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 28415-89 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 18276.3-88 пункты 4.2; .4.3 |
| 46.2* |  | 13.93/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 18276.3-88 пункт 4.4 |
| 46.3* |  | 13.93/29.040 | Поверхностная плотность ворса |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 18276.3-88 пункт 4.5 |
| 46.4* |  | 13.93/11.116 | Число ворсовых петель или пучков |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 18276.1-88 пункт 3.2 |
| 46.5* |  | 13.93/29.061 | Высота ворса |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 18276.1-88 пункт 3.3 |
| 46.6* |  | 13.93/35.069 | Измерение поверхност-ного и объемного электрического сопротивления |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 30878-2003 |
| 46.7* |  | 13.93/29.040 | Поверхностная плотность к приклею |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 18276.4-88 |
| 46.8* |  | 13.93/29.121 | Прочность закрепления ворса |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 14217-87 |
| 47.1* | Полотно и изделия трикотажное | 13.91/29.06114.13/29.061 14.14/29.061 14.39/29.061 | Требования к пошиву: - вид стежка; -вид строчки и шва; -число стежков | UzTR.148-008:2016 Общий технический регламент «О безопасности продукции легкой промышленности» ГОСТ 5007-2014 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 10399-87 |
| 47.2* |  | 14.20/29.061 14.39/29.061 | Высота ворса, толщина ворсового материала |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 3815.4-93 |
| 47.3* |  | 13.91/29.121 13.91/29.165 13.92/29.121 13.92/29.165 14.14/29.121 14.14/29.165 14.39/29.121 | Растяжимость при нагрузках меньше разрывных |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 8847-85 раздел 5 пункт 5.1 |
| 47.4* |  | 13.91/29.061 13.92/29.061 14.39/29.061 | Линейные размеры | UzTR.148-008:2016 Общий технический регламент «О безопасности продукции легкой промышленности» ГОСТ 5007-2014 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 8846-87 раздел 2 |
| 47.5* | Полотно и изделия трикотажное | 13.91/11.116 14.14/11.116 14.39/11.116 | Число петельных рядов и петельных столбиков |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 8846-87 разделы 4 и 5 |
| 47.6* |  | 13.91/29.040 13.92/29.040 14.13/29.040 14.14/29.040 14.39/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) раздел 2 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 8845-87 раздел 2 |
| 47.7* |  | 13.91/29.121 13.91/29.16513.92/29.12113.92/29.165 14.14/29.121 14.14/29.165 14.39/29.121 14.39/29.165 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 10681-75 # ГОСТ 8847-85 раздел 2. |
| 47.8* |  | 14.13/29.061 14.14/29.061 14.39/29.061 | Швы, стежки и строчки: - минимально допустимая растяжимость шва; -число стежков в строчке и ширина шва; -длина нити в стежке |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 9176-87 |

| 48.1* | Полотно гардинное, текстильно галантерейные, кружева | 13.99/29.061 | Линейные размеры | UzTR.148-008:2016 Общий технический регламент «О безопасности продукции легкой промышленности» Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 16218.1 -93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.2* |  | 13.99/29.061 | Изменения линейных размеров после мокрых обработок |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 30157.1-95 раздел 5.2;5.5; 5.6; 5.7 (З8; П9;П10;О1; В1) |
| 48.3* |  | 13.99/29.040 | Линейная плотность и масса |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 16218.2-93 |
| 48.4* |  | 13.99/29.040 | Линейная плотность нити |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 16218.6-93 |
| 48.5* |  | 13.99/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 16218.4-93 |
| 49.1* | Мешки и мешочные ткани полипропиленовые | 13.95/29.061 | Длина и ширина ткани в рулоне или куске | ГОСТ 30090-93 ГОСТ 32522-2013 Нормативные и другие документы, устанавливающие треб ования к объекту | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 29104.1-91 раздел 1 |
| 49.2* |  | 13.95/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 10681-75 ГОСТ 29104.1-91 раздел 2 |
| 49.3* |  | 13.95/29.061 | Ширина кромки |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 29104.1-91 раздел 3 |
| 49.4* |  | 13.95/29.121 13.95/29.165 | Разрывная нагрузка и удлинения при разрыве |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 29104.4-91 |
| 49.5* |  | 13.95/29.121 | Раздирание одиночное |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 29104.5-91 раздел 2 |
| 49.6* |  | 13.95/11.116 | Количества нитей на 10 сm |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 29104.3-91 |
| 49.7* |  | 13.95/11.116 | Количество стежков |  | ГОСТ 30090-93 пункт 6.7; |
| 49.8* |  |  |  |  | ГОСТ 32522-2013 пункт 9.8 |
| 50.1* | Маска лицевая защитная и маска медицинская из нетканого полотна | 17.22/29.061 | Линейные размеры | O’z DSt 3452:2020 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 13523-78 O’z DSt 3452:2020 пункт 6.3 |
|  |  |  |  |  | O’z DSt 3453:2020 пункт 6.3 |
| 50.2* |  | 13.91/29.040 | Масса масок |  | O’zDSt 3452:2020 пункт 6.4 |
|  |  |  |  |  | O’zDSt 3453:2020 пункт 6.3 |

| 51.1* | Обувь повседневная, модельная, резиновая, домашняя и дорожная | 15.20/29.121 | Прочность крепления подошвы химических методов крепления | UzTR.5-011:2017 Общий технический регламент «О безопасности кожевенно-обувной продукции» Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 9292-82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.2* |  | 15.20/29.121 | Прочность ниточных швов |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 9290-76 |
| 51.3* |  | 15.20/29.165 | Гибкость обуви |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 9718-88 |
| 51.4* |  | 15.20/29.121 | Прочность крепления каблука (клеевого и гвоздевого крепления низкого каблука и набойки) |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 9136-72 пункт 2.1 |
| 51.5* |  | 15.20/29.040 | Масса обуви |  | ГОСТ 28735-2005 |
| 51.6* |  | 15.20/29.121 15.20/29.165 | Предел прочности при разрыве и относи-тельное удлинение |  | ГОСТ ISO 18454-2011 ГОСТ ISO 17706-2013 |
| 51.7* |  | 15.20/29.121 15.20/29.165 | Упругопрочностные свойства при растяжении |  | ГОСТ 269-66 ГОСТ 6410-80 пункт 4.5 ГОСТ 270-75 |
| 51.8* |  | 15.20/29.061 | Толщина |  | ГОСТ 6410-80 пункт 4.4 |
| 51.9* |  | 15.20/29.165 | Определения общей и остаточной деформации носка и задника обуви |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 9135-2004 |

| 52.1* | Полиэтиленовая пленка, лента с липким слоем. Лента изоляционная пропиленовая. Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная. Лента поливинилхлоридная с липким слоем. Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов Полиэтиленовая лента с липким слоем | 20.59/29.061 20.16/29.061 | Линейные размеры: длина и ширина | ГОСТ 10534-82 ГОСТ 20477-86 ГОСТ 24944-81 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 16214-86 ГОСТ 25250-80 ГОСТ 16272-79 ГОСТ 32521-2013 ГОСТ 9998-86 ГОСТ 2162-97 ГОСТ 26128-84 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 21798-76 ГОСТ 10354-82 п. 5.3 ГОСТ 2162-97 п. 6.5 ГОСТ 24944-81 п. 4.2 ГОСТ 12302-2013 п. 9.3 ГОСТ 32521-2013 п. 8.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.2* |  | 20.59/29.061 20.16/29.061 | Толщина |  | ГОСТ 12423-2013; ГОСТ 6433.1-71. ГОСТ 17035-86 по методу А пункт 3.3 ГОСТ 10354-82 пункт 5.2 ГОСТ 25951-83 пункт 5.3; ГОСТ 24234-80 пункт 5.2 ГОСТ 2162-97 п.6.5 ГОСТ 12302-2013 п. 9.4 ГОСТ 24944-81 пункт 4.3 |
| 52.3* |  | 20.59/29.121 20.59/29.165 20.16/29.121 20.16/29.165 | Прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 12423-2013; ГОСТ 6433.1-71. ГОСТ 21798-76 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 10534-82 пункт 5.6 ГОСТ 24234-80 п. 5.9 ГОСТ 16214-86 п. 4.7 ГОСТ 16272-79 п. 5.5 ГОСТ 25951-83 п. 5.7 ГОСТ 9998-86 п. 4.9 ГОСТ 24944-81 п. 4.8 ГОСТ 25250-80 п. 3.5 ГОСТ 32521-2013 п. 8.6 ГОСТ 2162-97 п. 6.8 |
| 52.4* |  | 20.59/29.061 20.16/29.061 | Ширина пленки, ленты |  | ГОСТ 25951-83 п. .5.4 ГОСТ 24234-80 п. 5.3 ГОСТ 25250-80 п. 3.4 ГОСТ 20477-86 пункт 4.3 |
| 52.5* |  | 20.59/29.061 20.16/29.061 | Толщина клеевого слоя |  | ГОСТ 20477-86 п. 4.4 |
| 52.6* | Полиэтиленовая пленка, лента с липким слоем. Лента изоляционная пропиленовая. Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная. Лента поливинилхлоридная с липким слоем. Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов Полиэтиленовая лента с липким слоем | 20.59/29.121 20.16/29.121 | Липкость ленты | ГОСТ 10534-82 ГОСТ 20477-86 ГОСТ 24944-81 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 16214-86 ГОСТ 25250-80 ГОСТ 16272-79 ГОСТ 32521-2013 ГОСТ 9998-86 ГОСТ 2162-97 ГОСТ 26128-84 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 20477-86 п.4.6 ГОСТ 16214-86 п. 4.10 ГОСТ 2162-97 п. 6.6 |
| 52.7* |  | 20.59/29.121 20.16/29.121 | Прочность связи при расслоении |  | ГОСТ 2162-97 п. 6.10 ГОСТ 6768-75 |
| 52.8* |  | 20.59/29.061 20.16/29.061 | Прямолинейность кромок |  | ГОСТ 24944-81 п.4.7 |
| 52.9* |  | 20.59/29.137 20.16/29.137 | Сопротивление отслаивания |  | ГОСТ 24944-81 п. .4.9 |
| 52.10* |  | 20.59/29.137 20.16/29.137 | Сопротивление к раздиру |  | ГОСТ 12423-2013 ГОСТ 26128-84 (метод А) ГОСТ 9998-86 п. 4.15 |
| 52.11* |  | 20.59/26.141 20.16/29.141 | Герметичность сварных швов. |  | ГОСТ 21798-76 ГОСТ 12302-2013 п. 9.7 |
| 52.12* |  | 20.59/26.095 20.16/26.095 | Прочность пакета с ручками |  | ГОСТ 21798-76 ГОСТ 12302-2013 п. 9.9 |
| 52.13* |  | 20.59/29.121 20.16/29.121 | Прочность сварных швов пакетов. |  | ГОСТ 12423-2013 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 12302-2013 п.9.5 |
| 52.14* |  | 20.59/26.045 20.16/26.045 | Качество нанесенных надписей и рисунков |  | ГОСТ 21798-76 ГОСТ 17811-78 п. 4.5 ГОСТ 12302-2013 п. 9.11 ГОСТ 32521-2013 п. 8.10 |
| 52.15* |  | 20.59/29.121 20.16/29.121 | Прочность клеевого шва |  | ГОСТ 21798-76 ГОСТ 32521-2013 пункт 8.7 |

| 53.1* | Полотно нетканое | 13.95/11.116 | Число петель проколов игл | UzTR.148-008:2016 - Общий технический регламент «О безопасности продукции легкой промышленности» O’z DSt 3441:2019 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | # ГОСТ 10681-75 # ГОСТ 15902.2-2003 раздел 4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53.2* |  | 13.95/11.116 | Плотность нити |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 15902.2-2003 раздел 4.4 |
| 53.3* |  | 13.95/29.061 | Длина петли |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 15902.2-2003 раздел 4.5 |
| 53.4* |  | 13.95/29.040 | Линейная плотность нити |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 15902.2-2003 раздел 4.7 |
| 53.5* |  | 13.95/29.040 | Объёмная плотность |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 15902.2-2003 раздел 4.11 |
| 53.6* |  | 13.95/29.121 13.95/29.165 | Разрывная нагрузка и удлинения при разрыве |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 15902.3-79 |
| 54.1* | Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи | 15.12/29.121 | Прочность швов ниточного, сварного, крепления ручек и плечевых ремней | UzTR.5-011:2017 Общий технический регламент «О безопасности кожевенно-обувной продукции» ГОСТ 28631-2018 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 28631-2018 пункты 8.6; 8.6.3; 8.6.5; .8.6.7 |
| 54.2* |  | 15.12/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 28631-2018 пункт 8.2 |
| 54.3* |  | 15.12/29.040 | Масса изделия |  | ГОСТ 28631-2018 пункт 8.3 |
| 55.1* | Мячи сшивные, медицинболы, Груши и мешки боксерские, подушки настенные и манекены, Боксерские перчатки, лапы и шлемы | 32.30/29.061 | Линейные размеры | О'z DSt 1144:2015 О'z DSt 1167:2015 О'z DSt 1170:2015 О'z DSt 1145:2015 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | О’z DSt 1144:2015 пункт 7.2 О'z DSt 1167:2015 пункт 7.1 О'z DSt 1170:2015 пункт 7.3 О'z DSt 1145:2015 пункт 6.2 |
| 55.2* |  | 32.30/29.040 | Масса |  | О’z DSt 1144:2015 пункт7.3 О'z DSt 1167:2015 пукт 7.2 О'z DSt 1170:2015 пункт 7.3 |
| 55.3* |  | 32.30/26.141 | Герметичность, внутренная давления |  | О’z DSt 1144:2015 пункты 7.4; 7.5 |
| 55.4* | Мячи сшивные, медицинболы, Груши и мешки боксерские, подушки настенные и манекены, Боксерские перчатки, лапы и шлемы | 32.30/26.095 | Устойчивость окраски к сухому трению, к мокрому трению | О'z DSt 1144:2015 О'z DSt 1167:2015 О'z DSt 1170:2015 О'z DSt 1145:2015 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | О’z DSt 1145:2015 пункт 6.6 О’z DSt 1144:2015 пункт 7.9 О’z DSt 1170:2015 пункт 7.6 |
| 55.5* |  | 32.30/29.151 | Намокаемость мячей |  | О’z DSt 1144:2015 пункт 7.6 |
| 55.6* |  | 32.30/29.121 | Прочность ниточных швов |  | ГОСТ 10681-75 ГОСТ 9290-76 |
| 55.7* |  | 32.30/29.061 | Толщина |  | О'z DSt 1145:2015 пункт 6.3 |
| 55.8* |  | 32.30/29.116 | - внешний вид; - расстояние строчки; - расстояние отверстия; - частота строчки; - закрепление концы швов и ниток, - пороки |  | О'z DSt 1145:2015 пункт 6.2 |
| 56.1* | Перчатки и рукавицы | 13.96/29.121 | Прочность швов узлов крепления | ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418 - 78) Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 28846-90 пункт 4.3 |
| 56.2* |  | 13.96/26.095 | Устойчивость окраски к сухому трению, к мокрому трению |  | ГОСТ 28846-90 пункт 4.4 |
| 57.1* | Пакеты из бумаги и комбинированных материалов | 17.22/29.061 17.12/29.061 17.29/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 33772-2016 ГОСТ 24370-80 O’z DSt 3398:2019 ГОСТ 33772-2016 Нормативные и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 21798-76 ГОСТ 33772-2016 пункт 9.3 |
| 57.2* |  | 17.12/29.121 17.29/29.121 | Механическая прочность |  | ГОСТ 21798-76 ГОСТ 33772-2016 пункт 9.7 |
| 57.3* |  | 17.12/29.121 17.12/29.165 17.29/29.121 17.29/29.165 | Разрушающее усилие |  | ГОСТ 13523-78 ГОСТ 13525.1-79 ГОСТ ИСО 1924-1-96 |
| 57.4* |  | 17.12/29.040 17.29/29.040 17.22/29.040 | Масса продукции площадью m2 |  | ГОСТ 13523-78 ГОСТ 13199-88 |

| лаборатория по испытаниям электротехнической продукции Республика Узбекистан Бухарская область, город Бухара улица Саноатчилар, 1/2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.1* | Электроприборы бытовые: электрические пылесосы, утюги, вентиляторы, швейные машины, кухонные плиты, посудомоечные и стиральные машины, грили, тостеры, нагреватели жидкостей, холодильники, микроволновые печи, зарядные устройства, воздухоочистители, массажные приборы, герметизированные мотор- компрессоры, проточные водонагреватели, фритюрницы, тепловые и циркуляционные насосы, насосы, переносные электронагреваые инструменты, проекторы, блоки питания электрического ограждения | 27.51/26.095 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 8.1.1 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п. 8.1.1 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п. 8.1.1 ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п. 8.1.1 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п. 8.1.1 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п. 8.1.1 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п. 8.1.1 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п. 8.1.1 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п. 8.1.1 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п. 8.1.1 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п. 8.1.1 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п. 8.1.1 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п. 8.1.1 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п. 8.1.1 ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п. 8.1.1 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п. 8.1.1 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 п. 8.1.1 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п. 8.1.1 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п. 8.1.1 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п. 8.1.1 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п. 8.1.1 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п. 8.1.1 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п. 8.1.1 ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п. 8.1.1 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п. 8.1.1 |
| 58.2* | Электроприборы бытовые: электрические пылесосы, утюги, вентиляторы, швейные машины, кухонные плиты, посудомоечные и стиральные машины, грили, тостеры, нагреватели жидкостей, холодильники, микроволновые печи, зарядные устройства, воздухоочистители, массажные приборы, герметизированные мотор- компрессоры, проточные водонагреватели, фритюрницы, тепловые и циркуляционные насосы, насосы, переносные электронагреваые инструменты, проекторы, блоки питания электрического ограждения | 27.51/22.000 | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 10.1, таб. 1 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п. 10.1, таб. 1 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п. 10.1, таб. 1 ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п. 10.1, таб. 1 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п. 10.1, таб. 1 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п. 10.1, таб. 1 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п. 10.1, таб. 1 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п. 10.1, таб. 1 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п. 10.1, таб. 1 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п. 10.1, таб. 1 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п. 10.1, таб. 1 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п. 10.1, таб. 1 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п. 10.1, таб. 1 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п. 10.1, таб. 1 ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п. 10.1, таб. 1 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п. 10.1, таб. 1 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 п. 10.1, таб. 1 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п. 10.1, таб. 1 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п. 10.1, таб. 1 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п. 10.1, таб. 1 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п. 10.1, таб. 1 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п. 10.1, таб. 1 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п. 10.1, таб. 1 ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п. 10.1, таб. 1 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п. 10.1, таб. 1 |
| 58.3* | Электроприборы бытовые: электрические пылесосы, утюги, вентиляторы, швейные машины, кухонные плиты, посудомоечные и стиральные машины, грили, тостеры, нагреватели жидкостей, холодильники, микроволновые печи, зарядные устройства, воздухоочистители, массажные приборы, герметизированные мотор- компрессоры, проточные водонагреватели, фритюрницы, тепловые и циркуляционные насосы, насосы, переносные электронагреваые инструменты, проекторы, блоки питания электрического ограждения | 27.51/25.098 | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ IEC 60335-1-2015 пп. 11.4, 11.5, 11.6, 11.8, таб. 3 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 пп. 11.5, 11.8, таб. 3 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 пп. 11.4, 11.8, таб. 3 ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 пп. 11.6, 11.8, таб. 3 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 пп. 11.4, 11.8, таб. 3 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 пп. 11.6, 11.8, таб. 3 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп. 11.4, 11.8, таб. 3 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 пп. 11.4, 11.8, таб.3 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 пп. 11.6, 11.8, таб. 3 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 пп. 11.4, 11.8, таб.3 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 пп. 11.5, 11.8, таб.3 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 пп. 11.5, 11.8, таб. 3 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 пп. 11.6, 11.8, таб.3 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 пп. 11.5, 11.8, таб.3 ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 пп. 11.5, 11.8, таб.3 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.п. 11.4, 11.8, таб.3 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 п.п. 11.4, 11.8, таб. 3 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.п. 11.6, 11.8, таб. 3 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.п. 11.5, 11.8, таб. 3 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.п. 11.6, 11.8, таб. 3 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 пп. 11.4, 11.8, таб.3 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.п. 11.5, 11.8, таб.3 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.п. 11.5, 11.8, таб. 3 ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.п. 11.5, 11.8, таб. 3 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.п. 11.5, 11.8, таб.3 |
| 58.4* | Электроприборы бытовые: электрические пылесосы, утюги, вентиляторы, швейные машины, кухонные плиты, посудомоечные и стиральные машины, грили, тостеры, нагреватели жидкостей, холодильники, микроволновые печи, зарядные устройства, воздухоочистители, массажные приборы, герметизированные мотор- компрессоры, проточные водонагреватели, фритюрницы, тепловые и циркуляционные насосы, насосы, переносные электронагреваые инструменты, проекторы, блоки питания электрического ограждения | 27.51/29.113 | Ток утечки и электрическая прочность изоляции при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ IEC 60335-1-2015 пп.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п. п.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п. п.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п. п.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п. п.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п. п.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п. п.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п. п.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п. п.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п. п.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п. п.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п. п.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п. п.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п. п.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п. п.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п. п.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 п. п.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п. п.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п. п.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п. п.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п. п.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п. п.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п. п.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п. п.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п. п.13.1, 13.2, 13.3, таб. 4 |
| 58.5* | Электроприборы бытовые: электрические пылесосы, утюги, вентиляторы, швейные машины, кухонные плиты, посудомоечные и стиральные машины, грили, тостеры, нагреватели жидкостей, холодильники, микроволновые печи, зарядные устройства, воздухоочистители, массажные приборы, герметизированные мотор- компрессоры, проточные водонагреватели, фритюрницы, тепловые и циркуляционные насосы, насосы, переносные электронагреваые инструменты, проекторы, блоки питания электрического ограждения | 27.51/26.080 | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.15.3 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.15.3 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.15.3 ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.15.3 ГОСТ IEC6 0335-2-6-2016 п.15.3 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.15.3 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.15.3 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.15.3 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.15.3 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.15.3 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.15.3 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.15.3 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.15.3 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.15.3 ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.15.3 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.15.3 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 п.15.3 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.15.3 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.15.3 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.15.3 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.15.3 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.15.3 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.15.3 ГОСТ IEC60335-2-76-2013 п.15.3 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.15.3 |
| 58.6* | Электроприборы бытовые: электрические пылесосы, утюги, вентиляторы, швейные машины, кухонные плиты, посудомоечные и стиральные машины, грили, тостеры, нагреватели жидкостей, холодильники, микроволновые печи, зарядные устройства, воздухоочистители, массажные приборы, герметизированные мотор- компрессоры, проточные водонагреватели, фритюрницы, тепловые и циркуляционные насосы, насосы, переносные электронагреваые инструменты, проекторы, блоки питания электрического ограждения | 27.51/29.113 | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 16.2, 16.3, таб.7 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.п. 16.2, 16.3, таб.7 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.п. 16.2, 16.3, таб.7 ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.п. 16.2, 16.3, таб.7 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.п. 16.2, 16.3, таб.7 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.п. 16.2, 16.3, таб.7 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.п. 16.2, 16.3, таб.7 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.п. 16.2, 16.3, таб.7 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.п. 16.2, 16.3, таб.7 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.п. 16.2, 16.3, таб.7 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.п. 16.2, 16.3, таб.7 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.п. 16.2, 16.3, таб.7 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.п. 16.2, 16.3, таб.7 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.п. 16.2, 16.3, таб.7 ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.п. 16.2, 16.3, таб.7 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.п. 16.2, 16.3, таб.7 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 п.п. 16.2, 16.3, таб.7 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.п. 16.2, 16.3, таб.7 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.п 16.2, 16.3, таб.7 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.п. 16.2, 16.3, таб.7 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.п. 16.2, 16.3, таб.7 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.п. 16.2, 16.3, таб.7 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.п. 16.2, 16.3, таб.7 ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.п. 16.2, 16.3, таб.7 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.п. 16.2, 16.3, таб.7 |
| 58.7* | Электроприборы бытовые: электрические пылесосы, утюги, вентиляторы, швейные машины, кухонные плиты, посудомоечные и стиральные машины, грили, тостеры, нагреватели жидкостей, холодильники, микроволновые печи, зарядные устройства, воздухоочистители, массажные приборы, герметизированные мотор- компрессоры, проточные водонагреватели, фритюрницы, тепловые и циркуляционные насосы, насосы, переносные электронагреваые инструменты, проекторы, блоки питания электрического ограждения | 27.51/26.095 | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 21.1 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п. 21.1 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п. 21.1 ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п. 21.1 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п. 21.1 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п. 21.1 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п. 21.1 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п. 21.1 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п. 21.1 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п. 21.1 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п. 21.1 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п. 21.1 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п. 21.1 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п. 21.1 ГОСТ IEC60335-2-34-2012 п. 21.1 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п. 21.1 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 п. 21.1 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п. 21.1 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п. 21.1 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п. 21.1 ГОСТ IEC60335-2-48-2013 п. 21.1 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п. 21.1 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п. 21.1 ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п. 21.1 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п. 21.1 |
| 58.8* | Электроприборы бытовые: электрические пылесосы, утюги, вентиляторы, швейные машины, кухонные плиты, посудомоечные и стиральные машины, грили, тостеры, нагреватели жидкостей, холодильники, микроволновые печи, зарядные устройства, воздухоочистители, массажные приборы, герметизированные мотор- компрессоры, проточные водонагреватели, фритюрницы, тепловые и циркуляционные насосы, насосы, переносные электронагреваые инструменты, проекторы, блоки питания электрического ограждения | 27.51/26.095 | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.2 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п. 25.2 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п. 25.2 ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п. 25.2 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п. 25.2 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п. 25.2 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п. 25.2 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п. 25.2 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п. 25.2 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п. 25.2 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п. 25.2 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п. 25.2 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п. 25.2 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п. 25.2 ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п. 25.2 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п. 25.2 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 п. 25.2 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п. 25.2 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п. 25.2 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п. 25.2 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п. 25.2 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п. 25.2 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п. 25.2 ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п. 25.2 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п. 25.2 |
| 58.9* | Электроприборы бытовые: электрические пылесосы, утюги, вентиляторы, швейные машины, кухонные плиты, посудомоечные и стиральные машины, грили, тостеры, нагреватели жидкостей, холодильники, микроволновые печи, зарядные устройства, воздухоочистители, массажные приборы, герметизированные мотор- компрессоры, проточные водонагреватели, фритюрницы, тепловые и циркуляционные насосы, насосы, переносные электронагреваые инструменты, проекторы, блоки питания электрического ограждения | 27.51/22.000 | Средства для заземления | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 27.5 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п. 27.5 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п. 27.5 ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п. 27.5 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п. 27.5 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п. 27.5 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п. 27.5 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п. 27.5 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п. 27.5 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п. 27.5 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п. 27.5 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п. 27.5 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п. 27.5 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п. 27.5 ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п. 27.5 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п. 27.5 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 п. 27.5 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п. 27.5 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п. 27.5 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п. 27.5 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п. 27.5 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п. 27.5 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п. 27.5 ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п. 27.5 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п. 27.5 |
| 58.10* | Электроприборы бытовые: электрические пылесосы, утюги, вентиляторы, швейные машины, кухонные плиты, посудомоечные и стиральные машины, грили, тостеры, нагреватели жидкостей, холодильники, микроволновые печи, зарядные устройства, воздухоочистители, массажные приборы, герметизированные мотор- компрессоры, проточные водонагреватели, фритюрницы, тепловые и циркуляционные насосы, насосы, переносные электронагреваые инструменты, проекторы, блоки питания электрического ограждения | 27.51/26.095 | Винты и соединение | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 28.1 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п. 28.1 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п. 28.1 ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п. 28.1 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п. 28.1 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п. 28.1 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п. 28.1 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п. 28.1 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п. 28.1 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п. 28.1 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п. 28.1 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п. 28.1 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п. 28.1 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п. 28.1 ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п. 28.1 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п. 28.1 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 п. 28.1 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п. 28.1 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п. 28.1 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п. 28.1 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п. 28.1 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п. 28.1 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п. 28.1 ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п. 28.1 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п. 28.1 |
| 58.11* | Электроприборы бытовые: электрические пылесосы, утюги, вентиляторы, швейные машины, кухонные плиты, посудомоечные и стиральные машины, грили, тостеры, нагреватели жидкостей, холодильники, микроволновые печи, зарядные устройства, воздухоочистители, массажные приборы, герметизированные мотор- компрессоры, проточные водонагреватели, фритюрницы, тепловые и циркуляционные насосы, насосы, переносные электронагреваые инструменты, проекторы, блоки питания электрического ограждения | 27.51/29.061 | Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 29.1 таб.16 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п. 29.1 таб.16 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п. 29.1 таб.16 ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п. 29.1 таб.16 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п. 29.1 таб.16 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п. 29.1 таб.16 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п. 29.1 таб.16 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п. 29.1 таб.16 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п. 29.1 таб.16 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п. 29.1 таб.16 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п. 29.1 таб.16 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п. 29.1 таб.16 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п. 29.1 таб.16 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п. 29.1 таб.16 ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п. 29.1 таб.16 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п. 29.1 таб.16 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 п. 29.1 таб.16 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п. 29.1 таб.16 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п. 29.1 таб.16 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п. 29.1 таб.16 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п. 29.1 таб.16 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п. 29.1 таб.16 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п. 29.1 таб.16 ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п. 29.1 таб.16 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п. 29.1 таб.16 |
| 59.1* | Аудио-видео и электронная аппаратура | 26.40/25.098 | Нагрев | ГОСТ IEC 60065-2013 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ IEC 60065-2013 пункты 11.2; |
| 59.2* |  | 26.40/25.098 | Нагрев при нормальных условиях работы |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.п.7.1.1, 7.1.3 |
| 59.3* |  | 26.40/29.113 | Электрическая проч-ность и сопротивление изоляции |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.п. 10.3.1, 10.3.2 |
| 59.4* |  | 26.40/29.061 | Зазоры и пути утечки |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.п. 13.3.2, 13.4 |
| 59.5* |  | 26.40/29.061 | Наружные гибкие шнуры |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.п. 16.2-16.5-16.6 |
| 59.6* |  | 26.40/29.061 | Электрические соединения и механические крепления |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п. п. 17.3-17.9 |
| 59.7* |  | 26.40/26.095 | Устойчивость и механические опасности |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п. п. 19.1-19.5, 19.5.1, 19.6 |
| 60.1* | Светильники: Светильники встраиваемые, для освещения улиц и дорог, переносные общего назначения Прожекторы заливающего света. Светильники со встроенными трансформаторами Светильники плавательных бассейнов. Светильники вентилируемые. Светильники с ограничением температуры | 27.51/26.095 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60598-1-2017 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 8.2 ГОСТ IEC60598-2-3-2012 п.3.11 ГОСТ IEC60598-2-4-2012 п.4.11 ГОСТ IEC60598-2-5-2012 п.5.11 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 п.6.11 ГОСТ IEC60598-2-18-2011 п.18.11 ГОСТ IEC60598-2-19-2012 п.19.11 ГОСТ IEC60598-2-24-2011 п.24.11 |
| 60.2* | Светильники встраиваемые, для освещения улиц и дорог, переносные общего назначения Прожекторы заливающего света. Светильники со встроенными трансформаторами Светильники плавательных бассейнов. Светильники вентилируемые. Светильники с ограничением температуры | 27.51/26.095 | Контактные зажимы | ГОСТ IEC 60598-1-2017 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 14.1 ГОСТ IEC60598-2-2-2012 п.2.9 ГОСТ IEC60598-2-3-2012 п.3.9 ГОСТ IEC60598-2-4-2012 п.4.9 ГОСТ IEC60598-2-5-2012 п.5.9 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 п.6.9 ГОСТ IEC60598-2-18-2011 п.18.9 ГОСТ IEC60598-2-19-2012 п.19.9 ГОСТ IEC60598-2-24-2011 п.24.9 |
| 60.3* |  | 27.51/26.095 | Внешние провода и провода внутреннего монтажа |  | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.5.2.2 ГОСТ IEC60598-2-2-2012 п.2.10 ГОСТ IEC60598-2-3-2012 п.3.10 ГОСТ IEC60598-2-4-2012 п.4.10 ГОСТ IEC60598-2-5-2012 п.5.10 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 п.6.10 ГОСТ IEC60598-2-18-2011 п.18.10 ГОСТ IEC60598-2-19-2012 п.19.10 ГОСТ IEC60598-2-24-2011 п.24.10 |
| 60.4* |  | 27.51/29.113 | Сопротивление и электрическая прочность изоляции |  | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.2 ГОСТ IEC60598-2-2-2012 п.2.14 ГОСТ IEC60598-2-3-2012 п.3.14 ГОСТ IEC60598-2-4-2012 п.4.14 ГОСТ IEC60598-2-5-2012 п.5.14 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 п.6.14 ГОСТ IEC60598-2-18-2011 п.18.14 ГОСТ IEC60598-2-19-2012 п.19.14 ГОСТ IEC60598-2-24-2011 п.24.14 |
| 60.5* | Светильники встраиваемые, для освещения улиц и дорог, переносные общего назначения Прожекторы заливающего света. Светильники со встроенными трансформаторами Светильники плавательных бассейнов. Светильники вентилируемые. Светильники с ограничением температуры | 27.51/26.080 | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60598-1-2017 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 9.3 |
| 60.6* |  | 27.51/22.000 | Средства для заземления |  | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 7.2.3 ГОСТ IEC60598-2-2-2012 п.2.8 ГОСТ IEC60598-2-3-2012 п.3.8 ГОСТ IEC60598-2-4-2012 п.4.8 ГОСТ IEC60598-2-5-2012 п.5.8 ГОСТ IEC60598-2-6-2012 п.6.8 ГОСТ IEC60598-2-18-2011 п.18.8 ГОСТ IEC60598-2-19-2012 п.19.8 ГОСТ IEC60598-2-24-2011 п.24.8 |
| 61.1* | Соединители электрические | 27.32/26.095 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ 30851.1-2002 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 30851.1-2002 пп. 10.1; 10.3; 10.4; |
| 61.2* |  | 27.32/22.000 | Средства для заземления |  | ГОСТ 30851.1-2002 п 11 |
| 61.3* |  | 27.32/26.080 | Влагостойкость |  | ГОСТ 30851.1-2002 п. 14 |
| 61.4* |  | 27.32/29.113 | Сопротивление и электрическая прочность изоляции |  | ГОСТ 30851.1-2002 пп. 15.1, 15.2, 15.3 |
| 62.1* | Вилки, штепсельные розетки | 27.32/26.095 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60309-1-2016 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ IEC 60309-1-2016 пп. 9.1; 9.2; 9.3; 1 |
| 62.2* |  | 27.32/22.000 | Средства для заземления |  | ГОСТ IEC 60309-1-2016 пп. 10.1 10.2 |
| 62.3* |  | 27.32/29.113 | Сопротивление и электрическая прочность изоляции |  | ГОСТ IEC 60309-1-2016 п. 19.3 |
| 63.1* | Соединители электрические штепсельные | 27.32/26.095 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60884-1-2013 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.10.2; |
| 63.2* |  | 27.32/22.000 | Средства для заземления |  | ГОСТ IEC 60884-1-2013 п. 11.5 |
| 63.3* |  | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции |  | ГОСТ IEC 60884-1-2013 п. 17.1 |
| 64.1* | Электродвигатели | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 16264.0-2018 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 16264.0-2018 п. 5.2 |
| 64.2* |  | 27.32/29.113 | Прочность изоляции |  | ГОСТ 16264.0-2018 п. 5.3 |
| 65.1* | Удлинители | 27.32/22.000 | Средства для заземления | ГОСТ 31223-2012 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31223-2012 п. 8.1 |
| 65.2* |  | 26.32/29.061 | Гибкие кабели и их соединение |  | ГОСТ 31223—2012 пп. 11.1.1, 11.1.2 |
| 65.3* |  | 27.32/29.113 | Сопротивление и электрическая прочность изоляции Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу |  | ГОСТ 31223-2012 п. 17.2 ГОСТ 31223-2012 п. 24 |
| 66.1* | Выключатели с выдержкой времени Выключатели с дистанционным управлением | 27.32/26.095 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ 30850.1-2002 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 30850.1-2002 п. 10.2 |
| 66.2* |  | 27.32/22.000 | Сопротивлениие изоляции |  | ГОСТ 30850.2.2-2002 п.16.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных