|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.4746 |  |  |
|  | от 29 января 2016 года |  |  |
|  | на бланке №0007966 |  |  |
|  | на 1 листе |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от «23» декабря 2022 года
К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от «29» января 2021 года

электроизмерительной лаборатории. Общества с ограниченной ответственностью «Евроток»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Славинского 5, 230026, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 9.1*** | Устройства выравнивания электрических потенциалов в специализированных зданиях животноводства | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме кратковременного однофазного замыкания | ТКП 538-2014 пп. 4.2, 4.9, 4.10 ГОСТ 30331.14-2001 пп. 705.413.1, 705.413.1.6 ТКП 181-2009 п. 6.12.4 | АМИ.МС 0012-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

## Руководитель органа

## по аккредитации

## Республики Беларусь-

## директор государственного

## предприятия «БГЦА»	   	                                                            Е.В.Бережных