|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0219 |
|  | от 15.09.2008 |
|  | на бланке № _____________ |
|  | на 7 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 сентября 2023 года метрологической лаборатории службы главного метролога открытого акционерного общества «Нафтан»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – после-дующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211441, г. Новополоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 26.51/ 99.005 | Напоромеры, тягонапоромеры, тягомеры | Диапазон измерений: от минус 40 кПа до плюс 40 кПа | кл. т. 1,5; 2,5 |
| 4.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры показывающие, приборы контроля показывающие, показывающие и самопишущие, интегрирующие, пневматические | Верхний предел измерений: для манометров и дифманометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6 МПа для манометров: 0,1; 0,16; 0,25 МПа для мановакуумметров: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5 МПа для приборов контроля: 0,1 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 (1,6) кл. т. 0,6; 1,0; 1,5 (1,6) кл. т. 0,5; 0,6; 1,0; 1,5 |
| 4.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным пневматическим выходным сигналом | Диапазон измерений: от 0 до 60 МПа Выход: от 20 до 100 кПа | γ = ± (0,5 % − 1,5 %) |
| 4.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | Диапазон измерений: от 0 до 60 МПа Выход: от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА | γ = ± (0,04 % − 1,5 %) |
| 4.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным выходным сигналом напряжения постоянного тока | Входной сигнал: от 20 до 100 кПа Выход: от 1 до 5 В | кл. т. 0,5; 1,0 |
| 4.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров: 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа для мановакуумметров: 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 0,6 – 4,0 |
| 4.7* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров: 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа для мановакуумметров: 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 (1,6) |
| 4.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25 МПа для мановакуумметров: 0,06; 0,15; 0,3 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
| 4.9* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры деформационные образцовые (контрольные) | Верхний предел измерений: 0,1; 0,16; 0,25 МПа 0,4 МПа | кл. т. 0,15; 0,25; 0,4 кл. т. 0,4 |
| 5.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.005 | Вакуумметры показывающие | Диапазон измерений: от минус 100 кПа до 0 кПа | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 5.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.005 | Измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным пневматическим выходным сигналом | Диапазон измерений: от минус 100 кПа до 0 кПа Выход: от 20 до 100 кПа | кл. т. 0,5 − 2,5 γ = ± (0,5 % − 1,5 %) |
| 5.3* | 1; 2 | 26.51/99.005 | Измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | Диапазон измерений: от минус 100 кПа до 0 кПа Выход: от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА | γ = ± (0,065 % − 0,5 %) |
| 5.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.005 | Вакуумметры деформационные образцовые (контрольные) | Диапазон измерений: от минус 100 кПа до 0 кПа | кл. т. 0,4 |
| 7.1*** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Расходомеры ультразвуковые | Диапазон измерений: от 0,01 до 100 м3/ч DN: от 2,5 до 100 мм | δ = ± (0,4 % − 1,0 %) |
| 7.2*** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Расходомеры вихревые | Диапазон измерений: от 0,01 до 100 м3/ч DN: от 2,5 до 100 мм | δ = ± (0,4 % − 1,0 %) |
| 7.3*** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Расходомеры массовые | Диапазон измерений: от 0,01 до 100 т/ч DN: от 2,5 до 100 мм | δ = ± (0,1 % − 0,4 %) |
| 7.4*** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Расходомеры электромагнитные | Диапазон измерений: от 0,01 до 100 м3/ч DN: от 2,5 до 100 мм | δ = ± (0,3 % − 2,0 %) |
| 7.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Уровнемеры для измерения уровня жидкости буйковые и поплавковые с унифицированным выходным сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений: от 0,3 до 3,5 м Выход: от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА | кл. т. 0,2 - 1,5 |
| 7.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Уровнемеры для измерения уровня жидкости буйковые и поплавковые с унифицированным пневматическим выходным сигналом | Верхний предел измерения: от 0,35 до 16 м выход: от 20 до 100 кПа | кл. т. 1,0 - 2,5 |
| 7.7* | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Уровнемеры радарные, микроволновые, микроимпульсные, ультразвуковые с унифицированным выходным сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений: до 17350 мм Выход: от 4 до 20 мА | Δ = ± 3 мм |
| 7.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Расходомеры жидкости и газа переменного перепада давления: | Диаметр отверстия: от 12,5 до 600 мм диаметр условного прохода трубопровода: от 50 до 1000 мм расстояние от торца до центра каждого отверстия профиля: от 0 до 1600 мм ширина трубки в сечении по направлению потока: от 10,5 до 50 мм ширина трубки в сечении, перпендикулярном направлению потока: от 11 до 56 мм диаметр отверстия профиля: от 4 до 16 мм | δ = ± 0,04 % δ = ± 0,3 % = ± 0,009 мм Δ = (1,0 – 3,0) мм = ± 0,05 мм Δ = (от плюс 0 до минус 0,13) мм; Δ = (от плюс 0 до минус 0,16) мм Δ = ± 0,2 мм |
|  |  |  | Стандартные сужающие устройства |  |  |
|  |  |  | осредняющие напорные трубки ITABAR |  |  |
| 7.9*** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Ротаметры | Диапазон измерений: от 0,01 до 100 м3/ч DN: от 2,5 до 100 мм | кл. т. 1,6; 2,5; 4,0 |
| 8.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.008 | Плотномеры газа | от 0 до 6,0 кг/м3 | γ = ± 1 % δ = ± 1 % |
| 9.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы жидкости Кондуктометры | от 92 % до 100 % H2SO4 от 3 до 493 мСм/см | = ± 0,5 % = ± 1,5 % (с темп. комп.) |
|  |  |  |  | от 4 до 20 мА от 30 °С до 100 °С | = ± 2 мА; = ± 1,6 мА |
|  |  |  |  | от 0 °С до 360 °С от 5 до 100 мл 4,5 мл/мин | = ± 0,5 0С = ± 0,5 мл = ± 0,5 мл/мин |
| 9.2** 9.2** | 1; 2 1; 2 | 26.51/ 99.009 26.51/ 99.009 | Анализаторы веществ Анализаторы веществ | от 0 % до 100 % от 4 до 20 мА | γ = ± (1 % − 6 %) δ = ± (4 % до 10 %) |
|  |  |  |  | Массовая концентрация: |  |
|  |  |  |  | для NОх, SО2: от 0 до 500 мг/м3 | = ± 1,5 мг/м3 = ± 2 мг/м3 δ = ± 2 %; δ = ± 4 % |
|  |  |  |  | Объемная доля: для О2: от 0 % до 100 % от 1∙10-6 % до 1 % | γ = ± (0,5 % − 6 %) δ = ± 4 %; δ = ± 8 % δ = ± (4 % - 10 %) |
|  |  |  |  | для Н2: от 0 % до 100 % | γ = ± (2,5 % − 5 %) = ± 2 % |
|  |  |  |  | для СН4: от 0 % до 10 % | γ = ± 5 % |
|  |  |  |  | для СО: от 0 % до 5 % | γ = ± (2,5 % − 5 %) δ = ± 5 % |
|  |  |  |  | для СО2: от 0 до 10 млн-1 | ∆ = ± 1,2 млн-1 δ = ± 5 % |
|  |  |  |  | для NOx: от 0 до 500 млн-1 | γ = ± 5 % δ = ± 4 % ∆ = ± 1 млн-1 |
|  |  |  |  | для SO2: от 0 до 1000 млн-1 | γ = ± (3 % − 10 %) |
|  |  |  |  | от 4 до 20 мА | γ = ± (0,5 % − 10 %) δ = ± (2 % − 10 %) |
| 9.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы растворенного кислорода | от 0 до 50 мкг/дм3 от 4 до 20 мА | γ = ± 10 % |
| 9.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Гигрометры промышленные | от 0 до 1000 млн-1 | γ = ± (2,5 % − 10 %) |
| 9.5** | 1; 2 | 26.51 /99.009 | Хроматографы | от 0 % до 100 % | ОСКО 1 % − 6 % |
| 10.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры манометрические, биметаллические | от минус 40 °C до плюс 500 °С | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 10.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразова-тели сопротивления | от минус 196 °C до плюс 660 °С | кл. д. АА, А, B, C |
| 10.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 196 °C до плюс 300 °С | кл. т. 1,0; 1,5 |
| 10.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 196 °C до плюс 500 °С | кл. т. 0,5 |
| 10.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Потенциометры автоматические | от минус 40 °С до плюс 1200 °С | кл. т. 0,5; 1,0 |
| 10.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Преобразователи термоэлектричес-кие платинородий-платиновые | от 0 °С до 1200 °С | кл. д. 1; 2 |
| 10.7* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Преобразователи термоэлектричес-кие из неблагородных металлов | от минус 40 °С до плюс 1200 °С | кл. д. 1; 2; 3 |
| 10.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразова-тели с унифицированным выходным сигналом постоянного тока | от минус 40 °С до плюс 1200 °С выход: от 4 до 20 мА от 0 до 5 мА | кл. т. 0,25 – 2,0 |
| 10.9* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Преобразователи измерительные цифровые многоканальные | от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА; от 0 до 20 мА | γ = ± 0,1 % |
|  |  |  | сила постоянного тока |  |  |
|  |  |  | напряжение постоянного тока | от 0 до 1000 мВ |  |
|  |  |  | температура | от минус 200 °С до 1800 °С |  |
| 10.10* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Преобразователи измерительные | от 5 до 400 Ом; от − 3,5 до 60 мВ выход: от 4 до 20 мА от 0 до 5 мА от 1 до 5 В | γ = ± (0,04 % − 1 %) |
| 10.11* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Регистраторы многоканальные | от 4 до 20 мА | γ = ± 0,1 % |
| 11.1** | 1;2 | 26.51/ 99.011 | Анализаторы цвета | от 0 до 7 ед. ASTM от 4 до 20 мА | = ± 0,2 ед. ASTM = ± 0,5 ед. ASTM |
| 13.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 50 до 600 В | кл. т. 1,5; 2,5 |
| 13.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | от 0 до 600 В f = 50 Гц | кл. т. 1,5; 2,5 |
| 13.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | от 1∙10-2 до 30 А | кл. т. 1,5; 2,5 |
| 13.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока | от 0,1 до 25 А f = 50 Гц | кл. т. 1,5; 2,5 |
| 13.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Преобразователи электропневматические | вход: от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА выход: от 20 до 100 кПа | кл. т. 0,5; 1,0 |
| 13.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Блоки преобразования сигналов | от 4 до 20 мА выход: от 4 до 20 мА; от 0 до 5 мА | кл. т. 0,15; 0,25 |
| 13.7* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Преобразователи измерительные искробезопасные | от 4 до 20 мА выход: от 4 до 20 мА | γ = ± 0,06 % |
| 13.8* | 1; 2 | 26.51 /99.013 | Приборы контроля электрические регистрирующие и показывающие | от 4 до 20 мА | γ = ± 0,1 % |
| 23.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.023 | Информационно-измерительные и управляющие системы технологического процесса, измерительные каналы: | Выход первичных измерительных преобразователей: от минус 200 °С до плюс 1700 °С; от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА; от 1 до 5 В | электрическая часть Δ = ± 0,26 °С; измерительный канал = ± 0,38 °С |
|  |  |  | температуры |  |  |
|  |  |  | давления, перепада давления | от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА от 1 до 5 В от 20 до 100 кПа | электрическая часть γ = ± 0,15 %; измерительный канал γ = ± 0,30 % |
|  |  |  | уровня | от 0 до 5 мА от 4 до 20 мА от 1 до 5 В от 20 до 100 кПа | электрическая часть γ = ± 0,15 %; измерительный канал γ = ± 0,30 % |
|  |  |  | расхода | от 0 до 5 мА от 4 до 20 мА от 1 до 5 В от 20 до 100 кПа от 0 до 10000 Гц | электрическая часть γ = ± 0,15 %; измерительный канал γ = ± 0,20 % |
|  |  |  | массы | от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА; от 20 до 100 кПа; от 0 до 160 кПа | электрическая часть γ = ± 0,15 %; измерительный канал γ = ± 0,50 % |
|  |  |  | мощности, напряжения, силы тока | от 4 до 20 мА | электрическая часть γ = ± 0,3 %; измерительный канал γ = ± 1,0 % |
|  |  |  | частоты | от 0 до 7244 Гц | измерительный канал γ = ± 0,10 % |
|  |  |  | физико-химических величин | от 0,5 до 5 мА; от 4 до 20 мА; от 0 до 5 мА; от 0 до 20 мА; от 1 до 5 В | электрическая часть γ=± 0,15 %; измерительный канал γ=± 0,30 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных