|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5355 от 30 декабря 2021 года на бланке № _________ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 сентября 2023 года

лаборатории электрофизических измерений филиала «Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

Государственного учреждения "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пр-т Фрунзе, 81, 210033, г. Витебск |  |  |  |  |  |

| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6; п.4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |

| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза- нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5; п.4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.ВТ.121-2012 МВИ.ВТ.461-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							      Е.В. Бережных