|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1808 |
|  | от 23.11.2018 |
|  | на бланке № ___________ |
|  | на 1 листе |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 23 ноября 2023 года

| испытательной лаборатории филиала «Белорусская комплексная геологоразведочная экспедиция» Республиканского унитарного предприятия «Научно-производственный центр по геологии» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Геологическая, д. 117, 220138, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 р. 3, п.п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 5.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.4, 5.5, 5.6, р. 6, п.п. 7.1, 7.2, 7.3, р. 8 | СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 р. 3, п.п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 5.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.4, 5.5, 5.6, р. 6, п.п. 7.1, 7.2, 7.3, р. 8 |
| 2.1*** | Почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 п.п. 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 9, 10, 11, 11.1, 11.2, 11.3 ГОСТ 17.4.4.02-84 р. 1, 2, п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1 ГОСТ 28168-89 СТБ ИСО 10381-4-2006 | ГОСТ 17.4.3.01-83 п.п. 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 9, 10, 11, 11.1, 11.2, 11.3 ГОСТ 17.4.4.02-84 р. 1, 2, п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1 ГОСТ 28168-89 СТБ ИСО 10381-4-2006 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных