|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4830 |
|  | от 15.07.2016 |
|  | на бланке № ___________ на 4 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 октября 2023 года

лаборатории горно-шахтного оборудования и диагностики

Открытого акционерного общества «Белгорхимпром»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Солигорск, Любанское шоссе, 4, ЛПК №1; 220029, г. Минск, ул. Киселева 26а |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Горно-шахтное оборудование (валы шахтных подъемных машин и вентиляторов главного проветривания шахт, детали и металлоконструкции подъемных машин, вентиляторов, подвесных устройств, шкивов, скипов, клетей, противовесов, проходческого оборудования и др.); | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7829-70 ГОСТ 8239-89 ГОСТ 8240-97 ГОСТ 8510-86 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕN 1708-1-2012 СТБ ИСО 6520-1-2012 Правила по обеспечению промышленной безопасности при разработке подземным способом соляных месторождений Республики Беларусь утв. Постановлением МЧС РБ от 30.08.2012 N 45 ТКП 054-2007 (02300) ТКП 45-5-5.04-49-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 17410-22 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |
| 1.2 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения; Визуальный метод: - сварные соединения; - основной металл. |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл. |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ 12503-75 |
| 1.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 1.5 *** | Горно-шахтное оборудование (валы шахтных подъемных машин и вентиляторов главного проветривания шахт, детали и металлоконструкции подъемных машин, вентиляторов, подвесных устройств, шкивов, скипов, клетей, противовесов, проходческого оборудования и др.); | 28.13/ 35.059 | Измерение вибрации: - виброперемещение; - виброскорость; - виброускорение. |  | ГОСТ ISO 10816-1-97 ГОСТ ISO 10816-3-2002 ГОСТ 31350-2007 ГОСТ 31351-2007 |
| 2.1 *** | Грузоподъемные краны | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7829-70 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 8239-89 ГОСТ 8240-97 ГОСТ 8510-86 ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 22827-2020 ГОСТ 27584-2020 ГОСТ 30242-97 СТБ ИСО 6520-1-2012 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 N 66 ТКП 054-2007 (02300) ТКП 45-5-5.04-49-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 17410-22 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |
| 2.2 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения. Визуальный метод: - сварные соединения; - основной металл. |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл. |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 2.5 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопрошковый метод: - основной металл. |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| г. Солигорск, Любанское шоссе, 4, ЛПК №1 |  |  |  |  |  |
| 3.1 *** | Насосно-компрессорное оборудование | 28.13/ 35.059 | Измерение вибрации: - виброперемещение; - виброскорость; - виброускорение. | ГОСТ 26043-83 ISO 14694:2003 ТКП 054-2007 (02300) ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 10816-1-97 ГОСТ ISO 10816-3-2002 ГОСТ ISO 10816-7:2009 |
| 4.1 *** | Оборудование роторного типа | 27.11/ 35.059 | Измерение вибрации: - виброперемещение; - виброскорость; - виброускорение. | ГОСТ 25364-97 ГОСТ 26043-83 ГОСТ 27165-97 ГОСТ 31350-2007 ГОСТ ISO 1940-1-2007 ISO 14694:2003 ТКП 054-2007 (02300) ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 10816-1-97 ГОСТ ISO 10816-3-2002 ГОСТ 31350-2007 ГОСТ 31351-2007 |
| Адрес лабораторий: 220029, г. Минск, ул. Киселева 26а; 220029 |  |  |  |  |  |
| 5.1 *** | Стальные канаты | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод: - основной металл | ГОСТ 3241-91 ГОСТ 18899-73 ГОСТ 24450-80 Правила по обеспечению промышленной безопасности при разработке подземным способом соляных месторождений Республики Беларусь утв. Постановлением МЧС РБ от 30.08.2012 N 45 ТКП 054-2007 (02300) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 6297-20290 |
| 5.2 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения. Визуальный метод: - основной металл. |  | ГОСТ 18899-73 ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3241-91 |
| г. Солигорск, Любанское шоссе, 4, ЛПК №1 |  |  |  |  |  |
| 6.1 * | Ленты конвейерные резинотканевые: 1) трудновоспломе-няющиеся; 2) трудносгораемые 3) общего назначения | 22.19/ 32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения. Визуальный метод: - изделия из резины. | ГОСТ 20-2018 ГОСТ 28009-88 Правила по обеспечению промышленной безопасности при разработке подземным способом соляных месторождений Республики Беларусь утв. Постановлением МЧС РБ от 30.08.2012 N 45 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20-2018 |
| 6.2* |  | 22.19/ 25.108 | Огнестойкость: - в пламени спиртовой горелки; - в модельной штольне. |  | ГОСТ 20-2018 ГОСТ ISO 340-2014 СТП Белгорхимпром 01.0-2021 |
| 6.3 * |  | 22.19/ 25.047 | Воспламеняемость: - при трении на барабане. |  | ГОСТ 20-2018 СТП Белгорхимпром 01.0-2021 |
| 6.4 * | Ленты конвейерные резинотканевые: 1) трудновоспломе-няющиеся; 2) трудносгораемые 3) общего назначения | 22.19/ 26.095 | Механические воздействия: - прочность ленты при растяжении; - прочность при разрыве одной прокладки по основе; - относительное удлинение по основе при нагрузке, составляющей 10% номинальной прочности образца. | ГОСТ 20-2018 ГОСТ 28009-88 Правила по обеспечению промышленной безопасности при разработке подземным способом соляных месторождений Республики Беларусь утв. Постановлением МЧС РБ от 30.08.2012 N 45 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20-2018 ГОСТ 28009-88 ГОСТ ISO 283-2019 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных