|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1737 от 25.10.2013 на бланке на 3 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 25 октября 2023 года

отдела радиационной безопасности

Государственного научного учреждения "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны"

Национальной академии наук Беларуси

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 223063, Минская область, Минский район; Луговослободской с/с, район д. Прилесье, д.47/23, каб.306. |
| 1.1* | Вода поверхностная, сточная | 100.03/04.125 100.05/04.125 | Удельная (объемная) суммарная альфа-активность радионуклидов | Гигиенический норматив «Критерии радиационного воздействия» утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829); Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными отходами», утв. Пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31.12.2015 №142; ТНПА и другая документация | СТБ ISO 9696-2020 Методика выполнения измерений суммарной альфа- и бета-активности водных проб альфа-бета радиометром УМФ-2000 (МВИ № SARC 13.1.001-05/97), |
| 1.2* |  | 100.03/04.125 100.05/04.125 | Удельная (объемная) суммарная бета-активность радионуклидов |  | СТБ ISO 9697-2016 Методика выполнения измерений суммарной альфа- и бета-активности водных проб альфа-бета радиометром УМФ-2000 (МВИ № SARC 13.1.001-05/97) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3* | Вода поверхностная, сточная | 100.03/04.125 100.05/04.125 | Объемная активность радионуклида Cs-137 | Гигиенический норматив «Критерии радиационного воздействия» утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829); Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными отходами», утв. Пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31.12.2015 №142; ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 |
| 2.1* | Земли, включая почвы | 100.06/04.125 | Удельная активность радионуклида Cs-137 | Фактические значения | МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.1* | Персонал | 100.16/04.125 | Индивидуальная эквивалентная доза внешнего облучения в полях фотонного излучения | Гигиенический норматив «Критерии радиационного воздействия» утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829); Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными отходами», утв. Пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31.12.2015 №142; ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1951-2003 |
| 4.1* | Тело человека | 100.16/04.125 | Активность и удельная активность радионуклида Cs-137, инкорпорированного телом человека | Фактические значения | МВИ.МН 1958-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1** | Окружающая среда | 100.01/04.056 100.02/04.056 100.03/04.056 100.04/04.056 100.05/04.056 100.06/04.056 100.08/04.056 100.10/04.056 100.11/04.056 100.12/04.056 100.13/04.056 100.14/04.056 100.15/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | Гигиенический норматив «Критерии радиационного воздействия» утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829); Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными отходами», утв. Пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31.12.2015 №142 | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 5.2** |  |  | Мощность дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучения |  | МВИ.МН 3957-2011 |
| 5.3** |  |  | Плотность потока альфа-, бета-частиц |  | МВИ.МН 3957-2011 МВИ.МН 4561-2013 |
| 6.1* | Образцы, содержащие ядерные материалы | 24.46/04.125 | Массовая доля урана-235 | Фактические значения | МВИ МН 4649-2013 |
| 6.2* |  | 24.46/29.040 | Масса образца |  | МВИ.МН 5061-2014 |
| 7.1* | Неидентифицированные источники ионизирующих излучений с неизвестным радионуклидным составом, другие объекты | 100.15/04.125 | Радионуклидный состав, активность радионуклидов: Na-22,Na-24, Al-28, Cl–38, K-40, Ca-47,Cr-51,Mn-54, Co-58,Fe-59,Co-57,Сo-60,Zn-65,Sr-85,Nb-95,Zr-95,Mo-99c-99m,Ru-103, Ru-106,Cd-109, g-110m,Ag-111, Sn-113,Sb-124, Sb-125,I-131, Ba-133,Cs-134, Cs-137,Ce-139, Ba-140,La-140, Ce-144,Eu-152, Eu-155,f-181, Au-198,Hg-203, Tl-208,Pb-210, Pb-212,Bi-212, Pb-214,Bi-214,Ra-226, Ac-228,Th-228, Th-232,U-235, U-238,Np-239 и др. | Фактические значения | СТБ МЭК 61452-2005 МВИ.МН 3421-2010 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в  отделе радиационной безопасности

**- деятельность осуществляется непосредственно в отделе радиационной безопасности

и за его пределами

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								   Е.В. Бережных