|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5098 |  |
|  | от 11.01.2019 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 января 2024 года испытательной лаборатории отдела контроля качества общества с ограниченной ответственностью «Ламира-Фармакар»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222215, Озерицко-Слободской с/с, 10Б, вблизи аг. Слобода, Смолевичский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Лекарственные средства | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография: - подлинность - количественное определение - сопутствующие примеси - растворение - однородность дозированных единиц | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28 |
| 1.2* |  | 21.20/08.149 | Методы титриметрического (объемного) анализа: - количественное определение: - кислотное число |  | ГФ РБ II #2.2.90 ФЕАЭС 2.1.5.11 ФЕАЭС 2.2.1 ГФ РБ II 2.5.1 ФЕАЭС 2.1.5.1 |
| 1.3* |  | 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН |  | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 1.4* |  | 21.20/29.119 | Относительная плотность |  | ГФ РБ II 2.2.5 (метод 1) ФЕАЭС 2.1.2.5 (метод 1) |
| 1.5* | Лекарственные средства | 21.20/08.169 | Вода: полумикрометод. Вода: определение полумикрометодом | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.5.12 ФЕАЭС 2.1.5.12 |
| 1.6* |  | 21.20/11.116 | Органолептические показатели: - Подлинность |  | СОП-02.1-002 ГФ РБ II 5.11 |
|  |  |  | - Определение запаха |  | ГФ РБ II. 2.3.4 ФЕАЭС 2.1.3.2 |
|  |  |  | - Растворимость |  | ГФ РБ II 5.11 |
|  |  |  | - Степень окрашивания жидкостей (цветность). Окраска и интенсивность окраски жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
|  |  |  | - Прозрачность и степень мутности жидкостей. Прозрачность и степень опалесценции жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 |
|  |  |  | - Описание |  | ГФ РБ II 5.11, с. 1146, 1150, 1151, 1156, 1174, 1178, 1184 |
| 1.7* |  | 21.20/08.052 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства. Однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.9.6 ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.14 |
| 1.8* |  | 21.20/08.052 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства. Однородность массы единицы дозированного лекарственного препарата |  | ГФ РБ II 2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 |
| 1.9* |  | 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II 2.2.32 ФЕАЭС 2.1.2.31 |
| 1.10* |  | 21.20/08.159 | Растворение для твердых дозированных форм. Испытание на растворение для твердых дозированных форм |  | ГФ РБ II 2.9.3 (Прибор 1. 2) ФЕАЭС 2.1.9.3 (Прибор 1, 2) |
| 1.11* |  | 21.20/08.074 | Адсорбционная спектрофотометрия в инфракрасной области: - подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.24 ФЕАЭС 2.1.2.23 |
| 1.12* | Лекарственные средства | 21.20/29.040 | Извлекаемый объем парентеральных лекарственных средств. Испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных препаратов | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9 |
|  |  |  | Масса или объем содержимого контейнера для жидких и мягких лекарственных средств. Извлекаемый объем для жидких лекарственных форм для приема внутрь. Масса (объем) содержимого упаковки |  | ГФ РБ 2.9.28 ФЕАЭС 2.1.9.16, 2.1.9.17 |
| 1.13* |  | 21.20/08.052 | Однородность массы одной дозы, высвобожденной из многоразового контейнера |  | ГФ РБ 2.9.27, стр. 1171 |
| 1.14* |  | 21.20/11.116 | Упаковка |  | СОП-02.1-001 |
| 1.15* |  | 21.20/11.116 | Маркировка |  | СОП-02.1-001 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных