|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1123 |
|  | от 29.04.1997 |
|  | на бланке № ____ на 4 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 апреля 2024 года

| высоковольтной испытательной лаборатории электрического цеха филиала Березовская ГРЭС Брестского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Брестэнерго» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Шоссейная,6, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Перчатки диэлектри-ческие | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением с измерением тока утечки, протекающего через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 340-2018 |
| 2.1 * | Обувь специальная диэлектри-ческая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением с измерением тока утечки, протекающего через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 340-2018 |
| 3.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 340-2018 |
| 4.1 * | Клещи электроизоли-рующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 340-2018 |
| 5.1 * | Штанги электроизоли-рующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 340-2018 |
| 6.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением рабочей части | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 340-2018 |
| 6.2 * |  | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 340-2018 |
| 6.3 * |  | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 340-2018 |
| 7.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 340-2018 |
| 7.2 * |  | 26.51/29.113 | Измерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 340-2018 |
| 7.3 * |  | 26.51/29.113 | Испытание изо-ляции корпусов повышенным напряжением | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 340-2018 |
| 7.4 * |  | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 340-2018 |
| 8.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1, табл. Б.27.1 СТП 33243.20.366-16 Нормы и объём испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы Утв. ГПО «Белэнерго» 12.10.2016 № 268 п.29.1, табл.29.1 | МВИ.БР 04-2009 |
| 8.2 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | СТП 33243.20.366-16, п.п. 29.3, 31.8 ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 п.4.4.26.3 | МВИ.БР 09-2011 |
| 8.3 *** |  | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16, п.29.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.26.2 | МВИ.БР 340-2018 |
| 9.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | СТП 33243.20.366-16 п.31.4, табл.31.1 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1, Б29.3 ТКП 339-2022 п.п.4.3.8.1-4.3.8.4 п.4.3.9.1, п.4.4.28.6, п.5.2.7.1, п.5.2.7.9 | МВИ.БР 03-2015 |
| 9.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | СТП 33243.20.366-16, п.31.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 9.3 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустанов-ках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | СТП 33243.20.366-16, п. 31.8 ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3 | МВИ.БР 09-2011 |
| 10.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16, п.32.1 ТКП 181-2009 Прил. Б п Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.БР 04-2009 |
| 10.2 *** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | СТП 33243.20.366-16 п.32.2.1, табл.32.1 | МВИ.БР 340-2018 |
| 11.1 *** | Электро-двигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | СТП 33243.20.366-16 п.8.1, п.8.2, табл.8.1- 8.3 | МВИ.БР 04-2009 |
| 11.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | СТП 33243.20.366-16, п.8.4 табл.8.4 | МВИ.БР 340-2018 |
| 12.1 *** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | СТП 33243.20.366-16, п.7.1, п.7.2 табл.7.1 | МВИ.БР 04-2009 |
| 12.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | СТП 33243.20.366-16, п.7.3 табл.7.2 | МВИ.БР 340-2018 |
| 13.1 * | Трансформа-торное масло | 19.20/29.113 | Испытание масла на электрическую прочность (пробивное напряжение) | СТП 33243.20.366-16, п.п. 28.2.1 табл.28.2(1) п.28.2.2 табл.28.3(1) п.28.3.1 табл.28.4(1) | ГОСТ 6581-75 п.4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных