|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1714 |
|  | от 13.08.2012 |
|  | на бланке № ____ на 1 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 мая 2024 года

| светотехнической испытательной лаборатории Республиканского научно-производственного унитарного предприятия "Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной академии наук Беларуси" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тракт Логойский, д.20, 220090, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Светодиодные светооптические системы для железнодорожной светофорной и переездной сигнализации | 27.40/33.111, 27.40/26.080 | Фотометрические характеристики и цветность излучения | ТР ТС 003/2011 ст.4, пп.4, 25а, 25в; ГОСТ Р 56057-2014 (п.п. 6, 7)¹ | ГОСТ Р 56057-2014 пп. 14.6.1 – 14.6.4¹; ГОСТ Р 56057-2014 пп. 14.3 – 14.5¹ |
| 1.2* |  | 27.40/33.111 | Требования безопасности | ТР ТС 003/2011 ст.4, пп. 25ж; ГОСТ Р 56057-2014 (п.11.1)¹ | ГОСТ Р 56057-2014 п. 14.5¹ |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

¹ - Стандарты и методики исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов, могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям ТР Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции (Письмо Госстандарта №20-12/7962 от 14.08.2018).

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных