|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 2.5528 |  |  |
|  | от 14.06.2024 |  |  |
|  | на бланке № 0010777 |  |  |
|  | на 2 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 июня 2024 года

измерительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Строительные измерения»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Уборевича, д. 103, оф. 311, 220077, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В, | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 1.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.1*** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.3.8.2, п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 2.2*** 2.2*** |  | 27.90/ 22.000 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 АМИ.ГР 0018-2021 |
| 2.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 3.1*** | Устройство защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Б.27.1, В 4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 3.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 В 4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 3.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 В 4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 3.4*** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 В 4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных