|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5472 от 24.03.2023 на бланке № 0010228 на 14 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 марта 2023 года

базовой испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества «Минский механический завод

имени С.И. Вавилова - управляющая компания холдинга «БелОМО»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Макаенка, 23, 220114, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Бытовая техника и аналогичные электрические приборы | 27.51/ 11.116 27.51/ 22.000 27.51/ 26.141 | Классификация Конструкция | ГОСТ 27570.0-87 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ТУ BY 100185185.199-2011 | ГОСТ 27570.0-87 р. 6, пп. 22.1-22.22, 22.24-22.35 СТБ IEC 60335-1-2013 р. 6, пп. 22.1-22.22, 22.24-22.31, 22.33-22.35 ГОСТ IEC 60335-1-2015 р. 6, пп. 22.1-22.22, 22.24-22.31, 22.33-22.35 |
| 1.2 * |  | 27.51/ 11.116 | Маркировка и инструкции Внешний вид | ГОСТ 27570.0-87 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ 26499-95 ТУ BY 100185185.199-2011 | ГОСТ 27570.0-87 пп. 7.1-7.13 СТБ IEC 60335-1-2013 пп. 7.1-7.13, 7.15-7.16 ГОСТ IEC 60335-1-2015 пп.7.1-7.13, 7.15-7.16 ГОСТ 26499-95 п. 9.14 |
| 1.3 * |  | 27.51/ 22.000 27.51/ 11.116 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ 27570.0-87 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ТУ BY 100185185.199-2011 | ГОСТ 27570.0-87 р. 8 СТБ IEC 60335-1-2013 р. 8 ГОСТ IEC 60335-1-2015 р. 8 |

| 1.4 * | Бытовая техника и аналогичные электрические приборы | 27.51/ 11.116 | Пуск приборов с электроприводом | ГОСТ 27570.0-87 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ТУ BY 100185185.199-2011 | ГОСТ 27570.0-87 п. 9.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 * |  | 27.51/ 22.000 | Потребляемые мощность и ток |  | ГОСТ 27570.0-87 р. 10 СТБ IEC 60335-1-2013 р. 10 ГОСТ IEC 60335-1-2015 р. 10 |
| 1.6 * |  | 27.51/ 22.000 27.51/ 25.098 | Нагрев Работа в условиях перегрузки прибора Ненормальный режим работы |  | ГОСТ 27570.0-87 р. 11, 12, 19 СТБ IEC 60335-1-2013 р. 11, 12, 19 ГОСТ IEC 60335-1-2015 р. 11, 19 |
| 1.7 * |  | 27.51/ 22.000 27.51/ 29.113 | Ток утечки и электрическая прочность изоляции |  | ГОСТ 27570.0-87 р. 13, 16 СТБ IEC 60335-1-2013 р. 13, 16 ГОСТ IEC 60335-1-2015 р. 13, 16 |
| 1.8 * |  | 27.51/ 26.141 | Испытание защиты: - от внешних твердых предметов (IP4Х); - от проникновения воды (IPХ5, IPХ7) | ГОСТ 14254-2015 ТУ BY 100185185.199-2011 | ГОСТ 14254-2015 р. 11; пп. 13.1-13.3; 14.1, 14.2, 14.2.1-14.2.5, 14.2.7, 14.3 |
| 1.9 * |  | 27.51/ 22.000 | Защита от перегрузки трансформаторов | ГОСТ 27570.0-87 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ТУ BY 100185185.199-2011 | ГОСТ 27570.0-87 р. 17 СТБ IEC 60335-1-2013 р. 17 ГОСТ IEC 60335-1-2015 р. 17 |
| 1.10* |  | 27.51/ 22.000 27.51/ 29.113 | Износостойкость |  | ГОСТ 27570.0-87 р. 18 |
| 1.11* |  | 27.51/ 26.141 27.51/ 26.095 27.51/ 11.116 | Устойчивость и механическая опасность Механическая прочность |  | ГОСТ 27570.0-87 р. 20, 21 СТБ IEC 60335-1-2013 р. 20, 21 ГОСТ IEC 60335-1-2015 р. 20, 21 |
| 1.12 * |  | 27.51/ 22.000 27.51/ 26.095 27.51/ 11.116 | Внутренняя проводка |  | ГОСТ 27570.0-87 р. 23 СТБ IEC 60335-1-2013 р. 23 ГОСТ IEC 60335-1-2015 р. 23 |
| 1.13* | Бытовая техника и аналогичные электрические приборы | 27.51/ 11.116 27.51/ 22.000 27.51/ 29.113 27.51/ 29.061 27.51/ 26.095 | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Зажимы для внешних проводов Средства для заземления Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция | ГОСТ 27570.0-87 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ТУ BY 100185185.199-2011 | ГОСТ 27570.0-87 р. 25-27, 29 СТБ IEC 60335-1-2013 р. 25-27, 29 ГОСТ IEC 60335-1-2015 р. 25-27, 29 |
| 1.14* |  | 27.51/ 11.116 27.51/ 29.061 27.51/ 26.095 | Винты и соединения |  | ГОСТ 27570.0-87 р. 28 СТБ IEC 60335-1-2013 р. 28 ГОСТ IEC 60335-1-2015 р. 28 |
| 1.15* |  | 27.51/ 25.039 | Теплостойкость |  | ГОСТ 27570.0-87 п. 30.1 СТБ IEC 60335-1-2013 п. 30.1 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 30.1 СТБ IEC 60695-10-2-2008 |
| 1.16* |  | 27.51/ 29.061 | Размеры | ГОСТ 26499-95 ТУ BY 100185185.199-2011 | ГОСТ 26499-95 п. 9.3 ГОСТ 8.051-81 ГОСТ 427-75 ГОСТ 166-89 ГОСТ 7502-98 |
| 1.17* |  | 27.51/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 26499-95 п. 9.7 |
| 1.18* |  | 27.51/ 26.080 | Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 30630.0.0-99 ТУ BY 100185185.199-2011 | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1 ГОСТ 16962.1-89 метод 201-1 |
| 1.19* |  | 27.51/ 26.080 | Испытание на воздействие верхнего значения температуры воздуха при транспортировании и хранении |  | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 202-1 ГОСТ 16962.1-89 метод 202-1 |
| 1.20* |  | 27.51/ 26.080 | Испытание на воздействие нижнего значения температуры среды при эксплуатации |  | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 203-1, 203-2 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1 |
| 1.21* |  | 27.51/ 26.080 | Испытание на воздействие нижнего значения температуры воздуха при транспортировании и хранении |  | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 204-1 ГОСТ 16962.1-89 метод 204-1 |
| 1.22* | Бытовая техника и аналогичные электрические приборы | 27.51/ 26.080 | Испытание на воздействие изменения температуры среды | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 30630.0.0-99 ТУ BY 100185185.199-2011 | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 205-1, 205-2 ГОСТ 16962.1-89 метод 205-1, 205-2 |
| 1.23* |  | 27.51/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности |  | ГОСТ 30630.2.2-2001 метод 207-1, 207-2, 207-3 ГОСТ 16962.1-89 метод 207-1, 207-2, 207-3 |
| 1.24* |  | 27.51/ 26.095 | Испытание на вибропрочность | ГОСТ 16962.2-90 ТУ BY 100185185.199-2011 | ГОСТ 30630.1.2-99 п.5.2 ГОСТ 16962.2-90 п. 2.2 |
| 1.25* |  | 27.51/ 26.095 | Испытание на ударную прочность |  | ГОСТ 30630.1.3-2001 п.4.1 ГОСТ 16962.2-90 п. 2.3 |
| 1.26* |  | 27.51/ 26.095 | Испытание на ударную устойчивость |  | ГОСТ 30630.1.3-2001 п.5.3 ГОСТ 16962.2-90 п. 2.3.4 |
| 1.27* |  | 27.51/ 26.095 | Испытание на одиночный удар |  | ГОСТ 30630.1.3-2001 п. 6.5 ГОСТ 16962.2-90 п. 2.4 |
| 1.28* |  | 27.51/ 26.095 | Испытание на прочность при падении |  | ГОСТ 30630.1.7-2013 п. 4.4 ГОСТ 16962.2-90 п. 2.5 |
| 2.1 * | Бытовая или аналогичного применения аппаратура электронная сетевая | 26.40/ 11.116 | Маркировка и инструкции Внешний вид | ГОСТ IEC 60065-2013 | ГОСТ IEC 60065-2013 пп. 5.1-5.4 |
| 2.2 * |  | 26.40/ 25.098 | Нагрев |  | ГОСТ IEC 60065-2013 р. 7, п. 11.2 |
| 2.3 * |  | 26.40/ 22.000 | Защита от поражения электрическим током |  | ГОСТ IEC 60065-2013 р. 9, п. 11.1 |
| 2.4 * |  | 26.40/ 26.080 | Испытание изоляции на воздействие влаги |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п. 10.2 |
| 2.5 * |  | 26.40/ 22.000 27.51/ 29.113 | Электрическая прочность и сопротивление изоляции |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п. 10.3 |
| 2.6 * |  | 26.40/ 26.095 | Механическая прочность Устойчивость и механическая опасность |  | ГОСТ IEC 60065-2013 р. 12 |
| 2.7 * |  | 26.40/ 22.000 26.40/ 29.061 26.40/ 11.116 | Зазоры и пути утечки Соединители Наружные гибкие шнуры Электрические соединения и механические крепления |  | ГОСТ IEC 60065-2013 р. 13, 15-17 |

| 2.8 * | Бытовая или аналогичного применения аппаратура электронная сетевая | 26.40/ 29.061 | Размеры | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9 * |  | 26.40/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.43 |
| 2.10 * |  | 26.40/ 26.141 | Испытание защиты: - от внешних твердых предметов (IP4Х); - от проникновения воды (IPХ5, IPХ7) | ГОСТ 14254-2015 | ГОСТ 14254-2015 р. 11; пп. 13.1-13.3; 14.1, 14.2, 14.2.1-14.2.5, 14.2.7, 14.3 |
| 2.11* |  | 26.40/ 26.080 | Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 30630.0.0-99 | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1 ГОСТ 16962.1-89 метод 201-1 |
| 2.12* |  | 26.40/ 26.080 | Испытание на воздействие верхнего значения температуры воздуха при транспортировании и хранении |  | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 202-1 ГОСТ 16962.1-89 метод 202-1 |
| 2.13* |  | 26.40/ 26.080 | Испытание на воздействие нижнего значения температуры среды при эксплуатации |  | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 203-1, 203-2 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1 |
| 2.14* |  | 26.40/ 26.080 | Испытание на воздействие нижнего значения температуры воздуха при транспортировании и хранении |  | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 204-1 ГОСТ 16962.1-89 метод 204-1 |
| 2.15* |  | 26.40/ 26.080 | Испытание на воздействие изменения температуры среды |  | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 205-1, 205-2, 205-3 ГОСТ 16962.1-89 метод 205-1, 205-2, 205-3 |
| 2.16* |  | 26.40/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности |  | ГОСТ 30630.2.2-2001 метод 207-1, 207-2, 207-3 ГОСТ 16962.1-89 метод 207-1, 207-2, 207-3 |
| 2.17* |  | 26.40/ 26.095 | Испытание на вибропрочность | ГОСТ 16962.2-90 | ГОСТ 30630.1.2-99 п.5.2 ГОСТ 16962.2-90 п. 2.2 |
| 2.18* |  | 26.40/ 26.095 | Испытание на ударную прочность |  | ГОСТ 30630.1.3-2001 п. 4.1 ГОСТ 16962.2-90 п. 2.3 |
| 2.19* |  | 26.40/ 26.095 | Испытание на ударную устойчивость |  | ГОСТ 30630.1.3-2001 п. 5.3 ГОСТ 16962.2-90 п. 2.3.4 |
| 2.20* | Бытовая или аналогичного применения аппаратура электронная сетевая | 26.40/ 26.095 | Испытание на одиночный удар | ГОСТ 16962.2-90 | ГОСТ 30630.1.3-2001 п. 6.5 ГОСТ 16962.2-90 п. 2.4 |
| 2.21* |  | 26.40/ 26.095 | Испытание на прочность при падении |  | ГОСТ 30630.1.7-2013 п. 4.4 ГОСТ 16962.2-90 п. 2.5 |
| 3.1* | Счетчики газа | 26.51/ 11.116 | Комплектность Внешний вид Состав, маркировка Конструкция | ГОСТ Р 8.915-20161) СТБ 1159-99 TY BY 100185185.232-2013 TY BY 100185185.118-2008 TY BY 100185185.229-2013 TY BY 100185185.245-2016 TY BY 100185185.045-2002 | ГОСТ Р 8.915-2016 р. 6, пп. 8.6.1, 8.6.171) СТБ 1159-99 |
| 3.2* |  | 26.51/ 29.040 26.51/ 29.061 | Размеры, масса Присоединительные размеры |  | ГОСТ Р 8.915-2016 пп. 6.1.3, 8.6.2, 8.6.31) СТБ 1159-99 |
| 3.3* |  | 26.51/ 26.095 26.51/ 11.116 | Испытание на прочность и герметичность соединительных элементов Безопасность |  | ГОСТ Р 8.915-2016 пп. 6.11, 8.6.91) СТБ 1159-99 |
| 3.4* |  | 26.51/ 29.040 | Номинальный расход газа Относительная погрешность Допускаемая потеря давления Циклический объем |  | ГОСТ Р 8.915-2016 пп. 6.1, 8.6.5, 8.6.61) СТБ 1159-99 |
| 3.5* |  | 26.51/ 36.057 | Надежность |  | ГОСТ Р 8.915-2016 п. 8.6.81) СТБ 1159-99 п. 8.14 |
| 3.6* |  | 26.51/ 26.141 | Испытание защиты: - от внешних твердых предметов (IP4Х); - от проникновения воды (IPХ5, IPХ7) | ГОСТ 14254-2015 TY BY 100185185.232-2013 TY BY 100185185.118-2008 TY BY 100185185.229-2013 TY BY 100185185.245-2016 TY BY 100185185.045-2002 | ГОСТ 14254-2015 р. 11; пп. 13.1-13.3; 14.1, 14.2, 14.2.1-14.2.5, 14.2.7, 14.3 |
| 3.7* |  | 26.51/ 26.080 | Испытание на воздействие предельных температур окружающей среды и влажности | СТБ 1159-99 ГОСТ Р 8.915-20161) ГОСТ 15150-69 TY BY 100185185.232-2013 TY BY 100185185.118-2008 TY BY 100185185.229-2013 TY BY 100185185.245-2016 TY BY 100185185.045-2002 | СТБ 1159-99 п. 8.10 |
| 3.8* |  | 26.51/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной, пониженной температур и влажности |  | СТБ 1159-99 п. 8.15 |
| 3.9* | Счетчики газа | 26.51/ 26.095 | Испытание на воздействие вибрационных нагрузок | СТБ 1159-99 ГОСТ Р 8.915-20161) TY BY 100185185.232-2013 TY BY 100185185.118-2008 TY BY 100185185.229-2013 TY BY 100185185.245-2016 TY BY 100185185.045-2002 | СТБ 1159-99 п. 8.11 |
| 3.10* |  |  | Испытание на стойкость к механическим воздействиям при транспортировании |  | СТБ 1159-99 п. 8.16 |
| 4.1* | Соковыжималки- шинковки | 27.51/ 39.000 27.51/ 29.040 | Производительность Чистота сока Эффективность отжима | ГОСТ 18199-95 ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 TY 3-2030-89 | ГОСТ 18199-95 п. 10.15 ГОСТ 26499-95 п. 9.7 |
| 4.2* |  | 27.51/ 11/116 | Номинальная и потребляемая мощность |  | ГОСТ 18199-95 п. 10.11 |
| 4.3* |  | 27.51/ 22.000 27.51/ 29.113 | Ток утечки Электрическая прочность и сопротивление изоляции |  | ГОСТ 18199-95 пп. 10.7, 10.25 ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 п. 16 |
| 4.4* |  | 27.51/ 29.061 | Размеры |  | ГОСТ 18199-95 п. 10.9 ГОСТ 26499-95 п. 9.3 |
| 4.5* |  | 27.51/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 18199-95 п. 10.12 ГОСТ 26499-95 п. 9.7 |
| 4.6* |  | 27.51/ 11.116 | Комплектность Внешний вид Конструкция |  | ГОСТ 18199-95 п. 10.13 ГОСТ 14087-88 п. 4.1 ГОСТ 26499-95 п. 9.14 ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 п. 22 |
| 4.7* |  |  | Маркировка и инструкции Упаковка |  | ГОСТ 18199-95 п. 10.13 ГОСТ 14087-88 п. 4.1 ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 п. 7 |
| 4.8* |  | 27.51/ 22.000 | Испытание на функционирование |  | ГОСТ 18199-95 п. 10.10 ГОСТ 14087-88 п. 4.3 |
| 4.9* |  | 27.51/ 25.098 27.51/ 22.000 | Испытание на нагрев Испытания при ненормальной работе |  | ГОСТ 18199-95 п. 10.25 ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р. 11, 19 |
| 4.10* |  | 27.51/ 36.100 | Наработка на отказ |  | ГОСТ 18199-95 п. 10.13 ГОСТ 14087-88 п. 3.6 ГОСТ 17446-96 п. 2.6 ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 |

| 4.12* | Соковыжималки- шинковки | 27.51/ 26.080 | Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации | ГОСТ 18199-95 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962.1-89 TY 3-2030-89 | ГОСТ 18199-95 п. 10.19 ГОСТ 14087-88 п. 4.6 ГОСТ 16962.1-89 метод 201-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.13* |  | 27.51/ 26.080 | Испытание на воздействие верхнего значения температуры воздуха при транспортировании и хранении |  | ГОСТ 18199-95 п. 10.20 ГОСТ 26499-95 п. 9.53 ГОСТ 16962.1-89 метод 202-1 |
| 4.14* |  | 27.51/ 26.080 | Испытание на воздействие нижнего значения температуры среды при эксплуатации |  | ГОСТ 18199-95 п. 10.19 ГОСТ 14087-88 п. 4.6 ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1 |
| 4.15* |  | 27.51/ 26.080 | Испытание на воздействие нижнего значения температуры воздуха при транспортировании и хранении |  | ГОСТ 18199-95 п. 10.20 ГОСТ 26499-95 п. 9.53 ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1 |
| 4.16* |  | 27.51/ 26.080 | Испытание на воздействие изменения температуры среды |  | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 205-1, 205-2 ГОСТ 16962.1-89 метод 205-1, 205-2 |
| 4.17* |  | 27.51/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности |  | ГОСТ 30630.2.2-2001 метод 207-1, 207-2, 207-3 ГОСТ 16962.1-89 метод 207-1, 207-2, 207-3 |
| 4.18* |  | 27.51/ 26.095 | Испытание на вибропрочность | ГОСТ 16962.2-90 TY 3-2030-89 | ГОСТ 20.57.406-81 метод 103-1 ГОСТ 16962.2-90 п. 2.2 |
| 4.19* |  | 27.51/ 26.095 | Испытание на ударную прочность |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90 п. 2.3 |
| 4.20* |  | 27.51/ 26.095 | Испытание на ударную устойчивость |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90 п. 2.3.4 |
| 4.21* |  | 27.51/ 26.095 | Испытание на одиночный удар |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90 п. 2.4 |
| 4.22* |  |  | Испытание на прочность при падении |  | ГОСТ 16962.2-90 п. 2.5 |

| 5.1* | Электрооборудование автотракторное | 29.31/ 11.116 | Внешний вид Конструкция Упаковка Маркировка Взаимозаменяемость | ГОСТ 3940-2004 TY BY 100185185.221-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3940-2004 ГОСТ 3940-2004 п. 4.28 ГОСТ 14192-96 ГОСТ 3940-2004 п. 6.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2* |  | 29.31/ 29.061 | Габаритные, установочные и присоединительные размеры |  | ГОСТ 8.051-81 ГОСТ 427-75 ГОСТ 166-89 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 164-90 ГОСТ 17758-72 |
| 5.3* |  | 29.31/ 29.113 | Электрическая прочность изоляции |  | ГОСТ 3940-2004 п. 6.9 |
| 5.4* |  | 29.31/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | ГОСТ 3940-2004 п. 6.11 |
| 5.5* |  | 29.31/ 26.141 | Испытание защиты: - от внешних твердых предметов (IP4Х); - от проникновения воды (IPХ5, IPХ7) | ГОСТ 3940-2004 ГОСТ 14254-2015 TY BY 100185185.221-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14254-2015 р. 11; пп. 13.1-13.3; 14.1, 14.2, 14.2.1-14.2.5, 14.2.7, 14.3 ГОСТ 3940-2004 п. 6.4 |
| 5.6* |  | 29.31/ 26.080 | Стойкость к коррозии | ГОСТ 3940-2004 TY BY 100185185.221-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3940-2004 п. 6.16 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 9.032-74 |
| 5.7 * |  | 29.31/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 29014-91 п. 3.4 |
| 5.8 * |  | 29.31/ 26.080 | Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации |  | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1 |
| 5.9 * |  | 29.31/ 26.080 | Испытание на воздействие верхнего значения температуры воздуха при транспортировании и хранении |  | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 202-1 |
| 5.10 * |  | 29.31/ 26.080 | Испытание на воздействие нижнего значения температуры среды при эксплуатации |  | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 203-1, 203-2 |
| 5.11 * |  | 29.31/ 26.080 | Испытание на воздействие нижнего значения температуры воздуха при транспортировании и хранении |  | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 204-1 |
| 5.12 * | Электрооборудование автотракторное | 29.31/ 26.080 | Испытание на воздействие изменения температуры среды | ГОСТ 3940-2004 TY BY 100185185.221-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 205-1, 205-2, 205-3 |
| 5.13 * |  | 29.31/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности |  | ГОСТ 30630.2.2-2001 метод 207-1, 207-2, 207-3 |
| 5.14 * |  | 29.31/ 26.095 | Испытание на вибропрочность |  | ГОСТ 30630.1.2-99 п. 5.2 |
| 6.1 * | Аппараты пневматического, гидравлического и пневмогидравлического привода | 28.12/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 4364-2020 ГОСТ Р 52848 -2007 пп. 3.6-3.8, 5.1, 5.41) СТБ ГОСТ Р 52848-2011 ГОСТ 15108-80 TY BY 100185185.053-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29014-91 п. 3.1 ГОСТ 15108-80 |
| 6.2 * |  | 28.12/ 11.116 | Пломбирование | ГОСТ 4364-2020 ГОСТ Р 52848-2007 п. 3.51) СТБ ГОСТ Р 52848-2011 ГОСТ 18460-91 TY BY 100185185.053-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4364-2020 п. 4.5 ГОСТ Р 52848-2007 п. 3.51) |
| 6.3 * |  | 28.12/ 11.116 | Требования к конструкции | ГОСТ 4364-2020 ГОСТ Р 52848-2007 п. 3.11) СТБ ГОСТ Р 52848-2011 ГОСТ 18460-91 TY BY 100185185.053-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18460-91 п. 1.3 |
| 6.4 * |  | 28.12/ 36.057 | Долговечность | ГОСТ 4364-2020 ГОСТ Р 52848-2007 пп. 3.3, 3.91) СТБ ГОСТ Р 52848-2011 TY BY 100185185.053-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29014-91 п. 3.11 |

| 6.5 * | Аппараты пневматического, гидравлического и пневмогидравлического привода | 28.12/ 26.080 | Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации | ГОСТ 4364-2020 ГОСТ Р 52848-2007 п. 3.101) СТБ ГОСТ Р 52848-2011 TY BY 100185185.053-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6 * |  | 28.12/ 26.080 | Испытание на воздействие верхнего значения температуры воздуха при транспортировании и хранении |  | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 202-1 |
| 6.7 * |  | 28.12/ 26.080 | Испытание на воздействие нижнего значения температуры среды при эксплуатации |  | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 203-1, 203-2 |
| 6.8 * |  | 28.12/ 26.080 | Испытание на воздействие нижнего значения температуры воздуха при транспортировании и хранении |  | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 204-1 |
| 6.9 * |  | 28.12/ 26.080 | Испытание на воздействие изменения температуры среды |  | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 205-1, 205-2, 205-3 |
| 6.10 * |  | 28.12/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности |  | ГОСТ 30630.2.2-2001 метод 207-1, 207-2, 207-3 |
| 6.11 * |  | 28.12/ 26.095 | Испытание на вибропрочность | ГОСТ 18460-91 TY BY 100185185.053-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28988-91 |
| 6.12 * |  | 28.12/ 11.116 | Упаковка | ГОСТ Р 52848-2007 пп. 5.2, 5.3, 5.5, 5.61) СТБ ГОСТ Р 52848-2011 ГОСТ 15108-80 п. 2 | ГОСТ 23170-78 |
| 6.13 * |  | 28.12/ 29.040 | Масса | ГОСТ 4364-2020 ГОСТ Р 52848-2007 пп. 3.1, 5.31) СТБ ГОСТ Р 52848-2011 TY BY 100185185.053-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19862-93 п. 6.14 ГОСТ 29014-91 п. 3.4 |

| 6.14 * | Аппараты пневматического, гидравлического и пневмогидравлического привода | 28.12/ 29.061 | Габаритные, установочные и присоединительные размеры | ГОСТ 4364-2020 ГОСТ Р 52848-2007 п. 3.11) СТБ ГОСТ Р 52848-2011 TY BY 100185185.053-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29014 -91 п. 3.3 ГОСТ 19862-93 п. 6.13 ГОСТ 8.051-81 ГОСТ 427-75 ГОСТ 166-89 ГОСТ 7502-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.15* |  | 28.12/ 39.000 | Функционирование | ГОСТ 18460-91 TY BY 100185185.053-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29014-91 п. 3.6 ГОСТ 19862-93 п. 6.1 |
| 6.16* |  | 28.12/ 32.106 28.12/32.107 | Герметичность |  | ГОСТ 29014-91 п. 3.7 ГОСТ 19862-93 п. 6.4 ГОСТ 24054-80 |
| 7.1 * | Осушители воздуха (адсорбционные с нагревом) | 28.12/ 39.000 | Функционирование | ГОСТ 18460-91 TY BY 100185185.044-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29014-91 п. 3.6 ГОСТ 19862-93 п. 6.1 |
| 7.2 * |  | 28.12/ 32.106 28.12/32.107 | Герметичность |  | ГОСТ 29014-91 п. 3.7 ГОСТ 19862-93 п. 6.4 ГОСТ 24054-80 |
| 7.3 * |  | 28.12/ 29.061 | Габаритные, установочные и присоединительные размеры | ГОСТ 4364 -2020 ГОСТ Р 52848-2007 п. 3.11) СТБ ГОСТ Р 52848-2011 TY BY 100185185.044-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29014-91 п. 3.3 ГОСТ 19862-93 п. 6.13 ГОСТ 8.051-81 ГОСТ 427-75 ГОСТ 166-89 ГОСТ 7502-98 |
| 7.4 * |  | 28.12/ 11.116 | Требования к конструкции | ГОСТ 30526-97 TY BY 100185185.044-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18460-91 п. 1 |
| 7.5 * |  | 28.12/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 29014 -91 п. 3.1 ГОСТ 15108-80 |
| 7.6 * |  | 28.12/ 22.000 | Потребляемая электрическая мощность |  | ГОСТ 30526-97 п. 6.12 |
| 7.7 * |  | 28.12/ 36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 30526-97 п. 6.14 ГОСТ 29014-91 п. 3.11 |
| 7.8 * |  | 28.12/ 26.080 | Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации | ГОСТ 4364 -2020 ГОСТ Р 52848 -2007 п. 3.101) СТБ ГОСТ Р 52848-2011 TY BY 100185185.044-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1 |
| 7.9 * |  | 28.12/ 26.080 | Испытание на воздействие верхнего значения температуры воздуха при транспортировании и хранении |  | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 202-1 |
| 7.10 * |  | 28.12/ 26.080 | Испытание на воздействие нижнего значения температуры среды при эксплуатации |  | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 203-1, 203-2 |
| 7.11 * | Осушители воздуха (адсорбционные с нагревом) | 28.12/ 26.080 | Испытание на воздействие нижнего значения температуры воздуха при транспортировании и хранении | ГОСТ 4364-2020 ГОСТ Р 52848 -2007 п. 3.101) TY BY 100185185.044-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 204-1 |
| 7.12 * |  | 28.12/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности |  | ГОСТ 30630.2.2-2001 метод 207-1, 207-2, 207-3 |
| 7.13 * |  | 28.12/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов | ГОСТ 18460-91 TY BY 100185185.044-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28988-91 |
| 8.1 * | Головки соединительные | 29.32/ 29.061 | Размеры | ГОСТ 33603-2015 TY BY 100185185.061-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29014-91 п. 3.3 |
| 8.2 * |  | 29.32/ 11.116 | Требования к конструкции |  | ГОСТ 33603-2015 п. 2.1 ГОСТ 18460-91 п.1 |
| 8.3 * |  | 29.32/ 26.080 | Устойчивость к температурным воздействиям |  | ГОСТ 33603-2015 п. 4.1 |
| 8.4 * |  | 29.32/ 26.080 | Испытания на прочность |  | ГОСТ 33603-2015 п. 4.2 |
| 8.5 * |  | 29.32/ 29.137 | Надежность соединения головок |  | ГОСТ 33603-2015 п. 4.3 |
| 8.6 * |  | 29.32/ 36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 33603-2015 п. 3.8 |
| 8.7 * |  | 29.32/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов | ГОСТ 18460-91 TY BY 100185185.061-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28988-91 |
| 8.8 * |  | 29.32/ 26.080 | Устойчивость к воздействию предельных температур | ГОСТ 33603-2015 ГОСТ 4364-2020 ГОСТ Р 52848-2007 п. 3.101) СТБ ГОСТ Р 52848-2011 TY BY 100185185.061-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33603-2015 п. 4.1 |
| 9.1 * | Оборудование железнодорожного подвижного состава | 30.20/ 26.095 | Испытание на вибропрочность | ГОСТ 33787-2019 | ГОСТ 20.57.406-81 метод 103-1 ГОСТ 16962.2-90 п. 2.2 |
| 9.2 * |  | 30.20/ 26.095 | Испытание на ударную прочность |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90 п. 2.3 |
| 9.3 * |  | 30.20/ 26.095 | Испытание на ударную устойчивость |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90 п. 2.3.4 |

| 9.4 * | Оборудование железнодорожного подвижного состава | 30.20/ 26.095 | Испытание на одиночный удар | ГОСТ 33787-2019 | ГОСТ 20.57.406-81 метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90 п. 2.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5 * |  | 30.20/ 26.095 | Испытание на прочность при падении |  | ГОСТ 16962.2-90 п. 2.5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС;

1) – ТНПА применяются для экспорта продукции в РФ

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных